## perceel 1 2025
Perceel 1 ALGEMENE STOFFEN | [5 empty] | kan lab parameter analyseren? | rapportagegrens mogelijk? | Lagere rapportagegrens mogelijk? | Indien rapportagegrens niet mogelijk; wat is wel haalbaar? | voor deze parameter Accreditatie? | vraagt parameter specifieke analysemethode? | overige opmerkingen lab
Parameter | Cas-nr. | Aquocode | Prioriteit RFI | Rap grens voorstel | eenheid | ja/nee | ja/nee | voorstel + eenheid | voorstel + eenheid | ja/nee | ja/nee | aangeven bijzonderheden
methaan | 74-82-8 | C1a | Hoge prioriteit | 0.01 | mg/l
chloraat | 14866-68-3 | ClO3 | Hoge prioriteit
Hardheid | NVT | HH | Hoge prioriteit | 0.06 | dH
aluminium | 7429-90-5 | Al | Verplicht | 10 | µg/l
ammoniak | 7664-41-7 | NH3 | Hoge prioriteit |  | mg/l
antimoon | 7440-36-0 | Sb | Verplicht | 0.5 | µg/l
arseen | 7440-38-2 | As | Verplicht | 0.5 | µg/l
barium | 7440-39-3 | Ba | Verplicht | 5 | µg/l
beryllium | 7440-41-7 | Be | Verplicht | 50 | µg/l
boor | 7440-42-8 | B | Verplicht | 50 | µg/l
bromide | 24959-67-9 | Br | Verplicht | 50 | µg/l
calciumcarbonaat | 471-34-1 | CaCO3 | Hoge prioriteit |  | mg/l
carbonaat | 3812-32-6 | CO3 | Hoge prioriteit |  | mmol/l
cerium | 7440-45-1 | Ce |  |  | ug/l
cesium | 7440-46-2 | Cs | Hoge prioriteit |  | ug/l
chloride | 16887-00-6 | Cl | Verplicht | 2 | mg/l
chroom | 7440-47-3 | Cr | Verplicht | 1 | µg/l
chroom (zeswaardig) | 18540-29-9 | CrVI |  |  | ug/l
Dysprosium | 7429-91-6 | Dy |  |  | ug/l
erbium | 7440-52-0 | Er |  |  | ug/l
europium | 7440-53-1 | Eu |  |  | ug/l
fluoride | 16984-48-8 | F | Verplicht | 50 | µg/l
fosfaat | 14265-44-2 | PO4 | Hoge prioriteit |  | mg/l
fosfaat opgelost |  | AANVRAAG AQUO | Verplicht | 0.05 | mgP/l
fosfor totaal | NVT | Ptot | Verplicht | 0.05 | mgP/l
gadolinium | 7440-54-2 | Gd |  |  | ug/l
gallium | 7440-55-3 | Ga |  |  | ug/l
Geleidendheid | NVT | GELDHD | Verplicht | 0.7 | mS/m
holmium | 7440-60-0 | Ho |  |  | ug/l
ijzer | 7439-89-6 | Fe | Verplicht | 50 | µg/l
kalium | 7440-09-7 | K | Verplicht | 0.5 | mg/l
kalium 40 | 13966-00-2 | K40 |  |  | mBq/l
kobalt | 7440-48-4 | Co | Verplicht | 2 | µg/l
koolstof anorganisch | NVT | Canorg | Hoge prioriteit |  | mg/l
koolstof organisch | NVT | Corg | Hoge prioriteit |  | mg/l
koper | 7440-50-8 | Cu | Verplicht | 2 | µg/l
kwik | 7439-97-6 | Hg | Verplicht | 0.06 | µg/l
lithium | 7439-93-2 | Li | Verplicht | 50 | µg/l
lood | 7439-92-1 | Pb | Verplicht | 0.5 | µg/l
mangaan | 7439-96-5 | Mn | Verplicht | 2 | µg/l
molybdeen | 7439-98-7 | Mo | Verplicht | 2 | µg/l
natrium | 7440-23-5 | Na | Verplicht | 0.5 | mg/l
neodymium | 7440-00-8 | Nd |  |  | ug/l
nikkel | 7440-02-0 | Ni | Verplicht | 1 | µg/l
niobium | 7440-03-1 | Nb |  |  | ug/l
nitraat | 14797-55-8 | NO3 | Verplicht | 0.12 | mgN/l
nitriet | 14797-65-0 | NO2 | Verplicht | 0.01 | mgN/l
opgelost organisch koolstof | NVT | DOC | Verplicht | 5 | mg/l
plutonium 239 | 15117-48-3 | Pu239 |  |  | Bq/m3
plutonium 240 | 14119-33-6 | Pu240 |  |  | Bq/m3
praseodymium | 7440-10-0 | Pr |  |  | ug/l
rubidium | 7440-17-7 | Rb | Verplicht | 50 | µg/l
samarium | 7440-19-9 | Sm |  |  | ug/l
seleen | 7782-49-2 | Se | Verplicht | 50 | µg/l
silicium | 7440-21-3 | Si |  |  | mg/l
siliciumdioxide | 14808-60-7 | SiO2 |  |  | mg/l
strontium | 7440-24-6 | Sr | Verplicht | 5 | µg/l
sulfaat | 14808-79-8 | SO4 | Verplicht | 1 | mg/l
sulfide | 18496-25-8 | S |  |  | mg/l
tellurium | 13494-80-9 | Te | Verplicht | 50 | µg/l
Temperatuur | NVT | T | Verplicht |  | °C
terbium | 7440-27-9 | Tb |  |  | ug/l
thallium | 7440-28-0 | Tl | Verplicht | 50 | µg/l
thorium | 7440-29-1 | Th | Verplicht | 50 | ug/l
thorium 232 | 7440-29-1 | Th232 | Verplicht | 50 | µg/l
thulium | 7440-30-4 | Tm |  |  | ug/l
tin | 7440-31-5 | Sn | Verplicht | 50 | µg/l
titaan | 7440-32-6 | Ti | Verplicht | 50 | µg/l
tritium | 10028-17-8 | H3 |  |  | mBq/l
uranium | 7440-61-1 | U |  |  | ug/l
uranium 238 | 7440-61-1 | U238 | Verplicht | 50 | µg/l
vanadium | 7440-62-2 | V | Verplicht | 2 | µg/l
wolfraam | 7440-33-7 | W | Verplicht | 50 | µg/l
ytterbium | 7440-64-4 | Yb |  |  | ug/l
yttrium | 7440-65-5 | Y |  |  | ug/l
zilver | 7440-22-4 | Ag | Verplicht | 50 | µg/l
zink | 7440-66-6 | Zn | Verplicht | 5 | µg/l
zirkonium | 7440-67-7 | Zr | Verplicht | 50 | µg/l
zuurgraad | NVT | pH | Verplicht |  | -
ammonium | 14798-03-9 | NH4 | Verplicht | 0.05 | mgN/l
calcium | 7440-70-2 | Ca | Verplicht | 1 | mg/l
magnesium | 7439-95-4 | Mg | Verplicht | 0.5 | mg/l
waterstofcarbonaat | 71-52-3 | HCO3 | Verplicht | 6 | mg/l
cadmium | 7440-43-9 | Cd | Verplicht | 0.1 | µg/l
lanthaan | 7439-91-0 | La |  |  | µg/l