## 22968 NvI 1
| Projectnaam: | RfI Grondwateranalyses KRW - provincies
| Projectnummer: | 22968
| Onderwerp: | Nota van Inlichtingen (1)
| Bijlagen: | Geen
| Status: | Definitief
| datum: | 2025-04-16
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | n.v.t. | In de conceptlijsten zijn bij de sommaties rapportagegrenzen vermeld. Dit is niet gebruikelijk. Zou u willen overwegen de rapportagegrenzen hierbij weg te laten? | Dat kan, maar we horen graag wel terug in de lijst welke rapportagegrenzen voor u haalbaar zijn.
2 | n.v.t. | In de conceptlijsten zijn sommige parameters dubbel genoemd. Wat is hier de reden van? | Dat is een fout aan onze kant. Wij vragen uiteindelijk om één analyse per parameter.
3 | n.v.t. | Sommige parameters worden in meerdere percelen gevraagd. Wat is hier de reden van? | Dat is een fout aan onze kant. Wij vragen uiteindelijk om één analyse per parameter. Hierbij het verzoek om, in voorkomend geval, een voorstel te doen voor toewijzing aan één perceel.
4 | Perceel 2 | De eenheid van fipronil is ‘ng/l’. Dit is anders dan bij alle andere parameters. Klopt dit? | Het klopt dat we fipronil in ng/l opgevraagd hebben vanwege aangescherpte normen en advies. Als dit niet mogelijk is, horen we dat graag.
5 | Perceel 4 | Zonder CAS-nummers is het niet mogelijk om eenduidig te bepalen welke chemische verbindingen worden bedoeld bij o.a. nonylfenolen en fosfaten. Kunt u de CAS-nummers hierbij geven? | Dit zijn inderdaad parameters waar de CAS-nummers bij ons niet bekend zijn. U hoeft op dit moment geen rekening te houden met deze parameters. Richting de definitieve lijsten zullen wij kritisch kijken welke parameters we hiervan gaan opnemen, inclusief een CAS-nummer. Vermoedelijk vallen deze parameters af.
6 | Perceel 5 | De lijst van PFAS-paramaters verschilt van de lijsten voorgeschreven in de Nederlandse en Belgische normen (AS3000, WAC/IV/A/025, NEN-ISO 21675). Het zou logischer zijn om de lijst van PFAS-parameters uit de AS3000-norm te hanteren. Deze wordt vanaf juni 2025 verplicht in Nederland en kan door labs onder accreditatie worden uitgevoerd. De Nederlandse labs zijn ingericht om de AS3000 PFAS-parameters te analyseren en niet per se ook andere parameters. De gevraagde polymeren (Teflon) zijn bijvoorbeeld niet breed beschikbaar bij labs in Nederland, aangezien deze met een andere techniek (niet met LC-MS/MS) worden geanalyseerd en hier geen vraag naar is in de Nederlandse markt. Is het mogelijk om in plaats van de huidige lijst van PFAS-parameters AS3000 als basis te nemen? | De AS3000 PFAS is een prima basislijst om te gebruiken voor perceel 5 van de provincies, maar daarnaast vragen wij om aanvullende PFAS parameters door de laatste inzichten en adviezen. Als het inderdaad zo is dat bepaalde aanvullende parameters niet mogelijk en/of moeilijk haalbaar zijn, kunt u dat aangeven per parameter in het opmerkingenveld. Dan kunnen wij in het vervolg kijken of we deze parameter(s) wel of niet opnemen in de definitieve lijsten. Teflon kunt u in ieder geval buiten beschouwing laten.
7 | Perceel 5 | Dit perceel bevat PFPeDA. Deze parameter wordt niet genoemd in Nederlandse protocollen. De reden hiervoor is dat in het verleden fouten zijn gemaakt door leveranciers van de chemicaliën die benodigd zijn voor deze analyse. Hierdoor werden verkeerde waardes gerapporteerd door verscheidene labs. Labs hebben deze analyses daarom ook niet ingericht. Kunt u overwegen deze parameters achterwege te laten? | Dit zullen wij meenemen in de overweging naar het opstellen van de definitieve lijsten. Vermoedelijk komt deze parameter op de optielijst.
8 | 2.4 | Wij hebben nog geen vragen, maar gezien de tijd die het kost om de lijsten door te nemen verwachten wij wel dat er vragen gaan komen. Kunt u de datum verlengen dan wel een extra vragenronde instellen bijv eind april? | Wij zijn bereid de termijn voor het stellen van vragen op te rekken tot en met 7 mei 2025 12.00 uur. De datum van uiterste indiening van uw reacties blijft 30 mei 2025 17.00 uur.
9 | Excels | Er ontbreken diverse CAS-nummer Graag deze toevoegen. Het is voor ons anders niet duidelijk welke componenten bedoeld worden | U hoeft op dit moment geen rekening te houden met deze parameters. Richting de definitieve lijsten zullen wij kritisch kijken welke parameters we hiervan gaan opnemen, inclusief een CAS-nummer. Vermoedelijk vallen deze parameters af.