## Toelichting
Toelichting prijzenblad
Deze bijlage prijzenblad geeft ons, nadat u deze heeft ingevuld, inzicht in de financiele kant van uw aanbieding.
U wordt gevraagd de witte velden in het werkblad "Model" in te vullen.
U treft in het prijzenblad vier secties aan, te weten:
1. Eenmalige projectkosten inrichting datacenter - de kosten die in rekening worden gebracht voor de initiële inrichting van het datacenter voor het gebruik door Opdrachtgever. De hier genoemde aantallen kunnen nog afwijken van de daadwerkelijke aantallen. Deze worden definitief bij ondertekening via de aanlevering van het gewenste floorplan.
2. Maandelijkse kosten - dit zijn kosten die maandelijks in rekening worden gebracht voor het beschikbaar houden van de aangeboden dienstverlening. Wijzigingen in de aantallen treden alleen op wanneer een eenmalige handeling wordt uitgevoerd zoals beschreven in sectie 1.
3. Eenmalige kosten additionele diensten - kosten die u in rekening kunt brengen als wij bepaalde diensten, zoals standaard wijzigingen of "smart hands" afroepen. Deze worden eens per maand verrekend. De hier genoemde aantallen zijn alleen opgenomen voor een financieel vergelijk en geven geen indicatie van de daadwerkelijk vraag. Deze is immers nog niet bekend.
4. Energiekosten - Historisch vergelijk energiekosten gerekend op basis van het historisch verbruik in 2024 per datacenter per jaar. Om een beeld te krijgen van de effectiviteit waarmee u energie inkoopt vragen wij u inzicht te geven in de kosten van energie uitgaande van de afgenomen volumes van het Erasmus MC in 2024 en de door u gerealiseerde inkoop 2024.
De bedragen die u invult zijn exclusief BTW.
In de regel 11 t/m 14 wordt gevraagd om een toelichting. Deze toelichting kunt u in een aparte bijlage toevoegen aan uw indiening.
In de regels 32 en 33 wordt om inkoopfacturen gevraagd. U dient een compleet en helder overzicht van deze kosten toe te voegen als bijlage. Dit overaicht dient ondersteund te worden door de inkoopfacturen.

## Prijzenblad
Prijzenblad
Eenmalige projectkosten inrichting datacenter
Service | Aantal van eenheid | Aantal | Kosten per eenheid | Totaal per regel | Opmerking | Aanvullende informatie c.q. toelichting Erasmus MC
Inrichten private cage (uitgaande van 36 racks in blokken van 4) |  | 1 | 0 | 0 | Met scheiding warme en koude straat | Aanname bij deze projectkosten is de verwachting dat wij 1 private cage met 36 racks en 12 racks in de vrij ruimte gaan afnemen. Racks die zo optimaal mogelijk gebruikt gaan worden.
Inrichten 3 * blokken van 4 racks |  | 12 | 0 | 0
Meet-me patch |  | 1 | 0 | 0
Bekabelen van meetme naar privatecage |  | 1 | 0 | 0
Bekabelen van private cage naar cage in shared space |  | 1 | 0 | 0
Plaatsen benodigde stroomvoorziening | Opnemen toelichting |  | 0 | 0 |  | Leg kort uit welke aannames u hier hanteert
Plaatsen 2* CEEform 32A 3 fase boven rack (per rack) | Opnemen toelichting |  | 0 | 0 |  | Leg kort uit welke aannames u hier hanteert
Plaatsen benodigde klimaatbehersing | Opnemen toelichting |  | 0 | 0 |  | Leg kort uit welke aannames u hier hanteert
Plaatsen benodigde monitoringsystemen | Opnemen toelichting |  | 0 | 0 |  | Leg kort uit welke aannames u hier hanteert
Projectmanagement |  | 1 | 0 | 0
Subtotaal - Eenmalige projectkosten inrichting datacenter |  |  |  | 0
Maandelijkse kosten
Service | Aantal van eenheid | Aantal | Kosten per eenheid | Totaal per regel | Opmerking | Aanvullende informatie c.q. toelichting Erasmus MC
Floorspace gereserveerd | m2 | 0 | 0 | 0 |  | Erasmus MC wenst te allen tijde door te kunnen groeien met 10% t.o.v. het aantal afgenomen m2.
Floorspace actief | m2 |  |  |  | Aantal m2 uitgaande van 1 private cage met 36 racks, en 12 racks in de shared omgeving | Kosten voor deze m2 worden geacht te worden opgenomen bij de kosten voor private cage en rack in shared space. U dient hier het aantal m2 op te geven wat u nodig heeft om de gevraagde dienstverlening te leveren.
Beschikbaar houden suite | Suite | 1 | 0 | 0 | Dit is inclusief toeslag voor support services
Beschikbaar houden cage | Cage (voor 36 racks) | 1 | 0 | 0 | Dit is inclusief toeslag voor support services
Beschikbaar houden rack zonder spanning in private cage | Rack in cage | 2 | 0 | 0 | Dit is inclusief toeslag voor support services | De leverancier heeft het rack geplaatst, maar de opdrachtgever heeft de PDU nog niet gemonteerd
Beschikbaar houden rack geactiveerd in Private Cage (incl.spanning met PDU) | Rack met PDU in cage | 34 | 0 | 0 | Dit is inclusief toeslag voor support services | De leverancier heeft het rack geplaatst en de opdrachtgever heeft de PDU gemonteerd.
Beschikbaar houden rack zonder spanning in shared space | Rack in shared space | 2 | 0 | 0 | Dit is inclusief toeslag voor support services | De leverancier heeft het rack geplaatst, maar de opdrachtgever heeft de PDU nog niet gemonteerd
Beschikbaar houden rack geactiveerd in shared space (incl. spanning met PDU) | Rack met PDU in shared space | 10 | 0 | 0 | Dit is inclusief toeslag voor support services, exclusief energiekosten voor servers in rack | De leverancier heeft het rack geplaatst en de opdrachtgever heeft de PDU gemonteerd.
Subtotaal Maandelijkse kosten |  |  |  | 0
Energiekosten - Historisch vergelijk energiekosten gerekend op de historisch gemiddeld verbruik in 2024 per datacenter per maand
Service | Aantal van eenheid | Aantal | Kosten per eenheid | Totaal per regel | Opmerking | Aanvullende informatie c.q. toelichting Erasmus MC
Energiekosten (werkelijke inkoop) | KWH | 70000 | 0 | 0 | Inkoopfacturen bijvoegen ter onderbouwing | Vult u hier de kosten per eenheid in die u het afgelopen jaar (2024) gemiddeld hebt ingekocht.
Opslag energiekosten (transport, belasti | KWH | 70000 | 0 | 0 | Inkoopfacturen bijvoegen ter onderbouwing | Vult u hier de kosten per eenheid in die u het afgelopen jaar (2024) gemiddeld hebt ingekocht voor transport, netbeheer en belastingen.
Subtotaal |  |  | 0 | 0
Opslag percentage energiekosten (management, klimaatbeheersing, facilitaire installaties) |  | 0% | 0 | 0 |  | LET OP: Dit percentage is van toepassing voor de looptijd van het contract en kan niet geindexeerd worden.
Subtotaal - Energiekosten |  |  |  | 0
Eenmalige kosten additionele diensten
Standaard wijzigingsverzoek | Aantal van eenheid | Aantal | Kosten per eenheid | Totaal per regel | Opmerking | Aanvullende informatie c.q. toelichting Erasmus MC
Plaatsen en activeren suite | m2 | 1 | 0 | 0 | Deze wijzigingsverzoeken zijn inclusief het zo nodig aanpassen van de ondersteunende diensten voor klimaatbeheersing, veiligheid, stroomvoorziening en bekabeling. | De prijs voor het plaatsen en activeren van een suite is gebaseerd op de grootte van de suite gemeten in m2
De-activeren suite | m2 | 1 | 0 | 0
Plaatsen en activeren cage | m2 | 1 | 0 | 0 |  | De prijs voor het plaatsen en activeren van een cage is gebaseerd op de grootte van de cage gemeten in m2
De-activeren cage | m2 | 1 | 0 | 0
Plaatsen en aansluiten rack in cage (incl. 2* CEEform 32A 3 fasen boven rack) | Rack | 1 | 0 | 0
Verwijderen rack uit cage | Rack | 1 | 0 | 0
Plaatsen en aansluiten rack in shared space (incl. 2* CEEform 32A 3 fasen boven rack) | Rack | 1 |  | 0
Verwijderen rack uit shared space | Rack | 1 | 0 | 0
Plaatsen PDU in rack | Rack | 1 | 0 | 0 |  | De dienst wordt initieel niet verwacht te worden afgenomen
Verwijderen PDU uit rack | Rack | 1 | 0 | 0 |  | De dienst wordt initieel niet verwacht te worden afgenomen
Inzet smart hands | Aantal van eenheid | Aantal | Kosten per eenheid | Totaal per regel | Opmerking | Aanvullende informatie c.q. toelichting Erasmus MC
Changemanager | Uur | 8 | 0 | 0 |  | Rol die mogelijk onderdeel kan zijn van aanvullende dienstverlening
Incidentmanager | Uur | 8 | 0 | 0 |  | Rol die mogelijk onderdeel kan zijn van aanvullende dienstverlening
Nnetwerkbeheerder | Uur | 8 | 0 | 0 | Bijvoorbeeld t.b.v. ondersteuning networkpatching | Rol die mogelijk onderdeel kan zijn van aanvullende dienstverlening
Contractmanager | Uur | 8 | 0 | 0 | Bijvoorbeeld t.b.v. operationeel regie | Rol die mogelijk onderdeel kan zijn van aanvullende dienstverlening
Leveranciersmanager | Uur | 8 | 0 | 0 | Bijvoorbeeld t.b.v. operationeel regie | Rol die mogelijk onderdeel kan zijn van aanvullende dienstverlening
Architect | Uur | 8 | 0 | 0 | Bijvoorbeeld t.b.v. operationeel regie | Rol die mogelijk onderdeel kan zijn van aanvullende dienstverlening
Subtotaal - Eenmalige kosten additionele diensten |  |  |  | 0
Inschrijfprijs Inschrijver |  |  |  | 0
Noot:
De leverancier wordt geacht alleen alle witte velden in te vullen.
De leverancier wordt geacht alleen alle witte velden in te vullen.