## Module A- Risicobeheersing
Module A - Risicobeheersing
Algemene beschrijving Onder risicobeheersing verstaan we in deze uitwerking het volgende: Werkzaamheden die samenhangen met het waar mogelijk voorkomen van onveilige situaties en calamiteiten die kunnen leiden tot lichamelijke, geestelijke, materiële en/of financiële schade en indien een dergelijke situatie zich voordoet werkzaamheden gericht op het beperken en verhelpen van de gevolgen. “Een sporthal biedt een veilige omgeving aan gebruikers en bezoekers door voorwaarden voor een veilig gebruik van gebouw en materiaal (sporttoestellen) in te vullen, duidelijke richtlijnen op te stellen en met gebruikers te communiceren over hoe te handelen wanneer er zich een calamiteiten voordoet.”
| Taakomschrijving | Eindverantwoordelijkheidsverdeling
Strategisch
1 | Afgeven en toezicht houden op naleving van de gebruiksvergunning | Gemeente
2 | Vaststellen legionellaplan | Gemeente
3 | Vaststellen risico-inventarisatie en evaluatie | Gemeente
Tactisch
1 | Borgen (actualiteit) bedrijfsnoodplan (veiligheidsplan, beveiligingsplan en ontruimingsplan) | Gemeente
2 | Borgen BHV-organisatie (cursusaanbod, ontruimingsoefeningen, periodiek overleg) | Beheerorganisatie
3 | Opstellen Sleutelplan | Gemeente
4 | Borgen kennis en expertise rondom de dagelijkse bediening van brandmeldinstallaties (BMI), brandblussers, alarmsystemen et cetera | Beheerorganisatie
5 | Selecteren van dienstverleners voor onderhoud van brandmeldinstallaties (BMI), brandblussers, alarmsystemen, noodverlichting et cetera | Gemeente
6 | Borgen legionellabestrijding door periodieke bemonstering | Gemeente
7 | Afsluiten opstalverzekeringen | Gemeente
8 | Afsluiten inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering | Beheerorganisatie
9 | Signaleren en coördineren van veiligheidsvraagstukken | Beheerorganisatie
10 | Bestellen en leveren van benodigde middelen (EHBO-producten) | Beheerorganisatie
11 | Bieden van een aanspreekpunt voor gebruikers bij calamiteiten | Beheerorganisatie
Operationeel
1 | Deelnemen aan BHV-training (80% medewerkers, kosten training voor beheersorganisatie) | Beheerorganisatie
2 | Deelnemen aan BMI-cursus (80% medewerkers, kosten training voor beheersorganisatie) | Beheerorganisatie
3 | Periodiek spoelen leidingen voor legionellapreventie, inclusief de benodigde registraties. | Beheerorganisatie
4 | Uitvoeren reguliere inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan brandmeldinstallaties (BMI), (Laten) bijhouden logboek van uitgevoerde inspectie- en onderhoudswerkzaamheden | Gemeente
5 | Voorraadbeheer EHBO (verbruiks)materialen | Beheerorganisatie
6 | Opstellen en beheren inventarislijst ten behoeve van de inboedelverzekering | Beheerorganisatie
7 | Sleutelbeheer en sleuteluitgifte | Beheerorganisatie
8 | Houden van toezicht | Beheerorganisatie
Note on B36: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: @Marko Van der Horst wat werd hiermee bedoeld en wat moet hiermee gebeuren?

## Module B-Gastvrijheid en horeca
Module B - Gastvrijheid en horeca
Algemene beschrijving Onder gastvrijheid en horeca verstaan we in deze uitwerking het volgende: Alle werkzaamheden die samenhangen met de ontvangst van bezoekers van de sporthal en het aanbieden van horeca. “Binnen de Asser-sporthallen wordt een horeca-aanbod geboden waarmee ontmoeting en ontspanning gefaciliteerd wordt. De kaart is zo samengesteld dat er voor elk wat wils is tegen een marktconforme prijs-kwaliteitverhouding.”
| Taakomschrijving | Eindverantvoordelijkheidsverdeling
Strategisch
1 | Aanvragen benodigde horecavergunning. | Beheerorganisatie
Tactisch
1 | Vaststellen aanbod (assortiment, service, openingstijden, tarieven, et cetera). | Beheerorganisatie
2 | Verzorgen inrichting en presentatie horecavoorziening. | Beheerorganisatie
3 | Coördineren dagelijkse werkzaamheden rondom horeca. | Beheerorganisatie
4 | Aantrekken, contracteren en aansturen medewerkers conform goed werkgeversschap en van toepassing zijnde CAO | Beheerorganisatie
5 | Invullen en borgen van randvoorwaarden voor uitvoeren werkzaamheden (geldende wet- en regelgeving, middelen, voorraadbeheer et cetera). | Beheerorganisatie
6 | Afstemmen werkzaamheden met (facilitaire) activiteiten. | Beheerorganisatie
7 | Borgen beleving rondom dienstverlening (attitude, geur, smaak, uitstraling et cetera). | Beheerorganisatie
8 | Bieden van een aanspreekpunt voor bezoekers. | Beheerorganisatie
9 | Voldoen aan geldende wet- en regelgeving; | Beheerorganisatie
Operationeel
1 | Ontvangst bezoekers. | Beheerorganisatie
2 | Uitvoeren horecawerkzaamheden (bereiding, bediening en schoonmaak). | Beheerorganisatie
3 | Invullen bestellijsten en inkopen en bijvullen verbruiksmiddelen. | Beheerorganisatie
Bijlagen
I. Huurcontract Horeca inclusief plattegrond en gedeelte gastvrijheid en horeca.
Note on B15: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: @Liesbeth Staal kunnen we hier nog wat over melden, goed werkgeverschap, CAO? En waar zetten we dat dan neer, voldoet gestelde in UEA?

## Module C - Ruimtebeheer
Module C - Gastvrijheid en horeca
Algemene beschrijving Onder ruimtebeheer verstaan we in deze uitwerking het volgende: Alle werkzaamheden die samenhangen met het verhuur van de sporthal en het borgen van de functionaliteit ervan en facilitaire taken in het gebruiksklaar maken van de ruimte (openen ruimte, aanzetten verlichting en klimaatbeheersing).
| Taakomschrijving | Eindverantwoordelijkheidsverdeling
Strategisch
1 | Vaststellen dienstverleningsniveau (serviceniveau, aanwezige voorzieningen, openingstijden et cetera) en tarievenbeleid | Gemeente
2 | Vaststellen ruimteplanning en borgen bezettingsgraad op jaarbasis | Gemeente
Tactisch
1 | In overleg met vaste gebruikers en aanbieders van activiteiten (verenigingingen) het opstellen van jaarlijkse programmering/rooster; | Gemeente
2 | Opzetten reservering- en boekingssysteem (online, e-mail en/of telefonisch) | Gemeente
3 | Opstellen en toepassen voorrangsregeling (indien van toepassing) | Gemeente
4 | Opstellen tarieven en tarievensysteem (tarieven per ruimte, gebruiksduur, functie) | Gemeente
5 | Opstellen gebruiksovereenkomsten en facturen | Gemeente
6 | Opstellen en toepassen huishoudelijk reglement | Gemeente
Operationeel
1 | Beheren reservering- en boekingsysteem (bijhouden rooster) | Gemeente
2 | Gereed maken van ruimten voor gebruik (klaarzetten van sportmaterialen) | Huurder
3 | Sluiten gebruiksovereenkomsten met gebruikers | Gemeente
4 | Open en sluiten van algemene (verkeers- en sanitaire ruimtes) en verhuurbare ruimtes | Beheerorganisatie
5 | Handhaven huishoudelijk reglement | Beheerorganisatie

## Module D-Communicatie
Module D - Communicatie
Algemene beschrijving Communicatie die zowel digitaal, fysiek als telefonisch plaatsvindt tussen gemeente, beheerder en gebruikers/bezoekers. Die nodig is om de kwaliteit van de dienstverlening in de accommodatie te optimaliseren. Voor vragen en klachten aan de gemeente wordt uitgegaan van een centraal meldpunt. Dit is één plek waar gebruikers en bezoekers met al hun vragen en klachten terecht kunnen (rondom alle vermelde modules).
| Taakomschrijving | Eindverantwoordelijkheidsverdeling
Strategisch
1 | Vaststellen invulling ‘éénloketservice’. (KlantenContactCentrum van de gemeente Assen) | Gemeente
2 | Afstemmen communicatieproces (waaronder storingen en klachtenafhandeling) tussen gemeente, beheerorganisatie en gebruikers. | Gemeente
3 | Uitstraling en huisstijl van communicatie vanuit sporthallen. | Gemeente
Tactisch
1 | Het inrichten van een communicatiestructuur waarbinnen gebruikers en bezoekers vragen, meldingen en verzoeken op de door hen gewenste manier en op een door hen gewenst moment kunnen stellen (persoonlijk, emailadres, telefoonnummer et cetera). | Gemeente
2 | Het inrichten van een workflowstructuur waarbinnen in een oogopslag duidelijk is wat de status van de afhandeling is en waarmee managementinformatie gegenereerd wordt (soort vragen/verzoeken, afhandelingstijden et cetera). | Gemeente
3 | Het borgen van een gastvrije grondhouding in alle vormen van communicatie: een houding waarmee klanten zich welkom voelen, zich begrepen voelen en zich geholpen voelen. | Beheerorganisatie
4 | Borging klachtafhandeling. | Gemeente
5 | Bieden van online inzicht in activiteiten en ruimtebezetting. | Gemeente
Operationeel
1 | Opvolgen vragen en meldingen van gebruikers. | Beheerorganisatie
2 | Uitvoeren werkzaamheden conform communicatieproces | Beheerorganisatie
3 | Inventariseren activiteiten in sporthallen. | Gemeente
4 | Beheren website. | Gemeente

## Module E -Hygiene en Schoonmaak
Module E - Hygiene en schoonmaak
Algemene beschrijving Onder hygiëne en schoonmaak verstaan we in deze uitwerking het volgende: Alle werkzaamheden die samenhangen met het algeheel schoon en netjes houden van de accommodatie, waaronder reguliere schoonmaakwerkzaamheden (gebouw, inventaris). Naast dagelijks, regulier schoonhouden dient te worden ingespeeld op toernooien en evenementen welke extra inzet van schoonmaak vragen. “Binnen een sporthal is duidelijk welke schoonmaakactiviteiten worden verricht, met welke frequentie en welk kwaliteitsniveau. De kwaliteit van dienstverlening is dusdanig dat er gekeken vanuit hygiënisch perspectief ongestoord gebruik gemaakt kan worden van alle voorzieningen.”
| Taakomschrijving | Eindverantwoordelijkheidsverdeling
Strategisch
1 | Beslissingen rondom onvoorziene dienstverleningsvragen | Gemeente
Tactisch
1 | Opstellen schoonmaakprogramma aan de hand van het beeldkwaliteitsplan schoonmaak en bepalen moment van dienstverlening | Beheerorganisatie
2 | Aantrekken, contracteren en aansturen van medewerkers/leveranciers | Beheerorganisatie
3 | Signaleren en uitvoeren onvoorziene behoeften rondom schoonmaak en hygiëne | Beheerorganisatie
4 | Invullen en borgen van randvoorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden | Beheerorganisatie
5 | Bestellen en betalen (verbruiks)materialen (schoonmaak- en sanitaire middelen/materialen en toebehoren) | Beheerorganisatie
6 | Aanschaffen en onderhoud schrobmachines | Gemeente
Operationeel
1 | Uitvoeren reguliere werkzaamheden volgens beeldkwaliteitplan | Beheerorganisatie
2 | Uitvoeren incidentele werkzaamheden (ad hoc) | Beheerorganisatie
3 | Bijhouden van het logboek | Beheerorganisatie
4 | Afstemmen van de werkzaamheden met andere (facilitaire) activiteiten | Beheerorganisatie
5 | Schoonmaak en onderhoud sportvloeren volgens voorgeschreven methode (verstrekt door gemeente) en middelen | Beheerorganisatie
6 | Gevel- en glasbewassing twee maal per jaar | Beheerorganisatie
Kwaliteitsniveau
De exploitant dient zorg te dragen voor schone en hygiënische accommodaties. De zwembaden moeten voldoen aan het keurmerk Veilig & Schoon. De kwaliteit van het geleverde schoonmaakwerk van alle accommodaties wordt beoordeeld volgens NEN 2075, het kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening. Het geleverde schoonmaakwerk wordt getoetst aan de volgende AQL (Acceptance Quality Limit): • Sportruimten, horecaruimten, kantoor-/spreekruimten en verkeersruimten: AQL 7% • Sanitaire ruimten: AQL 4% Vanaf de derde maand na ingang van de overeenkomst worden in opdracht van de gemeente door gediplomeerde VSRinspecteurs en –controleurs kwaliteitsmetingen uitgevoerd conform NEN 2075. De frequentie van de kwaliteitsmetingen is in basis tweemaal per jaar. De gemeente is vrij om zonder opgaaf van redenen van deze frequentie af te wijken. Na iedere kwaliteitsmeting worden de resultaten binnen één werkweek schriftelijk gerapporteerd aan de exploitant. De exploitant geeft direct na de rapportage oorzaken van eventuele afwijkingen aan en welke maatregelen er zijn of worden genomen om eventuele afkeur te herstellen. Indien tijdens een VSR Kwaliteitsmeting een afkeur in één of meer ruimtes van de accommodaties wordt behaald, treden de volgende vervolgstappen in werking: • De exploitant zal ervoor zorgen dat binnen vijf werkdagen na de controledatum de kwaliteit voldoet aan het overeengekomen niveau. • Na deze periode vindt er een hercontrole plaats. • De gemeente brengt de kosten voor hercontroles separaat in rekening bij de exploitant. • Indien bij de hercontrole het resultaat een afkeur is in één of meerdere ruimtes van de accommodaties, blijven de voornoemde stappen onverminderd van kracht. • Indien voor een derde achtereenvolgende keer het resultaat wederom een afkeur is (controle en twee hercontroles), dan is de gemeente gerechtigd dit uit te leggen als het leveren van toerekenbaar tekortschieten, hetgeen de gemeente het recht geeft op kosten van de exploitant aanvullende schoonmaakwerkzaamheden uit te laten voeren ten einde weer aan de vereiste kwaliteit te voldoen. Ten behoeve van coördinatie door de gemeente worden de kosten vermeerderd met 10%. Gebruikers tijdens openingsuren geen overlast ondervinden door schoonmaakwerkzaamheden.

## Module F - Energiebeheer
Module F - Energiebeheer
Algemene beschrijving Onder energiebeheer verstaan we in deze uitwerking het volgende: Alle werkzaamheden die samenhangen met het energie- en waterbeheer in de accommodatie. “Binnen een sporthal zijn de nutsvoorzieningen gas, water en licht aanwezig. Deze worden zodanig beheert dat met een slimme, efficiënte inzet het comfort van de accommodatie optimaal is. Er wordt voldaan aan geldende normeringen ten aanzien van het binnenklimaat.”
| Taakomschrijving | Eindverantwoordelijkheidsverdeling
Strategisch
1 | Vaststellen van het ambitieniveau ten aanzien van duurzaamheid (efficiënt gebruik, groene energie) en comfort (gewenste (water)temperaturen per ruimte) | Gemeente
Tactisch
1 | Opstellen van het energiebestek (streef- of normtemperatuur per ruimte, regulier onderhoud installaties en energiebeheer) | Gemeente
2 | Aantrekken, contracteren en aansturen van medewerkers / leveranciers | Gemeente
4 | Invullen en borgen van randvoorwaarden voor uitvoeren werkzaamheden energiebeheer | Gemeente
Operationeel
1 | Uitvoeren van taken energiebeheer op aanwijzingen projectleider onderhoud van de Gemeente. | Beheerorganisatie
2 | Uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden installaties | Gemeente
3 | Uitvoeren van incidentele werkzaamheden installaties (ad hoc) | Gemeente
4 | Bijhouden van het logboek (registreren meterstanden) | Beheerorganisatie
5 | Internet ten behoeve van de beheerorganisatie | Beheerorganisatie

## Module G - Gebouwenonderhoud
Module G - Gebouwenonderhoud
Algemene beschrijving Onder onderhoud verstaan we in deze uitwerking het volgende: Alle periodieke en incidentele onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden aan gebouw en nagelvaste inventaris (met uitzondering van nagelvaste sporttoestellen). Dit met als doel het in goede conditie houden of terugbrengen van het gebouw en installaties en daarmee het optimaliseren van de technische levensduur en de belevings- en gebruikswaarde van een sporthal. “Binnen een sporthal is het niveau van onderhoud erop gericht de gewenste uitstraling en functionaliteit van de accommodatie op lange termijn te behouden.”
| Taakomschrijving | Eindverantwoordelijkheidsverdeling
Strategisch
1 | Vaststellen gewenst uitstralingsniveau en conditieniveau (conform NEN 2767) en budgettaire kaders. | Gemeente
2 | Vaststellen strategie rondom onvoorziene dienstverleningsvragen (uitbesteden of zelf doen (huismeesteronderhoud)). | Gemeente
3
Tactisch
1 | Opstellen bestekken en bepalen moment van dienstverlening. | Gemeente
2 | Aantrekken, contracteren en aansturen medewerkers / leveranciers. | Gemeente
3 | Signaleren onvoorziene behoeften rondom onderhoud. | Gemeente en Beheerorganisatie
4 | Uitvoeren onvoorziene werkzaamheden rondom onderhoud. | Gemeente
5 | Invullen en borgen van randvoorwaarden voor uitvoeren werkzaamheden. | Gemeente
6 | Voorraadbeheer (verbruiks)materialen. | Gemeente
Operationeel
1 | Uitvoeren reguliere werkzaamheden volgens bestek (MJOP). | Gemeente
2 | Uitvoeren incidentele werkzaamheden | Gemeente en Beheerorganisatie
3 | Bijhouden logboek van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden (regulier en incidenteel). | Beheerorganisatie
4 | Afstemmen werkzaamheden met programmering/rooster en andere (facilitaire) activiteiten. | Beheerorganisatie
5 | Toegang verlenen en begeleiden van aannemers welke in opdracht gemeente werkzaamheden komen uitvoeren. | Beheerorganisatie
6 | Huismeesteronderhoud * | Beheerorganisatie
* Kleine reparaties moet u gemakkelijk zelf kunnen uitvoeren. Als het klein onderhoud – ook wel kleine herstellingen genoemd – aan de volgende regels voldoet, is het klein onderhoud voor rekening van u: • Kleine herstellingen mogen geen ‘noemenswaardige’ kosten met zich meebrengen (bijvoorbeeld voor het repareren/vastzetten van kranen, sloten en roosters). • De kleine herstelling moet onderhoud technisch eenvoudig zijn en geen specialistische kennis vereisen (bijvoorbeeld bij technische installaties zoals de verwarming). Voor klein onderhoud is geen planning aanwezig. Ook bent u verantwoordelijk voor alle onderhoudswerkzaamheden aan zaken die door u zijn neergezet of zijn aangebracht. • In de sporthal zijn bouwkundige en meubel gerelateerde aanpassingen door beheerder niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gemeente. U bent verantwoordelijk voor het schoon en begaanbaar houden van de nooduitgangen (zowel binnen als buiten). Denk hierbij ook aan het ijsvrij houden en het verwijderen van afval, bladeren, vuil en sneeuw.

## Module H-Inventarisatiebeheer
Module H - Inventarisatiebeheer (exclusief de kantine inventaris)
Algemene beschrijving Onder inventarisbeheer verstaan we in deze uitwerking het volgende: Alle werkzaamheden die samenhangen met het aankopen, beheren en vervangen van inventaris met als doel het in goede conditie houden van sporttoestellen, inclusief nagelvaste speeltoestellen, en overige inventaris en daarmee het optimaliseren van de (technische) levensduur en gebruikswaarde ervan. “Binnen een sporthal wordt de inventaris goed beheerd, de functionaliteit van beschikbare middelen sluit aan bij de behoefte en er bestaat duidelijkheid over het eigendom en de herinvesteringsverplichting.” Voor wat betreft de kantine inventaris verwijzen wij u naar het huurcontract.
| Taakomschrijving | Eindverantvoordelijkheidsverdeling
Strategisch
1 | Vaststellen ambitieniveau kwaliteit, functionaliteit en uitstralingsniveau inventaris en bepalen beschikbare budget. | Gemeente
Tactisch
1 | Bepalen benodigde inventaris (sporttoestellen, -attributen en overig inventaris) | Gemeente
2 | Opstellen inventarislijst. | Gemeente
3 | Opstellen meerjareninvesteringsplan inventaris. | Gemeente
4 | Opstellen gebruiksvoorschriften sporttoestellen en attributen. | Gemeente
5 | Opstellen onderhoudsbestekken inventaris. | Gemeente
Operationeel
1 | Klaarzetten en opruimen sporttoestellen en -attributen | Huurder
2 | Toezicht houden op naleving gebruiksvoorschriften | Beheerorganisatie
3 | Uitvoeren technisch onderhouden sporttoestellen conform bestek | Gemeente
4 | Uitvoeren onderhoud overig inventaris conform bestek | Gemeente
5 | Op verzoek verlenen van assistentie bij het uitvoeren van (technisch) onderhoud | Beheerorganisatie
6 | Vervangen inventaris | Gemeente
7 | Signaleren van gebreken sportinventaris en deze conform procedure melden. (KCC) | Beheerorganisatie