## 1e Nota van inlichtingen
1e Nota van inlichtingen - Offerteaanvraag levering van Diffuus en Gepompte 4-Gasmeters inclusief onderhoudsstations
Dit document betreft de geanonimiseerde beantwoording van de gestelde vragen tijdens de 1e nota van inlichtingen. Naar aanleiding van deze vragenronde, zijn de volgende documenten aangepast. Gegadigden dienen de nieuwe versies aan te houden: - Bijlage 1 Programma van Eisen_V2.0; Bijlage 4 Prijzenblad_V2.0; Bijlage 6 Verklaring omtrent Inschrijving_V2.0
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Vakbekwaam | In het PVE missen we het onderdeel over de trainingssimulator, in de vorige aanbesteding waren onderstaande eisen van toepassing: Opdrachtnemer levert simulatieapparatuur, gelijkend op de aangeboden Diffuus 4-Gasmeter, welke per sensor op afstand (minimaal 20 meter) ingesteld kunnen worden. De simulatieapparatuur dient draagbaar en gemakkelijk te transporteren zijn, zodat oefeningen op verschillende locaties kunnen worden uitgevoerd. De simulatie/oefen apparatuur dient duidelijk herkenbaar zijn als zijnde een “oefenapparaat “ zodat deze niet verward kunnen worden met een door u aangeboden Diffuus 4-Gasmeter. Training en Support, er dienen adequate handleidingen, trainingsmiddelen/ ondersteuning beschikbaar te zijn voor de oefenbegeleiders om te leren hoe ze de simulatie/ oefen apparatuur effectief kunnen gebruiken. Eventueel schriftelijk of digitaal aangeleverd door de aanbieder. | Dat klopt. Opdrachtgever heeft na intern beraad de keuze gemaakt om de simulatieapparatuur en de 4-Gasmeters wegens de technische onafhankelijkheid, los van elkaar aan te schaffen.
2 | Vragen ronde 1 | 1. Bij kerncompetenties moeten tenminste 50 Diffuus-4-Gasmeters zijn geleverd. Is een minder aantal ook voldoende, bijvoorbeeld 40 stuks? Dienen deze aantallen in 1 opdracht geleverd te zijn of betreft het levering bij de opdrachtgever totaal? 2. Eis 49: Er wordt gevraagd om een losse connector op de lader (geen vast gesoldeerde bekabeling aan de lader). Onze connector is los te koppelen van de lader nadat er een beveiligingsschroef losgedraaid is. Is dit akkoord? 3. Eis 49: de laadcyclus wordt altijd afgemaakt, ondanks onderbreking van de stroomtoevoer; wat wordt hiermee bedoeld? Als de stroomtoevoer onderbroken wordt zal het toestel niet verder opladen. 4. Eis 29: De gepompte 4-Gasmeters zijn conform minstens IP67. De diffuus 4-gasmeter kan wel minimaal conform IP67. Een gepompte meter kan vanwege de opening naar de pomp nooit conform IP67 zijn en is altijd conform IP65. Graag eis gepompte meter aanpassen naar minstens IP65. 5. Eis 75: de eis is een meetbereik tot minimaal 2000 ppm. Ons toestel meet tot 1999 ppm CO. Graag de eis aanpassen naar 1999 ppm. 6. Eis 93: De gasdetectoren hebben geen aansluiting tot netwerk. Verzoek tot eis laten vervallen. Meet gegevens worden lokaal in het toestel opgeslagen. 7. Kunt u eis 92 uitleggen? Wat wordt hier precies mee bedoeld? 8. Eis 100: ons software pakket kan dit niet. Waarom is dit een eis/wens? Verzoek om eis 100 te laten vervallen. | 1) Dit betreft de levering van 50 stuks bij de opgegeven referentie in totaal. 2) Ja dat is akkoord. 3) Hiermee wordt bedoeld dat indien er weer stroomtoevoer is, de laadcyclus weer wordt opgestart. Eis 49 is aangepast. 4) Opdrachtgever gaat niet akkoord. Gezien de omstandigheden waarin de 4-Gasmeters worden gebruikt, wordt een minimum van IP67 geëist. 5) Eis 75 is aangepast naar 0 tot minimaal 500 ppm. 6) Opdrachtgever bedoelt hierbij dat de onderhoudsstations een verbinding hebben. Eis 93 is aangepast. 7) Hiermee bedoelt Opdrachtgever dat we gebruik maken van Windows 11 of hoger (zie eis 96) en daarmee moet de aangeboden hardware compatible zijn met Windows 11 (device) of hoger. 8) Eis 100 vervalt. Dit is een wens.
3 | Prijzenblad | U vraag de kosten voor het vervangen van de sensoren en accu over de totale looptijd. (Rij 34-39). Hier dienen de kosten per sensor of accu te worden ingevuld, echter worden deze opgeven onderhoudskosten totaal niet vermenigvuldigt met de opgeven stuks van de apparatuur. Hierdoor ontstaat er een onjuist beeld van de totale onderhoudskosten en wordt ook de weging van deze kosten niet correct meegenomen in de totaalprijs. Graag aanpassing van het prijsblad en de aantal stuks gasmeters toevoegen in de berekening van de onderhoudskosten. | Opdrachtgever begrijpt dit en heeft Bijlage 4 Prijzenblad aangepast. Ter aanvulling naar aanleiding van vraag 14: wanneer Inschrijver meer garantie biedt, is het toegestaan om dit te verwerken in het prijzenblad bij de onderhoudskosten. Op die manier wordt meer garantie, wel meegewogen.
4 | Programma van Eisen Eis 108 | U heeft het over beveiliging bij verlies of diefstal. Voor gasdetectieapparatuur of de kalibratiestations is dit geen standaard functionaliteit in de markt? In beide apparaten worden geen AVG gevoelige data opgeslagen. De mogelijkheid om te wissen en te blokkeren is bij ons geen optie in onze apparatuur. Graag vervallen/ aanpassing van de eis. | Akkoord. Eis 108 is vervallen.
5 | PVE Eis 88 | Het uitlezen van onderhoudsdata is voor ons een uitsluitende eis. We verzoeken u om de eis als volgt aan te passen: "Het is mogelijk om de kalibratiegegevens op de onderhoudsstations en de 4-Gasmeters uit te lezen. Opdrachtnemer levert hiervoor de benodigde accessoires." | Opdrachtgever gaat akkoord, hier wordt inderdaad enkel de kalibratiegegevens bedoelt. Eis 88 is aangepast.
6 | PVE Eis 75 | VRF stelt nu dat het bereik van de CO-sensor 0 tot minimaal 2000 ppm is. Om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de sensor te vergroten, verzoeken we u om deze eis aan te passen naar 0 tot minimaal 500 ppm. | Akkoord. Eis 75 is aangepast.
7 | Bijlage 4 Prijzenblad | In het prijzenblad ontbreekt ‘jaar 6’ om te totale onderhoudskosten te vermelden. We verzoeken u om deze kolom toe te voegen. | Opdrachtgever gaat niet akkoord. De afschrijvingstermijn is gebaseerd op 5 jaar. Jaar 6 zou een overgangsjaar moeten zijn naar nieuwe gasmeters. Opdrachtgever wil wel de mogelijkheid behouden om voor het zesde jaar het contract te verlengen, zodat er altijd kan worden afgeweken indien onverwachte omstandigheden daarvoor zorgen.
8 | Bijlage 4 Prijzenblad | Kunt u aangeven hoe om te gaan met het invullen van ‘prijzen opties’? Wij leveren geen web portal waarbij wij dus geen prijzen kunnen invullen. | Indien Inschrijver dit kan leveren, dan zouden we hiervan de licentiekosten inzichtelijk willen hebben. Dit is een optie wat wordt uitgevraagd en niet wordt vereist. De 'prijzen opties' worden niet beoordeeld in de totale inschrijfprijs, omdat dit optionele onderwerpen zijn.
9 | Bijlage 4 Prijzenblad | In het prijzenblad geeft de Opdrachtgever de mogelijkheid om kosten te vermelden voor licentiekosten simulatieapparatuur. In de offerteaanvraag wordt er niet gesproken over simulatieapparatuur. We verzoeken u deze regel uit het prijzenblad te verwijderen. | Akkoord. Dit is verwijderd.
10 | Bijlage 6 Verklaring omtrent Inschrijving | In deze verklaring wordt bij punt 3 gesteld: "Dat zijn Inschrijving volledig voldoet aan de in deze Offerteaanvraag, met het kenmerk als vermeld in de voettekst van dit document, gestelde eisen." Echter geeft het PVE de keuze tussen 96 t/m 101 of tussen 102 t/m 108. Kunt u een keuzemogelijkheid toevoegen dat de inschrijver voldoet aan één van de keuzes. | Akkoord, de keuzemogelijkheid is toegevoegd aan bijlage 6.
11 | PVE Eis 90 + 91 | U vraagt om trainingen t.b.v. Materieelbeheer en Vakbekwaamheid. Kunt u aangeven hoe vaak u verwacht gebruik te maken van scholing gedurende de contractperiode? | In eerste instantie eenmalig voor Vakbekwaamheid en Materieelbeheer. Aan het prijzenblad is aan de opties het volgende toegevoegd: de herhalingscursus voor Materieelbeheer. Per leverancier verschilt het voorschrift hiervoor, dit wordt optioneel meegenomen in het prijzenblad.
12 | PVE Eis 54 | U vraagt een monstername-slang van minimaal 2 meter tot maximaal 4 meter. Wordt de exacte lengte bij opdrachtgunning vermeld? | De exacte lengte wordt afgestemd tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, zolang het minimaal 2 meter tot maximaal 4 meter is.
13 | Offerteaanvraag 6.2 | In dit artikel stelt u het volgende: "De prijzen staan vast gedurende contractperiode van de Raamovereenkomst. De prijzen kunnen na de vaste contactperiode jaarlijks worden geïndexeerd na overleg met en na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever. Het indexcijfer is opgenomen in Bijlage Raamovereenkomst." U spreekt over ‘contactperiode’, bedoelt u hiermee contRactperiode? In de concept raamovereenkomst artikel 3.2 staat een contractperiode genoemd van 48 maanden. Echter in artikel 5.2 wordt genoemd dat de prijzen vast zijn en onveranderlijk tot 1 januari 2027. Kunt u aangeven wat leidend is? | Het gaat hier om een jaarlijks contactmoment, waarin de indexatie wordt besproken. Artikel 3.2 gaat over de contractperiode, deze loopt van 1 juli 2025 tot 1 juli 2029, met tweemaal een optie tot verlenging van één (1) jaar. Artikel 5.2 gaat over het moment vanaf wanneer indexatie mogelijk is binnen de looptijd van de Raamovereenkomst, de prijzen staan vast tot 1 januari 2027. Vanaf 1 januari 2027 mag Opdrachtnemer eenmaal per jaar indexeren conform artikel 5.2 in de Raamovereenkomst.
14 | Eis 16-19 | In deze eisen, eist u een minimale garantie van 2 jaar. Wordt het afgeven van een langere garantie beter beoordeeld? Zo ja, hoe? | Indien Inschrijver een langere garantieperiode biedt, dan kan dit meespelen in de aangeboden onderhoudskosten in het Prijzenblad. Opdrachtgever heeft daarom de keuze gemaakt om het Prijzenblad per onderhoudsjaar in te richten. In de beoordeling van prijs wordt het dan meegewogen.
15 | Eis 18 | Wij adviseren u om een Lithium Polymeer batterij te eisen voor de difuus 4-gasmeters. Dit in verband met garantie, veiligheid en levensduur. Neemt u dit advies over. | Opdrachtgever gaat niet akkoord.
16 | EIs 29 | U stelt de IP67 norm op gebied van stof- en waterdichtheid. Wij adviseren u echter om minimaal IP68 te eisen, tav verlengde levensduur bij inzet én incident. Neemt u dit advies over? Zo nee, wordt een hogere IP-waarde wel beter beoordeeld? | Het eisen van IP68 kan tot uitsluiten van andere marktpartijen leiden, tot zover bekend is bij Opdrachtgever. Een hogere IP-waarde wordt niet beoordeeld.
17 | Eis 11 (d) | Voor de duidelijkheid, u eist de 135 difuus 4-gasmeters allemaal INCLUSIEF monsternameset zoals genoemd onder eis 11-d? Deze optie wordt veelal niet voor al deze meters geeist, meestal wordt die gekozen in een verhouding van 1-op-4. Kunt u dit ophelderen/bevestigen? | Dat klopt. We willen alle diffuus 4-Gasmeters voorzien van een monsternameset.
18 | EA | Kunt u aangeven waarom de meervoudig onderhandse aanvraag niet heeft geleid tot een succesvol resultaat? Welke eisen/criteria heeft u gewijzigd in deze EA tov de MOA? | Wegens het budget. De eisen en criteria zijn veelal gelijk aan de eerdere uitvraag. Wijzigingen die tijdens de nota van inlichtingen hebben plaatsgevonden, zijn definitief doorgevoerd. Daarbij heeft Opdrachtgever ervoor gekozen om de simulatieapparatuur achterwege te laten, gezien de technische onafhankelijkheid tussen de 4-Gasmeters en de simulatieapparatuur.