## Algemene Eisen
Algemene eisen
1 | Meubilair dient met gangbare, milieuvriendelijke middelen, eenvoudig te reinigen zijn;
2 | 1) d.w.z. dat er minimaal randen, richels, kieren en naden aanwezig moeten zijn.
3 | 2) d.w.z. dat de gebruikte materialen dusdanig afgewerkt en/of behandeld te zijn dat dit mogelijk is.
4 | Het aangeboden meubilair dient geschikt te zijn voor het beoogde gebruik.
5 | Het meubilair dient nieuw te zijn (tenzij specifiek afwijkend uitgevraagd)
6 | Het meubilair dient vrij te zijn van scherpe randen en scherpe uitsteeksels
7 | Het meubilair voldoet op het moment van levering aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder ARBO-wetgeving
8 | Het meubilair voldoet op het moment van levering aan de van toepassing zijnde (en/of binnen afzienbare tijd te verwachten) NEN normen en NPR 1813 normen.
9 | Het meubilair is gedurende de looptijd van de overeenkomst van onveranderde, goede kwaliteit en voldoet aan de algemene eisen van deugdelijkheid. Hieronder wordt o.a. verstaan (echter niet limitatief):
10 | * bij brand geen toxische of giftige dampen ontstaan
11 | * bij normaal gebruik geen allergische reacties ontstaan
12 | * bij normaal gebruik geen verwondingen kunnen ontstaan
13 | Meubilair dat is voorzien van wielen of anderszins verrijdbaar of verplaatsbaar is, dient stabiel te staan en dient geschikt te zijn voor harde en zachte vloerafwerkingen zonder aanpassingen
14 | De materialisering van het meubilair dient kras-, stoot- en slijtvast te zijn.
15 | Horizontale vlakken van meubilair (inclusief tafel- en/of bureaubladen) mogen niet glinsteren of reflecteren
16 | Alle gebruikte materialen dienen kleurecht te zijn en gebruikte materialen UV-bestendig
17 | Voor alle varianten van de meubellijnen die zijn opgenomen in het Prijzenblad meubilair of ander meubilair binnen dezelfde meubellijnen als opgenomen in het Prijzenblad meubilair zullen dezelfde kortingspercentages gelden als zijn opgenomen in het Prijzenblad meubilair.
18 | Op de overeenkomst rust een afname- en leveringsverplichting. Met uitzondering van aanvulling van meubilair welke voorafgaand aan deze overeenkomst bij andere leveranciers is aangeschaft en van speciale inrichtingselementen: zoals speciaal ontworpen, op maat gemaakt of specifiek meubilair alleen verkrijgbaar bij één leverancier.
19 | Opdrachtnemer garandeert dat de leveringen gedurende deze overeenkomst van onveranderde goede kwaliteit zijn én blijven en dat de leveringen in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, daaronder ook verstaan alle wettelijke eisen met inbegrip van, maar niet beperkt tot wettelijke eisen op het gebied van ARBO, Veiligheid en milieu. Opdrachtnemer verplicht zich om te leveren en zich hierbij te houden aan alle eisen en criteria zoals opgenomen in het bestek dat binnen het kader van de aanbesteding is ontvangen.
20 | De prijzen / kortingspercentages zijn inclusief alle kosten. De prijzen / kortingspercentages staan vermeld in de uitvoeringsbepalingen. De prijzen zijn vermeld in Euro’s, exclusief BTW. Aangeboden kortingspercentages gelden op de algemeen geldende bruto prijslijsten, welke jaarlijks door Opdrachtnemer fysiek en/of digitaal worden aangeboden en op elk eerste verzoek beschikbaar gesteld worden aan Opdrachtgever.
21 | Prijzen zijn inclusief alle mogelijke kosten waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: aanschaf- en leveringskosten, monteren, plaatsen, gebruiksklaar opleveren, schoonmaken bij levering, gebruiksinstructie, afvoeren afval, nazorg/service en garantie.
22 | Gedurende de looptijd van deze overeenkomst zullen géén wijzigingen van kortings- en/of opslagspercentages worden doorgevoerd. Overige prijzen/tarieven en eventuele drempelbedragen mogen jaarlijks geindexeerd conform CBS prijsindexcijfer CPI 2015=100.
23 | Opdrachtnemer baseert zijn offerte op prijzen en kortingspercentages zoals vermeld in de uitvoeringsbepaling. Opdrachtgever zorgt voor een rechtsgeldige getekende opdracht bon, als bevestiging van de bestelling.
24 | Opdrachtnemer levert nieuw meubilair aan Opdrachtgever conform de in het bestek gestelde functionele- en technische eisen en services. De levertijd van standaard collectie meubilair is maximaal 8 weken, voor speciaal / maatwerk meubilair maximaal 12 weken.
25 | De meubellijnen zijn nog tot minimaal vijf jaren na beëindiging van deze overeenkomst leverbaar.
26 | Opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte levering en een veilige, tijdelijke, leveringsplaats van het meubilair, zodanig dat het object, overige inventaris en vloeren niet beschadigen en de vluchtwegen niet worden belemmerd. De termijn waarop het meubilair op deze tijdelijke plaats kan staan wordt in overleg met Opdrachtnemer vastgesteld. Specifieke afspraken met betrekking tot levering en planning worden uitdrukkelijk en schriftelijk met opdrachtgever gemaakt.
27 | Na werktijd dient de werkvloer, met inbegrip van de aan- en afvoerroutes, schoon en opgeruimd te zijn. Gedurende de gehele periode van werkzaamheden dienen vluchtwegen, - deuren en –routes te allen tijde vrij te zijn van obstakels en goed toegankelijk voor hulpdiensten.
28 | Gedurende de looptijd van de overeenkomst stelt Opdrachtnemer proefopstellingen en –modellen beschikbaar voor een periode van minimaal twee weken.
29 | Opdrachtnemer levert meubilair met tien jaar garantie en een minimale technische levensduur van twintig jaar, zonder dat daarvoor periodiek preventief onderhoud noodzakelijk is. Tijdens dit bereik van twintig jaar is het meubilair toonbaar en voldoet het nog immer aan de technische en functionele specificaties zoals vermeld in het bestek.
30 | Alle onderdelen moeten tot tien jaar na expiratie van onderhavige overeenkomst beschikbaar zijn voor Opdrachtgever. Onder alle onderdelen wordt in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot: werkbladen, zitting, onderstel, scharnieren, wieltjes, sleutels en accessoires.
31 | Opdrachtgever moet in de mogelijkheid zijn om, zonder speciaal gereedschap, het meubilair te monteren, dan wel demonteren, alsmede eenvoudige reparaties te kunnen verrichten.
32 | Opdrachtnemer kan op verzoek van Opdrachtgever reparaties uitvoeren aan meubilair. De te repareren gebreken vallen niet onder de garantie van opdrachtnemer en derhalve zal opdrachtgever de kosten vergoeden.
33 | Opdrachtnemer voorziet al het te leveren meubilair van een QR kenmerk, door middel van een sticker of anderszins, op een niet direct zichtbare plaats. Het kenmerk maakt het beheer en de herleidbaarheid van elk item op eenvoudige wijze mogelijk. Het kenmerk voorziet ten minste maar niet beperkend in informatie met betrekking tot; merk, model, type / moment van levering, week en jaar / ordernummer en -positie.
34 | Opdrachtnemer is bereid tot het registereren van het geleverd meubilair gedurende de looptijd van de overeenkomst. De Opdrachtnemer levert op elk eerste verzoek en bij beindiging van de overeenkomst een registratie in een vrij en algemeen bewerkbaar bestandsformat.
35 | Opdrachtnemer garandeert bij oplevering: gebruiksklaar, gemonteerd en gereinigd meubilair, ontdaan van alle (indien bestemd voor verwijdering) stickers en overige verpakkingsmaterialen en voorzien van, indien noodzakelijk, gebruiksinstructie. Opdrachtnemer draagt zorgt voor het verwijderen én afvoeren van alle verpakkingsmaterialen.
36 | Opdrachtnemer draagt de risico’s van beschadiging en van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan van de leveringen, door welke oorzaak dan ook, tot het moment waarop de oplevering heeft plaatsgevonden.
37 | Na oplevering blijft Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het leveren van nazorg en gebruikersinstructie, waaronder ook het geven van technische instructie aan medewerkers van Opdrachtnemer over bijvoorbeeld (de)montage en eenvoudige reparaties.
38 | Opdrachtnemer garandeert dat klachten en/of gebreken, van welke aard ook, binnen vijf werkdagen worden verholpen. Indien deze termijn, gelet op de aard van de klacht, dan wel het gebrek niet reëel is, dient Opdrachtnemer per ommegaande Opdrachtgever op de hoogte te brengen en te communiceren op welk wijze en welke termijn hij de klacht, dan wel het gebrek gaat oplossen.

## 1. LL stoel
Eisen Leerlingstoel
Leerlingstoel algemeen:
1 | Frame uitgevoerd in staal, voorzien van poedercoating, leverbaar in een breed palet kleuren. Ten minste in RAL-9006.
2 | Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van gangbare vloeren, passend bij de situatie op moment van levering. Standaard t.b.v. harde vloeren.
3 | Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van leerlingtafel (frame / blad) bij het aanhangen van de stoel.
4 | Zitting leverbaar in aaneengesloten kuip / schaal, uitgevoerd in krasvast kunststof leverbaar in een breed palet kleuren.
5 | Zitting leverbaar in separate zitting / rugleuning, uitgevoerd in krasvast kunststof, leverbaar in een breed palet kleuren.
6 | Verhoudingen ten aanzien van gewicht en maatvoering zijn in elke uitvoering passend voor de gebruiker; waaronder een grote(re) maatvoering / comfort uitvoering voor grote(re) leerlingen.
8 | Op te gegeven kortingspercentage geldt voor alle varianten in uitvoering.
9 | Uitstraling van de leerlingstoel is passend bij aan te bieden leerlingtafel.
Leerlingstoel traditioneel:
10 | Frame leverbaar in 4-poot, hoogtematen A1 t/m C3.
11

## 2. LL tafel
Eisen Leerlingtafel
Leerlingtafel algemeen:
1 | Frame uitgevoerd in staal, voorzien van poedercoating, leverbaar in een breed palet kleuren. Ten minste in RAL-9006.
2 | Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van gangbare vloeren, passend bij de situatie op moment van levering. Standaard t.b.v. harde vloeren.
3 | Frame voorzien van beschermstrips of krasvaste coating op liggende delen; beschermstrips vervangbaar maar niet eenvoudig verwijderbaar.
4 | Frame voorzien van afgesloten buis- / kokereinden. Indien voorzien van beschermdoppen; vervangbaar maar niet eenvoudig verwijderbaar.
5 | Frame stabiel te plaatsen op elke ondergrond (bij voorkeur voorzien van stelmogelijkheid).
6 | Frame leverbaar in 4-poot, hoogtematen A1 t/m F6.
7 | Frame leverbaar in C-poot, hoogtematen A1 t/m F6.
8 | Blad standaard uitgevoerd in afmeting 70x50cm (BxD); leverbaar in afwijkende maatvoeringen.
9 | Blad leverbaar in CPL / HPL multiplex (18mm kern), voorzien van meekleurende randafwerking of blank gelakt, leverbaar in een breed palet design / kleuren. Standaard houtstructuur (licht).
10 | Blad leverbaar in volkern plaatmateriaal, of aantoonbaar vergelijkbaar (12-13mm kern), leverbaar in een breed palet design / kleuren.
11 | Blad bevestiging dusdanig zodat het blad bij veelvuldig verplaatsen en optillen niet loslaat van het frame.
12 | Blad blijft gegarandeerd recht en vlak; blad mag niet kromtrekken.
16 | Op te gegeven kortingspercentage geldt voor alle varianten in uitvoering.
17 | Uitstraling en uitvoering (productlijn) ook beschikbaar in (docenten-)bureaus, groepstafels en instructietafels.
18 | Uitstraling van de leerlingtafel is passend bij aan te bieden leerlingstoel.

## 3. LL kruk
Eisen Leerlingkruk
Leerlingkruk algemeen:
1 | Frame uitgevoerd in staal, voorzien van poedercoating, leverbaar in een breed palet kleuren. Ten minste in RAL-9006.
2 | Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van gangbare vloeren, passend bij de situatie op moment van levering. Standaard t.b.v. harde vloeren.
3 | Frame constructie is dusdanig dat het wijken van de poten gegarandeerd niet voorkomt.
4 | Zitting leverbaar in krasvast hout, standaard kleurstelling blank; optioneel leverbaar in een breed palet kleuren.
5 | Zitting leverbaar in krasvast kunststof, leverbaar in een breed palet kleuren.
7 | Op te gegeven kortingspercentage geldt voor alle varianten in uitvoering, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
8 | Uitstraling van de leerlingkruk is passend bij aan te bieden leerlingstoel en leerlingtafel.
Leerlingkruk traditioneel:
9 | Frame uitgevoerd in 4-poot, hoogtematen A1 t/m F6.
10 | Kruk voorzien van geintegreerde hoogte-indicatie (A1 t/m F6).
11 | Kruk stapelbaar, minimaal 4 stuks.

## 4. DC bureau
Eisen Bureau
Docentenbureau algemeen:
1 | Frame uitgevoerd in staal, voorzien van poedercoating, leverbaar in een breed palet kleuren. Ten minste in RAL-9006.
2 | Frame voorzien van gelaste naden; bij voorkeur geen lasrupsen in het zicht, indien in het zicht dan glad afgewerkt.
3 | Frame voorzien van beschermstrips of krasvaste coating op liggende delen; beschermstrips vervangbaar maar niet eenvoudig verwijderbaar.
4 | Frame voorzien van afgesloten buis- / kokereinden. Indien voorzien van beschermdoppen; vervangbaar maar niet eenvoudig verwijderbaar.
7 | Blad leverbaar in CPL / HPL multiplex (18mm kern), voorzien van meekleurende randafwerking OF blank gelakt, leverbaar in een breed palet design / kleuren. Standaard houtstructuur (licht).
8 | Blad leverbaar in volkern plaatmateriaal, of aantoonbaar vergelijkbaar (12-13mm kern), leverbaar in een breed palet design / kleuren.
9 | Blad bevestiging dusdanig zodat het blad bij veelvuldig verplaatsen en optillen niet loslaat van het frame.
10 | Blad blijft gegarandeerd recht en vlak; blad mag niet kromtrekken.
11 | Op te gegeven kortingspercentage geldt voor alle varianten in uitvoering (uitgezonderd bladmateriaal), tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
12 | Uitstraling en uitvoering (productlijn) ook beschikbaar in leerlingtafels, groepstafels en instructietafels.
13 | Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van gangbare vloeren, passend bij de situatie op moment van levering. Standaard t.b.v. harde vloeren.
14 | Frame stabiel te plaatsen op elke ondergrond (bij voorkeur voorzien van stelmogelijkheid).
Bureau:
15 | Frame leverbaar in zithoogte; eenvoudig in hoogte verstelbaar middels tenminste een handel; geschikt voor dagelijks / veelvuldig gebruik.
16 | Frame (zithoogte) optioneel elektrisch in hoogte verstelbaar (meerprijs).
17 | Frame leverbaar in zit- / stahoogte; eenvoudig in hoogte verstelbaar middels een handel / slinger; geschikt voor dagelijks / veelvuldig gebruik.
18 | Frame (zit- / stahoogte) optioneel elektrisch in hoogte verstelbaar (meerprijs).
19 | Blad standaard uitgevoerd in afmeting 140x80cm (BxD) of 140x70; leverbaar in afwijkende maatvoeringen.
20 | Blad optioneel voorzien van kabelklemmen of kabelgoot en tenminste één kabeldoorvoer (positie(s) in overleg te bepalen).
21 | Bureau voldoet aan NEN-EN 1335-1, 2 en 3 met uitzondering van de maatvoering van het tafelblad.
Bureau traditioneel:
22 | Zithoogte 76cm
23 | Frame voorzien van 2-ladig ladenblok, uitgevoerd in hout, naar keuze links of rechts gemonteerd.
24 | Ladenblok optioneel afsluitbaar (meerprijs); naar keuze gelijk of ongelijksluitend, een loper is leverbaar (meerprijs).
25 | Blad standaard uitgevoerd in afmeting 140x70cm (BxD); leverbaar in afwijkende maatvoeringen.

## 5. GI Tafel
Eisen Groeps- / instructietafel
1 | Frame uitgevoerd in staal, voorzien van poedercoating, leverbaar in een breed palet kleuren. Ten minste in RAL-9006.
2 | Frame voorzien van gelaste naden; bij voorkeur geen lasurpsen in het zicht, indien in het zicht dan glad afgewerkt.
3 | Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van gangbare vloeren, passend bij de situatie op moment van levering.
4 | Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van tafels bij het stapelen in waaiervorm.
5 | Frame voorzien van afgesloten buis- / kokereinden. Indien voorzien van beschermdoppen; vervangbaar maar niet eenvoudig verwijderbaar.
6 | Frame stabiel te plaatsen op elke ondergrond (bij voorkeur voorzien van stelmogelijkheid).
7 | Frame optioneel verrijdbaar d.m.v. harde of zachte wielen, voorzien van rem, geschikt voor bescherming van gangbare vloeren, passend bij de situatie op moment van levering (meerprijs).
8 | Frame uitgevoerd in 4-poot, hoogtematen A1 t/m F6.
9 | Tafel voorzien van geintegreerde hoogte-indicatie (A1 t/m F6).
10 | Blad leverbaar in diverse maatvoeringen; rond, ovaal, rechthoek en vierkant. Vormbladen mogelijk. Bladen in één geheel, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen en vastgelegd.
13 | Blad leverbaar in CPL / HPL multiplex (18mm kern), voorzien van meekleurende randafwerking OF blank gelakt, leverbaar in een breed palet design / kleuren. Standaard houtstructuur (licht).
14 | Blad leverbaar in volkern plaatmateriaal, of aantoonbaar vergelijkbaar (12-13mm kern), leverbaar in een breed palet design / kleuren.
15 | Blad bevestiging dusdanig zodat het blad bij veelvuldig verplaatsen en optillen niet loslaat van het frame.
16 | Blad blijft gegarandeerd recht en vlak; blad mag niet kromtrekken.
17 | Op te gegeven kortingspercentage geldt voor alle varianten in uitvoering (uitgezonderd bladmateriaal), tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
18 | Uitstraling en uitvoering (productlijn) ook beschikbaar in leerlingtafels en docentenbureaus.

## 6. Kasten
Eisen Kasten
Kastenprogramma algemeen:
1 | Modulair opgebouwd, onderling uitwisselbaar en eenvoudig en passend te combineren tot bijvoorbeeld een kastenwand.
2 | Leverbaar in een ruim assortiment model- / maatvoeringen; indelingen w.o. open vakken / deuren / laden; afmetingen in breedte, diepte en hoogte.
3 | Leverbaar in een ruim assortiment open kasten, schuifdeuren, draaideuren, jalouziedeuren en combinaties daarvan.
4 | Ombouw en deuren leverbaar in ten minste gemelamineerd spaanplaat (18mm kern), voorzien van meekleurende randafwerking, leverbaar in een breed palet dessign / kleuren. Standaard houtstructuur (licht).
5 | Legborden zijn verstelbaar en voldoende belastbaar; geschikt voor gebruik in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs.
6 | Gesloten kasten zijn optioneel afsluitbaar; naar keuze gelijk of ongelijksluitend, een loper is leverbaar (meerprijs).
7 | Lage kasten zijn optioneel leverbaar in verrijdbare uitvoering; voorzien van zwenkwielen, geremd (meerpijs).
8 | Ombouw en legborden buigen gegarandeerd niet door; kasten zijn waarnodig versterkt.
9 | Bovenbladen zijn gegarandeerd vlak.
10 | Uitstraling en kleurstelling van het kastenprogramma is passend bij en vormt een geheel met aan te bieden school- en kantoormeubilair.
11 | Op te gegeven kortingspercentage geldt voor alle varianten in uitvoering.
Ladenkasten:
12 | Ladenkasten leverbaar voorzien van geleiders, geschikt voor de laden welke aangeboden worden voor de leerlinglingtafel.
13 | Ladenkasten leverbaar ten behoeve van ca. 32, 16 of 8 A4 laden (laag) of 16, 8 of 4 A4 laden (hoog), een combinatie daarvan of een combinatie van laden en legborden.
14 | Ladenkasten optioneel leverbaar in verrijdbare uitvoering; voorzien van zwenkwielen, geremd (meerprijs).
15 | Ladenkasten, vakkenkast en schuifdeurkast leverbaar in gelijke afmeting
Kunststofladen:
16 | Laden leverbaar in A4 formaat, ten minste in twee hoogtematen (hoog ca. 15cm / laag ca. 7,5cm), laden voorzien van mogelijkheid tot personaliseren.
17 | Laden uitgevoerd in kunststof, leverbaar in een breed palet kleuren.
18 | Laden gemonteerd op geleiders (bij voorkeur voorzien van uitvalbescherming).

## 7. VO Tafel
Eisen Vergader- / overlegtafel
1 | Frame uitgevoerd in staal, voorzien van poedercoating, leverbaar in een breed palet kleuren.
En/of frame uitgevoerd in hout, leverbaar in een breed palet kleuren.
En/of frame uitgevoerd in plastic, leverbaar in een breed palet kleuren.
2 | Frame voorzien van gelaste naden; bij voorkeur geen lasrupsen in het zicht, indien in het zicht dan glad afgewerkt.
3 | Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van gangbare vloeren, passend bij de situatie op moment van levering.
4 | Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van tafels bij het stapelen in waaiervorm.
5 | Frame voorzien van afgesloten buis- / kokereinden. Indien voorzien van beschermdoppen; vervangbaar maar niet eenvoudig verwijderbaar.
6 | Frame stabiel te plaatsen op elke ondergrond (bij voorkeur voorzien van stelmogelijkheid).
7 | N.v.t.
7 | Frame uitgevoerd in 4-poot, hoogtematen 74/76cm (passend bij te plaatsen stoelen, bestaand / nieuw te leveren).
8 | en/of Frame uitgevoerd in afwijkende uitvoering, hoogtematen 74/76cm (passend bij te plaatsen stoelen, bestaand / nieuw te leveren).
9 | Blad leverbaar in diverse maatvoeringen; rond, ovaal, rechthoek en vierkant. Vormbladen mogelijk. Bladen in één geheel, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen en vastgelegd.
10 | Blad in gemelamineerd spaanplaat (18mm kern), voorzien van meekleurende randafwerking, leverbaar in een breed palet dessign / kleuren.
11 | en/of Blad in CPL / HPL spaanplaat (18mm kern), voorzien van meekleurende randafwerking, leverbaar in een breed palet design / kleuren.
12 | en/of Blad in CPL / HPL multiplex (18mm kern), voorzien van meekleurende randafwerking OF blank gelakt, leverbaar in een breed palet design / kleuren.
13 | en/of Blad in volkern plaatmateriaal, of aantoonbaar vergelijkbaar (12-13mm kern), leverbaar in een breed palet design / kleuren.
14 | Blad bevestiging dusdanig zodat het blad bij veelvuldig verplaatsen en optillen niet loslaat van het frame.
15 | Blad blijft gegarandeerd recht en vlak; blad mag niet kromtrekken.

## 8. Vergaderstoel
Eisen Vergaderstoel
Vergaderstoel frame staal:
1 | Frame leverbaar uitgevoerd in staal, voorzien van poedercoating, leverbaar in een breed palet kleuren.
2 | Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van gangbare vloeren, passend bij de situatie op moment van levering.
3 | Zitting in aaneengesloten kuip / schaal, uitgevoerd in krasvast kunststof leverbaar in een breed palet kleuren.
4 | en/of Zitting in aaneengesloten kuip / schaal, uitgevoerd in krasvast hout, standaard kleurstelling blank; optioneel leverbaar in een breed palet kleuren.
5 | en/of Zitting in separate zitting / rugleuning, uitgevoerd in krasvast kunststof, leverbaar in een breed palet kleuren.
6 | en/of Zitting in separate zitting / rugleuning, uitgevoerd in krasvast hout, standaard kleurstelling blank; optioneel leverbaar in een breed palet kleuren.
7 | Verhoudingen ten aanzien van gewicht en maatvoering zijn in elke uitvoering passend voor de gebruiker.
Stoel dient leverbaar te zijn in zachte (bijvoorbeeld foam) zitting.
Vergaderstoel kunststof
8 | Stoel geheel uitgevoerd in kunststof, leverbaar in een breed palet kleuren.
9 | Stoel geschikt voor gebruik zonder beschadiging van gangbare vloeren; eventuele bescherming geleverd passend bij de situatie op moment van levering.
10 | Verhoudingen ten aanzien van gewicht en maatvoering zijn in elke uitvoering passend voor de gebruiker.