## Paneel Montgomery Plein
Paneel: | Senzer Montgomeryplein
Network type: | Stand Alone Panel
Panel Type: | ID3000
Lus: | Omschrijving: | Aantal:
Loop 1 | Thermische melder | 2
Loop 1 | Automatische melder | 48
Loop 1 | Slow Whoop | 26
Loop 1 | Relais | 1
Loop 1 | Handmelder | 3
Loop 1 | Module voor LED | 2
Loop 1 | Neven indicator | 40
Loop 2 | Automatische melder | 32
Loop 2 | Slow Whoop | 20
Loop 2 | Relais | 1
Loop 2 | Handmelder | 3
Loop 2 | Module voor LED | 3
Loop 2 | Neven indicator | 26
Loop 3 | Automatische melder | 56
Loop 3 | Slow Whoop | 25
Loop 3 | Handmelder | 6
Loop 3 | Module voor LED | 10
Loop 3 | Neven indicator | 45
Loop 4 | Automatische melder | 44
Loop 4 | Slow Whoop | 19
Loop 4 | Relais | 7
Loop 4 | Handmelder | 4
Loop 4 | Module voor LED | 3
Loop 4 | Neven indicator | 36
Loop 5 | Thermische melder | 3
Loop 5 | Automatische melder | 39
Loop 5 | Multi melder | 1
Loop 5 | Slow Whoop | 16
Loop 5 | Relais | 2
Loop 5 | Handmelder | 7
Loop 5 | Module voor LED | 7
Loop 5 | Neven indicator | 34
Loop 6 | Automatische melder | 86
Loop 6 | Slow Whoop | 29
Loop 6 | Handmelder | 14
Loop 6 | Module voor LED | 9
Loop 6 | Neven indicator | 67
Loop 7 | Thermische melder | 1
Loop 7 | Automatische melder | 85
Loop 7 | Slow Whoop | 37
Loop 7 | Handmelder | 6
Loop 7 | Module voor LED | 7
Loop 7 | Neven indicator | 67
Loop 8 | Automatische melder | 40
Loop 8 | Aux module | 1
Loop 8 | Slow Whoop | 10
Loop 8 | Relais | 1
Loop 8 | Handmelder | 2
Loop 8 | Neven indicator | 32
| Nevenpaneel | 2

## Paneel Werkplein Nieuwe BMI
Paneel: | Werkplein nieuwe BMI
Network type: | Peer to Peer Network Station 1
Panel Type: | ID3000
Lus: | Omschrijving: | Aantal:
Loop 1 | Thermische melder | 1
Loop 1 | Automatische melder | 45
Loop 1 | Multi melder | 5
Loop 1 | Slow Whoop | 27
Loop 1 | Relais | 5
Loop 1 | Handmelder | 4
Loop 1 | Module voor LED | 2
Loop 1 | Neven indicator | 37
Loop 2 | Automatische melder | 39
Loop 2 | Slow Whoop | 27
Loop 2 | Relais | 0
Loop 2 | Handmelder | 6
Loop 2 | Module voor LED | 1
Loop 2 | Neven indicator | 32
Loop 3 | Automatische melder | 41
Loop 3 | Slow Whoop | 19
Loop 3 | Relais | 2
Loop 3 | Handmelder | 4
Loop 3 | Neven indicator | 33
Loop 4 | Relais | 1

## Paneel Werkplein Oude BMI
Paneel: | Werkplein nieuwe BMI
Network type: | Peer to Peer Network Station 2
Panel Type: | ID3000
Lus: | Omschrijving: | Aantal:
Loop 1 | Automatische melder | 35
Loop 1 | Slow Whoop | 26
Loop 1 | Relais | 1
Loop 1 | Handmelder | 2
Loop 1 | Module voor LED | 3
Loop 1 | Neven indicator | 28
Loop 2 | Automatische melder | 18
Loop 2 | Slow Whoop | 13
Loop 2 | Relais | 1
Loop 2 | Handmelder | 1
Loop 2 | Neven indicator | 15
Loop 3 | Automatische melder | 19
Loop 3 | Slow Whoop | 9
Loop 3 | Handmelder | 3
Loop 3 | Module voor LED | 1
Loop 3 | Neven indicator | 16
Loop 4 | Automatische melder | 28
Loop 4 | Slow Whoop | 15
Loop 4 | Relais | 2
Loop 4 | Handmelder | 1
Loop 4 | Module voor LED | 3
Loop 4 | Neven indicator | 23