## Vragen_en_antwoorden_517690_all
Ref. Nr. | Vraag | Antwoord
1 | Foto’s van voor en na het reinigen dienen binnen een week (5 werkdagen) na uitvoering in het OMS systeem van de opdrachtgever te worden toegevoegd. Foto’s dienen te worden benoemd (bestandsnamen) conform: nummer / naam (kenmerk) van het betreffende gemaal, datum van de reiniging, voor / na reiniging. het aanpassen van de bestandsnaam van de foto's is na het uploaden in SAM niet meer zichtbaar is dit niet overbodig ? | akkoord, benoeming kan komen te vervallen bij het juist uploaden.
2 | met welke vervuilingsgraad (xTon/put) moeten we rekening houden in onze calculatie ? | rekening houden met gemiddeld 0,4 t/put
3 | betreft dit de reiniging van de pompgoot van de BBB's of het gehele bassin ? Indien het gehele bassin zijn er tekeningen of afmetingen bekend ? | standaard reiniging betreft enkel de pompput, het bassin kan evt. aanvullend op regie gereinigd worden
4 | Schoonmaken en controle van gebouw waarin de installatie is gevestigd, hieronder vallen de werkzaamheden: controle op veiligheid van de installatie en gebouw en evt. aanwezige trap, vegen van de grond, verwijderen van spinnenwebben. Zijn er gegevens aan te leveren over grote en omvang van deze gebouwen of is dit in SAm vooraf aan de aanbesteding in te zien zie ook vraag 3 ? | nee dat is niet mogelijk
5 | Tunnelgemalen zijn niet opgenomen in de inschrijfstaat, hoeveel tunnelgemalen betreft het ? Zijn en aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk bij het werken aan deze gemalen ? Wilt u een aparte prijs opnemen voor Tunnelgemalen in de inschrijfstaat ? | tunnelgemalen zijn niet van toepassing
6 | Het reinigen van de inloopgoot. Met hoeveel M1 en diameter inloopgoot moet de inschrijver rekening houden in zijn calculatie ? | niet van toepassing
7 | De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat bij het betreden van putten de nodige veiligheidseisen zoals valbescherming en perslucht gebruikt moeten worden. Er dient minimaal gewerkt te worden conform ‘veilig werken in riolen’ wilt u hiervoor een post opnemen in de inschrijfstaat ? | Nee, dit dient verdisconteert te zijn in de betreffende werkzaamheden.
8 | Voor de te maken kosten voor het verhelpen van storingen die bij de opdrachtnemer gemeld zijn, zal door de opdrachtnemer een vaste verrekenprijs worden opgegeven inclusief voorrijkosten, kilometervergoeding en werkuren. Met hoeveel maximale tijd moet de inschrijver rekening houden in zijn calculatie ? | Dat is afhankelijk van de standplaats en kundigheid van de monteur. Dit dient u daarom zelf in te schatten.
9 | Controleer het openen en sluiten van het schuifdeksel minstens 2x per jaar. Wilt u aangeven over hoeveel locaties en hoeveel schuiven het gaat ?
10 | Controleer het openen en sluiten van het schuifdeksel minstens 2x per jaar. Wilt u hiervoor een prijs opnemen in de inschrijfstaat er is maar 1 preventieve onderhoudsronde voorzien voor de 2e maal moeten we er dan separaat voor langs ? | Nee, een maal per jaar is afdoende.
11 | 5.8 strookt niet met hetgeen wat vermeld staat in 4.8/7 wie moet nu de hoofdpost monitoren ? | Het beheer (kosten / gebruikers / werking) van de hoofdpost is voor de gemeente, het monitoren voor de opdrachtnemer.
12 | is er inlog van SAM beschikbaar zodat we de staat van onderhoud, bereikbaarheid kunnen inzien ? | Dit is niet mogelijk. De op te geven prijzen dienen altijd reëel te zijn, ongeacht de specifieke staat. U dient uit te gaan van 95% goede bereikbaarheid.
13 | De opdrachtnemer beschikt over één of meer gekeurde hijsmechanismen, waarmee alle pompen gelicht kunnen worden. Zijn er op de locatie voorzieningen aanwezig om deze hijsmechanisme's te kunnen plaatsen ? Denk aan hijspotten en/of verhard terrein. | Nee, u kunt er niet op rekenen dat er voorzieningen aanwezig zijn om een hijsinstallatie op te stellen bij de gemalen. De opdrachtnemer dient zelf te zorgen voor geschikte hijsmechanismen en de benodigde voorzieningen.
14 | Een (her)leveringsgarantie, is dit geen verantwoordelijkheid van de fabrikant en niet van de aannemer ? | Deze eis is bedoeld om de toepassing van merkloze (of geherlabelde) componenten te ontmoedigen. De verantwoordelijkheid voor de her leveringsgarantie ligt bij de aannemer, tenzij onderdelen/componenten van gerenommeerde bedrijven worden toegepast, in welk geval de fabrikant verantwoordelijk is voor de garantie.
15 | Op de concept overeenkomst wordt een verlenging aangegeven van 2 x 2 jaar terwijl het PvE (hfst. 2.5) 2 x 1 jaar beschrijft. Wat dienen we aan te houden | de opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2 maal met 1 jaar te verlengen
16 | Mogen we volstaan met een (geanonimiseerde) matrix met daarin de ervaring van de in te zetten monteurs en kan dit na gedane verzoek worden gedaan. | ja dat is akkoord
17 | In verband met de AVG zijn de gevraagde documenten (CV’s, diploma’s en certificaten van monteurs) privacy gevoelig. Mogen we volstaan met een (geanonimiseerde) matrix met daarin de behaalde certificaten en diploma’s van de in te zetten monteurs en kan dit na gedane verzoek worden gedaan. De certificaten, diploma’s en CV’s zijn na gedane gunning inzichtelijk bij de desbetreffende monteurs. | Dat is akkoord