## NvI
Nota van Inlichtingen 1, Aanbesteding Duurzame nieuwbouw depot collecties Utrecht Selectiefase Kenmerk: 2023-VGU-018 11-03-2025
Nummer | Datum | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | 2025-03-07 |  | De planning die voor ogen is schrijft een start voorbereiding voor in september en start bouw uiterlijk december. Op basis van een gunning en ondertekening eind september/oktober achten we dit nagenoeg onmogelijk i.v.m. inkoop en werkvoorbereiding. Is een latere start met behoud van uiterlijke oplevering ook een optie voor de gemeente? | De gemeente wil het jaar 2025 in de aerius-berekening meenemen. Hiertoe moet de bouw moet in 2025 gestart zijn. Met het starten van de bouw kan worden volstaan met het plaatsen van bouwhekken rondom het bouwterrein en het inrichten van de bouwplaats.
2 | 2025-03-07 |  | Bij SB2 en SW2 staan bij de eisen het woordje tenminste in relatie tot temperatuur/luchtvochtigheid. Kunt u dit nader toelichten? | Met tenminste wordt bedoeld dat de klimaatcondities binnen de gestelde bandbreedtes blijven. De minimale en maximale waarden zijn strenge klimaatcondities die gelden voor bijvoorbeeld een museum of datacenter en in dit geval ook een kunstdepot. In de zomer mag de Relatieve Vochtigheid (RV) dus niet 65% zijn.