## Lijst met Antennes
Totalen | Sortering | Z/O/L | Locatie | Merk | Band | Type | Antenne Leverbaar | Requirement nummer | Inbedrijfstelling | Aantal | Aantal spares plank | Spares geinstalleerd | Totaal | Backup | Spare aanwezig | Geinst. Spare gewenst? | Nieuwe geinstalleerde spare gewenst | Opmerking
Totaal Eelde | EELDE | Z | Zendstation-A/B Eelde Mast A | Kathrein | VHF | K717280 | Nee | COM-ANT-057 | 1999 | 4 | 1 | 0 | 5 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | J | J | Geinstalleerde spare is nu niet mogelijk, om extra antenne op toren te plaatsen is niet mogelijk. Vervangen is ook moeilijk. | Omnidirectional Antenne - Multiple-unit 3; 6 frequenties, kan niet tijdelijk op een andere antenne.
70 | EELDE | Z | Zendstation-A/B Eelde Mast A | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | Onbekend | 4 | 1 | 2 | 7 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | J | J | Nu nog geen geinstalleerde spare, deze komen van RTM en worden dan hersteld voor de zomer. Is dus al gepland. | Omnidirectional Antenne - moet nog met 2 worden aangevuld. Zeer slechte staat, Sarina zal de vervanging op zich nemen met het console team en deze hoeft dus niet in de aanbesteding te worden meegenomen.
| EELDE | Z | Zendstation-A/B Eelde Mast A | Kathrein | UHF | K725772 | Nee | COM-ANT-058 | 1999 | 4 | 0 | 0 | 4 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J | Hier is ruimte voor 4 geinstal spare UHF. Ook gewenst, maar type is niet leverbaar | Omnidirectional Gain Antenne
| EELDE | Z | Zendstation-A/B Eelde Mast A | Kathrein | UHF | K7540131 | Nee | COM-ANT-055 | 2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J | Hier is ruimte voor 4 geinstal spare UHF. Ook gewenst, maar type is niet leverbaar
| EELDE | Z | Zendstation-A/B Eelde Mast A | Kathrein | UHF | K751011 | Ja | COM-ANT-053 | Onbekend | 1 | 1 | 1 | 3 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | J | N |  | Cone Antenne
| EELDE | Z | Zendstation-A/B Eelde Mast A | LVNL |  | Doublet | Nee | COM-ANT-062 | 1999 | 6 | 1 | 2 | 9 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | J | N |  | Doublet vervangen kan niet tijdelijk op andere antenne.
| EELDE | Z | Zendstation-A/B Eelde Mast B | Kathrein | VHF | K717280 | Nee | COM-ANT-057 | 1999 | 4 | 1 | 0 | 5 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | J | J | Geinstalleerde spare is nu niet mogelijk, om extra antenne op toren te plaatsen is niet mogelijk. Vervangen is ook moeilijk. | Omnidirectional Antenne - Multiple-unit 36 frequenties, kan niet tijdelijk op andere antenne
| EELDE | Z | Zendstation-A/B Eelde Mast B | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | Onbekend | 6 | 1 | 0 | 7 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | J | J | Komt ws 1 geinst spare omdat 1 frequentie naar mast a gaat - moet nog worden bepaald | Omnidirectional Antenne
| EELDE | Z | Zendstation-A/B Eelde Mast B | Kathrein | UHF | K725772 | Nee | COM-ANT-058 | 1999 | 4 | 0 | 0 | 4 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J | Hier is ruimte voor 4 geinstal spare UHF. Ook gewenst, maar type is niet leverbaar | Omnidirectional Gain Antenne
| EELDE | Z | Zendstation-A/B Eelde Mast B | Kathrein | UHF | K7540131 | Nee | COM-ANT-055 | 2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J | Hier is ruimte voor 4 geinstal spare UHF. Ook gewenst, maar type is niet leverbaar
| EELDE | Z | Zendstation-A/B Eelde Mast B | Kathrein | UHF | K751011 | Ja | COM-ANT-053 | Onbekend | 1 | 0 | 1 | 2 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | N |  | Cone Antenne
| EELDE | Z | Zendstation-A/B Eelde Mast B | LVNL | VHF | Doublet | Nee | COM-ANT-062 | 1999 | 5 | 0 | 2 | 7 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | N
| EELDE | Z | Zendstation-A/B Eelde Mast B | Kathrein | VHF | K523131 | Ja | COM-ANT-059 | Onbekend | 1 | 0 | 0 | 1 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | N | Eventueel overleg MUAC wat gewenst is. | Directional Antenna 2 frequentie van MUAC - Hele specifieke antenne, geen spares. Gaan verdwijnen in 2030
| EELDE | O | Ontvangstation A/B Eelde | Kathrein | VHF | K717266 | Nee | COM-ANT-060 | 1999 | 2 | 0 | 0 | 2 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J | Zou wel gewenst zijn, nu niet meteen mogelijk, goede analyse benodigd. Hier moeten in ieder geval spare onderdelen komen | Omnidirectional Antenne Extra oplossing zou zijn om radio's tijdelijk op de andere antenne te zetten, nu geen procedure voor
| EELDE | O | Ontvangstation A/B Eelde | Kathrein | UHF | K725772 | Nee | COM-ANT-058 | 1999 | 2 | 0 | 0 | 2 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J | Zou wel gewenst zijn, nu niet meteen mogelijk, goede analyse benodigd. Hier moeten in ieder geval spare onderdelen komen | Omnidirectional Gain AntenneExtra oplossing zou zijn om radio's tijdelijk op de andere antenne te zetten, nu geen procedure voor
| EELDE | LZ | Noodzendstation Eelde (TWR) | Kathrein | VHF | K512631 | Ja | COM-ANT-061 | 2004 | 6 | 2 | 0 | 8 | LRRTS | J | J | Gewenst geinstalleerde spare - vraag is of dit mogelijk is. | Omnidirectional Antenne Vervanging gaat plaatsvinden, dan zijn er 2 reserves aanwezig (wordt K552131) Zeer slechte staat, Sarina zal de vervanging op zich nemen met het console team en deze hoeft dus niet in de aanbesteding te worden meegenomen.
| EELDE | LO | Noodontvangstation Eelde (KVS2) | Kathrein | VHF | K512631 | Ja | COM-ANT-061 | 2004 | 1 | 1 | 0 | 2 | LRRTS | J | J | Gewenst geinstalleerde spare - vraag is of dit mogelijk is. | Omnidirectional AntenneVervanging gaat plaatsvinden, dan is er 1 reserves aanwezig (wordt K552131) Zeer slechte staat, Sarina zal de vervanging op zich nemen met het console team en deze hoeft dus niet in de aanbesteding te worden meegenomen.
Totaal SPL | SPL | Z | Zendstation-A SPL (RKP) | Kathrein | UHF | K751011 | Ja | COM-ANT-053 | vóór 1985 | 4 | 0 | 3 | 7 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | ? | Check op de praktijksituatie benodigd, dan beoordelen
183 | SPL | Z | Zendstation-A SPL (RKP) | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | vanaf 1998 | 12 | 0 | 3 | 15 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | ? | Check op de praktijksituatie benodigd, dan beoordelen | 4st vanaf 1998, 5 st vanaf 2002, rest vanaf 2019
| SPL | Z | Zendstation-A SPL (RKP) | Kathrein | UHF | K723141 | Nee | COM-ANT-054 | vóór 1985 | 1 | 0 | 3 | 4 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | ? | Check op de praktijksituatie benodigd, dan beoordelen
| SPL | Z | Zendstation-A SPL (RKP) | LVNL | VHF | Doublet | Nee | COM-ANT-062 | vóór 1985 | 22 | 0 | 2 | 24 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | ? | Check op de praktijksituatie benodigd, dan beoordelen
| SPL | Z | Zendstation-B SPL (RKP) | Kathrein | UHF | K751011 | Ja | COM-ANT-053 | vóór 1985 | 7 | 0 | 1 | 8 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | ? | Check op de praktijksituatie benodigd, dan beoordelen
| SPL | Z | Zendstation-B SPL (RKP) | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | vanaf 1998 | 23 | 0 | 0 | 23 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | ? | Check op de praktijksituatie benodigd, dan beoordelen | 4st vanaf 1998, 5 st vanaf 2002, rest vanaf 2019
| SPL | Z | Zendstation-B SPL (RKP) | Kathrein | UHF | K723141 | Nee | COM-ANT-054 | vóór 1985 | 2 | 0 | 4 | 6 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | ? | Check op de praktijksituatie benodigd, dan beoordelen
| SPL | Z | Zendstation-B SPL (RKP) | LVNL | VHF | Doublet | Nee | COM-ANT-062 | vóór 1985 | 20 | 0 | 0 | 20 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | ? | Check op de praktijksituatie benodigd, dan beoordelen; er stond dat er een reserve zou zijn, maar dat klopt ws niet
| SPL | Z | Zendstation-B SPL (RKP) | Telsa | VHF | T01110407 | Ja | COM-ANT-052 | 2015 | 2 | 0 | 1 | 3 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | ? | Check op de praktijksituatie benodigd, dan beoordelen | Telsa vervangen door Kathrein K552131 i.v.m. slechte kwaliteit
| SPL | O | Ontvangstation-A SPL | CSA | VHF | FCD 4S/BD | Nee | t.b.d. in RXA/B scope | 1994 | 1 |  |  | 1 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J | Zit verwerkt in ontwerp | Wordt vervangen door RXAB opdracht
| SPL | O | Ontvangstation-A SPL | CSA | UHF | HGC8U/N | Nee | t.b.d. in RXA/B scope | 1994 | 1 |  |  | 1 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J | Zit verwerkt in ontwerp | Wordt vervangen door RXAB opdracht
| SPL | O | Ontvangstation-B SPL | CSA | VHF | FCD 4S/BD | Nee | t.b.d. in RXA/B scope | 1994 | 1 |  |  | 1 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J | Zit verwerkt in ontwerp | Wordt vervangen door RXAB opdracht
| SPL | O | Ontvangstation-B SPL | CSA | UHF | HGC8U/N | Nee | t.b.d. in RXA/B scope | 1994 | 1 |  |  | 1 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J | Zit verwerkt in ontwerp | Wordt vervangen door RXAB opdracht
| SPL | O | Ontvangstation-B MUAC | CSA | VHF | FCD 4S/BD | Nee | t.b.d. in RXA/B scope | 1994 | 1 |  |  | 1 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J | Zit verwerkt in ontwerp | Wordt vervangen door RXAB opdracht
| SPL | O | Ontvangstation-B MUAC | CSA | UHF | HGC8U/N | Nee | t.b.d. in RXA/B scope | 1994 | 1 |  |  | 1 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J | Zit verwerkt in ontwerp | Wordt vervangen door RXAB opdracht
| SPL | LZ | Noodzendstation SPL-Centrum | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | 2017 | 11 | 0 | 0 | 11 | LRRTS - Spare aanwezig | N | N
| SPL | LZ | Noodzendstation SPL-Centrum | Kathrein | UHF | K7540131 | Nee | COM-ANT-055 | 2017 | 2 | 0 | 1 | 3 | LRRTS | N | N |  | Zijn meerdere d-polen, 1 daarvan wordt niet gebruikt
| SPL | LZ | Noodzendstation SPL-Centrum | Kathrein | UHF | K751121 | Nee | COM-ANT-056 | 2017 | 1 | 0 | 1 | 2 | LRRTS - Spare aanwezig | N | N
| SPL | LO | Noodontvangstation SPL-Centrum | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | LRRTS | N | J | 1 keer UHF en 1 keer VHF
| SPL | LO | Noodontvangstation SPL-Centrum | Kathrein | UHF | K751011 | Ja | COM-ANT-053 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | LRRTS | N | J | 2 keer UHF en 1 keer VHF
| SPL | LO | Noodontvangstation SPL-Centrum | Kathrein | UHF | K751121 | Nee | COM-ANT-056 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | LRRTS | N | J | 3 keer UHF en 1 keer VHF
| SPL | LZ | Noodzendstation SPL-Oost | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | 2017 | 19 | 0 | 2 | 21 | LRRTS - Spare aanwezig | N | N
| SPL | LZ | Noodzendstation SPL-Oost | Kathrein | UHF | K751011 | Ja | COM-ANT-053 | 2017 | 4 | 0 | 2 | 6 | LRRTS - Spare aanwezig | N | N
| SPL | LO | Noodontvangstation SPL-Oost | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | LRRTS | N | J | 1 keer UHF en 1 keer VHF
| SPL | LO | Noodontvangstation SPL-Oost | Kathrein | UHF | K751011 | Ja | COM-ANT-053 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | LRRTS | N | J | 1 keer UHF en 1 keer VHF
| SPL | LZ | Polaris Noodzenders | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | 2020 | 10 | 0 | 4 | 14 | LRRTS - Spare aanwezig | N | N
| SPL | LZ | Polaris Noodzenders | Kathrein | UHF | K751011 | Ja | COM-ANT-053 | 2020 | 4 | 0 | 1 | 5 | LRRTS - Spare aanwezig | N | N
Totaal LELYSTAD | LELYS | Z | Zendstation Lelystad | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | 2019 | 4 | 0 | 1 | 5 | geinstalleerde spare | N | N |  | A en B gescheiden zou wens zijn, niet op 1 antenne
14 | LELYS | O | Ontvangstation Lelystad | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | Gebruik spare noodstation | J | N |  | Wens is om A en B gescheidente hebben, niet op 1 antenne. Is in de huidige opstelling niet mogelijk.
| LELYS | LZ | Noodzendstation Lelystad | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | 2019 | 5 | 0 | 1 | 6 | geinstalleerde spare | N | N
| LELYS | LO | Noodontvangstation Lelystad | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 2 | Spare op plank aanwezig | J | N
Totaal BEEK | BEEK | Z | BK1 TX station MUAC (out of scope preventief) | Telsa | VHF/UHF | T01143002 | Ja | COM-ANT-069 | 2017 | 3 | 0 | 0 | 3 | BK1 <-> BK2, afbouw vliegverkeer | N | N | Toestemming om spares (UHF en VHF) te installeren, wordt meegenomen in requirements. MUAC heeft op elke toren 1 spare VHF en 1 spare UHF antenne. Op de BK1-TX toren (A) zijn op het platform nog 4 plaatsen vrij, waarvan LVNL één mag gebruiken. | Deze antenne is out of scope voor preventief onderhoud, we hebben een overeenkomst met MUAC. (De LVNL antennes staan namelijk op hetzelfde platform tussen de MUAC antennes in). We moeten bepalen welke antenne gewenst zou zijn - hier zou minimaal een reserve antenne op de plank aanwezig moeten zijn of een geinstaleerde spare(1 VHF/ 1 UHF)
20 | BEEK | Z | BK2 TX station MUAC (out of scope preventief) | Kathrein | VHF/UHF | 717338 | Nee | COM-ANT-065 | 2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | BK1 <-> BK2, afbouw vliegverkeer | N | N | Toestemming om spares (UHF en VHF) te installeren, wordt meegenomen in spares | Deze antenne is out of scope voor preventief onderhoud, we hebben een overeenkomst met MUAC. (De LVNL antennes staan namelijk op hetzelfde platform tussen de MUAC antennes in). We moeten bepalen welke antenne gewenst zou zijn - hier zou minimaal een reserve antenne op de plank aanwezig moeten zijn of een geinstaleerde spare(1 VHF/ 1 UHF)
| BEEK | Z | BK2 TX station MUAC (out of scope preventief) | Telsa | VHF/UHF | T01143002 | Ja | COM-ANT-069 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | BK1 <-> BK2, afbouw vliegverkeer | N | N | Toestemming om spares (UHF en VHF) te installeren, wordt meegenomen in spares | Deze antenne is out of scope voor preventief onderhoud, we hebben een overeenkomst met MUAC. (De LVNL antennes staan namelijk op hetzelfde platform tussen de MUAC antennes in). We moeten bepalen welke antenne gewenst zou zijn - hier zou minimaal een reserve antenne op de plank aanwezig moeten zijn of een geinstaleerde spare(1 VHF/ 1 UHF)
| BEEK | O | Vliegveldweg 260 (TAR) ontvangstation-A | Kathrein | VHF | 717266 | Nee | COM-ANT-060 | 2012 | 2 | 0 | 0 | 2 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | N |  | In geval van problemen kan MUAC alle ontvangers wel tijdelijk op 1 antenne zetten en dan zorgen dat de defecte antenne wordt vervangen.
| BEEK | O | Vliegveldweg 260 (TAR) ontvangstation-A | Kathrein | UHF | 723517 | Nee | COM-ANT-066 | 2012 | 2 | 0 | 0 | 2 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | N |  | In geval van problemen kan MUAC alle ontvangers wel tijdelijk op 1 antenne zetten en dan zorgen dat de defecte antenne wordt vervangen.
| BEEK | O | 1ste verdieping Hoofdgebouw ontvangstation-B | CSA | VHF | CSA HGC 3V/N | Nee | COM-ANT-052 | Voor 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | N | Antenne alleen voor Beek, Gain is voldoende | In geval van problemen kan MUAC alle ontvangers wel tijdelijk op 1 antenne zetten en dan zorgen dat de defecte antenne wordt vervangen. We moeten bepalen welke antenne gewenst zou zijn -hier zou minimaal een reserve antenne op de plank aanwezig moeten zijn (1 VHF/ 1 UHF)
| BEEK | O | 1ste verdieping Hoofdgebouw ontvangstation-B | TACO | UHF | D-2262A | Nee | COM-ANT-053 | Voor 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | Hangt geen radio aan! Hier kan dus niet worden overgenomen van A. | N | N | Antenne alleen voor Beek, Gain is voldoende | In geval van problemen kan MUAC alle ontvangers wel tijdelijk op 1 antenne zetten en dan zorgen dat de defecte antenne wordt vervangen. We moeten bepalen welke antenne gewenst zou zijn -hier zou minimaal een reserve antenne op de plank aanwezig moeten zijn (1 VHF/ 1 UHF)
| BEEK | LZ | Toren dak | Kathrein | VHF | K512631 | Ja | COM-ANT-061 | Voor 1999 | 6 | 0 | 0 | 6 | LRRTS - geen spare | N | N
| BEEK | LO | Veldzijde in shelter MUAC VDF | Rhode&Schwarz | VHF | HK012 | Ja | COM-ANT-068 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | LRRTS - geen spare | N | N |  | Deze antenne is out of scope voor preventief onderhoud, we hebben een overeenkomst met MUAC. (De LVNL antennes staan namelijk op hetzelfde platform tussen de MUAC antennes in). We moeten bepalen welke antenne gewenst zou zijn - hier zou minimaal een reserve antenne op de plank aanwezig moeten zijn of een geinstaleerde spare(1 VHF/ 1 UHF)
| BEEK | Z | ATIS/Meteo hut | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | Voor 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mainzender ATIS voor A en B - Geen spare | N | N |  | Deze antenne gaat verhuist worden naar BK1 en BK2
Totaal RTM | RTM | Z | Zendstation-A RTM | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | 2011 | 8 | 0 | 0 | 8 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J
34 | RTM | Z | Zendstation-A RTM | Kathrein | UHF | K751011 | Ja | COM-ANT-053 | 2011 | 2 | 0 | 0 | 2 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J
| RTM | O | Ontvangstation-A RTM | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | N | Geinstaleerde spare van Noodstation is ook te gebruiken voor ontvangststation A
| RTM | O | Ontvangstation-A RTM | Kathrein | UHF | K751011 | Ja | COM-ANT-053 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | N
| RTM | Z | Zendstation-B RTM | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | 2011 | 8 | 0 | 0 | 8 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J
| RTM | Z | Zendstation-B RTM | Kathrein | UHF | K751011 | Ja | COM-ANT-053 | 2011 | 2 | 0 | 0 | 2 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J
| RTM | O | Ontvangstation-B RTM | Kathrein | VHF | 717266 | Nee | COM-ANT-060 | 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J
| RTM | O | Ontvangstation-B RTM | Kathrein | UHF | 725772 | Nee | COM-ANT-058 | 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J
| RTM | LZ | Noodzendstation RTM-Brandweerkazerne | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | 2022 | 7 | 0 | 1 | 8 | LRRTS | N | N
| RTM | LO | Noodontvangstation RTM-Toren | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | 2016 | 1 | 0 | 1 | 2 | LRRTS | N | N
Totaal VLIS | VLIS | O | Ontvangstation-A+B Vlissingen LVNL + MUAC + Klu | Kathrein | VHF | 717266 | Nee | COM-ANT-060 | 1999 | 2 | 0 | 0 | 2 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J | Zou wel gewenst zijn, nu niet meteen mogelijk, goede analyse benodigd. | Ontvangststations staan op 1 locatie (zowel A + B)
25 | VLIS | O | Ontvangstation-A+B Vlissingen LVNL + MUAC + Klu | Kathrein | UHF | 723141 | Nee | COM-ANT-054 | 1999 | 2 | 0 | 0 | 2 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | J | Zou wel gewenst zijn, nu niet meteen mogelijk, goede analyse benodigd.
| VLIS | Z | Zendstation-A+B Vlissingen | Kathrein | UHF | K751011 | Ja | COM-ANT-053 | 1999 | 0 | 0 | 1 | 1 | Is backup | N | J | Er is nu voor 1 frequentie UHF reserve, gewenst zou zijn om 1 frequentie extra te hebben. Op het platform is daar ruimte voor | Zendstations staan op 1 locatie (zowel A + B) Deze antenne dient als reserve voor UHF Als 1 frequentie te gebruiken
| VLIS | Z | Zendstation-A+B LVNL Vlissingen | LVNL | VHF | Doublet | Nee | COM-ANT-062 | 1999 | 8 | 0 | 0 | 8 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | N
| VLIS | Z | Zendstation-A+B MUAC Vlissingen | Kathrein | VHF | 727463 | Ja | COM-ANT-063 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | N
| VLIS | Z | Zendstation-A+B MUAC Vlissingen | Telsa | VHF | T01130401 | Ja | COM-ANT-057 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | N
| VLIS | Z | Zendstation-A+B MUAC Vlissingen | Kathrein | VHF | 717280 | Nee | COM-ANT-057 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | N |  | Gestackte antenne met 3 antennes
| VLIS | Z | Zendstation-A+B KLu Vlissingen | Kathrein | VHF | 717280 | Nee | COM-ANT-057 | 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | N |  | Gestackte antenne met 3 antennes
| VLIS | Z | Zendstation-A+B KLu Vlissingen | Kathrein | UHF | 723142 | Nee | COM-ANT-067 | 1999 | 4 | 0 | 0 | 4 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | N |  | Gestackte antenne met 2 antennes.
| VLIS | Z | Zendstation-A+B KLu Vlissingen | Kathrein | UHF | K7540121 | Nee | COM-ANT-064 | 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | A <-> B, afbouw vliegverkeer | N | N |  | K751011 als spare hiervoor aanwezig (regel 72)
| VLIS |  | Zendstation-A+B Vlissingen | Kathrein | VHF | K552131 | Ja | COM-ANT-052 | 1999 | 0 | 0 | 1 | 1 | Is backup | N | J | Er is nu voor 1 frequentie VHF reserve, gewenst zou zijn om 2 frequentie extra te hebben. Op het platform is daar GEEN ruimte voor | Deze antenne dient als reserve voor alle VHF, Als 1 frequentie te gebruiken
[10 empty] | In gebruik | Spare | Geinstal spares | Totaal
Totaal | [9 empty] | 294 | 10 | 42 | 346