| Verwachte bestelhoeveelheid op basis van verleden |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aan deze getallen kunnen geen rechten worden ontleend | gemiddeld / verwacht per jaar | Korte en niet uitputtende uitleg |
| Radon (radio-activiteit). (Laboratorium)analyse | 5 | Radon concentratie dient per jaar op 5 verschillende locaties gemeten te worden. Dit mag lokaal of via tadlerbags die ivm halveringstijd direct geanlyseerd dienen te worden |
| Aardgasanalyse uitgebreid. Laboratoriumanalyse (ISO 6975/ISO 6976) | 7 | 0,5 liter bombe dient aangeleverd te worden. Deze komt gevuld en ter analyse retour |
| Aardgasanalyse normaal. Laboratoriumanalyse (ISO 6974/ISO 6976) | 13 | 0,5 liter bombe dient aangeleverd te worden. Deze komt gevuld en ter analyse retour |
| Zwavel componenten analyse. Laboratoriumanalyse (ISO 19739) | 8 | Tadler bag of gesulfinerte bombe dient aangeleverd te worden en komt gevuld ter analyse retour |
| 3826710 - TestgasGascluster #1 T.b.v. GC | 12 | Een gevulde 50l cilinder wordt aangeleverd waaruit een 2 of 5 liter cilinder (wordt aangeleverd) gevuld kan worden, deze voorzien van certificaat en aanleveren aan GU |
| 3826713 - TestgasGascluster #4 T.b.v. GC | 12 | Idem echter iets ander gasmengsel |
| 3826714 - TestgasGascluster #5 T.b.v. GC | 12 | Idem echter iets ander gasmengsel |
| 3826715 - TestgasGascluster #6 T.b.v. GC | 10 | Idem echter iets ander gasmengsel |
| 3826725 - PEK Calibratiegas #1 T.b.v. PEK | 1 | Idem echter 2 liter en iets ander gasmengsel |
| 3826726 - PEK Calibratiegas #2 T.b.v. PEK | 1 | Idem echter iets ander gasmengsel |
| 3826727 - PEK Calibratiegas #3 T.b.v. PEK | 1 | Idem echter iets ander gasmengsel |
| 3826728 - PEK Calibratiegas #4 T.b.v. PEK | 1 | Idem echter iets ander gasmengsel |
| 3826729 - PEK Calibratiegas #5 T.b.v. PEK | 1 | Idem echter iets ander gasmengsel |
| 3826730 - PEK Calibratiegas #6 T.b.v. PEK | 1 | Idem echter iets ander gasmengsel |
| 3826731 - PEK Calibratiegas #7 T.b.v. PEK | 1 | Idem echter iets ander gasmengsel |
| 3826732 - PEK Calibratiegas #8 T.b.v. PEK | 1 | Idem echter iets ander gasmengsel |
| 3826750 - Calibratiegas gascluster #1 Gravimetrisch aangemaakt mengsel | 10 | Gravimetrisch aan te maken mengsel dat in een aangeleverde cilinder en gecertificeerd aangeleverd wordt aan GU |
| 3826751 - Calibratiegas gascluster #2 Gravimetrisch aangemaakt mengsel | 5 | Idem echter iets ander gasmengsel |
| 3826752 - Calibratiegas gascluster #3 Gravimetrisch aangemaakt mengsel | 3 | Idem echter iets ander gasmengsel |
| 3826753 - Calibratiegas gascluster #4 Gravimetrisch aangemaakt mengsel | 10 | Idem echter iets ander gasmengsel |
| 3826754 - Calibratiegas gascluster #5 Gravimetrisch aangemaakt mengsel | 10 | Idem echter iets ander gasmengsel |
| 3826755 - Calibratiegas gascluster #6 Gravimetrisch aangemaakt mengsel | 10 | Idem echter iets ander gasmengsel |
| 3826756 - Calibratiegas gascluster #7 Gravimetrisch aangemaakt mengsel | 1 | Idem echter iets ander gasmengsel |
| 3826767 - Calibratiegas T.b.v. H2S Analyzer | 2 | Op spec aan te leveren gasmengsel met H2S |
| 3826770 - IJkgas T.b.v Tripple plus detector | 1 | Wordt niet meer afgenomen, nu drager |
| 3826776 – Calibratiegas t.b.v. THT micro GC | 14 | Een 2 of 5 liter cilinder wordt aangeboden met een geodoriseerd gas dat voorzien moet worden van een certificaat t.a.v. THT concentratie |
| 3826777 - Calibratie t.b.v. benzeen GC en Ultrae3000 | 1 | Een 2 of 5 liter cilinder wordt aangeleverd en dient gecertificeerd te worden t.a.v. benzeen concentratie |
| Certificering Linde Wobbegasmengsels | 175 | 50 liter cilinders worden door onze toeleverancier (momenteel Linde) aangeleverd en dienen voorzien te worden van een certificaat in tweevoud ISO 6974 / 6976 |
| P.S. ; Cilinderaansluitingen zijn van het type 3 of 6 mm Gyrolok, DIN 477 of NEN3268 |  |  |