## Blad1
Quick Scan V&G risico's ontwerpfase
Project : rioolvervanging Oudegeinlaan e.o.
Projectleider: Jan Anderson
|  | Tekening d.d. |  |  |  | Tekening 141.1233.Rio.020-01, wijz. D d.d. 10-01-2023 |  |  |  | Tekening d.d.
|  | Quick scan d.d. |  |  |  | Quick scan d.d. 12-01-2023 |  |  |  | Quick scan d.d.
|  | Eerste beoordeling / Quick scan (op aanvraag)/ Def FO |  |  |  | Tweede beoordeling ( Def. VO) |  |  |  | Derde beoordeling (Def. DO)
| V&G risico’s | Aanwezig Ja/Nee? | Beschrijving | Risico beoordeling Hoog, middel of laag | Ontwerpmaatregel (techniek, bouwkundig en organisatie) | Nog Aanwezig Ja/Nee? | Beschrijving | Risico beoordeling Hoog middel of laag | Ontwerpmaatregel (techniek, bouwkundig en organisatie) | Nog Aanwezig Ja/Nee? | Beschrijving | Risico beoordeling Hoog, middel of laag | Uitvoering maatregel (techniek, bouwkundig en organisatie)
1 | Werkzaamheden waarbij werknemers bedolven kunnen worden (werken in sleuven, opslag) | Ja | graafwerkzaamheden | middel | voorzieningen treffen tegen inkalven sleuf | Ja | Graafwerkzaamheden | Middel | Voorzieningen treffen tegen inkalven sleuf
2 | Werkzaamheden waarbij werknemers kunnen vallen (werken op hoogte) of getroffen worden door een vallend voorwerp (dus ook hijsen) | Ja | hijswerkzaamheden | laag | Last voorzien van deugdelijke hijspunten; Hijsen met uitvalbeveiliging; Veilige opstelplaatsen materieel; | Ja | Hijswerkzaamheden | Laag | Last voorzien van deugdelijke hijspunten; Hijsen met uitvalbeveiliging; Veilige opstelplaatsen materieel;
3 | In aanraking komen met verontreinigde grond-, water of asbest, biologische en / of chemische stoffen/ Teerhoudende materialen, bodem onderzoek aanwezig. | ? | mileukundig onderzoek uitvoeren |  |  | Nee | Op basis van verkennend bodemonderzoek: conform de Wbb is er geen sprake van een geval van (ernstige) bodemverontreiniging.
4 | Werkzaamheden waarbij medewerkers vast- of bekneld kunnen raken (opslag, machines) | Ja | inhijswerkzaamheden | laag | Last voorzien van deugdelijke hijspunten; Hijsen met uitvalbeveiliging; Veilige opstelplaatsen materieel; | Ja | Hijswerkzaamheden | Laag | Last voorzien van deugdelijke hijspunten; Hijsen met uitvalbeveiliging; Veilige opstelplaatsen materieel;
5 | Blootstelling aan magnetische/ ioniserende straling (trafo, ziekenhuis) | Nee |  |  |  | Nee
6 | Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels ondergrond, bovengronds | ? | Klic melding doen |  |  | Nee | Op basis van KLIC: geen hoogspanningskabels aanwezig
7 | Verdrinkingsgevaar (nabij water) | Nee |  |  |  | Nee
8 | Het graven van putten, ondergronds- of tunnelwerken | Ja | t.b.v. inspectieputten |  | zie bovengenoemd risico nr. 1 | Ja | T.b.v. inspectieputten | Laag | Voorzieningen treffen tegen inkalven sleuf
9 | Werkzaamheden met duikuitrusting | Nee |  |  |  | Nee
10 | Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt (sloop) | Nee |  |  |  | Nee
11 | (De)montage zware prefab elementen (liggers, vloerdelen, balken, brugdelen) | nee |  |  |  | Nee
12 | Omgevingsgevaren, passanten, auto, fiets andere bouwactiviteiten | Ja | voetgangers over trottoir | laag | afzetten werkterrein met bouwhekken | Ja | Voetgangers over (deels opgebroken) trottoir | Laag | Afzetten werkterrein met bouwhekken, omleidingsroutes instellen
13 | Graafwerkzaamheden aanwezigheid Kabels/ leidingen | ? | Klic melding doen |  |  | Ja | Graafwerkzaamheden t.b.v. riolering onder en naast kabels en leidingen | Middel | Proefsleuven graven, voorsteken, met de hand ontgraven
14 | Werken in besloten ruimte (kelders, putten, gemalen) | Nee |  |  |  | Ja | Aanpassen stroomprofiel in bestaande rioolput | Middel | Voldoende ventileren, persluchtvoorziening werknemer
15 | Stof (eventueel) bouwwegen | Nee |  |  |  | Nee
16 | Vluchtwegen aangrenzende percelen (kantoor, school etc.) | ? | nagaan welke percelen dit van toepassing is.
17 | Stabiliteit ondergrond(opstelplaats machines, kraan) | Ja | opstelplaats (hijs)kraan | laag | Veilige opstelplaatsen materieel; | Nee
18 | Werkwijze grondsoorten ontgraven besproken met aannemer, ontgravingsfasering. | Nee | ontgraven rioolsleuf |  | bespreken tijdens startoverleg | Nee
19 | Vellen, planten, snoeien frezen Bomen (Groenwerken) | Nee |  |  |  | Nee
20 | Niet gesprongen explosieven (fabrieksterrein, langs het spoor etc.) | ? | Geen verdacht gebied |  |  | Nee | Inventarisatie uitgevoerd: geen verdacht gebied