## Vragen_en_antwoorden_496421_all
Ref. Nr. | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | 2. Het leveren van (groot)keukenapparatuur. | Aanbestedingsdocument | De totale gemaximeerde waarde voor de raamovereenkomst is vastgesteld op € 400.000 exclusief BTW. Wij vermoeden dat het bedrag hoger zal uitkomen. Is dat toegestaan? | Na intern beraad heeft Rijn Ijssel besloten om de gemaximeerde waarde te verhogen naar €500.000,-. Dit neemt nog steeds niet weg dat dit bedrag ook echt uitgegeven zal worden tijdens de looptijd van het contract.
2 | 2. Het leveren van (groot)keukenapparatuur. | Bijlage E Prijs invullijst vervanging | Velp 39 Arnhem, Waar is de koelinstallatie voor bestemd? Friteuse opzet 15 ltr. U vraagt Hendi 205822, dit is echter 8 ltr 3500 W. Welke capaciteit mogen wij aanbieden? Beu 3, Friteuse opzet 15 ltr. U vraagt Hendi 205822, dit is echter 8 ltr 3500 W. Welke capaciteit mogen wij aanbieden? Mid 2 Arnhem, u omschrijft 1 stuks koelcel en 5 stuks vriescel. Waar zijn de koel en vriesinstallaties omschreven? Kro 16, Afvalweegschaal, hier wordt omschreven: levering cateraar. Wilt u dat wij dat aanbieden? Kunt u dan iets specifieker zijn? Keuken 2 Mar 5 Wageningen, Waar zijn de koel en vriesinstallaties omschreven? Sous-vide opzetbak 2x 1/1GN. De afmetingen zijn van 1/1/GN. Wat mogen wij aanbieden. Afvalweegschaal, hier wordt omschreven: levering cateraar. Wilt u dat wij dat aanbieden? Kunt u dan iets specifieker zijn? | VELP 39 dit apparaat is verwijderd. Er wordt een nieuw prijsinvulblad gedeeld. BEU De Hendi friteuse is 8 liter ipv 15 liter. MID 2 De koelinstallatie is toegevoegd. KRO 16 de weegschaal behoort niet tot de scope van de keukenlevencier. MAR 5 De koelinstallaties zijn toegevoegd. De afmetingen van het sous-vide apparaat zijn niet juist het betreft s een 2/1gn conform omschrijving De weegschaal behoort niet tot de scope van de keukenleverancier
3 | 2. Het leveren van (groot)keukenapparatuur. | Bijlage E Prijs invullijst vervanging/ bestektekst | Tiv 40 Arnhem: Er is in de bestektekst een doorschuifvaatwasser omschreven en in de prijs invullijst een voorlader. Wat mogen wij aanbieden? | In de prijslijst staat een doorschuifvaatmachine omschreven.
4 | 2. Het leveren van (groot)keukenapparatuur. | Bijlage E Prijs Invullijst | Zijn er indelingstekeningen beschikbaar per locatie in Arnhem en Wageningen? Uit de bestektekst kunnen we de gevraagde afmetingen voor de koel en vriescellen niet halen. Kunt u de afmetingen: breedte x lengte x hoogte voor de 4 gevraagde locaties (Tiv 40 Arnhem, Tiv 10 Arnhem, Mid Arnhem, keuken 2 Wageningen) vermelden? Waarom is het koelmiddel CO2 gevraagd? Is het toegestaan van een ander koelmiddel uit te gaan bijvoorbeeld R455A | Er zijn geen indelingstekeningen beschikbaar. U mag bij het aanbieden van alle koelcellen uitgaan van een standaard afmeting van 3000x3000x2400mm binnenafmeting. Bij de vriescellen kunt u uitgaan van 2000x3000x2400mm binnenafmeting.
5 | 2. Het leveren van (groot)keukenapparatuur. | Aankondiging opdracht 496421 - geldigheid aanbieding | Gestanddoening prijzen 2 maanden akkoord? | In punt 2.25 van het aanbestedingsdocument staat beschreven wat de termijn zal zijn. In het uiterste geval kan dit langer zijn dan 2 maanden, hierover wordt dan gecommniceerd met inschrijvers.
6 | 2. Het leveren van (groot)keukenapparatuur. | Bijlage E Prijs invullijst vervanging | De prijs invullijst is nog niet voorzien van fabricaat en type. U ziet dan enkel de prijzen en niet welk fabricaat en type/ artikelnr. wordt aangeboden. (De in de besteksomschrijving omschreven fabricaten en types zijn niet allemaal meer verkrijgbaar) Wilt u een kolom toevoegen waarin fabricaat en type/ artikelnr. ingevuld kunnen worden? | U dient een aanbieding te maken conform de functionele eisen uit de bestektekst. Het merk en type wordt als referentie weergegeven. Een nieuwe bijlage E Prijs invullijst vervanging is bijgevoegd bij deze NvI
7 | 1. Correctief en preventief serviceonderhoud | Bijlage A: Programma van Eisen Onderhoud Grootkeukenapparatuur | Nr. 31. Opdrachtnemer keurt jaarlijks, tijdens het preventieve onderhoud, de apparatuur volgens de NEN 3140 norm zodat een veilige werking wordt gegarandeerd. De apparatuur wordt jaarlijks gekeurd door een erkende keurmeester volgens de NEN3140. Het gaat hier om apparatuur dat elektrisch aangesloten is en voorzien van een stekker. Vast opgestelde apparatuur hoeft normaal niet NEN3140 gekeurd te worden, ze worden onderhouden volgens de NEN3140 richtlijnen. Alleen stekkerklaar apparatuur die dagelijks van plaats kan veranderen moet NEN3140 gekeurd worden. Is dat voldoende of moet ook de vaste apparatuur NEN3140 gekeurd worden met een keuringsrapport? | Graag conform uitvraag aanbieden. Dat wil zeggen dat het gaat om apparatuur die elektrisch aangesloten is en voorzien van een stekker (verplaatsbaar en niet verplaatsbaar).
8 | 1. Correctief en preventief serviceonderhoud | Bijlage A: Programma van Eisen Onderhoud Grootkeukenapparatuur | Nr. 45. Ten behoeve van de cruciale apparatuur geldt: Dat de storingen zo spoedig mogelijk worden verholpen. De opdrachtnemer heeft binnen 4 werkuur na melding door Rijn IJssel de diagnose gesteld en deze binnen 8 werkuur opgelost al dan niet door het plaatsen van vervangende apparatuur. Dit is praktisch onmogelijk. De reactie op de melding kan binnen 4 werkuur gerealiseerd worden, maar binnen 4 werkuur na melding op locatie staan met monteur en binnen 8 uur opgelost c.q. vervangen apparatuur geplaatst is praktisch niet mogelijk. Een monteur kan binnen 8 werkuur op locatie zijn en afhankelijk van de storing is de oplossing gelijk te repareren of binnen 24 uur een oplossing mogelijk. Wie bepaalt hier de werkelijke urgentie in? | De urgentie voor de cruciale apparatuur wordt door Rijn Ijssel bepaald. Opdrachtgever kan erin meegaan met binnen 4 uur een reactie, binnen 8 uur op locatie, binnen 24 klokuren een oplossing.
9 | 1. Correctief en preventief serviceonderhoud | Bijlage A: Programma van Eisen onderhoud grootkeukenapparatuur | 4.Customer portal: er staat vermeld dat de aan- en afmelddatum in TOPDesk beschikbaar moet zijn. Mag dit gerapporteerd worden obv de werkbon van de opdrachtnemer? | Voor correctief onderhoud: Nee, de aanmelddatum vanuit TOPdesk is de datum waarop de melding gedaan is door Rijn IJssel aan opdrachtnemer. Op basis hiervan worden ook de normtijden gehanteerd. Voor de afmelddatum mag de (digitale) werkbon worden gebruikt die naar de Servicedesk van Rijn IJssel wordt gemaild. Voor preventief onderhoud: de (digitale) werkbon mag hiervoor gebruikt worden.
10 | 1. Correctief en preventief serviceonderhoud | Bijlage A: Programma van Eisen onderhoud grootkeukenapparatuur | 7. Betekent dit dat de opdrachtnemer in het systeem van Rijn IJssel dient te werken of worden de meldingen separaat doorgegeven? | Nee, middels PROQ-nummer dat verstrekt wordt of Topdeskmelding. Beiden worden gemaild. Opdrachtnemer hoeft niet in systeem van Rijn IJssel te werken.
11 | 1. Correctief en preventief serviceonderhoud | Bijlage A: Programma van Eisen onderhoud grootkeukenapparatuur | 23. Betekent dit dat er bij nieuwe apparatuur altijd een garantieperiode van 2 jaar geldt, waarbij er in jaar 2 een onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd? | Ja, dat is juist.
12 | 1. Correctief en preventief serviceonderhoud | Bijlage A: Programma van Eisen onderhoud grootkeukenapparatuur | 45.Storingen aan cruciale apparatuur dienen binnen 8 uur opgelost te zijn of er dient vervangende apparatuur te staan. Hoe gaan we er mee om als er geen vervangende apparatuur beschikbaar is? En wie is er verantwoordelijk voor het regelen van vervangende apparatuur? | Van opdrachtnemer wordt verwacht dat hij inspanningen verricht om zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen. Indien er op dat moment geen vervangende apparatuur beschikbaar is dan treden opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg. Opdrachtnemer doet hierbij een voorstel voor een noodscenario. In gezamenlijk overleg zal een oplossing worden overeengekomen. Rijn IJssel blijft altijd in de lead met de uiteindelijke keuze voor de oplossing en de te maken kosten.
13 | 1. Correctief en preventief serviceonderhoud | Excellijst tav prijzen | Er kan alleen een standaard uurtarief en voorrijtarief ingevuld worden. Wij werken met verschillende tarieven voor warme monteurs en koelmonteurs. Hoe kan dit hierin verwerkt worden? En waar kunnen tarieven die buiten de standaard werkuren vallen vermeld worden? | U dient hiervoor een integraal uurtarief aan te bieden. Een nieuwe bijlage D Prijsinvullijst Onderhoud is bijgevoegd bij deze NvI. Hierin is een tabblad toegevoegd waarin een invulschema is weergegeven voor de berekening van het integraal uurtarief correctief onderhoud.
14 | 2. Het leveren van (groot)keukenapparatuur. | Bijlage E Prijs invullijst VERVANGING, bestektekst | U vraagt de onderstellen t.b.v. ontharders verrijdbaar. Dat betekent dat de ontharder kwetsbaar wordt gezien de watertoe-en afvoer. Is deze uitvoering bewust gekozen? | Ja, deze is bewust gekozen.
15 | 2. Het leveren van (groot)keukenapparatuur. | Bijlage E Prijs invullijst VERVANGING, bestektekst | MID Warmte reflectieplaat met warmtebrug, kunt u de afmetingen vermelden? KRO 16 Vrieskast liggend, uitvoering gevraagd 635 ltr., zelfsluitende deuren en LED verlichting, afmeting 1904x743x840. Wat mogen wij aanbieden een dubbeldeurs vrieskast of een vrieskist? MAR5 - Restaurant bar IJsblokjesmachine, type IM-21CNE-HC gevraagd, deze heeft een bunkerinhoud 11,5 kg en capacitiet: 22 kg/24 uur, maar u vraagt bij de uitvoering een bunkerinhoud: 50 kg en capaciteit: 140 kg/ 24 uur Welke capaciteit mogen wij aanbieden? | MID 3/1gn met 4/1gn warmhoudbrug. KRO 16 dit betreft inderdaad een vrieskist. MAR5 graag een ijsblokjemachine met bunkervoorraad van 11,5kg en capaciteit van 25kg / 24uur aanbieden.
16 |  | Aanbestedingsdocument punt 1.2 | In het Aanbestedingsdocument Rijn IJssel geeft u onder punt 1.2 het volgende aan: Uitgangspunt bij deze aanbesteding is: te komen tot een onderhoudsovereenkomst met één (1) leverancier voor het onderhouden van de (groot)keukenapparatuur en een raamovereenkomst voor het leveren van de apparatuur die gedurende de contractperiode vervangen moet worden, voor de duur van vier (4) jaar, welke periode met twee (2) keer twee (2) jaar kan worden verlengd. In het document Programma van Eisen Onderhoud geeft u onder punt 23 het volgende aan Nieuw geplaatste apparatuur wordt opgenomen in het onderhoud na de garantietermijn van twee (2) jaar, na nulmeting onderhoud door de leverancier van de apparatuur (perceel 2). Kunt u aangeven of beide percelen ook aan 1 partij gegund kunnen worden? Voordeel voor Rijn IJssel is dat het de kwaliteit borgt, bedrijfszekerheid voor vervanging van onderdelen en continuïteit van de dienstverlening beter geborgd wordt. | Ja, dit is mogelijk. De beoordeling van beide percelen zal los van elkaar plaatsvinden maar als dezelfde partij voor beide percelen het beste scoort zullen ze allebei aan deze partij gegund worden.
17 |  | Aanbestedingsdocument Rijn IJssel Pagina 18 Punt 4: | 1. Aanbestedingsdocument Rijn IJssel Pagina 18 Punt 4: a. Uit hoeveel beoordelaars bestaat het beoordelingsteam? b. Welke functies bekleden de leden van het beoordelingsteam binnen de organisatie van aanbestedende dienst? | a) het beoordelingsteam bestaat uit 5 personen naast de beoordeling van de apparatuur door CONTRAST. b) productmanager services, facilitair medewerker, Servicedesk medewerker, manager Horeca, contractmanager.
18 | 1. Correctief en preventief serviceonderhoud | Bijlage D Prijs invullijst Onderhoud: | 2. Bijlage D Prijs invullijst Onderhoud: a. TIV 40: Kunt u het type koudemiddel en gevulde hoeveelheid van de separate koelinstallatie regel 5 aangeven? b. TIV 40: regel 12, 13 & 13 ontbreken de aantallen kunt u bevestigen dat de aantallen zoals benoemd onder de tab assets correct zijn en wordt de Prijs invullijst hierop aangepast. c. TIV 40: Kunt u het type koudemiddel en gevulde hoeveelheid van de separate koelinstallatie regel 27 aangeven? d. TIV 40: Kunt u het type koudemiddel en gevulde hoeveelheid van de separate vriesinstallatie regel 29 aangeven? e. TIV 40: Regel 48. Kunt aangeven welk type vaatwasser dit betreft. f. TIV 10 Regel 56 u geeft hier een aantal van 5 koelcellen aan, is dit correct? g. TIV 10: Kunt u het type koudemiddel en gevulde hoeveelheid van de separate koelinstallatie regel 57 aangeven? h. TIV 10: Kunt u het type koudemiddel en gevulde hoeveelheid van de separate vriesinstallatie regel 59 aangeven? i. TIV 10: Regel 59. Hier staat geen aantal, kunnen we uitgaan van 1 installatie? j. Velp 39: Staat op deze locatie mogelijk een centraal koelsysteem voor de koelingen gezien de koelingen waar geen stekkerklaar bij staat? k. Velp 39: Kunt u het type koudemiddel en gevulde hoeveelheid van de separate koelinstallatie regel 177 aangeven? l. APE 10: In regel 199 geeft u aan dat de saladiere van het merk Rational is, dit lijkt ons niet correct. Kunt u ons de juiste gegevens hiervan aanleveren. m. MID: Regel 240 / 241 hier worden geen installaties aangegeven is dit correct, zo nee kunt u aangeven van welk merk de installaties zijn. n. MID: Regel 240 / 241 zijn de aantallen correct, aantallen matchen niet met de prijs invullijst en de prijs invullijst vervanging. Graag vernemen wij hier de juiste aantallen. o. KRO: Regel 273. Hier staat geen aantal, kunnen we uitgaan van 1 installatie. p. Keuken 2: Regel 321 is het aantal van 4 correct? Kolom aantal wijkt ook af in Tab Prijs invullijst regel 337. q. Keuken 2: Regel 325 is het aantal van 5 correct? Kolom aantal wijkt ook af in Tab Prijs invullijst regel 337. r. Keuken 2: Voor regel 321, 324 & 325 zien wij geen separate installatie is dit correct? Indien nee kunt u dan per installatie het type koudemiddel en gevulde hoeveelheid van de installaties aangeven. s. Koffieapparatuur: Deze apparatuur wordt normaliter door de koffieleverancier geleverd. Wij kunnen deze items in onze aanbieding opnemen echter dit zijn geen artikelen welke standaard in ons leverprogramma zijn opgenomen. Voor het onderhoud dienen wij hier derden voor in schakelen. Is het akkoord dat wij deze positie optioneel opnemen? t. Tab Prijs invullijst onderhoud: In kolom B staan een aantal cellen in het wit. Voor zover we nu kunnen beoordelen betreft dit apparatuur waar geen onderhoud aan gepleegd hoeft te worden. Hieronder valt ook koffieapparatuur, kunnen we deze refererend aan punt s buiten beschouwing laten. u. In het aanbestedingsdocument geeft u aan dat huishoudelijke apparatuur buiten scope valt. In regel 42, 72, 139, 175, 213, 235, 365 van de tab Assets staat huishoudelijk in de omschrijving? Kunt u aangeven of deze inderdaad binnen de scope vallen v. Indien de aantallen zoals bovengenoemd niet correct zijn dan ontvangen wij graag de nieuwe Prijs invullijsten voor de juiste doorrekening | a) nee, dat kunnen we niet. Deze gegevens zijn voor ons niet beschikbaar. b) deze aantallen staan in de nieuwe bijgevoegde prijsinvullijst. c) nee, dat kunnen we niet. Deze gegevens zijn voor ons niet beschikbaar. d) nee, dat kunnen we niet.Deze gegevens zijn voor ons niet beschikbaar. e) het betreft hier WD-6. f) nee dit betreft 1 koelcel. g) nee, dit kunnen we niet. Deze gegevens zijn voor ons niet beschikbaar. h) nee, dit kunnen we niet. Deze gegevens zijn voor ons niet beschikbaar. i) We vermoeden dat u regel 58 bedoeld hiervan is het aantal 1. j) alle koelingen behoudens de koelcellen zijn stekkerklaar. k) nee, dat kunnen we niet. Deze gegevens zijn voor ons niet beschikbaar. l) dit betreft positie 194 dit moet zijn Polaris. m) Er wordt een nieuw prijsinvulblad gedeeld. n) idem o) dit is aangevuld p) dit is aangepast q) dit is aangepast r) de koelinstallaties zijn toegevoegd. de gevulde inhoud is niet bekend. s) dit dient meegenomen te worden t) dit betreft opzet apparatuur u) Dit is aangepast v) zie antwoord m
19 | 2. Het leveren van (groot)keukenapparatuur. | Bijlage E Prijs invullijst Vervanging: | 3. Bijlage E Prijs invullijst Vervanging: a. Algemeen: Koffieapparatuur: Deze apparatuur wordt normaliter door de koffieleverancier geleverd. Wij kunnen deze items in onze aanbieding opnemen echter dit zijn geen artikelen welke standaard in ons leverprogramma zijn opgenomen. Is het akkoord dat wij deze positie optioneel opnemen? b. Bestek: Regel 175: dient de koelinstallatie bij vervanging uitgevoerd te worden met CO2 zoals de overige remote objecten c. Indien de aantallen zoals bovengenoemd bij de Prijs invullijst Onderhoud niet kloppen en dit zich door vertaald naar de Prijs invullijst Vervanging dan ontvangen wij graag de nieuwe Prijs invullijsten voor de juiste doorrekening | a. Deze moet opgenomen worden, niet optioneel. b. Ja, dit is correct c. Er wordt een nieuw invulblad gedeeld