## Slide 1: Fictief ingrepenplan Ten behoeve van aanbesteding bouwkundig aannemer
3 december 2024

## Slide 2: Gewenste aanpassingen (fictief)
Herinrichten Infodesk/receptie
  Nieuwe Infodesk balie realiseren, in lijn met huisstijl mboRijnland (zie oranje omcirkelde).
Samenvoegen kantoren 0.78/0.79 en kantoor 0.77 uitbreiden
  Verwijderen wanden incl. aanhelen vloer en plafond (zie rode lijnen);
  Verwijderen huidige deur tussen ruimte 0.73 en 0.78 en plaatsen wand en de drukschot;
  Verlichtingsarmaturen vervangen voor LED;
  Opnieuw inregelen luchtbehandeling;
  Zonwering aanbrengen;
  Schilderen wanden.
Theorielokaal 0.92 splitsen in twee computerlokalen
  Plaatsen wand en drukschot (zie groene lijn);
  Verlichtingsarmaturen vervangen voor LED;
  Opnieuw inregelen luchtbehandelingen;
  Tapijt vervangen voor linoleum;
  Uitbreiden aantal WCD’s en datapunten (20 extra);
  Schilderen wanden.
Overige
  Alle wanden in de gangzones schilderen;
  In alle gangzones verlichtingsarmaturen vervangen voor LED;
  In alle theorielokalen zonwering aanbrengen.
Begane grond
2
3
1