## 601 BK Ruimtestaat+gebouwdeel
ruimtestaat | 601 Borchkwartier
O.b.v. tekeningen Elektra installatie | 2024-09-12
nummer | Gebouwonderdeel | omschrijving | Codering armatuur (cf tekening. Praktijk kan afwijken)
0.01 | Basisschool | Entree | M
0.02 | Basisschool | Hal | T
0.03 | Basisschool | Technische ruimte | H
0.04 | Basisschool | Toilet M | K
0.05 | Basisschool | Toilet J | K
0.06 | Basisschool | Wissellokaal | A
0.06A | Basisschool | Berging | A
0.07 | Basisschool | Team | A
0.07A | Basisschool | Pantry | B
0.08 | Basisschool | Lokaal MA | A
0.08A | Basisschool | Lokaal MA | A
0.08B | Basisschool | Berging
0.08C | Basisschool | Berging
0.09 | Basisschool | Onderwijsplein | B
0.09 | Basisschool | Onderwijsplein | P
0.10 | Basisschool | Hal | B
0.11 | Basisschool | Lokaal MA | A
0.11A | Basisschool | Lokaal MA | A
0.11B | Basisschool | Berging
0.11C | Basisschool | Berging
0.12 | Basisschool | Toilet personeel | D
0.13 | Basisschool | Trapenhuis | B
0.14 | Basisschool | Directie | A
0.15 | Basisschool | Wissellokaal | A
0.15A | Basisschool | Berging
0.16A | Basisschool | Toilet personeel | D
0.17 | Basisschool | Trap
0.18 | Basisschool | Stoelenberging
0.19 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | CV-ruimte | C
0.20 | Speellokaal | Speellokaal | C1
0.21 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Brink deel 1 | B
0.21 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Brink deel 1 | C1
0.22 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Spreekkamer | P1
0.23 |  | Lift
0.24 | Basisschool | Onderwijsplein | B
0.24 | Basisschool | Onderwijsplein | P
0.24A | Basisschool | Berging | P
0.25 | Basisschool | Hal | B
0.26 | Basisschool | Lokaal PN | A
0.27 | Basisschool | Toilet personeel | D
0.28 | Basisschool | Lokaal PN | A
0.28A | Basisschool | Berging
0.29 | Basisschool | Toiletten M | K
0.30 | Basisschool | Buitenberging MA en PN | H1
0.31 | Basisschool | Lokaal PN | A
0.31A | Basisschool | Berging
0.32 | Basisschool | Tochtportaal | B
0.32A | Basisschool | Berging | B
0.33 | Basisschool | Lokaal MA | A
0.33A | Basisschool | Berging
0.34 | Basisschool | Lokaal MA | A
0.34A | Basisschool | Berging
0.35 | Basisschool | Lokaal PN | A
0.35A | Basisschool | Berging
0.36 | Basisschool | Toiletten J | K
0.37 | Basisschool | Werkkast | ?
0.38 | Basisschool | Zorgruimte | A1
0.39 | Sportzaal | Sportzaal | F1
0.40 | Sportzaal | Sportzaal | F1
0.41 | Speellokaal | Berging speellokaal | F
0.41A |  | Gas
0.42 | Sportzaal | Toestellen berging | F
0.43 | Sportzaal | Toestellen berging | F
0.44 | Sportzaal | Tribune berging | F
0.45 | Sportzaal | Douche | L
0.46 | Sportzaal | Toilet | D
0.47 | Sportzaal | Kleedkamer | L
0.48 | Sportzaal | Kleedkamer | L
0.49 | Sportzaal | Toilet | D
0.50 | Sportzaal | Douche | L
0.51 | Sportzaal | MIVA | K
0.52 | Sportzaal | Scheidsrechter | L
0.52A | Sportzaal | Toilet | D
0.53 | Sportzaal | Douche | L
0.54 | Sportzaal | Toilet | D
0.55 | Sportzaal | Kleedkamer | L
0.56 | Sportzaal | Douche | L
0.57 | Sportzaal | Hal | B
0.58 | Sportzaal | Toilet | D
0.59 | Sportzaal | Kleedkamer | L
0.60 | Sportzaal | Werkkast | E1
0.61 | Sportzaal | Scheidsrechter | L
0.61A | Sportzaal | Toilet | D
0.62 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Brink deel 2 | C
0.62 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Brink deel 2 | B
0.63 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Tochtportaal | B
0.64 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Bar | N
0.64 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Bar | B1
0.65 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Keuken | J
0.66 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | MIVA | K
0.67 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Spreekkamer | P1
0.68 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Hal | B
0.69 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Receptie | A
0.70 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Conciërge | A
0.71 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Technische ruimte | E1
0.72 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Repro | A1
0.73 | KDV/BSO | Toiletten | K
0.74 | KDV/BSO | Hal | B
0.75 | KDV/BSO | Wasruimte | A1
0.75A | KDV/BSO | Werkkast | E1
0.76 | KDV/BSO | Buitenberging BSO | H1
0.77 | KDV/BSO | Toilet | D
0.78 | KDV/BSO | Groepsruimte BSO | A
0.78 | KDV/BSO | Groepsruimte BSO | B
0.79 | KDV/BSO | Groepsruimte BSO | A
0.79 | KDV/BSO | Groepsruimte BSO | B
0.80 | KDV/BSO | Buitenberging BSO | H
0.81 | KDV/BSO | Groepsruimte BSO | A
0.81 | KDV/BSO | Groepsruimte BSO | B
0.82 | KDV/BSO | Berging BSO | E
0.83 | KDV/BSO | Speelhal | B
0.84 | KDV/BSO | Slaapruimte | R
0.85 | KDV/BSO | Slaapruimte | R
0.86 | KDV/BSO | Groepsruimte KDV | R
0.87 | KDV/BSO | Groepsruimte KDV | B
0.88 | KDV/BSO | Verschoningsruimte | D1
0.89 | KDV/BSO | Groepsruimte KDV | B1
0.90 | KDV/BSO | Verschoningsruimte | D1
0.91 | KDV/BSO | Groepsruimte KDV | B1
0.92 | KDV/BSO | Buitenberging | H
0.93 | KDV/BSO | Berging | E1
0.94 | KDV/BSO | Magazijn voeding | E1
0.95 | KDV/BSO | Locatiehoofd KDV | A
0.96 | KDV/BSO | Slaapruimte | R
0.97 | KDV/BSO | Slaapruimte | R
0.98 | KDV/BSO | Slaapruimte | R
0.99 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Hal | T
0.100 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Hal | LED (2023)
0.101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Technische ruimte | E1
0.102 | KDV/BSO | Toilet personeel | D1
0.103 | KDV/BSO | Hal | B
0.104 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Entree | T
0.105 | Basisschool | Meterkast | U
0.106 | Basisschool | Meterkast |  | \
0.107 | Basisschool | Meterkast
0.108 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Installatie | H
1.01 | Basisschool | Trappenhuis | B
1.02 | Basisschool | Hal | B
1.03 | Basisschool | Hal | B
1.03 | Basisschool | Hal | P
1.04 | Basisschool | Toilet personeel | D
1.05 | Basisschool | Creativiteitsruimte | A
1.06 | Basisschool | Zorgruimte | A
1.07 | Basisschool | Trappenhuis | B
1.08 | Basisschool | Technische ruimte | H
1.09 | Basisschool | Werkkast | E1
1.10 | Basisschool | Toiletten | K
1.11 | Basisschool | Lokaal PN | A
1.11A | Basisschool | Berging
1.12 | Basisschool | Onderwijsplein | B
1.12 | Basisschool | Onderwijsplein | P
1.13 | Basisschool | Algemene berging | E
1.14 | Basisschool | Lokaal PN | A
1.14A | Basisschool | Berging
1.15 | Basisschool | Lokaal PN | A
1.15A | Basisschool | Berging
1.16 | Basisschool | Toiletten | K
1.17 | Basisschool | Teamkamer PN | A1
1.18 | Basisschool | Directie PN | A1
1.19 | Basisschool | Toiletten | K
1.20 | Basisschool | Lokaal PN | A
1.20A | Basisschool | Berging
1.21 | Basisschool | Lokaal PN | A
1.21A | Basisschool | Berging
1.22 | Basisschool | Lokaal PN | A
1.22A | Basisschool | Berging
1.23 | Basisschool | Trappenhuis | B
1.23 | Basisschool | Trappenhuis | M
1.24 | Basisschool | Gang | B
1.24 | Basisschool | Gang | P
1.25 | Basisschool | Lokaal PN | A
1.25A | Basisschool | Berging | E1
1.26 | Basisschool | Toiletten | K
1.27 | Basisschool | Lokaal PN | A
1.27A | Basisschool | Berging | E1
1.28 | Basisschool | Personeelsruimte | A
1.28 | Basisschool | Personeelsruimte | B
1.29 | Basisschool | Onderwijsplein | B
1.29 | Basisschool | Onderwijsplein | P
1.30 | Basisschool | Lift
1.31 | Basisschool | Meterkast
buitenverlichting | Gevelverlichting | Rondom | G
buitenverlichting | Gevelverlichting | BSO-luifels | S
buitenverlichting | Gevelverlichting | Schoolpleinluifel | V

## 605 YH ruimtestaat + gebouwdeel
Bestaand | [10 empty] | Nieuw
Gebouwdeel | Verdieping | Ruimtenummer | Omschrijving | GBI nr | Gebouwonderdeel | Toewijzing | Aantal Armaturen | Soort Armatuur | Type aanduiding (?) | Bewegingssensor | Aantal Armaturen | artikelnr. | Fabikaat | Type
1 | BG | 0.01 | Entree | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 2 | D | 9 |  | 3 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.01 | Entree | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 1 | D-NV | 9
1 | BG | 0.01 | Entree | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen |  | VWV | 9 |  | 1 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.01 | Entree | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen |  | VWV | 9 |  | 1 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.01 | Entree | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen |  | D-NV | 9 |  | 1 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
1 | BG | 0.02 | Meterkast | 105 |  | Algemeen
1 | BG | 0.03
1 | BG | 0.04 | Keuken | 103 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 4 | C | 2 |  | 4 | 2850539471 | 3116604 | PIL ELA 600 PR 28.5 840 UGR<19 *R
1 | BG | 0.04 | Keuken | 103 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 1 | NV4 | 2 |  | 1 | 2850527647 | 770IR | HBI RENOVATIEKIT SEPTAGEM SPOT *R
1 | BG | 0.04 | Keuken | 103 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 1 | NV4 | 2 |  | 1 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
1 | BG | 0.05 | Hal | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen |  | VWV | 9 |  | 1 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.05 | Hal | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 10 | D | 9 |  | 13 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.05 | Hal | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 3 | D-NV | 9
1 | BG | 0.05 | Hal | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen |  | VWV | 9 |  | 1 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.05 | Hal | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen |  | D-NV | 9 |  | 3 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
2 | BG | 0.05a | Hal | 101 | Basisschool | Algemeen | 1 | D | 9 |  | 1 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.06 | IB ruimte | 102 | Basisschool | School | 2 | F | 5 | 1 | 3 | 2850618197 | YDERSHOES ZH70000 | PIL FLEXILED 1196X296 30W 4K D *R
1 | BG | 0.06 | IB ruimte | 102 | Basisschool | School | 1 | Fx | 5
1 | BG | 0.06 | IB ruimte | 102 | Basisschool | School |  |  |  | 1 | 1 | 2850068722 | PD4-M-DAA4G-IB | BEG AANWMELD PD4-M DAA4G INB *R
1 | BG | 0.07 | Groepsruimte 2 | 102 | Basisschool | School |  | VWV | 5 |  | 1 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.07 | Groepsruimte 2 | 102 | Basisschool | School | 4 | F | 5 | 1 | 6 | 2850618197 | YDERSHOES ZH70000 | PIL FLEXILED 1196X296 30W 4K D *R
1 | BG | 0.07 | Groepsruimte 2 | 102 | Basisschool | School | 2 | Fx | 5
1 | BG | 0.07 | Groepsruimte 2 | 102 | Basisschool | School |  |  |  | 1 | 1 | 2850068722 | PD4-M-DAA4G-IB | BEG AANWMELD PD4-M DAA4G INB *R
1 | BG | 0.07 | Groepsruimte 2 | 102 | Basisschool | School |  | VWV | 5 |  | 1 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.08 | Berging Gr 2 | 104 | Basisschool | School | 1 | E | 4 | 1 | 1 | 2850531320 | 3103939 | PIL ARCO BASIC EQ136 S/EW 840 *R
1 | BG | 0.08 | Berging Gr 2 | 104 | Basisschool | School |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.09 | Toiletruimte | 103 | Basisschool | School | 2 | A | 4 |  | 2 | 2850540935 | 3114299 | PIL DL ROUND MIDI 8 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.09 | Toiletruimte | 103 | Basisschool | School | 1 | A1 | 4 | 1 | 1 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.09 | Toiletruimte | 103 | Basisschool | School |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.10 | Berging | 104 | Basisschool | School | 1 | A1 |  | 1 | 1 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.10 | Berging | 104 | Basisschool | School |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.11 | Toiletruimte | 103 | Basisschool | School | 2 | A | 4 |  | 2 | 2850540935 | 3114299 | PIL DL ROUND MIDI 8 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.11 | Toiletruimte | 103 | Basisschool | School | 1 | A1 | 4 | 1 | 1 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.11 | Toiletruimte | 103 | Basisschool | School |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.12 | Groepsruimte 1 | 102 | Basisschool | School |  | VWV | 1 |  | 1 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.12 | Groepsruimte 1 | 102 | Basisschool | School | 6 | F | 1 | 1 | 8 | 2850618197 | YDERSHOES ZH70000 | PIL FLEXILED 1196X296 30W 4K D *R
1 | BG | 0.12 | Groepsruimte 1 | 102 | Basisschool | School | 2 | Fx | 1
1 | BG | 0.12 | Groepsruimte 1 | 102 | Basisschool | School |  |  |  | 1 | 1 | 2850068722 | PD4-M-DAA4G-IB | BEG AANWMELD PD4-M DAA4G INB *R
1 | BG | 0.12 | Groepsruimte 1 | 102 | Basisschool | School |  | VWV | 1 |  | 1 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.13 | Berging Gr 1 | 104 | Basisschool | School | 1 | E | 4 | 1 | 1 | 2850531320 | 3103939 | PIL ARCO BASIC EQ136 S/EW 840 *R
1 | BG | 0.13 | Berging Gr 1 | 104 | Basisschool | School |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.14 | RT ruimte | 102 | Basisschool | School | 1 | F | 1 | 1 | 2 | 2850531320 | 3103939 | PIL ARCO BASIC EQ136 S/EW 840 *R
1 | BG | 0.14 | RT ruimte | 102 | Basisschool | School | 1 | Fx | 1 | 1
1 | BG | 0.14 | RT ruimte | 102 | Basisschool | School |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.15 | Nis | 101 |  | Bibliotheek
1 | BG | 0.16 | MIVA | 103 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 1 | A1 | 4 | 1 | 1 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.16 | MIVA | 103 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.17 | Toiletruimte | 103 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 2 | A | 4 |  | 2 | 2850540935 | 3114299 | PIL DL ROUND MIDI 8 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.17 | Toiletruimte | 103 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 1 | A1 | 4 | 1 | 1 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.17 | Toiletruimte | 103 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.18 | Toiletruimte | 103 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 2 | A | 4 |  | 2 | 2850540935 | 3114299 | PIL DL ROUND MIDI 8 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.18 | Toiletruimte | 103 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 1 | A1 | 4 | 1 | 1 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.18 | Toiletruimte | 103 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.19 | Berging verenigingen | 104 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis | 2 | E |  | 1 | 2 | 2850531320 | 3103939 | PIL ARCO BASIC EQ136 S/EW 840 *R
1 | BG | 0.19 | Berging verenigingen | 104 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.19 | Berging verenigingen | 104 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis | 1 | NV4 |  |  | 1 | 2850527647 | 770IR | HBI RENOVATIEKIT SEPTAGEM SPOT *R
1 | BG | 0.19 | Berging verenigingen | 104 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis | 1 | NV4 |  |  | 1 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
1 | BG | 0.20 | Technische ruimte | 105 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 2 | J | 7 |  | 2 | 2850531332 | 3114696 | PIL ACRO PRO EQ258PC S/EW 840 *R
1 | BG | 0.20 | Technische ruimte | 105 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 1 | NV4 | 7 |  | 1 | 2850527647 | 770IR | HBI RENOVATIEKIT SEPTAGEM SPOT *R
1 | BG | 0.20 | Technische ruimte | 105 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 1 | NV4 | 7 |  | 1 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
1 | BG | 0.21 | Buitenberging | 104 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 1 | J | 7 | 1 | 1 | 2850531332 | 3114696 | PIL ACRO PRO EQ258PC S/EW 840 *R
1 | BG | 0.21 | Buitenberging | 104 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen |  |  |  | 1 | 1 | 2850037629 | PD3N-1C-OB | BEG BEWMELD PD3N 1K 1OM OPB
1 | BG | 0.22 | Lift | 101 |  | Algemeen
1 | BG | 0.23 | Onderwijsplein | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen |  | VWV | 13 |  | 2 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.23 | Onderwijsplein | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 6 | N | 4 |  | 11 | 2850539477 | 8333591266310 | PIL FL R 333 RE 23 S/A 830 WIT *R
1 | BG | 0.23 | Onderwijsplein | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 3 | N | 13
1 | BG | 0.23 | Onderwijsplein | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen |  |  |  |  | 4 | 2850511651 | 44977000 | PH MAS LEDBULB DT10.5-100W E27
1 | BG | 0.23 | Onderwijsplein | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen |  | VWV | 13 |  | 2 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.23 | Onderwijsplein | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 2 | N-NV | 4 |  | 2 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
1 | BG | 0.24 | HV Soos | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis | 6 | M | 2 | 1 | 6 | 2850531289 | 3110038 | PIL AMIGO 36 25W 840 UGR<16 *R
1 | BG | 0.24 | HV Soos | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis | 2 | A | 2 |  | 2 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.24 | HV Soos | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.25 | Vergaderruimte | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis | 6 | M | 2 | 1 | 6 | 2850531289 | 3110038 | PIL AMIGO 36 25W 840 UGR<16 *R
1 | BG | 0.25 | Vergaderruimte | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.26 | Biljartruimte | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis | 6 | M | 2 | 1 | 6 | 2850531289 | 3110038 | PIL AMIGO 36 25W 840 UGR<16 *R
1 | BG | 0.26 | Biljartruimte | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.27 | Bar | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis | 3 | P | 4 |  | 3 | 2850539469 | 3114254 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 930 *R
1 | BG | 0.27 | Bar | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis | 1 | NV4 | 4 |  | 1 | 2850527647 | 770IR | HBI RENOVATIEKIT SEPTAGEM SPOT *R
1 | BG | 0.27 | Bar | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis | 1 | NV4 | 4 |  | 1 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
1 | BG | 0.28 | Brink | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis |  | VWV | 1 |  | 2 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.28 | Brink | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis |  | VWV | 1 |  | 2 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.28 | Brink | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis | 10 | N | 1 | 2 | 10 | 2850539477 | 8333591266310 | PIL FL R 333 RE 23 S/A 830 WIT *R
1 | BG | 0.28 | Brink | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis |  |  |  | 1 | 1 | 2850068722 | PD4-M-DAA4G-IB | BEG AANWMELD PD4-M DAA4G INB *R
1 | BG | 0.28 | Brink | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis |  |  |  | 1 | 1 | 2850068734 | PD4-M-DAA4G-IB | BEG SLAVEMELD PD4-S DAA4G INB
1 | BG | 0.28 | Brink | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis |  |  |  |  | 8 | 2850511651 | 44977000 | PH MAS LEDBULB DT10.5-100W E27
1 | BG | 0.28 | Brink | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis |  |  |  |  | 2 | 2850076877 | 6523 U-102 | BUS DIMMER 100VA LED 250W/VA I
1 | BG | 0.28 | Brink | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis |  |  |  |  | 2 | 2700440169 | 2115-212 | BUS CENPL M/KNOP V.DR.DIMM.WIT
1 | BG | 0.28 | Brink | 102 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis | 2 | N-NV | 1 |  | 2 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
1 | BG | 0.29 | Hal | 101 | Basisschool | School |  | VWV | 8 |  | 1 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.29 | Hal | 101 | Basisschool | School |  | VWV | 8 |  | 1 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.29 | Hal | 101 | Basisschool | School | 10 | D | 8 |  | 11 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.29 | Hal | 101 | Basisschool | School | 1 | D-NV | 8
1 | BG | 0.29 | Hal | 101 | Basisschool | School |  | D-NV | 8 |  | 1 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
1 | BG | 0.30 | Serverruimte | 103 | Basisschool | Algemeen | 1 | A1 | 9 | 1 | 1 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.30 | Serverruimte | 103 | Basisschool | Algemeen |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.30 | Serverruimte | 103 | Basisschool | Algemeen | 1 | NV4 | 9 |  | 1 | 2850527647 | 770IR | HBI RENOVATIEKIT SEPTAGEM SPOT *R
1 | BG | 0.30 | Serverruimte | 103 | Basisschool | Algemeen | 1 | NV4 | 9 |  | 1 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
1 | BG | 0.30a | Kast biljartruimte | 104 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis | 1 | A1 | 3 | 1 | 1 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.30a | Kast biljartruimte | 104 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.31 | Toiletruimte | 103 | Basisschool | School | 1 | A1 | 2 | 1 | 1 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.31 | Toiletruimte | 103 | Basisschool | School | 2 | A | 2 |  | 2 | 2850540935 | 3114299 | PIL DL ROUND MIDI 8 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.31 | Toiletruimte | 103 | Basisschool | School |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.32 | Toiletruimte | 103 | Basisschool | School | 1 | A1 | 2 | 1 | 1 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.32 | Toiletruimte | 103 | Basisschool | School | 2 | A | 2 |  | 2 | 2850540935 | 3114299 | PIL DL ROUND MIDI 8 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.32 | Toiletruimte | 103 | Basisschool | School |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.33 | Bilbliotheek | 102 | Basisschool | Bibliotheek | 2 | N | 8 |  | 3 | 2850539477 | 8333591266310 | PIL FL R 333 RE 23 S/A 830 WIT *R
1 | BG | 0.33 | Bilbliotheek | 102 | Basisschool | Bibliotheek | 1 | N-NV | 8 |  | 1 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
1 | BG | 0.34 | Berging | 103 | Basisschool | Algemeen | 1 | E | 2 | 1 | 1 | 2850539471 | 3116604 | PIL ELA 600 PR 28.5 840 UGR<19 *R
1 | BG | 0.34 | Berging | 103 | Basisschool | Algemeen |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.34 | Berging | 103 | Basisschool | Algemeen | 1 | NV4 | 2 |  | 1 | 2850527647 | 770IR | HBI RENOVATIEKIT SEPTAGEM SPOT *R
1 | BG | 0.34 | Berging | 103 | Basisschool | Algemeen | 1 | NV4 | 2 |  | 1 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
1 | BG | 0.34a | Repro | 101 | Basisschool | Algemeen |  |  |  |  | 1 | 2850617376 | 118706 | HBI MILESIGHT GATEWAY LORAWAN *R
1 | BG | 0.34a | Repro | 101 | Basisschool | Algemeen | 1 | N | 8 |  | 2 | 2850539477 | 8333591266310 | PIL FL R 333 RE 23 S/A 830 WIT *R
1 | BG | 0.34a | Repro | 101 | Basisschool | Algemeen | 1 | N-NV | 8 |  | 1 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
1 | BG | 0.35 | Groepsruimte 3 | 102 | Basisschool | School |  | VWV | 2 |  | 1 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.35 | Groepsruimte 3 | 102 | Basisschool | School |  | VWV | 2 |  | 1 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.35 | Groepsruimte 3 | 102 | Basisschool | School | 4 | F | 2 | 1 | 6 | 2850618197 | YDERSHOES ZH70000 | PIL FLEXILED 1196X296 30W 4K D *R
1 | BG | 0.35 | Groepsruimte 3 | 102 | Basisschool | School | 2 | Fx | 2
1 | BG | 0.35 | Groepsruimte 3 | 102 | Basisschool | School |  |  |  | 1 | 1 | 2850068722 | PD4-M-DAA4G-IB | BEG AANWMELD PD4-M DAA4G INB *R
1 | BG | 0.36 | Directiekamer | 102 | Basisschool | School | 2 | Fx | 8 | 1 | 2 | 2850618197 | YDERSHOES ZH70000 | PIL FLEXILED 1196X296 30W 4K D *R
1 | BG | 0.36 | Directiekamer | 102 | Basisschool | School |  |  |  | 1 | 1 | 2850068722 | PD4-M-DAA4G-IB | BEG AANWMELD PD4-M DAA4G INB *R
1 | BG | 0.37 | Berging GR 4 | 104 | Basisschool | School | 1 | E | 9 | 1 | 1 | 2850531320 | 3103939 | PIL ARCO BASIC EQ136 S/EW 840 *R
1 | BG | 0.37 | Berging GR 4 | 104 | Basisschool | School |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.38 | Groepsruimte 4 | 102 | Basisschool | School |  | VWV | 7 |  | 1 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.38 | Groepsruimte 4 | 102 | Basisschool | School |  | VWV | 7 |  | 1 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.38 | Groepsruimte 4 | 102 | Basisschool | School | 4 | F | 7 | 1 | 6 | 2850618197 | YDERSHOES ZH70000 | PIL FLEXILED 1196X296 30W 4K D *R
1 | BG | 0.38 | Groepsruimte 4 | 102 | Basisschool | School | 2 | Fx | 7
1 | BG | 0.38 | Groepsruimte 4 | 102 | Basisschool | School |  |  |  | 1 | 1 | 2850068722 | PD4-M-DAA4G-IB | BEG AANWMELD PD4-M DAA4G INB *R
1 | BG | 0.39 | Entree 2 | 101 | Basisschool | School |  | VWV | 8 |  | 1 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.39 | Entree 2 | 101 | Basisschool | School |  | VWV | 8 |  | 1 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.39 | Entree 2 | 101 | Basisschool | School | 3 | D | 8 |  | 4 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.39 | Entree 2 | 101 | Basisschool | School | 1 | D-NV | 8
1 | BG | 0.39 | Entree 2 | 101 | Basisschool | School |  | D-NV | 8 |  | 1 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
1 | BG | 0.40 | Groepsruimte 5 | 102 | Basisschool | School | 3 | F | 7 | 1 | 6 | 2850618197 | YDERSHOES ZH70000 | PIL FLEXILED 1196X296 30W 4K D *R
1 | BG | 0.40 | Groepsruimte 5 | 102 | Basisschool | School | 3 | Fx | 7
1 | BG | 0.40 | Groepsruimte 5 | 102 | Basisschool | School |  |  |  | 1 | 1 | 2850068722 | PD4-M-DAA4G-IB | BEG AANWMELD PD4-M DAA4G INB *R
1 | BG | 0.41 | Berging GR 5 | 104 | Basisschool | School | 1 | A1 | 7 | 1 | 1 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.41 | Berging GR 5 | 104 | Basisschool | School |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | S | 1.01 | Gang | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen |  | VWV |  |  | 1 | 2850444556 | 5AY0606W | HBI AIO 6W M1 ATS LORA WHITE *R
1 | S | 1.01 | Gang | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen |  | VWV |  |  | 1 | 2850109618 | 55A04ZL | HBI AIO LEGEND ARROW LEFT
1 | S | 1.01 | Gang | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen |  | VWV |  |  | 1 | 2850109616 | 55A04YL | HBI AIO LEGEND ARROW RIGHT
1 | S | 1.01 | Gang | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 3 | D1 | 20 |  | 5 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | S | 1.01 | Gang | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 2 | D1-NV | 20
1 | S | 1.01 | Gang | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 2 | D1-NV | 20 |  | 1 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
1 | S | 1.01a | Trapopgang | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 1 | D | 9 |  | 2 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | S | 1.01a | Trapopgang | 101 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Algemeen | 1 | D-NV | 9 |  | 1 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
1 | S | 1.02 | Lift | 101 |  | Algemeen
1 | S | 1.03 | Kleedkamer 1 | 103 | Gymzaal | Sport | 1 | VWV | 19 |  | 1 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | S | 1.03 | Kleedkamer 1 | 103 | Gymzaal | Sport | 1 | VWV | 19 |  | 1 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | S | 1.03 | Kleedkamer 1 | 103 | Gymzaal | Sport | 1 | NV4 | 19 |  | 1 | 2850527647 | 770IR | HBI RENOVATIEKIT SEPTAGEM SPOT *R
1 | S | 1.03 | Kleedkamer 1 | 103 | Gymzaal | Sport | 2 | R | 19 | 1 | 2 | 2850543950 | 3116612 | PIL PLATO 1200 MP 28,5 840 *R
1 | S | 1.03 | Kleedkamer 1 | 103 | Gymzaal | Sport |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | S | 1.03 | Kleedkamer 1 | 103 | Gymzaal | Sport | 1 | NV4 | 19 |  | 1 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
1 | S | 1.04 | Toilet KK1 | 103 | Gymzaal | Sport | 1 | A | 19 | 1 | 1 | 2850540935 | 3114299 | PIL DL ROUND MIDI 8 C/EW 840 *R
1 | S | 1.04 | Toilet KK1 | 103 | Gymzaal | Sport |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | S | 1.05 | Doucheruimte KK1 | 103 | Gymzaal | Sport | 2 | Q | 19 | 1 | 2 | 2850618212 | GWF1910LA840 | PIL INLEGARMATUUR ELIA PL IP65 *R
1 | S | 1.05 | Doucheruimte KK1 | 103 | Gymzaal | Sport |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | S | 1.06 | Kleedruimte 2 | 103 | Gymzaal | Sport | 1 | NV4 | 19 |  | 1 | 2850527647 | 770IR | HBI RENOVATIEKIT SEPTAGEM SPOT *R
1 | S | 1.06 | Kleedruimte 2 | 103 | Gymzaal | Sport | 2 | R | 19 | 1 | 2 | 2850543950 | 3116612 | PIL PLATO 1200 MP 28,5 840 *R
1 | S | 1.06 | Kleedruimte 2 | 103 | Gymzaal | Sport |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | S | 1.06 | Kleedruimte 2 | 103 | Gymzaal | Sport | 1 | NV4 | 19 |  | 1 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHITE *R
1 | S | 1.07 | Toilet KK 2 | 103 | Gymzaal | Sport | 1 | A | 19 | 1 | 1 | 2850540935 | 3114299 | PIL DL ROUND MIDI 8 C/EW 840 *R
1 | S | 1.07 | Toilet KK 2 | 103 | Gymzaal | Sport |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | S | 1.08 | Doucheruimte KK2 | 103 | Gymzaal | Sport | 2 | Q | 19 | 1 | 2 | 2850618212 | GWF1910LA840 | PIL INLEGARMATUUR ELIA PL IP65 *R
1 | S | 1.08 | Doucheruimte KK2 | 103 | Gymzaal | Sport |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | S | 1.08a | WTW ruimte | 105 | Gymzaal | Technischeruimte | 1 | A2 | 19 | 1 | 1 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | S | 1.08a | WTW ruimte | 105 | Gymzaal | Technischeruimte |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | S | 1.09 | Werkkast | 103 | Gymzaal | Algemeen | 1 | A | 20 | 1 | 1 | 2850540935 | 3114299 | PIL DL ROUND MIDI 8 C/EW 840 *R
1 | S | 1.09 | Werkkast | 103 | Gymzaal | Algemeen |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | S | 1.10 | MIVA toilet en douche | 103 | Gymzaal | Sport | 1 | A1 | 20 | 1 | 1 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | S | 1.10 | MIVA toilet en douche | 103 | Gymzaal | Sport |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | S | 1.11 | Stoelenberging | 104 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis | 3 | J | 20 | 1 | 3 | 2850531332 | 3114696 | PIL ACRO PRO EQ258PC S/EW 840 *R
1 | S | 1.11 | Stoelenberging | 104 | Openbaar gedeelte (Brink/Onderwijsplein) | Dorpshuis |  |  |  | 1 | 1 | 2850037629 | PD3N-1C-OB | BEG BEWMELD PD3N 1K 1OM OPB
1 | S | 1.12 | Toestelberging | 104 | Gymzaal | Sport | 4 | L | 20 | 1 | 4 | 2850531332 | 3114696 | PIL ACRO PRO EQ258PC S/EW 840 *R
1 | S | 1.12 | Toestelberging | 104 | Gymzaal | Sport |  |  |  | 1 | 1 | 2850037629 | PD3N-1C-OB | BEG BEWMELD PD3N 1K 1OM OPB
1 | S | 1.13 | Gymzaal | 107 | Gymzaal | Sport |  | VWV | 22 |  | 2 | 2700134757 | 304Q | HBI 300 SER.CL-IN PIC.RECHTD
1 | S | 1.13 | Gymzaal | 107 | Gymzaal | Sport |  | VWV | 22 |  | 2 | 2850444512 | 3Y0606C | HBI EAG 6W M1 ATS LORA CLICK *R
1 | S | 1.13 | Gymzaal | 107 | Gymzaal | Sport | 2 | NV4 | 22 |  | 2 | 2850444513 | 3Y0606F | HBI EAG 6W M1 ATS LORA FRESNEL *R
1 | S | 1.13 | Gymzaal | 107 | Gymzaal | Sport | 16 | H | 22 |  | 16 | 2850318120 | 3100006 | PIL GYM LED 2LOUVRE 115W S/EW *R
1 | S | 1.13 | Gymzaal | 107 | Gymzaal | Sport |  |  |  | 1 | 1 | 2850488375 | 93469 | BEG PD4-M-DACO-GH-OB DALI-2
1 | S | 1.13 | Gymzaal | 107 | Gymzaal | Sport |  |  |  | 1 | 1 | 2850068705 | PD4-S-GH-OB | BEG SLAVEMELD PD4-S GH OPB
1 | S | 1.13 | Gymzaal | 107 | Gymzaal | Sport |  |  |  | 2 | 2 | 2700291261 | KORF BSK 200X90 | BEG BESCHERMKORF MELDER
1 | S | 1.13 | Gymzaal | 107 | Gymzaal | Sport |  |  |  | 1 | 1 | 2850322643 | IR-PD4-LD | BEG IR AFSTANDSBED PD4-GH-LD *R
1 | S | 1.13 | Gymzaal | 107 | Gymzaal | Sport |  |  |  |  | 1 | 2850074822 | 2621 WN-53-201 | BUS TEKSTPULSDR. 1P MAAK OPB. *R
1 | S | 1.14 | Docentenkamer | 103 | Gymzaal | Sport | 1 | F | 20 | 1 | 1 | 2850543950 | 3116612 | PIL PLATO 1200 MP 28,5 840 *R
1 | S | 1.14 | Docentenkamer | 103 | Gymzaal | Sport |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | S | 1.15 | Docentendouche | 103 | Gymzaal | Sport | 1 | A2 | 20 | 1 | 1 | 2850513813 | 3114303 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | S | 1.15 | Docentendouche | 103 | Gymzaal | Sport |  |  |  | 1 | 1 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
[11 empty] | 52 | 2850618222 | 231709ZH7001 | PIL PASRING *R
1 | BG |  | Buitenverlichting |  | Gevelverlichting | [5 empty] | 3 | 2700507745 | BWC110L983IIBP | PH BWC LED9-/830 PSU II BK
1 | BG |  | Buitenverlichting |  | Gevelverlichting | [5 empty] | 6 | 2850478499 | 304859 | PIL MIMIK 10 B C/120+C/120 10 W *R
[8 empty] | VWV | vluchtwegverlichting
[8 empty] | NV | Noodverlichting

## 606 ZH ruimtestaat + gebouwdeel
Bestaand | [8 empty] | Nieuw
Gebouwdeel | Verdieping | Ruimtenummer | Gebouwonderdeel | Omschrijving | Aantal Armaturen | Soort Armatuur | Lamp | Omschrijving | Aantal Armaturen | verkorte code | artikelnr. | Fabikaat | Type | opmerking
1 | BG | 0.01 | Openbaar gedeelte | Entree | 2 | b4 | LED 12W 3000K | Downlighter + ring IP64 | 2 | 2700 | 2850542700 | 3108966 | PIL DL ROUND MIDI 12 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.02 |  | Meterkast
1 | BG | 0.03 | Openbaar gedeelte |  | 2 | nv3 | 2X LED 1W | Inbouw noodverlichtingsarmatuur | 2 | 7976 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHIT *R
1 | BG | 0.03 | Openbaar gedeelte |  | 2 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 2 | 2700 | 2850542700 | 3108966 | PIL DL ROUND MIDI 12 C/EW 840 *R | Code A+J reeds armaturen vervangen maar wordt ervaren als te wit (wel dimbaar gemaakt)
1 | BG | 0.03 | Openbaar gedeelte | [5 empty] | 2 | 2701 | 2850542701 | 3109008 | PIL DL ROUND MIDI LOUVRE *R
1 | BG | 0.03 | Openbaar gedeelte | Foyer | 14 | i1 | 1X TL-5 55W/830 | Opbouwarmatuur IP44 | [5 empty] | bestaande lampen al LED (juni 2023, job02488 , hergebruiken)
1 | BG | 0.03 | Openbaar gedeelte |  |  | VWV |  |  | 1 | 4554 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.03 | Openbaar gedeelte |  |  | VWV |  |  | 1 | 9614 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.03 | Openbaar gedeelte |  |  | VWV |  |  | 1 | 7461 | 2850387461 | 550IR | HBI INBOUW PASRAND *R
1 | BG | 0.04 | Openbaar gedeelte |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.04 | Openbaar gedeelte | Miva | 1 | b3 | LED 12W 3000K | Downlighter | 1 | 2699 | 2850542699 | 3114248 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.05 | Openbaar gedeelte | Technische ruimte | 1 | c | 1X TL-5 28W/830 | Opbouwarmatuur IP44 | 1 | 1332 | 2850531332 | 3114696 | PIL ACRO PRO EQ258PC S/EW 840 *R
1 | BG | 0.06 | Openbaar gedeelte |  | 2 | nv3 | 2X LED 1W | Inbouw noodverlichtingsarmatuur | 1 | 7976 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHIT *R
1 | BG | 0.06 | Openbaar gedeelte |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 8722 | 2850068722 | PD4-M-DAA4G-IB | BEG AANWMELD PD4-M DAA4G INB *R
1 | BG | 0.06 | Openbaar gedeelte | Instructielokaal | 11 | e1 | 1X TL-5 55W/830 | Pendelaramtuur | 11 | 2722 | 2850542722 | 8333691266410 | PIL FL R 333 SM 23 S/B 840 WIT *R
1 | BG | 0.06 | Openbaar gedeelte | Instructielokaal |  | VWV |  |  | 1 | 4554 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.06 | Openbaar gedeelte | Instructielokaal |  | VWV |  |  | 1 | 9614 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.06 | Openbaar gedeelte | Instructielokaal |  | VWV |  |  | 1 | 7461 | 2850387461 | 550IR | HBI INBOUW PASRAND *R
1 | BG | 0.07 | Basisschool |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.07 | Basisschool | Stoelen Berging | 1 | c | 1X TL-5 28W/830 | Opbouwarmatuur IP44 | 1 | 1332 | 2850531332 | 3114696 | PIL ACRO PRO EQ258PC S/EW 840 *R
1 | BG | 0.08 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 7461 | 2850387461 | 550IR | HBI INBOUW PASRAND *R
1 | BG | 0.08 | Basisschool |  | 2 | nv3 | 2X LED 1W | Inbouw noodverlichtingsarmatuur | 1 | 7976 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHIT *R
1 | BG | 0.08 | Basisschool | Foyer | 6 | i1 | 1X TL-5 55W/830 | Opbouwarmatuur IP44 | 6 | 2707 | 2850542707 | 8333691263410 | PIL FL R 333 SM 23 S/B 400 *R | eventueel verwisselen met 0.03 ivm te fel licht.
1 | BG | 0.08 | Basisschool |  | 8 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 8 | 3929 | 2850543929 | 3108978 | PIL DL ROUND MAXI 19 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.08 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 8 | 2709 | 2850542709 | 3109012 | PIL DL ROUND MAXI LOUVRE *R
1 | BG | 0.08 | Basisschool |  |  | VWV
1 | BG | 0.08 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 4554 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.08 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 9614 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.08 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 7461 | 2850387461 | 550IR | HBI INBOUW PASRAND *R
1 | BG | 0.08 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 4554 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.08 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 9616 | 2850109616 | 55A04YL | HBI AIO LEGEND ARROW RIGHT
1 | BG | 0.09 | Basisschool |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 8722 | 2850068722 | PD4-M-DAA4G-IB | BEG AANWMELD PD4-M DAA4G INB *R
1 | BG | 0.09 | Openbaar gedeelte | Hal (kdv) | 4 | i1 | 1X TL-5 55W/830 | Opbouwarmatuur IP44 | 4 | 2722 | 2850542722 | 8333691266410 | PIL FL R 333 SM 23 S/B 840 WIT *R | eventueel verwisselen met 0.03 ivm te fel licht.
1 | BG | 0.10 | Openbaar gedeelte | Toiletten (kdv) | 1 | c | 1X TL-5 28W/830 | Opbouwarmatuur IP44 | 1 | 1332 | 2850531332 | 3114696 | PIL ACRO PRO EQ258PC S/EW 840 *R
1 | BG | 0.11 | Basisschool |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7629 | 2850037629 | PD3N-1C-OB | BEG BEWMELD PD3N 1K 1OM OPB
1 | BG | 0.11 | Basisschool | Buitenberging (kdv) | 1 | c | 1X TL-5 28W/830 | Opbouwarmatuur IP44 | 1 | 1332 | 2850531332 | 3114696 | PIL ACRO PRO EQ258PC S/EW 840 *R
1 | BG | 0.12 | Basisschool |  | 1 | nv3 | 2X LED 1W | Inbouw noodverlichtingsarmatuur | 1 | 7976 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHIT *R
1 | BG | 0.12 | Basisschool |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 8722 | 2850068722 | PD4-M-DAA4G-IB | BEG AANWMELD PD4-M DAA4G INB *R
1 | BG | 0.12 | Basisschool | Lokaal 1 | 9 | a1 | 1x TL-5 45W/830 | Inlegarmatuur | 9 | 8294 | 2850618294 | 231710ZH70000 | PIL FLEXILED *R
1 | BG | 0.12 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 4554 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.12 | Basisschool | Lokaal 1 |  | VWV |  |  | 1 | 9614 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.12 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 7461 | 2850387461 | 550IR | HBI INBOUW PASRAND *R
1 | BG | 0.13 | Basisschool |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.13 | Basisschool | Toiletten (onderwijs) | 3 | b3 | LED 12W 3000K | Downlighter | 2 | 2698 | 2850542698 | 3114242 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.13 | Basisschool | [5 empty] | 1 | 2699 | 2850542699 | 3114248 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.14 | Basisschool |  | 1 | nv3 | 2X LED 1W | Inbouw noodverlichtingsarmatuur | 1 | 7976 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHIT *R
1 | BG | 0.14 | Basisschool |  | 1 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 1 | 2700 | 2850542700 | 3108966 | PIL DL ROUND MIDI 12 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.14 | Basisschool | [5 empty] | 1 | 2701 | 2850542701 | 3109008 | PIL DL ROUND MIDI LOUVRE *R
1 | BG | 0.14 | Basisschool | Entree (onderwijs) | 2 | i2 | 1X TL-5 60W/830 + LED RGB | Downlighter + LED RGB | [5 empty] | RBG niet vervangen
1 | BG | 0.14 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 4554 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.14 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 9614 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.14 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 7461 | 2850387461 | 550IR | HBI INBOUW PASRAND *R
1 | BG | 0.15 | Basisschool |  | 1 | nv3 | 2X LED 1W | Inbouw noodverlichtingsarmatuur | 1 | 7976 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHIT *R
1 | BG | 0.15 | Basisschool |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 8722 | 2850068722 | PD4-M-DAA4G-IB | BEG AANWMELD PD4-M DAA4G INB *R
1 | BG | 0.15 | Basisschool | [5 empty] | 1 | 4554 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.15 | Basisschool | Lokaal 2 | 9 | a1 | 1x TL-5 45W/830 | Inlegarmatuur | 9 | 8294 | 2850618294 | 231710ZH70000 | PIL FLEXILED *R
1 | BG | 0.15 | Basisschool | Lokaal 2 |  | VWV |  |  | 1 | 9614 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.15 | Basisschool | [5 empty] | 1 | 7461 | 2850387461 | 550IR | HBI INBOUW PASRAND *R
1 | BG | 0.16 | Basisschool |  | 1 | nv3 | 2X LED 1W | Inbouw noodverlichtingsarmatuur | 1 | 7976 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHIT *R
1 | BG | 0.16 | Basisschool |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 8722 | 2850068722 | PD4-M-DAA4G-IB | BEG AANWMELD PD4-M DAA4G INB *R
1 | BG | 0.16 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 4554 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.16 | Basisschool | Lokaal 3 | 9 | a1 | 1x TL-5 45W/830 | Inlegarmatuur | 9 | 8294 | 2850618294 | 231710ZH70000 | PIL FLEXILED *R
1 | BG | 0.16 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 9614 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.16 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 7461 | 2850387461 | 550IR | HBI INBOUW PASRAND *R
1 | BG | 0.17 | Basisschool |  | 1 | nv3 | 2X LED 1W | Inbouw noodverlichtingsarmatuur | 1 | 7976 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHIT *R
1 | BG | 0.17 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 4554 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.17 | Basisschool |  | 1 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 1 | 2700 | 2850542700 | 3108966 | PIL DL ROUND MIDI 12 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.17 | Basisschool | [5 empty] | 1 | 2701 | 2850542701 | 3109008 | PIL DL ROUND MIDI LOUVRE *R
1 | BG | 0.17 | Basisschool | Entree (onderwijs) | 2 | i2 | 1X TL-5 60W/830 + LED RGB | Downlighter + LED RGB | [5 empty] | RBG niet vervangen
1 | BG | 0.17 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 9614 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.17 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 7461 | 2850387461 | 550IR | HBI INBOUW PASRAND *R
1 | BG | 0.18 | Basisschool |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.18 | Basisschool | Toiletten (onderwijs) | 3 | b3 | LED 12W 3000K | Downlighter | 2 | 2698 | 2850542698 | 3114242 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.18 | Basisschool | [5 empty] | 1 | 2699 | 2850542699 | 3114248 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.19 | Basisschool |  | 1 | nv3 | 2X LED 1W | Inbouw noodverlichtingsarmatuur | 1 | 7976 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHIT *R
1 | BG | 0.19 | Basisschool | [5 empty] | 1 | 4554 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.19 | Basisschool |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 8722 | 2850068722 | PD4-M-DAA4G-IB | BEG AANWMELD PD4-M DAA4G INB *R
1 | BG | 0.19 | Basisschool | Lokaal 4 | 9 | a1 | 1x TL-5 45W/830 | Inlegarmatuur | 9 | 8294 | 2850618294 | 231710ZH70000 | PIL FLEXILED *R
1 | BG | 0.19 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 9614 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.19 | Basisschool | [5 empty] | 1 | 7461 | 2850387461 | 550IR | HBI INBOUW PASRAND *R
1 | BG | 0.20 | Basisschool |  | 2 | nv3 | 2X LED 1W | Inbouw noodverlichtingsarmatuur | 2 | 7976 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHIT *R
1 | BG | 0.20 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 4554 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.20 | Basisschool | Hal (onderwijs) | 10 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 10 | 2700 | 2850542700 | 3108966 | PIL DL ROUND MIDI 12 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.20 | Basisschool | [5 empty] | 10 | 2701 | 2850542701 | 3109008 | PIL DL ROUND MIDI LOUVRE *R
1 | BG | 0.20 | Basisschool | pantry (extra verlichting) |  |  |  |  | 1 | 5471 | 2850305471 | LVLI1200840G2 | LDV LN COMP SWITCH 1200 14W | nieuw
1 | BG | 0.20 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 9614 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.20 | Basisschool |  |  | VWV |  |  | 1 | 7461 | 2850387461 | 550IR | HBI INBOUW PASRAND *R
1 | BG | 0.21 | Basisschool |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.21 | Basisschool | Repro Server | 2 | k1 | 3X TL-5 14W/830 | Inlegarmatuur | 2 | 9471 | 2850539471 | 3116604 | PIL ELA 600 PR 28.5 840 UGR<19 *R
1 | BG | 0.22 | Basisschool |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.22 | Basisschool | Berging (onderwijs) | 2 | k1 | 3X TL-5 14W/830 | Inlegarmatuur | 2 | 9471 | 2850539471 | 3116604 | PIL ELA 600 PR 28.5 840 UGR<19 *R
1 | BG | 0.23 | Basisschool |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.23 | Basisschool | Berging (onderwijs) | 1 | b3 | LED 12W 3000K | Downlighter | 1 | 2699 | 2850542699 | 3114248 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.24 | Basisschool |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.24 | Basisschool | Toiletten (personeel) | 3 | b3 | LED 12W 3000K | Downlighter | 1 | 2699 | 2850542699 | 3114248 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.24 | Basisschool | [5 empty] | 2 | 2698 | 2850542698 | 3114242 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.27 | Basisschool |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.27 | Basisschool |  | 1 | f | 2X TL-5 28W/830 | Pendelaramtuur | 1 | 2721 | 2850542721 | 3111521 | PIL SL713+PL RL 48 S/C 840 WT *R
1 | BG | 0.27 | Basisschool | Directie kantoor | 1 | e1 | 1X TL-5 55W/830 | Pendelaramtuur | 1 | 2722 | 2850542722 | 8333691266410 | PIL FL R 333 SM 23 S/B 840 WIT *R
1 | BG | 0.28 | Basisschool |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.28 | Basisschool | Zorgkantoor | 6 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 6 | 3929 | 2850543929 | 3108978 | PIL DL ROUND MAXI 19 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.28 | Basisschool | [5 empty] | 6 | 2709 | 2850542709 | 3109012 | PIL DL ROUND MAXI LOUVRE *R
1 | BG | 0.29 | Basisschool |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.29 | Basisschool | Personeelsruimte | 6 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 6 | 2719 | 2850542719 | 3108972 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.29 | Basisschool |  | 2 | e1 | 1X TL-5 55W/830 | Pendelaramtuur | 2 | 2722 | 2850542722 | 8333691266410 | PIL FL R 333 SM 23 S/B 840 WIT *R
1 | BG | 0.29 | Basisschool | [5 empty] | 6 | 2709 | 2850542709 | 3109012 | PIL DL ROUND MAXI LOUVRE *R
1 | BG | 0.30 | Openbaar gedeelte |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7629 | 2850037629 | PD3N-1C-OB | BEG BEWMELD PD3N 1K 1OM OPB
1 | BG | 0.30 | Openbaar gedeelte | Berging (beheer) | 1 | c | 1X TL-5 28W/830 | Opbouwarmatuur IP44 | 1 | 1332 | 2850531332 | 3114696 | PIL ACRO PRO EQ258PC S/EW 840 *R
1 | BG | 0.31 | Gymzaal |  | 1 | nv3 | 2X LED 1W | Inbouw noodverlichtingsarmatuur | 1 | 7976 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHIT *R
1 | BG | 0.31 | Gymzaal |  |  | VWV |  |  | 1 | 4554 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.31 | Gymzaal |  |  | VWV |  |  | 1 | 9614 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.31 | Gymzaal | Hal (sport) | 4 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 4 | 2700 | 2850542700 | 3108966 | PIL DL ROUND MIDI 12 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.31 | Gymzaal | [5 empty] | 4 | 2701 | 2850542701 | 3109008 | PIL DL ROUND MIDI LOUVRE *R
1 | BG | 0.31 | Gymzaal |  |  | VWV |  |  | 1 | 7461 | 2850387461 | 550IR | HBI INBOUW PASRAND *R
1 | BG | 0.32 | Openbaar gedeelte | Keuken |  |  |  |  | 1 | 7376 | 2850617376 | 118706 | HBI MILESIGHT GATEWAY LORAWAN *R
1 | BG | 0.32 | Openbaar gedeelte | Keuken | 2 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 2 | 2699 | 2850542699 | 3114248 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.33 | Openbaar gedeelte | Keuken | 2 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 2 | 2699 | 2850542699 | 3114248 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.34 | Openbaar gedeelte |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.34 | Openbaar gedeelte | Toiletten (dames) | 4 | b3 | LED 12W 3000K | Downlighter | 4 | 2699 | 2850542699 | 3114248 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.35 | Gymzaal |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.35 | Gymzaal | EHBO ruimte | 4 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 4 | 2724 | 2850542724 | 3111834 | PIL DOWNLIGHT *R
1 | BG | 0.36 | Gymzaal |  | 2 | BEW |  |  | 2 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.36 | Gymzaal | Kleedkamer 1 | 5 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 6 | 2724 | 2850542724 | 3111834 | PIL DOWNLIGHT *R
1 | BG | 0.36 | Gymzaal | [5 empty] | 1 | 2723 | 2850542723 | 3109013 | PIL AFSCHERMING *R
1 | BG | 0.36 | Gymzaal |  | 1 | b2 | LED 24W 3000K | Downlighter + ring IP64 | 1 | 2698 | 2850542698 | 3114242 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.36 | Gymzaal |  | 1 | b3 | LED 12W 3000K | Downlighter
1 | BG | 0.37 | Gymzaal |  | 1 | nv3 | 2X LED 1W | Inbouw noodverlichtingsarmatuur | 1 | 7976 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHIT *R
1 | BG | 0.37 | Gymzaal |  |  | VWV |  |  | 1 | 4554 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.37 | Gymzaal |  |  | VWV |  |  | 1 | 9614 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.37 | Gymzaal |  | 2 | BEW |  |  | 2 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.37 | Gymzaal | Kleedkamer 2 | 6 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 7 | 2724 | 2850542724 | 3111834 | PIL DOWNLIGHT *R
1 | BG | 0.37 | Gymzaal | [5 empty] | 1 | 2723 | 2850542723 | 3109013 | PIL AFSCHERMING *R
1 | BG | 0.37 | Gymzaal |  | 1 | b2 | LED 24W 3000K | Downlighter + ring IP64 | 1 | 2698 | 2850542698 | 3114242 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.37 | Gymzaal |  | 1 | b3 | LED 12W 3000K | Downlighter
1 | BG | 0.37 | Gymzaal |  |  | VWV |  |  | 1 | 7461 | 2850387461 | 550IR | HBI INBOUW PASRAND *R
1 | BG | 0.38 | Gymzaal |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7629 | 2850037629 | PD3N-1C-OB | BEG BEWMELD PD3N 1K 1OM OPB
1 | BG | 0.38 | Gymzaal | Buitenberging (sport) | 2 | c | 1X TL-5 28W/830 | Opbouwarmatuur IP44 | 2 | 1327 | 2850531327 | 3114691 | PIL ACRO PRO EQ236PC S/EW 840 *R
1 | BG | 0.39 | Openbaar gedeelte |  | 1 | nv3 | 2X LED 1W | Inbouw noodverlichtingsarmatuur | 1 | 7976 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHIT *R
1 | BG | 0.39 | Openbaar gedeelte | Hal (sport) | 3 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 3 | 2700 | 2850542700 | 3108966 | PIL DL ROUND MIDI 12 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.39 | Openbaar gedeelte | [5 empty] | 3 | 2701 | 2850542701 | 3109008 | PIL DL ROUND MIDI LOUVRE *R
1 | BG | 0.40 | Openbaar gedeelte |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.40 | Openbaar gedeelte | Toiletten (heren) | 3 | b3 | LED 12W 3000K | Downlighter | 3 | 2698 | 2850542698 | 3114242 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.41 | Gymzaal |  | 1 | nv3 | 2X LED 1W | Inbouw noodverlichtingsarmatuur | 1 | 7976 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHIT *R
1 | BG | 0.41 | Gymzaal | [5 empty] | 1 | 4554 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.41 | Gymzaal |  |  | VWV |  |  | 1 | 9614 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.41 | Gymzaal | Hal (sport) | 5 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 5 | 2700 | 2850542700 | 3108966 | PIL DL ROUND MIDI 12 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.41 | Gymzaal | Hal (sport) |  |  |  |  | 5 | 2701 | 2850542701 | 3109008 | PIL DL ROUND MIDI LOUVRE *R
1 | BG | 0.41 | Gymzaal | [5 empty] | 1 | 7461 | 2850387461 | 550IR | HBI INBOUW PASRAND *R
1 | BG | 0.42 | Gymzaal | Techniek | 1 | c | 1X TL-5 28W/830 | Opbouwarmatuur IP44 | 1 | 1327 | 2850531327 | 3114691 | PIL ACRO PRO EQ236PC S/EW 840 *R
1 | BG | 0.43 | Gymzaal |  |  | VWV |  |  | 1 | 4554 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.43 | Gymzaal |  |  | VWV |  |  | 1 | 9614 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.43 | Gymzaal |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.43 | Gymzaal | Gang | 2 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 2 | 2700 | 2850542700 | 3108966 | PIL DL ROUND MIDI 12 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.43 | Gymzaal | [5 empty] | 2 | 2701 | 2850542701 | 3109008 | PIL DL ROUND MIDI LOUVRE *R
1 | BG | 0.43 | Gymzaal |  |  | VWV |  |  | 1 | 7461 | 2850387461 | 550IR | HBI INBOUW PASRAND *R
1 | BG | 0.44 | Gymzaal |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.44 | Gymzaal | Berging (sport) | 3 | b3 | LED 12W 3000K | Downlighter | 3 | 2698 | 2850542698 | 3114242 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.45 | Gymzaal |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7629 | 2850037629 | PD3N-1C-OB | BEG BEWMELD PD3N 1K 1OM OPB
1 | BG | 0.45 | Gymzaal | Toestellen berging | 2 | d | 4x TL-5 45W/830 | Sporthal armatuur 2x EVsa | 2 | 8918 | 2850288918 | 3100003 | PIL GYM LED 2LOUVRE 84W 9000LM *R
1 | BG | 0.46 | Gymzaal |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7629 | 2850037629 | PD3N-1C-OB | BEG BEWMELD PD3N 1K 1OM OPB
1 | BG | 0.46 | Gymzaal | Materialen berging | 2 | c | 1X TL-5 28W/830 | Opbouwarmatuur IP44 | 2 | 1327 | 2850531327 | 3114691 | PIL ACRO PRO EQ236PC S/EW 840 *R
1 | BG | 0.47 | Gymzaal |  | 1 | BEW |  |  | 1 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.47 | Gymzaal | [5 empty] | 1 | 2723 | 2850542723 | 3109013 | PIL AFSCHERMING *R
1 | BG | 0.47 | Gymzaal | Scheidsrechtersruimte | 1 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 2 | 2724 | 2850542724 | 3111834 | PIL DOWNLIGHT *R
1 | BG | 0.47 | Gymzaal |  | 1 | b3 | LED 12W 3000K | Downlighter
1 | BG | 0.48 | Gymzaal |  | 2 | BEW |  |  | 2 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.48 | Gymzaal | Kleedkamer 3 | 5 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 6 | 2724 | 2850542724 | 3111834 | PIL DOWNLIGHT *R
1 | BG | 0.48 | Gymzaal | [5 empty] | 1 | 2723 | 2850542723 | 3109013 | PIL AFSCHERMING *R
1 | BG | 0.48 | Gymzaal |  | 1 | b2 | LED 24W 3000K | Downlighter + ring IP64 | 1 | 2698 | 2850542698 | 3114242 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.48 | Gymzaal |  | 1 | b3 | LED 12W 3000K | Downlighter
1 | BG | 0.49 | Gymzaal |  | 1 | nv3 | 2X LED 1W | Inbouw noodverlichtingsarmatuur | 1 | 7976 | 2850447976 | 7SY0404W | HBI SEPTAGEM 4W M1/3 ATS LWHIT *R
1 | BG | 0.49 | Gymzaal |  |  | VWV |  |  | 1 | 4554 | 2850444554 | 5AY0606VW | HBI AIO 6W M1 ATS LORA V-COVER *R
1 | BG | 0.49 | Gymzaal |  |  | VWV |  |  | 1 | 9614 | 2850109614 | 55A04QL | HBI AIO LEGEND ARROW UP
1 | BG | 0.49 | Gymzaal |  | 2 | BEW |  |  | 2 | 7257 | 2700317257 | PD3N-1C-IB | BEG BEWMELD PD3N 1K 10M INB
1 | BG | 0.49 | Gymzaal | Kleedkamer 4 | 6 | b1 | LED 24W 3000K | Downlighter | 7 | 2724 | 2850542724 | 3111834 | PIL DOWNLIGHT *R
1 | BG | 0.49 | Gymzaal | [5 empty] | 1 | 2723 | 2850542723 | 3109013 | PIL AFSCHERMING *R
1 | BG | 0.49 | Gymzaal |  | 1 | b2 | LED 24W 3000K | Downlighter + ring IP64 | 1 | 2698 | 2850542698 | 3114242 | PIL DL ROUND MAXI 14 C/EW 840 *R
1 | BG | 0.49 | Gymzaal |  | 1 | b3 | LED 12W 3000K | Downlighter
1 | BG | 0.49 | Gymzaal |  |  | VWV |  |  | 1 | 7461 | 2850387461 | 550IR | HBI INBOUW PASRAND *R
1 | BG | 0.50 | Gymzaal |  |  | VWV |  |  | 4 | 4512 | 2850444512 | 3Y0606C | HBI EAG 6W M1 ATS LORA CLICK *R
1 | BG | 0.50 | Gymzaal |  |  | VWV |  |  | 4 | 4757 | 2700134757 | 304Q | HBI 300 SER.CL-IN PIC.RECHTD
1 | BG | 0.50 | Gymzaal |  |  | NV4 |  |  | 4 | 4513 | 2850444513 | 3Y0606F | HBI EAG 6W M1 ATS LORA FRESNEL *R
1 | BG | 0.50 | Gymzaal | [5 empty] | 4 | 2625 | 2700692625 | 400BK | HBI BESCHERMKORF
1 | BG | 0.50 | Gymzaal |  | 2 | BEW |  |  | 1 | 2962 | 2700852962 | PD4-M-1C-GH-OB 92245 | BEG AANWMELD PD4-M 1K GH OPB
1 | BG | 0.50 | Gymzaal |  | 2 | BEW |  |  | 3 | 8705 | 2850068705 | PD4-S-GH-OB 92265 | BEG SLAVEMELD PD4-S GH OPB
1 | BG | 0.50 | Gymzaal |  |  | BEW |  |  | 4 | 1261 | 2700291261 | KORF BSK 200X90 92199 | BEG BESCHERMKORF MELDER
1 | BG | 0.50 | Gymzaal |  |  | BEW |  |  | 1 | 8663 | 2850068663 | MINI-RC-FILTER | BEG MINI RC FILTER
1 | BG | 0.50 | Gymzaal |  |  | BEW |  |  | 1 | 2643 | 2850322643 | IR-PD4-LD | BEG IR AFSTANDSBED PD4-GH-LD *R
1 | BG | 0.50 | Gymzaal | Gymzaal | 20 | d | 4x TL-5 45W/830 | Sporthal armatuur 2x EVsa | 20 | 8120 | 2850318120 | 3100006 | PIL GYM LED 2LOUVRE 115W S/EW *R
1 | BG | buiten | Gevelverlichting | buitenspots bij deuren en luifel | 18 | b4 | LED 12W 3000K | Downlighter + ring IP64 | 18 | 3230 | 2850503230 | 24254K3 | BEG PLAFONDINBOUWDIEPSTRALER *R