[image: image1.png]Empower Results®





Risico-inventarisatieformulier Overheid
Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie





Aanvrager:




Soort risico/organisatie

: onderwijs
Contactpersoon


: Liezette Bergwerf
Functie
 


: mw. Facilitaire Zaken en Huisvesting 
Telefoonnummer


: 030 - 2091509
E-mailadres


: fzh@hku.nl
Datum
 


: 30-01-2025
Risicoadres 



Risico- adres


: Oudenoord 700
Postcode


:  3513 EX

Plaatsnaam: Utrecht



Contactpersoon locatie
: Simone Attema
Functie
 


: coördinator beheer
Risico informatie
Bouwjaar pand


: 1960 / 2008

Bouwaard gevels


X Beton/Steen
O Staal

O Hout


X Anders,
glas



Bouwaard dak


O Pannen
O Golfplaten
O Hout







O Beton/Steen
X Mastiek
O Riet






X Anders,
glas




Isolatiemateriaal gevels
O Steenwol
X Glaswol

O EPS (polystyreen)
O Piepschuim

 
O PUR (Polyurethaan)
O XPS






O PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol





O Anders,





Isolatiemateriaal dak
O Steenwol
X Glaswol

O EPS (polystyreen)

O Piepschuim

 
O PUR (Polyurethaan)
O XPS






O PIR (polyisocyanuraat)


O PIR met glasvezel


O Resol






O Anders,





Bouwaard verdiepingsvloer(en)
X Beton/Steen
O Hout

O Metaal
O NVT

Verticaal dragende constructie
X Beton/Steen
O Hout

O Staal

Horizontaal dragende constructie
X Beton/Steen
O Hout

O Staal

Zonnepanelen


X Niet aanwezig
O Op frame
O Direct op het dak
Belendingen binnen 10 meter?
O Nee

X Ja, in gebruik als
fietsenstalling
Ligging van het pand:

X Binnen bebouwde kom

O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?
X Nee

O Ja, 


Is de locatie omheind? 

O  Nee

X Ja, gedeeltelijk: hoogte 
2,5
 m

O Ja, volledig:
 hoogte 

 m



Bebouwd oppervlak

: 5000
m2

Aantal verdiepingen

: 5 


Staat van onderhoud

: goed
Brandbeveiliging


Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 
O Nee 

X Ja


Is er doormelding van brandalarm?





O Nee 

X Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?


O Nee 

X Ja


Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 




O Nee 

X Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?





O Nee 

X Ja


Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?
 

O Nee

X Ja


Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?




O Nee

X Ja 
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?



O Nee

X Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?
O Nee

X Ja


Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?


O Nee

X Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?




X 30 min

O 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)



Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?


X Branddeuren
O Anders
Inbraakbeveiliging



SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?

O 1
X  2
O 3
O 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?
 
O Nee

X  Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?




O Nee

X  Ja

Is er buitenverlichting aanwezig?



 

O Nee

X  Ja


Is er een vorm van camera toezicht?


 

O Nee

X  Ja


Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?
O Nee

X  Ja


Installaties



Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie


O Nee
X  Ja
X  Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Koelinstallatie


O NVT
O Nee
X  Ja
X  Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Zonnepanelen


X NVT
O Nee
O  Ja
O  Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Overige technische installaties

O Nee
X  Ja
X  Jaarlijks
O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140


O Nee

X  Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 
O Nee

X  Ja

Organisatorisch - Activiteiten


Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?




O Nee

X Ja


Wordt afval opgeslagen in metalen containers? deels metaal en kunststof
O Nee

X Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd? 

Containers staan achter afgesloten hek




O Nee

O Ja


Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 
3
meter
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?
O Nee

X Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?


X Nee

O Ja 

Is er sprake van leegstand? 





X Nee

O Ja


Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?
 


O Nee

O Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?

 


O Nee

O Ja


Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?




O Nee

X Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?
O Nee

X Ja

Is er sprake van houtbewerking?





O  Nee

X Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?
 


O  Nee

X Ja

Is er sprake van verfspuiten?  





X  Nee

O Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?
O  Nee

O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 




X  Nee

O Ja

Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare 

constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?
O  Nee

O Ja

Risico-inventarisatieformulier Overheid 2022

