## Opbouw bestandsnamen
Opbouw bestandsnamen Objectmap RVB-ET 2022-09-01
wijzigingen t.o.v. vorige versie zijn geel gemarkeerd
Contract no:
Betreft:
In deze bijlage wordt aangegeven hoe de bestandsnamen worden gevormd voor elektrotechnische revisiedocumenten
Essentieel is dat aan de hand van de bestandsnaamopbouw documenten, benodigd voor onderhoud, gemakkelijk uitgefiterd kunnen worden.
Terreintechnische informatie archiveren we identiek aan gebouwinformatie, maar dan bij fictief gebouw 000.
Zie ook de bestandsnaamgenerator, een handige tool om de juiste namen te genereren.
Toe te passen datumnotatie in bestandsnamen: jjjj-mm-dd
Punten ter verbetering van dit document richten aan leo.hennen@rijksoverheid.nl
De identificatiecodes:
HOOFDTHEMA (Kennisdomein) |  | SUBTHEMA (Specialisme) |  | Identificatiecode
Communicatie | C | Antenne-Installaties | AI | CAI
|  | Data/-Telecominstallaties | DT | CDT
|  | GeLuidsinstallaties | GL | CGL
|  | Overig | OV | COV
Energievoorziening | E | HoogSpanning | HS | EHS
|  | LaagSpanning | LS | ELS
|  | NoodStroomvoorziening | NS | ENS
|  | Photo-Voltaïsche installaties | PV | EPV
Safety/Security | S | BeVeiligingsinstallaties | BV | SBV
|  | Statische aarding/Bliksembeveiliging | SB | SSB
|  | Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie | BM | SBM
|  | NoodVerlichting | NV | SNV
Verlichting | V | TerreinVerlichting | TV | VTV
|  | VerLichting | VL | VVL
Overig | O | VliegveldVerlichting | VV | VVV
Documentsoort: tekeningen
Indien een blad van de tekening in pdf: Objectno_gebouwno_disciplinecodebladno_wijz.letter_identificatiecode_bouwlaag (optioneel)_korte omschrijving (optioneel).pdf
Indien een rode revisie van een blad van de tekening in pdf: Objectno_gebouwno_disciplinecodebladno_wijz.letter_identificatiecode_bouwlaag (optioneel)_redline JJJJMMDD_opdrachtno........ _.pdf
Indien dwg: Objectno_gebouwno_disciplinecode_bouwlaag_volgno in 3 cijfers.dwg
Bij de identificatiecode XXX invullen als een (deel) van een identificatiecode niet van toepassing is of als meerdere thema's zijn inbegrepen. | [5 empty] | Bouwlaagafspraken
Uitzondering: verlichting wordt veelal gecombineerd met laagspanning, we kiezen dan voor code ELS | [5 empty] | 50 = Fundering
De optionele posities in de bestandsnaam kun je weglaten; open de tekeninglijst.pdf en je beschikt over al die info. | [5 empty] | - 2 = 2e kelder
- 1 = 1e kelder
Noot: Ook specifieke tekeningen en schema's van leveranciers kunnen hier worden opgenomen. Deze dan ook in de tekeninglijst opnemen. | [5 empty] | 00 = Begane grond
01 = 1e bouwlaag
Voorbeelden: |  | 51B12_502_E08_G_ELS_00.pdf |  | 51B12_502_E08_G_ELS_00_redline 20220201_opdrachtno........ .pdf |  | 02 = 2e bouwlaag
51B12_502_E09_T_SSB_01.pdf |  | 51B12_502_E09_A_CDT_Patchkast PK2.01.pdf |  |  |  | 03 = etc.
51B12_502_E00_C_XXX.pdf |  | 51B12_502_E_01_001.dwg |  |  |  | 70 = Dak
90 = Combinaties
Documentsoort: servicerapportages aan Technisch Beheer (als je die ook zelf binnen OBJ_ET wilt borgen) | [5 empty] | XX = nvt
Door Technisch Beheer wordt opgelegd:
Objectno_gebouwno_component ID_keurings ID_datum van uitvoering.pdf
Wil je dit document ook in OBJ_ET opslaan, voeg dan de volgende items in: _E_identificatiecode_verfijning subthema(optioneel) _RAP en de _beheerscode | [5 empty] | OPTIE beheerscode
Objectno_gebouwno_E_identificatiecode_verfijning subthema(optioneel)_RAP_component ID_keurings ID_beheerscode_datum van uitvoering.pdf | [5 empty] | Afkeurpunten bewijs herstel | APH
[6 empty] | x maandelijks onderhoud | mx
Voorbeeld: | [5 empty] | x jaarlijks onderhoud | jx
14B03_U021_900031157_708927_2017-12-06 wordt dan |  |  | 14B03_U021_E_SSB_RAP_900031157_708927_m6_2017-12-06 |  |  | Voorbeelden:
[6 empty] | 4 maandelijks onderhoud | m4
[6 empty] | 2 jaarlijks onderhoud | j2
Documentsoort: alle overige documenten
Objectno_gebouwno_discipline_identificatiecode_verfijning subthema (optie)_ documentsoort (optie) _korte inhoudsomschrijving_jjjj-mm-dd(optie).extensie
Voorbeelden: |  | 14B03_E015_E_ELS_OMV_DOC_isolatiebewaking-IRDH375nl.pdf |  |  | Bij documentatie van armaturen armatuurcode gebruiken:
51B12_502_E_SBM_OHB BMI versie 1.pdf |  | 14B03_E015_E_ELS_KAN_DOC_Legrand - P31 kabelgoot.pdf |  |  | 51B12_502_E_VVL_OHB_ armatuur C.pdf
14B03_E015_E_SXX_DOC_MIVA_Zettler.pdf |  | 51B12_502_E_SXX_BWV_DOC_doorvoering type A.pdf |  |  | 51B12_502_E_VVL_MON_ armatuur C.pdf
OPTIE Verfijning subthema: Gebruik in de korte omschrijving een der onderstaande installatiesoort-afkortingen.
Gebouwgebonden subthema |  |  |  | Terreingebonden subthema
Aarding (medisch) | _MED | No-break (UPS) | _NBR | Aardpunten | _ARP
Aarding (statisch) | _STA | Noodstroom aggregaat | _NSA | BOS pomp installatie | _BOS
Bliksembeveliging | _BLK | Noodverlichting centraal | _NVC | Drukrioolpomp installatie | _DRI
Brandwerende voorziening | _BWV | Noodverlichting decentraal | _NVD | Jerrycan vul installatie | _JVI
Explosieveilig | _EXP | Omvormer | _OMV | Kabel verdeelkast in terrein | _KVK
Geleidende vloer | _GEL | Overspanningsbeveiliging | _SPD | Opstijgpunt terrein | _OSP
Kooi van Faraday | _FAR | Sociale Alarmering | _SAL | Slagboom installatie | _SBI
Kanalisatie | _KAN | Verdeler | _VRD | Verkeerslicht installatie | _VRI
OPTIE documentsoort: Gebruik in de korte omschrijving indien mogelijk een der onderstaande documentsoort afkortingen.
Berekeningen | _BER | Onderhouds- en bedieningsvoorschriften | _OHB
Certificaat installaties | _CER | Programma van eisen | _PVE
Documentatie (specifiek) | _DOC | Rapportage beproeving/testen/onderhoud/meten | _RAP
Garantieverklaringen | _GAR | Schema's (fabrikant) | _SCH
Instelgegevens | _INS | Software met bijbehorende gegevens | _SOF
Logboek | _LOG | Stuklijsten | _STL
Montage- en of verwerkingsinstructies | _MON
Tip: Doe als toezichthouder samen met opdrachtnemer een test op de herkenbaarheid van de inhoud van over te dragen documenten
aan de hand van de bestandsnaam.
Note on A24: u00j386: was eerst veiligheid

## Verdere verbeterpunten
KENNISDOMEIN |  | SPECIALISME
Energievoorziening | E | HS | H
|  | LS | L
|  | Nood | N
|  | IV/WV | I
Photo
Safety/Security | S | BMI/OAI | B
|  | Beveiliging | B
|  | Noodverlichting | N
|  | Statiche vloeren/Bliksembeveiliging | S
ICT | I | Data | D
|  | Geluid | G
|  | Antenne | A
Verlichting | V | Verlichting | V
Terreinverlichting
Overig | O | Vliegveldverlichting | O
……..
Voorstellen:
Vliegveldverlichting toevoegen aan verlichting
Uitbreidingen verfijning subthema:
datacenter _DAT
EMP ruimte _EMP
NTN ruimte _NTN
Noodverlichting Centraal _CEN ipv _NVC
Noodverlichting Dentraal _DEC ipv _NVD
Note on A11: u00j386: was eerst veiligheid