## assets
Objectnaam | Asset type | NL-SfB.Code | NLSFB | Assetclassificatie.Omschrijving | Omschrijving | Asset | Aantal | SPC benaming | Merk | Model / type | Bouwjaar | Etage | Ruimte | Bovenliggende asset | Algemene technische gegevens | SPC
Locatie De Polderlanden | Installatie | 62 | Krachtstroom | Radiator | Elektrische verwarming Rowenta Salvea | 657860 | 1 | Radiator - Elektrisch | Rowenta | Salvea | xx-xx-2007 | 1e etage | PL1S3, Herendouche |  |  | RAD.10.20
Locatie De Polderlanden | Installatie | 62 | Krachtstroom | Radiator | Elektrische verwarming Rowenta Salvea | 657861 | 1 | Radiator - Elektrisch | Rowenta | Salvea | xx-xx-2007 | 1e etage | PL1S4, Damesdouche |  |  | RAD.10.20
Locatie De Polderlanden | Installatie | 53 | Water | Drukverhogings installatie | Hydrofoorinstallatie (2 pomps) Duijvelaar DKV0720 HMZDPE4/20 | 657862 | 1 | Drukverhogingsinstallatie 2 pompen-met druktank en compressor(-en) | Duijvelaar | DKV0720 HMZDPE4/20 | 2020-08-11 | BG | PL0T6 |  |  | DRV.20.20
Locatie De Polderlanden | Installatie | 55 | Koude-opwekking | Warmtepomp | Gaswarmtepomp Aisin/Toyota 2347-RODHOO3256-00 | 657863 | 1 | Warmtepomp luchtgekoeld 61-150 kW, < 50 ton CO2.eq. | Aisin/Toyota | 2347-RODHOO3256-00 | 2020-09-16 | Dak | Dak Buiten |  | GHP1, serienr 100170-2620, typenummer: AWGP560F1-GX Steknr: E02972 Rapportnr: 01/05 Draaiuren vorig bezoek/datum: 32339 / 30-06-20 Koudemiddelvulling install. (kg): Type koudemiddel: R410a Locale aanduiding: GHP 1 LBK in technische ruimte geeft E15 storing. Hier moet naar gekeken worden. | WAP.10.30
Locatie De Polderlanden | Installatie | 55 | Koude-opwekking | Warmtepomp | Gaswarmtepomp Aisin/Toyota 2347-RODHOO3256-04 | 657864 | 1 | Warmtepomp luchtgekoeld 61-150 kW, < 50 ton CO2.eq. | Aisin/Toyota | 2347-RODHOO3256-04 | 2008-06-26 | Dak | Dak Buiten |  | GHP5, serienr: 100334, typenummer: AXGP710D1NR Steknr: E02972 Rapportnr: 05/05 Draaiuren vorig bezoek/datum: 31256 30-06-20 Koudemiddelvulling install. (kg): 36,1 Type koudemiddel: R410a Locale aanduiding: GHP 5 | WAP.10.30
Locatie De Polderlanden | Installatie | 55 | Koude-opwekking | Warmtepomp | Gaswarmtepomp Aisin/Toyota 2347-RODHOO3256-01 | 657865 | 1 | Warmtepomp luchtgekoeld 61-150 kW, < 50 ton CO2.eq. | Aisin/Toyota | 2347-RODHOO3256-01 | 2008-06-25 | Dak | Dak Buiten |  | GHP2, serienr: 100330, typenummer: AXGP710D1NR Steknr: E02972 Rapportnr: 02/05 Draaiuren vorig bezoek/datum: 30482 09-03-20 Koudemiddelvulling install. (kg): 42,49 Type koudemiddel: R410a Locale aanduiding: GHP 2 GHP 2 staat stil. Systeem staat in reparatie, zie vorige rapportage. Oliewissel en 30000 uur onderhoud moeten nog worden uitgevoerd. Compressor 1 staat vast. compressor 3 staat vast en compressor 4 draait zwaar. Er is 1 binnendeel welke bij 30195 uur een C5 storing heeft gegeven en een binnendeel welke bij 30376 uur een C9 storing heeft gegeven. Dit moet na reparatie compressor verholpen worden. | WAP.10.30
Locatie De Polderlanden | Installatie | 55 | Koude-opwekking | Warmtepomp | Gaswarmtepomp Aisin/Toyota 2347-RODHOO3256-02 | 657866 | 1 | Warmtepomp luchtgekoeld 61-150 kW, < 50 ton CO2.eq. | Aisin/Toyota | 2347-RODHOO3256-02 | 2008-07-01 | Dak | Dak Buiten |  | GHP3, serienr: 100337, typenummer: AXGP710D1NR Steknr: E02972 Rapportnr: 03/05 Draaiuren vorig bezoek/datum: 27667 Koudemiddelvulling install. (kg): 37,81 Type koudemiddel: R410a Locale aanduiding: GHP 3 | WAP.10.30
Locatie De Polderlanden | Installatie | 55 | Koude-opwekking | Warmtepomp | Gaswarmtepomp Aisin/Toyota 2347-RODHOO3256-03 | 657867 | 1 | Warmtepomp luchtgekoeld 61-150 kW, < 50 ton CO2.eq. | Aisin/Toyota | 2347-RODHOO3256-03 | 2008-07-01 | Dak | Dak Buiten |  | GHP4, serienr: 100336, typenummer: AXGP710D1NR Steknr: E02972 Rapportnr: 04/05 Draaiuren vorig bezoek/datum: 30625 30-06-20 Koudemiddelvulling install. (kg): 37,19 Type koudemiddel: R410a Locale aanduiding: GHP 4 | WAP.10.30
Locatie De Polderlanden | Installatie | 56 | Warmtedistributie | Inductie unit | Koude/warmte inductieunit Daikin Binnenunit - Beg | 657868 | 8 | Inductie unit met filter | Daikin | Binnenunit / AXGP560D1NR | 2008 | BG | Gehele Locatie |  | jaarlijks 2 binnenfilters reinigen indien nodig vervangen | IDU.20.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 56 | Warmtedistributie | Inductie unit | Koude/warmte inductieunit Daikin Binnenunit - 1e verd | 657869 | 9 | Inductie unit met filter | Daikin | Binnenunit / AXGP710D1NR | 2008 | 1e etage | Gehele locatie |  | jaarlijks 2 binnenfilters reinigen indien nodig vervangen | IDU.20.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 56 | Warmtedistributie | Inductie unit | Koude/warmte inductieunit Daikin Binnenunit - 2e verd | 657870 | 25 | Inductie unit met filter | Daikin | Binnenunit / AXGP710D1NR | 2008 | 2e etage | Gehele locatie |  | jaarlijks 2 binnenfilters reinigen indien nodig vervangen | IDU.20.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 56 | Warmtedistributie | Inductie unit | Koude/warmte inductieunit Daikin Binnenunit - 3e verd | 657871 | 25 | Inductie unit met filter | Daikin | Binnenunit / AXGP710D1NR | 2008 | 3e etage | Gehele locatie |  | jaarlijks 2 binnenfilters reinigen indien nodig vervangen | IDU.20.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 56 | Warmtedistributie | Inductie unit | Koude/warmte inductieunit Daikin Binnenunit - 4e verd | 657872 | 24 | Inductie unit met filter | Daikin | Binnenunit / AXGP710D1NR | 2008 | 4e etage | Gehele locatie |  | jaarlijks 2 binnenfilters reinigen indien nodig vervangen | IDU.20.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 56 | Warmtedistributie | Inductie unit | Koude/warmte inductieunit Daikin Binnenunit - 5e verd | 48106 | 24 | Inductie unit met filter | Daikin | Binnenunit / AXGP710D1NR | 2008 | 5e etage | Gehele locatie |  | jaarlijks 2 binnenfilters reinigen indien nodig vervangen | IDU.20.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 53 | Water | Warm water voorziening | Elektrische boiler Daalderop Mono-plus 80 l | 657873 | 1 | Warm water voorziening Boiler, direct verwarmd 20-500l-Elektrisch | Daalderop | Mono-plus 80 l | 2008 | 1e etage | Douches |  |  | WWV.10.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 53 | Water | Warm water voorziening | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 liter | 657874 | 1 | Warm water voorziening Boiler, direct verwarmd 20-500l-Elektrisch | Daalderop | Close-in 10 liter |  | BG | Bergruimte |  |  | WWV.10.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 53 | Water | Warm water voorziening | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 liter | 657876 | 1 | Warm water voorziening Boiler, direct verwarmd 20-500l-Elektrisch | Daalderop | Close-in 10 liter |  | 1e etage | Keuken |  |  | WWV.10.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 53 | Water | Warm water voorziening | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 liter | 657877 | 1 | Warm water voorziening Boiler, direct verwarmd 20-500l-Elektrisch | Daalderop | Close-in 10 liter |  | 2e etage | Keuken |  |  | WWV.10.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 53 | Water | Warm water voorziening | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 liter | 657878 | 1 | Warm water voorziening Boiler, direct verwarmd 20-500l-Elektrisch | Daalderop | Close-in 10 liter |  | 3e etage | Werkkast Schoonmaak |  |  | WWV.10.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 53 | Water | Warm water voorziening | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 liter | 657879 | 1 | Warm water voorziening Boiler, direct verwarmd 20-500l-Elektrisch | Daalderop | Close-in 10 liter |  | 3e etage | Keuken |  |  | WWV.10.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 53 | Water | Warm water voorziening | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 liter | 657881 | 1 | Warm water voorziening Boiler, direct verwarmd 20-500l-Elektrisch | Daalderop | Close-in 10 liter |  | 4e etage | Keuken |  |  | WWV.10.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 53 | Water | Warm water voorziening | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 liter | 657881 | 1 | Warm water voorziening Boiler, direct verwarmd 20-500l-Elektrisch | Daalderop | Close-in 10 liter |  | 4e etage | Werkkast Schoonmaak
Locatie De Polderlanden | Installatie | 53 | Water | Warm water voorziening | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 liter | 657883 | 1 | Warm water voorziening Boiler, direct verwarmd 20-500l-Elektrisch | Daalderop | Close-in 10 liter |  | 5e etage | Keuken |  |  | WWV.10.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 53 | Water | Warm water voorziening | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 liter | 657881 | 1 | Warm water voorziening Boiler, direct verwarmd 20-500l-Elektrisch | Daalderop | Close-in 10 liter |  | 5e etage | Werkkast Schoonmaak
Locatie De Polderlanden | Installatie | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | LBK Ned Air | 657885 | 1 | LBK Recirculatie-verwarmen-koelen 10001-20000 m3/h | Ned Air | WTA HR 15000 C | xx-xx-2007 | Dak | Dak Binnen |  |  | LBK.35.40
Locatie De Polderlanden | Installatie | 65 | Beveiliging | Brandmeld Installatie | Brandmeldinstallatie Protec Algo-Tec 6300 | 657886 | 1 | Brandmeld Installatie inclusief Beheerderstaken | Protec | Algo-Tec 6300 | xx-xx-2007 |  |  |  |  | BMC.90.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 66 | Transport | Liften | Lift G Rechts / MP 380764 / Liftinstallatie LA1397 | 657887 | 1 | Lift Elektrisch 2-20 toegangen | Otis | Personenlift AK74241 | Ren. 2007 |  |  |  |  | LFT.10.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 66 | Transport | Liften | Lift F Links / MP 380763 / Liftinstallatie LA1396 | 657888 | 1 | Lift Elektrisch 2-20 toegangen | Otis | Personenlift AK74240 | Ren. 2007 |  |  |  |  | LFT.10.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 0 | Indirecte Projectvoorzieningen | Beheer | Uitvoeren van EPBD keuring | 705004 | 1 | Technisch Beheer EPBD (Energy Performance of Building Directive) |  |  |  | BG | Gehele Locatie |  |  | BEH.32.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 57 | Luchtbehandeling | Stoomvormer | Stoombevochtiger | 23592 | 2 | Stoomvormer 1-10 kg/h Elektrisch Aan-uit/ modulerend | VAPAC | V80 | xx-10-2014 | Dak | Technische ruimte |  | Door verkalking stoomcilinders ongeveer jaarlijks vervangen | STV.20.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 63 | Verlichting | Noodverlichting | Noodverlichting | 23593 | 144 | Noodverlichting Decentraal verlichting | [7 empty] | NVE.47.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 65 | Beveiliging | Blusmiddelen | Haspels | 23594 | 11 | Brandslanghaspel |  |  | 2007 |  |  |  |  | BLM.10.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 65 | Beveiliging | Blusmiddelen | Blusmiddelen | 23595 | 27 | Blusmiddelen |  | 43A 233B | [5 empty] | BLM.10.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 65 | Beveiliging | Blusmiddelen | Droge blusleiding | 23596 | 8 | Droge blusleiding |  |  | 2007 |  |  |  |  | BLM.10.10
Locatie De Polderlanden | Gebouwelement | 0 | Indirecte Projectvoorzieningen | Beheer | Inspectie EPBD | 40513 | 1 | EPBD (Energy Performance of Building Directive) |  |  | 2022 |  |  |  |  | BEH.32.10
Locatie De Polderlanden | Gebouwelement | 53 | Water | Terug Stroom Beveiliging | Keerkleppen | 40516 | 1 | Terug Stroom Beveiliging controleerbaar EA Drinkwater | [7 empty] | TSB.20.10
Locatie De Polderlanden | Asset | 57 | Luchtbehandeling | Stoomvormer | Stoombevochtiger | 40552 | 1 | Stoomvormer 31-80 kg/h Elektrisch Aan-uit/ modulerend | Vapac | LE45LC-7 | [5 empty] | STV.20.30
Locatie De Polderlanden | Asset | 57 | Luchtbehandeling | Stoomvormer | Stoombevochtiger | 40553 | 1 | Stoomvormer 31-80 kg/h Elektrisch Aan-uit/ modulerend | Vapac | LE45LC-7 | [5 empty] | STV.20.30
Locatie De Polderlanden | Installatie | 55 | Koude-opwekking | Ruimte Koelsysteem | TOSHIBA airco buitenunit RAS-B10J2AVG - serienr. 02501947 | 40554 | 1 | Ruimte Koel Systeem Split-Koelunit-luchtgekoeld 1-6 kW, < 5 ton CO2.eq. | Toshiba | RAS-B10J2AAVG |  | 1e | Boilerruimte |  |  | RKS.10.10
Locatie De Polderlanden | Installatie | 55 | Koude-opwekking | Ruimte Koelsysteem | TOSHIBA airco binnenunit RAS-B10J2KVG-E - serienr. 02501947 | 40555 | 1 | Ruimte Koel Systeem Split-Koelunit-luchtgekoeld 1-6 kW, < 5 ton CO2.eq. | Toshiba | RAS-B10J2AKVG-E |  | 1e | Boilerruimte |  |  | RKS.10.10
Locatie De Polderlanden | Asset | 55 | Koude-opwekking | Ruimte Koelsysteem | Luchtgekoeld Splitsysteem | 77001324 | 1 | Ruimte Koel Systeem Split-Koelunit-luchtgekoeld 7-30 kW, 5 < ton CO2.eq. < 50 | Mitsubishi Heavy Industries | FDC71VNX |  | 1e | ICT ruimte |  |  | RKS.10.20
Locatie Halfweg | Gebouwelement | 0 | Indirecte Projectvoorzieningen | Beheer | Inspectie NEN3140 | 40538 | 1 | EVI (Elektrotechnische Veiligheids Inspectie) vaste installaties | [7 empty] | BEH.26.10
Locatie Halfweg | Installatie | 63 | Verlichting | Noodverlichting | Noodverlichting 36 stuks | 40545 | 36 | Noodverlichting Decentraal verlichting | [7 empty] | NVE.47.10
Locatie Halfweg | Installatie | 65 | Beveiliging | Blusmiddelen | Blustoestel (10x schuim, 3x koolzuur) / haspel (4x) | 40546 | 17 | Blusmiddelen Brandslanghaspel | [7 empty] | BLM.10.10
Locatie Halfweg | Installatie | 31 | Buitenwandopeningen | Zonwering | Zonwering screens elektrisch 21 stuks | 40547 | 21 | Zonwering - Algemeen - buiten-elektrisch centraal | [7 empty] | ZON.20.10
Locatie Halfweg | Gebouwelement | 56 | Warmtedistributie | Verdeler | CV / GKW installaties algemeen, divers (pompen, expansievat, regelkleppen etc), 2010 | 40548 | 1 | Verdeler CV 6-10 groepen met pomp | [7 empty] | VER.30.20
Locatie Halfweg | Installatie | 56 | Warmtedistributie | Inductie unit | Inductie-unit 14 stuks | 40549 | 14 | Inductie unit | Solid-air | OKNiBgV 300model |  | Niet bekend | Bouwdeel 2010 |  |  | IDU.10.10
Locatie Halfweg | Installatie | 61 | Centrale elektrotechnische voorz. | Bliksembeveiligings installatie | Bliksemafleiderinstallatie en veiligheidsaarding | 40559 | 1 | Bliksembeveiliging Opvangers 1-5 afgaande leidingen | [7 empty] | BBI.10.10
Locatie Halfweg | Installatie | 65 | Beveiliging | Brandmeld Installatie | Brandmeldinstallatie IQ8Control C 8003/01 | 40560 | 1 | Brandmeld Installatie inclusief Beheerderstaken | IQ8Control C | 8003/01 | [5 empty] | BMC.90.10
Locatie Halfweg | Asset | 57 | Luchtbehandeling | Afzuigventilator | Afzuig- en toevoerkast | 40564 | 1 | Afzuigventilatiekast 100-2500 m3/h (centr-/ axiaal) direct | Stork | KD |  | Niet bekend | Bouwdeel 1906 |  |  | AZV.20.10
Locatie Halfweg | Asset | 57 | Luchtbehandeling | Afzuigventilator | Afzuigkast buisventilator | 40565 | 1 | Afzuigventilatiekast 100-2500 m3/h (centr-/ axiaal) direct | Stork | KA5 |  | Niet bekend | Bouwdeel 1906 |  |  | AZV.20.10
Locatie Halfweg | Asset | 57 | Luchtbehandeling | Afzuigventilator | Afzuigkast buisventilator | 40566 | 1 | Afzuigventilatiekast 100-2500 m3/h (centr-/ axiaal) direct | Stork | KA5 |  | Niet bekend | Bouwdeel 1906 |  |  | AZV.20.10
Locatie Halfweg | Asset | 57 | Luchtbehandeling | Afzuigventilator | Dakafzuigventilator | 40567 | 1 | Afzuigventilatiekast 100-2500 m3/h (centr-/ axiaal) direct | Stork | VDA3556EC |  | Niet bekend | Bouwdeel 1906 |  |  | AZV.20.10
Locatie Halfweg | Asset | 57 | Luchtbehandeling | Afzuigventilator | Dakafzuigventilator | 40568 | 1 | Afzuigventilatiekast 100-2500 m3/h (centr-/ axiaal) direct | Stork | VDA3556EC |  | Niet bekend | Bouwdeel 1906 |  |  | AZV.20.10
Locatie Halfweg | Asset | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Schakel-/ regelkast | Schakelkast RK3, Priva, CompriHX | 40569 | 1 | Schakel-/ regelkast 1-50 eenheden | Priva | CompriHX |  | Niet bekend | Bouwdeel 1906 |  |  | SCH.10.10
Locatie Halfweg | Asset | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | Luchtbehandelingskast + wtw, Nedair, Everyline 2000, 1500m3/h, 2024 |  | 1 |  |  | Nedair | 2024 | Zolder | Bouwdeel 1906
Locatie Halfweg | Asset | 55 | Koude-opwekking | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Airconditioning split-unit, Toshiba, buitendeel type RAS-5M36U2AVG, koelvermogen 10 kW, verwarmvermogen 12kW |  | 1 |  |  | Toshiba | 2024 | Dak | Bouwdeel 2010
Locatie Halfweg | Asset | 55 | Koude-opwekking | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Airconditioning split-unit, Toshiba, RAS |  | 4 |  |  | Toshiba | 2024 | Kantoren H017, H018, H019 en H020 | Bouwdeel 1906
Locatie Halfweg | Asset | 55 | Koude-opwekking | Ruimte Koelsysteem | Airconditioning Split-unit | 40570 | 1 | Ruimte Koel Systeem Split-Koelunit-luchtgekoeld 1-6 kW, < 5 ton CO2.eq. | Toshiba | RAVSM564UPT |  | Niet bekend | Bouwdeel 1906 |  |  | RKS.10.10
Locatie Halfweg | Asset | 55 | Koude-opwekking | Ruimte Koelsysteem | Airconditioning Split-unit | 40571 | 1 | Ruimte Koel Systeem Split-Koelunit-luchtgekoeld 1-6 kW, < 5 ton CO2.eq. | Toshiba | RAVSM564UPT |  | Niet bekend | Bouwdeel 1906 |  |  | RKS.10.10
Locatie Halfweg | Asset | 55 | Koude-opwekking | Ruimte Koelsysteem | Airconditioning Split-unit | 40572 | 1 | Ruimte Koel Systeem Split-Koelunit-luchtgekoeld 1-6 kW, < 5 ton CO2.eq. | Toshiba | RAVSM564UPT |  | Niet bekend | Bouwdeel 1906 |  |  | RKS.10.10
Locatie Halfweg | Asset | 53 | Water | Warm water voorziening | Voorraadboiler | 40573 | 1 | Warm water voorziening Boiler, direct verwarmd 20-500l-Elektrisch |  |  |  | Niet bekend | Bouwdeel 1906 |  |  | WWV.10.10
Locatie Halfweg | Asset | 66 | Transport | Liften | Liftinstallatie 00013326-LY9669 | 40574 | 1 | Lift Hydraulisch 2-20 toegangen | Brinkman Jan Hamer Liften BV |  |  | Niet bekend | Bouwdeel 1906 |  |  | LFT.20.10
Locatie Halfweg | Asset | 56 | Warmtedistributie | Radiator | Ventilatorconvector cv/gkw (5 stuks) | 40582 | 5 | Radiator - CV | Carrier | 42GW701 |  | Niet bekend | Bouwdeel 1992/2010 |  |  | RAD.10.10
Locatie Halfweg | Asset | 56 | Warmtedistributie | Radiator | Ventilatorconvector cv/gkw, Carrier, 42GWC016, 1217m3/h, 2011 | 40587 | 1 | Convector - CV | Ventilatiekast |  |  | Niet bekend | Bouwdeel 1992/2010 |  |  | RAD.20.10
Locatie Halfweg | Installatie | 56 | Warmtedistributie | Verdeler | Verdeler/verzamelaar | 40588 | 1 | Verdeler CV 11-20 groepen met pomp | Thermagas |  |  | Niet bekend | Bouwdeel 2010 |  |  | VER.30.30
Locatie Halfweg | Asset | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | Luchtbehandelingskast + wtw | 40589 | 1 | LBK Recirculatie-verwarmen 100-2500 m3/h | Verhulst | VKT0203-0203 |  | Niet bekend | Bouwdeel 2010 |  |  | LBK.15.10
Locatie Halfweg | Asset | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Schakel-/ regelkast | Schakelkast RK2 | 40590 | 1 | Schakel-/ regelkast 1-50 eenheden | Priva | CompriHX |  | Niet bekend | Bouwdeel 2010 |  |  | SCH.10.10
Locatie Halfweg | Installatie | 55 | Koude-opwekking | Warmtepomp | Warmtepomp koelen/verwarmen | 40591 | 1 | Warmtepomp watergekoeld 10-60 kW, > 50T.CO2.eq. | Carrier | 30RW030 |  | Niet bekend | Bouwdeel 2010 |  |  | WAP.20.20
Locatie Halfweg | Asset | 53 | Water | Buffervat | Buffervat CV/GKW | 40592 | 1 | Buffervat Tapwater, koud 10-1000 liter |  |  |  | Niet bekend | Bouwdeel 2010 |  |  | BVA.10.10
Locatie Halfweg | Asset | 53 | Water | Buffervat | Buffervat CV/GKW | 40593 | 1 | Buffervat Tapwater, koud 10-1000 liter |  |  |  | Niet bekend | Bouwdeel 2010 |  |  | BVA.10.10
Locatie Halfweg | Asset | 55 | Koude-opwekking | Drycooler | Luchtgekoelde condensor | 40594 | 1 | Drycooler 151-300 kW | Apac | SUAC20C1AHPX21 |  | Niet bekend | Bouwdeel 2010 |  |  | DRY.10.30
Locatie Halfweg | Asset | 55 | Koude-opwekking | Ruimte Koelsysteem | Airconditioning Split-unit | 40595 | 1 | Ruimte Koel Systeem Split-Koelunit-luchtgekoeld 1-6 kW, < 5 ton CO2.eq. | Toshiba | RAS13PAVSG-E |  | Niet bekend | Bouwdeel 2010 |  |  | RKS.10.10
Locatie Halfweg | Asset | 55 | Koude-opwekking | Ruimte Koelsysteem | Airconditioning Split-unit | 40596 | 1 | Ruimte Koel Systeem Split-Koelunit-luchtgekoeld 1-6 kW, < 5 ton CO2.eq. | Daikin | FTXS60GV1B |  | Niet bekend | Bouwdeel 2010 |  |  | RKS.10.10
Locatie Halfweg | Asset | 52 | Afvoeren | Vuil water pomp | Vuilwaterpomp Sanibroyeur Sanivete | 40597 | 1 | Vuilwaterpomp - vuilwater | Sanibroyeur | Sanivete |  | Niet bekend | Bouwdeel 2010 |  |  | VWP.25.10
Locatie Halfweg | Asset | 52 | Afvoeren | Vuil water pomp | Vuilwaterpomp Sanibroyeur Sanivete | 40598 | 1 | Vuilwaterpomp - vuilwater | Sanibroyeur | Sanivete |  | Niet bekend | Bouwdeel 2010 |  |  | VWP.25.10
Locatie Halfweg | Asset | 53 | Water | Warm water voorziening | Voorraadboiler | 40599 | 1 | Warm water voorziening Boiler, direct verwarmd 20-500l-Elektrisch |  |  |  | Niet bekend | Bouwdeel 2010 |  |  | WWV.10.10
Locatie Halfweg | Installatie | 66 | Transport | Liften | Liftinstallatie 80755 Politie | 40600 | 1 | Lift Elektrisch 2-20 toegangen | MP lifts |  |  | Niet bekend | Bouwdeel 2010 |  |  | LFT.10.10
Locatie Halfweg | Installatie | 90 | Terrein | Bodem Energie Systeem | WKO Broninstallatie | 40601 | 1 | Bodem Energie Systeem Open bron(nen) | GeoComfort | Geomini Lite GML-7 |  | Niet bekend | Bouwdeel 2010 |  |  | BES.10.10
Locatie Halfweg | Installatie | 51 | Warmte-opwekking | Centrale verwarming ketel | CV Ketel 3 | 40603 | 1 | CV Gaswandketel 10-99kW | Remeha | Quinta Pro 90HR/VR |  | Niet bekend | Zee container |  |  | CVK.10.10
Locatie Halfweg | Asset | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp | Transportpomp 01 t.b.v. warmtepomp naar buffervat | 40604 | 1 | Circulatiepomp CV 10,1-100 m3/h-inbouw/ gesloten | Grundfos | Magna 1 |  | Niet bekend | Bouwdeel 2010 |  |  | CCP.14.20
Locatie Halfweg | Asset | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp | Transportpomp 02 t.b.v. aanvoer ind. en vloerkoeling | 76999509 | 1 | Circulatiepomp CV 10,1-100 m3/h-inbouw/ gesloten | Grundfos | Magna 25-60 180 | [5 empty] | CCP.14.20
Locatie Halfweg | Asset | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp | Transportpomp 03 t.b.v. aanvoer GKW | 76999510 | 1 | Circulatiepomp CV 10,1-100 m3/h-inbouw/ gesloten | Grundfos | Magna 32-120F | [5 empty] | CCP.14.20
Locatie Halfweg | Asset | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp | Transportpomp 04 t.b.v. toevoer uit warmtepomp | 76999511 | 1 | Circulatiepomp CV 10,1-100 m3/h-inbouw/ gesloten | Grundfos | UPS 25-80 | [5 empty] | CCP.14.20
Locatie Halfweg | Asset | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp | Transportpomp 05 t.b.v. CV naar LBK en vloerverwarming | 76999512 | 1 | Circulatiepomp CV 10,1-100 m3/h-inbouw/ gesloten | Grundfos | Magna 25-100 180 | [5 empty] | CCP.14.20
Locatie De Polderlanden | Asset |  |  |  | Splitunit nieuwe entree |  | 1 |  |  |  | 2024
Locatie De Polderlanden | Asset |  |  |  | plafondunits (inductie) in spreekkamers BG en 1e verdieping |  | 8 |  |  |  | 2024
Locatie De Polderlanden | Asset |  |  |  | Automatische schuifdeur nieuwe entree |  | 1 |  |  |  | 2024
Locatie De Polderlanden | Asset |  |  |  | automatische spoelkranen |  | 8 |  |  |  | 2024