## Meldingen
Korte omschrijving (Details) | Subcategorie | Datum / tijd van aanmaak | Soort melding | Vestiging (Ruimte)
legionella overschrijding heren douche | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Beukenhorst Toren A
2 legionella overschrijdingen | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
Airco derde verdieping. | Klimaat | 2023 | Storing | Polderlanden
Airco lekkage | Klimaat | 2023 | Storing | Polderlanden
Airco lekkage | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
Airco staat heel hard 4e verdieping Polderlanden | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
Airco staat te koud | Klimaat | 2023 | Storing | Polderlanden
Airco | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
Airco lekkage | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
defecte tl lamp | Verlichting & Elektra | 2023 | Storing | Polderlanden
Defecte tl-verlichting met noodunit | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
Deur G-lift 4e verdieping gaat slecht of niet open | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
Airco staat te koud | Klimaat | 2023 | Klacht | Polderlanden
Airco staat te koud | Klimaat | 2023 | Klacht | Polderlanden
Airco staat te koud | Klimaat | 2023 | Storing | Polderlanden
Airco staat te koud | Klimaat | 2023 | Klacht | Polderlanden
geen stroom op werkplek | Onze werkplek | 2023 | Storing | Polderlanden
Geen verwarming 2e verdieping | Klimaat | 2023 | Storing | Polderlanden
Koud op werkplek | Klimaat | 2023 | Storing | Polderlanden
Herbemonstering legionella | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
Herendouche Polderlanden | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
Klimaat 18C geen 21C, thermostaat springt bij wijziging terug naar 18C. | Klimaat | 2023 | Klacht | Polderlanden
Klimaat instelling nog steeds 18 graden C. | Klimaat | 2023 | Klacht | Polderlanden
kortsluiting stoombevochtiger 1 | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
koud op werkplek | Klimaat | 2023 | Klacht | Polderlanden
koud op werkplek | Klimaat | 2023 | Klacht | Polderlanden
koud op werkplek | Klimaat | 2023 | Klacht | Polderlanden
koud op werkplek | Klimaat | 2023 | Storing | Polderlanden
koud op werkplek | Klimaat | 2023 | Klacht | Polderlanden
koud op werkplek | Klimaat | 2023 | Storing | Polderlanden
Lamp defect | Verlichting & Elektra | 2023 | Storing | Polderlanden
Lamp defect | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
Lamp defect | Verlichting & Elektra | 2023 | Storing | Polderlanden
lekkage | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
lekkage | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
lekkage | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
lekkage | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
lekkage ventilatie | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
licht stuk | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
Storing liftdeur | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
Nogsteeds klimaat problematiek 18C geen 21C | Klimaat | 2023 | Klacht | Polderlanden
koud op werkplek | Klimaat | 2023 | Klacht | Polderlanden
koud op werkplek | Klimaat | 2023 | Storing | Polderlanden
Warm op werkplek | Klimaat | 2023 | Klacht | Polderlanden
koud op werkplek | Klimaat | 2023 | Storing | Polderlanden
koud op werkplek | Klimaat | 2023 | Klacht | Polderlanden
Temperatuur | Klimaat | 2023 | Klacht | Polderlanden
Temperatuur | Klimaat | 2023 | Storing | Polderlanden
temperatuur | Klimaat | 2023 | Klacht | Polderlanden
Temperatuur | Klimaat | 2023 | Klacht | Polderlanden
Verlichting defect | Verlichting & Elektra | 2023 | Storing | Polderlanden
Verlichting defect | Verlichting & Elektra | 2023 | Storing | Polderlanden
Verwarming in storing | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Polderlanden
koud op werkplek | Klimaat | 2023 | Klacht | Polderlanden
1 TL verlichting defect | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
2 noodspots defect | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
Airco instelling | Klimaat | 2024 | Storing | Polderlanden
Airco staat te koud | Klimaat | 2024 | Storing | Polderlanden
airco koud of te warm | Klimaat | 2024 | Storing | Polderlanden
chemische lucht in PL303 | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
Dames toilet derde etage | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
Airco staat te koud | Klimaat | 2024 | Klacht | Polderlanden
defecte noodverlichting trappenhuis 1e | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
Drie Tl verlichting defect | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
Hanglamp kapot | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
Airco staat te koud | Klimaat | 2024 | Klacht | Polderlanden
Airco staat te koud | Klimaat | 2024 | Klacht | Polderlanden
Warm op werkplek | Klimaat | 2024 | Klacht | Polderlanden
herstellen blussers na onderhoud | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
Koude werkplek | Klimaat | 2024 | Storing | Polderlanden
Inductieunit lekt | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
insluiting lift F | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
kapotte lamp boven werkplek | Onze werkplek | 2024 | Klacht | Polderlanden
kapotte tl-verlichting | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
Keuren van elektrisch huishoudelijk apparatuur | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Informatieverzoek | Polderlanden
Kleine lekkage | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
Klimaatbeheersing kan niet bediend worden | Klimaat | 2024 | Storing | Polderlanden
knop lift | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
Knop spoelbak defect | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
Kortsluiting met rook | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
koud op werkplek | Klimaat | 2024 | Storing | Polderlanden
koud op werkplek | Klimaat | 2024 | Informatieverzoek | Polderlanden
koud op werkplek | Klimaat | 2024 | Storing | Polderlanden
koud op werkplek | Klimaat | 2024 | Klacht | Polderlanden
koud op werkplek | Klimaat | 2024 | Klacht | Polderlanden
Lamp defect | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
lekkage | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
lekkage | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
lekkage | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
lekkage | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
lekkage | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
Lekkage ventilatieunit | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
Storing Lift | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
lifthal BG aanpassen | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
Liftknop zit los | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
Loskoppelen klimaatunits plafond | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
Noodspot defect 2e verdieping | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
noodverlichting vervangen na onderhoud BPG | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
Storing lift | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
verlichting defect | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
koud op werkplek | Klimaat | 2024 | Storing | Polderlanden
Licht defect | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
Kapotte verlichting | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
Kapotte verlichting | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
Kapotte verlichting | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
Kapotte verlichting | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
Spoelknop defect ! | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
Spot is stuk | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
spots defect | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
Spots defect | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
spreekluisterverbinding defect | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
Storing Lift | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
TL balk defect | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
TL balk defect | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
TL balk defect | Verlichting & Elektra | 2024 | Informatieverzoek | Polderlanden
TL balk defect | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
TL balk defect | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
TL balk defect | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
twee spots defect | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
Verlichting defect | Verlichting & Elektra | 2024 | Informatieverzoek | Polderlanden
Verlichting defect | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
vervangen deuraansluiting lift | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
vervangen hygrostaten tbv de stoombevochtigers | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Polderlanden
Vervangen TL | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Polderlanden
Verwarming staat uit/koud | Klimaat | 2024 | Storing | Polderlanden
Warme lucht uit de units | Klimaat | 2024 | Storing | Polderlanden
Wisselende temperatuur | Klimaat | 2024 | Klacht | Polderlanden
airco serverruimte maakt tikkend geluid | Reparatie & Onderhoud | 2023 | Storing | Servicecentrum Halfweg
Grondspot (2 x) | Verlichting & Elektra | 2023 | Storing | Servicecentrum Halfweg
Grondspot voor de ingang defect | Verlichting & Elektra | 2023 | Storing | Servicecentrum Halfweg
Hoge temperatuur serverruimte | Klimaat | 2023 | Storing | Servicecentrum Halfweg
noodverlichting | Verlichting & Elektra | 2023 | Storing | Servicecentrum Halfweg
Plafondspot voor deur naar buiten bij bordes defect | Verlichting & Elektra | 2023 | Storing | Servicecentrum Halfweg
Verlichting defect | Verlichting & Elektra | 2023 | Storing | Servicecentrum Halfweg
Airco lekkage | Klimaat | 2024 | Storing | Servicecentrum Halfweg
Damestoilet | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Servicecentrum Halfweg
Grondspot (4 x) voorzijde defect | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Servicecentrum Halfweg
Koude werkplek | Klimaat | 2024 | Klacht | Servicecentrum Halfweg
Storing lift | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Servicecentrum Halfweg
Luchtbehandeling werkt niet juist | Klimaat | 2024 | Storing | Servicecentrum Halfweg
onderhoud en aanpassingen Daksafe | Reparatie & Onderhoud | 2024 | Storing | Servicecentrum Halfweg
regelkast geeft storing urgent aan | Klimaat | 2024 | Storing | Servicecentrum Halfweg
Temperatuur | Klimaat | 2024 | Storing | Servicecentrum Halfweg
Vier grondspots defect | Verlichting & Elektra | 2024 | Storing | Servicecentrum Halfweg
Voeding airco's oudbouw | Klimaat | 2024 | Storing | Servicecentrum Halfweg