## Nota van Inlichtingen 3
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Percelen
21 | Inschrijffase | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2.1, Eis IL 1.8 | Hier geeft u aan dat de aangeboden configuratie op de Xen Server HCL-lijst dient te staan. Het blijkt echter dat de HCL niet helemaal up-to-date is en dat bijvoorbeeld de nieuwste processoren hier nog niet op staan. De verwachting is dat deze er wel op komen te staan. Hoe dient de inschrijver hier mee om te gaan? | In Eis IL 1.9 is aangegeven dat de door u aangeboden oplossing reeds bij het indienen van de Inschrijving als geheel op de zogenaamde Xen Server HCL-lijst dient te staan. | 2024-02-26 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
22 | Inschrijffase | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, Het acceptatieproces, Eis ILA 2.1, pagina 55 | Er valt hier niet uit op te maken of de migratie van de desktop VMs onder de scope van de aanbieder valt. Kunt u aangeven of dit in scope is of dat u de migratie zelf uit voert? | U hoeft geen desktop VM's te migreren. | 2024-02-26 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
23 | Inschrijffase | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, Het acceptatieproces, Eis ILA 2.1, pagina 55 | Hier geeft u aan dat installatie en configuratie onderdeel zijn van de scope. Het is echter niet helemaal duidelijk wat u hieronder verstaat. Wij gaan er van uit dat u hiermee bedoelt het installeren en configureren van de nodes, rack en stack bij u op locatie, up-to-date brengen van firmware en bios instellingen. Kunt u aangeven of het installeren van de Citrix Hypervisor hier ook ondervalt? | Opdrachtgever zorgt voor de installatie en configuratie van de aangeboden VDI-oplossing. Hieronder valt dus ook de fysieke installatie, de installatie van de hypervisor en de opname van de VDI-Oplossing in de bestaande VDI-omgeving. | 2024-02-26 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
24 | Inschrijffase | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2.1, Eis IL 1.2 | Hier geeft u aan dat het prijsplafond € 265.000 is. Echter na zorgvuldig berekenen van de configuratie is de inschrijver tot de conclusie gekomen dat dit prijsplafond niet toereikend is. De afgelopen tijd is de prijs van hardware aanzienlijk gestegen waardoor dit prijsplafond niet haalbaar is voor de inschrijver. Bent u bereid het prijsplafond te verhogen naar € 325.000? | Aanbestedende dienst heeft de opdracht nogmaals geraamd, rekening houdend met de variabelen die u benoemt, zoals gestegen hardwareprijzen. Daarbij is zij tot de conclusie gekomen dat deze opdracht voor een lager bedrag dan het door u genoemde bedrag kan worden uitgevoerd. Het prijsplafond zal daarom wel worden verhoogd, maar tot € 310.000,-. | 2024-02-26 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening

## Nota van Inlichtingen 2
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Percelen
17 | Inschrijffase | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 3.4.2 | U vraagt inschijver om een referentie aan te leveren waarbij in de afgelopen 3 jaar een VDI-omgeving met een Nvidia Grid architectuur op basis van de NVIDIA Ampere of Ada Lovelace generatie is geleverd. Omdat de A-leveranciers er heel lang over hebben gedaan om deze generatie Nvidia kaarten supported te krijgen in hun producten hebben de meeste klanten en gemeentes de afgelopen 3 jaar een infrastructuur afgenomen met Tesla (T4) generatie kaarten. Daarnaast hebben de meeste gemeentes besloten om deze infrastructuren af te bouwen waardoor referenties met deze specifieke Nvidia kaarten nog beperkt voorkomen. Is het daarom toegestaan om een referentie in te dienen bij een gemeente die een andere generatie Nvidia kaarten heeft toegepast? | Aanbestedende is akkoord dat u een referentie indient waarbij een oudere kaart is gebruikt in het ontwerp van de VDI-omgeving. De referentie-eis in de aanbestedingsleidraad is hiertoe aangepast. Omdat deze aanpassing een wezenlijke wijziging betreft is de planning van de aanbesteding aangepast. Beide wijzigingen zijn opgenomen in: Aanbestedingsleidraad Europese Aanbesteding Hardware en Storage v1.2.pdf. Deze vindt u op TenderNed. | 2024-02-09 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
18 | Inschrijffase | Inhoud | Vervolgvraag vraag 15 NVI 1 | Op tabblad 4 worde vaste jaar prijzen voor support per component gevraagd. In de toelichting geeft de gemeente aan "3. U beschrijft per Component het aantal dat u levert evenals de Vaste jaar(stuk)prijs excl. BTW, voor het betreffende support item.". Leveranciers bieden geen vaste prijs per jaar die geldig blijft voor de komende 5 jaar. De support packs zijn alleen in een 3, 4 of 5 jarige pack af te nemen waarbij de betaling in het eerste jaar voldaan dient te worden. Het is daardoor niet mogelijk om voor elk component een garantie af te geven op een jaar prijs die vijf jaar geldig blijft. Kan de gemeente het inschrijfformulier aanpassen of is het toegestaan dat inschrijver het formulier zelf aanpast zodat voor de support kosten 1 prijs opgegeven wordt voor afname van 5 jaar met betaling direct bij uitlevering. | Aanbestedende dienst komt u hierbij als volgt tegemoet. U dient uit te gaan van 5 jaar Basis Support. Hier wordt in het prijzenblad reeds rekening mee gehouden. In Tabblad 4: “Basis Support” vult u de prijs per jaar, per component (server) in. Indien u slechts een totaalprijs (per server) heeft voor 5 jaar dan deelt u deze door 5 en vult u deze in (cel G24). In Tabblad 7: “Inschrijfsom P&D” wordt in cel E5 deze prijs per jaar vermenigvuldigd met 5 jaren. Aanbestedende dienst is akkoord met het gegeven dat u deze 5 jaar Basis Support vooraf, als een totaalbedrag voor 5 jaar, factureert. Let wel, dit conform Eis 8.4. “… 20% na bevestigen bestelling Componenten (apparatuur); - 70% na aflevering op locatie; - 10% na acceptatie door Opdrachtgever. …” | 2024-02-09 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
19 | Inschrijffase | Inhoud | Vervolgvraag vraag 15 NVI 1 | Op tabblad 3 worden exploitatie prijzen per jaar gevraagd. In de toelichting geeft de gemeente aan "De minimale licentieduur is vijf (5) jaar voor alle licentie Componenten van de Oplossing". Leveranciers bieden geen vaste prijs per jaar die geldig blijft voor de komende 5 jaar. Om een vaste prijs af te geven voor 5 jaar dient inschrijver bij aanvang direct 5 jaar in te kopen waarbij de betaling in het eerste jaar voldoen dient te worden. Het is daardoor niet mogelijk om voor elke leverancier een garantie af te geven op een jaar prijs die vijf jaar geldig blijft. Kan de gemeente het inschrijfformulier aan passen of is het toegestaan dat inschrijver het formulier zelf aanpast zodat voor de exploitatie kosten 1 prijs opgegeven wordt voor afname van 5 jaar met betaling direct bij uitlevering. | Aanbestedende dienst komt u hierbij als volgt tegemoet. U dient uit te gaan van een licentietermijn van 5 jaar. Hier wordt in het prijzenblad reeds rekening mee gehouden. In Tabblad 3: “VDI-Oplossing” kunt u ervoor kiezen om of het licentiebedrag in een keer als investering op te geven of het bedrag om te slaan naar “een licentiebedrag per jaar” uitgaande van een termijn van 5 jaren. Aanbestedende dienst is namelijk akkoord met het gegeven, dat u deze 5 jaar aan licenties vooraf, als een totaalbedrag voor 5 jaar, factureert. Let wel, dit conform Eis 8.4. “… 20% na bevestigen bestelling Componenten (apparatuur); - 70% na aflevering op locatie; - 10% na acceptatie door Opdrachtgever. …” | 2024-02-09 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening

## Nota van Inlichtingen 1
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Percelen
1 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van Eisen / Eisen aan Inschrijver | Opdrachtgever is op zoek naar een kennispartner maar draagt zelf een zeer rigide architectuur / vendor-model (/eisen) aan. Hierdoor zullen een groot aantal potentiële Inschrijvers afhaken omdat deze bijvoorbeeld kiezen voor oplossingen op basis van VMWare en Cisco/Netapp. Is Opdrachtgever bereid om de eisen rondom architectuur/vendor te heroverwegen op basis van het advies van Inschrijver? | Aanbestedende dienst heeft deze rigide architectuur opgesteld omdat de kennis in de markt van Citrix-omgevingen in combinatie met high-end-hardware (Nvidia A40-kaarten) voor kantoorwerkplekken niet veel voorkomt. De huidige omgeving heeft hardware uit 2022, is in gebruik sinds begin 2023 en bestaat een uit een combinatie van VMware en Citrix. Belangrijke framework-componenten draaien op de VSI-omgeving (VMware ESXi) en de Citrix VDI-hosts maken gebruik van Xen Server als Hypervisor. U dient t.b.v. deze omgeving VDI-hosts te leveren en die integreren in een bestaande Citrix omgeving. Aanbestedende dienst is niet op zoek naar een omgeving waarin verschillende Hypervisors actief zijn, omdat dit de aanschaf van een extra licentiecomponent noodzakelijk maakt. Aanbestedende dienst is bovendien van mening dat er geen hardwarebeperking is, nu elke Vendor zijn hardware kan laten certificeren. Op de HCL-lijst zijn ook meerdere Vendoren vermeld. Om deze redenen kan Aanbestedende dienst zijn eisen qua architectuur/Vendor niet heroverwegen. | 2024-01-19 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
2 | Inschrijffase | Juridisch | GIBIT 2020 artikel 24.1 | Kunt u hier specifieker zijn door aan te geven dat het hier gaat om ‘’in de hoedanigheid van verwerker in de zin van de AVG verwerkt,’’ Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, kunt u uw antwoord motiveren? | Ja, zo is dat artikel bedoeld. | 2024-01-19 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
3 | Inschrijffase | Juridisch | GIBIT 2020 artikel 14.2 | Inschrijver verzoekt u om de verzekeringseis aan te passen naar hetgeen binnen de IT-branche gebruikelijk en redelijk is. Vooral gezien de opdrachtwaarde van deze opdracht is het verstrekkend om een verzekeringseis op te nemen die hoger is dan € 1 miljoen per gebeurtenis. Gaat u akkoord met een limiet van € 1 miljoen per gebeurtenis, ongeacht de schadevorm (‘’persoons- en zaakschade’’ in de zin van art. 13.3 of ‘’overige schade’’ in de zin van art. 13.4)? | Ja, dat is akkoord. Zie artikel 20 lid 2 in de gewijzigde conceptovereenkomst. | 2024-01-19 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
4 | Inschrijffase | Juridisch | GIBIT 2020 artikel 13.3 jo. artikel 13.4 | Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst om aansprakelijkheid als geheel te beperken tot een maximale som per jaar, welke samenhangt met de aard en omvang van de opdracht. Inschrijver stelt voor om de aansprakelijkheid als geheel te beperken tot € 1 miljoen per gebeurtenis en € 1 miljoen per jaar. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, kunt u uw antwoord nader motiveren? | Nee, dat is niet akkoord. Aanbestedende dienst is wel bereid de aansprakelijkheid te beperken tot 1 miljoen per gebeurtenis en 2 miljoen per jaar. Aanbestedende dienst acht de verhouding tot de aansprakelijkheid en de contractwaarde alleszins redelijk. Daarbij betrekt zij de grote gevolgen van niet deugdelijke nakoming voor de gemeente. | 2024-01-19 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
5 | Inschrijffase | Juridisch | GIBIT 2020 artikel 13.3 | Aansprakelijkheid voor indirecte- en gevolgschade is ongebruikelijk en voor inschrijvers niet verzekerbaar. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst om indirecte -en gevolgschade uit te sluiten. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, kunt u uw antwoord motiveren? | Nee, dit is niet akkoord. Het Nederlands aansprakelijkheidsrecht kent geen onderscheid tussen directe en indirecte schade. Aanbestedende dienst zal een dergelijke terminologie dan ook niet hanteren. In de GIBIT wordt aangesloten bij het Burgerlijk wetboek (BW) en dus bij de wettelijke schadevergoedingsregeling, waarbij de vergoeding en de omvang voor de schade kortweg wordt bepaalde door criteria van causaal verband en toerekenbaarheid. Daarnaast zijn ook alle beperkingen van het BW (bijvoorbeeld: regels omtrent schadebegroting, causaliteit, eigen schuld etc.) van toepassing. Wij verlangen geen verdergaande aansprakelijkheid dan op grond van het BW. | 2024-01-19 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
6 | Inschrijffase | Juridisch | GIBIT 2020 artikel 4.2 sub i en ii | Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst om de overeengekomen termijnen niet als zijnde vast en fataal te doen gelden. Inschrijver verzoekt in het geval van niet-tijdige nakoming van haar leververplichting in gebreke te worden gesteld. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord? Zo niet, graag uw toelichting. | Nee, dat is niet akkoord. In de leidraad is gemotiveerd waarom aanbestedende dienst in onderhavige opdracht hecht aan fatale termijn. Voorts hangt ook de duur van de wachtkamerovereenkomst hiermee samen. | 2024-01-19 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
7 | Inschrijffase | Juridisch | GIBIT 2020 artikel 25.4 | Generieke beveiligingsprotocollen worden voor meerdere opdrachtgevers gebruikt en kunnen niet vertrouwelijk zijn (naar b.v. andere klanten van opdrachtnemer). Bent u bereid dit artikel te beperken tot de specifiek in opdracht van opdrachtgever getroffen beveiligingsmaatregelen? | Dat is deels akkoord, zie artikel 20 lid 3 in de gewijzigde conceptovereenkomst. | 2024-01-19 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
8 | Inschrijffase | Juridisch | GIBIT 2020, artikel 21.4 | Het is voor de leverancier niet altijd mogelijk toegang te verlenen tot de locatie waar de diensten worden verleend, bijvoorbeeld in het geval de diensten worden verleend op een locatie van een derde partij. Inschrijver stelt voor om de laatste zin van deze bepaling als volgt aan te passen: Ook zal Leverancier indien redelijkerwijs mogelijk toegang verlenen tot de locatie waar de diensten worden verleend. Vraag: Bent u bereid deze aanpassing over te nemen? | Dat is akkoord. | 2024-01-19 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
9 | Inschrijffase | Juridisch | GIBIT 2020, artikel 20.1 | Inschrijver stelt voor om dit artikel wederkerig te maken en stelt de volgende tekst voor: "Partijen zijn over en weer niet gerechtigd hun verplichtingen op te schorten dan na het sturen van een ingebrekestelling, waarin aan de andere partij een redelijke termijn van minimaal 30 dagen wordt geboden om alsnog aan de verplichtingen te voldoen." Vraag: Bent u bereid om deze bepaling overeenkomstig aan te passen? | Dat is niet akkoord. Hiermee zou namelijk ook het karakter van termijnen wijzigen van fataal in niet-fataal. De Aanbestedende dienst als Opdrachtgever is in grote mate afhankelijk van de Leverancier. Opschorting door Leverancier betekent dat systemen 'op zwart' gaan en er niet gewerkt kan worden. Opschorting door de Opdrachtgever gaat in de praktijk met name over het later betalen van geld. Die belangen tegen elkaar afwegend is het redelijk om opschorting door Leverancier aan een termijn te verbinden, terwijl dat bij de Opdrachtgever niet nodig is. | 2024-01-19 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
10 | Inschrijffase | Juridisch | GIBIT 2020 artikel 15.5 | Een boete op het schenden van een geheimhoudingsverplichting is niet marktconform. Indien uit schending geheimhouding schade voortkomt zal op basis van artikel 6:74 BW eventueel schade vergoed moeten worden. Indien desalniettemin een boete wordt opgelegd, dient deze in mindering te worden gebracht op schadevergoeding om te voorkomen dat Opdrachtgever zich ongerechtvaardigd zou verrijken. Zie ook artikel 6:92 lid 2 BW. Vraag: Kunt u artikel 15 lid 5 laten vervallen? Indien het antwoord ontkennend is, kunt u dit dan toelichten? | Nee, dit is niet akkoord. Indien een geheimhoudingsplicht wordt geschonden, kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt. Bovendien is het begroten van de schade bij schending van de geheimhouding in de praktijk veelal niet eenvoudig. Bij een geheimhoudingsbepaling zonder (substantiële) boete zou iedere prikkel tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie ontbreken. Immers, als de schade moeilijk te begroten is, kan er ook geen schadeclaim worden neergelegd. | 2024-01-19 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
11 | Inschrijffase | Juridisch | GIBIT 2020 artikel 11.4 | In deze bepaling is opgenomen dat Inschrijver de documentatie steeds actueel dient te houden. Uiteraard wordt er bij oplevering een complete set documentatie opgeleverd met de stand van zaken op dat moment, maar Inschrijver is niet op de hoogte van alle changes die de beheerders van de gemeente aanbrengen na het in productie nemen van de omgeving. Hierdoor is het niet mogelijk om de documentatie actueel te houden. Vraag: Kan deze bepaling komen te vervallen? | Nee, maar vanzelfsprekend geldt deze verplichting uitsluitend voor changes die door Inschrijver worden aangebracht. | 2024-01-19 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
12 | Inschrijffase | Juridisch | GIBIT 2020 Artikel 9.9 | "In artikel 9.9 bestaat de mogelijkheid om aantoonbare prijsstijging van Derdenprogrammatuur per 1 januari door te belasten mits deze prijsstijging niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Voor bepaalde Derdenprogrammatuur (waaronder Microsoft) is het voorgekomen dat gedurende het jaar een prijsstijging van ruim 10% is doorgevoerd. Om prijswijzigingen pas per 01 januari te kunnen doorvoeren, heeft dit een enorme impact voor inschrijvers en is het onredelijk dat dit voor rekening van de inschrijver is. Dit kan een professionele dienstverlener niet van te voren inschatten en ook niet voorzien. Inschrijver stelt dan ook voor om dergelijke prijswijzigingen de eerstvolgende maand door te voeren. Kunt u hiermee akkoord gaan?" | Dat is niet akkoord. Opdrachtgever begrijpt uw punt, echter in onderhavige opdracht voorziet Opdrachtgever dat het scenario dat u schetst niet van toepassing zal zijn. | 2024-01-19 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
13 | Inschrijffase | Juridisch | GIBIT 2020 Artikel 8.12 sub ii) | Mogen wij ervan uitgaan dat het achterlopen in versies niet toerekenbaar is aan inschrijver wanneer deze achterstand is ontstaan door keuze van opdrachtgever. Kunt u bevestigen dat dit aan opdrachtnemer niet toerekenbaar is? | Dat bevestigen wij. | 2024-01-19 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
14 | Inschrijffase | Juridisch | GIBIT 2020, artikel 8.1 | In deze bepaling is opgenomen dat de onderhoudsdienstverlening start na acceptatie van de producten. Voor een goede implementatie is het nodig dat vanaf het moment van levering al onderhoud is afgesloten op de aangeboden producten. Vraag: Kunt u dit artikel overeenkomstig aanpassen? | Dat is akkoord. Zie artikel 20 lid 1 van de gewijzigde conceptovereenkomst. | 2024-01-19 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
15 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 3 Invulfomulier tarieven | U geeft in Bijlage 3 Invulformulier tarieven aan dat het support op de hardware de volgende SLA dient te hebben: reactietijd binnen 2 uur tijdens kantooruren en oplostijd uiterlijk de volgende werkdag. Dit is echter geen oplostijd die standaard beschikbaar is bij de diverse fabrikanten. Reactietijd binnen 2 uur is mogelijk, echter de fabrikanten hebben daarnaast een aantal opties: -Uiterlijk de volgende werkdag op locatie binnen kantooruren (dit is geen oplostijd). -Uiterlijk binnen 4 uur op locatie. Dit geldt dan 24x7 (dit is geen oplostijd) -Binnen 6 uur wordt de hardware gerepareerd. Dit is ook op basis van 24 x 7 (inclusief oplostijd) Uit ervaring blijkt dat de laatste optie prijstechnisch zeer onaantrekkelijk is en dat voor servers vaak de eerste optie voldoende is. De omgeving wordt volledig redundant opgeleverd en het uitvallen van een host wordt opgevangen met een N+1 configuratie wat er voor zorgt dat een lagere SLA op een onderhoudscontract vaak haalbaar is. Kunt u aangeven welke optie de gemeente Hilversum wenst?" | In lijn met uw suggesties hebben wij eis IL1.25 aangepast. Zie daartoe de gewijzigde aanbestedingsleidraad. | 2024-01-19 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening
16 | Inschrijffase | Inhoud | Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.2 | In eis IL1.6 geeft u aan dat de oplossing "out of the box" voldoende performance moet leveren. Dit moet aangetoond worden middels een acceptatietest. De enige invloed die wij hebben op de performance, zijn de specificaties die u heeft gedefinieerd en onze best practices en die van de leveranciers. U geeft aan dat de inrichting van de Citrix omgeving niet wordt aangepast. Dit betekent dat er een risico is voor inschrijvers omdat zij op de inrichting van de Citrix omgeving geen enkele invloed heeft. Mogen wij ervan uitgaan dat aan deze eis voldaan wordt bij het leveren van hardware die aantoonbaar voldoet aan de gestelde eisen, aangevuld met de geldende best practices voor de toepassing binnen een correct geconfigureerde Citrix omgeving? | Aanbestedende dienst begrijpt uw positie. Door delen uit uw vraag over te nemen, zal e.a. worden toegelicht. Betreft: “In eis IL1.6 geeft u aan dat de oplossing "out of the box" voldoende performance moet leveren. Dit moet aangetoond worden middels een acceptatietest.” dit klopt. Het doel is om de VDI-Oplossing te valideren en niet om deze nog te bepalen. Met “out of the box” wordt dan ook bedoeld: een VDI-Oplossing die gereed is om zonder hardwarematige aanpassingen, het test- en acceptatieproces in te gaan, op het moment dat deze afgeleverd wordt. In Eis ILA2.1 wordt daarom onder andere aangeven dat: “Opdrachtnemer geeft schriftelijk aan welke drivers en firmware versies noodzakelijk zijn … .” of “Opdrachtnemer geeft aan, aan Opdrachtgever, wat de noodzakelijke (firmware) configuratie instellingen zijn … .” immers deze software kan wijzigen qua versie tussen het moment van aflevering en test. Aanbestedende dienst begrijpt uw zorg. U geeft aan: “De enige invloed die wij hebben op de performance, zijn de specificaties die u heeft gedefinieerd en onze best practices en die van de leveranciers. “. Aanbestedende dienst definieert inderdaad een aantal specificaties. Dit is niet om u te beperken, maar dit zijn naar onze mening de minimale Eisen die gesteld moeten worden op basis van onze eigen ervaring. Wij delen dit “leermoment” in de vorm van Eisen graag met de markt. Wij vragen aan u als Inschrijver om op basis van de gegeven informatie en uw praktijkervaring met dergelijke omgevingen de sweet spot te bepalen voor de door u te leveren VDI-Oplossing. Om deze reden geeft aanbestedende dienst ook "de praktijk" mee. In Bijlage G treft u een volledig overzicht aan van het gebruikte Golden Image inclusief actieve applicaties en services. Dit om te voorkomen dat er een omgeving ontworpen wordt op basis van "theoretische" variabelen. Een omgeving die in theorie functioneert maar in de praktijk faalt. We nodigen u als vakkundig specialist uit om vooral uw vragen te stellen indien Eisen of specificaties vreemd zijn dan wel anders zouden moeten dan wel er aanvullende informatie nodig is. Zodat u voor uw VDI-Oplossing de sweet spot(s) kunt bepalen. Ten aanzien van: “U geeft aan dat de inrichting van de Citrix omgeving niet wordt aangepast. Dit betekent dat er een risico is voor inschrijvers omdat zij op de inrichting van de Citrix omgeving geen enkele invloed heeft”, begrijpt Aanbestedende dienst, dat op het eerste gezicht, de uitspaak vrij “star” is. De reden hierachter is, dat in het afgelopen jaar de volledige Citrix omgeving, inclusief het netwerk, is “doorgelicht”. Middels meerdere Loadgen testen is aangetoond dat de huidige Hosts falen. Dit falen op CPU-vlak qua capaciteit, dit in combinatie met het Golden Image van de Aanbestedende dienst. Ook onbekende “bugs” zijn in dit proces gevonden en opgelost, dit om de zorgvuldigheid ervan aan te geven. De test is bedoeld om de door Opdrachtnemer geleverde configuratie (oplossing) te testen, dit in de VDI-omgeving van Hilversum. Doel van de test is de geleverde VDI-oplossing te testen en niet de Citrix omgeving van Hilversum. Dat laatste is al meerdere malen gebeurd door de eerdergenoemde testen. U moet daarbij uitgaan van het test- en acceptatieproces zoals dat beschreven is in Eis ILA2.1. Aanbestedende dienst begrijpt dat er een risico is. Een risico dat u in de praktijktest bijvoorbeeld last heeft van een misconfiguratie binnen het Citrix framework. Daarom wijst Aanbestedende dienst u op het test- en acceptatieproces. In Eis ILA 2.1 ziet u dat er een aantal uitgangspunten zijn vermeld. Ter illustratie volgt een citaat uit deze Eis: “Omdat de VDI-Oplossing moet functioneren in een bestaande omgeving, mag van Opdrachtgever verwacht worden dat: - Er geen issues zijn aangaande netwerkconnectiviteit. - Dat de bestaande Citrix omgeving adequaat functioneert. … . “. Dit is daarmee niet uw risico maar de twee uitgangspunten horen aan de Citrix kant thuis bij Aanbestedende dienst. Betreffende: “Mogen wij ervan uitgaan dat aan deze eis voldaan wordt bij het leveren van hardware die aantoonbaar voldoet aan de gestelde eisen, aangevuld met de geldende best practices voor de toepassing binnen een correct geconfigureerde Citrix omgeving?” legt Aanbestedende dienst uit hoe u deze Eis IL 1.6 moet lezen. Er wordt bewust een relatie met het test- en acceptatieproces gelegd. In Eis ILA2.1 worden het test -en acceptatieproces, en de wederzijdse verantwoordelijkheden uitvoering beschreven. U ziet ook in deze Eis ILA2.1 het volgende: ”De statische test en de praktijktest is geslaagd als er: één, voldaan wordt aan de gestelde Eisen en er geen enige vorm van: vertraging, hapering dan wel disfunctioneren is, te wijten aan de door Opdrachtnemer geleverde VDI-Oplossing en twee, de test randvoorwaarden. Indien een test initieel niet slaagt, treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg. Aanbestedende dienst wijst u in deze op: “te wijten aan de door Opdrachtnemer geleverde VDI-Oplossing”. Daar bent u verantwoordelijk voor, dit uiteraard conform Eisen in het bestek. Stel een test slaagt niet, dan stelt de Eis ILA2.1: “… In gezamenlijkheid wordt er gekeken wat de oorzaak van deze vertraging is. Beide partijen hebben hierbij een inspanningsverplichting om de oorzaak te achterhalen. “. Er ligt hierdoor een gedeeld risico. Aanbestedende dienst vertrouwt hier op Opdrachtnemer, dit voor de VDI-oplossing en Opdrachtnemer op Aanbestedende dienst voor de Citrix omgeving. Om u nog meer zekerheid te geven zal Aanbestedende dienst het aantal her testen ophogen naar 2 i.p.v. 1 en de maximale doorlooptijd van het test- en acceptatieproces ophogen naar 15 weken. Door de koppeling van Eis IL.1.6 met ILA2.1 voldoet u aan de Eis 1.6, dit indien u conform test- en Acceptatieproces slaagt. In Eis ILA2.1 staat onder andere: “… De statische test en de praktijktest is geslaagd als er: één, voldaan wordt aan de gestelde Eisen en er geen enige vorm van: vertraging, hapering dan wel disfunctioneren is, te wijten aan de door Opdrachtnemer geleverde VDI-Oplossing en twee, de test randvoorwaarden. Indien een test initieel niet slaagt, treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg. …”. Als u aantoont dat het falen van de test niet te wijten is aan uw VDI-Oplossing maar de ICT-omgeving van de Gemeente Hilversum en Aanbestedende dienst kan het niet aantoonbaar betwisten en u heeft gehandeld conform het test- en acceptatieproces, dan ligt het niet aan uw VDI-Oplossing en moet Aanbestedende dienst aan de slag om het probleem op te lossen. Ook dit kan geen maanden duren of meer dan 2 test-pogingen met zich meebrengen. Ook Opdrachtgever dient zich te houden aan het test- en acceptatieproces. Let wel, ook na acceptatie zal de VDI-Oplossing aan de Eisen dienen te blijven voldoen. | 2024-01-19 | Levering servers en storage, en aanverwante dienstverlening