## 1. Aanneemsom
Instructies en voorwaarden
1 | Er mogen geen andere kosten in rekening gebracht worden dan de kosten in dit werkblad.
2 | Indien er tijdens de looptijd van de Overeenkomst onderhoud en beheer van andere installaties (niet genoemd in Bijlage 7) worden uitgevraagd
dienen de prijzen daarvoor aantoonbaar overeen te komen met de prijzen die in dit Prijzenblad zijn opgenomen.
3 | De opgegeven aantallen voor bepaling van de inschrijfprijs zijn indicatief en alleen voor dat doel. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend voor de omvang van de Opdracht
4 | Inschrijver is (op straffe van uitsluiting) verplicht dit Prijzenblad intact te laten, volledig in te vullen en geen negatieve bedragen en/of nulbedragen in te vullen.
5 | De prijzen dienen marktconform te zijn en passend op de gevraagde dienst.
Wanneer er naar oordeel van de Aanbestedende Dienst sprake is van een zogenaamde manipulatieve inschrijving zal de Inschrijver worden uitgesloten.
6 | Alle tarieven zijn prijspeil 2025/2026 en inclusief (administratie, regie e.d.)
7 | Prijzen kunnen vanaf 1 januari 2027 jaarlijks worden geindexeerd conform de indexen zoals vermeld in het beschrijvend document
8 | Alle tarieven zijn exclusief BTW
9 | Inschrijver dient alle groen gearceerde cellen in te vullen
10 | Ingevuld prijzenblad dient zowel in excel als in PDF te worden opgeleverd. PDF versie dient rechtsgeldig te zijn ondertekend.
13 | LET OP Het prijzenblad bestaat uit drie (3) werkbladen. U moet alle werkbladen invullen.
14 | De installaties in het werkblad '2. Elementbegroting' zijn dezelfde installaties als in bijlage 7 Assetlijst
15 | U dient in het tabblad 'Elementbegroting' de prijzen in de groene vakken in te vullen. Bij een aantal elementen gaat dit per stuk en bij een aantal elementen gaat dit per cluster. Tevens dienen de door u opgegeven prijzen alle kosten te omvatten voor de betreffende dienstverlening, zoals uren, benodige materiaal voor preventief onderhoud, voorrijkosten e.d.. U kunt voor het leveren van het preventief onderhoud geen andere kosten in rekening brengen dan de door u in de tabellen opgegeven prijs. Op deze pagina wordt automatisch een totaal overzicht gegeven van de opgegeven prijzen.
P1: Aanneemsom 2026
Implementatiekosten (Overdracht met de huidige onderhoudspartij, inventarisatie van de huidige assetlijst op compleetheid, vastleggen van de conditie (NEN 2767) van de installaties t.b.v. (D)MJOP, inrichten systemen en processen, inrichten GBS en Implementatieoverleg met de opdrachtgever) | 0
Contract uitvoering algemeen (uitvoeren van alle in het beschrijvend document en Programma van eisen benoemde taken en werkzaamheden) | 0
Elementenbegroting (t.b.v.) preventief onderhoud | 0
Totaal aanneemsom | 0
Naam Inschrijver
Naam ondertekenaar
Functie ondertekenaar
Datum
Handtekening

## 2. Elementbegroting
Nummer | NL/SfB |  | Element | Locatie | Aantal | All-in prijs per unit | Subtotaal
1 | 31 | Buitenwandopening | Zonweringen | Gevel | 77 | 0 | 0
2 | 3102 | Buitenwandopening | Overheaddeuren brandweerkazerne deur 1 | Gevel | 3 | 0 | 0
3 | 51 | Warmteopwerkingsinstallaties | WKO installatie | Bodem | 1 | 0 | 0
4 | 52 | Rioleringsinstallaties | Vet- en olieafscheider riolering | Buiten voor garage brandweer | 1 | 0 | 0
5 | 53 | Waterinstallaties | Keerkleppen | Diverse | 40 | n.v.t. | 0
6 | 53 |  | Tapwaterpomp procescode 650 | G2.29 boilerruimte | 1
7 | 53 |  | Drukverhogingsinstallatie, pomp nr 12368911 | NSA ruimte BG | 1
8 | 55 | Koelinstallaties | Expansievat 110 liter |  | 2 | n.v.t. | 0
9 | 55 |  | Water/water warmtepomp 12004-117137-01 | Begane grond | 1
10 | 55 |  | Water/water warmtepomp 12004-117137-02 | Begane grond | 1
11 | 55 |  | Warmtepomp boiler | Brandweer | 1
12 | 55 |  | Warmtepomp boiler | g2.29 | 1
13 | 55 |  | Warmtepomp boiler | g2.29 | 1
14 | 55 |  | Magneetfilter | Techniekruimte G0.42 (BG) | 1
15 | 55 |  | Filter en ontgasser koelwatersysteem | Techniekruimte G0.42 (BG) | 1
16 | 5501 |  | Koelunit split computair 12004-117137-03 | Server-ruimte | 1
17 | 5501 |  | Koelunit split computair 12004-117137-01 | Server-ruimte | 1
18 | 5531 |  | GKW pomp t.b.v.oplaadpomp GKW |  | 1
19 | 5531 |  | GKW pomp t.b.v.transportpomp |  | 2
20 | 5531 |  | GKW pomp t.b.v. transportpomp WP 1 |  | 1
21 | 553180 |  | Regelklep met servomotor koudedistributie |  | 2
22 | 56 | Warmtedistributie-installaties | Naverwarmers | Diverse | 145 | n.v.t. | 0
23 | 56 |  | Stralingspaneel | Brandweergarage | 3
24 | 56 |  | Radiatoren | Diverse | 38
25 | 56 |  | Convectoren | Diverse | 4
26 | 56 |  | Platenwisselaar betonkernactivering | Techniekruimte G0.42 (BG) | 1
27 | 56 |  | Platenwisselaar betonkernactivering | Techniekruimte G0.42 (BG) | 1
28 | 56 |  | Platenwisselaar WKO | techniekruimte G0.42 (BG) | 1
29 | 56 |  | Magneetfilter | Techniekruimte G0.42 (BG) | 1
30 | 56 |  | Filter en ontgasser verwarmingsysteem | Techniekruimte G0.42 (BG) | 1
31 | 5610 |  | Leidingsysteem | Gebouw | 1
32 | 561010 |  | Regelklep met servomotor warmtedistributie |  | 7
33 | 561030 |  | Expansievat 200 liter warmtedistributie |  | 1
34 | 561040 |  | CV pomp [transportpomp CV] |  | 1
35 | 561040 |  | CV pomp t.b.v.magneetfilter |  | 1
36 | 561040 |  | CV pomp t.b.v.magneetfilter |  | 1
37 | 561040 |  | CV pomp t.b.v. transportpomp CV WP2 |  | 1
38 | 561040 |  | CV pomp t.b.v. vloerverwarming |  | 1
39 | 561040 |  | CV pomp t.b.v. transportpomp betonkern |  | 1
40 | 561040 |  | CV pomp t.b.v. transportpomp CV WP1 |  | 1
41 | 561040 |  | CV pomp t.b.v. fitness |  | 1
42 | 561040 |  | CV pomp t.b.v. transportpomp CV WP2 |  | 1
43 | 561040 |  | CV pomp |  | 1
44 | 57 | Luchtbehandelings-installaties | Uitlaatgas afzuig installatie in remise | Brandweerkazerne | 1 | n.v.t. | 0
45 | 57 |  | Dakventilator kantine | Dak | 1
46 | 57 |  | Dakventilator schijf 5 | Dak | 1
47 | 57 |  | dakventilator ademlucht en werkplaats | Dak | 1
48 | 57 |  | buisventilator | Kantine | 1
49 | 57 |  | LBK 30.000-50.000 m3/h | Techniekruimte G0.27 (BG) | 1
50 | 57 |  | LBK <5000 m3/h | Techniekruimte G0.42 (/BG) | 1
51 | 5711 |  | Rookluiken | Dak | 12
52 | 5761 | Luchtbehandelings-installaties | Stoomvormer (elektrisch) | Techniekruimte G0.27 (BG) | 1 | n.v.t. | 0
53 | 5761 |  | Stoomvormer (elektrisch) | Techniekruimte G0.27 (BG) | 1
54 | 5761 |  | Stoomvormer (elektrisch) | Techniekruimte G0.27 (BG) | 1
55 | 5770 | Luchtbehandelings-installaties | Luchtkanalen | Gebouw | 1 | 0 | 0
56 | 58 | Klimaatregelings-installaties | Onderstation | BG,techniekruimte G0.42 | 16 | n.v.t. | 0
57 | 58 |  | Frequentieregelaars | Techniekruimte G0.27 (BG) | 2
58 | 58 |  | Frequentieregelaars | Techniekruimte G0.42 (/BG) | 2
59 | 58 |  | Regelkast | Techniekruimte G0.42 (/BG) | 3
60 | 5800 |  | Servomotor/stelmotor naverwarmers | Gebouw | 145
61 | 61 | Centrale elektrotechnische-installaties | Zonnecollector installatie (panelen) | Dak & gevel | 22 | n.v.t. | 0
62 | 61 |  | PV cellen installatie | Dak & gevel | 3
63 | 61.0 |  | Hoofdverdeelinrichting HKL | Kast t.o. G0.47, bij personeelingang | 1
64 | 61.0 |  | Verdeelkast K (K0-01 tbv NSA) | NSA-ruimte | 1
65 | 61.0 |  | Verdeelkast K (K0-02 tbv serverruimte) | Serverruimte | 1
66 | 61.0 |  | Verdeelkast K (K0-03 tbv PV-panelen) | BG gang naar techn.ruimte Go.42 | 1
67 | 61.1 |  | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 0-01 | BG, 1e & 2e etage | 1
68 | 61.1 |  | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 0-02 | BG, 1e & 2e etage | 1
69 | 61.1 |  | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 0-03 Brandweer | BG, 1e & 2e etage | 1
70 | 61.1 |  | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 1-01 | BG, 1e & 2e etage | 1
71 | 61.1 |  | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 1-02 | BG, 1e & 2e etage | 1
72 | 61.1 |  | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 1-03 | BG, 1e & 2e etage | 1
73 | 61.1 |  | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 2-01 | BG, 1e & 2e etage | 1
74 | 61.1 |  | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 2-02 | BG, 1e & 2e etage | 1
75 | 61.1 |  | Verdeelkast kantoor, (incl. lichtregelinstallatie)LK 2-03 | BG, 1e & 2e etage | 1
76 | 6110 | Centrale elektrotechnische-installaties | Noodstroomaggregaat | NSA ruimte BG | 1 | 0 | 0
77 | 6130 | Centrale elektrotechnische-installaties | Kanalisatie (bekabeling) | Gebouw | 1 | 0 | 0
78 | 65 | Beveiliging | Brandmeldinstallatie 1x intelligente brandmeldinstallatie, 128x optische melder, 23xhandmelders, 52 slowwhoops, bedienpaneel, ontruimpaneel | Techniekruimte G0.19 (BG t.o. kantine) | 1 | 0 | 0
79 | 65 | Beveiliging | Blusgasinstallatie serverruimte | Techniekruimte G0.27 (BG) | 1 | 0 | 0
80 | 65.39 | Beveiliging | Bliksembeveiliging installatie | Dak | 1 | 0 | 0
81 | 6721 | Gebouwbeheersystemen | Gebouwbeheer-systeem | Technische ruimte | 222 | n.v.t. | 0
82 | 6721 |  | Gebouwbeheer-systeem Naregeling 81 stuks Comforte CX2 66 stuks Touchpoint one wit | Technische ruimte | 81
83 | 6721 |  | Gebouwbeheer-systeem Naregeling 22 stuks Comforte CX2 32 stuks Touchpoint one wit | Technische ruimte | 22
84 | 75 | Vaste onderhoudsvoorzieningen | Valbeveiliging | Dak | 1 | 0 | 0
85 | 8520 | Losse schoonmaakinventaris | Ladders gevel | Dak | 1 | 0 | 0
86 | 90 | Terrein | Sedudak | Dak | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Totaal | 0

## 3. Tarieven en opslagen
P2: Tarieven normale werktijden (zonder toeslag) (07:00 - 17:00 uur) | Tarief
Uurtarief timmerman | 0
Uurtarief loodgieter | 0
Uurtarief onderhoudsmonteur | 0
Uurtarief assistent monteur | 0
Uurtarief servicemonteur | 0
Uurtarief werkvoorbereider | 0
Uurtarief projectleider | 0
voorrijdkosten calamiteiten/ urgente meldingen | 0
Subtotaal uurtarief | 0
P3: Overwerktoeslagen buiten werktijden | Percentage | Max.
Overwerktoeslag eerste 2 uur op een doordeweekse dag | ...% | 50%
Overwerktoeslag na eerste 2 uur (doordeweerkse dag) en zaterdag | ...% | 75%
Overwerktoeslag zon-/feestdagen | ...% | 125%
Subtotaal toeslagen | 0%
P4: Opslagen | Percentage | Max.
Winst en Risico opslag (uitgezonder regiewerk) | ...% | 12%
Opslag op materialen* | ...% | 10%
Opslag op onderaanneming** | ...% | 10%
Subtotaal opslagen | 0%
*Opslag op materialen Deze opslagpercentages mogen uitsluitend toegepast worden bij materialen buiten de scope van het contract. Hiervoor geldt een maximum, zie bovengenoemde percentages. (netto-netto)
**Opslag op onderaanneming Deze opslagpercentages mogen uitsluitend toegepast worden bij werkzaamheden buiten de scope van het contract. Hiervoor geldt een maximum, zie bovengenoemde percentages. (netto-netto)