## NvI 1
Europese openbare aanbesteding "Landelijk - Beheer en Onderhoud van bemenste (kantoor) locaties" ten behoeve van ProRail, TenderNed-kenmerk: 512837 NvI 1 vragen d.d. 07-04-2025, publicatiedatum 11-04-2025.
Nr. | Datum ingediend | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag | Antwoord
0.1 | 2025-04-11 | Aanbestedingsleidraad | Divers | Dit betreft geen vraag, echter een toelichting van Opdrachtgever. | Conform de planning zou Opdrachtgever de antwoorden van NvI 1 op 17-04-2025 publiceren. Om Ondernemers tegemoet te komen zijn alle NvI1 antwoorden op 11-04-2025 op TenderNed gepubliceerd. Hierdoor hebben Ondernemers 1 week extra gekregen om vragen voor NvI 2 in te dienen.
0.2 | 2025-04-10 | Programma van eisen en Raamovereenkomst | Divers | Dit betreft geen vraag, echter een toelichting van Opdrachtgever. | Opdrachtgever heeft een aantal kennelijke omissies vastgesteld in het PvE en op basis daarvan het PvE aangepast, dit zijn de volgende punten: 1) Pagina 6 PvE: Toevoegen van ID-nummer NK00 bij tabel normkaarten. 2) Pagina 17 PvE: Toevoegen van ID-nummer BCK00 bij tabel beperkingsregeling. 3) Pagina 26 PvE: Aanpassen van titel tabel INB00 "Uit-beheername"vervangen door "In-beheername". Bovenstaande is reeds aangepast in het PvE. Programma van eisen Indien een NvI antwoord heeft geleid tot aanpassing van dit document, dan is dit aangegeven in het antwoord zelf. Opdrachtgever heeft op 11-04-2025 twee versies van het PvE op TenderNed gepubliceerd. 1 versie waarin de wijzigingen t.o.v. de eerdere versie zichtbaar zijn (bestandsnaam eindigt met WZ) en 1 opgeschoonde versie. Zie bestanden met bestandsnamen: [Bijlage 12 - Programma van Eisen OLO 2 vs_2.0_250411 WZ]; [Bijlage 12 - Programma van Eisen OLO 2 vs_2.1_250411]. Raamovereenkomst Indien een NvI antwoord heeft geleid tot aanpassing van dit document, dan is dit aangegeven in het antwoord zelf. Opdrachtgever heeft op 11-04-2025 twee versies van de Raamovereenkomst op TenderNed gepubliceerd. 1 versie waarin de wijzigingen t.o.v. de eerdere versie zichtbaar zijn (bestandsnaam eindigt met WZ) en 1 opgeschoonde versie. Zie bestanden met bestandsnamen: [Bijlage 8 - Raam-Overeenkomst (ROK) OLO 2_2.0_250411 WZ]; [Bijlage 8 - Raam-Overeenkomst (ROK) OLO 2_2.0_250411].
1 | 2025-04-04 | Programma van Eisen OLO 2 | UIB02 | Indien OG Opdrachten die boven de financiële drempel vallen, uitbesteed aan een derde aannemer dient ON de communicatie te verzorgen tussen de activiteiten van deze derde aannemer. Als separate eis lijkt dit een ongelimiteerde afstemming van communicatie. Kan OG bevestigen dat deze communicatie zich beperkt tot het aanreiken van informatie zoals uitgewerkt in de eisen UIB02 t/m UIB03? | Ja. Het gaat er hierbij om dat derde aannemer beschikt over de noodzakelijke informatie waarmee zij de werkzaamheden kan uitvoeren waar zij opdracht voor heeft gekregen. Het betreft hier dan ook de werkzaamheden UIB02 en UIB03.
2 | 2025-04-04 | Programma van Eisen OLO 2 | UIB07 | ON dient de financiële impact uit te werken voor het niet te hoeven ontstoren en onderhouden gedurende de periode dat assets uit beheer zijn genomen. Mag ON bij de opgave van deze financiële impact de kosten gemoeid met de behandeling en verwerking van de uit beheer name opnemen in de opgave van deze financiële impact? Met andere woorden: "Zijn deze kosten verrekenbaar?" | Nee. Opdrachtnemer heeft gedurende de uitvoer door derde aannemer geen verantwoordelijkheid over betreffende Assets. Opdrachtnemer moet zichtbaar maken wat de technische impact is indien een derde aannemer werkzaamheden uit gaat voeren aan bepaalde Assets. Dat betekent enerzijds dat er werkzaamheden komen te vervallen (bv: op een storing hoeft door Opdrachtnemer niet meer gereageerd te worden) maar tegelijkertijd zullen er werkzaamheden verricht moeten worden om Asset uit bedrijf te nemen. Het gaat hierbij over de financiële consolidatie van plussen en minnen. Opdrachtgever heeft de inschatting is dat dit over het algemeen een beperkte delta zal zijn.
3 | 2025-04-04 | Programma van Eisen OLO 2 | UIB04 | ON dient bij uitbeheername binnen 14 dagen informatie aan te leveren. Dit is een redelijke termijn echter kan bij meerdere uitbeheernames die gelijktijdig lopen onder druk komen te staan. Heeft OG beeld bij het aantal uitbeheernames gedurende een kalenderjaar? Is OG bereid de tekst aan te passen in werkdagen in plaats van dagen? | Opdrachtgever merkt op dat Ondernemer meerdere vragen stelt, te weten: Vraag a: ON dient bij uitbeheername binnen 14 dagen informatie aan te leveren. Dit is een redelijke termijn echter kan bij meerdere uitbeheernames die gelijktijdig lopen onder druk komen te staan. Heeft OG beeld bij het aantal uitbeheernames gedurende een kalenderjaar? Antwoord a: Nee. In de basis is Ondernemer zelf de partij die vervangingen uitvoert, aangezien dat binnen de drempel valt en die drempel alleen maar toeneemt bij een goede performance. Om hoeveel uitbedrijfnames het vervolgens gaat kan Opdrachtgever niet inschatten. Vraag b: Is OG bereid de tekst aan te passen in werkdagen in plaats van dagen? Antwoord b: Nee. Opdrachtgever is niet bereid 'dagen' te wijzigen in 'werkdagen'.
4 | 2025-04-04 | Programma van Eisen OLO 2 | GAR01 t/m GAR05 | Het beschreven garantieproces impliceert dat er geen nulmeting wordt uitgevoerd op assets die in beheer worden genomen. Kan OG bevestigen dat OG zelf borgt dat het door een derde aannemer opgeleverde werk voldoet aan de minimale eisen die het PvE stelt aan de opgeleverde assets? | Ja. Derde aannemer dient werkzaamheden correct op te leveren aan Opdrachtgever. Vanzelfsprekend moeten die bij oplevering voldoen aan de minimale eisen die Opdrachtgever heeft vastgelegd. De praktijk zal uitwijzen of dat ook gebeurd. Mocht dat aantoonbaar niet het geval zijn is Opdrachtnemer daarvoor niet verantwoordelijk.
5 | 2025-04-04 | Programma van Eisen OLO 2 | CHA01 | CHA01 omschrijft een systeem om contacteisen te beheren. Is dit systeem ter keuze aan ON of betreft dit het systeem Visi dat in de inleiding van 13.3 is beschreven? Of wordt Visi alleen gebruikt voor communicatie over contractwijzigingen en herleidbaarheid hiervan? | Opdrachtgever merkt op dat Ondernemer meerdere vragen stelt, te weten: Vraag a: CHA01 omschrijft een systeem om contacteisen te beheren. Is dit systeem ter keuze aan ON of betreft dit het systeem Visi dat in de inleiding van 13.3 is beschreven? Antwoord a: Nee. CHA01 verwijst naar een systeem om contractuele afspraken te beheren. Daarvoor maakt Opdrachtgever gebruik van Visi. Vraag b: Of wordt Visi alleen gebruikt voor communicatie over contractwijzigingen en herleidbaarheid hiervan? Antwoord b: Nee. Bij Visi gaat het niet alleen over communicatie maar ook over het proces om contractuele afspraken volgens een bepaalde flow te laten verlopen en uiteindelijk te beheren.
6 | 2025-04-04 | Programma van Eisen OLO 2 | CHA04 | Eis CHA04 impliceert dat ON voor het gebruik van Visi zelf en voor eigen rekening een abonnement moet afsluiten. Dit lijkt tegenstrijdig met eis CHA06. Deze impliceert dat er geen abonnement nodig is voor Visi en dat ON binnen een bestaand abonnement van OG wordt toegevoegd. Kan OG dit bevestigen? of Kan OG de behoefte aan een abonnement van ON nader duiden? | Ja. Met eis CHA04, wordt bedoeld dat Opdrachtnemer inderdaad zelf een abonnement afsluit met Visi voor het Opdrachtnemers deel van de ROK. Eis CHA06 omschrijft het aantal actieve gebruikers binnen de Workflow van Visi, waarin bij CHA05 gezamenlijk deze workflow en de deelnemers worden bepaald en vastgesteld.
7 | 2025-04-04 | Aanbestedingsleidraad | 2.1.2 | Ontsluiting en beheer database GBS is gedemarceerd binnen een andere overeenkomst aan Croon Wolter Drost. In hoeverre zijn de GBS systemen kosteloos beschikbaar voor ON voor het uitvoeren van beheer en monitoring op afstand? | Toegang tot de systemen zijn voor Opdrachtnemer kosteloos beschikbaar.
8 | 2025-04-04 | Aanbestedingsleidraad | 2.1.2 | Meters zijn gedemarqueerd binnen een andere overeenkomst aan Innax. 1. Kan OG nader duiden wat voor meters dit zijn?; 2. Zijn deze meters onderdeel van de energiemonitioring en daarmee samenhangende verplichtingen ten aanzien van GACS?; en 3. Is de informatie van deze meters en/of eventueel samenhangende energiemonitoring kosteloos beschikbaar voor ON? | Opdrachtgever merkt op dat Ondernemer meerdere vragen stelt, te weten: Vraag 1: Meters zijn gedemarceerd binnen een andere overeenkomst aan Innax. 1. Kan OG nader duiden wat voor meters dit zijn?; Antwoord 1: De INNAX-meters zijn KWH-meters, die een primaire voeding meten, waarbij INNAX optreed als "netbeheerder". Vraag 2. Zijn deze meters onderdeel van de energiemonitoring en daarmee samenhangende verplichtingen ten aanzien van GACS?; en Antwoord 2: Nee. Deze meters hebben geen koppeling met het GBS, en hebben hierdoor geen directe relatie met GACS. Vraag 3. Is de informatie van deze meters en/of eventueel samenhangende energiemonitoring kosteloos beschikbaar voor ON? Antwoord 3: Ja. Deze informatie Opdrachtgever krijgt van de netbeheerder is kosteloos beschikbaar te stellen aan Ondernemer
9 | 2025-04-04 | Aanbestedingsleidraad | 3.6 | OG hanteert een vaste vergoeding voor de transitie en implementatiefase van 15k euro. Geldt deze vergoeding per individueel perceel in het geval ON meerdere percelen gegund krijgt? | Deze € 15K zijn per perceel. Mocht een partij naast perceel 1 ook perceel 3 scoren heeft men recht op 2 maal € 15K, mits de 4 individuele onderdelen (art. 11.8 ROK) worden opgeleverd.
10 | 2025-04-04 | Pandenlijst |  | Amersfoort valt onder Zuid en Arnhem onder Noord. Geografisch bezien lijkt dit onlogisch. Kan OG aangeven wat de overweging is bij deze indeling?; en Is OG bereid deze locaties om te draaien? | Opdrachtgever merkt op dat Ondernemer meerdere vragen stelt, te weten: Vraag a: Amersfoort valt onder Zuid en Arnhem onder Noord. Geografisch bezien lijkt dit onlogisch. Kan OG aangeven wat de overweging is bij deze indeling?; en Antwoord a: Dit is een interne afweging geweest die te maken heeft met indelingen van facility managers. Vraag b: Is OG bereid deze locaties om te draaien? Antwoord b: Nee. Opdrachtgever is niet bereid dit te wisselen.
11 | 2025-04-04 | Aanwijzing Operationeel Installatieverantwoordelijke | p.2 | Van ON wordt verwacht bij projecten van aannemers in het E-werkplan te toetsen of elektrische gevaren van de Installaties correct in het E-werkplan zijn opgenomen en of de door de WV gekozen veiligheidsmaatregelen geen onacceptabele risico’s voor de veilige en ongestoorde werking van de Installatie bevatten. Kan OG bevestigen dat ON er vanuit mag gaan dat in de opdracht aan de aannemer van het project is vastgelegd dat zij vakbekwaam is en ten alle tijden verantwoordelijk blijft voor het installatieontwerp en de uitvoering. En dat de toets van ON deze aannemer niet ontslaat van zijn verplichtingen? | Opdrachtgever merkt op dat Ondernemer meerdere vragen stelt, te weten: Vraag a: Van ON wordt verwacht bij projecten van aannemers in het E-werkplan te toetsen of elektrische gevaren van de Installaties correct in het E-werkplan zijn opgenomen en of de door de WV gekozen veiligheidsmaatregelen geen onacceptabele risico’s voor de veilige en ongestoorde werking van de Installatie bevatten. Kan OG bevestigen dat ON er vanuit mag gaan dat in de opdracht aan de aannemer van het project is vastgelegd dat zij vakbekwaam is en ten alle tijden verantwoordelijk blijft voor het installatieontwerp en de uitvoering. Antwoord a: Ja. Daar mag Ondernemer vanuit uitgaan. Vraag b: En dat de toets van ON deze aannemer niet ontslaat van zijn verplichtingen? Antwoord b: Ja. Daar mag Ondernemer vanuit uitgaan.
12 | 2025-04-04 | Aanwijzing Operationeel Installatieverantwoordelijke | p.2 | De betrokkenheid van de OIV'er lijkt niet gelimiteerd. Is de inzet van de OIV'er bij scope 2 werkzaamheden verrekenbaar? En bij werkzaamheden door derden aannemers? | Opdrachtgever merkt op dat Ondernemer meerdere vragen stelt, te weten: Vraag a: De betrokkenheid van de OIV'er lijkt niet gelimiteerd. Is de inzet van de OIV'er bij scope 2 werkzaamheden verrekenbaar? Antwoord a: Ja. De inzet van een OIV-er bij Scope 2 activiteiten maakt onderdeel uit van de projectkosten Scope 2 en dient te worden opgenomen bij het opstellen van de offerte van het project. Deze kosten zijn daarmee verrekenbaar. Vraag b: En bij werkzaamheden door derden aannemers? Antwoord b: Ja, deze kosten zijn verrekenbaar.
13 | 2025-04-04 | Aanwijzing Operationeel Installatieverantwoordelijke | p.3 | U geeft aan dat de OIV bevoegd is werk van derden stil te leggen om moverende reden. Dit kan leiden tot aanspraken van derden jegens ON. Kan OG bevestigen dat zij ON vrijwaart voor deze aanspraken? Ook als een redelijke mate van twijfel in het spel is (immers mogen er geen twijfels bestaan over veiligheid)? | Ja. Veiligheid is ten alle tijden Prioriteit. Dat geldt voor Opdrachtgever, voor Opdrachtnemer en dus ook voor derden aannemers. Indien OIV besluit werk stil te leggen dan is het uitgangspunt dat dat gebeurd op basis van moverende redenen en niet zomaar. Mocht achteraf blijken dat stilleggen niet nodig is geweest dan dienen partijen (Opdrachtgever, Opdrachtnemer en derden aannemers) daar naar redelijk mee om te gaan. Daar zal Opdrachtgever altijd op toezien.
14 | 2025-04-04 | Programma van Eisen OLO 2 | TRA09 | Opdrachtgever en Opdrachtnemer zorgen er gezamenlijk voor dat voor de ingangsdatum van de overeenkomst het KPI-dashboard, waarin de periodieke kwaliteit van dienstverlening wordt weergegeven, gereed en gevalideerd is. Deze eis is tegenstrijdig met KPI05. Bedoelt OG in deze context met ingangsdatum de Go-Live datum, te weten 1-4-2026? | Ja. Gedurende de transitieperiode stellen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk het dashboard vast. Met GO-Live bedoelt Opdrachtgever inderdaad 01-04-2026. Mocht echter blijken dat gedurende de implementatiefase Opdrachtnemer en Opdrachtgever m.b.t. het dashboard tot ander inzichten komen dan treden zij hierover met elkaar in overleg. Aanpassing van het dashboard behoort dan nog steeds tot de mogelijkheden. Het Dashboard is een middel en geen doel, waar Opdrachtgever en Opdrachtnemer beide achter moeten kunnen staan. Uiteindelijk heeft Opdrachtgever wel het laatste woord. Overeengekomen wijzigingen zullen daarna middels het Change-proces vastgelegd worden.
15 | 2025-04-04 | Programma van Eisen OLO 2 | TRA12 | Als derde bullit bij deze eis staat etc. Welke verwachtingen heeft OG ten aanzien van de samen met het implementatieplan op te leveren documenten? | Van Opdrachtnemer wordt gedurende de Transitieperiode een Implementatieplan verwacht. Met etc. wordt bedoeld alle zaken die hier onderdeel van uitmaken.
16 | 2025-04-04 | Programma van Eisen OLO 2 | TRA12 | Wat is de reden dat OG inzicht wil in de contractuele afspraken met de onderaannemers van ON? Volgens de beginselen en doelstellingen van het contract zorgt ON dat aantoonbaar wordt geleverd volgens vereiste prestaties. | Opdrachtgever wil de mogelijkheid hebben te kunnen toetsen in hoeverre contractuele afspraken in de ROK en in het PvE back to back op een zelfde wijze zijn geborgd bij onderaannemers van Opdrachtnemer. Indien er sprake is van een prima performance van Opdrachtnemer zal er in principe geen noodzaak zijn om hierop terug te moeten vallen, maar Opdrachtgever wil de mogelijkheid hebben hier gebruik van te maken.
17 | 2025-04-04 | Programma van Eisen OLO 2 | IMPL12 | Opdrachtnemer zorgt ervoor dat uiterlijk op 1 januari 2027 de baseline voor de beschikbaarheid en/of betrouwbaarheid (per Asset, systeem of gemiddeld over een Assetsysteem) is bepaald. Kan OG conreter beschrijven wat wordt bedoeld met 'baseline'? ON legt dit uit als dat per asset ten opzoichte van de normkaarten een andere waarde voor beschikbaarheid of betrouwbaarheid kan worden overeengekomen. Is dit een juiste uitleg? | Nee. Gedurende de eerste 9 maanden (verificatieperiode) heeft Opdrachtnemer de gelegenheid om het gehele Areaal te inventariseren. Eventuele onduidelijkheden en/of omissies dient Opdrachtnemer kenbaar te maken bij Opdrachtgever en bepalen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk hoe hiermee om te gaan. De normkaarten spelen hierin een substantiële rol, maar ook het gehele Asset areaal maakt hier onderdeel vanuit. Ook dit laatste maakt onderdeel uit van 'baseline'.
18 | 2025-04-04 | Programma van Eisen OLO 2 | VER10 | In de eis wordt gesproken over een geaccrediteerde BOEI-inspecteur. Bedoelt OG hiermee een bij Sertum geregistreerde inspecteur? | Ja. Sertum geregistreerd of door Ondernemer aan te leveren gelijkwaardigheid.
19 | 2025-04-04 | Programma van Eisen OLO 2 | RI04 | OG en ON stellen gezamenlijk het risicodossier op. Onduidelijk in de eisen is wie het risicodossier beheert. Is dit OG of ON? | Opdrachtgever zal optreden als eigenaar en beheerder van het risicodossier. Opdrachtnemer heeft de verplichting hier een bedrage aan te leveren conform de eisen genoemd in RI00.
20 | 2025-04-04 | Programma van Eisen OLO 2 | RI05 | In de eis wordt gesproken over een Excel of Tool. Staat OG er voor open om de tool van ON te hanteren ook als deze op een andere wijze weegt dan bedoelt in RI09? | Nee. Opdrachtgever gebruikt op dit moment Excel als hulpmiddel voor het risicodossier. Die kan eventueel op termijn vervangen worden door een "tool" bij de Opdrachtgever. Binnen de Excel / tool zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ten alle tijden gebruik maken van de ProRail Risicomatrix en bijbehorende weging.
21 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 4.3 | Rangorde: Het is gebruikelijk dat de Nota('s) van Inlichtingen prevaleren boven (b) de ROK en (c) de aanbestedingsstukken. Een alternatief is om de wijzigingen (vragen en antwoorden) vanuit de Nota('s) van Inlichtingen te verwerken in de (b) de ROK en (c) de aanbestedingsstukken. Is ProRail bereid om de rangorde te wijzigen danwel de NvI te verwerken in de contractdocumenten? | Ja, Opdrachtgever deelt de zienswijze van Ondernemer. De Nota van Inlichtingen prevaleert, dit zal aangepast worden in de ROK. Dit is reeds aangepast in art. 4.1 van de ROK.
22 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 5.2 | Geagadigde ontvangt graag de NOK voor Scope-1 activiteiten voor inschrijving om deze te beoordelen. | Nee. Voor Scope 1 is er geen sprake van een NOK. (Zie Paragraaf 5.2 ROK). In het programma van Eisen (PvE) wordt ingegaan op de scope van werkzaamheden.
23 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 6.4 | Gegadigde wenst het besluit om te verlengen wedekerig te maken met als motivatie dat het een bewust positieve keuze van Partijen moet zijn om samen te werken. Uiteraard is Gegadigde bereid om dit besluit uiterlijk zes maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk kenbaar te maken. | Nee. Opdrachtgever is niet bereid om de beslissing tot verlengen wederkerig te maken.
24 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 7.2 | Gegadigde wenst eerst ingebreke te worden gesteld met een mogelijkheid tot herstel alvorens (delen van) de Overeenkomst op te schorten. Dergelijke omgangsvorm is wenselijk bij een dergelijke Overeenkomst, immers een klacht is een kans om te verbeteren. | Vanzelfsprekend gaat Opdrachtgever niet zomaar over tot 'opschorten'. De voorwaarden waarop dit kan gebeuren staan uitgebreid omschreven in artikel 7.1. Opdrachtgever verwijst in het bijzonder naar artikel 7.1. (f). Het gaat hierbij niet over het optreden van een enkele klacht, ofschoon ook een enkele klacht wel volgens de daarvoor geldende stappen opgelost moeten worden.
25 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 7.3 en 7.4 | Gegadigde vindt het eenzijdig verrekenen van eventuele kosten en schadevergoeding bij tussentijdse beeindiging verwerpelijk en stelt voor dat Partijen in overleg treden en naar redelijkheid en billijkheid komen tot een afrekening van kosten. | Nee, dat is niet akkoord. Uiteraard treed Opdrachtgever in overleg met Opdrachtnemer over ook de financiele afronding.
26 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 7.6 | Gegadigde wenst een beperkte geldigheid van de bepalingen in de ROK na afloop. Gegadigde stelt een termijn van 10 jaren voor. | Nee. Het gaat hier om punten die op geen enkel moment door Opdrachtnemer naar buiten gebracht hoeven te worden. Op grond hiervan is Opdrachtgever niet bereid hier een termijn aan te verbinden.
27 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 9.2.a | Gegadigde wenst overleg en afstemmning alvorens Opdrachtgever derden op kosten van Opdractnemer wil inzetten. | Nee. Opdrachtgever wil artikel 9.2.a. niet aanpassen. Vanzelfsprekend is het uitgangspunt dat Opdrachtnemer altijd de partij is die de storingen oppakt en afhandelt. Opdrachtgever wil, mocht de situatie zich voordoen in geval van nood deze optie openhouden. Opdrachtgever benadrukt dat het in dergelijke gevallen naar oordeel van Opdrachtgever om urgente gevallen gaat.
28 | 2025-04-06 | Leidraad OLO II | 11.8 | De tenderkostenvergoeding is in principe geen tenderkostenvergoeding maar een vergoeding voor de Transitie- en Implementatiefase. Immers alleen aan Opdrachtnemers (partijen die gegund krijgen) wordt de vergoeding toegekend en de Transitie- en Implementatiefase komt pas na de Tenderfase. Afgezien daarvan zijn de daadwerkelijke kosten voor een dergelijk Transitie- en Implementatiefase een veelvoud van de genoemde vergoeding. Kunt u aangeven waar of hoe Inschrijver in het Prijzenblad de resterende kosten voor de Transitie- en Implementatiefase kan verwerken? | Ondernemer heeft gelijk dat er geen sprake is van een tenderkostenvergoeding, zie paragraaf 3.8 [Tenderkostenvergoeding] van de Aanbestedingsleidraad. In artikel 11.7 van de ROK is opgenomen dat gedurende de Transitiefase en Implementatiefase partijen hun eigen kosten dragen en er geen extra vergoeding van Opdrachtgever plaatsvindt, m.u.v. een vergoeding voor het afronden van de 4 onderdelen die staan vermeld in 11.8 van de ROK. Extra kosten maken dan ook geen onderdeel uit van het Prijzenblad.
29 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 12.1 | Tot wanneer loopt de verificatieperiode? | Dat is tot en met 31.12.2026 (zie VER02)
30 | 2025-04-06 | Leidraad OLO II | 11.8 | Is ProRail bereid om de totale eenmalige kosten vergoeding voor de Transitie- en Implementatiefase als separate post op te nemen in het prijzenblad en deze kosten separaat te vergoeden? Door deze kosten te verbijzonderen is ProRail beter in staat om de aanbiedingen onderling te vergelijken, hebben de Opdrachtnemers geen last van voorfinanciering en betaalt ProRail uiteindelijk minder bij verlengingen. Immers Gegadigden zullen hoe dan ook alle directe kosten verwerken in hun verkoopprijs en daarmee in het prijzenblad. | Nee. Opdrachtgever is niet bereid eventuele extra kosten in het Prijzenblad op te nemen. Zie ook het antwoord op vraag 28.
31 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 14.11 | Hoe verhoudt par. 14.11 zich tot par. 7.2? | Artikel 7.2 doelt op het recht van Opdrachtgever om delen van de Raamovereenkomst op te schorten, zonder ingebrekestelling, bijvoorbeeld als Opdrachtnemer ook na een aangetekend schrijven binnen de gestelde termijn zijn verplichtingen niet nakomt (artikel 7.1. (f)). Artikel 14.11 betreft specifiek het niet naleven of geen effect sorteren van verbeterafspraken. In die gevallen is opschorting conform artikel 7.2 slechts nà ingebrekestelling mogelijk.
32 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 17.3 | Onderdelen, materieel en materialen mogen vermeerderd worden met maximaal 7%. Kan ProRail bevestigen dat naast dit opslagpercentage eveneens het percentage algemene kosten, winstmarge en riscomarge zoals vermeld op de prijsbladen van toepassing zijn op de onderdelen, materieel en materialen? | De vraag van Ondernemer is voor Opdrachtgever niet duidelijk. Opdrachtgever gaat van het volgende uit: Ondernemer doelt hier waarschijnlijk op de vraag in hoeverre zij Algemene kosten, Winstmarge en Risicomarge mag doorberekenen op de kosten onderdelen, materiaal en materialen, vermeerderd met maximaal 7% opslag. Dit is inderdaad correct en kan ook worden herleid uit het Prijzenblad regel 48, 50 en 52.
33 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 17.4 | Werkzaamheden door onderaannemers van Opdrachtgever mogen vermeerderd worden met maximaal 7%. Kan ProRail bevestigen dat naast dit opslagpercentage eveneens het percentage algemene kosten, winstmarge en riscomarge zoals vermeld op de prijsbladen van toepassing zijn op de werkzaamheden door onderaannemers van Opdrachtgever? | Ja. In het geval dat Opdrachtnemer gebruik maakt van een onderaannemer voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden mag Opdrachtnemer 7% marge doorbelasten op de Netto prijs van de onderaannemer.
34 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 18.1 | Inschrijver wenst niet voor te financieren. In combinatie dat de betaling plaats vindt binnen dertig (30) kalenderdagen (par. 22.7 Inkoopvoorwaarden van ProRail B.V.) stelt Inschrijver voor per kalendermaand vooraf te factureren. Kunt u hiermee instemmen en zo nee, waarom niet? | Nee. Opdrachtgever stemt niet in met het voorstel om per kalendermaand vooraf te factureren. Opdrachtgever is van mening dat Opdrachtnemer kan factureren nadat de dienst geleverd is.
35 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 18.5 | Inkoopopdracht aanmaken voor het volgende boekjaar. Inschrijver neemt aan dat hier wordt bedoeld voorafgaand aan het volgende boekjaar zodat tijdig gefactureerd kan worden. Kunt u dit bevestigen? | Ja. Opdrachtgever bevestigt dat voor 1 januari van elk (boek)jaar een inkoopopdracht wordt verstrekt aan Opdrachtnemer.
36 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 18.7 | Waarom wordt de laatste termijn (d) dertig dagen na oplevering restpunten en goedkeuring revisietekeningen gesteld? Immers Opdrachtnemer voldoet aan het gestelde en Opdrachtgever heeft al een betalingstermijn van 30 dagen volgens par. 22.7 Inkoopvoorwaarden van ProRail B.V. | Opdrachtgever deelt uw mening, de woorden "dertig dagen"in art. 18.7 lid d komt te vervallen. Dit is reeds aangepast.
37 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 18.7 | Inschrijver wenst niet voor te financieren. In combinatie dat de betaling plaats vindt binnen dertig (30) kalenderdagen (par. 22.7 Inkoopvoorwaarden van ProRail B.V.) stelt Inschrijver een reeeler factureringsschema voor, namelijk 50%, 30%, 10% en 10%. Kunt u hiermee instemmen en zo nee, waarom niet? | Nee. Opdrachtgever heeft voor dit soort opdrachten een eenduidig beleid en stemt dan ook niet in met het door Ondernemer voorgesteld aangepaste factureringsschema.
38 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst |  | Inschrijver verzoekt Opdrachtgever om gevolgschade uit te sluiten. Gevolgschade acht Inschrijver als een onbeheersbaar risico, wat bovendien niet wordt gedekt door enige verzekering. Is Opdrachtgever bereid om het volgende toe te voegen aan de overeenkomst: “Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte en/of gevolgschade, zoals onder andere, maar niet beperkt tot winstderving en/of productieverlies, tenzij Opdrachtnemer opzet of grove schuld is te verwijten.” Indien u niet akkoord gaat, kunt u dit dan onderbouwen? | Nee. Opdrachtgever neemt het verzoek niet over. Opdrachtgever sluit hierbij aan op het wettelijk regime en dat kent geen onderscheid tussen directe en indirecte schade. Opdrachtgever hanteert dit onderscheid daarom ook niet. Het Nederlandse rechtssysteem veronderstelt een causaal verband tussen het schadeveroorzakende feit en de geleden schade. Daarmee is de borging van het causaal verband voor de aansprakelijkheid reeds aanwezig. De Raamovereenkomst en Inkoopvoorwaarden voorzien al in een beperking van aansprakelijkheid, Opdrachtgever ziet daarom geen reden tot wijziging.
39 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 19 | Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer niet voor aanspraken van derden. Dit is voor Inschrijver onbeheersbaar: Opdrachtgever een (contractuele) relatie met onder andere gebruikers, schoonmakers, onderhoudspartijen, uw eigen medewerkers, etc. Als gevolg van deze relatie kunt u invloed uitoefenen op het gedrag van deze partijen en hen hierop aanspreken. Opdrachtnemer kan dit formeel niet, omdat deze relatie ontbreekt. Wij willen daarom voorstellen het volgende op te nemen in de overeenkomst: Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren van aanspraken van derden die binnen de invloedssfeer van Opdrachtgever vallen. Onder deze derden worden in ieder geval verstaan: - Onderdelen en personeel van Opdrachtgever - Gebruikers en afnemers (geen onderdelen van Opdrachtgever) - Opdrachtnemers van Opdrachtgever - Alsmede personen die een gebouw bezoeken Voor overige derden (buiten de invloedssfeer van de Opdrachtgever) zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer vrijwaren vanaf de bedragen opgenomen in par. 19.2. Is deze toevoeging voor u akkoord? | Nee. Opdrachtgever neemt het voorstel niet over. De vrijwaring in artikel 19.2 houdt het volgende in: "Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever ... aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering van de Dienstverlening door Opdrachtnemer of voortvloeiend uit deze ROK ..." Het betreft dus alleen aanspraken van derden die schade lijden als gevolg van de werkzaamheden van Opdrachtnemer. De bewijslast voor het feit dat de schade het gevolg is van de werkzaamheden van Opdrachtnemer ligt bij Opdrachtgever. Daarbij speelt het geen rol de persoon is die schade lijdt.
40 | 2025-04-06 | Inkoopvoorwaarden | 14.2 | Het is voor Inschrijver van belang dat er voor garantie een maximale garantietermijn is vastgesteld. Daarom willen wij voor de garantie op vervangingen het volgende voorstel doen: 'Op vervangingen dient Opdrachtnemer een garantie te verstrekken van 12 maanden, tenzij de fabrieksgarantie een langere termijn voorschrijft. In dat geval wordt deze garantietermijn gehanteerd.' Gaat u hiermee akkoord? Indien u niet akkoord gaat, kunt u dit dan onderbouwen? | Ja, dat is akkoord.
41 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 17.6 | Punt 7: Wat bedoeld u met de volledige indexeringsregeling voor Scope 2? Verwijst u naar par. 17.7.1 en 17.7.1.1 voor de materialen en naar par. 17.7.2 en 17.7.2.2 voor de tarieven (lonen)? | Ja, dat is correct.
42 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 17.6 | Punt 6: Scope 1 bestaat voornamelijk uit uren en zeer beperkt uit materialen. Inschrijver is van mening dat het logischer is om Scope 1 te indexeren cf. par. 17.7.2 Index tarieven (lonen) en deze te berekenen cf. par. 17.7.2.2 Indexberekening tarieven. Is Opdrachtgever bereid om dit te wijzigen en zo nee, waarom niet? | Ja, dat is correct. Opdrachtgever gaat ervan uit dat vragensteller '17.7.2.1' bedoelt waar hij '17.7.2.2' schrijft. De paragraafverwijzing is reeds aangepast in art. 17.6 van de ROK naar respectieve 17.7.2 en 17.7.2.1.
43 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 17.6 | Het is niet realistisch om opdrachtnemer(s) pas 2 jaar na start operationele fase indexatie toe te staan. Wij verzoeken u deze datum met een jaar te vervroegen naar 1-1-2027. | Nee. Opdrachtgever is niet bereid deze datum te vervroegen. De eerste periode is geen 2 jaar, maar 1 jaar en 9 maanden.
44 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 7.6 | Wat wordt precies bedoeld met beëindigingsassistentie? | Indien de ROK eindigt is er sprake van een Re-transitie periode. Gedurende deze periode wordt er van de latende partij nog steeds resultaat verwacht.
45 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 19 | Inschrijver ziet graag dat de Opdrachtgever de totale maximale aansprakelijkheid per jaar beperkt tot de jaarlijkse opdrachtwaarde per perceel. Hoger is disproportioneel. | Ja, dat is correct, toelichting: dit is ook zoals het is beschreven in artikel 19. De in artikel 19.3 genoemde bedragen geven een inschatting weer van de verwachte maximale opdrachtwaarde per perceel. Er wordt overigens ook verwezen naar paragraaf 2.1.4 [Maximale waarde van de Raamovereenkomsten] van de Aanbestedingsleidraad. De vermelde bedragen in art. 19 van de ROK zijn hier op bedragen.
46 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 19.9 | In deze paragraaf staat driemaal "BPKV: het bepaalde in artikel 24.1 Inkoopvoorwaarden wordt vervangen door:". Het is Inschrijver niet duidelijk wat wordt bedoeld met BPKV in deze context. Kan Opdrachtgever deze afkorting toelichten? | De tekst van artikel 19.9 bevat een fout. In plaats van "BPKV: het bepaalde in artikel 24.1 Inkoopvoorwaarden …" moet er staan "Het bepaalde in artikel 24.1 Inkoopvoorwaarden …" Dit is reeds aangepast in art. 19.9 van de ROK.
47 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 19.8 | Inschrijver is van mening dat Opdrachtnemer Opdrachtgever alleen kan vrijwaren voor aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid indien er een duidelijke demarcatie én aanvullende afspraken worden gemaakt over de bevoegdheden van de Opdrachtgever waaronder de (gedelegeerde) installatie verantwoordelijke. Kan Opdrachtgever zich hierin vinden en zo nee, waarom niet? | Ja, met de volgende toevoeging. Juist, met die reden heeft Opdrachtgever de demarcatie duidelijk vastgelegd in demarcatietekeningen, zie hiervoor: addendum (bijlage 13).
48 | 2025-04-06 | Aanbestedingsleidraad OLO 2 |  | Opdrachtgever heeft een openbare aanbesteding met een uitgebreide aanvraag gepubliceerd. Inschrijver heeft behoefte aan een extra vragenronde gezien de hoeveelheid documenten en informatie. Kan Opdrachtgever dit faciliteren? | Nee. Opdrachtgever heeft een tweetal vragenrondes (NvI) opgenomen in de planning, mede ook gelet op de opgenomen totaal planning. Zie ook het antwoord op vraag 130.
49 | 2025-04-06 | Aanbestedingsleidraad OLO 2 | 5.3.2 t/m 5.3.6 | Om de vragen zorgvuldig te kunnen beantwoorden en u een overzichtelijk en visueel rustig geheel te kunnen bieden, verzoeken wij u – per kwalitatief gunningscriterium – om een verdubbeling van het toegestane aantal pagina’s voor het plan van aanpak. | Nee. Opdrachtgever vraagt een plan van aanpak met daarbij een bewust gekozen aantal pagina's. Ondernemer wordt hierdoor verzocht om zakelijk, kort en bondig duidelijk te maken hoe men de verschillende gunningscriteria aan gaat pakken. Opdrachtgever stemt daarom niet in met het verdubbelen van het aantal pagina's.
50 | 2025-04-06 | Aanbestedingsleidraad OLO 2 | 5.3.2 t/m 5.3.6 | We gaan ervan uit dat het voorblad en de inhoudsopgave niet worden meegerekend in het totaalaantal pagina’s voor het plan van aanpak. Kunt u dit bevestigen? | Ja. Opdrachtgever bevestigt dat voorblad (bevat geen inhoud) en inhoudsopgave niet worden meegeteld.
51 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 3.2 | Hoe worden de KPI's / PI's geintepreteerd en toegepast op onderwerpen waar de opdrachtnemer minder invloed op heeft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de tevredenheid onder de eindgebruikers. Hier zijn naast de opdrachtnemer nog veel andere invloedsfacttoren van toepassing waar de opdrachtnemer geen invloed op heeft. Te weten bv: * Geen contractkennis bij de eindgebruikers en hierdoor een onterechte verwachting; * Niet op de hoogte van tussentijdse besluitvorming vanuit ProRail en hierdoor een onjuiste verwachting. enz enz | Opdrachtgever vindt de tevredenheid van eindgebruikers uitermate belangrijk en is om die reden dan ook een van de graadmeters waar Opdrachtgever en Opdrachtnemer rekening mee moeten houden. Om die reden is dit dan ook een van de KPI's / PI's. Opdrachtgever is zich er ter dege van bewust dat er factoren zijn die hier een rol bij spelen. Het gaat bij de bepaling niet om de score op zich, maar om de mate waarin de score zich ontwikkeld. Dit is in het dashboard nader uitgewerkt.
52 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 3.2 | KPI 13 Wanneer de investering meer bedraagt dan het automatisch gegunde projectbedrag bestaat er de kans dat een derde partij, anders dan de opdrachtnemer, de MJOP werkzaamheden zullen uitvoeren. Op deze manier kunnen wij niet garant staan voor een kwalitatief vereiste asset de volledige contractperiode. Dit kan als gevolg hebben een toenemende correctieve beweging op deze asset welke hiermee weer de KPI en automatisch de PI negatief beïnvloeden. Dit temeer omdat er geen formele oplevering vanuit de derde partij aan de opdrachtnemer is maar alleen direct aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer dient a.d.v. toegezonden stukken de werkzaamheden te beoordelen en tijdens regulier onderhoud de installatie praktisch te controleren. (zie 7.3 GAR01) VRAAG: Hoe gaat de opdrachtgever om met een verhoogde correctieve beweging op een asset welke binnen de KPI-PI beoordeling valt. Dit zal een negatieve doorwerking hebben terwijl de opdrachtnemer hier geen invloed op heeft. | Opdrachtgever is niet akkoord met het feit dat zij niet garant kan staan voor de kwaliteit van het Asset wat door een derde partij is geïnstalleerd. Derde partij levert inderdaad op aan Opdrachtgever, aangezien daar de overeenkomst mee is gesloten. Dat betekent echter dat Opdrachtgever de uitgevoerde werkzaamheden uitsluitend accepteert indien dit aan de technisch managers als volledig en correct is opgeleverd. Dit is een zorgvuldige proces, zoals dat ook wordt doorlopen indien Opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert. Mocht Opdrachtnemer na overdracht aan onderhoud en beheer (O&B) tekort komingen vaststellen heeft Opdrachtnemer de plicht dit te melden en zal Opdrachtgever eventueel i.s.m. Opdrachtnemer de derde aannemer hierop aanspreken, net zo lang tot het naar tevredenheid is/wordt opgelost. De vraag van Ondernemer is om voorgaande reden dan ook niet relevant, omdat zich een dergelijke situatie, als het goed is, niet kan voordoen.
53 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 5.6 | C005 Is hiermee gezegd dat ook de zelf, door de opdrachtnemer, geconstateerde gebreken binnen de OLO worden gekoppeld aan de Ki's? | Ja, dat is correct. Voor de goede orde KPI's geven (in)zicht op de totale dienstverlening, waarbij een gebrek door Opdrachtnemer zelf geconstateerd een verstoring is en moet worden opgelost volgens de daarvoor geldende procedure. Opdrachtgever verwacht van Opdrachtnemer Proactief gedrag.
54 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 5.6 | C007 Is hiermee gezegde dat het functioneel herstellen van een gebrek door bijvoorbeeld een noodverband geen invloed heeft op de KPI's. Het gebrek is hiermee immers verholpen en eventueel een repeterende verstoring is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Normaliter is het zo dat bij het toepassen van een noodverband de restoretijd gestopt zal worden en het definitief herstel hierna zal plaatsvinden. | Een noodverband dient uitsluitend ter overbrugging van een verstoring, maar is van tijdelijke aard en moet zo spoedig mogelijk definitief hersteld worden. Opdrachtgever eist zowel te worden geïnformeerd over het voorlopig herstel als het definitief herstel. Zie ook Hersteltijd in de definitielijst "waarbij in minimaal 80% van de gevallen sprake is van definitief herstel"
55 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 5.6 | C010 en C011 Wat wordt de status van de melding wanneer dit plaats vindt. De teller voor de verschillende KPI's loopt immers al wanneer de opdrachtnemer de vraag stelt aan de opdrachtgever. | Opdrachtgever herkent de vraag, maar heeft geen inzage in het Assetmanagementsysteem dat Ondernemer gebruikt en kan dat niet exact duiden. Waarschijnlijk bedoelt de Ondernemer met deze vraag in hoeverre zij verantwoordelijk gehouden kan worden voor verstoringen als vermeld in C010 en C011. Aangezien de KPI's geen afrekenmiddel zijn, maar een middel om de kwaliteit van de dienstverlening vast te stellen moeten Opdrachtgever en Opdrachtnemer hier naar redelijkheid en billlikheid samen uitkomen.
56 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 5.6 | C014 Hiermee wordt aangegeven dat correctief onderhoud regulier dus opgevolgd moet worden binnen de openingstijden van de panden van de opdrachtgever. De Inktpot en de Tulpenburgh zijn geen 24/7 en hier hoeft onze consign dienst dus bij reguliere verstoring niet op uit te rijden. | Nee. Opdrachtgever verwijst voor deze vraag naar de Normkaarten. Hierin is opgenomen hoe om te gaan met calamiteiten. Bij enkele normkaarten staat een responstijd met de tekst "zowel binnen als buiten openingstijden". Aanname van Ondernemer dat er geen sprake is van een consignatie dienst is niet correct.
57 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 5.7 | BCK 06 Klopt het dat bij het aanvragen van de toepassing van de beperkingsregel er ten alle tijden een verbetervoorstel vanuit de opdrachtnemer moet komen om herhaling van de verstoring te voorkomen | Ja, dat is correct. Opdrachtgever en Opdrachtnemer moeten gezamenlijk hetzelfde doel hebben, hetgeen betekent dat ook Assets die een ondermaatse kwaliteit hebben weer op het juiste kwaliteitsniveau worden gebracht.
58 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 6 | Voor het in beheer nemen van een MJOP post welke door een derde partij is uitgevoerd zouden wij graag de mogelijkheid willen hebben om hier een oplevering vanuit de opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te hebben. Alleen dan kunnen wij de kwaliteit en werking van de gemidificeerde / vervangen asset borgen. Nu is er benoemd dat Opdrachtnemer dit gaandewerg tijdens het reguliere onderhoud moet beoordelen. | Nee. Formeel heeft Opdrachtnemer geen juridische relatie met derde aannemer en is het formeel zo geregeld dat derde aannemer oplevert aan Opdrachtgever.
59 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 6 | MJ1-2-06 Op welke manier moet dit vorm gegeven worden en hoe wordt geborgd dat deze assets buiten de geldende KPI's en PI's blijven? Hierbij ook verwijzend naar bijvoorbeeld tevredenheid van de eindgebruikers. | Hierover voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer overleg, nadat Opdrachtnemer schriftelijk aannemelijk heeft gemaakt wat de consequenties hiervan zijn. Mocht blijken dat dit consequenties heeft dan bepalen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk naar redelijkheid en billijkheid hoe zij hiermee omgaan. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele communicatie naar de klant.
60 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 6 | Mj2-1-01 Het is Inschrijver niet duidelijk wat hiermee bedoelt wordt. Dient Opdrachtnemer vanuit de activiteiten uit Scope 1 (B&O) het goedgekeurde MJOP uitprijzen? | Ja, dat is correct. In MJ1-1-00 MJOP (activiteiten Scope 1) stelt Opdrachtnemer een MJOP op. Op basis van alle MJOP-activiteiten over de percelen heen wordt het MJOP-budget binnen ProRail voor het komende jaar aangevraagd en (mogelijk deels) vastgesteld. Vervolgens werkt Opdrachtnemer voor de activiteiten die het komende jaar uitgevoerd mogen worden gedetailleerde offertes uit.
61 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 7.2 | INB05 is onjuist, dit kan geen verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer zijn als de actiehouder de Opdrachtgever betreft. Bedoelt Opdrachtgever hier mogelijk INB03 mee? | Nee. INB05 is wel juist. Om misverstanden te voorkomen, wordt de tekst INB05 vervangen door "Opdrachtnemer levert na controle en validatie de informatie (zie INB02) binnen een termijn van 14 dagen op aan Opdrachtgever". Dit is reeds aangepast in art. INB05 van het PvE.
62 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 8 | B009 Wie bedoelen ze in deze alinea met de Opdrachtgever? De BOEI inspecteur werkt naar mijn idee in opdracht van de Opdrachtnemer en hiermee is Opdrachtnemer dan ook hun opdrachtgever. Zoals het nu staat zal de inspecteur een variatie niet aan Opdrachtnemer maar aan ProRail gaan terugkoppelen. | Met Opdrachtgever wordt hierbij bedoeld ProRail. Opdrachtgever gaat er hierbij vanuit dat de BOEI-inspecteur onderdeel uitmaakt van Opdrachtnemer. Opdrachtgever verwacht van Opdrachtnemer dan ook deze terugkoppeling.
63 | 2025-04-06 | Bijlage 25 – [IBB-1.6 Eisen Informatieveiligheid aan de Ondernemer] | 2 | Eerste bullet. Welke ICT-diensten moet Opdrachtnemer leveren binnen de overeenkomst landelijk onderhoud en beheer (OLO2)? | De verwijzing van Ondernemer naar de Bijlage IBB-eisen is Opdrachtgever niet duidelijk. Alle ProRail data die Opdrachtnemer met betrekking tot deze ROK creëert en /of verwerkt in de voorgeschreven systemen zullen minimaal moeten voldoen aan de eisen zoals die in de IBB 1.6 zijn opgenomen.
64 | 2025-04-06 | Bijlage 25 – [IBB-1.6 Eisen Informatieveiligheid aan de Ondernemer] |  | Gelden de verplichtingen t.a.v. informatiebeveiliging ook voor alle Onderaannemers gezien paragraaf 10.8 van de Raamovereenkomst? Zo ja, is ProRail van mening dat alle Onderaannemers hieraan kunnen voldoen? | Ja, zie ook het antwoord op vraag 63.
65 | 2025-04-06 | Bijlage 25 – [IBB-1.6 Eisen Informatieveiligheid aan de Ondernemer] |  | Waarom is er geen geschiktheidseis opgenomen in de leidraad m.b.t. informatiebeveiliging als deze wel verplicht is? | Informatiebeveiliging is als uitvoeringseis opgenomen.
66 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 2,1,5 | Werkzaamheden van beperkte omvang, is dit van toepassing op heel 2.1? En kunt u beperkte omvang nader duiden? | Opdrachtgever merkt op dat Ondernemer meerdere vragen stelt, te weten: Vraag a: Werkzaamheden van beperkte omvang, is dit van toepassing op heel 2.1? Antwoord a: Ja. Vraag b: En kunt u beperkte omvang nader duiden? Antwoord b: Het gaat hierbij om eventuele werkzaamheden die realistisch gezien ook onderdeel uitmaken van Onderhoud en Beheer scope 1, maar wellicht niet duidelijk zijn verwoord onder 2.1.
67 | 2025-04-06 | Bijlage 29,2 normkaarten |  | Per norm zijn er verschillende responstijden en hersteltijden genoemd, waarbij ook onderscheid gemaakt dient te worden tussen kantoor en 24/7 panden, bijhouden van deze resonstijden en restore tijden lijkt moeilijk te automatiseren door de grote verscheidenheid aan mogelijke tijden( er is bijvoorbeeld al sprake van resonstijden van 0,25; 0,75; 1 en 4 uur afhankelijk van de klasse verschillende NSLFB etc. staat Opdrachtgever open voor eventuele vereenvoudiging? Bijhouden zou anders een groot beslag leggen op beheer en handmatig werk? | Nee. De response- en hersteltijden zijn met zorg bepaald en vastgesteld. Opdrachtgever is van mening dat een goed Assetmanagementsysteem hierin moet kunnen voorzien.
68 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 4.6 | Voor advies- en ontwerpwerkzaamheden is het in de branche gebruikelijk dat deze werkzaamheden worden verricht onder de vigeur van de DNR. Graag ziet Inschrijver in zowel de Nadere Overeenkomst Ontwerp en Uitvoering en de Nadere Overeenkomst Ontwerp dat de DNR van toepassing wordt verklaard op advies- en ontwerpwerkzaamheden. Is Opdrachtgever hiertoe bereid en zo nee, waarom niet? | Nee. Opdrachtgever neemt het voorstel van vragensteller niet over. Er is besloten het aantal verschillende algemene voorwaarden te beperken op twee: 1) de ProRail Inkoopvoorwaarden voor de Raamovereenkomst en de Nadere Overeenkomst 'Ontwerp'; en 2) de UAV 2012 voor de Nadere Overeenkomsten 'Uitvoering' en 'Ontwerp en Uitvoering.' ProRail is van oordeel dat de UAV 2012 i.v.m. de bepalingen in de Nadere Overeenkomsten een passend raamwerk vormen voor de uit te voeren werkzaamheden.
69 | 2025-04-06 | Bijlage 25 – [IBB-1.6 Eisen Informatieveiligheid aan de Ondernemer] |  | Opdrachtgever vraagt veel gedetailleerde technische informatie, denk aan firewall regels en instellingen, welke Inschrijver in principe niet deelt. Inschrijver is van mening dat dit ook niet noodzakelijk is als ISO 27001 gecertificiteerde organisatie. Is Opdrachtgever akkoord als Opdrachtnemer bereid is om, in overleg en in voorkomende gevallen, specifieke vragen te beantwoorden? | Ja. Opdrachtgever kan instemmen met dit voorstel, mits Opdrachtnemer het genoemde ISO 27001 certificaat kan overleggen en tevens, zoals voorgesteld, bereid is mee te werken aan verdiepende vragen.
70 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst |  | Inschrijver ziet graag dat afwijkingen op de UAV mbt aansprakelijkheden en garanties woren vastgelegd in een bijlage van de ROK en niet per uitvraag en NOK opnieuw moet worden bepaald en vastgelegd. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen en zo nee, waarom niet? | Nee. Binnen de ROK heeft Opdrachtgever generieke artikelen met betrekking tot aansprakelijkheid en garanties opgenomen die geldend zijn ROK, PvE en NOK's. De huidige opzet laat ruimte bij Opdrachtnemer en Opdrachtgever om indien nodig af te kunnen wijken binnen de NOK's als hier noodzaak voor bestaat.
71 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 4.6 | Inschrijver ziet graag dat de Nadere Overeenkomst Ontwerp en Uitvoering vervalt en wordt vervangen door een samenvoeging van de Nadere Overeenkomst Ontwerp en de Nadere Overeenkomst Uitvoering. Beiden NOK's met hun specifieke set aan voorwaarden. Is Opdrachtgever hiermee akkoord en zo nee, waarom niet? | Nee. Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord. Het is een bewuste keuze geweest om voor deze 3 verschillende uitvoeringen van NOK's te kiezen. Het zijn verschillende diensten/werken met daarbij ook verschillende voorwaarden. - NOK-Uitvoer en NOK-Ontwerp en Uitvoer: => UAV2012. - NOK-Ontwerp: => ProRail inkoopvoorwarden.
72 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 4.6 | Belangrijk voor voorwaarden behoren de bij de Nadere Overeenkomst Ontwerp (en Uitvoering) is om weten waar het ontwerpniveau begint. Is dit TO of DO? | Nee. Opdrachtgever en Opdrachtnemer bepalen zelf de scope van de NOK. Afhankelijk van de vraag kan dit zelfs op SO-niveau beginnen. Opdrachtnemer zal moeten beschikken over de juiste competenties om het ontwerp op de juiste manier af te ronden.
73 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 5.3 | Voor een FMECA's is het van belang in hoeverre het falen van een asset het primaire proces van de gebruiker beïnvloed. Om dit goed in beeld te hebben is de input van de gebruiker bij het goed kunnen opstellen van een FMECA van belang. Kunt u daarom aangeven dat bij het opstellenvan de FMECA's Opdrachtgever aan zal sluiten? | Ja. In 5.3 heeft Opdrachtgever de eisen m.b.t. FMECA uitgebreid uitgeschreven. Opdrachtgever is van mening dat Opdrachtnemer op basis hiervan de FMECA's uit kan werken. Deze uitwerking wordt in het FMECA-proces besproken met Opdrachtgever, waarmee Opdrachtgever dan ook aansluit. Opdrachtnemer is echter hierin leidend.
74 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 5,3 FMECA056 | Bijstelling van het onderhoudspakket kan van invloed zijn op de kosten die gemaakt dienen te worden (zowel in positieve als in negatieve zin) Kan Opdrachtnemer ervan uitgaan dat een aanpassing op dit pakket kan worden verrekend? | Ja, dat is correct.
75 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 5.4 PRO5 | in deze eis wordt gesproken over het asset manangement systeem. Kunt u aangeven over welk systeem dit gaat? | Nee, want dit betreft het Assementmanagementsysteem van Ondernemer. Opdrachtgever heeft het hier over een systeem waarin alle Assets zijn opgenomen en het Onderhoud en Beheer ervan kan worden bijgehouden en gerapporteerd. (zie 4.1. en eis 13.2). Applicatievoorbeelden in de markt zijn Planon, Ultimo, SAP, etc.
76 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 7.1 sub g | Opdrachtgever kan zonder nadere ingebrekestelling opzeggen, ontbinden of opschorten als Opdrachtnemer anderszins in redelijkheid geacht moet worden niet meer aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Deze bepaling is subjectief en levert een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid op. Opdrachtnemer vraagt Opdrachtgever hier aan te sluiten bij het bepaalde in de AIV art 29.2 sub h, is Opdrachtgever hiertoe bereid? Kan Opdrachtgever haar antwoord motiveren? | Nee. Opdrachtgever neemt het voorstel niet over. De bepaling houdt in dat Opdrachtnemer "… in redelijkheid geacht moet worden …". Dat impliceert dat Opdrachtgever niet subjectief en willekeurig de Overeenkomst kan opzeggen, ontbinden of opschroten op grond van artikel 7.1 sub g. Opdrachtgever zal alvorens een dergelijke stap wordt genomen het gesprek zoeken met Opdrachtnemer.
77 | 2025-04-06 | programma van eisen | 6 MJ1-1-05 | De Mjob wordt gevraagd op hoofdlijnen echter u vraagt hier alle investeringen te onderbouwen met arbeid, materiaal en handling. MJOB's worden in de regel gemaakt op basis van ramingen uw uitsplitsing geeft echter een mate van detaillering die veel extra effort met zich meebrengt, en die alleen zinvol zal zijn voor de eerst volgende jaren. Kunt u bevestigen dat in 1e instantie een raming voldoende input is voor de MJOB? | Opdrachtgever merkt allereerst op dat binnen de aanbestedingsdocumenten niet wordt gesproken over MJOB maar over MJOP. Opdrachtgever zal deze vraag beantwoorden als zijnde MJOP. Nee. Opdrachtgever verwacht een begroting met een uitsplitsing in arbeid, materiaal en handling op hoofdlijnen.
78 | 2025-04-06 | Nadere Overeenkomst Ontwerp en Uitvoer en de Nadere Overeenkomst Ontwerp | 8.1 | In paragraaf 8.1 van de NOK Ontwerp en Uitvoer en NOK Uitvoer is nu sprake van een omkering van de bewijslast en is dit ten nadele van Opdrachtnemer. Kan Opdrachtgever bevestigen dat de Opdrachtgever de bewijslast moet aanleveren voor het eventueel niet naleven van wettelijke en contractuele eisen bij de Nadere Overeenkomst Ontwerp en Uitvoer en de Nadere Overeenkomst Ontwerp zoals bedoeld binnen de UAV? | Nee. Artikel 8.1 van de NOK Ontwerp en Uitvoer verwijst naar artikel 22 lid 2 UAV 2012. In dat artikel is de bewijslast niet neergelegd bij opdrachtgever, maar dient opdrachtgever "aannemelijk" te maken dat een gebrek "met grote mate van waarschijnlijkheid" moet worden toegeschreven aan - kort gezegd - Opdrachtnemer. Dat is een lichtere verplichting bij opdrachtgever t.o.v. een harde bewijslast. Als opdrachtgever dat aannemelijk heeft gemaakt, dan dient Opdrachtnemer conform de garantieverplichtingen de gebreken te herstellen. Dat is een harde verplichting. Opdrachtnemer kan vervolgens tegenbewijs aanbieden dat het gebrek niet aan haar is toe te schrijven. Opdrachtgever is van oordeel dat het met de bepaling in art. 8.1 van de NOK Ontwerp en Uitvoer een met het oog op de omvang van de opdrachten passende regeling heeft opgenomen. Ook hier dient Opdrachtnemer conform de garantieverplichtingen de gebreken te herstellen. Het staat Opdrachtnemer natuurlijk vrij om aan te tonen dat de gebreken niet voor haar rekening komen.
79 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 19 | Het is in de branche gebruikelijk dat de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wordt beperkt in hoogte en soort. Dat wordt ook voorgeschreven door voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit. Wij stellen voor de volgende aanvullende bepaling in de overeenkomst op te nemen: “De aansprakelijkheid van de leverancier onder deze overeenkomst, ongeacht de grondslag, is beperkt tot de aan de leverancier toerekenbare directe materiële schade en de direct daaruit voortvloeiende gevolgschade en is tevens beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een maximum van € 5.000.000,- per jaar. De opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. Mocht u de maximale aansprakelijkheid ongewijzigd in stand laten, verzoeken wij u gemotiveerd toe te lichten waarom u een dergelijk hoge aansprakelijkheid proportioneel acht in het licht van de maximale opdrachtwaarde en de risico’s verbonden aan de uitvoer van onderhavige overeenkomst” | Nee. ProRail neemt het voorstel niet over. Opdrachtgever is van mening met de bepalingen in artikel 19 Raamovereenkomst een proportioneel systeem van aansprakelijkheid te hebben opgenomen, waar deze zowel per gebeurtenis als ook per jaar en voor de hele looptijd van de Overeenkomst is beperkt op bedragen die zijn gerelateerd aan de opdrachtwaarde. Zie ook het antwoord op vraag 45.
80 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst | 19.2 en 19.3 | Opdrachtgever heeft de aansprakelijkheid per gebeurtenis beperkt in hoogte tot de jaarlijkse opdrachtwaarde, met daaropvolgend de maximum bedragen per jaar en per gehele looptijd. - Bedoeld Opdrachtgever niet de jaarlijkse opdrachtwaarde de opdrachtwaarde per NOK? - Daarnaast staat er een verschrijving in het laatste gedeelte van de zin waaruit de aansprakelijkheid voor de hele looptijd volgt. Hierin staat namelijk ‘per jaar’, dit dient daar in te vervallen aangezien dit gedeelte van de zin ziet op de gehele looptijd. Kan Opdrachtgever dit bevestigen? | Opdrachtgever merkt op dat Ondernemer meerdere vragen stelt, te weten: Vraag a: Opdrachtgever heeft de aansprakelijkheid per gebeurtenis beperkt in hoogte tot de jaarlijkse opdrachtwaarde, met daaropvolgend de maximum bedragen per jaar en per gehele looptijd. - Bedoeld Opdrachtgever niet de jaarlijkse opdrachtwaarde de opdrachtwaarde per NOK? Antwoord a: Nee. Vraag b: - Daarnaast staat er een verschrijving in het laatste gedeelte van de zin waaruit de aansprakelijkheid voor de hele looptijd volgt. Hierin staat namelijk ‘per jaar’, dit dient daar in te vervallen aangezien dit gedeelte van de zin ziet op de gehele looptijd. Kan Opdrachtgever dit bevestigen? Antwoord b: Ja. ProRail bevestigt dit. De tekst van de Raamovereenkomst in artikel 19.2 is reeds aangepast door in het derde alternatie (3) de woorden "per jaar" te verwijderen.
81 | 2025-04-06 | Raamovereenkomst Inkoopvoorwaarden | 19 ROK 30.1 AIV | Aansprakelijkheid voor gevolgschade is een niet voorzienbaar en daarmee niet in te schatten bedrijfsrisico waarvan acceptatie door een bedrijf met een gezonde bedrijfsvoering redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Opdrachtnemer verzoekt u akkoord te gaan met het volgende: Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving, schade door productie- uitval en/of andere indirecte schade, waaronder vermogensschade in verband met claims van derden. Is Opdrachtgever hiertoe bereid? Zo niet, kan Opdrachtgever haar antwoord motiveren? | Nee. Opdrachtgever is hiertoe niet bereid. In het Burgerlijk Wetboek wordt geen onderscheid gemaakt naar type schade. Dat doet Opdrachtgever ook niet. Opdrachtgever beperkt wél de omvang van de aansprakelijkheid. Beperking van de hoogte van de schade geeft namelijk het meeste duidelijkheid vooraf. Het is duidelijk tot welk bedrag Opdrachtnemer maximaal aansprakelijk is. Het maken van onderscheid tussen verschillende typen schade leidt veelal tot discussies, waarna ook de discussie gevoerd moet worden over de hoogte van de schade. Overigens ligt de bewijslast voor de schade die Opdrachtgever lijdt en de causaliteit tussen het gebeurtenis en de gerealiseerde schade bij Opdrachtgever. Opdrachtgever ziet daarom geen reden tot wijziging.
82 | 2025-04-06 | Inkoopvoorwaarden | 27 | Nu er in de NOK geen bedrag of percentage wordt genoemd, geldt het in lid 3 genoemde maximum bedrag aan kortingen. Graag ziet Opdrachtnemer, mede gezien de mogelijkheid om schade te vorderen, de som van kortingen beperkt naar een percentage van de opdrachtwaarde. Kan Opdrachtgever daarmee instemmen? | Nee, dat is niet akkoord.
83 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 4.1.6 | Hier staat 2x 'opdrachtgever' genoemd. Klopt dit? | Nee, dat is niet correct; de eerste Opdrachtgever hoort Opdrachtnemer te zijn. Onderstaande de gecorrigeerde tekst welke reeds aangepast is in 4.1.6 van het PvE: Opdrachtnemer gegevens beschikbaar stelt en informeert over (de ontwikkeling van) de staat van het Areaal, zodat Opdrachtgever op een beheerste wijze het functioneren en resteren van het Areaal kan monitoren, de onderhoudsstrategieën kan actualiseren, de hieruit voortkomende benodigde investeringen (werkzaamheden) kan bepalen en de planning van alle geprognotiseerde investeringen (eventueel) kan bijstellen;
84 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 6 MJ1-2-07 | Kunt u aangeven wat u bedoelt met indienen ter voorbereiding? Bij wie moet dit worden ingediend en welke info is hiervoor benodigd? Wordt hiermee bedoelt het aanleverne van een offerte voor de betreffende werkzaamheden? | Opdrachtgever merkt op dat Ondernemer meerdere vragen stelt, te weten: Vraag a: Kunt u aangeven wat u bedoelt met indienen ter voorbereiding? Bij wie moet dit worden ingediend en welke info is hiervoor benodigd? Antwoord a: Onder MJ1-2 wordt beschreven hoe om te gaan met het beschikbare budget voor uitvoer van te accorderen MJOP-activiteiten. In dit Proces stellen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vast welke activiteiten het opvolgende jaar vervangen moeten worden. Vraag b: Wordt hiermee bedoelt het aanleveren van een offerte voor de betreffende werkzaamheden? Antwoord b: MJ1-2-07 bepaald dat Opdrachtnemer deze activiteiten in een definitief overzicht rapporteert aan Opdrachtgever. Deze activiteiten worden in de vervolgstappen (MJ2-1 & MJ2-2) verder uitgewerkt.
85 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | MJ2-1-05 en MJ2-1-06 | 05 geeft aan alle aanbiedingen voor 30 november aan te leveren terwijl 06 aangeeft dit renening houden met de start van de uitvoering te doen. Indien inderdaad alle offerte geheel gereed dienen te zijn voor 30 november kan dit een grote weerslag hebben op de werkvoorbereiding. kunt u bevestigen dat voor het aanleveren vande defnitieve offerte in wederzijdsoverleg kan worden afgeweken? | Ja. Opdrachtgever is bereid om, in goed onderling overleg, te accepteren dat offertes op een later moment definitief worden uitgewerkt. Opdrachtgever verwacht dan wel een schriftelijk overzicht met daarin opgenomen de verschillende momenten waarop de offertes worden opgeleverd. Zie ook Bijlage 17 - Planning MJOP_1.0_20250313
86 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | MJ2-2-06 | Kunt u aangeven in welk digitaal systeem de asset mutaties dienen te worden opgegeven? U heeft eerder gesproken over O-prognose, kunt u bevestigen dat de assetdatabase en MJOB met behulp van dit programma worden bijgehouden? | Ja. Asset mutaties worden ook aan de kant van Opdrachtgever bijgehouden in O-prognose en Facilitor. O-prognose is de applicatie die gebruikt wordt voor het MJOP. Facilitor is het Facilitaire meldsysteem van Opdrachtgever. Het Assetmanagementsysteem is in de basis de applicatie waar de Assets van het totale Assetareaal in opgenomen moeten worden.
87 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | MJ2-2-07 en MJ2-2-09 | deze regels spreken elkaar tegen kunt u aangeven of ON of OG de mutaties doorvoerd in de applicaties? EN indien OG dit doet hoe kan ON dan verrantwoordelijk worden gehouden aan de correctheid van de MJOB? | Nee. Deze regels spreken elkaar niet tegen. Opdrachtnemer is degene die alle mutaties verwerkt in zowel het eigen Assetmanagement beheersysteem als in O-prognose of alternatieve MJOP-applicatie van Opdrachtnemer (Zie MJ2-2-07, relatie met ASMGT00, CH00, OPROG00 en ACC00). Onder overige mutaties worden mutaties verstaan in het FMIS van Opdrachtgever (Zie MJ2-2-09, relatie met FACIL00). Het systeem waar Opdrachtgever in muteert heeft geen relatie met MJ2-2-07 waardoor Opdrachtnemer verantwoordelijkheid kan nemen voor de mutaties vanuit dit proces.
88 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 5.4 / PR08 | Dat is ons inziens niet reëel. Te denken valt aan nieuwe eisen aan wijzigingen in een installatie. Staat de opdrachtgever open om deze eis in de transitiefase verder uit te werken? | Het is voor Opdrachtgever niet duidelijk welke vraag hier gesteld wordt. "Nieuwe eisen aan wijzigingen in een installatie" zouden niet zondermeer kunnen ontstaan. Zie ook VTW06. Het is de plicht van Opdrachtnemer om Opdrachtgever tijdig op de hoogte te brengen van gewijzigde wetgeving omtrent Assets in het Areaal. Verrassingen tijdens de uitvoer zouden dan ook niet mogen optreden.
89 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | 5.5 / UJP05 | U geeft hier aan: ….."uiterlijk 15 november ingeleverd bij opdrachtNEMER…" dient dit niet opdrachtGEVER te zijn? | Ja, dat is correct. De planning wordt aangepast met de informatie uit het operationeel overleg en uiterlijk 15 november ingeleverd bij Opdrachtgever ter goedkeuring. Dit is reeds aangepast in UJP05 van het PvE.
90 | 2025-04-06 | Inkoopvoorwaarden | 35.1 | Kunt u bevestigen dat de verplichting van de Opdrachtnemer om onderdelen en speciale gereedschappen te leveren, gelijk aan de oorspronkelijke uitvoering of een functioneel equivalent van gelijkwaardige kwaliteit, beperkt is tot de beschikbaarheid van deze onderdelen en gereedschappen bij de fabrikanten en leveranciers, en dat bij onbeschikbaarheid een redelijke alternatieve oplossing in overleg met de Opdrachtgever wordt gezocht? Zo nee, waarom niet? | Ja, dat is akkoord.
91 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | TRA13 | Hier wordt gesproken over het kwaliteitsplan dis is eerder nergens benoemd? ( heb dit zelf nog niet gevonden indien er nergens anders over wordt gesprken dienen we te vragen wat hieronder wordt verstaan en wat daarin zal moeten worden opgenomen | In de tabel TRA13 wordt verwezen naar de ROK artikelen 13.7. Hier wordt uitgebreid ingegaan op het kwaliteitsplan.
92 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | VERV02 | ON en OG hebben de mogelijkheid een verzoek te starten: deze worden uitgewerkt door ON. Kunnen wij aannemen dat kosten die gemaakt moeten worden voor het uitwerken van deze vernetervoorstellen zullen worden vergoed tegen de geldende tarieven voor klantwensen? Indien dit niet het geval is kan OG dan aangeven met hoeveel voorstellen we rekening dienen te houden en hoeveel tijd er per voorstel benodigd is voor uitwerking? | Opdrachtgever merkt op dat Ondernemer meerdere vragen stelt, te weten: Vraag a: ON en OG hebben de mogelijkheid een verzoek te starten: deze worden uitgewerkt door ON. Kunnen wij aannemen dat kosten die gemaakt moeten worden voor het uitwerken van deze verbetervoorstellen zullen worden vergoed tegen de geldende tarieven voor klantwensen? Antwoord a: Nee. In deze overeenkomst kan en zal sprake zijn van vragen vanuit de klant, de zogenaamde klantwensen. Voor het uitwerken van deze klantwensen tot een offerte kan Opdrachtnemer geen kosten in rekening brengen. Vraag b: Indien dit niet het geval is kan OG dan aangeven met hoeveel voorstellen we rekening dienen te houden en hoeveel tijd er per voorstel benodigd is voor uitwerking? Antwoord b: Nee. Dit is een traject waarbij het gaat voorkomen dat offertes uiteindelijk niet leiden tot een opdracht. Van Opdrachtgever mag naar redelijkheid en billijkheid verwacht worden dat zij erop toeziet dat klantvragen serieus zijn om onnodig werk te voorkomen (Zie KW02). Helemaal uitsluiten kan Opdrachtgever dit niet. Opdrachtgever kan niet inschatten om hoeveel aanvragen het gaat op jaarbasis.
93 | 2025-04-06 | Leidraad Raamovereenkomst | 2.2.3 5.4.3 | Er lijkt een discrepantie te zijn tussen wat er in de ROK en de Aanbestedingsleidraad staat met betrekking tot de beoordeling van de prestaties van de opdrachtnemer in relatie tot de maximale opdrachtwaarde van projecten. In de ROK, 5.4.3, wordt vermeld dat de kwaliteit van de dienstverlening op alle uitgevoerde werkzaamheden (dus zowel Scope 1 als Scope 2) bepalend is voor de jaarlijkse herziening van het budget voor nadere overeenkomsten. In de Aanbestedingsleidraad, 2.2.3, wordt echter vermeld dat de aanpassing van het budget voor nadere overeenkomsten alleen afhankelijk is van de prestaties van de opdrachtnemer met betrekking tot Scope 1-activiteiten. Wat is juist? | In het PvE, wat ingaat op de scope 1 activiteiten, worden alle KPI's uitgeschreven zoals die verder uitgebreid zijn uitgewerkt in het KPI-Dashboard. Deze KPI's zijn bepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening en bepalend voor de maximale opdrachtwaarde van projecten. Hierin is ook één KPI opgenomen (2. Continuïteit Scope 2) die betrekking heeft op de Scope 2 activiteiten. In de ROK wordt inderdaad verwezen naar de kwaliteit van de dienstverlening op alle werkzaamheden scope 1 en scope 2. Opdrachtgever is van mening dat er geen sprake is van discrepantie.
94 | 2025-04-06 | Programma van Eisen | KPI 13 | In het Programma van Eisen staat dat gedurende de eerste twee contractjaren (21 maanden) het individuele projectbedrag dat de opdrachtnemer automatisch gegund krijgt, is vastgesteld op € 50.000. Daarna wordt de hoogte jaarlijks bijgesteld op basis van de jaarscore van de KPI’s. Kunt u bevestigen dat het uitgangspunt voor de maximale opdrachtwaarde in de daaropvolgende jaren altijd € 50.000 is? | Nee. In de 21 maanden is het volledige jaar van 01.01.2026 tot 31.12.2026 doorlopen. Op basis van dit volledige jaar wordt de automatische gunning van Scope 2-activiteiten voor het komende jaar vastgesteld. Indien de totale KPI-score (zie dashboard) in het rode gebied kleurt dan zakt het bedrag van € 50.000,- naar € 40.000,-.
95 | 2025-04-06 | Inkoopvoorwaarden | 7.2 | Artikel 7.2 is niet gewenst. Kan de inschrijver de bevoegdheden van de aangewezen vertegenwoordiger beperken? Bepaalde beslissingen of acties vereisen eerst goedkeuring van een hoger managementniveau binnen onze organisatie. | Nee. Opdrachtgever is daartoe niet bereid. Artikel 14.1 en 14.2 van de Raamovereenkomst vormen een nadere invulling t.o.v. artikel 7.2 van de Inkoopvoorwaarden.
96 | 2025-04-06 | Inkoopvoorwaarden | 16.6 | Kunt u toelichten hoe de BPKV-sanctie rekening houdt met de principes van redelijkheid en billijkheid, vooral in gevallen van overmacht of onvoorziene omstandigheden, en hoe de proportionaliteit van de sanctie wordt gewaarborgd? | Artikel 7.2 van de Inkoopvoorwaarden is al vervangen door de bepaling in artikel 4.9 van de Raamovereenkomst. Opdrachtgever meent dat daarmee een proportionele benadering van de BPKV-sanctie is gewaarborgd.
97 | 2025-04-06 | Inkoopvoorwaarden | 23.3 | Inschrijver heeft ProRail model bankgarantie ACM00016 niet aangetroffen, kunt u deze beschikbaar stellen? | Nee, dit is in principe niet van toepassing. In de Raamovereenkomst en in de Nadere Overeenkomsten is niet bepaald dat Opdrachtnemer een bankgarantie stelt. Zie ook artikel 23.1. van de Inkoopvoorwaarden. Aangezien Opdrachtgever geen vooruitbetalingen verstrekt wordt het beschikbaarstellen van het model bankgarantie ook niet nodig geacht.
98 | 2025-04-06 | Bijlage 13 Addendum_1.0_20250313 |  | Voldoen alle installaties op dit moment aan alle eisen die hier in het kader van deze overeenkomst aan Opdrachtnemer gesteld worden. Mogen wij aannemen dat herstel of upgrade van de installaties of assets die hiervoor nodig eventueel nodig zijn als buitencontractueel werk zal worden uitgevoerd. | Opdrachtgever merkt op dat Ondernemer meerdere vragen stelt, te weten: Vraag a: Voldoen alle installaties op dit moment aan alle eisen die hier in het kader van deze overeenkomst aan Opdrachtnemer gesteld worden. Antwoord a: Nee, niet al onze Installatie of Assets voldoen aan alle eisen in het kader van deze overeenkomst. Vraag b: Mogen wij aannemen dat herstel of upgrade van de installaties of Assets die hiervoor nodig eventueel nodig zijn als buitencontractueel werk zal worden uitgevoerd. Antwoord b: Nee, van Opdrachtnemer wordt verwacht dat ze middels een correcte onderhoudsinrichting (preventief / correctief) de Assets op het huidige prestatie niveau houden en middels het omschreven MJOP proces de Assets herstellen of upgraden zodat ze voldoen aan het gestelde BOEI-conditieniveau.
99 | 2025-04-06 | Bijlage 12 - Programma van Eisen OLO 2 vs_1.0_250319 |  | Zijn alle installaties in staat de gevraagde omgevingscondities te realiseren. Mogen wij aannemen dat herstel of upgrade van de installaties of assets die hiervoor eventueel nodig zijn als buitencontractueel werk zal worden uitgevoerd. | Opdrachtgever merkt op dat Ondernemer meerdere vragen stelt, te weten: Vraag a: Zijn alle installaties in staat de gevraagde omgevingscondities te realiseren. Antwoord a: De vraagstelling van Ondernemer is voor Opdrachtgever niet duidelijk. Opdrachtgever gaat er hierbij vanuit dat onder omgevingscondities bedoeld wordt de temperatuur, luchtvochtigheid etc. Vanuit de Normkaart "Klimaatsysteem" worden alleen eisen gesteld aan ruimten waarbij deze condities vanuit installaties te beïnvloeden zijn. Hierdoor zijn deze installaties in dit type ruimte in staat is te voldoen aan de gevraagde omgevingscondities. Vraag b: Mogen wij aannemen dat herstel of upgrade van de installaties of assets die hiervoor eventueel nodig zijn als buitencontractueel werk zal worden uitgevoerd. Antwoord b: Zie het antwoord op vraag 98b.
100 | 2025-04-06 | Bijlage 12 - Programma van Eisen OLO 2 vs_1.0_250319 |  | Er zijn situaties denkbaar waarin opdrachtgever besluit noodzakelijke upgrades aan assets niet uit te voeren. Mogen wij aannemen dat het niet uitvoeren van deze upgrades zal leiden tot het vervallen van KPI’s die hier negatief door worden beïnvloed. | Nee. Opdrachtgever heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle Assets minimaal blijven functioneren en presteren op het overeengekomen niveau, zoals opgenomen in de Normkaarten. Mocht zich een situatie zich voordoen zoals Ondernemer veronderstelt dan hebben Opdrachtgever en Opdrachtnemer daar naar redelijkheid en billijkheid overleg over. In dat geval wordt ook meegenomen hoe om te gaan met de consequenties voor de KPI's.
101 | 2025-04-06 | Assetlijst |  | VL Post Rotterdam: WKO installatie Deze is volgens opgave buiten gebruik. Klopt onze aanname dat op deze installatie geen onderhoud en beheer zal worden uitgevoerd? | Ja, de aanname van Opdrachtnemer is correct. Eventuele calamiteiten aan deze WKO-installatie vallen onder het Correctief onderhoud.
102 | 2025-04-06 | Bijlage 8 - Raam-Overeenkomst (ROK) OLO 2_1.0_250318 | 17.6 | OG geeft aan dat de eerste indexatie zal plaatsvinden op 1-1-2028. Wij vragen u deze datum te heroverwegen en de eerste indexatie op 1-1-2027 toe te staan. | Nee, Opdrachtgever is niet bereid de datum voor indexatie te vervroegen naar 01.01.2027. Zie ook het antwoord op vraag 43.
103 | 2025-04-06 | Bijlage 12 - Programma van Eisen OLO 2 vs_1.0_250319 |  | Zijn er 'verplichte onderaannemers' waar wij te allen tijde gebruik van dienen te maken? | Nee. Opdrachtgever schrijft niet voor welke onderaannemers wel of niet door Opdrachtnemer ingezet mogen worden. In de ROK/PvE zijn wel artikelen opgenomen die voorschrijven waaraan voldaan moet worden. Uitgangspunt hierbij is dat Opdrachtnemer verantwoordelijk is en blijft voor de kwaliteit van de werkzaamheden die men uitbesteed aan onderaannemers.
104 | 2025-04-06 | Bijlage 13 Addendum_1.0_20250313 |  | U geeft aan: "Opdrachtnemer dient kennis te nemen van dit werkprotocol aangezien dit deel uitmaakt van de ROK, waarmee Opdrachtgever de zorgplicht delegeert aan Opdrachtnemer." Wij gaan ervan uit dat u hiermee de zorgplicht dat vanuit onze werkzaamheden zouden kunnen ontstaan. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor werkzaamheden waar wij contractueel geen invloed op hebben. | Het gaat hierbij inderdaad om de zorgplicht vanuit werkzaamheden waar Opdrachtnemer verantwoordelijk voor is.
105 | 2025-04-07 | Bijlage 14 KPI dashboard | aantal storingen | IN de verwachting wordt omschreven dat de FMECA het preventief onderhoud bepaald om ervoor te zorgen dat het aantal storingen maximaal beperkt wordt echter een FMECA kan ook als uitkomst geven het onderhoud te minimaliseren en pas bij storingen te gaan acteren, dit geeft in dat geval een negatieve invloed op deze KPI hoe dienen we hiermee om te gaan? | Mocht bij het opstellen van de FMECA's, tijdens de Verificatiefase en/of Implementatiefase aantoonbaar blijken, dat dit leidt tot een ander storingsregime, dan is vastgelegd in de Normkaarten, dan dient Opdrachtnemer dit te bespreken met Opdrachtnemer en kan dit leiden tot een overeengekomen aanpassing en dus ook voor de KPI.
106 | 2025-04-07 | Bijlage 14 KPI dashboard | response tijden | Hier wordt gesproken over responstijd en de tijd waarop een storing opgelost dient te zijn. Echter er is verschil tussen responstijd en restore tijd. Op welke tijd doelt deze KPI? | Opdrachtgever merkt allereerst op dat de term restoretijd niet is gebruikt in de aanbestedingsdocumenten. Met responsetijd bedoelt Opdrachtgever: de tijd die Opdrachtnemer heeft om na melding van een storing/klacht contact op te nemen met Opdrachtgever om de aard, omvang of urgentie ervan te verifiëren/bevestigen en de klacht/storing in behandeling te nemen. (zie ook de definitielijst).
107 | 2025-04-07 | Algemeen aanbestedingsstukken |  | Looptijd contract is 5,5 jaar met optie 2+1 jaar. Bij verlenging zijn er extra kosten. Dienen we bij de prijsvorming uit te gaan van 5,5 jaar? En zijn de extra te maken kosten bij verlenging verrekenbaar? | Ondernemer gaat uit van extra kosten, waar Opdrachtgever nergens iets over heeft opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. Wel heeft Opdrachtgever mogelijkheid tot indexering opgenomen. Ook contractuele wijzigingen met financiële consequenties kunnen via het VTW-proces opgenomen worden. Opdrachtgever gaat dan ook niet akkoord met het verrekenen van extra kosten bij/na een eventuele verlenging.
108 | 2025-04-07 | Raamovereenkomst Landelijk Onderhoud | 17.6 Indexering | Om een goed vergelijk te kunnen maken over de jaren 2027 en 2028, willen wij u vragen hiervoor een vast percentage per jaar vast te stellen, zodat de aanbiedingen beter vergelijkbaar zijn en inschrijvers op gelijke basis het indexeringsrisico verwerken. Bent u bereid dit uitgangspunt te hanteren? | Nee. Opdrachtgever is niet bereid voor 2027 een vast percentage vast te stellen. Voor 2028 kan Ondernemer uitgaan van de indexeringsregeling zoals die is beschreven in de ROK.
109 | 2025-04-07 | Aanbestedingsleidraad | 2.1.3. Afnameverplichting | Kunt u bevestigen dat, hoewel er formeel geen afnameverplichting geldt, ProRail zich wél verplicht alle leverings- en onderhoudsbehoeften die binnen de scope van deze aanbesteding vallen, gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst uitsluitend via de gecontracteerde opdrachtnemer(s) te betrekken, tenzij sprake is van een vooraf gemelde uitzonderingssituatie zoals bedoeld in artikel 2.163 Aanbestedingswet? | Hiermee bevestigt Opdrachtgever dat Opdrachtgever met dit aanbestedingstraject het doel heeft om de in de opdracht uitgeschreven activiteiten, onder de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de ROK en het PvE, gedurende de looptijd onder te brengen bij de gecontracteerde Opdrachtnemers.
110 | 2025-04-07 | Aanbestedingsleidraad | 3.2 Planning | Tussen de publicatie van Nota van Inlichtingen 2 (14 mei 2025) en de uiterste inschrijfdatum (27 mei 2025, <10:00 uur) zit slechts 9 werkdagen. Bent u bereid deze deadline te verruimen met 2 weken? Dit geeft inschrijvers meer gelegenheid om een kwalitatief goede inschrijving te doen, (mede) op basis van de meest recente antwoorden van een aanbestedende dienst. | Nee. Opdrachtgever is niet bereid de deadline voor de termijn voor de 2e Nota van Inlichtingen met 2 weken te verruimen mede ook gelet op de opgenomen totaal planning. Zie ook het antwoord op vraag 130.
111 | 2025-04-07 | Aanbestedingsleidraad | 3.10 Rechtsverwerking | De voorgestelde rechtsverwerkingsclausule lijkt inschrijvers in hun mogelijkheden tot rechtsbescherming te beperken. Ook lijkt deze niet in lijn met de huidige rechtspraak (bijvoorbeeld ECLI:NL:RBMNE:2021:3165, ECLI:NL:GHDHA:2021:890) en de richtlijnen in de Kamerbrief van 28 april 2021 (CE-MC/21104915). Kunt u bevestigen dat u de lijn zal volgen die in de rechtspraak en Gids Proportionaliteit is uitgezet? | Opdrachtgever deelt de mening van Ondernemer niet dat de rechtsverwerkingsclausule uit de Aanbestedingsleidraad de rechtsbescherming verdergaand, en daarmee disproportioneel, zou beperken ten opzichte van de lijn conform wetgeving, jurisprudentie en overige bronnen waarnaar Ondernemer verwijst. Het proportionele karakter van onze clausule is bovendien bevestigd door de Commissie van Aanbestedingsexperts, in haar advies 750 in de overwegingen 5.37 t/m 5.39. Opdrachtgever zal dan ook de rechtsverwerkingsclausule conform de Aanbestedingsleidraad hanteren.
112 | 2025-04-07 | Aanbestedingsleidraad | 5.2.1. | Kunt u bevestigen dat specifieke afspraken zoals overeengekomen in de Nota van Inlichtingen verwerkt worden in de Raamovereenkomst en Nadere overeenkomsten en dat de Nota van Inlichtingen prevaleren ten aanzien van het bestek? | Ja, dat is correct. Zie het antwoord op vraag 21.
113 | 2025-04-07 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.2. | Kwalitatief Subgunningscriterium GC1: Gezien de hoeveelheid te beantwoorden vragen in combinatie met de kwalitatieve doelstelling, gestelde kaders en beoordelingsaspecten uit het beoordelingskader vragen wij u het toegestane aantal pagina's te verhogen van 3A4 naar 4A4. Op deze manier is inschrijver in staat uw vragen te beantwoorden en daarin in te gaan op alle door u beoordeelde aspecten. | Nee, dat is niet akkoord. Zie het antwoord op vraag 49.
114 | 2025-04-07 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.3. | Kwalitatief Subgunningscriterium GC2: Gezien de hoeveelheid te beantwoorden vragen in combinatie met de kwalitatieve doelstelling, gestelde kaders en beoordelingsaspecten uit het beoordelingskader vragen wij u het toegestane aantal pagina's te verhogen van 2A4 naar 3A4. Op deze manier is inschrijver in staat uw vragen te beantwoorden en daarin in te gaan op alle door u beoordeelde aspecten. | Nee, dat is niet akkoord. Zie het antwoord op vraag 49.
115 | 2025-04-07 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.4. | Kwalitatief Subgunningscriterium GC3: Gezien de hoeveelheid te beantwoorden vragen in combinatie met de kwalitatieve doelstelling, gestelde kaders en beoordelingsaspecten uit het beoordelingskader vragen wij u het toegestane aantal pagina's te verhogen van 2A4 naar 3A4. Op deze manier is inschrijver in staat uw vragen te beantwoorden en daarin in te gaan op alle door u beoordeelde aspecten. | Nee, dat is niet akkoord. Zie het antwoord op vraag 49.
116 | 2025-04-07 | Aanbestedingsleidraad | 5.3. | Kunt u bevestigen dat het is toegestaan om een voorpagina, inhoudsopgave en eventuele leeswijzer op te nemen, zonder dat deze meetellen voor het toegestane aantal A4. | Deels akkoord. Een leeswijzer is niet toegestaan. Zie het antwoord op vraag 50.
117 | 2025-04-07 | Programma van Eisen | C003 | Kunt u toelichten of alle medewerkers en gebruikers zelfstandig storingen mogen melden of dat dit gecentraliseerd wordt gecoördineerd en gevalideerd via één of meerdere aangewezen meldpunten binnen ProRail? | Alle gebruikers binnen de gebouwen van Opdrachtgever kunnen per telefoon en / of applicatie storingen / meldingen maken. Deze worden, afhankelijk van de kwaliteit van melding, gesorteerd op juiste Opdrachtnemer / contracthouder. Opdrachtgever kan niet garanderen dat alle melden 100% correct bij Opdrachtnemer terecht komen. Zie ook PvE, C010.
118 | 2025-04-07 | Programma van Eisen | C006 | Wat verstaat u onder het “Assetmanagementsysteem”: betreft dit een bestaand systeem van ProRail waartoe de opdrachtnemer toegang krijgt? | Het Assetmanagement systeem is de applicatie waar de Assets van het totale Assetareaal in opgenomen moeten worden. Bij aanvang van de ROK is dit een applicatie van Opdrachtnemer waar Opdrachtgever toegang toe moet krijgen. (zie eis 13.2 PvE). Zie ook het antwoord op vraag 75.
119 | 2025-04-07 | Programma van Eisen | BCK02 | Beschikt ProRail over actueel inzicht in de technische en/of economische staat van de assets die bij aanvang van de overeenkomst ouder zijn dan hun verwachte levensduur, en zo ja, bent u bereid deze informatie te delen? | Ja. Opdrachtgever heeft reeds via de Tenderned een actuele Assetlijst meegestuurd, waarin conditie, technische staat in is weergegeven, alsmede een actuele BOEI-inspectie en O-Prognose bestanden waar deze informatie in detail terug te vinden is.
120 | 2025-04-07 | Programma van Eisen |  | In het nieuwe contract verwacht u dat de Opdrachtnemer de beheerserrol op zicht neemt. Wat is vanuit ProRail de rol van de technisch manager B, E en W? | In de ROK, nog het PvE is de beheerdersrol genoemd of uitgeschreven. Het is voor Opdrachtgever dan ook onduidelijk waar Ondernemer naar verwijst. De rol van de technisch managers (B, W, E en S) zijn, op hun vakgebied, de contactpersonen die toezien op de borging van de kwaliteit van de dienstverlening.
121 | 2025-04-07 | Programma van Eisen | Correctieve meldingen | Kunt u aangeven met welke aantallen correctieve meldingen rekening gehouden wordt? In het kader van uw uitvraag dienen wij over deze informatie te beschikken daar u aangeeft dat na het bereiken van de door u gestelde grens de overige meldingen voor rekening de opdrachtnemer zijn. | Opdrachtgever verwijst waarschijnlijk naar 5.7. (5.7.Beperkingsregeling correctieve kosten). Ondernemer suggereert dat bij het bereiken van de grens van meldingen voor rekening van Opdrachtgever zijn. Het gaat hier echter om de grens m.b.t. het aantal meldingen dat per individuele unieke Asset wordt overschreden. Het is om die reden dan ook niet van belang om over de door Ondernemer gewenste informatie te beschikken. Desondanks heeft Ondernemer een overzicht gekregen met een historisch overzicht van de storingen gedurende de afgelopen jaren.
122 | 2025-04-07 | Raamovereenkomst | 4.9 | Kunt u bevestigen dat bij de BPKV-sanctie rekening wordt gehouden met oorzaken die buiten de invloedsfeer van Opdrachtnemer liggen, zoals externe verstoringen of overheidsmaatregelen en zo te waarborgen dat uitsluitend verwijtbaar gedrag aanleiding geeft tot sanctietoepassing? | Ja. Alvorens Opdrachtgever zal overgaan tot het opleggen van een sanctie zal contact worden gezocht met Opdrachtnemer voor overleg.
123 | 2025-04-07 | Raamovereenkomst | 4.9 | Is er voorafgaand aan het opleggen van een BPKV-sanctie ruimte voor overleg en het geven van een zienswijze door Opdrachtnemer zodat eventuele misverstanden of onduidelijkheden kunnen worden opgehelderd voordat tot sanctie wordt overgegaan? | Zie het antwoord op vraag 122.
124 | 2025-04-07 | Raamovereenkomst | 6.8 | Onder de Aw is een opdrachtgever verplicht haar totale bovendrempelige behoefte aan te besteden. Het is niet toegestaan om een als gevolg daarvan gesloten overeenkomst om moverende redenen te beëindigen. Wilt u daarom deze bepaling laten vervallen? Indien wet- en regelgeving uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, of zeer bezwaarlijk, kan de opdrachtgever zich altijd nog beroepen op (onder meer) art. 6:248(2) BW. | Opdrachtgever is daartoe niet bereid. Opdrachtgever zal de geldende wet- en regelgeving in acht nemen.
125 | 2025-04-07 | Raamovereenkomst | 17.6 | Het is in de markt gebruikelijk en gezien ontwikkelingen proportioneel om voor deze diensten jaarlijkse indexatie (vanaf aanvang contract) conform CBS toe te staan. Gaat u hiermee akkoord? | Nee. Het is Opdrachtgever toegestaan om jaarlijks te indexeren zoals omschreven in de ROK artikel 17. 6 em 17.7. Aangezien het 1e jaar maar een periode beslaat van 9 maanden heeft Opdrachtgever ervoor gekozen dat Opdrachtnemer per 01.01.2028 voor de eerste keer kan indexeren. Over 2027 dient Opdrachtnemer zelf een inschatting te maken.
126 | 2025-04-07 | Raamovereenkomst | 19 | Bent u bereid de contractuele aansprakelijkheidslimieten aan te passen naar een proportionieel en marktconform verzekerbaar niveau van maximaal € 2.500.000 per schadegebeurtenis en € 5.000.000 per jaar? | Nee. Opdrachtgever is van oordeel met de bedragen zoals genoemd in artikel 19 van de Raamovereenkomst, welke zijn gerelateerd aan de mogelijke opdrachtwaarde en bovendien zijn gemaximaliseerd per gebeurtenis, jaar en voor de looptijd van de Overeenkomst proportionele aansprakelijkheidslimieten te hebben toegepast. Zie ook het antwoord op vraag 45.
127 | 2025-04-07 | NOK Ontwerp | 7.2 | Het is in de markt gebruikelijk en gezien de ontwikkelingen proportioneel om jaarlijkse indexatie (vanaf aanvang contract) toe te staan. Gaat u hiermee akkoord? | Nee. Zie het antwoord op vraag 125.
128 | 2025-04-07 | NOK Ontwerp Uitvoer | 7.4 | Het is in de markt gebruikelijk en gezien de ontwikkelingen proportioneel om jaarlijkse indexatie (vanaf aanvang contract) toe te staan. Gaat u hiermee akkoord? | Nee. Zie het antwoord op vraag 125.