## Detailgegevens
Jaar | 2024, 2025 | Inkoopovereenkomst nummer | bevat een of meer Geen | Objectmanager | Geen | Datum | Tussen 01-01-2024 00:00:00 - 27-05-2025 00:00:00
Nummer service-aanvraag | Nummer inkooporder | Omschrijving problemen | Gebouwnummer | Naam leverancier | E-mail Verzonden naar Lev (tijd) | Opdrachtdatum en tijdstip (berekend)
817854 | 928716 | Storing: De waterkraan moet worden gerepareerd, het kraanlichaam is los van het werkblad. Locatie: C-vleugel / begane grond. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-02 12:31 | 2024-01-02 12:37
817917 | 928792 | Storing: CV: Radiatorklep in ruimte A4.51 lekt. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-02 15:16 | 2024-01-02 15:22
818690 | 929824 | Storing: SPOED: CCTV, camera 557 heeft geen verbinding met server. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-08 09:36 | 2024-01-08 09:42
818692 | 929826 | Storing: SPOED: Inbraakinstallatie, Groep alarm kan niet gereset worden. RWG_IB01_GRP_1, Zones in Alarm | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-08 09:38 | 2024-01-08 09:44
818737 | 929887 | Storing: Verwarming werkt niet in kantoor A3.62. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-08 10:42 | 2024-01-08 10:48
819311 | 930719 | Storing: SPOED: Camera, camera 562 heeft geen verbinding meer met de server. Locatie: terrein. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-10 08:38 | 2024-01-10 08:44
819470 | 930918 | Storing: Verwarmingsproblemen, verschillende kantoren komen pas vroeg in de middag op temperatuur of de temperatuur blijft overdag laag. Ruimte C0.16, C0.17, C2.16, C3.15 en C3.16. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-10 12:17 | 2024-01-10 12:23
819711 | 931246 | Storing: CV: DX-unit storing. Ruimte F0.01 | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-11 11:22 | 2024-01-11 11:28
819965 | 931643 | Storing: Toegangscontrole: Alarm deurpositie gaat telkens af van deur A2.63. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-12 11:13 | 2024-01-12 11:19
820069 | 931802 | Storing: SPOED: Rioolpomp cellengebied G vleugel is defect. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-12 15:34 | 2024-01-12 15:40
820172 | 931944 | Storing: SPOED: Brandmeldinstallatie geeft meermaals storing: open Fault Zone 2 vleugel C. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-15 10:09 | 2024-01-15 10:15
820198 | 932005 | Storing: Electra: WCD ruimte A3-82 los van de muur. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-15 10:54 | 2024-01-15 11:00
820393 | 932274 | Storing: SPOED: Brandmeldinstallatie geeft meermaals storing: open Fault Zone 2 vleugel C. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-16 08:30 | 2024-01-16 08:36
820776 | 932926 | Storing: SPOED: CCTV: Framevertraging bij live- en opnamecamera's, | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-17 12:18 | 2024-01-17 12:24
821029 | 933287 | Storing: SPOED: Poort 8 heeft een Error A380 melding. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-18 12:32 | 2024-01-18 12:38
821114 | 933452 | Storing: LBK persruimte toevoerventilator drukalarm A vleugel. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-19 08:18 | 2024-01-19 08:24
821116 | 933454 | Storing: CCTV, Station 1 rechter monitor. Wanneer een camera wordt geselecteerd verschijnt de volgende tekst: Object does not support this property or method. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-19 08:22 | 2024-01-19 08:28
821751 | 934476 | Storing: Toegangscontrole: Gebruikers profielen van supervisor en senior supervisor van het SMS ( Honeywell secuirty system) werken niet op het Pass en ID Werk station. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-23 11:52 | 2024-01-23 11:58
821987 | 934894 | Storing: Zonwering gaat niet omhoog op A3.31. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-24 11:25 | 2024-01-24 11:31
822110 | 935138 | Storing: SPOED: BMI: BMI hoofdpaneel geeft melding: GenaralL Fault C1.17 | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-25 09:01 | 2024-01-25 09:07
822354 | 935587 | Storing: Keukenapparatuur: TL verlichting van afzuigkap in de kantine is defect. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-26 08:51 | 2024-01-26 08:57
822700 | 936139 | Storing: Gootsteen lekt op aansluiting afvoer op 3e verdieping C-vleugel | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-01-29 14:24 | 2024-01-29 14:30
824086 | 938554 | Storing: Keukenapparatuur, dubbeldeurs koelkast, als 1 deur dichtgaat, gaat andere deur open. CC663E-02. Keuken kantine. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-02-07 10:40 | 2024-02-07 10:46
824088 | 938556 | Storing: CCTV, Camera 557 hangt los. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-02-07 10:44 | 2024-02-07 10:50
824118 | 938621 | Storing: UPS: UPS geeft melding Level Minor: ID:0029-01 – Maintain batteries. Locatie: CCR2 Technical room G-107a. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-02-07 12:01 | 2024-02-07 12:07
824459 | 939280 | Storing: Ventilatie-afvoerkanaal niet aangesloten. Locatie: D.004 en B.011. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-02-09 08:19 | 2024-02-09 08:25
824462 | 939283 | Storing: Lekkage in boilerruimte A3.26. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-02-09 08:21 | 2024-02-09 08:27
824483 | 939307 | Storing: SPOED: GARANTIE. Camera`s op terrein functioneren niet goed na update gisteren. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-02-09 08:51 | 2024-02-09 08:57
825321 | 940674 | Storing: Verwarming werkt niet C3.17 | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-02-14 12:15 | 2024-02-14 12:21
825817 | 941536 | Storing: Beveiliging: Malfunction alarm on SMS ( Honeywell) for the main external gate for public. Location: External gate for public. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-02-16 14:25 | 2024-02-16 14:31
825878 | 941646 | Storing: Gemeld door aannemer: Reeds verholpen d.d. 15-2-2024 Beveiliging, storing aan het security management systeem. Het alarm werkt niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-02-19 08:36 | 2024-02-19 08:42
826152 | 942118 | Storing: Riolering: Hoofdleiding van riolering in publieke ruimte verstopt | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-02-20 08:57 | 2024-02-20 09:03
826153 | 942120 | Storing: CCTV: Set views van cameras CCTV systeem werkt niet | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-02-20 09:01 | 2024-02-20 09:07
826786 | 943195 | Storing: Bouwkunde: leakage roof of bay window. Locatie: A4.26 (last bay window on the right) | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-02-23 08:59 | 2024-02-23 09:05
826814 | 943231 | Storing: Gemeld door aannemer. Reeds verholpen d.d.17-2-2024: Beveiligingssysteem functioneert niet goed. Parameters instellen lukt niet. Kunnen hem nu niet aanzetten. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-02-23 10:03 | 2024-02-23 10:09
826851 | 943280 | Storing: Verlichting: Light sensor not working. Location: C0.11 | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-02-23 11:08 | 2024-02-23 11:14
827348 | 944030 | Storing: CV: Verwarming in ruimte C3.15 is defect. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-02-27 11:40 | 2024-02-27 11:46
827504 | 944277 | Storing: SPOED: Lift 43083016 functioneert niet. Melder kan niet meer info geven. | 100958G01 | Kone B.V. | 2024-02-28 08:41 | 2024-02-28 08:47
827837 | 944891 | Storing: SPOED: Brandmeldcentrale: Algemeen foutalarm op het hoofdbrandsysteempaneel ( Zone 0208 C0.62 EXT Algemene fout) | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-02-29 13:12 | 2024-02-29 13:18
827847 | 944911 | Storing: CV: Verwarming werkt niet op A0.12 | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-02-29 13:52 | 2024-02-29 13:58
828285 | 945655 | Storing: Inbraaksignaleringsinstallatie geeft div. meldingen NSA. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-04 14:58 | 2024-03-04 15:04
828481 | 945984 | Storing: Verstopping. Afvoer in publiek gedeelte is verstopt. Melder kan niet aangeven wat er verstopt is. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-05 12:41 | 2024-03-05 12:47
828664 | 946330 | Storing: Elektra: Sun blind not working, the blind does not go up. Zonnescherm gaat niet omhoog. Location: A3.02 | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-06 11:16 | 2024-03-06 11:22
828725 | 946433 | Storing: Inbraakinstallatie: Inbraaksysteem voor (NSA) het versturen van valse alarmen naar SMS, dit is eerder gemeld. Locatie: CCR1. Storing is teruggekomen SA828285 d.d. 4-3-2024 | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-06 13:58 | 2024-03-06 14:04
829025 | 947033 | Storing: Inbraakinstallatie: Inbraakinstallatie voor (NSA) het verstuurd valse alarmen naar SMS. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-08 08:55 | 2024-03-08 09:01
829802 | 948346 | Storing: UPS: UPS maakt een piepend geluid. Alarm is 001 Minor ID:0029-01. Locatie: A0.04, A2.13, A2.26 CCR2 C-vleugel. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-13 12:33 | 2024-03-13 12:39
830140 | 949039 | Storing: Afvoerbuis airco nabij ruimte A3.08 lekt. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-15 10:44 | 2024-03-15 10:50
830211 | 949187 | Storing: Verlichting: Verlichtingssensor in toilet A0.25a is defect. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-15 15:37 | 2024-03-15 15:43
830812 | 950229 | Storing: BMC, algemene storing op brandmeldpaneel (General fault on fire panel), Alarm (0001. Fault Zone: 0200 B2.19 EXT General Fault). CCR1/ B2.19 | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-20 09:17 | 2024-03-20 09:23
831061 | 950646 | Storing: Koelinstallatie, DX koelinstallatie AV ruimte rechtszaal in storing. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-21 10:57 | 2024-03-21 11:03
831068 | 950653 | Storing: LBK, Ventilatie-afzuigsysteem werkt niet BG C vleugel. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-21 11:02 | 2024-03-21 11:08
831198 | 950935 | Storing: Luchtbehandeling: Driewegklep op de 3e etage C-vleugel is defect. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-22 08:29 | 2024-03-22 08:35
831235 | 951010 | Storing: CV functioneert niet. Of Radiatoren in ruimte B108 en B218 worden niet warm. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-22 10:05 | 2024-03-22 10:11
831619 | 951696 | Storing: Klimaat: Heating is not working in interpreters booth. Location: D1.05 Verwarming doet het niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-26 08:29 | 2024-03-26 08:35
831621 | 951699 | Storing: Inbraakinstallatie: Window Intruder alarm contacts status not correct on SMS. Location: A3.63 | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-26 08:31 | 2024-03-26 08:37
831689 | 951828 | Storing: Verlichting: Light sensor is not working. Location: C1.07 | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-26 11:10 | 2024-03-26 11:16
831703 | 951855 | Storing: SPOED: Toegangscontrole: Toegangsrecht van SMS tot het herstellen van archieven (account RWG\CARDOper1) functioneert niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-26 11:36 | 2024-03-26 11:42
831845 | 952123 | Storing: LBK stankoverlast in pantry en corridor A3.40/A3.44. Vermoedelijk afkomstig uit het ventilatiesysteem. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-03-27 08:33 | 2024-03-27 08:39
832838 | 953924 | Storing: Kraan in het herentoilet A0.31a lekt. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-04-04 08:19 | 2024-04-04 08:25
833043 | 954307 | Storing: SPOED: Bouwkundig: Staanders van de omheining nabij poort 11 zijn onstabiel en naar buiten gebogen. | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-04-05 08:16 | 2024-04-05 08:22
833044 | 954308 | Storing: SPOED: CCTV: Camera 652 heeft geen verbinding met de server. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-04-05 08:21 | 2024-04-05 08:27
833045 | 954309 | Storing: Toegangscontrole: Deurpositiesignaleringsalarm blijft afgaan vanaf deur A2.63 “corridor A2.63.1 Gateway forced open/gateway not cloced” TG10RT01. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-04-05 08:21 | 2024-04-05 08:27
833047 | 954311 | Storing: HVAC-alarm “ Kan de beveiligingsgegevens van de operator niet overbrengen naar SQL Server”. Locatie: A-vleugel. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-04-05 08:23 | 2024-04-05 08:29
833106 | 954399 | Storing: Lift: Deursluiting van lift GV33/9 functioneert niet. | 100958G01 | Kone B.V. | 2024-04-05 10:07 | 2024-04-05 10:13
833209 | 954602 | Storing: SPOED: Brandmeldinstallatie geeft meldging: Alarm (0001. Fault Zone: 11:45 B2.19 EXT General Fault) Location: CCR1/ B2.19. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-04-08 08:33 | 2024-04-08 08:39
834267 | 956360 | Storing: SPOED: SMS geeft alarm en video wall functioneert niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-04-15 08:39 | 2024-04-15 08:45
834449 | 956649 | Storing: REEDS IN BEHANDELING: Lift No. 43083016 was sprake van opsluiting. C vleugel | 100958G01 | Kone B.V. | 2024-04-15 14:37 | 2024-04-15 14:43
834529 | 956757 | Storing: CV: Verwarming in ruimte B2.15 werkt niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-04-16 08:32 | 2024-04-16 08:38
834802 | 957220 | Storing: SPOED: Brandmeldcentrale: Fout op hoofdbrandpaneel ( 0001 Foutzone: 0220 C1.17 EXT Algemene fout. ). Locatie: CCR1 / C1.17. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-04-17 08:59 | 2024-04-17 09:05
835001 | 957566 | Storing: Boiler 3 A vleugel in storing, geeft code E0.41 en er ligt water op de grond. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-04-18 08:18 | 2024-04-18 08:24
835309 | 958130 | Storing: Verlichting: Bediening van plafondverlichting in de wachtruimte bij nooddeur functioneert niet goed. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-04-19 11:37 | 2024-04-19 11:43
835556 | 958550 | Storing: GARANTIE?: CV, nieuw verwarmingssysteem (ClimaRad) koelt niet af, wanneer de temperatuur is verlaagd. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-04-22 12:46 | 2024-04-22 12:52
835557 | 958551 | Storing: Airco, de airco werkt niet in ruimte A0.04. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-04-22 12:48 | 2024-04-22 12:54
835818 | 959106 | Storing: High res Alarm NSA Batt. Faillure (Intruder system). | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-04-23 13:57 | 2024-04-23 14:03
835819 | 959107 | Storing: Toegangscontrole: TemaSever Battery dead indication. TG.A.TG18>1 Gr.Floor A0.17. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-04-23 13:59 | 2024-04-23 14:05
836180 | 959747 | Storing: Verlichting: Verlichtingsarmatuur defensiegang/rechtszaal is defect. Lamp reeds vervangen. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-04-25 09:52 | 2024-04-25 09:58
836321 | 960028 | Storing: Sanitair: Toilet cell 7 does not flush. Location: G-wing cell area. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-04-26 08:24 | 2024-04-26 08:30
836518 | 960382 | Storing: SPOED: Camera 581 heeft geen verbinding met server. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-04-29 10:14 | 2024-04-29 10:20
837064 | 961327 | Storing: Riolering: Hoofdafvoerleidingen voor toiletten en douches zijn verstopt. Locatie: G-1.04 and G-1.05. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-01 12:44 | 2024-05-01 12:50
837327 | 961767 | Storing: CV, de verwarmingsradiatoren op kantoor A2.27 zijn beide uitgeschakeld op de thermostaat op nul, maar worden 's ochtends verwarmd aangetroffen. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-02 13:20 | 2024-05-02 13:26
837387 | 961882 | Storing: SPOED: Bouwkundig: Herstellen lekkage boven de traforuimte van Stedin bij het Kosovo Tribunaal. | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-05-02 15:55 | 2024-05-02 16:01
837404 | 961939 | Storing: Waterkwaliteit in gebouw is niet goed volgens melder. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-03 08:08 | 2024-05-03 08:14
837413 | 961948 | Storing: Daklekkage komt uit bij personeelsingang A vleugel. | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-05-03 08:18 | 2024-05-03 08:24
837414 | 961949 | Storing: Vuilwaterpomp terrein staat in storing. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-03 08:20 | 2024-05-03 08:26
837416 | 961951 | Storing: Airco in kantoor A238 lekt. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-03 08:22 | 2024-05-03 08:28
837417 | 961952 | Storing: Airco in kantoor A312 lekt. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-03 08:24 | 2024-05-03 08:30
837660 | 962335 | Storing: CCTV: DVM station 3 CCR2 monitor failures, images failed, camera display failures. Locatie: Vleugel G. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-06 09:08 | 2024-05-06 09:14
837915 | 962726 | Storing: SPOED: BMC, de bmc geeft een algemeen alarm voor C.62, 2x batterij 12V 7Amh moet vervangen worden. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-07 08:31 | 2024-05-07 08:37
837917 | 962728 | Storing: SPOED: DVM-camerasysteem, een sms camera storing, CCR 1 - MONITOR 01 (werkstation 01 / linkerkant/station). | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-07 08:33 | 2024-05-07 08:39
837920 | 962731 | Storing: Inbraakinstallatie, een alarm en ontbreken centrale 03 in de technische ruimte A0.17, locatie: A vleugel. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-07 08:35 | 2024-05-07 08:41
838108 | 963088 | Storing: Airco, de airco lekt water in het kantoor A0.13, A vleugel. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-08 08:20 | 2024-05-08 08:26
838396 | 963679 | Storing: LBK, technisch alarm op GBS systeem (LBK Bouwdeel C retourwatertemperatuur verwarmer) | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-13 09:09 | 2024-05-13 09:15
838398 | 963681 | Storing: CCTV: 5 Honeywell SMS meldingen ontvangen op locatie CCR1. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-13 09:09 | 2024-05-13 09:15
838400 | 963683 | Storing: Noodverlichting, er zit water in de externe noodlamp, achter de lensdop. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-13 09:13 | 2024-05-13 09:19
838436 | 963739 | Storing: Klimaat: BMS Alarm: RWG_C_00R7_0_XLweb_BC105 / Regelkast R7-0 XLweb regelaar ( This alarm appeared and then reset, please check) | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-13 09:58 | 2024-05-13 10:04
838439 | 963742 | Storing: CCTV: CAMERA -574 - PERIMETER ATLANTIKWALL – not working. No signal/video from the camera. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-13 10:02 | 2024-05-13 10:08
838677 | 964077 | Storing: Airconditioning: Airconditioning werkt niet. Locatie: Lobby/entree | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-14 09:04 | 2024-05-14 09:10
838678 | 964078 | Storing: Airconditioning: Afvoersysteem van de airconditioning lekt vanaf het plafond buiten het kantoor. Locatie: A3-08. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-14 09:06 | 2024-05-14 09:12
838708 | 964132 | Storing: Airco tussen ruimte A3.09 and A3.10 lekt. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-14 10:08 | 2024-05-14 10:14
838749 | 964189 | Storing: Airco op locatie AO.14 (kantoor) lekt. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-14 11:23 | 2024-05-14 11:29
838819 | 964304 | Storing: Aircosysteem: Airco unit lekt water uit de afvoer. Locatie : A3.19. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-14 14:06 | 2024-05-14 14:12
838900 | 964453 | Storing: SPOED: Brandmeldinstallatie geeft melding in ruimte MER 062. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-15 08:35 | 2024-05-15 08:41
838904 | 964458 | Storing: SPOED: Koelinstallatie technische ruimte werkt niet. A0.17. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-15 08:39 | 2024-05-15 08:45
839088 | 964761 | Storing: CCTV: Camera 557 defect, geeft melding; The server is unable to connect to the camera. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-16 08:32 | 2024-05-16 08:38
839092 | 964765 | Storing: Airco in ruimte A4.11 lekt water. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-16 08:36 | 2024-05-16 08:42
839511 | 965517 | Storing: Inbraaksysteem, paniekknop G-1.30 hoogrustalarm. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-21 10:42 | 2024-05-21 10:48
839515 | 965521 | Storing: SPOED: Inbraaksysteem, sabotage PLC-kast TG.D1TG07.4F.vloer. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-21 10:46 | 2024-05-21 10:52
839518 | 965525 | Storing: Beveiliging, station RWG EBI STN006 is niet operationeel, de muis en het toetsenbord werken niet ( Security Management systeem) | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-21 10:52 | 2024-05-21 10:58
839572 | 965608 | Storing: Beveiligingssysteem NSA functioneert niet goed, melding Batt.Failure G21NSA High. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-21 12:57 | 2024-05-21 13:03
839734 | 965909 | Storing: SPOED: Lift GV33/8, de deuren gaan niet open. Locatie: celruimte rechtszaal G vleugel. | 100958G01 | Kone B.V. | 2024-05-22 10:23 | 2024-05-22 10:29
839736 | 965911 | Storing: Beveiliging, station RWG EBI STN006 is niet operationeel, de muis en het toetsenbord werken niet (Security Management systeem). Locatie: CCR 1. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-22 10:31 | 2024-05-22 10:37
839898 | 966152 | : Storing: Lichtschakelaar is van de wand in ruimte A2.32. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-22 15:44 | 2024-05-22 15:50
839993 | 966326 | Storing: Airco in ruimte A0.04 is defect. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-23 10:46 | 2024-05-23 10:52
840171 | 966614 | Storing: Koeling: The two cooling system for the fridges, that are built in to the kitchen benches are not working. Location: Kitchen. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-24 10:07 | 2024-05-24 10:13
840267 | 966800 | Storing: Airco, de airconditioning unit lekt water uit het afvoersysteem op | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-27 08:33 | 2024-05-27 08:39
840273 | 966806 | Storing: Beveiliging, de paniekknop in CCR1 werkt niet, de deuren vergrendelen niet wanneer erop wordt gedrukt. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-27 08:39 | 2024-05-27 08:45
840304 | 966848 | Storing: Intercominstallatie: Intercom 116/EXP werkt niet, de Intercom 116/ Expedition Traf | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-27 09:17 | 2024-05-27 09:23
840549 | 967240 | Storing: Airco unit op locatie A4.15 functioneert niet, koelt niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-28 09:05 | 2024-05-28 09:11
841220 | 968482 | Storing: Werkstation (4) van het beveiligingsbeheersysteem van het Honeywell-systeem werkt niet, de tweede monitor heeft geen netwerkverbinding. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-31 12:11 | 2024-05-31 12:17
841221 | 968483 | Storing: SPOED: CCTV installatie en intercominstallatie functioneert niet goed. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-05-31 12:19 | 2024-05-31 12:25
841287 | 968613 | Storing: BMC, algemeen alarm op BMC paneel CCR1 / C1.14. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-03 08:46 | 2024-06-03 08:52
841433 | 968855 | Storing: CV 2, de ketel heeft een kapotte afvoeraansluiting. Locatie: A3.26. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-03 14:20 | 2024-06-03 14:26
841502 | 969016 | Storing: HWA pomp hoofdingen functioneert niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-04 08:21 | 2024-06-04 08:27
841505 | 969019 | Storing: Afvoer wasbak in ruimte G105 is losgekomen. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-04 08:21 | 2024-06-04 08:27
841620 | 969218 | Storing: Toegangscontrole, een probleem met Honeywell Station RWGBIOSTN01, het Morpho-systeem en het biometrische gegevenssysteem kan geen nieuw personeel registreren met toegang tot de kluizen. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-04 12:28 | 2024-06-04 12:34
841733 | 969436 | Storing: SPOED: Toegangscontrole/CCTV: Monitor secuirty management system defect. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 09:06
841761 | 969481 | Storing: SPOED: CCTV: Camera 574 op het terrein maakt geen connectie met de server. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-05 10:16 | 2024-06-05 10:22
841763 | 969484 | Storing: SPOED: CCTV: Van camera 555 op locatie CCR 1 blijft het beeld hangen. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-05 10:22 | 2024-06-05 10:28
841961 | 969828 | Storing: SPOED: DVM-camerasysteem geeft een storing van de knop weer. Cameraweergaveknop op alle stations werkt niet. Videowall refresh-knop werkt niet | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-06 10:26 | 2024-06-06 10:32
842306 | 970406 | Storing: SPOED: Persoonsbeveiliging, alle paniekknoppen werken niet. De deuren vergrendelen niet wanneer ze worden ingedrukt. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-10 10:11 | 2024-06-10 10:17
842330 | 970448 | Storing: SPOED: Camera beveiliging, het DVM-camerasysteem geeft knopmailfunctie weer. De camera weergaveknop op alle stations werkt niet. Video wall refres-knop werkt niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-10 11:00 | 2024-06-10 11:06
842622 | 970914 | Storing: Gemeld door aannemer: Reeds in behandeling: PZI: Paniek buttons werken niet met de Security Management system in het gehele gebouw. ( Honeywell ) | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-11 12:18 | 2024-06-11 12:24
843584 | 972593 | Storing: SPOED: Lift: Lift GV 33-08 maakt een gierende geluid wanneer hij bijna omhoog of bijna omlaag is. Geluid lijkt op het uitrekken van een veer. | 100958G01 | Kone B.V. | 2024-06-18 10:10 | 2024-06-18 10:16
843781 | 972878 | Storing: Gebouwbeheersysteem: Storingsmelding als volgt: Alrams form Regelkast R2 can not be reset on HVAC system ( Honeywell) in technical ruimte nabij A0.20. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-19 10:03 | 2024-06-19 10:09
843970 | 973213 | Storing: Koudeklachten in kamers B2.15, B2.18 en B2.19. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-20 10:25 | 2024-06-20 10:31
844197 | 973625 | Storing: Airco: Aircondtioning units not working ( The Units are not cooling) Location: All floors. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-21 11:45 | 2024-06-21 11:51
844412 | 974010 | Storing: BMC, algemene fout op het brandpaneel in ruimte C0.62. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-24 13:17 | 2024-06-24 13:23
844493 | 974123 | Storing: SPOED: BMC, Algemene storing op brandmeldcentrale van C0.62 – gasonderdrukkingssysteem. Locatie: CCR1 & C0.62 | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-24 15:40 | 2024-06-24 15:46
844782 | 974652 | Storing: Beveiligingssysteem: Verlichting kan vanuit het centrale systeem op locatie CCR1, niet aan/uitgezet worden. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-25 16:23 | 2024-06-25 16:29
844834 | 974777 | Storing: Airco drainage systeem lekt A1.03. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-26 09:23 | 2024-06-26 09:29
844934 | 974920 | Storing: Airco drainage systeem lekt A2.10. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-26 11:40 | 2024-06-26 11:46
844960 | 974956 | Storing: Schimmelvorming in voorraadruimte A4044. Melder kan niet meer informatie geven. | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-06-26 12:32 | 2024-06-26 12:38
845102 | 975153 | Storing: Toegangscontrole: Elektrische deurslot in ruimte nabij SER B2.19, gang B2.23 -B2.23.1 functioneer niet, wil niet open. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-27 08:59 | 2024-06-27 09:05
845104 | 975157 | Storing: Koelinstallatie gebouw functioneert niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-27 09:03 | 2024-06-27 09:09
845107 | 975163 | Storing: Sociale alarmering. 8 paniekdrukkers functioneren niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-27 09:07 | 2024-06-27 09:13
845146 | 975228 | Storing: Airco drainage systeem lekt A2.11. En schade aan muur en deurozijn. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-27 10:12 | 2024-06-27 10:18
845212 | 975337 | Storing: Airco, het airco afvoersysteem lekt in ruimte A0.13. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-27 12:34 | 2024-06-27 12:40
845251 | 975415 | Storing: Airco op locatie A4.09 lekt bij de afvoer. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-27 14:46 | 2024-06-27 14:52
845400 | 975679 | Storing: Koudwaterkraan in ruimte A2.26a sluit niet goed af. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-06-28 13:54 | 2024-06-28 14:00
845516 | 975850 | Storing: GBS: Probleem met SMS (Honeywell) Alarm verscheen op systeem " PANEL - Centrale 02 Techn. Ruimte A0.17; Waarde: YKCOM; Bron: RWG_IB02" | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-01 10:15 | 2024-07-01 10:21
845522 | 975857 | Storing: CCTV: Camera 574 en 555 in ruimte CCR1 functioneren niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-01 10:19 | 2024-07-01 10:25
845566 | 975946 | Storing: Luchtbehandeling in ruimte A0.44 functioneert niet goed. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-01 11:25 | 2024-07-01 11:31
846091 | 976913 | Storing: GBS functioneert niet goed. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-03 13:58 | 2024-07-03 14:04
846918 | 978369 | Storing: SPOED: Lift GV 33-04 nr. 40330192, de deuren van de lift gaan heel langzaam open en dicht. Locatie: A0.62. | 100958G01 | Kone B.V. | 2024-07-09 13:10 | 2024-07-09 13:16
847363 | 979130 | Storing: Klimaatbeheersing: Airconditioning werkt niet in ruimte C2.13. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-11 12:00 | 2024-07-11 12:06
847624 | 979570 | Storing: Koelmachine van bouwdeel A functioneert niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-12 14:35 | 2024-07-12 14:41
847882 | 979978 | Storing: Lekkende waterkraan in pentry op de 3e verdieping in de C-vleugel. Lekkage komt van de rechterkant van de kraan. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-15 14:23 | 2024-07-15 14:29
847883 | 979980 | Storing: GBS: Airconditioning op verschillende ruimtes op de 4e verdieping op de A-vleugel functioneren niet goed, bijna geen circulatie op maximum setting en de lucht is koud. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-15 14:29 | 2024-07-15 14:35
847923 | 980041 | Storing: Lichtmast op de parkeerplaats voor motoren werkt niet meer. Er zit geen stroom er meer op. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-15 16:01 | 2024-07-15 16:07
848006 | 980169 | Storing: NSA: Hoge weerstanden Mainswitch NSA, RWG_IB01_ZONE_471 (Intruder System | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-16 09:52 | 2024-07-16 09:58
848009 | 980176 | Storing: Toegangscontrole: Kaartlezer losgekomen van de muur TG11RT03, op 2e verdieping A vleugel | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-16 10:02 | 2024-07-16 10:08
848400 | 980963 | Storing: Inbraaksignalering heeft een storing, Tamper Alarm ,Centrale 03 Technische ruimte A-vleugel A0.17 TA Rio P201. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-18 10:37 | 2024-07-18 10:43
848769 | 981612 | Storing: Technische alarm systeem in ruimte A4.26 geeft volgende 2 alarmen 1: Alarm Regelkast R1-2 Watchdog alarm regelaar BC 107. Failed, Regelkast R1-2 web regelaar, 2: Controllem localhost.RWG_A_03R1_2_XLWEB_BC10… | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-22 10:05 | 2024-07-22 10:11
848912 | 981863 | Storing: Stankoverlast uit het ventilatiesysteem in de locatie CCR1. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-22 14:23 | 2024-07-22 14:29
849077 | 982143 | Storing: CV, het verwarmingssysteem werkt niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-23 11:10 | 2024-07-23 11:16
849132 | 982224 | Storing: Airco, de airco lekt water in ruimte A3.19. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-23 13:07 | 2024-07-23 13:13
849134 | 982227 | Storing: CV, de klep wil niet openen/sluiten in ruimte C.61. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-23 13:11 | 2024-07-23 13:17
849600 | 983133 | Storing: CCTV: Camera 574 is defect, de server kan geen verbinding maken met de camera. Locatie CCR1. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-26 08:38 | 2024-07-26 08:44
849767 | 983404 | Storing: SPOED: CCTV: Camera 574 storing, server kan geen verbinding maken met de camera. Locatie: KSC - Perimeter Atlantikwall” perimeter – zuidoosten - toegang op het oosten gericht. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-29 09:33 | 2024-07-29 09:39
849787 | 983434 | Storing: SPOED: CCTV: Op SMS Workstation STN01 de rechter monitor opent niet de camera views, op de linker wel. Locatie KSC – CCR1. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-29 10:03 | 2024-07-29 10:09
849792 | 983440 | Storing: SPOED: Defecte panic button, de reset sleutel zit vast tijdens de inschakeling van de panic button bij post 1. Het is ook niet mogelijk om de groep te resetten bij het SMS paneel. KSC - post 1. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-07-29 10:11 | 2024-07-29 10:17
851077 | 985368 | Storing: Airconditioning: Lekkage van de airco buiten A3.12. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-06 11:38 | 2024-08-06 11:44
851079 | 985370 | Storing: Keukenapparatuur: Koelvitrine maakt veel lawaai in de cafetaria. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-06 11:42 | 2024-08-06 11:48
851188 | 985549 | Storing: Airco, de AC-unit lekt water uit de koelunit. Locatie: A3. 23. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-07 08:31 | 2024-08-07 08:37
851190 | 985553 | Storing: Airco, de AC-unit lekt water uit de koelunit. Locatie: A3.31. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-07 08:31 | 2024-08-07 08:37
851765 | 986400 | Storing: Inbraakinstallatie, het beveiligingsbeheersysteem (SMS) geeft een alarm op het Honeywell-systeem, RWG_IB03 sabotage TA RIO P201. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-12 08:49 | 2024-08-12 08:55
851769 | 986404 | Storing: Klimaatbeheersing, een technisch alarm , ruimtetemperatuur voor alarm ruimte , controleer koelsysteem. Locatie: A3.61. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-12 08:53 | 2024-08-12 08:59
851776 | 986412 | Storing: Inbraakinstallatie, WEERSTAND_ALARM aan, sms RWG_IB03_ZONE_292. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-12 08:59 | 2024-08-12 09:05
851779 | 986416 | Storing: Klimaatbeheersing, DX KOELUNIT RUIMTE A0.20 CENTRALE MELDKAMER, RWG-A-00R2-0-DX-01ST. Locatie: A0.20/ CCR1. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-12 09:05 | 2024-08-12 09:11
851792 | 986431 | Storing: Inbraakinstallatie, storing ruiten voorsensor, RWG_IB01_192. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-12 09:21 | 2024-08-12 09:27
851984 | 986710 | Storing: Toegangscontrole: Kaartlezer, : A-win 3 floor TG12RT03, blijft groen terwijl deur gesloten is. Bij aanbieden pas gaat deur open en dicht. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-13 08:28 | 2024-08-13 08:34
852000 | 986726 | Storing: Waterleiding: Er lekt een waterleiding in het plafond van de kantinekeuken. De lekkage komt uit de kniekoppeling van de leiding.( Pers koppelingen) | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-13 08:42 | 2024-08-13 08:48
852006 | 986732 | Storing: CCTV: CCR2 Station 2 storing ( CCTV systeem. Het is niet mogelijk om op beide monitoren van station 3 beelden te wisselen. Locatie: CCR 2. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-13 08:48 | 2024-08-13 08:54
852996 | 988212 | Storing: Verlichting: Defecte verlichting in kantine E2.59. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-19 14:06 | 2024-08-19 14:12
853000 | 988218 | Storing: Stroomvoorziening: Zekeringskast: Deur van de zekeringkast viel eruit en opent de zekeringkast (Zekeringkast LE1 kamer E2.61. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-19 14:18 | 2024-08-19 14:24
853070 | 988325 | Storing: Toegangscontrolesysteem: Elektrisch slot is defect van deur TG18RT02 A0.54. Locatie: A0.54 Trapdeur. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-20 08:47 | 2024-08-20 08:53
853072 | 988329 | Storing: Toegangscontrolesysteem: Alarm op deur TG10TK05 A2.04. Deur sluit niet goed, gelegen aan het elektrisch slot. Locatie: A2.04 Gangdeur. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-20 08:51 | 2024-08-20 08:57
853073 | 988330 | Storing: Toegangscontrolesysteem: Alarm Gateway niet gesloten deur TG10TK06 A2.04. Het grendelcontact is vermoedelijk niet goed gesloten. Locatie: A2.04 Trapdeur. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-20 08:53 | 2024-08-20 08:59
853105 | 988390 | Storing: SPOED: RWGEBISTN 04 (Gebouw security systeem, Inbraak, CCTV, Toegangs controlen) op Computer 04 in ruimte CCR2, functioneert niet, kan geen verbinding krijgen met netwerk. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-20 10:01 | 2024-08-20 10:07
853115 | 988406 | Storing: Lokale koelinstallatie in centrale meldkamer A0.20 functioneert niet goed. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-20 10:17 | 2024-08-20 10:23
854258 | 990333 | Storing: Bouwkundig: Deurdranger is defect in de ruimte B2.13. | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-08-28 11:34 | 2024-08-28 11:40
854402 | 990531 | Storing: 1e HERHALING: Toegangscontrolesysteem: Alarm Gateway niet gesloten deur TG10TK06 A2.04. Het grendelcontact is vermoedelijk niet goed gesloten. Locatie: A2.04 Trapdeur. Zie ook SA853072, niet goed verholpen. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-08-29 08:30 | 2024-08-29 08:36
854699 | 991072 | Storing: Verlichting ruimte A2.35 functioneert niet goed. Mogelijk sensor defect. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-09-02 08:21 | 2024-09-02 08:27
854702 | 991075 | Storing: Verlichting ruimte A2.36 functioneert niet goed. Mogelijk sensor defect. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-09-02 08:23 | 2024-09-02 08:29
854867 | 991325 | Storing: Klimaatbeheersing: Temperatuur in technische ruimte CCR 2 is te hoog, als je de thermostaat omlaag brengt help het niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-09-02 14:22 | 2024-09-02 14:28
855400 | 992231 | Storing: Airco, drainage pomp storing.A1.02. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-09-05 10:00 | 2024-09-05 10:06
855636 | 992659 | Storing: Analoge thermometer van het koelsysteem geeft 80 graden aan terwijl het niet correct is. Locatie A3.20 boilerroom. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-09-06 10:40 | 2024-09-06 10:46
855747 | 992845 | Storing: Luchtbehandeling: LBk ventilatie druk alarm in A0.38 Pressroom. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-09-09 08:54 | 2024-09-09 09:00
855881 | 993029 | Storing: Sanitaire voorziening: Alarm van de riool systeem pomp werkt niet wanneer de pomp in alarm status is. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-09-09 12:18 | 2024-09-09 12:24
856524 | 994067 | Storing: Cv-installatie: Radiator ventiel werkt niet in de C vleugel. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-09-12 12:37 | 2024-09-12 12:43
856552 | 994108 | Storing: Elektrische buitenzonwering: Zonwering gaat niet vanzelf omhoog als het regent. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-09-12 13:45 | 2024-09-12 13:51
857072 | 994959 | Storing: GBS: Diverse alarmgroepen kunnen niet geaccepteerd worden in het systeem. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-09-17 08:39 | 2024-09-17 08:45
857184 | 995136 | Storing: Bouwkundig: 2 Stuks sloten van het damestoilet zijn defect in ladies toilet A4.43a. Melder heeft foto`s ter beschikking. | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-09-17 11:56 | 2024-09-17 12:02
857341 | 995416 | Storing: Inbraaksignaleringsinstallatie geeft melding: Garage contact port T3 BYTQ IB01 Zone 428. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-09-18 09:55 | 2024-09-18 10:01
857616 | 995880 | Storing: Inbraakinstallatie: Onnodig alarm inbraaksysteem C-vleugel. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-09-19 12:53 | 2024-09-19 12:59
857641 | 995930 | Storing: Stankoverlast in kantoor A2.28 A2.30. Vanuit de regenpijp komt de geur via de ventilatierooster binnen. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-09-19 14:03 | 2024-09-19 14:09
858595 | 997455 | Storing: CCTV: Er is een vertraging van camerabeelden op DVM-station 3 Monitor ½. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-09-26 10:46 | 2024-09-26 10:52
858891 | 997959 | Storing: Bouwkundig: Lekkage bij de kantine op de 2e verdieping (E.259). Water komt via de dakconstructie naar binnen, hout is rot. Melder heeft foto`s ter beschikking. | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-09-27 15:53 | 2024-09-27 15:59
858897 | 997969 | Storing: Bouwkundig: Lekkage in de Printer ruimte A4.23.melder heeft foto ter beschikking. | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-09-27 16:23 | 2024-09-27 16:29
859156 | 998354 | Storing: Klimaatbeheersing: Te koude temperatuur in A0.13, er wordt koude lucht ingeblazen ipv warme lucht. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-09-30 14:28 | 2024-09-30 14:34
859159 | 998357 | Storing: Inbraaksignaleringsinstallatie/ Toegangscontrolesysteem. Deur trappenhuis C018 geeft meldingen in systeem. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-09-30 14:30 | 2024-09-30 14:36
859468 | 998889 | Storing: Cv-installatie: Radiator wordt niet warm in A2.05, thermostaat gecontroleerd maar het werkt niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-01 16:01 | 2024-10-01 16:07
859470 | 998892 | Storing: Daklekkage komt uit in ruimte B2.22. | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-10-01 16:03 | 2024-10-01 16:09
859472 | 998894 | Storing: Cv-installatie: Radiator wordt niet warm in A3.22, thermostaat gecontroleerd maar het werkt niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-01 16:03 | 2024-10-01 16:09
859475 | 998896 | Storing: Bouwkundig: Regenwaterlekkage gang B2.18. regenwater komt door de gevel. | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-10-01 16:09 | 2024-10-01 16:15
860003 | 999876 | Storing: SPOED: Bouwkundig: Regenwaterlekkage plafond van de rechtszaal. Regenwater lekt op het plafondmateriaal. | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-10-04 12:20 | 2024-10-04 12:26
860035 | 999931 | Storing: Toegangscontrole: Batterij leeg temaserver 04 TG.B.O.TG04.1 GR Floor B0.13. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-04 14:23 | 2024-10-04 14:29
860039 | 999935 | Storing: Inbraakinstallatie: PIR in ruimte A2.95 trap geeft een sabotage alarm. RWG_IB02_ZONE416 +TAMP O/C Staircase A2.95. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-04 14:28 | 2024-10-04 14:34
860180 | 1000133 | Storing: Speedgate: Speedgate 8 sluit niet goed, gate gaat open en dicht als deze vanuit de controleruimte wordt bediend. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-07 11:08 | 2024-10-07 11:14
860221 | 1000188 | Storing: Elektrisch slot is defect van de hoofdingang naar de rechtszaal TG18TK04 - Corridor B0.22 - B0.22.1. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-07 12:25 | 2024-10-07 12:31
860226 | 1000193 | Storing: Elektrische deur ruimte B0.24 is niet goed te openen. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-07 12:37 | 2024-10-07 12:43
860228 | 1000195 | Storing: Elektrisch slot toegangsdeur B vleugel Wispo functioneert niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-07 12:39 | 2024-10-07 12:45
860382 | 1000591 | Storing: Cv-installatie: radiatoren blijven koud in A2.19, ook de leidingen zijn koud. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-08 09:59 | 2024-10-08 10:05
860736 | 1001468 | Storing: Grind verwijderen van het dak. Deze is sinds kort terug geplaatst en sindsdien is er lekkage. | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-10-10 08:19 | 2024-10-10 08:25
860767 | 1001501 | Storing: Bouwkundig: Nooddeur trappenhuis C0.20 begane grond vleugel C loopt aan op de vloer waardoor deze open blijft staan. | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-10-10 08:44 | 2024-10-10 08:50
860791 | 1001536 | Storing: Er zit een plek op het spanplafond in de rechtbank. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-10 09:46 | 2024-10-10 09:52
860906 | 1001761 | Storing: Inbraaksignaleringsinstallatie geeft onterecht alarm begane grond C vleugel. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-10 15:16 | 2024-10-10 15:22
860982 | 1001932 | Storing: GBS: BMS alarm op 2 verdieping in de C-vleugel, melding nMODBUS_101_RWG-C-03-NR-02Klep Alarm MOD-bus 6-Weg regelafsluiter Bwdl C 3e Verd. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-11 10:25 | 2024-10-11 10:31
861039 | 1002018 | Storing: SPOED: BMC op locatie A0.24 in storing Public Address System A0.24 - Zone: 150. Evac Fault. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-11 14:00 | 2024-10-11 14:06
861208 | 1002282 | Storing: Airco in ruimte A2.26 functioneert niet, koelt niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-14 11:48 | 2024-10-14 11:54
861357 | 1002502 | Storing: GBS: Alarm melding: Drukopnemer laag Waarschuwing GKW NetBouwdeel A. in het verwarmingssysteem. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-15 08:41 | 2024-10-15 08:47
862006 | 1003764 | Storing: SPOED: Brandmeldinstallatie geeft storing G vleugel zone 1310. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-18 08:43 | 2024-10-18 08:49
862047 | 1003821 | Storing: Verlichting: Dimmer van ruimte A2.47 en A2.49 defect, kan niet meer dimmen. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-18 10:19 | 2024-10-18 10:25
862094 | 1003882 | Storing: CV: Radiatoren in kamer A3.03 worden niet warm | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-18 12:14 | 2024-10-18 12:20
862827 | 1005199 | Storing: Inductie unit blaast koude lucht op kantoor A2.24 A2.45 A2.48. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-24 08:28 | 2024-10-24 08:34
862842 | 1005215 | Storing: NSA lekkage in perimeter ruimte. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-24 08:38 | 2024-10-24 08:44
863107 | 1005668 | Storing: SPOED: CCTV: Camera 560 is in storing sinds gisteravond, betreft de camera van Gate 11 gebied. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-25 09:59 | 2024-10-25 10:05
863134 | 1005722 | Storing: Liftinstallatie: Lift No. 40330192 is in storing op de A-vleugel, A0.62. Kone engineer is er al mee bezig op locatie. | 100958G01 | Kone B.V. | 2024-10-25 11:13 | 2024-10-25 11:19
863367 | 1006051 | Storing: SPOED: CCTV: Camera 560 is in storing, betreft de camera van Gate 11 gebied. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-28 11:57 | 2024-10-28 12:03
863370 | 1006054 | Storing: LBK, een storing aan de circulatiepomp van de lbk in de persbriefingruimte, A vleugel. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-28 12:01 | 2024-10-28 12:07
863790 | 1006842 | Storing: Verstopt rioolsysteem toilet en douche beveiliging kelder. Locatie: G-1.04A. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-10-30 13:54 | 2024-10-30 14:00
864058 | 1007289 | Storing: Inbraakinstallatie: Inbraakdetector buiten aan de gevel heeft een gebroken glas. Detector werkt wel. Melder heeft foto ter beschikking. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-11-01 08:48 | 2024-11-01 08:54
864542 | 1008025 | Storing: SPOED: CCTV: Camera 560 is in storing, betreft de camera van Gate 11 gebied.Zie SA863367 niet verholpen. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-11-05 09:44 | 2024-11-05 09:50
864766 | 1008429 | Storing: Verlichting. Schakelaar verlichting kantine functioneert niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-11-06 08:54 | 2024-11-06 09:00
865627 | 1009811 | Storing: SPOED: Koelsysteem: AV Booth in ruimte D0.10 geeft volgende melding: “High pressure circuit 1 Active”. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-11-12 08:35 | 2024-11-12 08:41
865964 | 1010306 | Storing: Verlichting: Schakelaar in de kantine (E2.59) functioneert niet goed, kan niet aangezet worden, automaat spring weer op uit. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-11-13 13:48 | 2024-11-13 13:54
866691 | 1011593 | Storing: CV: Radiator in kantine wordt niet warm, waarschijnlijk thermostaatknop defect. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-11-19 09:49 | 2024-11-19 09:55
867045 | 1012198 | Storing: Inbraaksignalering: Inbrak contact in poort 3 blijft in open staat staan, terwijl de poort dicht is. Zie SA857341. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-11-20 12:45 | 2024-11-20 12:51
867072 | 1012238 | Storing: Regenwaterafvoer hoge condensatie, goederen in opslagruimtes worden nat. Ruimte A-1.05. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-11-20 13:41 | 2024-11-20 13:47
867324 | 1012663 | Storing: Klimaatbeheersing: Reeds bekend bij Veolia: Temperatuur is niet toereikend in inadequate in E2.59 (Restaurant) en A4.26. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-11-21 13:39 | 2024-11-21 13:45
867356 | 1012702 | Storing: Verwarming: Radiator in ruimte AO.12 functioneert niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-11-21 15:28 | 2024-11-21 15:34
867361 | 1012707 | Storing: CV installatie: Warmte klacht in ruimte A2.50, de verwarming kan niet worden geregeld. Probleem gelegen aan de thermostatische ventiel. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-11-21 15:34 | 2024-11-21 15:40
868019 | 1013810 | Storing: Verlichting: Verlichting in cel 11 is minder fel en heeft zwarte vlekken dan in andere cellen. Waarschijnlijk werkt een van de twee TL-lampen niet meer. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-11-26 12:02 | 2024-11-26 12:08
868092 | 1013909 | Storing: Airco afvoer lekt in verschillende kantoren: A1.03 A2.30 A2.33 A2.34 A2.39. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-11-26 14:57 | 2024-11-26 15:03
868578 | 1014837 | Storing: CV. Thermostaat CCR2 functioneert niet goed. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-11-29 08:35 | 2024-11-29 08:41
868579 | 1014839 | Storing: CV. Thermostaat ruimte C1.17 functioneert niet goed. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-11-29 08:37 | 2024-11-29 08:43
869157 | 1015827 | Storing: Boomtakken, het merendeel van de boomtakken moet van de bovenkant van ons veiligheidshek worden verwijderd. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-03 11:30 | 2024-12-03 11:36
869174 | 1015854 | Storing: SPOED: Beveiligingsbeheersysteem, het systeem kan niet worden bediend. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-03 11:58 | 2024-12-03 12:04
869175 | 1015855 | Storing: Elektrische deur, het vergrendelingsmechanisme van een dubbel beveiligde deur vergrendelt niet automatisch (linkerzijde). | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-03 12:00 | 2024-12-03 12:06
869280 | 1016017 | Storing: Bouwkundig: Slot van de beveiligingshek -4 is defect, De nachtschoot beweegt niet naar binnen of naar buiten wanneer u de sleutel omdraait. | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-12-03 16:36 | 2024-12-03 16:41
869784 | 1016924 | Storing: Bouwkundig: Lekkage in ruimte A4.05 op de 4e verdieping bij de balkondeur. | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-12-06 10:58 | 2024-12-06 11:04
869785 | 1016926 | Storing: CV: Radiator in ruimte : A3.14 werkt niet naar behoren, waarschijnlijk thermostaatknop defect | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-06 11:04 | 2024-12-06 11:10
869788 | 1016929 | Storing: SPOED: Sanitaire voorzieningen: Toilet in cell 4 spoelt niet door. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-06 11:08 | 2024-12-06 11:14
870095 | 1017457 | Storing: SPOED: Verstopping, een lekkage in toilet B1.11a, damesgedeelte, linkerkant, de lekkage komt uit het bovenste toilet. Locatie: B1.11a. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-09 13:27 | 2024-12-09 13:33
870473 | 1018086 | Storing: Keukenapparatuur. Deur koelkast restaurant E2.260 sluit niet goed. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-11 10:27 | 2024-12-11 10:33
870476 | 1018089 | Storing: Keukenapparatuur. Deur koelkast restaurant E2.58 sluit niet goed. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-11 10:31 | 2024-12-11 10:37
870478 | 1018091 | Storing: CV. Radiator ruimte A221 geeft filtermelding. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-11 10:33 | 2024-12-11 10:39
870611 | 1018356 | Storing: Inbraaksignalering: PIR B0.27 geeft sabotage melding. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-12 08:27 | 2024-12-12 08:33
870959 | 1019095 | Storing: SPOED: Vuilwaterpomp nabij gate 11 staat in storing en is niet te resetten. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-13 16:27 | 2024-12-13 16:33
871000 | 1019190 | Storing: SPOED: Brandmeldinstallatie geeft storing G vleugel zone 1310 device nr. 3. Zie ook SA: 862006 dd. 18-10-2024, storing komt steeds terug. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-16 08:41 | 2024-12-16 08:47
871041 | 1019243 | Storing: SPOED: Toegangscontrole, de kaartlezer reageert niet op gepresenteerde kaarten, TG04RT04. Locatie: B0.23.1. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-16 09:25 | 2024-12-16 09:31
871129 | 1019398 | Storing: Bouwkundig: Plafondplaat in ruimte B2.01 heeft waterschade van een eerdere lekkage. | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-12-16 11:48 | 2024-12-16 11:54
871227 | 1019611 | Storing: SPOED: Brandblussysteem geeft ASD fout. B2.19 (SER) | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-16 15:55 | 2024-12-16 16:01
871558 | 1020297 | Storing: Bouwkundig: Raamkozijn is doorgerot in ruimte office A 3.39 . | 100958G01 | G.B. van Hoek B.V. Aannemersbedrijf | 2024-12-18 11:03 | 2024-12-18 11:09
871798 | 1020757 | Storing: Leidingnet: Riool/regenwaterpomp is in storing en geeft meerdere alarmen nabij gate 11. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-19 12:56 | 2024-12-19 13:02
871893 | 1020985 | Storing: Toiletgroep; Spoelknoppen van 2 urinoirs defect in ruimte A0.31a | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-20 08:24 | 2024-12-20 08:30
872239 | 1021653 | Storing: Inbraakinstallatie: De volgende inbraakalarmgroepen kunnen niet worden gereset, het uitroeptekenpictogram blijft; | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-24 08:53 | 2024-12-24 08:59
872243 | 1021659 | Storing: Inbraaksignaleringsinstallatie geeft onterechte alameemlding ruimte B109. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-24 08:57 | 2024-12-24 09:03
872275 | 1021703 | Storing: SPOED: GBS: Geen connectie met de server van Honeywell BMS (Building management system). GBS in CCR1 geeft aan dat er geen verbinding kan worden gemaakt. Probeer opnieuw verbinding te maken. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-24 10:35 | 2024-12-24 10:41
872353 | 1021816 | Storing: Cv-installatie: Toevoerventilator ketelhuis vuil filter is in alarm op de A vleugel 3e verdieping. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-27 08:34 | 2024-12-27 08:40
872356 | 1021819 | Storing: SPOED: BMC: Paneel van de BMC is in storing, melding fout B2.19EXT. Opmerking melder: Alarm was attempted to reset but only changed malfunction from ASD 2 right into ASD 1 left. Melder heeft foto`s ter beschikking. Lokatie B2.19. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-27 08:38 | 2024-12-27 08:44
872459 | 1021957 | Storing: SPOED: Camera, camera 562 is offline, heeft geen verbinding met de server. Locatie: terrein. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2024-12-30 08:55 | 2024-12-30 09:01
873175 | 1022846 | Storing: SPOED: CCTV, diverse camera’s door het pand schakelen constant aan en uit. Bijvoorbeeld camera 17-18-22-29-41-44-137-141. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-06 11:28 | 2025-01-06 11:34
873201 | 1022879 | Storing: SPOED: Toegangscontrole, Oribi system, pass en id system storing. Data kan niet naar andere stations verzonden worden. CCR1. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-06 11:54 | 2025-01-06 12:00
873285 | 1022996 | Storing: Bouwkundige assistentie. Op 8 en 9 januari staan er werkzaamheden gepland op locatie KSC Raamweg 47. Dit is vanuit de E&K partij gepland, maar het heeft, zoals in de bijlage te lezen is, ook raakvlak met bouwkundig. | 100958G01 | Bertens Bouw B.V. | 2025-01-06 14:05 | 2025-01-06 14:11
873302 | 1023021 | Storing: SPOED: CCTV: Buttons werken niet meer van de cctv, ikoon om de camera te switchen werkt niet in CCR1. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-06 14:45 | 2025-01-06 14:51
873304 | 1023023 | Storing: SPOED: Alarminstallatie: SMS system alarm logging blijft hangen. Meerdere alarmen kunnen niet gereset worden, blijft vermoedelijk hangen in de buffer van de point server. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-06 14:51 | 2025-01-06 14:57
873748 | 1023702 | Storing: SPOED: Bouwkundig, Ruitbreuk kantoor A3.39. Barst rechtsonder in raam. Momenteel is het glas er uit gevallen. Dichtgemaakt met ducttape. Houtwerk is verrot. | 100958G01 | Bertens Bouw B.V. | 2025-01-08 10:44 | 2025-01-08 10:50
873756 | 1023713 | Storing: Bouwkundig, lekkage boven het plafond op B2.01, dakdoorvoer. | 100958G01 | Bertens Bouw B.V. | 2025-01-08 10:54 | 2025-01-08 11:00
873912 | 1023949 | Storing: Verlichting: Armaturen zijn defect na aanleiding van lekkage, hierdoor zijn de plafondplaten defect geraakt, en de armaturen ook. Locatie is Pantry D0.11 keuken. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-09 08:28 | 2025-01-09 08:34
873917 | 1023956 | Storing: Bouwkunde: Plafondplaten zijn defect na aanleiding van lekkage, hierdoor zijn de plafondplaten defect geraakt. Het gaat om 3 platen ongeveer. Locatie is Pantry D0.11 keuken. | 100958G01 | Bertens Bouw B.V. | 2025-01-09 08:28 | 2025-01-09 08:34
873923 | 1023962 | Storing: Sanitaire voorziening: Verstopping van de gootsteen in pantry A3.40. Er komt water uit de afvoer van de boiler als de gootsteen gebruikt wordt. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-09 08:32 | 2025-01-09 08:38
874032 | 1024130 | Storing: LBK, actief HVAC-alarm HI-bereik. De lbk toevoerwatertemperatuur verwarming rechtszaal. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-09 12:27 | 2025-01-09 12:33
874326 | 1024627 | Storing: SPOED: CCTV, CCR 2 camerabeelden kunnen niet worden weergegeven op het grote scherm. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-13 08:23 | 2025-01-13 08:29
874328 | 1024633 | Storing: LBK A vleugel, BMS ALARM: RWG-A00LB-03TT-01LA (LBK Gezondheids Centrum Temperatuur te laag). | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-13 08:25 | 2025-01-13 08:31
874340 | 1024646 | Storing: SPOED: Airco, veel te warm in CCR2 en technische ruimte CCR2. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-13 08:33 | 2025-01-13 08:39
874509 | 1024878 | Storing: Verlichting koelbank/vitrine rechter counter defect. Kantine A. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-13 11:55 | 2025-01-13 12:01
874660 | 1025178 | Storing: Toegangscontrolesysteem. Paniekdrukker in ruimte CCR1 functioneert niet/ komt niet binnen in SMS. Eerder zelfde defect onder nummer SA 840273. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-14 08:59 | 2025-01-14 09:05
874822 | 1025463 | Storing: HVAC temperatuurprobleem kantoor C1.10, wanneer de thermostaat is ingesteld, past deze zich aan in het systeem, maar in het kantoor zelf blijft de temperatuur hetzelfde. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-14 14:47 | 2025-01-14 14:53
874906 | 1025614 | Storing: HVAC Alarm van de toevoerventilator vuil filter in het ketelhuis a3.41. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-15 08:48 | 2025-01-15 08:54
874981 | 1025730 | Storing: Inbraakalarminstallatie: Inbraak alarm raam AZR3.01.1 Tamper alarm, Physical Address: 3112. In ruimte A3.01. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-15 11:23 | 2025-01-15 11:29
875004 | 1025764 | Storing: Bouwkundig: Slot is defect van de deur in kantoor A2.21, de sleutel kan niet omgedraaid worden, intern in de slot is een defect. | 100958G01 | Bertens Bouw B.V. | 2025-01-15 12:45 | 2025-01-15 12:51
875479 | 1026677 | Storing: SPOED: Reeds verholpen: Toilet verstopping, er zijn toiletten verstopt 2e verdieping E2.55 en E2.56. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-20 08:36 | 2025-01-20 08:42
875494 | 1026694 | Storing: Hemelwaterafvoer: Regenwater afvoer zit los tussen poort 3 en 4. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-20 08:50 | 2025-01-20 08:56
875646 | 1026916 | Storing: Bouwkundig: Barst in het raam in ruimte A2.35. | 100958G01 | Bertens Bouw B.V. | 2025-01-20 12:38 | 2025-01-20 12:44
875743 | 1027129 | Storing: Koeling: Koeling serverruimte DX-unit geeft foutcode 49. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-21 08:19 | 2025-01-21 08:25
875771 | 1027184 | Storing: SPOED: CCTV: Camera 562 is offline, verbinding met de server is verbroken. Locatie perimeter NoordWest. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-21 09:11 | 2025-01-21 09:18
875799 | 1027250 | Storing: Klimaatbeheersing: Sensor van de koel-unit geeft verkeerde waardes op de C-vleugel technische ruimte C0.61. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-21 10:04 | 2025-01-21 10:10
875947 | 1027480 | Storing: Boiler: Lekkage van inlaatcombinatie van de boiler in ruimte A3.25 (schoonmaak ruitmte). | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-21 14:47 | 2025-01-21 14:53
876011 | 1027584 | Storing: SPOED: Koelmachine: Koelmachine Bouwdeel C in storing | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-22 08:30 | 2025-01-22 08:36
876915 | 1029243 | Storing: Elektrisch slot ruimte A4.25.1 geeft onterechte openstand signalering. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-28 10:04 | 2025-01-28 10:10
876919 | 1029249 | Storing: Bouwkundig. Deur ruimte TG02RT01 sluit niet goed. | 100958G01 | Bertens Bouw B.V. | 2025-01-28 10:08 | 2025-01-28 10:14
876970 | 1029324 | Storing: Reeds door de Objectmanager bij u gemeld d.d. 19-12-2024: Bouwkundig: Raam defect raam in ruimte A3.39. Opmerking : Veolia E&K heeft deze melding via een bouwkundige partij op laten lossen met mijn goedkeuring. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-28 11:34 | 2025-01-28 11:40
877215 | 1029764 | Storing: CV. Radiatoren kantoor B106 worden niet warm. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-01-29 12:23 | 2025-01-29 12:29
878459 | 1032029 | Storing: HVAC DX Cooling Unit – SER Temperature below setpoint. Room is cooled down to 15 degrees, setpoint is set at 21 degrees, risk of condensation. Location: C0.62 SER. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-02-06 10:54 | 2025-02-06 11:00
878645 | 1032323 | Storing: UPS: Diverse UPS’s geven een actief alarm 001 Minor ID: 0029-01. Bereft ruimte: 1-G-1.07A Technical room, 02-A0.04 Bravo 2, 06-A2.13 Technical room, 07-A2.26 Technical room, 08-C1.01 Technical room, 09-C0.62 MER. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-02-07 10:34 | 2025-02-07 10:40
879085 | 1033074 | Storing: Keukenapparatuur: Fornuis is defect, de linker achter brander werkt niet. Locatie E vleugel E2.58. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-02-11 09:55 | 2025-02-11 10:01
879102 | 1033099 | Storing: SPOED: Riolering: Toiletten al voor de derde keer verstopt in ruimte E2.55 & E2.56. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-02-11 10:23 | 2025-02-11 10:29
879439 | 1033700 | Storing: Bouwkundig: Mechanisch slot openbare toegangsdeur A0.03 defect. | 100958G01 | Bertens Bouw B.V. | 2025-02-12 16:27 | 2025-02-12 16:33
880249 | 1035072 | Storing: SPOED: CCTV: Camera 557 is offline, oorzaak onbekend. Location: Perimeter bij gate 11. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-02-18 11:13 | 2025-02-18 11:19
880380 | 1035274 | Storing: Bouwkundig: Deur in ruimte CR Defence corridor B0.01 – B0.21, wil niet dicht, scharnieren zitten niet goed vast en schroeven zijn afgebroken. | 100958G01 | Bertens Bouw B.V. | 2025-02-18 15:51 | 2025-02-18 15:57
880548 | 1035559 | Storing: LBK: Luchtkwaliteitsklacht in 2 stuks kamers. Bewoners van de kamers klagen over de luchtkwaliteit en stoffige geur (HVAC= Heating, Ventilation, Airconditioning. Locatie: A2.21 and A2.19 | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-02-19 12:42 | 2025-02-19 12:48
880726 | 1035896 | Storing: SPOED: Toegangscontrolesysteem. SMS functioneert niet goed. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-02-20 10:38 | 2025-02-20 10:44
880744 | 1035937 | Storing: Sanitaire voorzieningen: Waterkraan van wasbak in ruimte A2.46 is defect, onderdeel afgebroken. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-02-20 11:24 | 2025-02-20 11:30
881240 | 1036780 | Storing: SPOED: Gemeld door aannemer: Reeds verholpen 22-2-2025: Storing: Condenswaterafvoer loopt het water niet door, waardoor er een lekkage is ontstaan. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-02-24 14:25 | 2025-02-24 14:31
881271 | 1036850 | Storing: SPOED: Afzuiginstallatie in de grote keuken e vleugel is defect. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-02-24 15:40 | 2025-02-24 15:46
881718 | 1037711 | Storing: SPOED: Elektrisch hek: Technische problemen met Gate 11. Tekst melder: Vandaag rond 15:25 ondervonden we problemen bij het openen van Gate 11 | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-02-26 16:23 | 2025-02-26 16:29
882101 | 1038393 | Storing: Boiler: Waterlekkage in boilerruimte, er ligt water onder de boiler 8. In ruimte A3.26 | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-03-03 09:11 | 2025-03-03 09:17
882393 | 1038853 | Storing: Sanitaire voorzieningen. Spoelmechanisme toilet ruimte A0.25B functioneert niet goed. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-03-04 11:01 | 2025-03-04 11:07
883191 | 1040184 | Storing: BMS alarm: Koelmachine bouwdeel A/B/D/G storing ( LBK A/B/D/G). Koeling lijkt niet te werken. A. vleugel. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-03-10 10:14 | 2025-03-10 10:20
883531 | 1040747 | Storing: SPOED: Elektrisch slot: Slot van hoofdingang vergrendelt niet als deur gesloten is. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-03-11 11:06 | 2025-03-11 11:12
885213 | 1043844 | Storing: Elektrisch slot: Slot van deur A0.60.1 defect. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-03-20 15:28 | 2025-03-20 15:34
886371 | 1045956 | Storing: Bouwkundig: Rechter slot is defect van het damestoilet B1.11a. | 100958G01 | Bertens Bouw B.V. | 2025-03-28 14:08 | 2025-03-28 14:14
886948 | 1046959 | Storing: Sanitair, spoelmechanisme defect damestoilet C2.03. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-04-02 10:38 | 2025-04-02 10:44
889417 | 1051561 | Storing: Elektrisch slot: Elektrisch deurslot C2.01 is defect. Het ontgrendelingsmechanisme is versleten. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-04-17 14:53 | 2025-04-17 14:59
890081 | 1052798 | Storing: Brandmeldinstallatie geeft melding: BMC 1/FIREPANEL - C1.14 EXT Fault (Battery fault). | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-04-24 08:28 | 2025-04-24 08:34
890306 | 1053237 | Storing: Toegangscontrolesysteem. Deur trappenhuis A2.70 geeft onterechte openstand signalering. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-04-25 10:27 | 2025-04-25 10:33
890986 | 1054480 | Storing: Noodverlichting, de noodverlichting knippert rood en kan niet worden gereset met de knop. Locatie: gang A2.08. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-04-30 14:16 | 2025-04-30 14:22
891380 | 1055278 | Storing: Klimaatbeheersing: Koelmachine bouwdeel A in storing. Melding betreft: Alarm received on the BMS and SMS displaying Urgent. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-05-06 08:15 | 2025-05-06 08:21
892076 | 1056416 | Storing: Sanitaire voorzieningen: Waterkraan van de gootsteen in toilet van CCR 1, lekt. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-05-08 14:27 | 2025-05-08 14:33
892079 | 1056424 | Storing: Toegangscontrole: Elektrische deur TG13RT07 op de A vleugel 3e verdieping blijft openstaan. De schroeven van het dagslot zijn eruit en het schroefdraad is defect. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-05-08 14:39 | 2025-05-08 14:45
892433 | 1057046 | Storing: UPS in ruimte G-1.07a geeft de volgende foutmelding: 001 Minor ID:0036-01. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-05-12 12:11 | 2025-05-12 12:17
892434 | 1057048 | Storing: Verwarming: warwarming in ruimte E2.59 | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-05-12 12:17 | 2025-05-12 12:23
892560 | 1057307 | Storing: Luchtbehandeling: LBK Persruimte afvoerventilator storing” (HVAC) in lokatie E0.47. Melder geeft aan de motor defect is. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-05-13 09:03 | 2025-05-13 09:09
892747 | 1057651 | Storing: Verlichting: Sensor van verlichting in ruimte A2.29 defect, reageert niet op beweging van personen in de kamer | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-05-14 08:19 | 2025-05-14 08:25
892784 | 1057705 | Storing: Thermostatische verwarmingskraan radiator in ruimte A3.04 is defect. Als de klep volledig gesloten is, kan er nog steeds water in de radiator stromen. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-05-14 09:09 | 2025-05-14 09:15
893249 | 1058580 | Storing: SPOED: CCTV: DVM Station 01 monitor werkt niet. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-05-19 08:33 | 2025-05-19 08:39
894426 | 1060883 | Storing: Bouwkundig: Glaspaneel is gebroken West kant C vleugel, oorzaak onbekend. Glas is totaal versplinterd. Oorzaak onbekend. Melder heeft foto`s ter beschikking. | 100958G01 | Bertens Bouw B.V. | 2025-05-26 13:32 | 2025-05-26 13:38
894443 | 1060903 | Storing: GBS, BMS alarm arises or escalate stated "urgent/High". BMS ALARM: nMODBUS_109_RWG-C-02NR-10Klep. C vleugel. | 100958G01 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | 2025-05-26 14:08 | 2025-05-26 14:14
Rijen 1 - 349 (alle rijen)