## Programma van Wensen
Ja
PROGRAMMA VAN WENSEN (PVW)
Versie
v1.0
Betreffende aanbesteding
Cerebrale Functie Monitor (CFM)
Ingevuld door
<Naam organisatie>
<Naam contactpersoon>
<Datum>
Invulinstructie
1. Vul alle blauwe velden in.
2. U geeft bij iedere wens een antwoord bij 'Uw antwoord?'.
3. Voor 'Uw antwoord' ziet u het maximaal aantal te verkrijgen punten bij de wens. Achter 'Uw antwoord' onder 'Uw score' ziet u welke aantal punten u voor uw gegeven antwoord ontvangt.
4. Bij toelichting / onderbouwing moet bij iedere wens waar u punten scoort, een toelichting / onderbouwing worden gegeven, waarmee u kunt aantonen dat uw antwoord / uw score correct en gerechtvaardigd is.
Indien het LUMC beoordeelt dat uw toelichting / onderbouwing niet afdoende of correct is, kan het LUMC uw score eenzijdig aanpassen.
Indien geen toelichting / onderbouwing is gegeven, worden er geen punten aan die wens toegekend.
Categorie | Wens |  | Max. # punten | Uw antwoord | Uw score | Toelichting / onderbouwing
1. Functioneel | 1 | Het is mogelijk om de bestanden te kunnen exporteren voor bewerking en analyse in EDF formaat | 10 |  | -
| 2 | Het is mogelijk om verder uit te breiden naar een uitgebreidere EEG registratie | 10 |  | -
| 3 | De software kan interburst intervallen analyseren, berekenen en (continue) weergeven in een getal | 10 |  | -
| 4 | Software beschikt over automatische seizure detectie of dit is momenteel in ontwikkeling en over <2 jaar beschikbaar voor de reeds aangeschafte apparatuur. | 10 |  | -
| 5 | Het is mogelijk omt veel voorkomende annotaties te programmeren in een keuze lijst met daarnaast mogelijkheid voor vrije tekst annotaties (lijst door ons samengesteld?) | 10 |  | -
| 6 | De registraties worden draadloos opgeslagen in de cloud of op een server | 10 |  | -
| 7 | Het is mogelijk om artsen die niet verbonden zijn aan de NICU LUMC tijdelijk toegang te geven tot op afstand meekijken | 5 |  | -
| 8 | Er is mogelijkheid voor automatische trend analyse (zoals bv bij BSN: brai state of newborn) of dit is momenteel in ontwikkeling en over <2 jaar beschikbaar voor de reeds aangeschafte apparatuur. | 10 |  | -
| 9 | Indien er updates/ verbeteringen in software en registratie beschikbaar komen tijdens de gebruikssperiode moet het mogelijk zijn dit (indien gewenst) op de aangeschafte apparatuur te implementeren dmv een update | 10 |  | -
| 10 | Het is mogelijk om een deel van de verslaglegging te exporteren naar HiX | 5 |  | -
2. Technisch | 11 | Het medisch hulpmiddel heeft een accu van minimaal 1u | 5 |  | -
3. Service/onderhoud/beheer | 12 | De leverancier heeft personeel beschikbaar met achtergrond in klinische neurofysiologie | 10 |  | -
4. Documentatie / Scholing | 13 | Het medisch hulpmiddel wordt geleverd met een verkorte gebruikershandleiding in de Nederlandse taal (ook elektronisch) | 5 |  | -
6. Datamanagement | 14 | Het moet mogelijk zijn om achteraf videobestanden (gedeeltelijk) te verwijderen uit de verzameling registraties | 10 |  | -
Max. aantal te ontvangen punten: |  |  | 120 |  | 0 | : uw totaal aantal punten