## Inschrijfstaat
Overeenkomst | Verhelpen verstoppingen rioolaansluitingen en persleidingen'
Onderdeel | Inschrijfstaat raamovereenkomst
Datum | 2025-05-14
zaaknummer | Z/25/226008
Opsteller | Sjoerd Smits
De opdrachtnemer krijgt de werkzaamheden betaald welke daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Werkzaamheden worden alleen betaald indien deze ook nodig zijn geweest. De onderstaande hoeveelheden zijn geraamd op jaarbasis en puur ter indicatie voor de prijsvorming. Aan deze hoeveelheden kunnen geen rechten ontleend worden.
De inschrijver dient de onderstaande tabel in te vullen en ondertekend als aanbieding te overhandigen. Algemene-, winst-, risico-, uitvoerings- voorrijd- en alle overig bijkomende kosten dienen in onderstaande eenheidsprijzen inbegrepen te zijn.
De voorwaarden genoemd in de Inkoopleidraad en het PvE en de antwoorden verstrekt in de nota van inlichtingen zijn van toepassing op onderstaande de werkzaamheden.
De kolom 'Eenheidsprijs' dient door de inschrijver ingevuld te worden.
Post | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Kosten
10010 | Ontstoppingsmonteur, incl. benodigd materieel (werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur) | uur | 120 | 0 | 0
10020 | Ontstoppingsmonteur, incl. benodigd materieel (werkdagen tussen 18:00 en 07:00 uur en in het weekend en op feestdagen) | uur | 24 | 0 | 0
10030 | Monteursploeg bestaande uit twee monteurs, incl. benodigd materieel (werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur) | uur | 140 | 0 | 0
10040 | Monteursploeg bestaande uit twee monteurs, incl. benodigd materieel (op werkdagen tussen 18:00 en 07:00 uur en in het weekend en op feestdagen) | uur | 16 | 0 | 0
10050 | Koppel Vakman GWW en stratenmaker, incl. benodigd materieel (werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur) | uur | 80 | 0 | 0
10060 | Minigraver met machinist en grondwerker, incl. benodigd materieel (werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur) | uur | 80 | 0 | 0
10070 | Inzet combiwagen, incl. personeel en benodigd materieel (werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur) | uur | 20 | 0 | 0
10080 | Inzet combiwagen, incl. personeel en benodigd materieel (op werkdagen tussen 18:00 en 07:00 uur en in het weekend en op feestdagen) | uur | 25 | 0 | 0
10090 | Beoordelen verantwoordelijkheid verhelpen verstopping (Bij een vrijgegraven ontstoppingsstuk) | keer | 6 | 0 | 0
10100 | Leveren, plaatsen, in stand houden en opruimen van een halve wegafzetting conform CROW 96b | keer | 10 | 0 | 0
10110 | Camera inspectie | uur | 75 | 0 | 0
10120 | Wortelfrees | uur | 30 | 0 | 0
10130 | Zagen van asfaltverharding, zaagdiepte gemiddeld 200 mm maximaal 240 mm | meter | 20 | 0 | 0
10140 | Opbreken en afvoeren van asfaltverharding. | ton | 5 | 0 | 0
10150 | Boren nieuwe aansluiting op betonnen hoofdriolering | keer | 5 | 0 | 0
10160 | Boren nieuwe aansluiting op kunststof hoofdriolering | keer | 5 | 0 | 0
10170 | Het maken van een KLIC melding | keer | 20 | 0 | 0
10180 | Leverantie PE Ø 50 | meter | 20 | 0 | 0
10190 | Leverantie PE Ø 63 | meter | 20 | 0 | 0
10200 | Leverantie PE Ø 75 | meter | 20 | 0 | 0
10210 | Leverantie PE Ø 90 | meter | 20 | 0 | 0
10220 | Leverantie verlengde druksteekmof t.b.v PE Ø 50 | stuks | 8 | 0 | 0
10230 | Leverantie verlengde druksteekmof t.b.v PE Ø 63 | stuks | 20 | 0 | 0
10240 | Leverantie verlengde druksteekmof t.b.v PE Ø 75 | stuks | 8 | 0 | 0
10250 | Leverantie verlengde druksteekmof t.b.v PE Ø 90 | stuks | 8 | 0 | 0
10260 | Leverantie PVC Ø 125 kleur grijs, bruin of groen | meter | 100 | 0 | 0
10270 | Leverantie PVC Ø 160 kleur grijs, bruin of groen | meter | 20 | 0 | 0
10280 | Leverantie PVC Ø 200 Kleur grijs, bruin of groen | meter | 5 | 0 | 0
10290 | Leverantie PVC Ø 125 steek/schuifmof | stuks | 40 | 0 | 0
10300 | Leverantie PVC Ø 160 steek/schuifmof | stuks | 10 | 0 | 0
10310 | Leverantie PVC Ø 200 steek/schuifmof | stuks | 2 | 0 | 0
10320 | Leverantie PVC Ø 125 ontstoppingsstuk met klemdeksel | stuks | 10 | 0 | 0
10330 | Leverantie PVC Ø 160 ontstoppingsstuk met klemdeksel | stuks | 5 | 0 | 0
10340 | Leverantie PVC Ø 125 bocht 15º | stuks | 5 | 0 | 0
10350 | Leverantie PVC Ø 160 bocht 15º | stuks | 2 | 0 | 0
10360 | Leverantie PVC Ø 125 bocht 30º | stuks | 10 | 0 | 0
10370 | Leverantie PVC Ø 160 bocht 30º | stuks | 2 | 0 | 0
10380 | Leverantie PVC Ø 125 bocht 45º | stuks | 25 | 0 | 0
10390 | Leverantie PVC Ø 160 bocht 45º | stuks | 10 | 0 | 0
10400 | Leverantie PVC Ø 125 bocht 90º | stuks | 10 | 0 | 0
10410 | Leverantie PVC Ø 160 bocht 90º | stuks | 10 | 0 | 0
10420 | Leverantie PVC Ø 125 T-stuk | stuks | 15 | 0 | 0
10430 | Leverantie PVC Ø 160 T-stuk | stuks | 10 | 0 | 0
10440 | Leverantie PVC Ø 125 Y-stuk | stuks | 10 | 0 | 0
10450 | Leverantie PVC Ø 160 Y-stuk | stuks | 10 | 0 | 0
10460 | Leverantie PVC Ø 125 eindkap | stuks | 5 | 0 | 0
10470 | Leverantie PVC Ø 160 eindkap | stuks | 5 | 0 | 0
10480 | Leverantie verloopstuk PVC 160 naar 125 mm | stuks | 8 | 0 | 0
10490 | Leverantie flexibele rubberen verloopstuk PVC-GRES Ø125 -200 | stuks | 8 | 0 | 0
10500 | Leverantie flexibele rubberen verloopstuk PVC-GRES Ø160 -200 | stuks | 2 | 0 | 0
10510 | Leverantie straatkolk | stuks | 5 | 0 | 0
10520 | Leverantie trottoirkolk | stuks | 5 | 0 | 0
10530 | Leverantie combikolk | stuks | 5 | 0 | 0
10540 | Leverantie renovatieblok Ø 125 mm | stuks | 8 | 0 | 0
10550 | Leverantie renovatieblok Ø 160 mm | stuks | 2 | 0 | 0
10560 | Leverantie cement (kant en klaar) Inhoud 25 kg | zak | 15 | 0 | 0
10570 | Leverantie straatzand | m³ | 15 | 0 | 0
10580 | Leverantie betonstraatstenen (kleur grijs, rood of zwart) | m² | 15 | 0 | 0
10590 | Leveren betontegels 300x300x45 | m² | 15 | 0 | 0
10600 | Afvoeren en stortkosten vrijkomende grond/zand | m³ | 8 | 0 | 0
10610 | Afvoeren en stortkosten oude gresbuizen, kolken en bestratingsmaterialen/puin | ton | 4 | 0 | 0
10620 | Afvoeren en stortkosten teerhoudend asfalt | ton | 5 | 0 | 0
10630 | Opstellen en aanleveren revisietekening | stuks | 50 | 0 | 0
Totale inschrijfprijs, excl. BTW |  |  |  |  | 0
Gegevens inschrijvende opdrachenemer (in te vullen door de inschrijver)
Ingevuld op
Bedrijfsnaam
Adresgegevens
Naam
Functie
Handtekening