## 1. PvE Universeel
| PvE UMCU, UMCG, LUMC, AUMC 2025 Universele tips |  | Ja/Nee | Waarom niet
1 | Wet & Regelgeving
1.1 | De disposables moeten voldoen aan de CE-markering: richtlijn medische hulpmiddelen of vergelijkbaar. | Eis
1.2 | Het Certificate of Analysis (CoA) moet ten allen tijde beschikbaar zijn voor inklaren van materialen (in print meegeleverd of digitaal - uitprintbaar). Het CoA beschrijft de testresultaten van de onzichtbare eigenschappen waar het materiaal aan moet voldoen mbt de toepassing. Eigenschappen die minimaal op het certificaat dienen te staan voor steriele tips zijn: - DNA vrij - DNAse vrij - RNAse vrij - Pyrogeen vrij - CV percentage - Vervaldatum - Steriliteit - Batchnummer | Eis
1.3 | Leverancier moet voldoen aan ISO9001 of leverancier moet aantonen dat dit vergelijkbaar is. | Eis
1.4 | Leverancier moet voldoen aan in Nederland geldende wet- en regelgeving. | Eis
2 | Maatvoering
2.1 | De tips moeten leverbaar zijn met en zonder filter. | Eis
2.2 | De tips moeten leverbaar zijn in de volumina: 0.2 - 10ul 2 - 20ul 20 - 200ul 100 - 1000ul | Eis
Definities zoals LUMC ze in deze aanbesteding hanteert: Definitie refill = navulling per doosje (tray) verpakt Definitie stacker = toren met navullingen voor 8 tot 10 doosjes Definitie tray = plastic inzetstuk met gaten waar pipetpuntjes in gaan
2.3 | De filtertips zijn steriel en moeten leverbaar zijn in doosjes en/ of refill systemen. | Eis
2.4 | De niet filter-tips zijn leverbaar zijn leverbaar als steriel en niet-steriele variant | Eis
2.5 | De niet filter-tips moeten leverbaar zijn in doosjes, stackers en voor de niet-steriele variant ook in bulkzakken. | Eis
2.6 | De filtertips lengtes zijn; 0.2 - 10ul > 3 - < 3.5cm 2 - 20ul > 3 - < 4.5cm 20 - 200ul > 4.0 - < 5.5cm 100 - 1000ul > 7 - < 8.5cm | Eis
3 | Materiaal en verwachtingen
3.1 | De tips zijn gemaakt van autoclaveerbaar Polypropyleen. | Eis
3.2 | De filters zijn gemaakt van gesinterd polyethyleen (poriemaat van 35-45 micron). | Eis
3.3 | De doosjes en/of trays zijn gemaakt van autoclaveerbaar (gerecycled) plastic | Eis
3.4 | De refill systemen en de stackers zijn eenvoudig met onderzoekshandschoenen te openen en uit te vullen. | Eis
3.5 | De 10ul tips zijn transparant en kleurloos. | Eis
3.6 | De stackers zijn na gebruik afsluitbaar, de resterende pipetpunten of zweven in de stacker of mogen in dit geval alleen in contact komen met de bodem van de verpakking. | Eis
3.7 | De 20, 30, 200, 1000ul tips zijn transparant en mogen een lichte kleurzweem hebben. | Eis
3.8 | De inlay 's of tips uit stackers of refill systemen hebben een visueel kenmerk per maat en filter/niet-filter. | Eis
3.9 | De tips moeten passen op de gangbare merken, voor enkel-, 8- en 12-kanaals pipetten die gebruikt worden in de aanbestedende UMC's (zie beschrijvend document). Waarbij je met meerkanaals pipettor in één handeling de tips duwt op de schacht | Eis
3.10 | De tips moeten bruikbaar zijn op electronische en analoge pipetten. | Eis
3.11 | De tips mogen na plaatsen en tijdens gebruik niet van de pipet vallen. | Eis
3.12 | De tips zijn zodanig in de bakjes gepositioneerd zodat de tips geschikt voor gebruik met meerkanaals pipet, voor alle tips geldt 8x12 en/of 12x8, muv de 100-1000ul daar geldt voor 8x10. | Eis
3.13 | De tips zijn geschikt voor gebruik bij waterige vloeistoffen | Eis
4 | Verpakking
4.1 | Individuele verpakking van de tips in doosjes, refill systemen, stackers zijn per stuk verpakt in een plastic transparante omverpakking en is voorzien van batchnummer. | Eis
4.2 | De verpakking en/of omdoos moet zijn voorzien van alle productspecificaties | Eis
4.3 | Alle verpakkingen zijn eenvoudig zonder hulpmiddelen te openen met en zonder onderzoekshandschoenen aan. | Eis
4.4 | De taal op de (om-)verpakkingen is Nederlands en/of Engels | Eis
4.5 | Op de doosjes staan minimaal de maat, type (steriel/niet steriel) en batchcode vermeld en moet er visueel (bijv. dmv kleur) duidelijk onderscheid zijn tussen verschillende maatvoeringen. | Eis
4.6 | De doosjes zijn stapelbaar | Eis
| Voorraadartikel | Eis
5 | Logistiek
5.1 | De disposables worden afgeleverd volgens de aflevervoorwaarden van de aanbestedende UMC's | Eis
5.2 | De disposables worden afgeleverd op werkdagen tussen 07.00 en 14.00 uur. | Eis
| Voorraadartikel | Eis
6 | Bestellen / beschikbaarheid
6.1 | De levertermijn voor disposables is 5 werkdagen. | Eis
6.2 | De disposables zijn per bestelling per artikel van maximaal 1 batch. | Eis
6.3 | De inschrijver levert een GHX en ERP prijslijst . | Eis
| Voorraadartikel | Eis

## Ja nee (hidden)
Ja
Nee

## 3. Invulformulier (Filter)tips
Testprotocol universele (Filter)tips
Naam analist:
Inschrijver/leverancier: (A,B,C,D,E)
Nummer pipetten: (1,2,3,4,5,)
Gebruikte vloeistof: n.t.b.
Merk/type handschoen:
| Check PvE alvorens start gebruikerstest | Afdeling | Wie | Functie
1. | Check criteria PvE
> goedgekeurd: leverancier gaat door naar gebruikerstest
> afgekeurd: knock-out leverancier
Gebruikerstest
| Score | 1 = Onvoldoende, 2 = voldoende, 3 = uitstekend
| Onderbouwing | Geef zowel positieve als negatieve aandachtspunten NB alle criteria dienen onderbouwd te worden!
| Testen | Specificeer per afdeling welke tips je gebruikt en test alleen deze
Gebruikerstest |  | Filtertip 0,2 - 10 ul |  | Filtertip 2,0 - 20 ul |  | Filtertip 20 - 200 ul |  | Filtertip 100 - 1000 ul |  | NIET-filterTip 0,2 - 10 ul |  | NIET-filtertip 2,0 - 20 ul |  | NIET-filtertip 20 - 200 ul |  | NIET filtertip 100 - 1000 ul
|  | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing
1. | Verpakking en gebruikersgemak
1.1 | In hoeverre is de verpakking* te openen met onderzoekshandschoenen?
* refill
* stacker
* doosje van de tips
1.2 | In hoeverre zijn de doosjes stabelbaar tot en met 8 stuks
1.3 | In hoeverre zijn de stacker en het doosje hersluitbaar met onderzoekshandschoenen?
* stacker
* doosje van de tips
1.4 | In hoeverre blijven de doosjes intact bij 25 x open en dicht doen
1.5 | In hoeverre is het doosje stabiel bij het aandrukken van het tipje?
2. | Gebruik
Single tip
2.0 | In hoeverre is het doosje stabiel bij het aandrukken van een pipettip in de hoek van het doosje?
2.1 | In hoeverre past de tip goed op de pipet?
2.2 | In hoeverre is de vloeistof goed zichtbaar in de tip / helderheid?
2.3 | In hoeverre blijft de vloeistof in de tip zitten?
2.4 | In hoeverre blijft de tip goed zitten tijdens pipetteren?
2.5 | In hoeverre loopt de tip goed leeg bij uitpipetteren?
2.6 | In hoeverre schiet de tip goed van de pipet af?
8-kanaals tip:
2.7 | In hoeverre past de tip goed op de pipet?
2.8 | In hoeverre schiet de tip goed van de pipet af
2.9 | In hoeverre is de vloeistof goed zichtbaar in de tip / helderheid?
2.10 | In hoeverre blijft de tip goed zitten tijdens pipetteren?
2.11 | In hoeverre loopt de tip goed leeg bij uitpipetteren?
2.12 | In hoeverre worden alle tips gelijkmatig gevuld? (test bedoeld om kwaliteit tipbox te testen & hoe de tip past)
2.13 | In hoeverre blijft de vloeistof in de tip zitten?
12-kanaals tip:
2.14 | In hoeverre past de tip goed op de pipet?
2.15 | In hoeverre schiet de tip goed van de pipet af
2.16 | In hoeverre is de vloeistof goed zichtbaar in de tip / helderheid?
2.17 | In hoeverre blijft de tip goed zitten tijdens pipetteren?
2.18 | In hoeverre loopt de tip goed leeg bij uitpipetteren?
2.19 | In hoeverre worden alle tips gelijkmatig gevuld? (test bedoeld om kwaliteit tipbox te testen & hoe de tip past)
2.20 | In hoeverre blijft de vloeistof in de tip zitten?

## Testen materiaal
Disopsables aangeboden nav EA |  | Welke leveranciers
|  | leverancier 1 | leverancier 2 | leverancier 3 | leverancier 4 | leverancier 5
omschrijving | volume | artikelnr 1 | artikelnr 2 | artikelnr 3 | artikelnr 4 | artikelnr 5
filtertip | 0,2-10 ul
filtertip | 2,0-20 ul
filtertip | 20-200 ul
filtertip | 100-1000 ul
tip | 0,2-10 ul
tip | 2,0-20 ul
tip | 20-200 ul
tip | 100-1000 ul
stacker
refil
doosje
bulk
Formulier wordt ingevuld door inkoop > leverancier & artikelnummer
score bepalen tussen 1-3
1 | Onvoldoende
2 | voldoende
3 | Uitstekend
1 is knock-out op score, indien meerdere afdelingen de disposables afkeuren