## Blad1
Vraag | Antwoord
Bij vraag 1 van de algemene vragen wordt gevraagd of er voldaan kan worden aan het testprotocol. Het is ons niet duidelijk of het tabblad ‘# Invulformulier’ ook ingevuld dient te worden. Zou u hier duidelijkheid over kunnen verschaffen? | U hoeft het testprotocol niet in te vullen. Deze hebben wij meegestuurd, zodat u kunt zie op welke wijze getest gaat worden. Als u tips of opmerkingen over de test heeft, dan ontvangen wij deze graag.
In het prijzenblad staan in kolom B ‘Aantal’ getallen. Kunt u duidelijkheid geven wat deze aantallen aangeven? Is dit afname per jaar? Of iets anders? | De UMC's hebben per artikel de aantallen bij elkaar opgesteld. Dit betreft de afname over 1 jaar. De prijs is het stuksprijs per artikel en de laagste prijs (bij één van de huidige leveranciers) wat één van de UMC's nu betaald.
In het prijzenblad staan in kolom C ‘Prijs’ bedragen. Kunt u aangeven voor welke eenheid deze bedragen gelden? Per doosje, refill tray, per x aantal? | Zie antwoord bij regel 3
Hoe is de prijs opgebouwd? Is dit een stuks prijs of een unit prijs? | Zie antwoord bij regel 3
Als het een unit prijs is, wat is deze unit? | Zie antwoord bij regel 3
Hoe zijn de aantallen uit ditzelfde document opgemaakt? Zijn dit aantal puntjes en is dit direct gerelateerd aan de genoemde prijs? | Zie antwoord bij regel 3
could you please ask question if appendix for Rainin compatible tips is missing? | Het klopt dat de bijlage voor de Rainin tips niet is meegestuurd. Deze zullen we voor nu niet meesturen.
Further in “Plot Filter (tips) compatible with Rainin pipettes (Price sheet not enclosed)” to which Rainin Pipettors they should be compatible? | Het klopt dat prijslijst voor Rainin niet is meegestuurd. Deze zullen we voor nu niet meesturen. Ze moeten compatible zijn met: Mettler Toledo Rainin LTS pipetten. De tips moeten passen op alle manuele en elektronische, mono- en multichannel (8, 12) pipetten van Rainin
Kunt u aangeven voor welke hoeveelheden we de prijzen moeten doorgeven? Moeten we de prijzen voor de hoeveelheden hieronder aangegeven berekenen bijvoorbeeld per 100 stuks? | U dient de prijs per stuk aan te leveren. U kunt toevoegen dat u ze per 100 stuks levert.
Bijlage 1b PvE Invulformulier - universele tips, kolom A regel 21 punt 3.3, Er staat “autoclaveerbare (gerecycled) plastic”, wordt er bedoelt gerecycled plastic en plastic of wordt er bedoelt gerecycled plastic of plastic? | Het moet OF zijn. Indien u beschikt over tips die zowel autoclaveerbaar zijn en uit gerecycled plastic bestaan, kunt u dit aangeven.
Bijlage 1b PvE Invulformulier - universele tips, kolom A regel 42 punt 5.1, Kunt u aangeven welke aflevervoorwaarden (leveringsvoorwaaarden) u bedoelt? | De leveringsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 6 van de Algemene inkoopvoorwaarden van de UMC’s.
Bijlage 2 Prijzenblad marktconsultatie, van tabblad perceel 1 en 2 staan in kolom C de prijzen, maar wij kunnen niet vinden waar de prijs per aantal stuks staat. Als voorbeeld: perceel 1 regel 4 staat € 5,10 voor de 10 uL pipetpunten. Is dit bedrag per 100 stuks of een andere verpakkingshoeveelheid? Kunt u aangegeven per product/prijs op welke (verpakkings) hoeveelheden van toepaasing zijn? | Zie antwoord bij regel 3
Kunt u ons informeren over de procedure voor inschrijving op deze aanbesteding? Zijn er specifieke documenten of andere vereisten waaraan wij moeten voldoen? Wordt de inschrijving volledig digitaal via TenderNed afgehandeld? | Het betreft een marktconsultatie en geen aanbesteding. Aanbesteding volgt later.
In het prijzenblad zien wij de termen "aantal" en "prijs" vermeld staan. Kunt u verduidelijken wat hiermee precies bedoeld wordt? | Zie antwoord bij regel 3
hebben de aantallen pipetpunten vermeld in kolom B van bijlage 2 betrekking op individuele puntjes of doosjes | Zie antwoord bij regel 3
Naar welke meeteenheid verwijst de in kolom C van bijlage 2 vermelde prijs? | Zie antwoord bij regel 3