## PvE
PROGRAMMA VAN EISEN
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (optioneel)
1 | Algemeen
1.1 | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en u ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen. | Eis
1.2 | U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen. | Eis
1.3 | U gaat akkoord met de (raam)overeenkomst en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welk als bijlage is toegevoegd aan de Offerteleidraad. | Eis
1.4 | De uiteindelijke overeenkomst(en) resulterend uit deze Offerteleidraad zal het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. Inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan de inschrijving zoals gesteld in de Offerteleidraad. Van elke substantiële wijziging in de situatie van de inschrijver om te kunnen voldoen aan de inschrijving, dient Erasmus MC onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. | Eis
1.5 | Hierbij verklaart Opdrachtnemer borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Opdrachtnemer is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de Opdrachtnemer kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor Opdrachtgever. | Eis
2 | VAC-Therapie
2.1 | Leverancier levert te huren apparatuur welke negatieve druk therapie uitoefent en inzetbaar is in de (intra) en extramurale setting. | Eis
2.2 | Leverancier levert apparatuur welke negatieve druk therapie uitoefent en geschikt is voor het gebruik van de materialen (disposables) van KCI. | Eis
2.3 | De extramurale pomp kan maximaal 10 dagen voor ontslag uit het Erasmus MC intramuraal worden ingezet. Bij intramuraal gebruik van de pomp zullen disposables vanuit bevoorrading van het Erasmus MC gebruikt worden. | Eis
2.4 | Leverancier levert 10 pompen aan het depot van het Wondexpertisecentrum. Het depot wordt tot 10 pompen aangevuld wanneer er 4 pompen zijn ingezet. (Let op er zijn dus 2 verschillende locaties met een depot in het EMC). | Eis
2.5 | Leverancier levert 4 pompen aan het depot van de Thorax chirurgie. Het depot wordt tot 4 pompen aangevuld wanneer er 2 pompen zijn ingezet. (Let op er zijn dus 2 verschillende locaties met een depot in het EMC). | Eis
2.6 | Voor extramuraal gebruik is een depot aanwezig voor VAC-bekers zodat deze bij ontslag meegegeven kunnen worden. | Eis
2.7 | Leverancier biedt inzicht in lopende therapieën en kosten. | Eis
2.8 | De firma informeert het Erasmus MC wanneer de laatste staffel is bereikt. | Eis
2.9 | De VAC pomp welke is afgemeld en aanwezig is in het Erasmus MC, wordt binnen 1 week opgehaald. | Eis
2.10 | De VAC pomp welke is afgemeld bij patient thuis of in een overige instelling wordt binnen 2 weken opgehaald, nadat zij op de hoogte zijn gebracht. | Eis
2.11 | Nabestellen van VAC-producten kan zowel door het Erasmus MC als door overige (intra -extramurale) organisaties. | Eis
3 | Facturatie
3.1 | Opdrachtnemer maakt gebruik van XML facturen met formaat standaard UBL2.0/2.1 (PEPPOL= Europese standaard) | Eis
3.2 | Opdrachtnemer vermeldt op elke factuur het inkoopordernummer van Erasmus MC. Facturen zonder vermelding van het inkoopordernummer worden niet in behandeling genomen. | Eis
4 | Communicatie
4.1 | Opdrachtnemer wijst een vast contactpersoon aan ten behoeve van de communicatie en het stellen van product inhoudelijke vragen indien nodig. | Eis
4.2 | De servicedesk van Opdrachtnemer is bereikbaar via telefoon en e-mail op werkdagen. Er dient ook een calamiteitennummer beschikbaar te worden gesteld. | Eis
4.3 | Medewerkers van de servicedesk van Opdrachtnemer beheersen de Nederlandse en/of Engelse taal. | Eis
4.4 | Er dient een 24/7 calamiteitentelefoonnummer bereikbaar te zijn bij de leverancier. | Eis
4.5 | Storingen moeten telefonisch aangemeld kunnen worden zonder tussenkomst van het invullen van systemen die verplicht worden gesteld door de leverancier | Eis
4.6 | De leverancier wijst een accountmanager aan waarmee het Erasmus MC, in de persoon van de contracteigenaar, ieder kwartaal overleg voert. Tijdens dit overleg worden de geleverde prestaties uit de voorgaande periode geëvalueerd en worden adviezen op basis van management informatie besproken om uiteindelijk verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. | Eis
5 | Logistiek, orders, cat.beheer
5.1 | Pakbonnen zijn duidelijk leesbaar en interpreteerbaar. Het moet duidelijk zijn wat er in de bijbehorende doos zit en wat mogelijk nog nageleverd wordt. | Eis
5.2 | Opdrachtnemer draagt zorg voor een snelle en correcte communicatie met betrekking tot eventuele klachten over onder andere kwaliteit en/of aflevering. Deze klachten gaan in samenwerking met een nader te bepalen contactpersoon van het Erasmus MC. | Eis
5.3 | Leverancier neemt proactief contact op met orders@erasmusmc.nl over verwachte leveringstermijnen en eventuele leveringsproblemen. Leveringswijzigingen/problemen worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 48 uur na bekendheid gemeld. Leverancier draagt waar mogelijk een alternatief aan. | Eis
5.4 | Opdrachtnemer wijst een vast contactpersoon aan ten behoeve van de communicatie en het stellen van product inhoudelijke vragen indien nodig. | Eis
6 | Training
6.1 | Leverancier ondersteunt op aanvraag hands-on training met middelen en materialen voor het personeel in het ziekenhuis. | Eis
6.2 | Leverancier geeft scholing voor personeel extramuraal (thuiszorg/ zorginstelling) indien dit gewenst is. | Eis
6.3 | Leverancier biedt aan om de eerste wissel extramuraal te ondersteunen indien dit gewenst is. | Eis
7 | Vigilantie
7.1 | Bij veiligheidsproblemen die op het Erasmus MC van toepassing zijn, neemt Inschrijver per direct contact op via recall@erasmusmc.nl en levert daarbij alle gevraagde gegevens aan zoals opgesteld in de AIV bijlage 3 | Eis
7.2 | De inschrijver kan te allen tijden informatie aanleveren over (de status van) van gemelde recalls aan het Erasmus MC | Eis
7.3 | Inschrijver draagt zorg voor een snelle en correcte communicatie met betrekking tot klachten over onder andere kwaliteit en aflevering in samenwerking met de nader toe te wijzen contactpersoon van het Erasmus MC. | Eis
8 | Wet- en regelgeving - ISO norm
8.1 | Medische hulpmiddelen voldoen aan de wetgeving MDR (EU) 2017/745. De leverancier toont bij de inschrijving aan dat zij voldoen aan de MDR, door middel van CE certificaten en conformiteitsverklaringen (de certificaten en conformiteitsverklaringen moeten op 1e verzoek van het Erasmus MC per direct beschikbaar worden gesteld). | Eis
8.2 | Inschrijver beschikt over volgende (nog geldige, meest recente) certificaten: - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 13485 Bij medische hulpmiddelen moet altijd ISO 13485 meegeleverd worden. ISO 9001 is dan niet voldoende. Indien Inschrijver niet beschikt over deze ISO certicatie/normering, beschikt Inschrijver wel over een geldig gelijkwaardig kwaliteits- en/of milieuzorgsysteem gebaseerd op een andere norm dan de gestelde norm. Indien dit het geval is, dient u naast het certificaat van de gecertificeerde ook onderbouwd toe te lichten en aan te tonen dat het kwaliteitsborgingsysteem minimaal gelijkwaardig is aan gestelde ISO-normen. De uitvoeringseis dient aangetoond te worden wanneer het Erasmus MC daar verzoek toe doet. Hier dient Inschrijver alleen met "Ja" te beantwoorden | Eis

## PvW
PROGRAMMA VAN WENSEN
Toelichting | Alle wensen zijn hieronder in het Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen. Het subgunningcriterium "Programma van Wensen" levert maximaal XX punten.
nr. | Omschrijving | Wens | Maximaal te behalen punten (indien Ja) | Voldoet Ja/Nee? | Gerealiseerd aantal punten | Te behalen punten | Behaalde punten | Toelichting (optioneel)
1 | VAC-Therapie
1.1 | Het depot van VAC-bekers, zoals omschreven in eis 2.6, kan per keer met minimaal 40 stuks worden aangevuld. | Wens | 5 |  | 0
1.2 | Leverancier stelt een digitaal inlogsysteem ter berschikking aan het Erasmus MC om inzicht te beiden in lopende therapieën en kosten. | Wens | 5 |  | 0
1.3 | De VAC pomp, welke is afgemeld en aanwezig is in het Erasmus MC, wordt binnen 3 werkdagen opgehaald. | Wens | 5 |  | 0
2 | IT
2.1 | De inschrijver is in staat alle informatie over producten te kunnen aanleveren in het GS1-systeem. Deze dient in één barcode ontsloten te zijn. | Wens | 5 |  | 0