## Vragen en Opmerkingen
Antwoorden vragen en opmerkingen NVI 1.
Vraagnr. | Vraag heeft betrekking op document (Invullen: Aanbestedingsleidraad/ Standaardformulier/ Bijlage/ Programma van Eisen, etc.) | Paragraaf | Blz. | Vraag van Gegadigde | Antwoord
1 | Bijlage A - Programma van eisen 1.0 | E4.11 | 10 | Onze Servicedesk is telefonisch bereikbaar van 08:00 tot 18:00 uur. Via internet kunnen 24/7 incidenten gemeld en gevolgd worden en is ter ondersteuning van het zelf oplossen van gebruikers vragen en storingen een database met FAQ beschikbaar. Onze technici hebben een werkdag van 08:30 uur tot 17:00 uur. Gaat Opdrachtgever akkoord indien Inschrijver bij de dienstverlening bovenstaande werktijden hanteert? | Akkoord
2 | Bijlage A - Programma van eisen 1.0 | E4.28 | 11 | Inschrijver neemt aan dat aangezien de Opdrachtnemer niet werkt in de servicemanagementsoftware van Opdrachtgever, in eis E4.28 bedoelt wordt dat Onderhoudspersoneel van Opdrachtnemer zich bij aankomst en vertrek meldt bij de locatieverantwoordelijke of balie/beveiliging (conform eis E4.16) en dat de locatieverantwoordelijke of balie/beveiliging de afhandeling van wijzigingen, incidenten of reparaties op de servicemanagementsoftware van Opdrachtgever plaatst. Kan Opdrachtgever dit bevestigen? | Hierbij word bedoelt dat de opdrachtnemer na afhandeling de afhandeling meld via mail bij de helpdesk, waardoor het automatisch in het servicemanagementsoftware van Opdrachtgever terecht komt.
3 | Bijlage A - Programma van eisen 1.0 | E4.10 | 10 | In Eis E4.14 geeft Opdrachtgever aan dat de beschikbaarheid berekend moet worden over het service window zoals omschreven in eis E4.11: “Het service window loopt op werkdagen van 8.30h tot 18.00h.” Inschrijver neemt dan ook aan dat eis E4.10 een verschrijving betreft en dat het aantal uren binnen de service window niet 231 uur moet zijn, maar 209 uur (22 werkdagen * 9,5 uur service window). Kan Opdrachtgever dit bevestigen? | Akkoord
4 | Bijlage A - Programma van eisen 1.0 | E4.17, E4.18, E4.29, E4.30 en E3.50 | 11 en 8 | Inschrijver neemt aan dat aangezien de Opdrachtnemer conform eis E4.29 verantwoordelijk is voor het voorraadbeheer van verbruiksmaterialen op beide locaties en dit moet inrichten conform eis E3.50, middels automatische bestelling van verbruiksmaterialen, de eisen E4.17, E4.18 en E4.30 niet van toepassing zijn. Voor een effectief voorraadbeheer met bestelling en levering is of de Opdrachtnemer verantwoordelijk, of de Opdrachtgever verantwoordelijk. Inschrijver heeft vanuit duurzaamheid de inhoud van een tonerfles sterk verhoogd, zodat gemiddeld een jaar volume aan afdrukken kan worden gemaakt (dit betekend minder tonerflessen, minder transport en minder afval). Toners worden conform eis E3.50 automatisch besteld door het apparaat en afgeleverd op de locatie. Zo zorgt Inschrijver ervoor dat toners op voorraad zijn, op het moment dat het bijna nodig is (15 dagen voordat de toner op is). Bij levering wordt rekening gehouden met een sluiting tijdens schoolvakanties. Ingeval van nood, kunnen toners telefonisch besteld en binnen halve werkdag geleverd worden. Na 13 maanden wordt deze werkwijze met Opdrachtgever geëvalueerd: voldoet deze werkwijze of moet alsnog een ijzeren voorraad toners per locatie worden ingericht. Gaat Opdrachtgever akkoord met deze werkwijze? | E4.17: is een eis: we willen een veiligheidsvoorraad, zodat er per locatie van Opdrachtgever één toner per kleur per Printer aanwezig is. Rest van de werkwijze is akkoord.
5 | Bijlage C - Algemene Inkoopvoorwaarden Opdrachtgever ARBIT | Artikel 19. Beveiligingsprocedures en informatiebeveiliging, 19.3 | 16 | Inschrijver is van oordeel dat het te allen tijde mogen onderwerpen van medewerkers aan een veiligheidsonderzoek onredelijk kan zijn, temeer wanneer de betrokken medewerker een Verklaring omtrent Gedrag kan overleggen alvorens zijn/haar werkzaamheden aan te vangen. Bent u bereid deze bepaling te wijzigingen in de zin dat het overleggen van een VOG op uw eerste verzoek volstaat en dat een nader veiligheidsonderzoek enkel in gevallen van gerede twijfel aan de juistheid van de VOG zal plaatsvinden? | Opdrachtgever is akkoord met het voorstel.
6 | Bijlage C - Algemene Inkoopvoorwaarden Opdrachtgever ARBIT | Artikel 19. Beveiligingsprocedures en informatiebeveiliging, 19.2 | 16 | Opdrachtgever geeft aan dat uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden het overleggen van een VOG kan worden gevraagd. Inschrijver weet 3 dagen vooraf niet dat er een incident zal zijn. Inschrijver verzoekt daarom artikel 19.2 aan te passen naar: “Opdrachtgever kan vorderen dat Personeel van Wederpartij voor aanvang van de werkzaamheden bij Opdrachtgever een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegd.” Kan Opdrachtgever daarmee instemmen? | Dat is akkoord
7 | Bijlage C - Algemene Inkoopvoorwaarden Opdrachtgever ARBIT | Artikel 19. Beveiligingsprocedures en informatiebeveiliging, 19.1 | 16 | Inschrijver zal zich uiteraard houden aan de bij u geldende beveiligingsprocedures en huisregels mits wij deze vooraf van u ontvangen. Gaat u hiermee akkoord? | Dat is akkoord
8 | Aanbestedingsleidraad | Criterium G3 Demo | 29 | Onderdeel van de gunningscriteria is een demo op uw locatie in Rotterdam. Inschrijver stelt voor om deze demo op het hoofdkantoor van de leverancier te laten plaatsvinden. Het opstellen van een test omgeving in slechts 30 minuten is niet haalbaar. Daarnaast vraagt het ook om voorbereidingen vanuit uw kant (toegang tot netwerk etc.), vraagt het om veel ruimte (aantal leveranciers die demo doen x 4 apparaten) en is het ook niet duurzaam. Inschrijver stelt daarom voor om deze demo op de locatie van de inschrijver te doen. Graag uw akkoord op dit voorstel. | Nee, Opdrachtgever verwacht niet dat de apparaten fysiek worden meegenomen. Een presentatie waarin de verschillende functionaliteiten aanbod komen is voldoende.
9 | Bijlage A - Programma van eisen 1.0 | Hoofdstuk 1.2 en 3.55 | 4 en 6 | Conform Eis 3.13 vraagt u om fabrieksnieuwe machines, echter vraagt u bij Eis 1.20 om concrete voorbeelden voor machines die betere milieuprestaties leveren. Staat u open voor een duurzaam “als nieuw” alternatief machine met dezelfde kwaliteit én met dezelfde levensduur als een equivalent fabrieksnieuw apparaat? Dit duurzame alternatief heeft een nieuw serienummer en is volledig herbouwd volgens de norm BS MADE 8887-22 (deze certificering ziet er op toe dat een “als nieuwe” producten dezelfde performance en garantie hebben als volledig nieuwe apparatuur). De apparatuur beschikt over het nieuwste firmware platform, dezelfde als fabrieksnieuwe apparatuur, waardoor dit alternatief voldoet aan de laatste veiligheidsstandaarden. Staat u open voor dit alternatief? | Nee
10 | Bijlage A - Programma van eisen 1.0 | 3.55 | 9 | U geeft aan dat de secure print functionaliteit op alle plotters en printers uit het assortiment beschikbaar moet zijn. Bedoelt u hiermee dat u één oplossing eist waarop zowel de multifunctionals als de plotters worden aangesloten inclusief een follow-me-functionaliteit? | Ja, de oplossing moet een functie hebben dat A4 en A3 door een MFP wordt geprint en alles groter dan A3 via een Plotter
11 | Standaardformulier E - Prijzenblad 1.0 | Prijzenblad |  | Binnen het prijzenblad is geen veld aangewezen voor het invullen van de kosten voor de print management/follow-me oplossing. Zou u dit willen aanpassen binnen het prijzenblad? | Nee, dit is inbegrepen in de prijs.
12 | PvE Bijlage A1 - machine specificaties |  |  | Kunt u de printvolumes per type printer delen? | Nee, deze hebben we niet per printer inzichtelijk.
13 | PvE Bijlage A1 - machine specificaties | Tab Machine specificaties |  | U geeft aan een NFC cardreader te wensen t.b.v. de multifunctionals. Wij maken geen gebruik van NFC in verband met technische beperkingen hieraan in combinatie met bijv. Apple producten. Inschrijver kan een paslezer aanbieden die het mogelijk maakt om door middel van Bluetooth Low Energy gebruikers met mobiele telefoon te authentiseren bij de printers/plotters. Functioneel is de werkwijze vergelijkbaar: authenticatie op basis van smartphone. Is deze werkwijze voor u ook akkoord? | Onduidelijk wat deze techniek inhoud, graag specificeren, zodat we kunnen beoordelen of dit akkoord is.
14 | PvE Bijlage A1 - machine specificaties | Tab Machine specificaties |  | U vraagt voor printer type 1 en 2 de mogelijkheid om via de laden tot 300 grams papier te kunnen printen. Inschrijver kan met de aangeboden machine tot 256 grams papier uit de laden printen, en tot 300 grams papier uit de handinvoer. Is dat akkoord voor u? | Akkoord
15 | Aanbestedingsleidraad | 2.4.10 | 15 | In paragraaf 2.4.10 staat vermeld: "Daaruit blijkt dat zij bij eventuele gunning van de Opdracht aan de Inschrijver, zich volledig garant stelt voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende contractuele verplichtingen." Inschrijver zal een beroep doen op haar moedermaatschappij om te voldoen aan de financiële draagkracht. De holding staat echter alleen financieel garant en zal de opdracht niet uitvoeren. Inschrijver beschikt over een standaard holding/403-verklaring. Deze verklaring conform artikel 403, lid 1, sub f, Boek 2 BW is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en geeft aanbestedende dienst de financiële waarborg voor nakoming van de uit de gunning voortvloeiende overeenkomst en kan op verzoek aangeleverd worden. Kunt u bevestigen hiermee akkoord te gaan? | Opdrachtgever is akkoord met het voorstel.
16 | Aanbestedingsleidraad en Standaardformulier B | 2.4.11, punt 3 en 4 | 15 en 38 | Inschrijver zal een beroep doen op haar moedermaatschappij om te voldoen aan de financiële draagkracht. De holding staat alleen financieel garant en zal de opdracht niet uitvoeren. Bij punt 3 en 4 vraagt u om referentieverklaringen en een verklaring van de derde dat gegadigde daadwerkelijk kan beschikken over de middelen van de derde. Inschrijver beschikt over een standaard holding/403-verklaring. Deze verklaring conform artikel 403, lid 1, sub f, Boek 2 BW is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en geeft aanbestedende dienst de financiële waarborg voor nakoming van de uit de gunning voortvloeiende overeenkomst en kan op verzoek aangeleverd worden. Kunt u bevestigen dat inschrijver hiermee voldoet aan punt 3 en 4 en Standaardformulier B kan vervallen? Zo niet, kunt u dan concreet aangeven wat voor (referentie)verklaringen u hier bedoeld? | Standaardformulier B is wel van toepassing. De 403-verklaring dient hier bijgevoegd te worden. Wat betreft de referentie is het bewijs dat er aan artikel 4.4.3. Technische bekwaamheid wordt voldaan.
17 | Aanbestedingsleidraad | 2.4.3 en 2.4.21 | 14 en 17 | Bij 2.4.3. en in de Checklist staat vermeld dat een uittreksel van de KvK op verzoek aangeleverd dient te worden. Bij 2.4.21 staat aangegeven dat een uittreksel ingediend moet worden. Bedoelt u ook hier dat het uittreksel (en niet een eventuele volmacht) pas op verzoek aangeleverd dient te worden of toch al bij inschrijving? | Het KvK is op verzoek. En zo nodig zal daar een volmacht bij moeten worden gevoegd als bewijs van rechtsgeldige ondertekening.
18 | Standaardformulier H Verklaring ontbreken Russische betrokkenheid |  | 44 | Inschrijver heeft een eigen, door de managing director getekende, conformiteitsverklaring met betrekking tot de sancties tegen Rusland. Hierin verklaart inschrijver naar eer en geweten dat er geen sprake is van Russische betrokkenheid bij de uitvoering van onze gezamenlijke overeenkomst die de drempels van artikel 5 duodecies van EU Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 betreffende de beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, zoals gewijzigd bij Verordening 2022/578 van 8 april 2022 overschrijdt. Daarnaast verklaart inschrijver in verband met het nakomen van de sancties m.b.t. Rusland dat inschrijver geen zaken doet met gesanctioneerde personen of leveranciers en dat wij geen productiefaciliteiten hebben in Rusland. Inschrijver beoordeelt regelmatig zijn toeleveringsketen om er zeker van te zijn dat het op een verantwoorde manier zaken doet, wat nog versterkt wordt door zijn naleving van de Responsible Business Alliance (RBA), die maatschappelijk verantwoorde wereldwijde toeleveringsketens bevordert. Wij kunnen bevestigen dat de door inschrijver aangeboden producten en oplossingen die door een onderneming van de groep worden vervaardigd of gecreëerd (en de diensten die in verband daarmee worden verleend) geen onderdelen of softwarecode bevatten die in Rusland zijn vervaardigd of aangeschaft. Deze verklaring voldoet aan de vereisten van Artikel 12g van EU Verordening 833/2014. Gaat u akkoord met het aanleveren van deze eigen verklaring in plaats van de door u opgestelde Verklaring? | Opdrachtgever gaat niet akkoord.
19 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 8.2 | 4 | De volgorde van preferentie in dit artikel kan tot gevolg hebben dat in de NvI's wellicht onderwerpen naar voren worden gebracht die door de rangorde toch ondergeschikt zijn aan de overeenkomst. Kunt u bevestigen dat eventuele door u in de NvI's gegeven positieve antwoorden c.q. akkoord bevonden tekstwijzigingen onveranderd worden opgenomen in de uiteindelijk te sluiten overeenkomst? Zo nee, wilt u de rangorde dan aanpassen zodat de NvI's prevaleren? | Ja dat klopt
20 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 9 | 5 | Wij hebben begrip voor uw belang bij geheimhouding van de verstrekte informatie en zullen deze dan ook als zodanig behandelen. Wij maken echter onderdeel uit van een holding en zijn ingevolge art. 2:403 BW verplicht financieel administratieve informatie -mogelijk vallend onder de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht- aan haar in Nederland gevestigde moedermaatschappij te verstrekken. Uitwisseling van informatie binnen de holding valt standaard onder de geheimhoudingsplicht. Kunt u bevestigen dat dergelijke holding-interne informatieverstrekkingen geen schending van de geheimhoudingsplicht opleveren? | Opdrachtgever bevestigd dit.
21 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Aanvullende bepaling gebruiksrechtvoorwaarden |  | Inzet en gebruik van standaardprogrammatuur is zoals gebruikelijk in de branche gebonden aan de hierop van toepassing verklaarde gebruiksrechtvoorwaarden, in de regel vastgelegd in een EULA¦Terms of Use¦Terms of Service of hieraan gelijkgesteld document, en dienen integraal te worden geaccepteerd door Opdrachtgever. Is Opdrachtgever bereid de bij de standaardprogrammatuur behorende (Engelstalige) gebruiksrechtvoorwaarden van toepassing te verklaren? Graag vernemen wij van u hoe en wanneer u deze gebruiksrechtvoorwaarden wenst te ontvangen. | Voordat opdrachtgever akkoord gaat met het van toepassing verklaren van deze gebruiksrechtvoorwaarden dienen deze bij de 2e nota van inlichtingen meegestuurd te worden, goed onderbouwd te worden en dat dit alleen de software van de Printers en Plotters betreft.
22 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Aanvullende bepaling hardware |  | Inschrijver stelt onder deze overeenkomst hardware aan HMC ter beschikking. In de Concept Overeenkomst mist echter een bepaling die recht doet aan de wederzijdse verplichtingen en randvoorwaarden ten aanzien van eigendom en gebruik van de hardware. Inschrijver stelt daarom de navolgende aanvullende bepaling voor: “Artikel X 1. De hardware inclusief alle toebehoren, hoe ook genaamd, blijft eigendom van Opdrachtnemer. 2. HMC zal als goed huisvader met de hardware omgaan. 3. Het is HMC niet toegestaan om de hardware (onder) te verhuren, onder enige titel aan derden in gebruik af te staan, te verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins te bezwaren of op enige andere wijze aan derden af te staan. 4. Het is HMC niet toegestaan om de op de hardware aangebrachte merken, nummers, namen en/of andere opschriften te verwijderen, te bedekken, te veranderen of te beschadigen, noch daaraan andere gegevens toe te voegen. 5. Het is HMC niet toegestaan de hardware op enige wijze aard- en/of nagelvast met enige onroerende zaak te verbinden. 6. Het is HMC bekend dat het openbaar maken en het verveelvoudigen van werken van letterkunde, wetenschap, kunst en dergelijke werken slechts geoorloofd is, indien er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere rechten van derden. Partijen komen uitdrukkelijk overeen, dat HMC bij het gebruik van de hardware zich zal vergewissen van de toelaatbaarheid van het afdrukken van het ter afdruk aangebodene. HMC vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere auteursrechtelijke aansprakelijkheid voor zover het door HMC afgedrukte dan wel ter afdruk aangeboden werken betreft. 7. HMC zal in de overeenkomst vermelde hardware voor eigen rekening verzekeren en verzekerd houden tegen risico’s van brand en diefstal. Voor schade en/of verlies van de hardware, welke niet door deze verzekering gedekt wordt, is HMC aansprakelijk. In geval van enig evenement met betrekking tot de hardware is HMC verplicht binnen vierentwintig uur schriftelijk alle gegevens hieromtrent aan Inschrijver te verschaffen.” Gaat u hiermee akkoord? | Opdrachtgever is akkoord met het voorstel.
23 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Aanvullende bepaling service |  | De kosten van onderhoud zijn in principe in de prijs inbegrepen tenzij onderhoud noodzakelijk is door gedragingen welke toerekenbaar zijn aan HMC. In de Concept Overeenkomst mist echter een bepaling die recht doet aan de wederzijdse verplichtingen en randvoorwaarden ten aanzien van serviceverlening. Inschrijver stelt daarom de navolgende aanvullende bepaling voor: “Artikel X Voor service zal HMC aan Opdrachtnemer geen andere dan de in de Overeenkomst vastgelegde vergoedingen verschuldigd zijn, tenzij de service noodzakelijk is geworden als gevolg van: a) het gebruiken van de producten anders dan in overeenstemming met de bestemming ervan; b) gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van HMC, diens personeel of opdrachtnemers c) gebruik van de producten dat niet conform is met de instructies en aanbevelingen van Opdrachtnemer of diens toeleverancier d) het zonder toestemming van Opdrachtnemer op de hardware verwerken van andere dan door Opdrachtnemer geleverde of goedgekeurde materialen en hulpmiddelen; e) het uitvoeren van service, interventies of onoordeelkundig gebruik door anderen dan Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer gemachtigde personen; f) gebruik in combinatie met andere producten of accessoires dan die welke erkend zijn door Opdrachtnemer of beoogd in de documentatie die er betrekking op heeft, tenzij Opdrachtnemer hiervoor toestemming heeft verleend; g) beschadiging van de producten die te wijten is aan anderen dan Opdrachtnemer; h) het zonder toestemming van Opdrachtnemer verplaatsen van de hardware; i) nadien aangebrachte wijzigingen in of aan het product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer; j) andere niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld; k) verstoringen veroorzaakt door veranderingen aan de werkomgeving van HMC; l) foutief aangemelde incidenten en verstoringen; m) het niet voldoen aan de gestelde eisen aan de werkomgeving van HMC; n) schade door brand, water en andere, van buiten de producten komende oorzaken; o) het niet of niet tijdig verlenen van toegang tot werkomgeving van HMC door HMC. In dergelijke gevallen zullen de kosten aan HMC in rekening worden gebracht.” Gaat u hiermee akkoord? | H niet akkoord. I niet akkoord K deels. Opdrachtnemer moet meedenken.
24 | Bijlage C Algemene Inkoopvoorwaarden Opdrachtgever ARBIT | artikel 5.3 | 10 | Inschrijver gaat niet akkoord met audits bij haar personeel en verzoekt u dit artikel conform het voorgaande te wijzigen. Gaat u hiermee akkoord? | Wij kunnen de vraag niet plaatsen. Kunt u aangeven wat u bedoeld met voorgaande?
25 | Bijlage C Algemene Inkoopvoorwaarden Opdrachtgever ARBIT | artikel 17.5 | 15 | Wij zijn van mening dat in relatie tot het onderwerp van levering deze boete disproportioneel hoog is en vragen u deze boete te matigen tot € 10.000. Bent u hiertoe bereid? | Nee, Opdrachtgever is niet akkoord.
26 | Bijlage C Algemene Inkoopvoorwaarden Opdrachtgever ARBIT | artikelen 19.1 en 20.2 | 16 en 17 | Wij zullen ons uiteraard houden aan de bij u geldende voorschriften mits wij deze vooraf van u ontvangen. Gaat u hiermee akkoord? | Dat is akkoord.
27 | Bijlage C Algemene Inkoopvoorwaarden Opdrachtgever ARBIT | artikel 24 | 18 | In deze branche is het gebruikelijk om de investering door Opdrachtnemer ten aanzien van de in huur te leveren apparatuur te financieren bij een financieringsmaatschappij. Kunt u er mee instemmen dat wij de rechten, vorderingen en verplichtingen voortvloeiende uit de te sluiten huurovereenkomst overdragen aan onze financieringsmaatschappij? | Wij kunnen instemmen met een dergelijke overdracht, mits dit geen afbreuk doet aan onze rechten en bescherming onder de huurovereenkomst, en mits de operationele en contractuele verplichtingen ten aanzien van levering, onderhoud en service volledig bij u als leverancier blijven. Wij behouden ons het recht voor om een concept van de overdrachtsakte vooraf te beoordelen en goed te keuren.
28 | Bijlage C Algemene Inkoopvoorwaarden Opdrachtgever ARBIT | artikel 26.3 | 18 | In onze branche is het niet gebruikelijk om aansprakelijk te zijn voor indirecte-/gevolgschade als bedoeld in dit artikel. Bent u bereid de aansprakelijkheid voor indirecte-/gevolgschade uit te sluiten? | We zijn bereid indirecte schade uit te sluiten door de volgende bepaling op te nemen als nieuw artikel 26.3: Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten, waaronder uitsluitend wordt verstaan omzetderving, winstderving, en gemiste besparingen.
29 | Bijlage C Algemene Inkoopvoorwaarden Opdrachtgever ARBIT | artikel 26.4 a | 18 | In artikellid 2 is een bewuste limitering opgenomen ten aanzien van de aansprakelijkheid voor persoonsschade en dit is in de branche van Opdrachtnemer ook gebruikelijk. Er zou gezien het onderwerp van levering geen onderscheid moeten worden gemaakt tussen Opdrachtgever of derden. Een onbeperkte aansprakelijkheid in relatie tot deze derden is hierbij niet proportioneel en daarmede voor Opdrachtnemer onwenselijk. Bent u bereid, met inachtneming van het bepaalde in artikellid 26.4.b, deze verwerping van de beperking in geval van deze derden te laten vervallen? | Niet akkoord.
30 | Bijlage C Algemene Inkoopvoorwaarden Opdrachtgever ARBIT | artikel 29.3 | 19 | In dit artikel wordt gevraagd om aan Opdrachtgever een bewijs van premiebetaling te overleggen en mededeling te doen van eerdere claims onder dezelfde polis. Wij kunnen geen bewijs van premiebetaling verstrekken en wij zijn niet gerechtigd om mededeling te doen van lopende claims. De polis bevat de voorwaarden voor het gehele concern en wordt door ons moederbedrijf niet openbaar gemaakt. Wel kunnen wij op verzoek door middel van een certificaat opgesteld en getekend door onze verzekeraar aantonen dat wij genoegzaam verzekerd zijn. Stemt u hiermee in? | Akkoord.
31 | Bijlage C Algemene Inkoopvoorwaarden Opdrachtgever ARBIT | artikel 43.4 | 26 | Het achteraf corrigeren van het aantal benodigde licenties strookt niet met het in onze branche gebruikelijke licentiebeleid. Wij verzoeken u dan ook dit artikel te laten vervallen. Wij zullen u altijd vooraf de benodigde licenties verschaffen waarna deze geactiveerd kunnen worden. Gaat u hiermee akkoord? | Wij kunnen uw vraag bij artikel 43.4 niet plaatsen.
32 | Bijlage C Algemene Inkoopvoorwaarden Opdrachtgever ARBIT | artikel 47 | 27 | Escrow is in onze branche niet gebruikelijk en vormt derhalve standaard geen onderdeel van het door ons gevoerde beheer vanwege het kostenverhogende effect op onze aanbiedingen en vormt geen onderdeel van onze aanbieding. Mogen wij er gevoeglijk van uitgaan dat indien Escrow strikt noodzakelijk is voor u hierover in voorkomende gevallen aanvullende afspraken kunnen worden vastgelegd? | Akkoord.
33 | Bijlage C Algemene Inkoopvoorwaarden Opdrachtgever ARBIT | artikel 67.2 | 32 | De standaard business van Opdrachtnemer zorgt ervoor dat wij niet werken met een G-rekening. Uiteraard vrijwaren wij u volledig voor de loonheffingen en sociale premies. Indien u ter meerdere zekerheid bewijs hiervan wenst te ontvangen kan een verklaring betalingsgedrag van de fiscus en het UWV worden overlegd. Stemt u hiermee in? | Artikel 67.2 is niet van toepassing.
34 | Bijlage D Concept verwerkersovereenkomst |  |  | De door u aangeleverde verwerkersovereenkomst wordt gehanteerd voor leveranciers die participeren in het Convenant, dit geldt niet voor inschrijver. Er is een Algemeen model Verwerkersovereenkomst beschikbaar voor leveranciers die niet participeren in het Convenant, we hebben een voorbeeld hiervan bijgevoegd. Stemt u ermee in deze verwerkersovereenkomst te hanteren? | Dat is akkoord. Verwerkersovereenkomt zal vervangen worden door deze versie.
35 | PvE Bijlage A1 - machine specificaties en Standaardformulier E - Prijzenblad 1.0 | Tab Machine specificaties |  | In het document Machinespecificaties wordt aangegeven dat de gewenste afdruktechnologie laser betreft. In het prijzenblad staat echter vermeld dat de afdrukprijs inclusief "toner/inkt" is. Aangezien laserprinters geen inkt gebruiken, verzoeken wij u te bevestigen dat de afdrukprijs dient te worden opgegeven inclusief toner en onderhoud, en dat "inkt" hier niet van toepassing is. | Dit is aangepast
36 | Aanbestedingsleidraad | 5.1, 2e bullet | 25 | Bij de 2e bullet geeft u aan dat de beantwoording als PDF/Word/Excel betand dient te worden aangeleverd. Mag inschrijver zelf kiezen in welke programma's de bestanden aangeleverd worden? Zo niet, kunt u dan per bijlage aangeven in welk soort bestand deze aangeleverd dient te worden. | Klopt.
37 | Standaardformulier E - Prijzenblad 1.0 |  |  | In het bestek worden multifunctionals en plotters gezamenlijk uitgevraagd. Om uniformiteit, beheer en gebruikerservaring te waarborgen, kunt u bevestigen dat beide productgroepen van één en hetzelfde merk dienen te zijn? | Nee
38 | Aanbestedingsleidraad | 6.2, C3 | 33 | U vraagt bij C3 om een bewijs van de samenwerking en beschikbaarheid van de Derde. Inschrijver zal een beroep doen op haar moedermaatschappij om te voldoen aan de financiële draagkracht. De holding staat alleen financieel garant en zal de opdracht niet uitvoeren. Is de standaard holding/403-verklaring afdoende als bewijs hier voor? | C3 betreft de referentieverklaring. Hier is de 403-verklaring niet voldoende. Dit is wel voldoende voor C5
39 | Aanbestedingsleidraad, Checklist |  | 34 en 35 | Mag inschrijver er van uit gaan dat in de meest rechtse kolommen in de Checklist geen Ja of Nee aangevinkt hoeft te worden door inschrijver? Aangezien niet alles bij inschrijving aangeleverd dient te worden maar indien een Nee aangevinkt is dit tot verwarring kan leiden? | Klopt, dit is een checklist welke Inschrijvers zelf intern kunnen gebruiken wanneer gewenst.
40 | Aanbestedingsleidraad, Checklist | G3 | 35 | In de Checklist staat bij G3 Demo, Eigen format, Indienen bij inschrijving vermeld. Kunt u bevestigen dat hiermee de uitvoering van de Demo zelf op locatie bedoeld wordt en er bij inschrijving niet nog een separaat document aangeleverd dient te worden? | Dat klopt. Dit betreft de presentatie tijdens de demo zelf.
41 | Aanbestedingsleidraad, Checklist | T1 | 35 | In de Checklist staat bij T1 Toetsingscriterium, Eigen format (zie hoofdstuk 4), Indienen bij inschrijving vermeld. Kunt u concreet aangeven wat u hier bedoeld of betreft dit een omissie en kan dit onderdeel komen te vervallen? | Dit betreft het Toetsingscriteria: Implementatieplan van paragraaf 3.2.4.
42 | Aanbestedingsleidraad, Checklist | O1 | 35 | U verwijst hier naar paragraaf 2.4.12 maar op blz. 15 gaat het over gelijkwaardigheid. Kunt u aangeven naar welke paragraaf u hier wil verwijzen? | Dit moet 6.2.2. zijn.
43 | Aanbestedingsleidraad, Checklist | O1 t/m O3 | 35 | Bij alle 3 de onderdelen vermeld u hier een *. Kunt u aangeven waar deze voor staat? | Deze zijn niet van toepassing en verwijderd.
44 | PvE Bijlage A1 - machine specificaties | Tab Machine specificaties |  | In het document is opgenomen dat alle machines een vaste afdruksnelheid (PPM) dienen te behalen, ongeacht het gebruikte papiergrammage. In de praktijk neemt de printsnelheid af bij zwaardere grammages, vanwege de noodzakelijke verlenging van de fixeertijd om te garanderen dat de toner goed hecht. Deze technische beperking is gangbaar in de markt en essentieel voor het waarborgen van de afdrukkwaliteit. Kunt u bevestigen dat de opgegeven afdruksnelheden gebaseerd mogen zijn op standaard 80 grams A4 papier, en/of kunt u overwegen deze eis aan te passen of te laten vervallen? | Bevestiging PPM op basis van standaard 80gram A4 papier
45 | Bijlage A - Programma van eisen 1.0 | Eis 6.13 | 12 | Het aanmerken van een A5 print als een halve A4 is qua facturatie niet mogelijk. Is het akkoord om A5 afdrukken als een A4 door te belasten? | Nee, dit is niet akkoord
46 | Tenderned en Standaardformulier A UEA |  |  | Op Tenderned dient de UEA middels de module ingevuld te worden. Dit kan echter maar 1 keer. Is het akkoord om via de module de UEA van inschrijver in te vullen en het Standaardformulier A te gebruiken indien er eventueel onderaannemers worden ingezet? | Het standaardformulier A mag hiervoor gebruikt worden.
47 | Standaardformulier E - Prijzenblad 1.0 | Regel 15 |  | Op regel 15 wordt gesproken over een afname ML inkt van 3000. Betreft dit per plotter en over welke periode gaat dit? | 3000 ML inkt voor alle plotters. Dit is het totale verbruik voor 1 jaar.
48 | PVE Bijlage A1, machinespecificaties | Tab Machine specificaties |  | Als Maximaal afdrukformaat voor de plotter wordt A0 aangegeven. Welke formaten worden er nog meer geprint? | Voor plotters A2/A1/A0. voor MFP A4/A3
49 | PVE Bijlage A1, machinespecificaties | Tab Machine specificaties |  | U vraagt bij de plotters onder soort technologie om een Piezo-elektrische inkjet. Dit is een specifiek product vanuit 1 leverancier, hiermee sluit u de rest van de Inschrijvers uit. Iedere leverancier heeft een eigen term voor deze technologie. Wij stellen voor om de uniforme term 'inkjet technologie' te gebruiken, gaat u hiermee akkoord? | Akkoord
50 | Standaardformulier E - Prijzenblad 1.0 |  |  | U geeft aan dat de prijzen inclusief BTW. moeten zijn. Dit is niet gebruikelijk in de markt en is derhalve foutgevoelig. Bent u bereid om dit aan te passen naar het opgeven van prijzen exclusief BTW.? | Ja, dit zal worden aangepast.
51 | Aanbestedingsleidraad | 1.4 | 10 | U geeft in de leidraad aan dat de verlenging tegen dezelfde condities zal zijn. In het prijzenblad is het mogelijk om afwijkende tarieven op te geven voor verlengingsjaren. Kunt u bevestigen dat de tarieven in het prijzenblad leidend zijn? | Alle condities zullen gelijk blijven behalve de prijzen inderdaad. Deze zullen conform Prijzenblad zijn.
52 | Standaardformulier E - Prijzenblad 1.0 |  |  | In het prijzenblad wordt niet benoemd of het zwart-wit of kleur afdrukken betreft. Kunt u dit verduidelijken in het prijzenblad? | Dit is aangepast.
53 | Bijlage A - Programma van eisen 1.0 | E3.63 | 9 | U vraagt om de uitvoerformaat PNG ter ondersteuning van gescande documenten. Inschrijver kan bestandsformaten PDF(met OCR), TIFF en JPEG aanbieden, is dit voldoende? | Akkoord
54 | PvE Bijlage A1 - machinespecificaties |  |  | U eist een minimale printresolutie van 2400x1200 dpi. Wij verzoeken u deze eis aan te passen naar een marktconforme 1200x1200 dpi. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord
55 | PvE Bijlage A1 - machinespecificaties |  |  | U eist gramgewicht in de invoer van 60-280 gram. Inschrijver is voornemens een systeem aan te bieden welke voldoet aan de gestelde eisen, met een rolinvoer van 51-220 losblade en 51-190 gram vanaf de rol. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord
56 | PvE Bijlage A1 - machinespecificaties |  |  | Kunt u aangeven of u met de plotter een printer bedoelt of moet deze ook een scanmogelijkheid hebben? | Alleen de MFP's moeten een scan functie hebben. Plotters niet
57 | Standaardformulier E - Prijzenblad 1.0 |  |  | U vraagt een vaste afdrukprijs voor de plotters en geeft hierbij alleen het aantal mililiters inkt per jaar aan. Voor een juiste onderhoudsprijs is ook het aantal afgedrukte meters per jaar nodig. Hierdoor creert u een ongelijk speelveld omdat uw huidige leverancier al deze gegevens wel ter beschikking heeft. Kunt u deze aanleveren in de NvI? | Voor de locatie Amsterdam was dit gemiddeld 275 meter per jaar per Plotter en voor Rotterdam was gemiddeld 440 meter per jaar per Plotter.
58 | Aanbestedingsleidraad Plotters en multifunctionele Printers 1.0 |  |  | In de Aanbestedingsleidraad wordt verwezen naar functionaliteiten rondom BYOD (Bring Your Own Device) zoals printen vanaf mobiele apparaten. Wij constateren dat hiervoor geen eisen of wensen zijn opgenomen in Bijlage A. Wilt u bevestigen of het uw intentie is om hiervoor nog aanvullende eisen op te nemen in het Programma van Eisen, of kunnen wij ervan uitgaan dat BYOD-ondersteuning buiten de scope van deze aanbesteding valt? | BYOD moet ondersteund worden. Studenten moeten vanaf hun laptop printen via follow-me functie
59 | ARBIT Art. 5 |  |  | Inschrijver is bereid om mee te werken aan audits als daartoe redelijke gronden kunnen worden aangedragen door Opdrachtgever. Echter, kan Inschrijver deze toezegging niet doen voor Derdenprogrammatuur, omdat deze niet onder de feitelijke beschikkingsmacht van Inschrijver valt en een eigen administratie voert. Graag uw akkoord om dit aan te passen. Indien u niet instemt met het verzoek om dit aan te passen ontvangt Inschrijver graag uw toelichting. | Ja, is akkoord voor derden programmatuur.
60 | ARBIT Art. 6.1 |  |  | Wat wordt als aflevering in één keer beschouwd? Graag uw toelichting. | Aflevering zal conform implementatieplan T1 verlopen.
61 | ARBIT Art. 6.3 |  |  | Graag omschrijven wat mogelijke beschadigingen zijn om het product (Derdenprogrammatuur) niet in ontvangst te nemen. | Producten kunnen bij levering geweigerd worden indien sprake is van een of meerdere van de volgende beschadigingen of gebreken: Zichtbare transportschade aan de verpakking en/of het apparaat zelf, zoals deuken, scheuren, gebarsten kunststof of verbogen onderdelen; Beschadigde of ontbrekende essentiële onderdelen, zoals papierladen, bedieningspanelen, aansluitpoorten of tonercassettes; Product is incompleet geleverd (bijv. ontbrekende kabels, handleidingen of verplichte software); Het serienummer is onleesbaar, ontbreekt of komt niet overeen met de leveringsdocumentatie; Tekenen van eerder gebruik of herverpakking bij een nieuw product (zoals afdrukken op tellers, slijtage); Elektronische onderdelen vertonen bij het testen direct storingen of functioneren niet conform productspecificaties (indien redelijkerwijs te constateren bij levering). In geval van twijfel wordt het product onder voorbehoud geaccepteerd met schriftelijke aantekening op het ontvangstbewijs.
62 | ARBIT Art. 8.1 a), 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 en 8.7 |  |  | Inschrijver levert Derdenprogrammatuur of Standaardprogrammatuur en geen maatwerkprogrammatuur. Inschrijver verzoekt daarom om deze artikelen niet van toepassing te verklaren. | Niet nodig en daarom niet akkoord. IE-rechten van derden blijven in eigendom van de derden.
63 | ARBIT 11.1 |  |  | Inschrijver kan niet akkoord gaan met deze bepaling. Als de aanbestedende dienst een deel van het product gebruikt of in gebruik heeft zijn daarvoor betalingen verschuldigd. Onderhavig product kent een licentiestructuur en daarin ook rechten en mogelijkheden welke aangepast zijn aan de behoefte van de klant. Graag uw akkoord om het artikel te verwijderen of aan te passen. Indien niet akkoord graag uw toelichting. | Opdrachtgever gaat niet akkoord. De licenties zitten in de prijs inbegrepen. Zodra alles volledig is geleverd en geïmplementeerd is zal de eerste betaling gedaan worden.
64 | ARBIT Art. 11.3 |  |  | Documentatie wordt specifiek gemaakt voor klant en is gericht op de Prestaties waardoor deze pas gemaakt kan worden na goedkeuring en acceptatie van de Prestatie. Kan opdrachtgever akkoord gaan dat de documentatie pas na goedkeuring wordt opgeleverd? Indien u niet akkoord kan gaan graag uw toelichting. | Dit zal conform implementatieplan T1 verlopen.
65 | ARBIT Art. 12.2 |  |  | Kan Opdrachtgever toelichten in welk geval voor Opdrachtgever sprake zou zijn van een belangenconflict? Graag uw antwoord. | Daar heeft opdrachtgever bij deze opdracht geen concreet voorbeeld van.
66 | ARBIT Art. 12.3 |  |  | Op welke manier moet de Wederpartij aan kunnen tonen dat een Gebrek tijdens de Acceptatie door Opdrachtgever had moeten worden vastgesteld? Graag uw toelichting en uitleg hoe u dit artikel in de praktijk ziet? | Dat laat opdrachtgever aan opdrachtnemer over.
67 | ARBIT Art. 12.4 |  |  | Inschrijver verzoekt om dit artikel te laten vervallen. | Opdrachtgever gaat niet akkoord.
68 | ARBIT Art. 12.5 |  |  | Inschrijver verzoekt om dit artikel als volgt aan te vullen: “In het oogpunt van Derdenprogrammatuur zal Wederpartij zich maximaal inspannen om de Gebreken met de Provider van de Derdenprogrammatuur op te lossen. Er gelden de Voorwaarden van de Derdenprogrammatuur.” | Akkoord.
69 | ARBIT Art. 12.7 |  |  | Inschrijver verzoekt dit artikel te laten aanpassen en daarin op te nemen dat Partijen een Service Level Agreement overeenkomen die in overeenstemming is met de software/Derdenprogrammatuur zoals deze door Opdrachtgever wordt gebruikt. Graag uw akkoord. | Nee, de Printers en Plotters inclusief de software dienen gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst onderhouden te worden.
70 | ARBIT Art. 13.3 |  |  | Kunt u instemmen dat partijen gezamenlijk een passende SLA opstellen die als verlengde geldt voor de Derdenprogrammatuur. Graag uw akkoord. | Inschrijvers dienen bij Inschrijving een SLA aan te leveren welke in de verificatiefase wordt besproken en samen vastgesteld.
71 | ARBIT Art. 14 |  |  | Inschrijver kan niet akkoord gaan met een boete. Normaliter zou in dergelijk geval ook sprake moeten zijn van een bonus/malus regeling. Graag uw akkoord. | Deze bepaling legt geen boete op, maar benoemt de overige rechten en vorderingen.
72 | ARBIT Art. 15.1 |  |  | Inschrijver kan niet akkoord gaan met de laatste volzin van dit artikel en verzoekt u derhalve om deze als volgt te wijzigen: “De termijn van 30 dagen begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van de factuur.” Graag uw akkoord. Indien u niet akkoord gaat graag uw uitgebreide toelichting. | Opdrachtgever is niet akkoord. Het wordt anders onnodig omslachtig gemaakt. In de Overeenkomst moet dan worden opgenomen wanneer er exact gefactureerd mag worden om te voorkomen dat er te vroeg wordt gefactureerd.
73 | ARBIT Art. 15.3 |  |  | Inschrijver kan niet akkoord gaan met een inzicht in de boekhouding van Derden, waaronder die van de Derdenprogrammatuur. Het betreft derhalve licentierechten en support die middels gebruik van licenties en de tussen partijen afgestemde onderhoud plaatsvindt. Graag uw akkoord. Indien u niet akkoord bent, graag uw toelichting met daarin ook onderbouwd welke risico’s u hiermee probeert in te dekken en welke zaken u zorgen baten. | Deze bepaling ziet enkel op inzage in boeken en bescheiden van de Opdrachtnemer, niet van derden.
74 | ARBIT Art. 15.4 |  |  | Inschrijver kan niet akkoord en verzoekt dit artikel te laten vervallen. Indien niet akkoord: graag een toelichting. | Niet akkoord. Het kunnen opschorten van betaling is redelijk bij gerede twijfel over de juistheid van een factuur.
75 | ARBIT artike 15.5 b) |  |  | Inschrijver kan niet akkoord gaan met de huidige omschrijving. Graag wijzigen naar: “In geval van (gedeeltelijke) niet betaling door Opdrachtgever van een factuur omdat deze feitelijk onjuist of de Prestatie ondeugdelijk is.” Graag uw akkoord. Indien niet akkoord, graag uw toelichting. | Akkoord.
76 | ARBIT Art. 18 |  |  | Inschrijver verwerkt geen persoonsgegevens, dit wordt uitgevoerd in de omgeving van de Provider van de Derdenprogrammatuur. Daarvoor verstrekt Provider een Verwerkersovereenkomst / DPA. Deze zal door Inschrijver bij de offerte ter hand worden gesteld. Derhalve gelden de bepalingen van de Voorwaarden van de DPA / EULA Derdenprogrammatuur. Inschrijver heeft daarop namelijk feitelijk geen invloed en dient de aanbestedende dienst hierop een DPIA uit te voeren. Graag uw akkoord. Indien niet akkoord graag uw toelichting. | Niet akkoord. De voorwaarde van derde zoals de DPA/ EULA worden niet geaccepteerd. Zie ook antwoord vraag 82.
77 | ARBIT Art. 19.2 |  |  | De termijn van 3 dagen vooraf is kort en in de praktijk moeilijk realiseerbaar. Kan Opdrachtgever dit aanpassen naar een redelijk termijn voorafgaand aan de opdracht c.q. supportaanvragen? Inschrijver acht een termijn van 14 dagen vooraf als redelijk en realiseerbaar. Graag uw akkoord. | Akkoord
78 | ARBIT Art. 19.3 |  |  | Kunt u het door u beoogde proces nader omschrijven? | Dit is niet van toepassing
79 | ARBIT Art. 19.6 |  |  | Inschrijver beschikt over de ISO27001 certificeringen. De beoogde Derdenprogrammatuur beschikt tevens ook over ISO 27001 certificering. Hiermee is volgens Inschrijver voldaan aan een adequate beveiliging. Daarnaast geldt dat de Opdrachtgever als Overheidsorgaan een DPIA moet uitvoeren op Derdenprogrammatuur die zij wil gebruiken en aan de hand daarvan te beoordelen om deze te gebruiken. Kunt u instemmen met deze werkwijze? Indien niet graag uw toelichting. | Het beschikken over een ISO27001 certificaat is voldoende.
80 | ARBIT Art. 19.7 |  |  | Wederpartij verwijst naar het gebruik van Derdenprogrammatuur en dat zij e melding van mogelijke Inbreuken direct zal melden aan de Provider. Ditzelfde dient volgens Inschrijver ook te gelden voor Opdrachtgever. Graag uw akkoord. | Akkoord
81 | ARBIT Art. 19.8 |  |  | Inschrijver verwijst ook hier naar de Voorwaarden van de Derdenprogrammatuur en zal deze ter hand stellen bij de offerte. | Opdrachtgever wijst erop dat geen inschrijving onder voorbehoud, bijvoorbeeld van andere voorwaarden, wordt geaccepteerd.
82 | ARBIT Art. 19.9 |  |  | Inschrijver begrijpt dat u bepaalde procedures heeft, maar hetzelfde geldt voor de Provider van de Derdenprogrammatuur. Deze Provider is zelf verwerkingsverantwoordelijke voor haar software en kan derhalve zelf meldingen doen. Inschrijver benadrukt dit vooraf aan het gebruik. | Opdrachtgever accepteert dat.
83 | ARBIT Art. 26.1 |  |  | Voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit geeft aan dat de aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid mag verlangen die op geen enkele manier gelimiteerd is. Verder geeft deze aan dat bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is de aanbestedende dienst in ieder geval acht op: (i) de risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt; (ii) de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang. Een onderscheid in directe en indirecte schade, zoals in bijvoorbeeld de NLDigital voorwaarden, wordt in de ARBIT 2022 niet gemaakt. Kunt u toelichtingen wat u verstaat onder de opgenomen aansprakelijkheidsstelling? Graag ook toelichting welke risico’s u verwacht daadwerkelijk te lopen en wat de betreffende omvang van de opdracht is. Wij stellen voor de verzekeringsvoorwaarden duidelijk te benoemen en te beperken op directe schade. Graag uw akkoord. Zo nee, wat is de reden dat u hier niet toe bereid bent? | Zie het antwoord op vraag 29 met betrekking tot indirecte schade. De risico's zijn divers, waaronder schade aan en door de apparatuur en niet beschikbaarheid daarvan. De omvang van de Opdracht is weergegeven in het Prijzenblad. De voorwaarden ten aanzien van verzekering zijn opgenomen in artikel 29 ARBIT en artikel 4.4.1. van de Aanbestedingsleidraad.
84 | ARBIT Art. 26.4 d |  |  | Inschrijver kan niet akkoord gaan met deze bepaling en verzoekt derhalve om deze bepaling te laten vervallen. Volgens Inschrijver is deze bepaling disproportioneel en werkt deze schadeverruimend. Derhalve zit er een vrijwaring in voor boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens hiermee kan niet ingestemd worden. Voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit geeft aan dat de aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid mag verlangen die op geen enkele manier gelimiteerd is. Verder geeft deze aan dat bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is de aanbestedende dienst in ieder geval acht op: (i) de risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt; (ii) de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang. Graag uw akkoord. Zo nee, wat is de reden dat u hier niet toe bereid bent? | Niet akkoord. De opgenomen uitzondering heeft betrekking op schade als gevolg van schending van wet- en regelgeving op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens. De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht. Schending van dit grondrecht kan natuurlijke personen ernstige schade toebrengen en leiden tot substantiële schade aan de zijde van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze laatste kan bijvoorbeeld worden geconfronteerd met kosten ter voorkoming of beperking van door betrokkenen te lijden schade of door de toezichthoudende autoriteit aan de verwerkingsverantwoordelijke opgelegde boetes. Als Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt regelen partijen deze verwerking in een verwerkersovereenkomst. Handelt Opdrachtnemer in strijd met deze verwerkersovereenkomst door bijvoorbeeld de persoonsgegevens niet te beveiligen, dan is het niet disproportioneel hem - volgens het adagium ‘de vervuiler betaalt’ - aansprakelijk te houden voor de daardoor ontstane schade. Ook omdat verwerker het risico op die schade het best kan beheersen geldt te dien aanzien een uitzondering op de algemene aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel.
85 | ARBIT Art. 28.2 |  |  | Inschrijver ontvangt graag een duidelijke omschrijving van Opdrachtgever wat Opdrachtgever praktisch verstaat onder dit artikel en vanaf wanneer Inschrijver kosten mag rekenen voor de inspanningen en werkzaamheden in het verband met dit artikel. Waar ligt voor Opdrachtgever de grens van redelijke kosten die door Wederpartij gedragen moeten worden. Graag uw antwoord | Zoals aangegeven in het artikel, komen de kosten voor Opdrachtgever, tenzij het onvoldoende in samenhang functioneren toerekenbaar blijkt aan Wederpartij. Dit is het geval als er sprake is van schending van contractuele verplichtingen, gebrekkige prestatie of nalatigheid, informatie- of communicatiegebreken, of niet naleven van instructies of richtlijnen door Wederpartij.
86 | ARBIT Art. 28.2 |  |  | Heeft de aanbestedende dienst hier expliciet ook verwachtingen aan de Provider van de Derdenprogrammatuur? Indien ja, graag uw toelichting. | Dit artikel kan ook betrekking hebben op derden programmatuur die wederpartij levert.
87 | ARBIT Art. 30.4 |  |  | Inschrijver merkt op dat de kosten die buiten de invloedsfeer van Inschrijver vallen buiten toepassing verklaard worden. | Opdrachtgever kan uw opmerking niet plaatsen.
88 | ARBIT Art. 32.1 |  |  | Inschrijver verzoekt om de volgende aanvulling: “Opdrachtgever draagt zorg voor de medewerking aan het gezamenlijk op te stellen Exitplan. Kosten die ontstaan door het niet of niet tijdig meewerken van de nieuwe Leverancier van Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever.” Graag uw akkoord. Indien niet akkoord, graag uw toelichting. | Akkoord
89 | ARBIT Art. 32.2 |  |  | Aan de laatste volzin zien wij graag toegevoegd dat er een causaal verband dient te zijn met het ontstaan van het tekortschieten van Wederpartij met dien verstaande dat er onder geen beding kosten voor Wederpartij ontstaan als de aanbestedende dienst door fouten in het aanbestedingsproces nieuw moet aanbesteden. Graag uw akkoord. Indien niet akkoord graag uw toelichting of voorstel van een bepaling voor beide partijen. | Akkoord.
90 | ARBIT Art. 32.3 |  |  | Inschrijver verwijst hier ook naar de EULA en DPA van de Derdenprogrammatuur. | Zie antwoord vraag 82
91 | ARBIT Art. 32.4 |  |  | Inschrijver verwijst bij dit artikel uitdrukkelijk naar de EULA en DPA van Derdenprogrammatuur. Inschrijver heeft daar zelf geen feitelijke macht over. Aanbestedende dienst dient hier een DPIA op uit te voeren. In het Exitplan gelden de voorwaarden die door de Provider/eigenaar van de Derdenprogrammatuur zijn gedeeld. | Zie antwoord vraag 82
92 | ARBIT Art. 32.5 |  |  | Inschrijver kan alleen de garantie geven die in samenhang met de Derdenprogrammatuur kunnen worden afgegeven en verwijst derhalve naar de Voorwaarden van de Derdenprogrammatuur die uiteraard ter hand gesteld worden. | Zie antwoord vraag 82
93 | ARBIT Art. 32 |  |  | Is er een template voor een exitplan beschikbaar? Indien deze beschikbaar is kan deze dan met Inschrijver gedeeld worden en krijgt inschrijver de gelegenheid om hierover nog vragen in te dienen? Kan Inschrijver een eigen template exitplan gebruiken en aan opdrachtgever ter beschikking stellen? Graag uw antwoord. | Dat is akkoord.
94 | ARBIT Art. 32 |  |  | Is er een exitplan beschikbaar van de latende leverancier. Wordt deze dan na na gunning gedeeld met de winnend inschrijver? Graag uw antwoord. | Nee, deze is niet voorhanden.
95 | ARBIT Art. 42.1 |  |  | Derdenprogrammatuur deelt geen Broncode ok niet in een escrow constructie. | Dat is akkoord
96 | ARBIT Art. 42.2 |  |  | Het betreft een Clouddienst en derhalve ontvangt Opdrachtgever toegang via de Cloud. Gegevensdragers zijn niet van toepassing. | Genoteerd.
97 | ARBIT Art. 43.1 |  |  | Artikel in de huidige omschrijving is niet akkoord. Graag aanpassen naar: Opdrachtgever ontvangt een tijdelijke gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst en zolang Opdrachtgever de facturen tijdig betaald. Indien u niet instemt kan de Derdenprogrammatuur niet worden geleverd. | Opdrachtgever stemt in,
98 | ARBIT Art. 42 t/m 47 |  |  | Provider is niet akkoord met deze artikelen en verwijst naar de End User License Agreement (hierna: EULA). Als Opdrachtgever niet akkoord kan gaan met de EULA van Provider kan de derdenprogrammatuur/standaardprogrammatuur niet worden uitgeleverd. | Zie antwoord vraag 82
99 | ARBIT Art. 48.1 en 48.2 |  |  | Deze artikelen zijn niet van toepassing op de beoogde dienstverlening. Graag uw akkoord om deze te laten vervallen. | Akkoord
100 | ARBIT Art. 56 |  |  | Inschrijver verzoekt om de volgende wijziging: Fatale termijnen gelden alleen daar waar partijen fatale termijnen zijn overeengekomen. Als standaard geldt dat de beoogde opleverdatum geen fatale termijn is. Opdrachtgever dient Inschrijver in gebreke te stellen met het gunnen van ene redelijke termijn. Graag uw akkoord. | Niet akkoord
101 | ARBIT Art. 57 t/m 60 |  |  | Deze artikelen zien op maatwerkprogrammatuur. Dit is in onderhavige aanbesteding niet het geval. Derhalve verzoekt Inschrijver om het laten vervallen van deze artikelen. Graag uw akkoord. | Akkoord
102 | ARBIT Art. 61 t/m 67 |  |  | Deze artikelen zien op detachering. Dit is in onderhavige aanbesteding niet het geval. Derhalve verzoekt Inschrijver om het laten vervallen van deze artikelen. Graag uw akkoord. | Akkoord
103 | ARBIT Onderhoud 68.1 en 68.9 |  |  | Met betrekking tot de afname van clouddiensten zijn aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd tegenover de ARBIT 2018, met name met de introductie van een strikte beschikbaarheidseis waaraan de geleverde prestatie moet voldoen. Deze eis is nauwkeurig geformuleerd, waarbij elk gebrek, elke storing of elk mankement dat de prestatie ongeschikt maakt voor het overeengekomen niveau, als onacceptabel wordt beschouwd. Deze bepaling legt aanzienlijke verantwoordelijkheid bij de leveranciers, omdat het niet naleven van de overeengekomen beschikbaarheid direct tot verzuim leidt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is. In verzuim zijn brengt aanzienlijke risico's met zich mee, waaronder mogelijke schadevergoedingen en boetes. Kortom, deze nieuwe regeling fungeert als een krachtig instrument dat aanzienlijke druk uitoefent op mogelijke tekortkomingen van de leverancier. De financiële en operationele gevolgen van het niet voldoen aan de beschikbaarheidseis kunnen aanzienlijk zijn, wat de noodzaak benadrukt voor leveranciers om hun prestaties nauwlettend te monitoren en te waarborgen om eventuele negatieve gevolgen te vermijden. Graag wijzigen zodat niet elk mankement leidt tot verzuim en dat er eerst een ingebrekestelling vereist is. Daarbij gelden ook de omschrijvingen uit de Voorwaarden van de Derdenprogrammatuur. Graag uw akkoord. Indien niet akkoord graag uw uitgebreide toelichting hoe u wenst in de praktijk hiermee om te gaan en hoe partijen hiermee kunnen omgaan zonder direct n verzuim te zijn. | Zie het antwoord op vraag 105.
104 | ARBIT Art. 76 |  |  | Artikel 76 van de ARBIT-voorwaarden geeft aan dat indien de overeengekomen beschikbaarheid niet wordt behaald, de leverancier direct en zonder ingebrekestelling in verzuim is – zie ook definitie 68.1 van de ARBIT 2022. De beschikbaarheid is vanzelfsprekend cruciaal voor de levering van clouddiensten, aangezien opdrachtgevers verwachten dat de oplossing zonder onderbrekingen beschikbaar is. Opvallend is echter de merkwaardige formulering van de definitie van beschikbaarheid in het artikel, waarbij het wordt gedefinieerd als de periode dat de prestatie vrij is van gebreken, wat op het eerste gezicht verschilt van het daadwerkelijk beschikbaar zijn van de prestatie. Dit vormt een belangrijk aandachtspunt bij contractering, met name bij het opstellen en gebruiken van Service Level Agreements (SLA's). Inschrijver kan niet akkoord gaan met deze omschrijving en verzoekt om aanpassing daarvan. De functiehersteltijden en de reactietijden zijn ook geen fatale termijn en opdrachtgever dient Inschrijver derhalve wettelijk eerst in gebreke te stellen. Dit kan ook niet in het belang van Opdrachtgever zijn omdat Opdrachtgever zelf data wil opslaan en door het direct bij elke benadering al sprake is van in verzuim zijn van Leverancier, zal er onnodig druk ontstaan wat de verhouding tussen partijen niet te goede komt. Tenslotte is Leverancier ook afhankelijk van de handelingen van de Provider van de Derdenprogrammatuur. Graag uw akkoord om dit anders te formuleren en dat Leverancier niet direct in verzuim verkeerd. Indien u niet akkoord bent graag uw toelichting. | Niet akkoord
105 | ARBIT Art. 82 t/m 84 |  |  | Provider is niet akkoord met deze artikelen en verwijst naar de End User License Agreement (hierna: EULA). Als Opdrachtgever niet akkoord kan gaan met de EULA van Provider kan de derdenprogrammatuur/standaardprogrammatuur niet worden uitgeleverd. | Zie antwoord vraag 28
106 | Aanbestedingsleidraad par. 3.1 |  |  | Wie zijn de beoordelaars (naam en functie)? | Dit zijn met name collega's van ICT, Conciërge en uit het onderwijs.