Casus 4.1 – Riolering, Kabels en leidingen

Laat het volgende proces live zien in het beheerssysteem:

Casus beheersysteem onderdeel Riolering:

- U krijgt een revisietekening dwg/dxf van de riolering van de aannemer. Laat zien hoe u alle benodigde gegevens uit deze tekening als bulk of als onderdeel in het beheersysteem worden verwerkt.

- U krijgt een Rioolinspectierapportage met videobestanden van het inspectiebedrijf. Laat zien hoe alle benodigde gegevens (videobestanden, inspectierapportages, foto’s, classificaties, hellinghoekmetingen, inlaten, etc.) hiervan als bulk of als onderdeel in het beheersysteem worden geïmporteerd, gekoppeld en verwerkt.

- Laat zien hoe de (hydraulische) gegevens (zoals drempelhoogte/ -breedte, diameter doorlaat, stroomrichtingen) van speciale putten (knopen) en voorzieningen zoals overstorten, BBV’s, gemalen, wadi’s etc. in het beheersysteem worden verwerkt zodat deze berekend kunnen worden en gekoppeld kunnen worden.

- Raadpleeg in het beheerssysteem diversen leidingen(strengen) en inspectieputten (knopen) en laat alle basisgegevens (putnummers, bob’s, diameters, jaar van aanleg, mv, inspectietoestanden-categorieën, etc.) vanuit de tekening zien door op de gewenste streng of de knoop aan te klikken of een selectie van een gebied te maken.

- Raadpleeg van een streng het rioolinspectiebestand en laat daarbij het juiste originele inspectierapportage (incl. hellingshoekmeting, foto’s, inlaten, schadebeelden etc.) zien met de bijhorende videobestand door op de steng te klikken. Het moet mogelijk zijn om de inspectievideo zonder haperingen op verschillende snelheden af te spelen, of te stoppen en te bekijken. Laat zien dat aan de betreffende steng niet alleen de recente inspectiegegevens en beelden maar ook de oude inspectie zijn gekoppeld.

- Laat zien hoe je vanuit de kaart(viewer) selecties op verschillende onderdelen kunt maken.

- Laat zien hoe je vanuit het beheersysteem een hydraulisch bestand (sufhyd-formaat) exporteert en hoe je GWSW exports naar Rioned uitwisselt.

- Laat zien hoe je vervangingsplanningen/ renovatie planningen maakt bv. m.b.v. inspectietoestandscategorieën (maatstaven), leeftijd etc. en de daar bijhorende ramingen.

- Laat zien hoe je externe bestanden/tekeningen aan strengen en of leidingen koppelt (detailtekeningen, huisaansluitingen etc.)

- Laat zien hoe je rechtstreeks uit het beheersysteem digitale tekeningen(dwg of dxf) maakt, van de rioleringsdata (selectie), dus niet alleen shapefiles.

Casus beheersysteem onderdeel Uitwisseling K&L (WIBON) met het Kadaster:

- Laat zien hoe de uitwisseling van de gegevens van K&L en Riolering met het Kadaster plaatsvindt en hoe de uitwisseling 24/7 is geborgd.

- Laat zien hoe graafberichten, oriëntatieverzoeken of calamiteiten meldingen (Klic-meldingen) met de gebiedsinformatie worden opgehaald, incl. de historie binnen de gemeentegrenzen van onze gemeente.  Laat zien hoe je een afwijkende situatie vast legt.

Casus beheersysteem onderdeel Bruggen:

- Laat zien hoe een paspoort eruit ziet en hoe je bij alle toegevoegde gegevens kan komen, foto’s, tekeningen, (draagkracht) berekeningen en overige bestanden uit het verleden.

- Laat zien hoe je een jaarplanning en een meerjarenplan voor bruggen kan maken.