| Aanbesteding: | Relinen grote diameters op diverse locaties |
| --- | --- |
| Zaaknummer: | 3898523 |
| Datum: | 13 februari 2025 |

| Vraagnummer | Documentnaam | Hoofdstuk / Paragraaf | Blz. | Vraag | Antwoord |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NvI_2 | Vraag 2 |  | Uw antwoord op vraag 2 in de 2e NvI: Opdrachtgever past de uitvoeringsperiode aan van week 25 t/m 33 waarbij de werkzaamheden in de Hugo de Grootstraat / Vosdijk dienen plaats te vinden in week 28 t/m 33. De beoogde datum voor het voornemen tot gunnen wordt een week vervroegd (van 18 maart naar 11 maart) om de aannemer meer voorbereidingstijd te geven. Deze verruiming van de uitvoeringsperiode is niet voldoende om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren. Kan ervan worden uitgegaan dat de werkzaamheden in de Hugo de Grootstraat / Vosdijk (tracé 14083-14084-14510-14085-2306) in de weken 28 t/m 33 uitgevoerd kunnen worden en de resterende werkzaamheden in een periode daarna, niet zijnde de zomervakantie? | De uitvoeringsperioden wordt verruimd. Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in de perioden week 25 t/m week 35, onder de voorwaarden dat de werkzaamheden in de Hugo de Grootstraat / Vosdijk (tracé 14083-14084-14510-14085-2306) in de weken 28 t/m 33 uitgevoerd worden. . |