## RAW-inschrijvingsstaat_(A4_staa
BESTEK- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | V | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO
1 | OPRUIMWERKZAAMHEDEN
14 | VERWIJDEREN VERHARDINGEN
140 | VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING
140010 | Opbr./afv. straatbaksteen diverse formaten. | m2 | 25 | F | 0 | 0
140020 | Opbreken betonstraatstenen diverse formaten. | m2 | 25 | F | 0 | 0
140030 | Opbreken betontegels diverse formaten. | m2 | 25 | F | 0 | 0
140040 | Opbreken opsluitbanden | m | 25 | F | 0 | 0
16 | VERWIJDEREN TERREININRICHTING
161 | Verwijderen hekwerken
161010 | Verw./afv. afrastering (houten paal + draad) | m | 100 | F | 0 | 0
161020 | Verw./afv. plantsoenhekwerk (bandijzer). | m | 25 | F | 0 | 0
161030 | Verw./afv. plantsoenhekwerk (ronde buis). | m | 50 | F | 0 | 0
161040 | Verw./afv. gaashekwerk hoogte van 1,25 tot 3,0 m | m | 100 | F | 0 | 0
161050 | Verw./afv. tot 3 puntdraad boven gaashekwerk | m | 100 | F | 0 | 0
161060 | Verw./afv. leunhekwerk sportveld (paal+bovenbuis) | m | 360 | F | 0 | 0
161070 | Verw./afv. leunhekwerk sportveld (paal+DSM+bovenbuis) | m | 360 | F | 0 | 0
161080 | Verw./afv. ballenvanger tot 5 m hoog | m | 50 | F | 0 | 0
161090 | Verw./afv. spijlenhekwerk | m | 50 | F | 0 | 0
161110 | Verw./afv. poorten enkel en dubbel, hoog 1,0 | st | 5 | F | 0 | 0
161120 | Verw./afv. poorten enkel en dubbel, hoog 2,0 | st | 5 | F | 0 | 0
2 | GRONDWERK
23 | GROND VERWERKEN
234 | GROND VERWERKEN IN MAAIVELD
234010 | Grond verwerken in gaten t.b.v. (poort)staanders | m3 | 10 | F | 0 | 0
234020 | Grond verwerken in maaiveld | m3 | 10 | F | 0 | 0
29 | GROND LEVEREN
290100 | Leveren zand | m3 | 10 | F | 0 | 0
290110 | Leveren teelgrond | m3 | 10 | F | 0 | 0
4 | AANBRENGEN EN LEVEREN VERHARDING
45 | AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING
451 | AANBRENGEN STRAATLAAG
451010 | Lev./aanbr. straatlaag van straatzand op zandbed | m2 | 25 | F | 0 | 0
452 | AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN
452010 | Aanbrengen straatbakstenen, div. formaten | m2 | 25 | F | 0 | 0
453 | AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN
453010 | Aanbrengen betonstraatstenen, div. formaten | m2 | 25 | F | 0 | 0
454 | AANBRENGEN BETONTEGELS
454010 | Aanbrengen betontegels, div. formaten | m2 | 25 | F | 0 | 0
454020 | Pasmaken van bestratingsmateriaal. zagen | m | 20 | F | 0 | 0
46 | AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN
464 | AANBRENGEN OPSLUITBANDEN
464010 | Aanbrengen opsluitbanden 10x20 cm, zand. | m | 25 | F | 0 | 0
464310 | Pasmaken van betonbanden 10x20 cm (zagen). | st | 25 | F | 0 | 0
48 | LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN
481 | LEVEREN STRAATBAKSTENEN
481010 | Leveren straatbakstenen, keiformaat | st | 250 | F | 0 | 0
481020 | Leveren straatbakstenen, dikformaat | st | 350 | F | 0 | 0
481030 | Leveren straatbakstenen, waalformaat | st | 500 | F | 0 | 0
483 | LEVEREN BETONSTRAATSTENEN
483010 | Leveren betonstraatstenen, keiformaat | st | 250 | F | 0 | 0
483020 | Leveren betonstraatstenen, dikformaat | st | 350 | F | 0 | 0
484 | LEVEREN BETONTEGELS
484010 | Leveren betontegels, 30x30x4,5 cm | st | 50 | F | 0 | 0
484020 | Leveren betontegels, 15x30x4,5 cm, grijs. | st | 5 | F | 0 | 0
485 | LEVEREN OPLSUITBANDEN
485010 | Leveren rechte opsluitband 10x20 cm. | st | 5 | F | 0 | 0
485020 | Leveren gebogen opsluitband 10x20 cm. | st | 5 | F | 0 | 0
7 | AANBRENGEN EN LEVEREN HEKWERKEN
70 | PLANTSOENHEKWERK
7000 | Aanbrengen
700010 | Aanbrengen stijlen t.b.v. plantsoenhekwerk | st | 18 | F | 0 | 0
700020 | Aanbrengen horizontale buis t.b.v plantsoenhekwerk | m | 50 | F | 0 | 0
700030 | Lev. en aanbrengen t-kop t.b.v. plantsoenhekwerk. | st | 18 | F | 0 | 0
7001 | Leveren
700110 | Leveren stijl t.b.v. plantsoenhek L=1,20 m | st | 18 | F | 0 | 0
700120 | Leveren bovenbuis 60,3 mm | m | 50 | F | 0 | 0
71 | DUBBELSTAAFMAT HEKWERK
710 | AANBRENGEN DUBBELSTAAFMAT HEKWERK
7100 | Aanbrengen dsm hekwerk hoog < 1,21 m
710010 | Aanbr. stijlen t.b.v. staafmat hekwerk - 0,5 - 10 m1 | st | 3 | F | 0 | 0
710020 | Aanbr. stijlen t.b.v. staafmat hekwerk - 10,1- 50 m1 | st | 11 | F | 0 | 0
710030 | Aanbr. stijlen t.b.v. staafmat hekwerk - > 50 m1 | st | 20 | F | 0 | 0
710040 | Aanbr. dubbelstaafmat aan stijl rond 60,3 mm | st | 31 | F | 0 | 0
710050 | Aanbr. stelring stijl diam 60,3 mm | st | 34 | F | 0 | 0
710060 | Aanbr. afdekdop aan stijl. | st | 34 | F | 0 | 0
710070 | Aanbr. T-kop per stijl | st | 34 | F | 0 | 0
710080 | Aanbr. einddop en eindband. | st | 5 | F | 0 | 0
710090 | Aanbrengen bovenbuis diam 60,3 mm. | m1 | 90 | F | 0 | 0
7101 | Aanbrengen dsm hekwerk hoog t/m 2,03 m
710110 | Aanbr. stijlen t.b.v. staafmat hekwerk - 0,5 - 10 m1 | st | 3 | F | 0 | 0
710120 | Aanbrl stijlen t.b.v. staafmat hekwerk - 10,1- 50 m1 | st | 11 | F | 0 | 0
710130 | Aanbr. stijlen t.b.v. staafmat hekwerk - > 50 m1 | st | 20 | F | 0 | 0
710140 | Aanbr. dubbelstaafmat aan stijl rond 60,3 mm | st | 31 | F | 0 | 0
710150 | Aanbr. stelring stijl diam 60,3 mm | st | 34 | F | 0 | 0
710160 | Aanbr. afdekdop aan stijl. | st | 34 | F | 0 | 0
711 | LEVEREN HEKWERK MATERIALEN
7110 | Leveren stijlen / staanders
711010 | Lev. ronde stijl tbv staalmathek, L=1,85 m | st | 34 | F | 0 | 0
711020 | Lev. ronde stijl tbv staalmathek, L=2,05 m | st | 10 | F | 0 | 0
711030 | Lev. ronde stijl tbv staalmathek, L=2,50 m | st | 34 | F | 0 | 0
711040 | Lev. ronde stijl tbv staalmathek, L=2,80 m | st | 10 | F | 0 | 0
7111 | Leveren dubbelstaafmat t.b.v. staalmathekwerk
711110 | Leveren dubbelstaafmat, h=0,81 m | st | 5 | F | 0 | 0
711120 | Leveren dubbelstaafmat, h=1,01 m | st | 5 | F | 0 | 0
711130 | Leveren dubbelstaafmat, h=1,21 m | st | 10 | F | 0 | 0
711140 | Leveren dubbelstaafmat, h=1,63 m | st | 5 | F | 0 | 0
711150 | Leveren dubbelstaafmat, h=2,03 m | st | 5 | F | 0 | 0
711170 | Leveren dubbelstaafmat, h=2,03 m met stekeind | st | 5 | F | 0 | 0
7112 | Leveren bovenbuis en diverse onderdelen
711210 | Leveren gegoten Aluminium T-Kop 60/60/60 | st | 34 | F | 0 | 0
711220 | Leveren bovenbuis 60,3 mm | m | 90 | F | 0 | 0
711230 | Leveren aluminium afdekdop / omdop | st | 68 | F | 0 | 0
711240 | Leveren kunststof afdekdop type inslagdop | st | 68 | F | 0 | 0
711250 | Leveren set einddop met eindband | st | 5 | F | 0 | 0
711290 | Leveren stelring of afdekring voor stijl/staander 60,3 mm | st | 68 | F | 0 | 0
713 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
713010 | Op maat zagen bestaande dubbelstaafmat <1.21m | st | 5 | F | 0 | 0
713020 | Op maat zagen bestaande dubbelstaafmat t/m 2,03m | st | 5 | F | 0 | 0
713050 | Op maat zagen bovenbuis diam 60,3 mm | st | 5 | F | 0 | 0
72 | HEKWERK - SPORTVELDEN
720 | AANBRENGEN BALLENVANGERS
720000 | Aanbrengen stijlen t.b.v. ballenvanger 3,0 m hoog | st | 16 | F | 0 | 0
720010 | Aanbrengen stijlen t.b.v. ballenvanger 5,0 m hoog | st | 20 | F | 0 | 0
720020 | Aanbrengen stijlen t.b.v. ballenvanger 6,0 m hoog | st | 10 | F | 0 | 0
720030 | Aanbrengen en montage stelring stijl 89 mm | st | 46 | F | 0 | 0
720040 | Aanbrengen T-kop per stijl | st | 30 | F | 0 | 0
720050 | Aanbrengen bovenbuis t.b.v. ballenvanger. | m | 75 | F | 0 | 0
720060 | Aanbr. dubbelstaafmat aan stijl hoog 2,03 m | st | 46 | F | 0 | 0
720070 | Aanbr. dubbelstaafmat aan stijl hoog 1,03 m | st | 16 | F | 0 | 0
720080 | Aanbrengen netbespanning t.b.v. ballenvanger 3,0 | m2 | 150 | F | 0 | 0
720090 | Aanbrengen netbespanning t.b.v. ballenvanger 4,0 | m2 | 100 | F | 0 | 0
722 | AANBRENGEN HEKWERK TRAPVELD
722010 | Aanbr stijlen 80 x 80 mm staander trapveld hekwerk | st | 42 | F | 0 | 0
722050 | Aanbrengen koker hekwerkframe aan stijl 80x80 mm | st | 42 | F | 0 | 0
723 | LEVEREN MATERIALEN
7230 | Leveren stijlen t.b.v. ballenvangers
723000 | Leveren stijlen t.b.v. ballenvanger, h=3,0 m | st | 16 | F | 0 | 0
723020 | Leveren stijlen t.b.v. ballenvanger, h=5,0 m | st | 20 | F | 0 | 0
723030 | Leveren stijlen t.b.v. ballenvanger, h=6,0 m | st | 10 | F | 0 | 0
7231 | Leveren dubbelstaafmat t.b.v. staalmathekwerk
723120 | Leveren dubbelstaafmat, h=1,01 m | st | 16 | F | 0 | 0
723150 | Leveren dubbelstaafmat, h=2,03 m | st | 46 | F | 0 | 0
7233 | Leveren toebehoren t.b.v. ballenvangers
723300 | Leveren afdekdop voor stijl t.b.v. ballenvanger | st | 16 | F | 0 | 0
723310 | Leveren gegoten Aluminium T-Kop 60/89/60 | st | 30 | F | 0 | 0
723320 | Leveren bovenbuis 60,3 mm | m | 75 | F | 0 | 0
723340 | Leveren aluminium stelring voor stijl 89 mm | st | 46 | F | 0 | 0
723350 | Lev montageset dubbelstaaf stijl 89 mm tussenbeuge | st | 5 | F | 0 | 0
723360 | Lev montageset tbv ronde stijl 89 mm eindpaal | st | 5 | F | 0 | 0
7234 | Leveren ballenvangernet
723450 | Leveren netbespanning t.b.v. ballenvanger 3,0m | m2 | 150 | F | 0 | 0
723470 | Leveren netbespanning t.b.v. ballenvanger 4,0 m | m2 | 200 | F | 0 | 0
7236 | Leveren stijl t.b.v. trapveldhekwerk
723610 | Lev. rechthoekige stijl 80 x 80 mm met flezen tuss | st | 36 | F | 0 | 0
723620 | Lev. rechthoekige stijl 80 x 80 mm met flezen eind | st | 2 | F | 0 | 0
723630 | Lev. rechthoekige stijl 80 x 80 mm met flezen hoek | st | 4 | F | 0 | 0
723640 | Meerprijs andere RAL t.b.v. stijlen. | st | 1 | F | 0 | 0
7237 | Leveren hekwerkframe trapveld
723710 | Lev. hekwerkframe met staafmatvulling 2,4 x 1,92m | st | 46 | F | 0 | 0
723720 | Lev. hekwerkframe met staafmatvulling 2,4 x 1,0 m | st | 46 | F | 0 | 0
723730 | Meerprijs andere RAL kleur t.b.v. hekwerkframe. | st | 1 | F | 0 | 0
73 | SPIJLENHEKWERK
730 | Aanbrengen spijlenhekwerk
730010 | Aanbrengen stijlen t.b.v. spijlenhek | st | 40 | F | 0 | 0
730020 | Aanbrengen spijlenvak aan stijl spijlenhek | st | 40 | F | 0 | 0
731 | Leveren stijlen en spijlenvakken
7310 | Leveren stijlen t.b.v. spijlenhekwerk
731000 | Lev. rechthoekige stijl tbv spijlenhek, h=1,00 m | st | 5 | F | 0 | 0
731010 | Lev. rechthoekige stijl tbv spijlenhek, h=1,50 m | st | 5 | F | 0 | 0
731020 | Lev. rechthoekige stijl tbv spijlenhek, h=1,80 m | st | 5 | F | 0 | 0
731030 | Lev. rechthoekige stijl tbv spijlenhek, h=2,00 m | st | 20 | F | 0 | 0
731040 | Lev. rechthoekige stijl tbv spijlenhek, h=2,50 m | st | 5 | F | 0 | 0
7311 | Leveren spijlenvak, ronde spijlen tussen liggers
731100 | Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,00 m | m | 5 | F | 0 | 0
731110 | Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,50 m | m | 5 | F | 0 | 0
731120 | Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,80 m | m | 5 | F | 0 | 0
731130 | Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=2,00 m | m | 20 | F | 0 | 0
731140 | Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=2,50 m | m | 5 | F | 0 | 0
7312 | Leveren spijlenvak, ronde spijlen door liggers
731200 | Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,00 m | m | 5 | F | 0 | 0
731210 | Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,50 m | m | 5 | F | 0 | 0
731220 | Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,80 m | m | 20 | F | 0 | 0
731230 | Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=2,00 m | m | 5 | F | 0 | 0
731240 | Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=2,50 m | m | 5 | F | 0 | 0
7313 | Leveren spijlenvak, vierkante spijlen door liggers
731300 | Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,00 m | m | 5 | F | 0 | 0
731310 | Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,50 m | m | 5 | F | 0 | 0
731320 | Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,80 m | m | 5 | F | 0 | 0
731330 | Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=2,00 m | m | 20 | F | 0 | 0
731340 | Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=2,50 m | m | 5 | F | 0 | 0
732 | Meerkosten t.b.v. spijlenhekwerk
732000 | Meerkosten puntenkam t.b.v. spijlenhek, gecoat | m | 5 | F | 0 | 0
74 | OVERIGE HEKWERKEN
740 | BEVEILIGINGSHEKWERK
7400 | Aanbrengen beveiligingshekwerk
740010 | Aanbrengen stijlen t.b.v. beveiligingshekwerk | st | 10 | F | 0 | 0
740020 | Aanbr. horizontale buis t.b.v. beveiligingshekwerk | m | 20 | F | 0 | 0
7401 | Leveren stijlen t.b.v. beveiligingshekwerk
740100 | Leveren ronde stijl t.b.v. beveiligingshek | st | 10 | F | 0 | 0
7402 | Leveren horizontale buis t.b.v beveiligingshekwerk
740200 | Leveren horizontale buis t.b.v. beveiligingshekwerk | m | 20 | F | 0 | 0
742 | EENVOUDIGE AFRASTERINGEN
7420 | Afrastering in plantsoenen
742010 | Lev/aanbr. afrastering palen met gladdraad | m | 50 | F | 0 | 0
75 | POORTEN
750 | Aanbrengen enkele en dubbele draaipoorten
750010 | Aanbr. poortpalen t.b.v. draaipoort, h=1,00-1,25 m | st | 8 | F | 0 | 0
750020 | Aanbr. poortpalen t.b.v. draaipoort, h=2,00-2,50 m | st | 8 | F | 0 | 0
750030 | Aanbrengen poortframe enkel | st | 4 | F | 0 | 0
750040 | Aanbrengen poortframe dubbel | st | 4 | F | 0 | 0
750050 | Aanbrengen grondgrendelblok | st | 4 | F | 0 | 0
751 | Leveren
7510 | Leveren poortpalen
751000 | Lev. poortpalen tbv draaipoort, h=1,00 m | st | 1 | F | 0 | 0
751010 | Lev. poortpalen tbv draaipoort, h=1,25 m | st | 1 | F | 0 | 0
751030 | Lev. poortpalen tbv draaipoort, h=2,00 m | st | 1 | F | 0 | 0
751040 | Lev. poortpalen tbv draaipoort, h=2,50 m | st | 1 | F | 0 | 0
7511 | Leveren poortframe met dubbelstaafmat, b=1,00 m
751100 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,00 m | st | 1 | F | 0 | 0
751110 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,25 m | st | 1 | F | 0 | 0
751130 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,00 m | st | 1 | F | 0 | 0
751140 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,50 m | st | 1 | F | 0 | 0
7512 | Lev poortframe met dubbelstaafmat, b=2,50 m
751200 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,00 m | st | 1 | F | 0 | 0
751210 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,25 m | st | 1 | F | 0 | 0
751230 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,00 m | st | 1 | F | 0 | 0
751240 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,50 m | st | 1 | F | 0 | 0
7513 | Lev. poortframe, spijlen tussen liggers, b=1,00 m
751300 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,00 m | st | 1 | F | 0 | 0
751310 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,25 m | st | 1 | F | 0 | 0
751330 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,00 m | st | 1 | F | 0 | 0
751340 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,50 m1 | st | 1 | F | 0 | 0
7514 | Lev. poortframe, spijlen tussen liggers, b=2,50 m
751400 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,00 m | st | 1 | F | 0 | 0
751410 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,25 m | st | 1 | F | 0 | 0
751430 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,00 m | st | 1 | F | 0 | 0
751440 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,50 m | st | 1 | F | 0 | 0
7515 | Lev. poortframe, ronde spijl door liggers, b=1,0
751500 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,00 m | st | 1 | F | 0 | 0
751510 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,25 m | st | 1 | F | 0 | 0
751530 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,00 m | st | 1 | F | 0 | 0
751540 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,50 m | st | 1 | F | 0 | 0
7516 | Lev. poortframe, ronde spijl door liggers, b=2,0
751600 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,00 m | st | 1 | F | 0 | 0
751610 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,25 m | st | 1 | F | 0 | 0
751630 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,00 m | st | 1 | F | 0 | 0
751640 | Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,50 m | st | 1 | F | 0 | 0
7517 | Leveren sloten, grondgrendels en grondgrendelblok
751700 | Leveren sluitwerk t.b.v. draaipoort | st | 4 | F | 0 | 0
751710 | Leveren grondgrendel t.b.v. draaipoort | st | 4 | F | 0 | 0
751720 | Leveren grondgrendelblok t.b.v. draaipoort | st | 4 | F | 0 | 0
79 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
791 | BOREN GATEN
7911 | Maken van gaten in verharding
791110 | Boren gaten in verharding diam.70 mm | st | 50 | F | 0 | 0
791120 | Boren gaten in verharding diam.100 mm | st | 20 | F | 0 | 0
791150 | Zagen gaten in betontegels t.b.v. poorten | st | 16 | F | 0 | 0
791160 | Dichten gaten rondom staanders rond 60,3 mm | st | 50 | F | 0 | 0
791170 | Dichten gaten staanders rond 89 mm en 40x60 mm | st | 20 | F | 0 | 0
791180 | Dichten gaten rondom poortstaanders | st | 16 | F | 0 | 0
793 | SLOTENONDERHOUD
793000 | Vervangen sloten in poorten | st | 5 | F | 0 | 0
8 | ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
81 | WERK VAN ALGEMENE AARD
812 | BESCHIKBAAR STELLEN WERKNEMERS / MATERIEEL
8121 | WERKNEMERS
812130 | T.B.S. stratenmakerskoppel | uur | 40 | F | 0 | 0
812140 | T.B.S. montageploeg | uur | 40 | F | 0 | 0
812150 | T.B.S. serviceploeg | uur | 40 | F | 0 | 0
8122 | MATERIEEL
812210 | T.b.s. hydraulische graafmachine | uur | 8 | F | 0 | 0
812220 | T.b.s. hoogwerker | uur | 8 | F | 0 | 0
812230 | T.B.S. rolsteiger | uur | 8 | F | 0 | 0
816 | BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
8160 | Bouwhekwerk
816010 | Toepassen bouwhek. | m | 150 | F | 0 | 0
8161 | Kabels en leidingen
816110 | Uitvoeren KLIC-melding | keer | 1 | F | 0 | 0
816120 | Graven en aanvullen sleuf | m | 30 | F | 0 | 0
818 | UITWERKEN DEELOPDRACHTEN
818010 | Uitwerken deelopdrachten | keer | 20 | F | 0 | 0
82 | VERKEERSMAATREGELEN
821 | WEGAFZETTINGEN
821010 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. | keer | 10 | F | 0 | 0
821020 | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. | keer | 50 | F | 0 | 0
Subtotaal
BESTEK- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | V | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO
Transport subtotaal
9 | Staartposten
91 | Korting
919990 | Korting | % | 0 |  | 0 | 0
92 | Uitvoeringskosten
929990 | Uitvoeringskosten | % | 0 |  | 0 | 0
93 | Algemene kosten
939990 | Algemene kosten | % | 0 |  | 0 | 0
94 | Winst en risico
949990 | Winst en risico | % | 0 |  | 0 | 0
96 | Bijdragen
960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) | % | 0.15 |  |  | 0
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.
Gedaan te De inschrijver(s),