## Bijlage 7 Overzicht locaties
Naam | adres | Plaats | opmerkingen | Aansluiting | Uitgangspunt (aanvullend) PV-vermogen
Comenius Capelle aan den Ijssel | Lijstersingel 2-10 (Dus NIET 18!) | Capelle aan den Ijssel | uitvoering z.s.m. | 630 kVa | 257 kWp
Melanchthon Mavo Schiebroek | Molenvijver | Rotterdam | uitvoering z.s.m. - bestaande panelen indien mogelijk verplaatsen | 3x250 | 110 kWp
Penta Bahûrim | Mgr. Smitsstraat | Brielle | eerst dakrenovatie, verwachte uitvoering zomer 2025 | 3x125 | 132 kWp
Penta Jacob van Liesveldt | Fazantlaan | Hellevoetsluis | uitvoering z.s.m. | 3x250 | 335 kWp
Naam | adres | Plaats | opmerkingen
Accent VSO Op Zuid | Pythagorasweg | Capelle aan den IJssel | afhankelijk van lopend onderzoek naar WKO of warmtepomp
Melanchthon Schiebroek | Bijnkershoekweg | Rotterdam | z.s.m., afhankelijk van onderzoek naar isoleren deel van het dak | 3x250
Melanchthon Wilgenplaslaan | Wilgenplaslaan | Rotterdam | z.s.m., afhankelijk van haalbaarheidsstudie door opdrachtnemer. | 630 kVa
Penta Scala Molenwatering | Curieweg | Spijkenisse | afhankelijk van uitvoering ventilatie en meterverzwaring door Stedin. | 3x250
Accent Delfshaven | Japarastraat | Rotterdam | afhankelijk van haalbaarheidsberekening en mogelijkheden i.v.m. tussenmeter
Accent Capelle aan den Ijssel | Wisselspoor | Capelle aan den IJssel | gewenste uitvoering zomer 2025; Alternatief: meenemen in lopend project ventilatieuitbreiding
Melanchthon Kralingen | Vredenoordplein 60, 3061 PX | Rotterdam | afhankelijk van haalbaarheid i.v.m. sedum
Maxima college | Margriete van Comenestraat | Ridderkerk | afhankelijk van constructieberekening en onderzoek warmtepomp.
Comenius College Rotterdam | Kromhoutstraat 1-7 | Rotterdam | nog op te starten
Comenius Meerpaal | Kreeftstraat 44 | Rotterdam | nog op te starten
Coemnius Krimpen aan den Ijssel | Boesemdreef 1, 2922 BA | Krimpen aan den Ijssel | nog op te starten
Portus Meridiem | Grift 30 | Rotterdam | nog op te starten