## Vragen_en_antwoorden_524121_all
Nota van Inlichtingen Europese openbare aanbestedingsprocedure voor raamovereenkomst bulkleveringen van conventionele diesel en HVO 100 Diesel
Zaaknummer: 1149812 TenderNed: TN 524121
Datum: 23-5-2025
Ref. Nr. | Status | Fase | Inschrijf-ronde | Vragen-ronde | Perceel | Individueel | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op
1 | beantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Raamovereenkomst bulkleveringen van conventionele diesel (B7) conform NEN-EN 590 en HVO 100 Diesel conform NEN-EN 15940. | Nee | Kwaliteit en veiligheid | Er is een breed scala aan HVO-producten beschikbaar waarvan samenstelling en kwaliteit kunnen verschillen. Sommige HVO’s die net niet volledig aan de norm voldoen, worden opgewaardeerd met additieven – vaak op basis van nanotechnologie. Deze toevoegingen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu en verminderen de biologische afbreekbaarheid. Vraag: Bent u het eens dat een kwalitatief hoogwaardige HVO100 (zoals uit uitvraagt in de aanbesteding) géén prestatieverbeteraars vereist, en dat de gewenste eigenschappen, zoals biologische afbreekbaarheid, een hoog cetaangetal en resistentie tegen bacteriegroei, als vanzelfsprekend in HVO aanwezig is, zodat de veiligheid voor mens en natuur en de techniek van de motoren gewaarborgd blijft? | De HVO100 moet voldoen aan het programma van eisen zoals opgenomen in de inschrijvingsleidraad. | 2025-05-19
2 | beantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Raamovereenkomst bulkleveringen van conventionele diesel (B7) conform NEN-EN 590 en HVO 100 Diesel conform NEN-EN 15940. | Nee | PvE - nr. 17 - RED III-regelgeving | Bent u op de hoogte van de invoering van de RED III-richtlijn in 2026 en de impact daarvan op de brandstofprijs, in het bijzonder de relatie tussen CO₂-reductiepercentages en kostprijs? | Op hoofdlijnen zijn wij hiermee bekend. | 2025-05-19
3 | beantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Raamovereenkomst bulkleveringen van conventionele diesel (B7) conform NEN-EN 590 en HVO 100 Diesel conform NEN-EN 15940. | Nee | PvE - nr. 16 - Maximale CO₂-reductie | Kunt u bevestigen dat alleen grondstoffen met de hoogste CO₂-reductiefactor mogen worden gebruikt voor HVO100 en dat palmolie gerelateerde grondstoffen uitgesloten zijn? | Zie eis 16 van het programma van esien: Inschrijver garandeert dat er in de betreffende HVO diesel geen palmolie is verwerkt. Hiermee wordt tevens bedoeld dat er geen POME en PES in de HVO-100 is verwerkt. | 2025-05-19
4 | beantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Raamovereenkomst bulkleveringen van conventionele diesel (B7) conform NEN-EN 590 en HVO 100 Diesel conform NEN-EN 15940. | Nee | Algemeen | U vraagt veel uit over de duurzaamheid (CO2 reductie, POS, grondstoffen en ISCC-EU) en de kwaliteit (EN15940 en de uitvraag van een echte HVO100) van de HVO100. Als dit door de inschrijver aangetoond moet worden, hoe gaat u dat dan controleren? | Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om blijvend te voldoen aan de gestelde eisen zoals omschreven in het programma van eisen. Inschrijver dient bij inschrijving de benodigde bewijzen in (zoals een productspecificatie en certificeringen). Inschrjver garandeert dat de geleverde brandstoffen voldoen aan de juiste samenstelling (bijv. via POS). Als opdrachtgever het noodzakelijk acht zullen we de kwaliteit van de brandstof steekproefsgewijs controleren. | 2025-05-19
5 | beantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Raamovereenkomst bulkleveringen van conventionele diesel (B7) conform NEN-EN 590 en HVO 100 Diesel conform NEN-EN 15940. | Nee | PvE - nr. 15 - Auditrapport | Is de aanbestedende dienst het ermee eens dat het ISCC-EU-certificaat vergezeld moet gaan van een auditrapport waaruit blijkt dat dit certificaat specifiek is afgegeven voor de handel en opslag van HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) en niet voor andere producten (bijvoorbeeld houtpellets)? | Ja, het ISCC-EU-certificaat is specifiek gekoppeld aan de inschrijver en gericht op opslag en handel in HVO-brandstoffen. | 2025-05-19
6 | beantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Raamovereenkomst bulkleveringen van conventionele diesel (B7) conform NEN-EN 590 en HVO 100 Diesel conform NEN-EN 15940. | Nee | PvE - nr. 15 | Bedoelt u dat de gehele duurzaamheid keten, van de productie van de HVO tot in de tank van de gemeente onder de regel- en wetgeving van het ISCC-EU moet vallen? | Nee, het gaat hier om het product. | 2025-05-19
7 | beantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Raamovereenkomst bulkleveringen van conventionele diesel (B7) conform NEN-EN 590 en HVO 100 Diesel conform NEN-EN 15940. | Nee | PvE - nr. 13 | Is het juist dat de HVO100 (volgens de EN15940) in de winter tot-20C beveiligd moet zijn? Zou u willen overwegen een HVO100 uit te vragen die het hele jaar door winterbeveiligd is? | Nee. Opdrachtnemer garandeert dat als brandstof onderhevig mocht zijn aan seizoens-en weersinvloeden, de brandstof als zodanig daarop ook tijdig is aangepast. | 2025-05-19
8 | beantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Raamovereenkomst bulkleveringen van conventionele diesel (B7) conform NEN-EN 590 en HVO 100 Diesel conform NEN-EN 15940. | Nee | PvE - nr. 12 | Zoekt u een algemeen productinformatieblad (PIB) met de standaardparameters waaraan EN 15940 HVO100 moet voldoen, of wilt u een overzicht van de feitelijke productparameters van de levering in uw tank? | Bij inschrijving volstaat een algemeen PIB. Inschrijver dient middels een Proof of Sustainibility [POS] aantoonbaar te maken uit welke grondstoffen de daadwerkelijke geleverde HVO-100 is vervaardigd (zie eis 19). | 2025-05-19
9 | beantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Raamovereenkomst bulkleveringen van conventionele diesel (B7) conform NEN-EN 590 en HVO 100 Diesel conform NEN-EN 15940. | Nee | PvE - nr. 11 | Betekent dit ook dat de HVO100 moet voldoen aan de “clear and bright” eis zoals voorgeschreven in EN15940? | De HVO 100 Diesel moet voldoen aan de NEN-EN 15940. | 2025-05-19
10 | beantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Raamovereenkomst bulkleveringen van conventionele diesel (B7) conform NEN-EN 590 en HVO 100 Diesel conform NEN-EN 15940. | Nee | PvE - nr. 12 - Vetzuren | Bedoelt u dat de HVO100 fysiek geen componenten van vetzuren (fatty acids) mag bevatten, conform EN15940? | De HVO 100 Diesel moet voldoen aan de NEN-EN 15940. | 2025-05-19
11 | beantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Raamovereenkomst bulkleveringen van conventionele diesel (B7) conform NEN-EN 590 en HVO 100 Diesel conform NEN-EN 15940. | Nee | Programma van Eisen ( PvE) nr. 11 - EN590 / EN15940 | Wettelijk mag een diesel maximaal 7% FAME (Fatty Acid Methyl Ester) bevatten. U vraagt bij conventionele diesel expliciet om B7, maar de HVO100 moet FAME vrij zijn. Vraag: Is het wenselijk dat zowel de conventionele diesel als de HVO100 volledig vrij van FAME zijn? | De conventionele diesel (B7) moet voldoen aan NEN-EN 590. | 2025-05-19
12 | beantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Raamovereenkomst bulkleveringen van conventionele diesel (B7) conform NEN-EN 590 en HVO 100 Diesel conform NEN-EN 15940. | Nee | Algemeen - Controle kwaliteit en duurzaamheid | U stelt uitgebreide eisen aan zowel de duurzaamheid (CO₂-reductie, POS-verantwoording, grondstoffen, ISCC-EU-certificering) als de productkwaliteit (volgens EN15940 en de eis ‘echte HVO100’). Kunt u toelichten op welke wijze de inschrijver dat inzicht moet verstrekken en hoe de aanbestedende dienst dit gaat controleren? | Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om blijvend te voldoen aan de gestelde eisen zoals omschreven in het programma van eisen. Inschrijver dient bij inschrijving de benodigde bewijzen in (zoals een productspecificatie en certificeringen). Inschrjver garandeert dat de geleverde brandstoffen voldoen aan de juiste samenstelling (bijv. via POS). Als opdrachtgever het noodzakelijk acht zullen we de kwaliteit van de brandstof steekproefsgewijs controleren. | 2025-05-19
13 | beantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Raamovereenkomst bulkleveringen van conventionele diesel (B7) conform NEN-EN 590 en HVO 100 Diesel conform NEN-EN 15940. | Nee | Algemeen - 2e vragenronde | Graag vernemen wij of de aanbestedende dienst een tweede vragenronde kan inplannen, zodat inschrijvers na ontvangst van de eerste Nota van Inlichtingen-reacties de gelegenheid krijgen aanvullende vragen te stellen. | Nee. Reageren op onduidelijkheden in de nota van inlichtingen kan ook zonder 2e ronde. Het is aan de aanbestedende dienst om te beoordelen of hierop geantwoord moet worden. | 2025-05-19