## Vragen_en_antwoorden_493206_all
Nota van Inlichtingen 1 ¦ Europese Aanbesteding 493206, Zaalapparatuur
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | PvE Vraag 2.1 | PvE Vraag 2.1 Gezien onze buis een klein focus heeft van 0,7 mm vragen wij of een aanpassing van dit criteria mogelijk is. | Akkoord dat eis 2.1 wordt aangepast naar ≤0,7 mm
2 | PvE Vraag 4.2 en 5.2 | PvE Vraag 4.2 en 5.2 Is het mogelijk de criteria aan te passen naar: gelijk aan of kleiner dan 150 μm | Gelijk aan of kleiner dan 150 μm is akkoord
3 | PvE Vraag 9.2 | PvE Vraag 9.2 Gezien uw vraag voor een systeem met 30kW of meer is een opname op netspanning niet mogelijk en zal het systeem altijd de accu’s moeten gebruiken. Om die reden zijn wij van mening dat deze vraag moet komen te vervallen. | Niet akkoord, ook nu worden er opnames gemaakt op netspanning wanneer de accu's niet voldoende capaciteit hebben.
4 | Bijlage 1 - PvW | Beste, in Bijlage 1 - PvW daar wordt volgende vraag gesteld: 'Is aanvullende post-processing software aanwezig voor lijnensetting?' Lijnensetting is een term die wij niet gebruiken. Gaat dit over het verbeteren van contrast, scherpte en ruisonderdrukking, en specifieke correcties toepassen om fijne structuren, zoals botlijnen of zachte weefsels, duidelijker zichtbaar te maken? | Deze wens heeft betrekking op het verbeteren van contrast, scherpte e.d. om intravasculaire lijnen beter zichtbaar te maken.
5 | Offerteleidraad 4.19.17 Voertaal | Veel documentatie, zoals brochures, technische specificaties & white papers, worden standaard in het Engels opgesteld door de fabrikanten. Daarom doen wij graag het verzoek dat de Engelse taal voor deze specifieke stukken wordt toegestaan, mits de kerninformatie in de inschrijving en correspondentie in het Nederlands wordt aangeleverd. Is het mogelijk om een uitzondering te maken voor dergelijke documentatie en de Engelse taal hiervoor te accepteren? | Deels akkoord. De inschrijving op de aanbesteding en correspondentie dient in de Nederlandse taal te worden ingediend, specifieke documenten die niet in het Nederlands verkrijgbaar zijn mogen in het Engels aangeleverd worden. Documenten die onderdeel zijn van de apparatuur mogen ook in het Engels aangeleverd worden indien er altijd maar een kort bondige instructie in het Nederlands is toegevoegd.
6 | PvW 5.1 Zijn afdelingen en kamernummers zichtbaar in de werklijst.? | Kunt u aangeven welke DICOM tags u hiervoor gebruikt? | Op dit moment hebben wij deze functionaiteit niet. Wij gaan na eventuele gunning graag met de winnende partij in gesprek over de mogelijkheden om dit te implementeren.
7 | PvW 2.1 Wat is het gewicht van de detector? | Kunt u aangeven of dit het gewicht inclusief of exclusief batterij betreft? | Het gaat om het gewicht inclusief batterij
8 | PvE 7.4 Query/Retrieve | Het aan te bieden systeem beschikt niet over de functionaliteit DICOM Query/Retrieve. Wel bieden wij de mogelijkheid om RIS/PACS-software direct op het mobiele systeem te installeren, die vervolgens toegankelijk is via onze bedieningssoftware. Hiermee kunnen beelden, inclusief oudere, eenvoudig worden geopend en bekeken. Daarnaast biedt deze oplossing als bijkomend voordeel directe toegang tot het RIS, wat een verdere optimalisatie van de workflow mogelijk maakt. Gaat u hiermee akkoord? | De eis DICOM Query Retrieve vervalt. De overige genoemde DICOM functionaliteiten zijn wel vereist.
9 | PvE 2.1 Kleinste focusgrootte ≤0,6 mm | Het aan te bieden systeem heeft een focusgrootte van 0,7 mm voor het kleine focus. Een focus van 0,7 mm levert uitstekende beeldkwaliteit en resolutie, met als bijkomend voordeel een langere levensduur van de röntgenbuis. Daarnaast is 0,7 mm een gangbare standaard in de markt. Het hanteren van de eis van ≤0,6 mm leidt hierdoor onnodig tot uitsluiting van meerdere leveranciers, terwijl systemen met een focus van 0,7 mm volledig voldoen aan de gewenste klinische prestaties. Kunt u deze eis aanpassen naar ≤0,7 mm? | Akkoord dat eis 2.1 wordt aangepast naar ≤0,7 mm
10 | Vraag over PVE 9.2 opname op netspanning is mogelijk. | Bedoeld u de mogelijkheid om een opname te maken met de stekker in het stopcontact? | Ja
11 | Offerteleidraad EA Mobiele Röntgenapparatuur 493206, 6.4. Prijs, fixed prijstelling | Door de stijgende prijzen voor grondstoffen en materialen, loon, onderdelen en transport stellen wij voor geen fixed prijsstelling te hanteren en aanvullend de NZA indexering van toepassing te laten zijn. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord
12 | Concept Koopovereenkomst voor "Mobiele Röntgenapparatuur", artikel 1 | 1.6 Implementatieplan, wij verzoeken u de bijlage F te wijzigen in bijlage E. | Het betreft een concept overeenkomst, in de definitieve versie zal dit worden aangepast
13 | Concept Koopovereenkomst voor "Mobiele Röntgenapparatuur", artikel 1 | 1.8. Acceptatieprocedure, wij verzoeken u de bijlage E te wijzigen in bijlage D. | Het betreft een concept overeenkomst, in de definitieve versie zal dit worden aangepast
14 | Bijlage 5_Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie 4.1.pdf | 2.15 Uptime, Wij stellen voor deze passage te wijzigen in: Indien leverancier niet voldoet aan haar garantie ten aanzien van de beschikbaarheid van het systeem zal creditering door leverancier als volgt plaatsvinden. Bij een beschikbaarheid van: 1% onder de overeengekomen uptime: 1% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 2% onder de overeengekomen uptime: 2% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 3% onder de overeengekomen uptime: 3% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 4% onder de overeengekomen uptime: 4% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 5% of meer onder de overeengekomen uptime: 5% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding Indien leverancier constateert dat de uptime niet behaald dreigt te worden dan zal leverancier ook buiten de normale productietijd werken aan het voorkomen van het niet behalen van de uptime. De hierdoor ontstane extra kosten komen voor rekening van leverancier. | Akkoord
15 | Bijlage 5_Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie 4.1.pdf | 3.3. Wij stellen voor de vaste onderhoudsprijs te laten vervallen en de navolgende NZa index te hanteren. Leverancier richt zich hierbij voor 2/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar en voor 1/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten van het voorgaande kalenderjaar, zoals gehanteerd en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). | Niet akkoord
16 | Bijlage 5_Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie 4.1.pdf | 4.3. Kunt u toelichten wat u precies bedoel met Factuurprijs? | Dit betreft de contractprijs per jaar voor het onderhoud.
17 | Bijlage 5_Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie 4.1.pdf | 4.3 Er een vergoedingspercentage gevraagd van 25% van de factuurprijs. Gezien Leverancier en Opdrachtgever een uptime garantie overeen zullen komen (zie ons voorstel artikel 2.15.) waar responstijd onderdeel van uitmaakt, stellen wij voor dit artikel te laten vervallen | Niet akkoord
18 | Bijlage 5_Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie 4.1.pdf | 6.5. Kunt u toelichten wat u precies bedoel met Factuurprijs | Dit betreft de contractprijs per jaar voor het onderhoud.
19 | Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 19 | In afwijkingen van de artikelen 19.2 en 19.3 NFU-voorwaarden is Leverancier nimmer gehouden schade te vergoeden wegens verlies van informatie inclusief de kosten van heropbouw daarvan, gemiste besparingen, gemiste overeenkomsten, tevergeefs gemaakte arbeidskosten, toename van operationele kosten, meerkosten van inkoop elders en aan derden verschuldigde kortingen of boetes.” | Niet akkoord
20 | Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 19 | 19.1 Wij verzoeken u om de aansprakelijkheid, zoals gebruikelijk is in de markt, te beperken tot enkel de directe schade. Dit is tussen professionele marktpartijen gebruikelijk. | Niet akkoord
21 | Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 27 | 27.7 Leverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen voortvloeiende uit de storing of onderbreking indien de storing of onderbreking is veroorzaakt door toedoen van UMC of door een oorzaak die binnen de invloedssfeer van UMC ligt. | Betreft artikel met betrekking tot terrein en gebouwen en is derhalve niet van toepassing op deze overeenkomst
22 | Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 20 | 20.1 f/g, Leverancier acht het niet redelijk dat een overeenkomst kan worden ontbonden of beëindigd wanneer Leverancier overgaat tot overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan. Derhalve wensen wij art. 20.1 f en art. 20.1 g te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, is UMC bereid een alternatieve regeling op te nemen, waarbij een overname, fusie, of enige daarmee vergelijkbare toestand waardoor een (belangrijke) wijziging in de zeggenschap en/of controle plaatsvindt wordt uitgesloten? | artikel 20.1 g blijft gehandhaafd en artikel 20.1 f laten we vervallen omdat stillegging en/of liquidatie van het bedrijf onderdeel is van 20.1 g
23 | Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 19 | 19.7 U vraagt leverancier te bewijzen dat deze over de gevraagde verzekeringen beschikt middels het overleggen van betalingsbewijzen. Deze betalingsbewijzen bevatten echter bedrijfsvertrouwelijke informatie, omwille waarvan deze in geen geval met derden kan en mag worden gedeeld. Leverancier toont bij al haar relaties aan te beschikken over de gevraagde verzekeringen middels het overleggen van het verzekeringscertificaat (de verklaring van de verzekeraar dat leverancier over de betreffende verzekering beschikt). in dit kader Leverancier mag volstaan met het op eerste verzoek overleggen van het betreffende certificaat? | Akkoord
24 | Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 18 | 18.1 Partijen spreken af dat UMC aan Leverancier bij voorbaat toestemming geeft op de rechten en verplichtingen van Leverancier voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een aan Leverancier gelieerde (groeps-)entiteit. | Niet akkoord
25 | Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 16 | 16.6. Kunt u bevestigen dat in geval van gunning en indien vast komt te staan dat leverancier verwerker is namens of ten behoeve van Instelling, de huidige verwerkersovereenkomst tussen leverancier en UMC van toepassing gemaakt kan worden op de nieuwe overeenkomst | Akkoord
26 | Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 16 | 16.3. Wij stellen vast dat de hoogte van de boete niet proportioneel is met de waarde van de beoogde leveringen. Boete of vergoeding van de werkelijke geleden direct schade (zie artikel 19), geen vergoeding van beide. In geval van overtreding door beide partijen van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel verbeuren Instelling dan wel Leverancier, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijke opeisbare niet voor verrekening vatbaar boete van minimaal Euro 5.000,00 per gebeurtenis met een maximum van Euro 10.000,00 –. | Niet akkoord, waarde van beoogde leveringen is niet relevant, het gaat om de bescherming van persoongegevens in het algemeen
27 | Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 16 | 16 Bent u bereid deze geheimhoudingsverplichting wederkerig te laten gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang bij de vertrouwelijkheid van de over en weer gedeelde informatie en documentatie | Akkoord, maar zonder mogelijkheid tot verkrijgen van een schadevergoeding vanuit het UMC.
28 | Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 14 | 14.6 Verzoek om deze laatste zin van dit lid te verwijderen. Eventuele ontbinding kan altijd geschieden middels artikel 20 die eveneens voorziet in een ontbindingsmogelijkheid. | Niet akkoord
29 | Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 6 | 6.3 Wij verzoeken u de zinsnede "fatale termijnen" te wijzigen in "redelijke termijnen" en toe te voegen dat bij overschrijding een ingebrekestelling noodzakelijk is. | Niet akkoord, voor verder verloop van proces van implementatie is het van belang dat er op overeengekomen tijden wordt geleverd.
30 | Bijlage 5_Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie 4.1.pdf | Wij stellen het volgende sub toe te voegen: 15.11 Gezien de product specifieke zaken van ons systeem stellen wij voor om 'Aanvullende Voorwaarden betreffende Cyberbeveiliging' onderdeel van de overeenkomst te laten uitmaken, die u bij de inschrijving zult ontvangen | Niet akkoord. Kan besproken worden na eventuele gunning.
31 | Bijlage 5_Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie 4.1.pdf | Wij stellen het volgende sub toe te voegen: 15.10 Gezien de product specifieke zaken van ons systeem stellen wij voor om 'Bijzondere Voorwaarden voor Verbinding op Afstand' onderdeel van de overeenkomst te laten uitmaken, die u bij de inschrijving zult ontvangen. | Niet akkoord. Kan besproken worden na eventuele gunning.
32 | Bijlage 5_Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie 4.1.pdf | Wij stellen het volgende sub toe te voegen: 15.9 Contractuele termijnen kunnen veranderen door vertragingen en/of onderbrekingen als gevolg van een epidemie of pandemie en aanzienlijke verstoringen in de toeleveringsketen, met name met betrekking tot elektronische componenten, die momenteel van invloed zijn op de wereldeconomie | Niet akkoord.
33 | Bijlage 5_Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie 4.1.pdf | 10.2 Wij stellen voor de eerste zin in dit sub te vervangen door: Schade waarvoor de Leverancier aansprakelijk is, in het kader van deze overeenkomst, wordt vergoed tot maximaal de contractueel overeengekomen vergoeding, waarbij deze contract waarde als maximum (totaal) bedrag heeft te gelden. De Leverancier is nimmer gehouden tot vergoeding van meer dan EUR 1,5 mln. in totaal. | Niet akkoord
34 | Bijlage 5_Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie 4.1.pdf | 6.5 Er een vergoedingspercentage gevraagd van 25% van de factuurprijs. Gezien Leverancier en Opdrachtgever een uptime garantie overeen zullen komen (zie ons voorstel artikel 2.15.) waar responstijd onderdeel van uitmaakt, stellen wij voor dit artikel te laten vervallen | Niet akkoord
35 | PvE 9.1 lengte snoer | U vraagt een minimale lengte van 3 meter van het snoer. Is er een marge aan te geven dat u hanteert, want val je af als snoer 2,95 meter lang is bijvoorbeeld? | Er mag maximaal 10 % afgeweken worden qua minimale lengte netsnoer
36 | Vraag mbt Offerteleidraad en Concept koopovereenkomst: | In Concept koopovereenkomst worden Upgrades benoemd en in Offerteleidraad niet. Ter verduidelijking, is de uitvraag alle Upgrades aankomende 10 jaar inclusief te hebben? Anders is het voorstel de beschrijvingen van Updates (een aanbevolen aanpassing van soft- en/of hardware ter verhoging van de bedrijfszekerheid en/of veiligheid) en Upgrades (een nieuwe en/of uitbreiding van bestaande software en/of hardware van de betreffende Apparatuur op basis van het bestaande hardware platform met nieuwe en/of uitbreiding van de bestaande functionaliteit van de aangeschafte licenties) volgens WIBAZ te hanteren, waarbij Updates inclusief zijn, Upgrades exclusief zijn, maar waarbij Upgrades commercieel afgenomen kunnen worden. | Updates die aanbevolen worden door de leverancier ten behoeve van aanpassingen van soft- en/of hardware ter verhoging van de bedrijfszekerheid en/of veiligheid dienen inclusief te zijn alsmede de software updates van het functionele bij levering aanwezige besturingssysteem. Upgrades, als zijnde aparte programma's die de apparatuur upgraden mbt uitbreiding van functionaliteit mogen apart worden aangeboden. UMC beslist dan of deze daadwerkelijk worden afgenomen.
37 | Vraag mbt de Concept koopovereenkomst art. 11.2: | Mag het woord “alle” komen te vervallen en is het akkoord dat Leverancier een oorzaak-gevolg onderzoek start indien nodig? | Niet akkoord
38 | Onderhoud | EMC vraagt een all-in onderhoudscontract uit maar ook technische trainingen. Betekent dit dat ziekenhuistechnici eerstelijns werkzaamheden oppakken, of ook tweedelijns- en preventieve werkzaamheden? | Over het onderhoud worden na eventuele gunning nadere afspraken gemaakt. Erasmus MC vraagt in deze aanbesteding een all-in onderhoudscontract uit om een goed beeld te krijgen van de TCO.
39 | Vraag mbt Offerteleidraad 6.4 Prijs en Prijzenblad: | Erasmus MC gaat ervan uit dat vervanging van strategische onderdelen (buizen en detectoren) als verzekering in de prijs van het onderhoudscontract is opgenomen. Klopt dit? Zo ja, hoort hier ook vervanging van deze onderdelen ivm schade door eigen schuld in, zoals bijvoorbeeld valschade? Zo ja kan dit dan in de vorm van een slimme dekking tot een bepaald maximum worden aangeboden? | Noodzakelijke vervangingen door eigen schuld vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de leverancier en is geen onderdeel van het onderhoudscontract
40 | Vraag mbt PvE 4.2: | Mag deze aangepast worden naar 148 μm? | Niet akkoord, opgegeven waarde is immers lager dan gestelde eis
41 | Vraag mbt PvW 2.1 | Bedoelen jullie hier het gewicht van de grote detector incl accu? | Zie antwoord vraag 7, inclusief accu
42 | Vraag mbt PvW 2.8 | Wij nemen aan dat ≥IP167 -> IP67 moet zijn. | Akkoord, moet IP67 zijn
43 | Vraag mbt PvW 2.9: | Kan deze eis omgezet worden naar ≥ 70 cm | Niet akkoord. NB dit betreft een wens, geen eis.
44 | Vraag mbt Algemeen PvW: | Moeten de Wensen ook incl. in de configuratie zijn, of optioneel? | De wensen waarop met ja is geantwoord dienen onderdeel uit te maken van de aangeboden configuratie. Zie leidraad 6.6.1
45 | Concept Koopovereenkomst artikel 3.2 | Dit artikel stelt dat Leverancier bijgevoegde coördinatieovereenkomst zou moeten tekenen. Er is voor zover wij kunnen nagaan geen coördinatieovereenkomst bijgevoegd, en daarnaast lijkt zo’n soort overeenkomst in dit geval niet aan de orde te zijn, nu er geen noodzaak is tot coördinatie, anders dan tussen UMC en Leverancier. Kunt u de verwijzing naar die coördinatieovereenkomst schrappen? | Het betreft een concept overeenkomst, in de definitieve versie zal dit worden aangepast en vervalt de coordinatieovereenkomst.
46 | Concept Koopovereenkomst artikel 3.4 | Kunt u bevestigen dat deze verplichting enkel ziet op het correct installeren en instellen van de door leverancier zelf geleverde apparatuur? Leverancier heeft immers geen (technische) kennis van andere aanwezige systemen en op welke wijze deze moeten worden ingesteld en kan daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen. | In het artikel staat dat de Leverancier zich beperkt tot aanpassingen van systemen die zij zelf geleverd hebben, dus akkoord
47 | Concept Koopovereenkomst artikel 9 | Dit artikel bepaalt weliswaar de verplichting van leverancier tot het verlenen van garantie, maar daarbij worden niet de gebruikelijke randvoorwaarden en uitsluitingen van garantie benoemd. Bent u derhalve bereid dit artikel aldus aan te passen: 1. Leverancier garandeert en staat er voor in dat de geleverde Producten: - beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen; - beschikken over de eigenschappen die zijn overeengekomen; - deugdelijk en vrij van Gebreken zijn; - in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties en de geleverde documentatie; - geschikt zijn voor het doel waarvoor Leverancier deze bestemd heeft en - voldoen aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder de Europese en Nationale wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen en/of certificering; alle zoals deze gelden ten tijde van de levering van het Product. 2. De door Leverancier verstrekte garantie geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor de duur van 12 maanden na levering en enkel voor gebreken die ontstaan zijn bij juist, correct en oordeelkundig gebruik van de producten door opdrachtgever in overeenstemming met de documentatie, het doel waarvoor Leverancier deze bestemd heeft en/of andere schriftelijke aanwijzingen van Leverancier. 3. De door Leverancier verstrekte garantie geldt niet geldt voor gebreken die het gevolg zijn van: | Niet akkoord
a. onjuist(e), ongepast(e) of ongeoorloofd(e) onderhoud, wijzigingen of ijking door of namens Opdrachtgever; b. door Opdrachtgever of derden geleverde programmatuur, koppelingen of benodigdheden; c. misbruik, nalatigheid, ongeval, verlies en/of andere beschadigingen welke niet het gevolg zijn van aan Leverancier toerekenbare handelingen; d. foutieve voorbereiding van de plaats van installatie door of namens Opdrachtgever; e. schade aan de producten of de daarin opgeslagen of daarmee verwerkte gegevens veroorzaakt door een externe bron, zoals een computerkraak; f. virussen of gelijkwaardige storingen aan de programmatuur als gevolg van aansluiting van de producten op een netwerk; g. het gebruik van andere dan door Leverancier goedgekeurde onderdelen of verbruiksmaterialen van de producten; h. het gebruik van de producten in combinatie met andere dan door Leverancier goedgekeurde en/of anderszins incompatibele (rand-)apparatuur of (rand-)programmatuur; i. het niet nakomen door Opdrachtgever van gemaakte afspraken in verband met het onderhouden van de producten.
4. De door Leverancier in het kader van garantie aangeboden vervangingsonderdelen hoeven niet altijd nieuw of exact overeenstemmend met de orginele onderdelen te zijn, maar dienen wel altijd qua prestatie met nieuwe onderdelen gelijkwaardig te zijn. 5. Garantie is beperkt tot het – naar het oordeel en de keuze van Leverancier - herstellen of vervangen van het product of een gedeelte daarvan, en niet tot het herstellen of vervangen van (een gedeelte van) andere (al dan niet gekoppelde) apparatuur, gebouwen en/of faciliteiten. 5. Garantie is beperkt tot het – naar het oordeel en de keuze van Leverancier - herstellen of vervangen van het product of een gedeelte daarvan, en niet tot het herstellen of vervangen van (een gedeelte van) andere (al dan niet gekoppelde) apparatuur, gebouwen en/of faciliteiten. 6. Opdrachtgever zal, om Leverancier in staat te stellen haar garantieverplichtingen na te komen, gebreken die vallen onder de garantie zo spoedig mogelijk melden aan Leverancier, Leverancier alle benodigde informatie omtrent de gebreken en hoe deze zijn ontstaan overleggen alsmede Leverancier alle benodigde toegang geven tot de producten om haar garantieverplichtingen na te komen, uiteraard in goed onderling overleg met Opdrachtgever en zonder onnodige verstoringen van het bedrijfsproces van Opdrachtgever.
48 | Concept Koopovereenkomst artikel 12.1 | Kunt u bevestigen dat in dergelijke gevallen wel de schade, die leverancier als gevolg hiervan lijdt, wordt vergoed? De gronden voor ontbinding vinden zich dan namelijk geheel buiten de invloeds- en risicosfeer van leverancier en de risico’s hiervan zijn voor leverancier dan ook niet te voorzien. | Niet akkoord. Voor eventuele vergoedingen dient u zich dan te wenden tot de overheid.
49 | Concept Koopovereenkomst artikel 12.1 | Bij deze opdracht is sprake van de levering en installatie van een bestaand systeem, waarbij geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk. Kunt u derhalve bevestigen dat dit artikel niet van toepassing is? | Akkoord, het zal in de definitieve overeenkomst geen onderdeel meer uitmaken.
50 | NFU AIV artikel 3.2 | Wanneer partijen een overeenkomst aangaan, moeten beide partijen erop kunnen vertrouwen dat deze niet kan worden opgezegd, tenzij sprake is van tekortkomingen of bijzondere omstandigheden dan wel opzegging gepaard gaat met vergoeding van alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten. Bent u daarom bereid dit artikellid te schrappen dan wel overeen te komen dat opzegging enkel mogelijk is na vergoeding van alle gemaakte kosten en gederfde inkomsten van leverancier? | Niet akkoord. Dit artikel heeft alleen betrekking op het niet aanvangen van de werkzaamheden overeengekomen in de overeenkomst. Dit is wat ons betreft een geldige reden om de overeenkomst op te zeggen zonder vergoeding
51 | NFU AIV artikel 3.4 | Kunt u dit zo aanpassen, dat de Overeenkomst pas tot stand komt nadat leverancier de Order heeft ontvangen? Anders kan een overeenkomst tot stand komen, zonder dat leverancier hier ooit kennis van heeft kunnen nemen. | Niet akkoord, betreft hier overigens een artikel voor afroepcontracten
52 | NFU AIV artikel 3.5 | Kunt u bevestigen dat dit geldt onder de voorwaarde dat UMC leverancier tijdig en volledig deze gegevens heeft verstrekt? Deze informatie is immers van UMC en leverancier kan deze alleen weten als UMC deze verstrekt. | Niet akkoord, onze doelstellingen voor deze aanbesteding staan verwoord in de leidraad. Daarnaast is er voldoende publiek toegankelijke informatie beschikbaar op internet
53 | NFU AIV artikel 3.6 | Kunt u bevestigen dat dit artikel vervalt? Dit leidt immers tot de redelijke situatie dat de AIV pas van toepassing zijn indien dat in een getekend contract is overeengekomen. | Niet akkoord. Prestatie wordt pas geleverd na ondertekening van de koopovereenkomst waar de AIV onderdeel van is.
54 | NFU AIV artikel 4.1 | Kunt u bevestigen dat artikel 2.5 hierop van overeenkomstige toepassing is? | Niet akkoord. Artikel 4.1 heeft specifiek betrekking op meer- of minderwerk, waarvoor Erasmus MC de opdracht verstrekt. Artikel 2.5. heeft niet deze specifieke toepassing
55 | NFU AIV artikel 4.2 | Kunt u bevestigen dat alle wijzigingen van de overeenkomst (daaronder dus begrepen meerwerk, minderwerk, prijswijzigingen en andere wijzigingen) enkel na schriftelijke overeenstemming tussen beide partijen mogelijk zijn en dat, indien partijen hierover geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ongewijzigd wordt voortgezet? | Nee, Erasmus MC kan dit niet bevestigen. Artikel 4.2 blijft gehandhaafd.
56 | NFU AIV artikel 5.1 | De op te geven prijzen zijn voor een deel aan fluctuaties onderhevig, welke op dit moment niet voorzienbaar zijn. Het is daarom niet redelijk om voor alle nu op te geven prijzen te bepalen dat deze niet kunnen worden aangepast voor de duur van de overeenkomst. Bent u daarom bereid overeen te komen dat de overeengekomen prijzen jaarlijks per 1 januari kunnen worden aangepast aan de eventuele wijzigingen van het loon- en prijspeil, conform het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten (ten aanzien van 1/3e deel van de vergoeding) en het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten (ten aanzien van 2/3e deel van de vergoeding) zoals gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)? | Niet akkoord
57 | NFU AIV artikel 6.0 | Dit artikel vestigt enkel de verplichting van leverancier tot levering, maar niet de verplichtingen die de opdrachtgever bij levering en installatie heeft. Bent u bereid aan dit artikel het navolgende toe te voegen? Leverancier zal, indien overeengekomen, na levering ook zorgdragen voor de installatie van het geleverde op de aangewezen locatie van levering. Eventuele kosten voor installatie op een andere locatie komen voor rekening van Instelling. Instelling is in geval van installatie voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor: - een geschikte en vergrendelbare ruimte nabij de plaats van installatie waar Leverancier gereedschappen, instrumenten en de producten kan opslaan voor en gedurende de installatie, waarbij tijdens de opslag verloren of beschadigde voorwerpen op kosten van Instelling worden vervangen of hersteld; - een tijdige uitvoering en voltooiing van voorbereidende werkzaamheden op of om de plaats van installatie, conform de eisen die Leverancier hiervoor aan de Instelling heeft medegedeeld alsmede welke van een goed opdrachtgever mogen worden verwacht en in overeenstemming met alle geldende veiligheids-, elektrische- en (werktuig-)bouwkundige voorschriften die op de producten en de installatie daarvan betrekking hebben; - het tijdig kunnen beschikken over de benodigde vergunningen en machtigingen van bevoegde overheden voor of in verband met de installatie van de producten; - eventuele benodigde graaf-, breek-, metsel-, schilder-, hijs-, sleep-, takel- of bekabelingswerkzaamheden alsmede alle andere bouwkundige werkzaamheden; - een tijdige vrije en onbelemmerde toegang voor de door Leverancier aangewezen personen die de installatie uitvoeren alsmede het verkrijgen en tijdig aan Leverancier ter beschikking stellen van eventueel benodigde machtigingen, toegangs-, uitgangs-, verblijfs-, werk- of andere vergunningen voor de producten, de door Leverancier aangewezen personen die de installatie uitvoeren alsmede hun benodigde materialen en gereedschappen; - het verlenen van alle hulp en bijstand aan de door Leverancier aangewezen personen die de installatie uitvoeren in verband met het transporteren van de producten naar de plaats van installatie, waaronder het verwijderen van panelen of obstakels en het herstellen van de omgeving; - het tijdig voorafgaand aan de installatie inspecteren van de plaats van installatie en het verwijderen en afvoeren van alle gevaarlijke materialen van de plaats van installatie; - het realiseren van de voor installatie en de correcte werking van de producten en diensten benodigde koppelingen en/of netwerkvoorzieningen en de voldoende beschikbaarheid van personen en middelen hiervoor. Indien bovengenoemde voorwaarden niet, niet naar behoren of niet tijdig door Instelling zijn vervuld of Leverancier de levering of installatie anderszins moet onderbreken of uitstellen als gevolg van redenen die niet aan Leverancier toerekenbaar zijn, is Leverancier gerechtigd alle bijkomende kosten aan Instelling in rekening te brengen. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld en geeft geen garantie voor de conditie of geschiktheid van de gebouwen of van de in die gebouwen beschikbare voorzieningen waarin de producten moeten worden opgeslagen, geïnstalleerd of gebruikt | Niet akkoord. Erasmus MC handhaaft dit artikel over Leveringen. Verdere afspraken over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zijn vastgesteld in andere artikelen. Wel commiteerd het Erasmus MC zich aan goed Opdrachtgeverschap
58 | NFU AIV artikel 6.3 | Onder deze overeenkomst zullen verschillende (deel-)leveringen moeten plaatsvinden. Het is daarbij niet redelijk alle termijnen aan te merken als fatale termijnen, wat zou betekenen dat een enkele overschrijding van een levertermijn kan leiden tot ontbinding van de gehele (raam)overeenkomst en alle daaronder vallende nadere overeenkomsten en/of bestellingen. Kunt u derhalve bevestigen dat, in geval van termijnoverschrijdingen welke toerekenbaar zijn aan leverancier, opdrachtgever leverancier in gebreke zal stellen en een redelijke termijn voor herstel zal gunnen, passend bij de aard van de tekortkoming en de inspanningen welke met herstel gemoeid zijn? | Niet akkoord. deze artikelen blijven gehandhaaft
59 | NFU AIV artikel 8.1-35 | U bepaalt hier dat het eigendom op het geleverde overgaat bij levering. Voor leverancier is dat niet acceptabel, aangezien het geleverde dan nog niet betaald is en leverancier dan enkel nog een (achtergestelde) financiële vordering heeft. Bent u derhalve bereid overeen te komen dat eigendom overgaat na volledige betaling van het geleverde? | Niet akkoord. deze artikelen blijven gehandhaaft
60 | NFU AIV artikel 8.1, 13.6, 33, 36 Definities onder M en N | U bepaalt hier dat het risico op het geleverde overgaat na goedkeuring. Voor leverancier is dat niet acceptabel, aangezien deze vanaf het moment van levering geen feitelijke beschikkingsmacht meer heeft over het geleverde en het risico dus ook niet langer kan beheersen. Denk aan beschermen tegen brand- en waterschade, beveiligen van de locatie tegen diefstal en molest etc. Hiervoor heeft opdrachtgever een zorgplicht om gedurende deze periode als goed huisvader met de producten om te gaan. Bent u derhalve bereid overeen te komen dat risico overgaat bij levering, uiteraard onverminderd het recht van opdrachtgever het geleverde aan een keuring en/of acceptatietest te onderwerpen? | Niet akkoord. deze artikelen blijven gehandhaaft
61 | NFU AIV artikel 9.1 | Kunt u bevestigen dat (door) leverancier (ontwikkelde) hulpmiddelen of hulpmiddelen die door leverancier van derden wordt betrokken zijn uitgesloten? | Nee, deze hulpmiddelen zijn niet uitgesloten.
62 | NFU AIV artikel 10.4 | Met dit artikel wenst u het recht om te allen tijde van leverancier een bankgarantie te kunnen verlangen. Dit is voor leverancier niet acceptabel, aangezien hiermee aanzienlijke kosten gemoeid zijn en dit de kredietfaciliteiten van leverancier aantast. Wel kan leverancier u een alternatieve zekerheid verlenen, middels het overleggen van de 2:403-verklaring van haar moedermaatschappij. Bent u derhalve bereid de bankgarantie te laten vervallen en leverancier te laten volstaan met de 2:403-verklaring? | Niet akkoord, Artikel 10.4 blijft gehandhaafd.
63 | NFU AIV artikel 10.6 | Leverancier begrijpt uw wens om openstaande vorderingen te kunnen verrekenen met ontvangen facturen. Echter, dergelijke verrekeningsrechten zijn voor leverancier administratief niet te verwerken en in strijd met haar interne guidelines. Kunt u bevestigen dat verrekening pas is toegestaan, nadat leverancier u een creditnota voor de te verrekenen bedragen heeft toegezonden? | Niet akkoord, Artikel 10.6 blijft gehandhaafd.
64 | NFU AIV artikel 11.2 | Bent u bereid dit artikel te laten vervallen? De producten van Leverancier bestaan veelal uit veel verschillende onderdelen die door verschillende toeleveranciers (en daar weer leveranciers van) kunnen zijn gemaakt. Het is niet redelijk en ook niet werkbaar van Leverancier te verlangen dat zij van al die partijen per individuele klant garantiecertificaten opvraagt, ook niet nu Leverancier per klant al één garantie voor de hele prestatie geeft. | Akkoord, UMC schaft apparaten aan waarbij het geheel voorzien moet zijn van een garantiecertificaat
65 | NFU AIV artikel 13.1-3 | Kunt u bevestigen dat keuring enkel plaatsvindt na levering op locatie van opdrachtgever en – in verband met de bescherming van bedrijfsgevoelige (R&D)-informatie – niet op de productielocatie? | Voor deze aanbesteding en apparatuur akkoord
66 | NFU AIV artikel 13.1 | Kunt u bevestigen dat de kosten voor keuring voor rekening van opdrachtgever zijn? | Voor deze aanbesteding en apparatuur akkoord
67 | NFU AIV artikel 14.6 | Kunt u bevestigen dat de kosten die Leverancier zal dragen de logistieke kosten zijn voor het terughalen en de kosten voor het eventueel vervangen van het Product? | Akkoord
68 | NFU AIV artikel 14.6 | Dit artikel gaat verder dan waar Leverancier op grond van de wet toe verplicht is en wij stellen dan ook voor dit in lijn met onze wettelijke verplichtingen te brengen. Bent u bereid dit artikel als volgt te wijzigen: “In navolging van art 89, punt 8 van EUMDR 2017-745 meldt Leverancier een eventuele Recall of Veiligheidsmelding aan Instelling zonder onnodige vertraging en rekening houdende met de urgentie van het geïdentificeerde probleem. De informatie die wordt aangeleverd zal minimaal voldoen aan de bepalingen van art 89, punt 8 van EUMDR 2017-745.” | Akkoord
69 | NFU AIV artikel 14.8 | In het kader van Post Market Surveillance kan het noodzakelijk zijn voor de leverancier om bepaalde informatie over het gebruik van het product te ontvangen ter ondersteuning van oorzaakonderzoek, wat haaks staat op de bepaling in dit artikel. Bent u bereid dit artikel te laten vervallen? | Niet akkoord. In artikel staat dat UMC niet verplicht is en derhalve stellen we voor per case te bepalen of er informatie wordt verstrekt.
70 | NFU AIV artikel 14.15 | Bent u bereid dit artikel te vervangen door: “Leverancier levert de implantaatkaart voor implanteerbare klasse III Medische Hulpmiddelen.” | Nee, artikel blijft gehandhaaft.
71 | NFU AIV artikel 16.1 | Bent u bereid deze geheimhoudingsverplichting wederkerig te laten gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang bij de vertrouwelijkheid van de over en weer gedeelde informatie en documentatie. | Akkoord, maar zonder mogelijkheid tot verkrijgen van een schadevergoeding vanuit het UMC.
72 | NFU AIV artikel 16.6 | Tussen Instelling en Leverancier bestaat een verwerkersovereenkomst, welke Leverancier in geval van gunning, en wanneer zij verwerker is namens of ten behoeve van Instelling, ook op de onderhavige overeenkomst van toepassing zou willen verklaren. In dat geval wordt de inhoud van artikel 16.6 in die verwerkersovereenkomst geregeld. Kunt u bevestigen dat u bereid bent daarmee akkoord te gaan? | Niet akkoord
73 | NFU AIV artikel 16.7 | Kunt u bevestigen dat in geval van gunning en indien vast komt te staan dat leverancier verwerker is namens of ten behoeve van Instelling, de huidige verwerkersovereenkomst tussen leverancier en Instelling van toepassing gemaakt kan worden op de nieuwe overeenkomst? | Niet akkoord
74 | NFU AIV artikel 16.8 | U geeft aan dat doorgiften buiten de EER niet zijn toegestaan, tenzij de Instelling hiervoor toestemming heeft gegeven. Leverancier verwerkt persoonsgegevens in principe alleen in de Europese Economische Ruimte ("EER"). In het kader van de dienstverlening kan echter doorgifte van persoonsgegevens aan de medewerkers van leverancier buiten de EER plaatsvinden, bijvoorbeeld vanwege vereiste deskundigheid, de continuïteit van de dienstverlening of, om op verzoek van de Instelling de uitvoering van diensten buiten de kantooruren van de EER te laten plaatsvinden. Daarnaast kan het voorkomen dat in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens worden doorgegeven aan subverwerkers buiten de EER, bijvoorbeeld wanneer gebruik wordt gemaakt van functionaliteiten of diensten die van buiten de EER worden geleverd of wanneer de voor de subverwerker eindverantwoordelijke rechtspersoon zich buiten de EER bevindt. Waar mogelijk worden persoonsgegevens geanonimiseerd, echter soms zijn gepseudonimiseerde gegevens noodzakelijk voor de gevraagde dienstverlening. Doorgifte van direct herleidbare persoonsgegevens is zeer uitzonderlijk en gebeurt enkel met toestemming van de Instelling. De doorgifte van (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens vindt enkel plaats indien dit strikt noodzakelijk is voor het leveren van de diensten. Indien, voor de levering van de diensten, internationale doorgiften van persoonsgegevens plaatsvinden naar buiten de EER of naar een land dat door de Europese Commissie niet wordt erkend als een land met een adequaat niveau van gegevensbescherming, zijn dergelijke overdrachten onderworpen aan de hieronder beschreven doorgiftemechanismen: de Bindende bedrijfsvoorschriften van de leverancier Modelcontractbepalingen van de EU In voorkomend geval zal leverancier aanvullende maatregelen nemen om een adequaat beschermingsniveau van persoonsgegevens te waarborgen. Kunt u op basis van deze voorwaarden instemmen met de mogelijke doorgifte buiten de EER? | Niet akkoord
75 | NFU AIV artikel 17, m.n 17.4 | Bij deze opdracht is sprake van de levering en installatie van een bestaand systeem als onderdeel van een dienst, waarbij geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk. Kunt u derhalve bevestigen dat geen sprake is van de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en dat leverancier aan opdrachtgever slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst dient te verlenen op alle geleverde software? | Motivatie betreffende artikel 17.4 is UMC akkoord
76 | NFU AIV artikel 17.3, 19.5 e.a | Uiteraard is leverancier bereid u voor genoemde gevallen te vrijwaren, mits hieraan wel de gebruikelijke voorwaarden aan worden verbonden. Kunt u derhalve bevestigen dat de vrijwaringsbepalingen gelden indien en voor zover sprake is van een aan leverancier toerekenbare tekortkoming, opdrachtgever de aanspraak van een derde zo spoedig mogelijk meldt aan leverancier en opdrachtgever zich onthoudt van inhoudelijke (proces-)handelingen ten aanzien van deze aanspraak? | Niet akkoord deze artikelen blijven gehandhaaft
77 | NFU AIV artikel 18 | Ook leverancier heeft belang bij het vooraf kunnen beoordelen van partijen waaraan opdrachtgever het contract overdraagt, teneinde deze te kunnen onderwerpen aan haar goedkeuringsprocedures (waaronder bv. eventuele creditchecks). Bent u derhalve bereid dit artikel wederkerigheid te geven en overeen te komen dat overdracht enkel mogelijk is na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van leverancier, welke uiteraard niet op onredelijke gronden onthouden zal worden? | Niet akkoord
78 | NFU AIV artikel 19.1 en 19.2 | Middels dit artikel wordt een naar soort onbeperkte en veel hoger dan gebruikelijke aansprakelijkheid gevestigd, welke voor leveranciers niet verzekerbaar en daarmee onacceptabel is. Daarnaast staat de hoogte van de limitering per geval niet in verhouding tot de opdracht en niet tot het bedrag waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is. In de markt is het ook niet meer dan gebruikelijk om de aansprakelijkheid te beperken naar soort en te limiteren tot een bedrag dat in verhouding staat tot de opdracht. Daarnaast geldt voor leverancier een onevenredig veel hogere aansprakelijkheid dan voor opdrachtgever. Bent u derhalve bereid de aansprakelijkheid voor beide partijen gelijkelijk te beperken, namelijk: tot directe schade, met uitsluiting van indirecte schade en gevolgschade; en tot de opdrachtwaarde, met een absoluut maximum van EUR 1.250.000 per geval en EUR 2.500.000 per jaar? | Niet akkoord. Artikel 19.1 en 19.2 blijven in zijn geheel gehandhaafd. Er is wel een beperking opgenomen voor indirecte en gevolgschade door middel van de beperking van het bedrag per gebeurtenis of het bedrag van de samenhang van gebeurtenissen.
79 | NFU AIV artikel 19.7 | U vraagt leverancier te bewijzen dat deze over de gevraagde verzekeringen beschikt middels het overleggen van betalingsbewijzen. Deze betalingsbewijzen bevatten echter bedrijfsvertrouwelijke informatie, omwille waarvan deze in geen geval met derden kan en mag worden gedeeld. Leverancier toont bij al haar relaties aan te beschikken over de gevraagde verzekeringen middels het overleggen van het verzekeringscertificaat (de verklaring van de verzekeraar dat leverancier over de betreffende verzekering beschikt). Kunt u bevestigen dat leverancier ook in dit kader mag volstaan met het op eerste verzoek overleggen van het betreffende certificaat? | Akkoord
80 | NFU AIV artikel 20.1 20.2 20.5 | Kunt u bevestigen dat deze beëindigingsmogelijkheden wederkerig gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang om in de genoemde gevallen de overeenkomst te kunnen beëindigen. | Dit is niet akkoord
81 | NFU AIV artikel 20.7 | Kunt u bevestigen dat in dit geval geen sprake is van een duurovereenkomst en de overeenkomst derhalve ook niet tussentijds opzegbaar is conform dit artikel? | Dit is correct. artikel 20.7 is niet van toepassing op deze overeenkomst
82 | NFU AIV artikel 30-34 | In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van zicht- of proefzendingen. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn? | Dit is correct. Artikel 30-34 is niet van toepassing
83 | NFU AIV artikel 35-36 | In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van consignatie. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn? | Dit is correct. Artikel 35-36 is niet van toepassing
84 | NFU AIV artikel 37-39 | In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van bruikleen en/of huur. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn? | Dit is correct. Artikel 37-39 is niet van toepassing
85 | NFU AIV artikel 47.1 | Leverancier heeft reeds een bestaande remote access oplossing actief bij uw UMC. Voor de in de aanbesteding gevraagde apparatuur en dienstverlening zou Leverancier graag in geval van gunning de bestaande remote access oplossing gebruiken. Kunt u hiermee akkoord gaan? | Akkoord
86 | NFU AIV artikel 22.6 | Middels dit artikel verzoekt u Leverancier actief alle (financiele) relaties tussen individuele medewerkers van UMC en Leverancier schriftelijk aan UMC mede te delen. Leverancier is van mening dat hiermee een deel van de verantwoordelijkheden van UMC (onterecht) wordt doorgeschoven naar de leverancier. Leverancier stelt voorop dat zij voorstander is van Transparantie, zij zal in dat kader de regels van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) ook naleven. GMH behelst in artikel 25 transacties waarvoor toestemming dan wel melding van de RvB van de zorgprofessional vereist is. Door aan Leverancier te verzoeken alle relaties schriftelijk aan UMC mede te delen, wordt een verdergaande verantwoordelijkheid tot melden opgelegd en wordt bovendien de verantwoordelijkheid van UMC verschoven naar Leverancier. Dit is in de ogen van Leverancier niet redelijk en ook zeer moeilijk werkbaar. Leverancier verzoekt u in dit licht om de bepaling zo aan te passen dat Leverancier melding zal maken van die relaties waarvoor in het kader van artikel 25 GMH toestemming dan wel melding vereist is. | Erasmus MC is niet bereid om dit artikel aan te passen en de relaties te beperken tot de relaties als bedoeld in artikel 25 GMH. Erasmus MC hecht belang aan het tegengaan van belangenverstrengeling in de ruimste zin van het woord en ziet hierin derhalve ook een actieve rol voor Leverancier. Artikel 22.6 AIV blijft daarmee ongewijzigd.
87 | NFU AIV artikel 47.3 | Leverancier begrijpt de wens van UMC met betrekking tot session recording in het kader van haar verplichtingen rondom informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. De gevraagde dienstverlening op het systeem is enkel volledig mogelijk met gebruikmaking van de remote access oplossing van de leverancier; bij enige andere remote access oplossing zullen bepaalde serviceactiviteiten technisch niet mogelijk zijn. De leveranciers remote access oplossing ondersteunt momenteel geen session recording. Echter, door middel van de audit logs in het systeem in combinatie met de audit logs van de remote access oplossing van de leverancier, kan UMC volledig inzicht krijgen in de activiteiten op het systeem, zoals dit al reeds het geval is voor de huidige installed base van leverancier bij UMC. Daarbij zou leverancier ook graag willen aangeven dat een session recording diepgaande details over de technische werking van het medische systeem kunnen bevatten. Dergelijke informatie kan in de verkeerde handen een beveiligingsrisico vormen voor UMC, maar ook voor andere gebruikers van het betreffende systeem. Kunt u aangeven in hoeverre UMC open staat voor een alternatieve oplossing voor session recording die UMC nog steeds een adequaat inzicht geeft in de activiteiten op het systeem en UMC in staat stelt te voldoen aan haar verplichtingen rondom informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens? | In artikel 47.3 wordt session recording en/of logging activiteiten beschreven. De uitwerking hiervan zal na eventuele gunning met de leverancier besproken worden. Leveranciers zijn wel verplicht zich te houden aan alle instructies van Erasmus MC rondom digitale toegang (artikel 47.1 en 47.2).
88 | NFU AIV artikel 19.2 | Leverancier acht het niet redelijk wanneer voor elke “schending van bepalingen uit de AVG en/of de verwerkersovereenkomst” per definitie een onbeperkte aansprakelijkheid zou gelden. Op grond van art. 82 AVG kunnen betrokkenen immers schadevergoeding eisen van zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker. Zij kunnen vervolgens deze schadevergoeding op elkaar verhalen als het gaat om een plicht die is geschonden en die op de andere partij ruste op basis van de AVG. Leverancier acht het redelijk wanneer op de aansprakelijkheid voor dergelijke schade de beperking in omvang conform artikel 19.1 van toepassing is voor zowel verwerker als verwerkingsverantwoordelijke. Bent u bereid op aansprakelijkheid voor schending AVG en/of de verwerkersovereenkomst de beperking van artikel 19.1 van toepassing te laten zijn? In het geval u daartoe niet bereid mocht zijn ontvangt Leverancier graag een toelichting op de reden waarom u een dergelijke, wederzijdse, beperking niet acceptabel acht | Deze vraag wordt beantwoord in Nota van Inlichtingen 2 van de aanbesteding 493206