## Voorblad
"Het leveren en onderhouden van 3 waterwagens"
Inhoud:
Programma van Eisen
Aanpassingen n.a.v. Nota van Inlichtingen 1 (28-11-2024) in rood

## Eisen
Eis nr. | Omschrijving
Algemeen
1 | Onder een waterwagen wordt in dit Programma van Eisen een brandweervoertuig verstaan geheel overeenkomstig de norm NEN-EN-1846 delen 1,2,3 en gedefinieerd conform EN1846-1: Waterwagen - EN 1846 S-1-2. De taakstelling van het voertuig betreft inzet bij: 1. Levering van water als watertankwagen 2. Brandbestrijding 3. Natuurbrandbestrijding Opdrachtgever is voornemens om 1 voertuig uit te rusten met een SVM applicatie t.b.v. schuimblussing. U dient een separate prijs op te geven voor een SVM applicatie die voldoet aan de eisen zoals beschreven in dit programma van eisen. Opdrachtgever is voornemens om alle voertuigen uit te rusten met de mogelijkheid om vanuit open water of andere bronnen bluswater in te nemen. U dient een separate prijs op te geven voor de mogelijkheid om vanuit open water of andere bronnen bluswater in te nemen die voldoet aan de eisen zoals beschreven in dit programma van eisen.
2 | De geleverde voertuigen betreffen seriematig gebouwde voertuigen zonder verschil in de technische uitvoering. Bij dergelijke voertuigen zijn de risico’s op gebreken en storingen tijdens de inzettermijn ten gevolge van ontwerpfouten, onnauwkeurigheden, etc. minimaal.
3 | Het voertuig dient te voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale en Europese wetgeving, richtlijnen en normen, waaronder de van toepassing zijnde paragrafen van NEN-EN 1846 (deel 1 t/m 3). Het betreft hier wetten en normen met hun aanvullingen, geldig op het moment van productie en geldig op het moment van aflevering van het totale voertuig. Indien in het eisenpakket afgeweken wordt van een van toepassing zijnde norm, prevaleert hetgeen in de desbetreffende eis is omschreven. Voor voertuigen die voorzien worden van een SVM-applicatie geldt tevens de van toepassing zijnde paragrafen van NEN-EN-16327.
4 | Het voertuig voldoet aan de Machine Richtlijn 2006/42/EG, voor zover van toepassing wordt afgeleverd inclusief een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. Het technisch constructie dossier dient beschikbaar te zijn en op specifiek verzoek van de opdrachtgever te kunnen worden aangeleverd (onder specifiek wordt bedoeld: calamiteit, controle, ongeluk, etc.).
5 | Het complete voertuig dient voorzien te zijn van een CE certificaat, voor zover van toepassing, met de eventueel van toepassing zijnde conformiteitverklaring.
6 | Voor aflevering van enig voertuig dient de "hoofdaannemer" zorg te dragen voor goedkeuring van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en voor de juiste tenaamstelling in overleg met de opdrachtgever. De kentekenplaat wordt aan de voorzijde bij voorkeur in het midden onderaan geplaatst. Definitieve plaatsing in overleg met opdrachtgever.
7 | De te leveren voertuigen zijn nieuw en ongebruikt.
8 | Bij het starten of afzetten van de motor kan geen enkel systeem van de opbouw bij geen enkele bedieningstand in beweging komen.
9 | Eventuele ontheffingen bij de type- en/of kentekenkeuring, ten behoeve van het gebruik als brandweervoertuig, dienen voor aflevering van het voertuig toegekend te zijn.
10 | De voertuigen worden op een door de Opdrachtgever aan te wijzen locatie kosteloos afgeleverd.
11 | Structurele veranderingen aan de constructie van het type goedgekeurde standaard voertuig chassis/cabine zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de chassis leverancier.
12 | Het aanbrengen van stickers op het voertuig in de vorm van merk- en leveranciersnamen alsmede andere reclame uitingen is uitsluitend toegestaan na toestemming van opdrachtgever.
13 | Het voertuig is inzetbaar bij buitentemperaturen tussen -25° en +40° +38°Celsius.
Afmetingen
14 | De lengte van het voertuig bedraagt maximaal: 9.500 mm, gemeten van het uiterste punt aan de voorzijde tot het uiterste punt aan de achterzijde.
15 | De breedte van het voertuig bedraagt maximaal 2.550 mm exclusief buitenspiegels over de gehele lengte van het voertuig.
16 | De voertuighoogte in rijstand bedraagt, inclusief optische en akoestische signalen en opbouw, en inclusief flexibele antennes, maximaal 3.600 mm.
17 | De afloophoek aan de achterzijde bedraagt bij volle belasting minimaal 12° en de aanloophoek aan de voorzijde bedraagt minimaal 13°. Een grotere afloophoek en aanloophoek is wenselijk.
ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Algemeen
18 | Het voertuig, zowel chassis als opbouw, zijn voorzien van CAN-BUS. De CAN-BUS systemen van het chassis en de opbouw moeten met elkaar kunnen communiceren. Het is mogelijk om de signalen van de CAN-BUS uit te lezen en middels een API koppeling in te lezen in de systemen van opdrachtgever.
19 | De elektrische installatie is m.b.t. het chassis gedeelte en het brandweertechnische (opbouw) gedeelte gescheiden.
20 | Schakelaars worden uitgevoerd met pictogrammen en/of Nederlandse tekst.
21 | Elektrische leidingnetten en componenten zijn overzichtelijk geplaatst en uniek genummerd/gelabeld. Alle bekabeling is over de gehele lengte voorzien van een codering die overeenkomt met het meegeleverde elektrische schema.
22 | Elektrische circuits zijn zodanig ontstoord dat zij geen storing veroorzaken ten gevolge van elektromagnetische interferentie.
23 | De elektrische leidingen zijn adequaat beschermd tegen beschadiging en vocht.
24 | Zekeringen ten behoeve van de opbouw zijn ondergebracht in goed bereikbare waterbestendige kasten voorzien van een transparante kap, met beschermingsklasse IP 66. De zekeringen zijn op logische wijze gegroepeerd en genummerd. De zekeringkasten zijn voorzien van een duurzaam schematisch overzicht met tekst en nummerweergave. Tekst in de Nederlandse taal.
25 | Het voertuig is voorzien van een vrijgegeven FMS connector.
Voertuigaccu's en lading
26 | De voertuigaccu's zijn onderhoudsarm, zijn bij aflevering niet ouder dan 3 maanden en hebben een garantie van tenminste 24 maanden vanaf de datum van oplevering en acceptatie van het voertuig.
27 | Het voertuig is uitgerust met een NATO starthulp, met minimaal 10 meter kabel op een goed bereikbare plaats, zo dicht mogelijk bij de accu's.
28 | De accu’s zijn eenvoudig door één persoon zonder speciaal gereedschap te vervangen.
29 | De accu's zijn geplaatst op een goed bereikbare geventileerde plaats, buiten de cabine en zijn bereikbaar zonder de cabine te kantelen.
30 | De capaciteit van de accu’s is voldoende om gedurende minimaal 2 uur bij een geparkeerd voertuig de componenten die standaard onder spanning blijven staan te blijven voeden.
31 | Het voertuig is aan de linkerzijkant op een hoogte vanaf maaiveld tussen 700 en 1.700 mm uitgerust met een 230 Volt walaansluiting van 16 Ampère met een geïntegreerde luchtaansluiting, type Rettbox Air of gelijkwaardig, welke voorzien dient te zijn van: - RVS omkasting met schuifklep; - aanduiding voor contact middels een groene LED-lamp; - een automatisch uitwerpsysteem, welke bij het starten van het voertuig de stekker automatisch uitwerpt. Exacte plaatsbepaling in overleg met Opdrachtgever.
32 | Het voertuig is voorzien van een druppellader met voldoende capaciteit om tijdens stalling (via de bovengenoemde walaansluiting) de voertuigaccu’s op te laden. Het vermogen van de acculader is afgestemd op de toegepaste accu’s en aangesloten verbruikers en is voorzien van een automatische schakelende boven- en onderspanning.
TECHNISCHE EISEN VOOR HET CHASSIS
Algemeen
33 | De chassisconfiguratie betreft een 8x2 met een gestuurde voorloopas en een gestuurde naloopas.
34 | De draaistraal over de bumper bij maximale wielinslag bedraagt maximaal 9.000 9.350 mm. Korter is wenselijk.
35 | De bodemvrijheid onder de assen (h) bedraagt minimaal 200 mm.
36 | Het voertuig voldoet aan de Nederlandse wetgeving en voorschriften t.a.v. aslasten. Minimale relatieve voorasbelasting van 20%, onder alle beladingstoestanden.
37 | Van het volledig beladen, bemenste en rijklare voertuig is de asbelasting maximaal 85 % voor de waterwagens zonder SVM applicatie en maximaal 90% voor de waterwagen met SVM applicatie van de wettelijk toelaatbare asbelasting (GVW).
38 | De gewichtsverdeling moet rekenkundig worden onderbouwd in de offerte door middel van twee bijgeleverde gewichtsberekeningen: 1. Voertuig bedrijfsklaar inclusief alle inventaris en bepakking met volle brandstoftank en volle watertank inclusief bezetting van alle zitplaatsen, waarbij uitgegaan moet worden van gewicht van 90 kg per persoon. 2. Voertuig bedrijfsklaar inclusief alle inventaris en bepakking met 1/4 volle brandstoftank en lege watertank inclusief bezetting van alle zitplaatsen, waarbij uitgegaan moet worden van gewicht van 90kg per persoon. Berekeningen bijvoegen bij uw inschrijving onder de bestandsnaam: Onderdeel 1 gewichtsberekeningen
39 | De gewichtsverdeling moet rekenkundig worden onderbouwd in de offerte door middel van twee bijgeleverde gewichtsberekeningen: 1. Voertuig bedrijfsklaar inclusief alle inventaris en bepakking met volle brandstoftank, volle watertank en volle SVM tank inclusief bezetting van alle zitplaatsen, waarbij uitgegaan moet worden van gewicht van 90 kg per persoon. 2. Voertuig bedrijfsklaar inclusief alle inventaris en bepakking met 1/4 volle brandstoftank, lege watertank en lege SVM tank inclusief bezetting van alle zitplaatsen, waarbij uitgegaan moet worden van gewicht van 90kg per persoon. Berekeningen bijvoegen bij uw inschrijving onder de bestandsnaam: Onderdeel 2 gewichtsberekeningen
40 | Het verschil tussen de wielbelasting van links en rechts per as mag niet meer bedragen dan 5% van de maximaal optredende wielbelasting per as.
41 | Het zwaartepunt van het beladen voertuig moet zodanig laag gelegen zijn dat de statische kantelhoek tenminste 28° 27º is, zowel over de linker,- en over de rechter voertuigzijde.
42 | Op de verharde weg moet een vol beladen voertuig onder alle omstandigheden een veilig weggedrag vertonen.
Motor
43 | Het voertuig is voorzien van een dieselmotor met een motorvermogen van minimaal 294 kW.
44 | De topsnelheid van het voertuig tot het wettelijk beladen GVW op de vlakke weg: minimaal 100 km/uur en maximaal 105 km/uur. Het voertuig dient voorzien te zijn van een snelheidsbegrenzer. De begrenzing dient als volgt te zijn: bij normale deelname aan het verkeer max. 87 km/uur (90 km/h is tevens akkoord, mits voertuig aan vigerende wetgeving blijft voldoen). Bij spoedeisende (ingeschakelde optische signalen) deelname aan het verkeer max.105 km/uur.
45 | Bij een koude motor is het rijklare voertuig (inclusief bemanning en alle inventaris/bepakking) op een vlakke en verharde weg in staat om van 0 tot 65 km/uur te accelereren binnen 30 seconden.
46 | Het motorvermogen is onder alle bedrijfsomstandigheden ruimschoots voldoende om alle functies c.q. de prestaties van de nevenwerktuigen, overeenkomstig de daaraan gestelde eisen, van energie te voorzien.
47 | De dynamo dient zwaar genoeg te zijn om bij stationair toerental de voertuigverlichting (dimlicht), zwaailicht (S1), alle overige verlichting van de opbouw en alle overige accessoires tegelijk te voeden zonder dat er stroomafname van de accu’s plaats vindt. Indien ter voorkoming van ontlading van de accu’s het noodzakelijk is om het motortoerental te verhogen, dan is dit toegestaan mits dit automatisch – dus zonder tussenkomst van de gebruiker – gebeurt.
48 | Het voertuig is voorzien van een onderspanning-beveiliging. Bij een accuspanning onder 24V wordt er een optische en akoestische waarschuwing gegeven. Bij een niet-lopende voertuigmotor en accuspanning waarbij het nog kunnen starten van de voertuigmotor kritisch wordt, worden niet primaire stroomafnemers automatisch afgeschakeld. Alle oplaadbare inventarisstukken voorzien van een batterij met een oplader vallen onder de niet primaire stroomafnemers. Deze eis geldt alleen voor de opbouw en naderhand ingebouwde apparatuur.
49 | Het chassis is, af fabriek, voorzien van een uitlaat welke uitmondt aan de linker of rechter voertuigzijde voor de achteras. De uitlaatmonding zo geplaatst en uitgevoerd dat deze geschikt is voor een puntafzuiging met meelooprail (type Plymovent).
Aandrijving en krachtafnemer (PTO)
50 | Het chassis is uitgerust met een automatische transmissie zonder koppelingspedaal. Zowel een automatisch schakelende versnellingsbak als een automatische transmissie met koppelomvormer is toegestaan. De transmissie is beveiligd tegen het rijdend inschakelen van de achteruitrijdversnelling als het voertuig nog vooruit rolt en andersom.
51 | De aandrijving is uitgerust met een handmatig, in meerdere standen, instelbaar en uitschakelbaar vertragingsmechanisme dat in werking treedt zodra het gaspedaal wordt losgelaten.
52 | De aandrijflijn is voorzien van een Anti-Slip-Regeling (ASR).
53 | Het voertuig is voorzien van een in de cabine in- en uit te schakelen sperdifferentieel.
54 | De transmissie is voorzien van een niet uitschakelbare akoestische achteruitrij signalering met nachtstand (gereduceerd geluid).
55 | Het voertuig is voorzien van de noodzakelijke PTO('s) om de pomp en alle andere, en eventuele optionele appendages op de juiste wijze aan te kunnen drijven. Alle door de voertuigmotor aangedreven componenten dienen gelijktijdig te kunnen worden ingezet en mogen elkaars functioneren niet nadelig beïnvloeden. De overbrenging van de PTO('s) dient zodanig te zijn dat de motor in het meest gunstige toerenbereik (laag brandstofgebruik en maximaal koppel) draait.
56 | De bediening van de PTO('s) is bekrachtigd en uitgevoerd als éénhands bediening. Het inschakelen van de PTO('s) is alleen mogelijk bij een ingeschakelde parkeerrem en uitsluitend in neutraalstand van de automatische transmissie.
57 | Als de PTO('s) niet ingeschakeld staat mag in geen enkele situatie de pompas gaan draaien.
58 | De PTO('s) is vanaf de bestuurdersplaats en in de pompruimte schakelbaar middels een “hotelschakeling”.
59 | De aandrijving vindt met een eenparige loop plaats. Smeernippels van lagering en koppelingen zijn goed bereikbaar, indien toegepast.
60 | De opbouw is voorzien van een eenvoudig afleesbare bedrijfsurenteller.
Brandstof- en Adblue voorraad
61 | De inhoud van de brandstoftank heeft een minimale inhoud van 300 liter en is ruimschoots voldoende om gedurende tenminste 4 uur volledig (op vollast) te kunnen werken met de opbouw. De tank betreft een standaard brandstoftank geleverd af chassisfabrikant.
62 | De brandstoftank is niet in de materieelruimte verwerkt.
63 | De vulopeningen van de brandstof- en Adbluetank zijn zodanig geconstrueerd, dat de tanks vanuit het maaiveld gemakkelijk te vullen zijn. De hoogte van de vulopening gemeten vanaf het maaiveld is maximaal 1,20 m. De vulopening mag niet in een traptrede verwerkt zijn.
64 | De tankvuldop voor brandstof is middels een mechanische verbinding (bijv. ketting of snoer) verbonden aan de tankvulleiding. De tankvuldoppen voor brandstof en Adblue zijn niet voorzien van een slot.
65 | De tankvulleiding van de brandstoftank kan een hoeveelheid van minimaal 60 liter per minuut verwerken.
66 | De brandstoftank is met behulp van een NATO jerrycan makkelijk bij te vullen.
67 | De tankvulleiding van de brandstoftank is voorzien van een uitneembaar grofvuilfilter.
68 | De Adblue tank dient een minimale inhoud van 6% van de inhoud van de brandstoftank te hebben.
69 | Het voertuig wordt afgeleverd met een afgevulde brandstof- en Adblue-tank.
70 | Een lege Adblue tank heeft geen invloed op de motorprestaties.
Remsysteem
71 | Het luchtremsysteem is voorzien van luchtdroging en dient corrosievrij uitgevoerd te zijn.
72 | Het luchtremsysteem is zodanig uitgevoerd dat, zonder enige externe luchttoevoer en met lege luchtketels binnen 90 seconden na het starten van de rijmotor, het voertuig daadwerkelijk in staat is veilig aan het verkeer deel te nemen.
Velgen en banden
73 | Op de aangedreven as(sen) van het voertuig zijn banden met een M+S profiel gemonteerd.
74 | Alle banden moeten van dezelfde maat/merk/type zijn uitgevoerd (behalve het type verschil tussen stuuras en aangedreven achteras).
75 | Er dienen op het voertuig geen voorzieningen getroffen te worden voor het plaatsen van een reservewiel.
76 | In alle wielkasten zijn anti spatwater matten geplaatst.
77 | Alle assen zijn voorzien van spatlappen (zonder reclame).
Vering
78 | De vooras is bladgeveerd. De achterassen zijn luchtgeveerd.
Cabine
79 | Het voertuig is voorzien van een comfortabele en ruime dagcabine. Cabinelengte uitwendig minimaal 1.750 mm. Achter de stoelen (gemeten met de stoelen in de achterste stand vanaf de achterzijde van de stoelzitting tot de cabineachterwand) is er tenminste 250 mm ruimte beschikbaar voor bergruimte en het plaatsen van uitrustingstukken.
80 | De cabine sluit gestroomlijnd aan op de opbouw. De tussenliggende ruimte tussen cabine en opbouw wordt daarmee gestroomlijnd afgesloten.
81 | De cabine is voorzien van een kantelinstallatie met borgindicatie, waardoor alle onderhoudsgevoelige delen eenvoudig bereikbaar zijn. De kantelinstallatie is voldoende gedimensioneerd voor het kantelen van de cabine inclusief de massa van de inventaris in de cabine.
82 | Zowel in gekantelde toestand als in rijstand moet de cabine geborgd kunnen worden. De borging vormt een onderdeel van de levering. Een cabine die over een dood punt kantelt, waardoor terugklappen niet mogelijk is, is tevens toegestaan.
83 | De cabine is voorzien van watervast, slip- en slijtvast materiaal en is op eenvoudige wijze te reinigen.
84 | De voorportier ruiten en de voorruit van de cabine zijn af fabriek uitgerust met gelamineerd veiligheidsglas. Aan de binnenzijde dienen de voorportier ruiten voorzien te zijn een transparante antisplinterfolie. De toegepaste antisplinterfolie dient te voldoen aan het wettelijk minimum m.b.t. lichtdoorlatendheid. Achteraf toepassen van antisplinterfolie is tevens toegestaan.
85 | De achterzijde van de cabine is niet voorzien van een ruit.
86 | De ramen in de voorportieren van de cabine zijn elektrisch bedienbaar. Het raam van de bijrijder is vanaf de bestuurderszijde ook te bedienen.
87 | De portieren van de cabine zijn voorzien van centrale portiervergrendeling met afstandsbediening. Het voertuig wordt geleverd met vier sleutels met afstandsbediening voor de centrale vergrendeling. De optie "carjacking" is uitgeschakeld, zodat het rechterportier gewoon geopend kan worden zonder tussenkomst van de chauffeur.
88 | Aan de voorzijde zijn twee mistlichten aanwezig. De mistlichten zijn in de bumper of in de bestaande lampen geïntegreerd.
89 | Op de cabine is een zonneklep in "smoke" of donkergroen kleur gemonteerd die het zicht op hooggeplaatste verkeerslichten niet ontneemt. Op de zonneklep wordt de postnaam vermeld.
90 | De cabine is voorzien van rubber vloermatten die niet kunnen schuiven, maar wel eenvoudig uitneembaar zijn om deze te kunnen reinigen.
91 | Aan de voorzijde van de cabine zijn op de beugels van de zonneklep of in het cabinedak twee naar voren gerichte verstralers geplaatst, welke ook meegeschakeld kunnen worden met de grondvlakverlichting. In tegenstelling tot de grondvlakverlichting, moeten de verstralers ook ingeschakeld kunnen worden bij rijdend voertuig bij snelheden boven 20 km/uur. Na het uitschakelen van het contact dienen de verstralers automatisch uitgeschakeld te worden.
92 | De cabine is af fabriek uitgerust met een airconditioning en voorzien van een pollenfilter. Het systeem moet voorzien zijn van een ontwasemingsfunctie die voldoende capaciteit heeft om een onbelemmerd zicht voor de chauffeur door de voorruit en zijramen te garanderen, ook als de inzittenden vochtige kleding aan hebben.
93 | De cabine is voorzien van een autoradio van een A-merk en is voorzien van DAB+ en een Bluetooth functie voor een mobiele telefoon met handsfree-functie. De Bluetooth functie is uitschakelbaar. De radio schakelt uit na uitschakelen van het contact en bij het weer inschakelen van het contact staat de radio default uitgeschakeld. Indien uitschakelen niet mogelijk is, dient het volume van de radio automatisch naar niveau 0 te gaan. De radio heeft een permanente voeding t.b.v. het geheugen.
94 | In de cabine worden 2 door de opdrachtgever aangeleverde laders voor handlampen geplaatst die ook geladen worden via de walstroom. Plaatsing in overleg.
95 | In de cabine worden 2 helmsteunen geplaatst. Plaatsing in overleg.
96 | Bij de bijrijdersplaats is een handgreep geplaatst om het in- en uitstappen van de bijrijder te vergemakkelijken.
97 | Op de motortunnel wordt een kwalitatief hoogwaardige bak geplaatst. De kleustelling van deze bak sluit aan met de kleur van het interieur in de cabine. De nadere invulling van de bak en de ruimte wordt in overleg met de opdrachtgever ingevuld. B.v voorbereiding tablet, zaklampen etc. conform bepakkingslijst.
98 | In de nabijheid van de bijrijder is een houder met dubbele USB-aansluiting (type in overleg met opdrachtgever te bepalen) met een capaciteit van 5 Ampere (per USB aansluiting) geplaatst voor het laden van een mobiele telefoon en/of een tablet. De lader(s) wordt door de opdrachtgever aangeleverd. De lader laadt alleen wanneer het voertuig aangesloten is op de 230V-walaansluiting of bij een draaiende voertuigmotor.
99 | Ter hoogte van de bijrijder wordt een door de opdrachtgever aan te leveren laadhouder gemonteerd t.b.v. een tablet. Exacte plaatsing in overleg met de opdrachtgever.
100 | In de cabine is een aanstekerplug geplaatst. Positie in overleg met opdrachtgever
101 | In het voertuig wordt een tankpashouder met akoestische signalering gemonteerd, geschakeld over het contact. Plaatsing in overleg. Deze houder wordt aangeleverd door opdrachtgever.
Spiegels en camerasysteem
102 | Het voertuig is voorzien van buitenspiegels. Een spiegelcamerasysteem is wenselijk.
103 | De hoofdspiegels zijn vanaf de bestuurdersplaats elektrisch verstelbaar.
104 | Alle buitenspiegels zijn elektrisch verwarmd met uitzondering van de frontzichtspiegel en eventueel de trottoirspiegel. Alle spiegels zijn vanaf de bestuurdersplaats goed zichtbaar voor de chauffeur, ook als de bijrijdersplaats bezet is.
105 | Het voertuig is voorzien van een 360 graden camera met kleurenbeeldscherm. Het beeldscherm van het camerasysteem is geplaatst binnen het zichtveld van de bestuurder. Exacte plaatsing in overleg met de opdrachtgever. Het systeem is voorbereid voor uitbreiding met een opnamemogelijkheid (recorder) van de camerabeelden. De optionele recorder dient zo uitgevoerd te worden dat er voor tenminste 3 maanden aan beeldmateriaal opgeslagen kan worden. Het opgenomen beeldmateriaal kan uitsluitend door de opdrachtgever bevoegde personen uitgelezen worden.
106 | Bij snelheden tot en met 30 km/uur en bij het inschakelen van de rechter richtingaanwijzer wordt op het beeldscherm een 360 graden beeld getoond.
107 | Bij snelheden boven de 30 km/uur en niet-ingeschakelde rechter richtingaanwijzer schakelt het beeldscherm uit.
108 | Wanneer de achteruitrijdversnelling gekozen is, schakelt het beeldscherm automatisch over naar het beeld van de achterzichtcamera.
109 | Het is mogelijk om handmatig te schakelen tussen de verschillende beelden (voor, achter, 360 graden).
Zitplaatsen
110 | In de cabine zijn 2 zitplaatsen aanwezig.
111 | De zitplaats voor de bestuurder is luchtgeveerd en heeft een instelmogelijkheid voor: - Zithoogte - Zitdiepte - Zithoek - Hoek rugleuning - Hoofdsteun (geiintegreerd toegestaan) - Instelling vering
112 | De zitplaats van de bijrijder is verend uitgevoerd.
113 | De zitplaatsen zijn bekleed (zitvlak, rugleuning en hoofdsteun) met stroeve kunstlederen of lederen bekleding (niet geperforeerd). Indien geen ongeperforeerde stroeve kunstlederen of lederen bekleding geleverd kan worden zijn goed passende en afneembare kunstlederen stoelhoezen ook toegestaan.
114 | De lengte van de veiligheidsgordel is voldoende voor gebruik in combinatie met een bluspak.
Communicatieapparatuur en navigatiesysteem
115 | U dient de aangeleverde antennes ten behoeve van C2000 en het TomTom navigatiesysteem (GPS antenne) te monteren en te voorzien van bekabeling. De bekabeling ten behoeve van C2000 dient rechtsboven in de cabine uit te komen en de bekabeling van de GPS antenne linksboven bij de chauffeur inclusief constante plus en massa en een plus geschakeld over het contact.
116 | Het voertuig moet worden voorbereid middels het plug en play systeem voor C2000 communicatie apparatuur. Opdrachtnemer bouwt de door opdrachtgever aangeleverde carkit of mobilifoon, antenne en spreeksleutel in. Daarnaast bouwt opdrachtnemer de volgende, door opdrachtgever aangeleverde apparatuur in: - een portofoonlader in de nabijheid van de middenconsole voor een C2000 portofoon - twee portofoonladers in de nabijheid van de middenconsole voor de manschappen Exacte plaatsing in overleg.
117 | Portofoonverkeer is voor alle inzittenden in de cabine, ook tijdens het (prio 1) rijden, goed verstaanbaar en te volgen.
118 | Bij aansturing van de portofoon en bij portofoonverkeer wordt de radio automatisch in de mute-stand geschakeld.
119 | In de cabine wordt een TomTom Truck navigatiesysteem ingebouwd met 7” scherm inclusief kaarten Europa en incl. fleetmanagement aansluiting en incl. link 740 van Tom Tom. De hardware wordt aangeleverd door opdrachtgever en in goed overleg ingebouwd door een derde partij. Exacte plaatsbepaling in overleg met de opdrachtgever.
120 | In de cabine wordt een universele telefoonhouder voor de meest gangbare smartphones geplaatst inclusief oplaadmogelijkheid. Deze telefoonhouder wordt aangeleverd door opdrachtgever.
121 | Het voertuig wordt voorzien van een transponder voor voertuigidentificatie voor selectieve toegang tot wegen. Deze wordt door de opdrachtgever aangeleverd en de door de opdrachtnemer gemonteerd, getest en werkend opgeleverd.
Ongevalsrecorder
122 | Het voertuig is voorzien van een werkende ongevalrecorder (Incident Data Recorder). Opdrachtnemer kan de ongevalsrecorder op verzoek van opdrachtgever uitlezen. De ongevalrecorder registreert per 50 Ms en minimaal de laatste 500 seconden de volgende gegevens: - optische signalering ingeschakeld; - akoestische signalering ingeschakeld; - richtingaanwijzer rechts ingeschakeld; - richtingaanwijzer links ingeschakeld; - remlichten bediend; - verlichting ingeschakeld - snelheid - datum/tijd - versnellingen en vertragingen - richtingsveranderingen - zijwaartse versnellingen - positie
OPBOUW
Materiaalruimte
123 | Het voertuig is voorzien van (een) materiaalkast(en) voorzien van (een) rolluik(en) om de inventaris en bepakking ergonomisch verantwoord op te bergen.
124 | Materiaalkasten dienen aan de onderzijde voorzien te zijn van eenvoudig neerklapbare of uitschuifbare Arbo technisch verantwoorde opstapkleppen. Dit geldt uitsluitend voor materiaalkasten aan de beide zijden van het voertuig en niet voor de achterzijde.
125 | De opstapkleppen zijn aan de buitenzijde gespoten in de kleur rood RAL3000 en zijn aan de binnenzijde voorzien van slip- en slijtvast materiaal.
126 | De opstapkleppen zijn aan de kopse kanten voorzien van geïntegreerde oranje LED-knipperlichten welke automatisch geactiveerd worden zodra de betreffende klep geopend wordt.
127 | De rolluiken zijn voorzien van een zgn. bar-lock-sluiting en voorzien van centrale vergrendeling gekoppeld aan de centrale portiervergrendeling van de cabine.
128 | De vergrendeling van de rolluiken en de vergrendeling van de cabine dienen separaat van elkaar bediend te kunnen worden.
129 | De centrale vergrendeling van de rolluiken is pneumatisch dan wel elektrisch uitgevoerd. Wanneer het vergrendelingsysteem drukloos is, zijn de rolluiken ontgrendeld.
130 | De rolluiken blijven in iedere geopende positie openstaan.
131 | Alle rolluiken zijn voorzien van onuitwisbare kastnummers.
132 | Bij een snelle acceleratie of een sterke vertraging van tenminste 10g kunnen de materialen niet uit de opbouwkasten komen.
133 | Rolluiken moeten bedienbaar zijn vanaf een hoogte van maximaal 1.800 mm vanaf het maaiveld.
134 | Kastruimten zijn variabel in te delen met in hoogte verstelbare schappen. Deze schappen dienen traploos in de gehele hoogte van de kast instelbaar te zijn.
135 | Kratten dienen eenvoudig en onbelemmerd in - en uit de materiaalruimte geplaatst te kunnen worden.
136 | Op de opbergmaterialen (zoals kratten en overige bevestigingsmaterialen) en in de opbouw zijn de namen van de op te bergen materialen duurzaam aangebracht. Dit zijn geen vaste stickers, maar bijvoorbeeld insteekhoesjes met waterbestendige kaartjes.
137 | De kastwanden, bodems en schappen zijn uitgevoerd in corrosie- en vochtbestendig materiaal. Alle schappen en bodems zijn afwaterend uitgevoerd.
138 | De bodem van de kasten moet bestaan uit glad corrosiebestendig materiaal en niet voorzien van een dorpel.
139 | Voor onderhoudsdoeleinden is de bovenzijde van de achteropbouw door 1 persoon van 110 kg beloopbaar en voorzien van antislip.
Inbouw inventaris/bepakking
140 | De inbouw van de bepakking is onderdeel van de levering. De bepakking wordt aangeleverd door opdrachtgever. Zie hiervoor het separate bijgevoegde overzicht voor de bepakking. U voegt een bepakkingvoorstel bij. Het voorstel bestaat uit een set tekeningen van de zijkanten, achterzijde en bovenzijde van het voertuig, schaal 1:20 die afgedrukt op A4 formaat, op schaal en goed leesbaar zijn. De opdrachtnemer dient zoveel mogelijk rekening te houden met de wenselijke indeling van de kasten en kratten zoals in het bepakkingsoverzicht is aangegeven i.v.m. uniformiteit bij Opdrachtgever. De definitieve indeling vindt plaats in goed onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Tekening bijvoegen bij uw inschrijving onder de bestandsnaam: Onderdeel 3 tekening bepakkingsindeling
141 | De bepakking wordt op een doelmatige en ergonomisch verantwoorde wijze in de materiaalruimten ingebouwd. Bij het plaatsen van de bepakking/inventaris dient rekening gehouden te worden met de gewichtsverdeling en de stabiliteit van het voertuig.
142 | Alle hulpmiddelen en bevestigingsmaterialen die nodig zijn om de bepakking in het voertuig in te bouwen, zoals bijvoorbeeld (niet limitatief) kratten, lades, stellingen, schuifsledes, klemmen, steunen, bandjes, etc., zijn in de totaalprijs van het voertuig inbegrepen.
143 | Alle elektrische aanpassingen en voorzieningen zoals bedrading, voorzieningen voor montage aangeleverde (accu)laders ten behoeve van het opladen van elektrisch gevoede bepakkingsdelen zijn in de totaalprijs inbegrepen.
Verlichting, optische en akoestische signalen, retroreflectieve signalering
144 | Het voertuig is voorzien van zogenaamde Scandinavische verlichting, waarbij het dimlicht altijd automatisch ingeschakeld wordt.
145 | Het voertuig is voorzien van optische en akoestische signalering conform de actuele Regeling optische en geluidssignalen. De optische signalering dient in elke positie van het voertuig rondom goed zichtbaar te zijn.
146 | Wanneer de blauwe optische signalen ingeschakeld zijn, knippert het grootlicht gelijktijdig mee. Deze knipperfunctie is apart uitschakelbaar. en functioneert alleen bij daglicht.
147 | De 2-tonige signaalgever is pneumatisch uitgevoerd. De luchthoorn wordt gevoed via de accessoirekring van het luchtsysteem van het chassis. De luchthoorn is niet op het dak geplaatst.
148 | De geluidsdruk door het 2-tonige signaal bedraagt in de cabine niet meer dan 85 dBA, gemeten volgens ISO 5128. Bij aflevering van het voertuig dient er een meetrapport te worden bijgeleverd.
149 | Voor het in- en uitschakelen van de akoestische en blauwe optische signalen zijn twee schakelaars in elkaars nabijheid op het dashboard geplaatst. De schakelaars worden bediend door de bestuurder en zijn geplaatst aan de rechterzijde van het stuur. Een ingeschakelde functie moet herkenbaar zijn op het bedieningssysteem, ook bij lichtarme omstandigheden. De schakelaars mogen ook geïntegreerd zijn in een display. Plaatsing in overleg met opdrachtgever. De functionaliteit van de schakelaars is als volgt: a. S1 in-stand en S2 uit-stand: - alle blauwe lichten zijn in werking; - de voertuigverlichting schakelt gelijktijdig van dimlicht naar grootlicht (alleen bij daglicht); - claxonschakelaar bedient de 2-tonige akoestische signaalgever en geeft 2-tonig signaal voor gedurende 5 cycli en maakt deze ook af. De voertuigclaxon is buiten werking gesteld. - controlelamp met pictogram, volgens Europese richtlijn/ISO-norm, in werking aangestuurd door S1. b. S1 in-stand en S2 in-stand: - alle blauwe lichten zijn in werking; - de voertuigverlichting schakelt gelijktijdig van dimlicht naar grootlicht (alleen bij daglicht); - de 2-tonige akoestische signaalgever is continu in werking; - claxonschakelaar bedient de 2-tonige akoestische signaalgever en geeft versneld één serie 2-tonig signaal gedurende 10 cycli en maakt deze ten alle tijden af. De voertuigclaxon is buiten werking gesteld; - controlelamp met pictogram, volgens Europese richtlijn/ISO-norm, in werking aangestuurd door S1 en S2. De schakelaars zijn voorzien van nacht- en functieverlichting. De signaalgevers dienen direct na het inschakelen van het contact ingeschakeld te kunnen worden.
150 | Het voertuig is aan de voorzijde voorzien van twee ongelijk knipperende blauwe en oranje LED-grilflitsers. Deze grilflitsers zijn apart uitschakelbaar en zijn voorzien van een automatische resetfunctie.
151 | Voor in het inschakelen van de oranje verlichting is een aparte schakelaar op het dashboard of het bedieningspaneel in de cabine geplaatst.
152 | Bij ingeschakelde optische signalen worden het “Lane Departure Warning System” en het “Advanced Emergency Braking System” automatisch uitgeschakeld of via handmatig te bedienen schakelaars.
153 | De zitplaats van de bijrijder is voorzien van een richtbaar, individueel aan en uit te schakelen LED spotje (min. 100 Lux).
154 | De inventariskasten zijn voorzien van LED-verlichting.
155 | De verlichting is niet verblindend opgesteld.
156 | Alle kastverlichting wordt automatisch bediend met schakelaars, die boven of onder in de kast zijn geplaatst. De schakelaars dienen adequaat beschermd te zijn tegen beschadiging.
157 | De lichtsterkte op ieder schap is minimaal 100 lux.
158 | Als de kastverlichting brandt, wordt dit gesignaleerd op het dashboard door dezelfde controlelamp met pictogram volgens Europese richtlijn/ISO-norm, die aangeeft dat de inventariskasten niet deugdelijk afgesloten zijn.
159 | Het linker en rechter deel van de verlichting is om-en-om kruislings separaat gezekerd, zodat bij het uitvallen van één zekering van de verlichting in ieder geval nog (gereduceerde) verlichting is aan beide voertuigzijden.
160 | Langs de gehele linker- en rechterzijde alsmede de achterzijde is grondvlakverlichting (rondom verlichting) aanwezig met een lichtopbrengst van minimaal 30 Lux op het grondvlak op een afstand tot 3 meter van het voertuig. De verlichting is niet verblindend.
161 | De grondvlakverlichting is schakelbaar vanaf het dashboard en vanuit de pompruimte.
162 | De grondvlakverlichting schakelt automatisch uit bij een rijsnelheid van meer dan 15 km/uur.
163 | De opstaptreden bij de cabine van het voertuig zijn verlicht. De instapverlichting wordt automatisch ingeschakeld door het openen van de corresponderende deur.
164 | Op het dashboard dient een controlelamp met pictogram aanwezig te zijn die aangeeft als het voertuig niet gereed is om aan het verkeer deel te nemen. Deze dient goed in het zicht geplaatst te worden en rekening te houden met het zonlicht. Naast deze controlelamp dient er een akoestische waarschuwingssignaal (laag dBA) te klinken als de parkeerrem van het voertuig gedeactiveerd wordt of is. In het dashboard zijn in het directe zichtveld van de bestuurder minimaal de volgende controlelichten geplaatst: - Onvoldoende vergrendeling van de kantelcabine; - Ingeschakeld zijn van de schakelaar S1*; - Niet deugdelijk afgesloten zijn van inventariskasten en pompbedienruimte*; - Ingeschakelde P.T.O.; - Niet ingepakte blusmonitor - Ingeschakeld zijn van de werk-, kast- en grondverlichting* In de cabine is duidelijk weergegeven welke opbouwfunctie (gemerkt met *), dan wel luik en/of opstap zich niet in zijn transportstand bevindt.
165 | Het voertuig is voorzien van in rubber gevatte breedteverlichting.
Bluspomp en aandrijflijn
166 | De bluspomp heeft een capaciteit van tenminste 4.000 liter/minuut. De bluspomp is gecertificeerd conform NEN 1028.
167 | De bluspomp is geschikt voor minimaal 4 uur draaien onder vollast, zonder dat hierbij de door de fabrikant aangegeven maximale belasting waarden en maximale temperaturen van alle onderdelen in de aandrijflijn en pomp worden overschreden.
168 | De bluspomp wordt gevoed vanuit de watertank.
169 | De bluspomp signaleert cavitatie en is voorzien van een optische en akoestische signalering hiervoor.
170 | Op het bedieningspaneel of in de nabijheid van de pomp is het toerental van de motor/pomp te regelen met een begrenzing van het maximaal voorgeschreven toerental.
171 | Het bedieningspaneel van de pomp is goed afleesbaar en is zodanig geplaatst dat er bij bediening direct zicht is op de afsluiters. Op het bedieningspaneel van de pomp zijn tenminste de volgende voorzieningen en/of indicaties aanwezig die onder alle omstandigheden duidelijk af te lezen zijn: 1. pomptoerental; 2. temperatuur van het koelwater van de motor; 3. temperatuur van het water van de pomp; 4. druk aan de lagedrukzijde van de pomp; 5. aantal bedrijfsuren van de pomp; 6. inhoud dieselolietank; 7. oliedruksignalering; 8. laadstroomsignalering; 11. inhoud watertank; 11. inhoud SVM tank (indien van toepassing); 12. % SVM dosering (indien van toepassing); 13. Blusmonitor ingepakt J/N Het is tevens toegestaan om een grafische kleuren weergave m.b.t. de stand van de afsluiters te leveren. Hierop is duidelijk en eenvoudig te zien welke afsluiter geopend is in een grafische kleuren weergave van het leidingschema.
OPTIONEEL: Open water => Separate prijs opgeven in het prijsinvulformulier
172 | De bluspomp kan ook gevoed worden vanuit open water of andere bronnen. Bij voeding vanuit open water of andere bronnen dient het voertuig zo uitgevoerd te zijn dat ook vanuit open water of andere bronnen de maximale pompopbrengst van minimaal 3.000 liter per minuut behaald wordt aan de blusmonitor.
173 | Bij gebruik van een externe wateraansluiting ten behoeve van het voeden van de dakmonitor en lagedrukaansluitingen mag er geen vuil water in de watertank komen.
174 | De pomp dient geschikt te zijn voor inname van brak en/of zout water en is een zogenaamde bronzen pomp.
175 | De bluspomp is voorzien van een automatische werkende uitschakelbare ontluchtingsinrichting.
176 | De ontluchtingsinrichting moet beveiligd zijn tegen inschakeling bij een te hoog toerental ter voorkoming van schade aan de ontluchtingsinrichting.
177 | Het ontluchten van de pomp bij een zuighoogte van 1,5 meter. Duurt maximaal 25 seconden. Met een zuigslang lengte van 10 meter en een 5 duims zuigslangdiameter. Hierbij bevindt zich alleen de zuigkorf onder water. Bij de test voor aflevering dienen de bijgeleverde zuigslangen gebruikt te worden.
Watertank
178 | Het voertuig heeft een nuttige (blus)watervoorraad van tenminste 15.000 liter.
179 | Om de stabiliteit van het voertuig tijdens het rijden te waarborgen is de tank voorzien van (slinger)schotten.
180 | De tank is voorzien van een inspectiegat dat eenvoudig toegankelijk is om de tank inwendig te inspecteren (mangat). Daarbij dienen er zo min mogelijk handelingen verricht dienen te worden.
181 | De tank is beveiligd tegen schade die kan ontstaan door overdruk of onderdruk en is voorzien van een overstort. Via de overstort kan geen water op voertuigdelen lekken.
182 | De tank is gemaakt van een materiaal (bijvoorbeeld RVS) of voorzien van een coating die mogelijke legionella besmetting van binnenuit voorkomt.
183 | Indien het waterniveau in de watertank onder een bepaald niveau komt, klinkt er een duidelijk akoestisch signaal en is dit duidelijk zichtbaar op het pomppaneel.
184 | De watertank moet voorzien zijn van een automatische tankniveau regeling, waarbij de watertankinhoud op 95%-niveau blijft tijdens pompgebruik bij wateraanvoer met het hydrant/externe voeding de tankvulleiding trapsgewijs (gedrosseld, om waterslag te voorkomen) automatisch gesloten wordt bij het bereiken van 95% tankinhoud, met een handmatig te bedienen afslag overbrugging op het pompbedieningspaneel om tot 100% bij te vullen.
OPTIONEEL: Schuimapplicatie/SVM systeem => Separate prijs opgeven in het prijsinvulformulier
185 | Het voertuig is optioneel voorzien van schuimbijmengsysteem geschikt voor gebruik met fluorvrij schuimvormend middel (SVM). Het schuimbijmengsysteem is proportioneel overdruk elektronisch geregeld voor het bijmengen van SVM aan het bluswater. Het systeem is afgesteld op 3%. Het schuimbijmengpercentage heeft een maximale afwijking van 10%. Opdrachtgever maakt gebruik van SVM van Dr. Sthamer, type Vapurex AR 3/3 F-5#8342
186 | Het SVM systeem beschikt over voldoende capaciteit om SVM, zowel tegelijkertijd als afzonderlijk, naar de blusmonitor en haspel toe te voegen conform het ingestelde mengpercentage. De bijmengcapaciteit is afgestemd op de maximale waterlevering van de bluspomp.
187 | Het SVM systeem betrekt het SVM standaard uit de SVM tank van het voertuig. Het is tevens mogelijk om SVM van een externe voorraad te gebruiken door directe aanzuiging uit deze externe voorraad. De noodzakelijke onderdelen voor externe aanzuiging maken onderdeel uit van de optionele levering.
188 | Indien het SVM systeem conform richtlijnen van de fabrikant na gebruik doorgespoeld dient te worden, is het voertuig voorzien van een functie om het systeem eenvoudig automatisch door te spoelen. Het complete systeem waardoor het water/SVM mengsel stroomt wordt dan doorgespoeld.
189 | Het voertuig heeft een SVM tank met een nuttige inhoud van tenminste 1.000 liter
190 | De SVM tank is voorzien van een inspectiegat dat eenvoudig toegankelijk is om de tank inwendig te inspecteren (mangat). Daarbij dienen er zo min mogelijk handelingen verricht dienen te worden.
191 | Indien het niveau in de SVM tank onder een bepaald niveau komt, klinkt er een duidelijk akoestisch signaal en is dit duidelijk zichtbaar op het pomppaneel.
192 | De SVM tank is beveiligd tegen schade die kan ontstaan door overdruk of onderdruk. Tijdens het rijden mag er geen verlies van SVM optreden en geen SVM op voertuigdelen stromen.
193 | Het is mogelijk om de SVM tank eenvoudig te kunnen vullen vanuit een IBC container op het maaiveld. Alle daarvoor noodzakelijke materialen maken onderdeel uit van de levering en worden in het voertuig opgeborgen.
194 | De SVM tank is gemaakt van een materiaal dat geschikt is voor opslag van SVM en bestand is tegen corrosie.
195 | De levering is exclusief SVM. Dit wordt door opdrachtgever aangeleverd.
OPTIONEEL: Slanghaspel (alleen bij SVM systeem) => Separate prijs opgeven in het prijsinvulformulier
196 | Het voertuig is voorzien van een lagedruk slanghaspel aan de rechterzijde of achterzijde van het voertuig. De slanghaspel is geschikt voor gebruik met het bij opdrachtgever gebruikte SVM.
197 | De slanghaspel is voorzien van minimaal 40 meter vormvaste slang met een diameter van 1,5". De slanghaspel is volledig gevuld.
198 | De slanghaspel is voorzien van een straalpijp met een instelbaar debiet (max. 450 liter/min.). De straalpijp heeft een instelbaar sproeibeeld van een gebonden straal tot sproeistraal. De straalpijp is dmv een aansluiting met borg op de slang gemonteerd.
199 | De slanghaspel is voorzien van een vrijloop, automatisch werkende rem een voorziening om waterslag op te vangen, motorisch aangedreven opwindmechanisme en slanggeleiding uitgevoerd en voorzien van een slipkoppeling. Het geheel wordt bediend door een waterdichte drukknopschakelaar.
200 | De slanghaspel is tevens met handkracht te bedienen. Een handslinger maakt deel uit van de levering
201 | De slanghaspel is voorzien van automatische geleiderollen links en rechts die tijdens het af- en oprollen van de haspelslang voorkomen dat deze langs de opbouw kan schuren. De haspel is zo geconstrueerd dat bij het af- en oprollen de slang niet vast loopt tussen de haspel en de wanden.
Leidingwerk
202 | Het moet mogelijk zijn om de watertank te vullen door middel van 2x 75mm (vul)slangen innamepunt met nok 81. De afsluiter en de koppeling zijn vanaf de achterzijde van het voertuig goed bereikbaar. Het geheel is zodanig gedimensioneerd dat het een vulcapaciteit van 1.500 l/min met een druk van 2,5 bar kan verwerken.
203 | Op de inlaat van de bluspomp bevindt zich een afsluiter, een filter met een maaswijdte van maximaal 10 mm en een Storz-aansluitstuk (nokafstand 148 mm). De blinddeksel aan ketting of koord is onderdeel van de levering. (optie open water)
204 | De pomp, tank(s) en het leidingenstelsel kunnen volledig worden afgetapt. Daartoe zijn onder andere alle leidingen afwaterend opgesteld.
205 | Het uiteinde van de vulleiding naar de watertank is in de kleur groen uitgevoerd.
206 | Het leidingwerk is bestand tegen een druk van minimaal 150% van de maximaal te bereiken werkdruk en is onderhoudsarm voor een periode van minimaal 20 jaar.
207 | Aan de achterzijde van het voertuig zijn 4 lage druk aansluitingen geplaatst (nok 81) om 2 tankautospuiten tegelijk te kunnen vullen. Plaatsing te bepalen door opdrachtnemer (standaard configuratie). Plaatsing in overleg met opdrachtgever.
208 | Alle ‘vrije’ Storz-koppelingen zijn voorzien van een blinddeksel met ontluchtingsmogelijkheid aan een ketting of koord.
209 | Alle pers-, vulaansluitingen vallen binnen contouren van het voertuig en hebben geen invloed op de afloophoek van het voertuig.
210 | Bij toepassing van niet-handbediende afsluiters moeten deze ook handmatig én goed bereikbaar te bedienen zijn. De lagedruk afsluiters zijn voorzien van handslingers in plaats van wartels.
Blusmonitor
211 | Op het dak van het voertuig is een blusmonitor geplaatst voorzien van een afstandsbediening met spiraalsnoer.
212 | De blusmonitor heeft een variabel debiet van 900 tot en met 4000 ltr/min en een minimale worplengte van 70 meter bij een druk van 8 bar. De monitor past zich automatisch aan bij wijzigingen in druk en volume zodat voor elke situatie de grootst mogelijk worplengte gehaald wordt. De monitor heeft een bereik van 270 graden.
OPTIONEEL: Blusmonitor geschikt voor SVM => Separate prijs opgeven in het prijsinvulformulier
213 | Op het dak van het voertuig is een blusmonitor (geschikt voor water en SVM) geplaatst voorzien van een afstandsbediening met spiraalsnoer. De blusmonitor is geschikt voor gebruik met het bij opdrachtgever gebruikte SVM. Bij gebruik van SVM dienen er geen specifieke handelingen aan/op de blusmonitor op het dak te worden verricht en kan dit via de afstandsbediening en/of het bedieningpaneel in de pompruimte.
214 | De blusmonitor heeft een variabel debiet van 900 tot en met 4000 ltr/min en een minimale worplengte van 70 meter (ook met SVM) bij een druk van 8 bar. De monitor past zich automatisch aan bij wijzigingen in druk en volume zodat voor elke situatie de grootst mogelijk worplengte gehaald wordt. De worplengte van minimaal 70 meter, dient tenminste behaald te worden bij het maximale debiet. De monitor heeft een bereik van 270 graden.
EISEN M.B.T. KLEURSTELLING, MATERIAALGEBRUIK EN CONSERVERING
Lakbehandeling
215 | De kwaliteit van de gebruikte verf en het verfspuitproces is zodanig dat de verf onder invloed van tijd en UV straling minimaal of niet verkleurt gedurende 20 jaar.
Kleurstelling
216 | Het voertuig is in de volgende kleurstelling uitgevoerd: - Cabine rood, RAL 3000 - Opbouw rood, RAL 3000 - Rolluiken aluminium (kleurig) - Velgen zilver of zwart, standaard af fabriek - Bumpers, spatschermen, instapbakken in standaard (af fabriek) uitvoering. - Binnenzijde materiaalkasten moet duurzaam zijn uitgevoerd. - Kunststofdelen, opstapkleppen, afdekkappen in standaard fabrieksuitvoering. - Het chassis van het voertuig in een standaard af fabriek kleur. - De zijkant van het voertuig voorzien van retroreflecterende contourmarkering Onder duurzaam verstaat de opdrachtgever dat de materialen tenminste 20 jaar zonder extra onderhoud mee kunnen gaan.
217 | Het voertuig dient te zijn voorzien van de striping conform laatste versie van de voorschriften vermeld op www.brandweerstriping.nl inclusief roepnaam en letter/cijfercombinatie in overleg met opdrachtgever.
Materiaalgebruik
218 | In verband met de inzet en de gewenste levensduur van minimaal 20 jaar moet rekening gehouden worden met een zeer goede corrosie bestendigheid door het juiste materiaalgebruik, bevestigingsmiddelen, lakbehandeling en anti-corrosiebehandeling, mede vanwege het gebruik van brak of zout water.
219 | Naast de wettelijk voorgeschreven markeringen en aanduidingen in het kader van de Wegenverkeerswet, moet het voertuig worden voorzien van de volgende markeringen en striping: - Aanduiding bandenspanning in ‘bar’ op de wielkasten. - Markering onderhoudspunten van het voertuig en opbouwcomponenten. - Aanduiding materiaalkast nummering en nummering van de kratten + inhoud en totaalgewicht krat etc. - Aanduiding "24 V" bij 2-polige NATO-aansluiting. - Aanduiding "DIESEL" bij de brandstofvulopening en vermelding van inhoud in liters. - Aanduiding "AD BLUE" bij de Ad Blue vulopening en vermelding van inhoud in liters (indien van toepassing). - Aanduiding bij de watertank vulkoppeling, “max vuldruk... Bar, max. cap. ..... l/min”, tevens vulkoppeling groen markeren en tekst WATER’ aanbrengen. - Aanduiding bij de SVM tank vulkoppeling, “max vuldruk... Bar, max. cap. ..... l/min”, tevens vulkoppeling xxxxx markeren en tekst SVM’ aanbrengen. - Aanduiding “230V” en “max. luchtdruk.... Bar” bij de licht/lucht walspanning contactdoos. - Aanduiding van voertuiglengte, breedte, hoogte en gewicht, geplaatst in het zichtbereik van de chauffeur De detailuitvoering van de hier boven genoemde markeringen wordt nader vastgesteld. Alle markeringen dienen slijtvast en duurzaam te zijn uitgevoerd in de vorm van Resopal kunststof plaatjes met ingegraveerde symbolen en teksten. De toepassing van stickers is niet toegestaan (m.u.v. striping).
EISEN M.B.T. ERGONOMIE, ARBO, VEILIGHEID EN MILIEU
Ergonomie
220 | Het stuur moet in hoogte en hoek verstelbaar zijn.
221 | De inrichting van de kastruimte(s) moet zodanig zijn dat rekening gehouden wordt met het, op een zo ergonomisch mogelijke manier, uit- en inpakken van brandweeruitrusting.
222 | Indien hiervoor hulpmiddelen benodigd zijn (opstappen, handgrepen, uitschuifsledes, uitschuifladen, aluminium kisten etc.) moeten deze in het ontwerp worden meegenomen. Zware uitschuif- en/of kantellades dienen te worden voorzien van een demper.
223 | De functie van controlelampen moet met een duidelijk pictogram en/of tekst herkenbaar zijn.
Arbo
224 | Het geluidsniveau in de cabine van het voertuig mag maximaal 78 dB(A) bedragen (zonder ingeschakelde geluidssignalen), gemeten volgens ISO 5128.
225 | Het geluidsniveau bij de werkplek (= achter bij het pomppaneel) mag maximaal 85 dB(A) bedragen, gemeten volgens EN 1846. Opdrachtnemer dient bij aflevering van het eerste voertuig een rapport van de geluidsmeting te overleggen.
226 | De bediening van de bedieningspanelen in de cabine en de pompruimte moet met brandweerhandschoenen gemakkelijk uit te voeren zijn.
227 | Het lichtcontrast van de bedieningspanelen in de cabine en de opbouw moet instelbaar zijn.
228 | Handgrepen, hendels, blokkeringspallen etc. moeten gemakkelijk met brandweerhandschoenen bedienbaar zijn en uitgevoerd zijn en een contrasterende kleur zijn voor een duidelijke herkenning.
229 | Het voertuig is dusdanig afgewerkt dat gebruikers zich niet kunnen bezeren of verwonden door scherpe kanten, openstaande naden of kieren.
Veiligheid
230 | De interieurafwerking is van vlamdovend en schokabsorberend materiaal dat minimaal onderhoud vereist en te reinigen is met water en een niet agressief schoonmaakmiddel.
231 | De cabine moet maximale bescherming bieden aan alle inzittenden bij het eventueel omrollen, frontale- en zijdelingse aanrijdingen en voldoet aan de norm ECE R029.
232 | Ter voorkoming van onnodig letsel moeten uitrustingsstukken, gemonteerd in de cabine en in de materieelruimte, zodanig zijn bevestigd/opgeborgen dat deze niet losraken bij een vertraging van minimaal 10g (100 m/s²) in de rijrichting.
233 | Bij het achteruitrijden wordt het wegdek nabij de achterwielen afzonderlijk belicht bij het inschakelen van de achteruitversnelling.
Milieu
234 | De motor dient te voldoen aan de actuele Euronorm t.b.v. uitlaatgasemissies (thans Euro VI).
235 | De motor is geschikt voor toepassing van diesel brandstof conform NEN-EN 590 en HVO brandstof (HVO-100) op basis van NEN-EN 15940 (zonder beperkingen).
236 | Alle verlichting in en op het voertuig is uitgevoerd als LED verlichting.
237 | Het voertuig is voorzien van cruise control.
238 | Het voertuig is voorzien van een boordcomputer met realtime weergave van het brandstofverbruik.
TOEBEHOREN EN TOELEVERING
239 | Als het voertuig is uitgerust met de wettelijk verplichte tachograaf zal deze niet worden gebruikt. Bij het voertuig moet een voorziening worden geleverd om het voertuig volgens voorschriften te laten functioneren.
BEDRIJFSZEKERHEID
240 | Het voertuig moet gedurende 20 jaar bedrijfszeker functioneren.Opdrachtnemer staat garant voor een midlife update na 10 jaar, waarna de voertuigen gegarandeerd een levensduur van tenminste 20 jaar kunnen behalen. De kosten van de midlife update maken geen onderdeel uit van de inschrijfprijs.
241 | De opdrachtnemer garandeert gedurende 20 jaar na levering de functionele inzetbaarheid van het voertuig.
242 | Opdrachtnemer kan storingen aan de opbouw van het voertuig op afstand uitlezen en analyseren. De volgende zaken kunnen op afstand worden uitgelezen/uitgevoerd: - storingen aan de pomp Het systeem is voorzien van een adequate beveiliging om hacken te voorkomen en voldoet aan de actuele normen en regelgeving.
AFTER-SALES
Garantie
243 | De garantietermijn van het complete voertuig (chassis en opbouw en alle door opdrachtnemer geleverde opties en accessoires) bedraagt minimaal 24 maanden. De garantietermijn vangt aan op het moment van ingebruikname van het voertuig door opdrachtgever. Een langere garantietermijn is wenselijk.
244 | Alle direct aan het voertuig gerelateerde kosten ingevolge garantie en/of garantiewerkzaamheden komen voor rekening van de opdrachtnemer. Hieronder worden inbegrepen de kosten welke gemaakt moeten worden voor of door derden leveranciers om herstel mogelijk te maken, danwel de kosten voor het herstellen van gevolgen van de oorzaak.
245 | De garantietermijn voor corrosie aan het leidingwerk, inclusief de afsluiters en de koppelingen bedraagt 15 jaar.
246 | Voor (garantie)reparaties die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik ligt de bewijslast bij opdrachtnemer.
Reparatie en onderhoud
247 | Opdrachtgever onderkent 3 niveaus: Niveau 1 Gebruikersonderhoud Het gebruikersonderhoud beperkt zich tot de dagelijkse controles voor, tijdens en na het gebruik van het voertuig, het schoonhouden van het voertuig en bepakking. Het gebruikersonderhoud moet eenvoudig zijn te verrichten en de te onderhouden componenten moeten goed bereikbaar zijn. Het gebruik van speciaal gereedschap is niet van toepassing. Niveau 2: Periodiek periodiek preventief onderhoud, uitgevoerd door de leverancier op een servicepunt Het periodiek preventief onderhoud wordt uitgevoerd op basis van 12-maandelijkse intervallen, of kortere intervallen indien noodzakelijk, waarbij alle inspecties, wisseling van bedrijfsstoffen, vervanging van onderdelen en alle overige afstellingen, controles en keuringen worden gedaan die noodzakelijk zijn om het voertuig inzetgereed te houden gedurende de levensduur van 20 jaar. Niveau 3: Correctief onderhoud/reparatie en storingen Nader gedefinieerd als correctief onderhoud om het voertuig in nominale staat te houden, uitgevoerd door de leverancier op locatie van de opdrachtgever of leverancier, al naar gelang de aard en omvang van de storing of het defect. Hieronder valt ook het vervangen/repareren van de slijtage en defecte onderdelen.
248 | Het gebruikersonderhoud (niveau 1) wordt door de gebruikers zelf uitgevoerd conform de door opdrachtnemer gestelde richtlijnen. De werkzaamheden van niveau 2 en 3 worden in principe door opdrachtgever aan opdrachtnemer uitbesteed op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Daarnaast kunnen kleine reparaties in eigen beheer uitgevoerd worden.
249 | Opdrachtnemer geeft opdrachtgever toestemming om het voertuig door haar eigen technische dienst te laten repareren om de bedrijfszekerheid en daarmee de inzet van het voertuig zoveel mogelijk te garanderen. Voorwaarde hierbij is dat reparatie geschiedt volgens de gestelde normen en richtlijnen van de opdrachtnemer. De garantie blijft te allen tijde gewaarborgd.
Servicegraad en -duur
250 | Voorafgaand aan het periodiek preventief onderhoud (niveau 2) vindt een voorinspectie door opdrachtnemer plaats op locatie van de opdrachtnemer. Het doel van de voorinspectie is om vooraf inzicht te krijgen in de mogelijke reparatiekosten, de te vervangen slijtdelen en de doorlooptijd. • De opdrachtnemer haalt het voertuig op bij de opdrachtgever • De opdrachtnemer voert de voorinspectie van de opbouw uit • De opdrachtnemer stuurt een prijsopgave van de te verwachten kosten voor het jaarlijks onderhoud/keuring en eventuele reparaties aan de opbouw aan opdrachtgever • De opdrachtnemer brengt het voertuig naar het servicepunt voor het chassis t.b.v. het jaarlijkse onderhoud/keuring en eventuele reparaties * De opdrachtnemer laat een voorinspectie van het chassis uitvoeren * De opdrachtnemer stuurt een prijsopgave van de te verwachten kosten voor het jaarlijks onderhoud/keuring en eventuele reparaties aan het chassis aan opdrachtgever * Na akkoord van opdrachtgever op de prijsopgaven van de te verwachten kosten voor het jaarlijks onderhoud/keuring en eventuele reparaties aan het chassis en de opbouw worden de werkzaamheden uitgevoerd aan het chassis • Na de uitvoering van het jaarlijkse onderhoud/keuring en eventuele reparaties aan het chassis haalt opdrachtnemer het voertuig op • De opdrachtnemer voert het jaarlijkse onderhoud/keuring en eventuele reparaties aan de opbouw uit • Een medewerker van afdeling Logistiek van opdrachtgever controleert de uitgevoerde werkzaamheden op locatie van opdrachtnemer en neemt het voertuig mee terug. Indien door omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een langere levertijd van specifieke onderdelen er niet aan het voertuig gewerkt kan worden, zal er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afstemming plaatsvinden. Als het voertuig inzetbaar is, wordt het voertuig door opdrachtnemer teruggebracht naar de desbetreffende kazerne van opdrachtgever om ingezet te worden totdat opdrachtnemer in staat is de werkzaamheden af te ronden. De opdrachtnemer haalt het voertuig dan opnieuw op bij opdrachtgever. De bovengenoemde werkstappen zullen opgenomen worden in een nader op te stellen SLA tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemer geeft in het prijzenblad een tarief op voor de jaarlijkse voorinspectie inclusief halen en brengen op basis van hetgeen in deze eis is beschreven.
251 | Opdrachtnemer verzorgt het complete jaarlijkse preventieve onderhoud voor zowel opbouw als chassis, zodat opdrachtgever maximaal ontzorgd wordt. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd rechtstreeks uit te laten voeren door deze derde(n) of (een) andere partij(en). Vanzelfsprekend geschiedt dit in goed onderling overleg met opdrachtnemer.
252 | Door derden uitgevoerde werkzaamheden worden transparant inzichtelijk gemaakt door het bijvoegen van de factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden van de desbetreffende derde partij. Voor de opslag op het uitgevoerde werk door derden wordt de volgende staffel aangehouden: Facturen van € 0 tot € 2.500,-: 35% Facturen van € 2.500,- tot € 5.000,-: 25% Facturen van € 5.000,- tot € 10.000,-: 15% Facturen > € 10.000,-: 10% Factuurbedragen exclusief BTW. Onder door derden uitgevoerde werkzaamheden wordt verstaan: alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en keuringen aan het chassis. Van de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en keuringen aan de complete opbouw inclusief accessoires wordt verondersteld dat deze door opdrachtnemer in eigen beheer worden uitgevoerd. Dit zijn derhalve geen werkzaamheden die door derden uitgevoerd worden en daarmee is deze staffel niet van toepassing. Indien er toch werkzaamheden zijn buiten de hierboven omschreven werkzaamheden die door derden uitgevoerd moeten worden, geschiedt dit altijd in goed onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
253 | Opdrachtnemer draagt zorg voor een jaarplanning voor het periodiek preventief onderhoud (niveau 2). Deze planning geschiedt in overleg met opdrachtgever. In de planning wordt rekening gehouden dat er nooit meerdere voertuigen tegelijk ingepland worden voor onderhoud. Indien er een ander voertuig niet inzetbaar is door storing, reparatie of schade zorgt opdrachtnemer in goed overleg met opdrachtgever dat de planning aangepast worden, zodat er een maximale beschikbaarheid van de overige voertuigen gewaarborgd wordt.
254 | Gepland onderhoud/reparaties kan in overleg met opdrachtgever overdag uitgevoerd worden. Gepland onderhoud dient in principe in één keer plaats te vinden voor het complete voertuig (chassis en opbouw). Het is niet toegestaan het voertuig meerdere malen in te plannen om een onderhoudsbeurt en/of keuringen in delen uit te voeren, tenzij anders overeengekomen.
255 | Na afronding van de werkzaamheden stelt opdrachtnemer een gespecificeerde werkbon op (een pro-forma factuur is ook akkoord), waarin de uitgevoerde werkzaamheden duidelijk gespecificeerd zijn inclusief de bestede uren, onderdelen en prijzen.
256 | T.a.v. de opbouw: Indien de storing niet op afstand op te lossen is of niet duidelijk is wat de storing is, zal een monteur 24/7 binnen 2 uur 4 uur na melding van de storing op een locatie binnen het verzorgingsgebied van opdrachtgever met het oplossen van de storing begonnen zijn. Eventuele reiskosten worden berekend vanuit de standplaats van opdrachtnemer en niet vanuit het huisadres van de dienstdoende servicemonteur.
257 | T.a.v. het chassis: een monteur is 24/7 binnen 2 uur na melding van de storing op een locatie binnen het verzorgingsgebied begonnen met het oplossen van de storing òf de chauffeur kan op dat moment direct terecht op het servicepunt van het chassis als het waarschijnlijk is dat daar de storing kan worden opgelost. Eventuele reiskosten worden berekend vanuit de standplaats van opdrachtnemer en niet vanuit het huisadres van de dienstdoende servicemonteur.
258 | Gezien de primaire functie van de voertuigen is een maximale inzetbaarheid vereist. Dit houdt in dat lange wachttijden bij de servicepunten (chassis en opbouw) niet acceptabel zijn. Opdrachtnemer dient hieromtrent de volgende voorrangsmethode te garanderen: - Analyse van storingen aan het voertuig zal in 90% van de gevallen binnen 30 minuten na melding door de medewerker(s) van de opdrachtgever aan de werkplaatsbalie aanvangen. - Indien de storing een kleine reparatie behoeft zal deze direct plaatsvinden; - In geval van grote storingen, waarbij het voertuig nog betrouwbaar kan worden ingezet, zal een vervolgafspraak worden gemaakt. De maximale periode vóór aanvang van de reparatiewerkzaamheden zal 7 kalenderdagen bedragen. - Bij een grote storing waarbij het voertuig niet betrouwbaar kan worden ingezet, wordt direct een vervolgafspraak gepland en starten de herstelwerkzaamheden binnen 24 uur. Opdrachtnemer maakt hiervoor afspraken met servicepunten van derden.
259 | Indien het voertuig door omstandigheden onberijdbaar is geworden dan wel niet veilig te gebruiken is, dient deze door de opdrachtnemer naar het servicepunt te worden gesleept / getransporteerd. De kosten voor het afslepen zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij het een defect betreft dat onder garantie valt.
Onderdelen
260 | Opdrachtnemer garandeert dat alle onderdelen die nodig zijn voor 90% van de voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden binnen 1 werkdag ter plaatse van het servicesteunpunt voor opdrachtgever te zijn. Indien dit in de praktijk niet mogelijk blijkt te zijn, heeft opdrachtgever toestemming om andere dan originele onderdelen (OEM), maar wel gelijkwaardig, in overleg met opdrachtnemer te (laten) monteren om de bedrijfszekerheid van het voertuig zoveel mogelijk te waarborgen, waarbij de volledige garantie van kracht blijft.
261 | De opdrachtnemer dient te garanderen dat de levering van originele fabrieksdelen gedurende minimaal 20 15 jaar na ingebruikname van het voertuig is gewaarborgd. Dit geldt tevens voor alle aanmaak- en koopdelen die door de brandweeropbouwer worden ingebouwd.
Technische documentatie en ondersteuning
262 | Opdrachtnemer levert met het eerste voertuig instructiekaarten voor het onderhoud dat dient te worden uitgevoerd door de chauffeur (zowel voor als na het gebruik) voor zowel het chassis als de opbouw.
263 | Gelijktijdig met de aflevering van het voertuig levert opdrachtnemer een overzicht van alle benodigde inspectie- en onderhoudsbeurten, dagelijkse onderhoudswerkzaamheden incl. overzicht werkzaamheden en alle redelijkerwijs te verwachten reparaties met normtijden voor het complete voertuig (chassis en opbouw).
264 | Opdrachtnemer levert voorafgaand aan, of gelijk met de levering van het eerste voertuig de volgende documentatie, geschreven in de Nederlandse taal (voor zowel chassis als opbouw), aan: 1. Werkplaatshandboek (2 stuks), met daarin de volgende onderwerpen: • onderhoudsintervallen met inspectierapporten; • onderhoud uit te voeren door gebruiker; • overzichtelijke schema’s van elektronica; • elektronisch storing zoeken met oplossing; • reparatiewerkzaamheden, met behulp van (speciaal) gereedschap; • tekeningen, exploded views en plaatjes van belangrijkste componenten. 2. Onderdelenboek (2 stuks) met afbeeldingen en artikelnummers 3. Chauffeurs/bedieningshandboek met daarin bedieningshandleiding en veiligheidsinstructies 4. Technische overzichtstekeningen, zoals voor-, zij- en achteraanzichten. Deze informatie wordt digitaal, bij voorkeur online, aangeleverd
265 | Bij modificaties uitgevoerd door de opdrachtnemer, zal alle documentatie direct en kosteloos geactualiseerd worden.
266 | Opdrachtnemer heeft een telefonische helpdesk die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is.
267 | De technische ondersteuning en onderdelenvoorziening is gedurende 20 jaar na levering van het voertuig gewaarborgd.
Servicedienst
268 | Opdrachtnemer heeft een 24 uurs dienst die 7 dagen per week (maandag t/m zondag) bereikbaar is. De servicedienst dient in geval van calamiteiten waarbij de veiligheid voor omstanders in het geding is of bij een strandgeval binnen 2 uur op de locatie van opdrachtgever aanwezig te zijn.
269 | Opdrachtnemer heeft een servicepunt voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden t.b.v. het chassis dat vanuit de standplaats van opdrachtgever (Driemanssteeweg 160, 3084 CB Rotterdam) binnen 30 minuten aan te rijden is, gemeten via www.routenet.nl Instelling Snelste Route, Vrachtwagen (40T) (*). Bij dit servicepunt dienen ten minste 90% van alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan het chassis uitgevoerd te kunnen worden. * De reistijd dient te worden berekend met een vertrek (of aankomst) moment, waarbij er geen vertragende omstandigheden van toepassing zijn. Opdrachtnemer voegt een afdruk van dit scherm bij in de inschrijving als onderdeel 4 Reistijd steunpunt chassis.
270 | Opdrachtnemer heeft een servicepunt voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de opbouw dat vanuit de standplaats van opdrachtgever (Driemanssteeweg 160, 3084 CB Rotterdam) binnen 120 minuten aan te rijden is, gemeten via www.routenet.nl Instelling Snelste Route, Vrachtwagen (40T) (*). Bij dit servicepunt dienen ten minste 90% van alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan de opbouw uitgevoerd te kunnen worden. * De reistijd dient te worden berekend met een vertrek (of aankomst) moment, waarbij er geen vertragende omstandigheden van toepassing zijn. Opdrachtnemer voegt een afdruk van dit scherm bij in de inschrijving als onderdeel 5 Reistijd steunpunt opbouw.
271 | Opdrachtnemer garandeert dat de bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers van opdrachtnemer de Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift.
Rapportage
272 | In het kader van de uitgevoerde werkzaamheden worden tenminste 1 keer per jaar de volgende rapportages digitaal aangeleverd bij de opdrachtgever: - van alle inspecties en preventief onderhoud de afgetekende inspectielijsten; - van alle uitgevoerde testen de volledig ingevulde testrapporten; - van alle uitgevoerde keuringen de keuringsrapporten en certificaten; - van al de uitgevoerde correctieve onderhoud/reparaties de rapporten met storingsanalyse, uitgevoerde werkzaamheden, arbeidsuren, verbruikte materialen en een rapportage van de uitgevoerde functietest na afronding van het onderhoud.
OPLEIDING EN INSTRUCTIE
273 | Vóór aflevering van het voertuig moet de opdrachtnemer een opleiding verzorgen (maximaal 1 dag 2 dagen) ten behoeve van (4) kerninstructeurs en (7) technisch medewerkers bestaande uit tenminste: - Bediening van het complete voertuig - Gebruik en bediening brandweertechnische componenten, theoretisch en praktisch. - Gebruikers onderhoud - Optimaal gebruik maken van het voertuig - Voorkomen van storingen - Overige aspecten die noodzakelijk zijn voor de vakbekwaamheid Na het volgen van de opleiding zijn de kerninstructeurs vakbekwaam om het voertuig te kunnen bedienen én de bedienaars van opdrachtgever adequaat te kunnen opleiden. NB. voor de volledigheid: de opleiding voor de kerninstructeurs en de technisch medewerkers dient in uw inschrijfprijs inbegrepen te zijn.
274 | Alle opleidingen worden verzorgd in de Nederlandse taal en het cursusmaterieel is eveneens volledig in de Nederlandse taal.
275 | Iedere opleiding wordt begeleid met een presentatie. De handout van deze presentatie wordt aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
276 | Het door u verstrekte cursusmateriaal is voor de opdrachtgever eenvoudig reproduceerbaar voor het geven van interne vervolgcursussen.
DOCUMENTATIE
277 | Aan de opdrachtgever moet bij de overdracht van het voertuig per voertuig een volledige gebruikershandleiding en een volledige set onderhoudsdocumentatie worden geleverd bestaande uit één exemplaar op papier en één exemplaar digitaal op USB-stick. Ten behoeve van de bediening en het gebruikersonderhoud moet de opdrachtnemer per geleverd voertuig een gebruikshandleiding leveren in de Nederlandse taal. Eén exemplaar op papier en één exemplaar digitaal op USB-stick.
278a | De gebruikshandleiding moet tenminste bevatten: - bediening chassis; - bediening opbouw; - bediening van alle door derden geleverde componenten, zoals autoradio, camera, beeldscherm, blusmonitor etc.; - een geplastificeerde stuklijst van de losse artikelen (niet de bepakking) die bij het voertuig worden geleverd; - een opgave van de dagelijkse, wekelijkse en eventueel in een andere frequentie door de gebruiker te verrichten (niveau 1) onderhoud- en inspectiewerkzaamheden; - een geplastificeerd storing zoektabel op gebruikersniveau; - gebruikshandleidingen van de componenten behorend bij het voertuig waar dit op van toepassing is.
278b | Ten behoeve van de afdeling Logistiek van de opdrachtgever moet één aanvullend informatiepakket worden bijgeleverd. In het pakket moeten minstens zijn opgenomen: - de gebruikershandleiding van het complete voertuig (chassis en opbouw en componenten behorend bij het voertuig), in samenstelling zoals hierboven omschreven; - elektrische, pneumatische en hydraulische aansluitschema’s: - alle tekeningen van het voertuig schaal 1:20 met maatvoering die relevant zijn voor het eerstelijns onderhoud en het oplossen van eerstelijns storingen.
AFNAMEPROCES
Testen
279 | De opdrachtnemer voert voor afname van het voertuig door de opdrachtgever de volgende testen met een goed resultaat uit. De testresultaten en/ of certificaten worden gedocumenteerd en worden ter controle aan de opdrachtgever geleverd en overhandigd. De volgende testen worden door een onafhankelijke, gecertificeerde instantie uitgevoerd: 1. Kanteltest inclusief maximale kantelhoek (over linker,- en rechterzijde). 2. Geluidstest met de geluidssignalen: a. Maximale geluidsdruk in cabine bij gebruik 2 tonig signaal b. 2 tonig signaal: geluidsdruk volgens norm op 7 meter. c. 1 tonig signaal: geluidsdruk op 7 meter. 3. Geluidstest zonder geluidssignalen: a. Geluidsdruk in cabine. b. Geluidsdruk op de bedienplaats (achterzijde voertuig) 4. Test SVM systeem op 3% De volgende testen worden door de opdrachtnemer in bijzijn van medewerkers van de opdrachtgever uitgevoerd: 1. Rijtesten, wegligging (lane change, remproef). Lane change test conform norm AVTP 03-160W:min. 60 km/uur zonder stuurcorrecties, min. 65 km/uur met kleine stuurcorrecties, beide lane-change proeven dienen te worden uitgevoerd met constante snelheid gedurende de hele proef 2. Prestatietesten (acceleratie, topsnelheid). 3. Eigenschappen voertuigbanden (in combinatie met wegligging/lane-change). 4. Bepalen maatvoering, gewichtsverdeling en zwaartepunt. 5. De wendbaarheid (draaicirkel) 6. Voertuig duurtest/pomptest 7. Test bluscapaciteit en bereik blusmonitor 8. Test aanzuigen open water De volgende testen worden door de opdrachtnemer uitgevoerd: 1. Controle volledigheid bepakking 2. Controle inbouw bepakking 3. Controle op conformiteit aan het programma van eisen en de kwalitatieve gunningcriteria 4. Controle op conformiteit aan de NEN-EN 1846 en NEN-EN 16327 Al deze testen zijn geheel voor risico en rekening van de opdrachtnemer. De testresultaten worden uiterlijk 1 week voor de afname bij de opdrachtgever ingediend
280 | Indien bij de testen blijkt dat niet aan alle eisen in het bestek voldaan wordt, zal opdrachtgever het voertuig niet accepteren. De schade die ontstaat ten gevolge hiervan, komt volledig voor rekening van de opdrachtnemer.
Afname
281 | Bij afname van het voertuig zullen alle voorwaarden uit de overeenkomst gecontroleerd en geverifieerd worden. Uitsluitend als het voertuig volledig voldoet en vrij is van gebreken wordt deze door de opdrachtgever geaccepteerd. Zolang geen acceptatie heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde voor risico van de leverancier, ook op de bewaarlocatie van de opdrachtgever. Acceptatie als bedoeld geschiedt in geval van de levering van de voertuigen door middel van ondertekening door de opdrachtgever van het document tot eigendomsoverdracht.
282 | Maximaal drie maanden na ingebruikname wordt de opdrachtnemer in staat gesteld om alle eventueel opgetreden storingen en gebreken op te lossen. Na herstel van deze eventuele storingen en gebreken zal de eindafname door de opdrachtgever plaatsvinden en gaat de garantietermijn in.
PROJECTMANAGEMENT
Projectplan
283 | De opdrachtnemer dient binnen vier (4) acht (8) weken na definitieve gunning van de opdracht een projectplan te overleggen. Het plan dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld. Het projectplan dient tenminste de volgende informatie te bevatten: 1. Een relatiediagram van de sleutelfunctionarissen in de (project)organisatie met een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 2. Een tijdschema van zowel het productieproces als het installatieproces waarin aangegeven: i. alle keuring-, beproeving- en/of procesbewakingspunten; ii. verwijzing bij de keuring-, beproeving-, en/of procesbewakingspunten naar de van toepassing zijnde voorschriften; iii. referentie naar het/de te keuren en/of te beproeven materieel, dienst en/of te bewaken proces. 3. Een overzicht van kritisch(e)/complex(e) materieel en/of diensten, waarvoor de opdrachtnemer gebruik maakt van onderaannemers en/of toeopdrachtnemers, met de naam en adressen van deze onderaannemers/toeopdrachtnemers en hun vereiste en actuele kwaliteitszorgstatus. Bovendien kan de opdrachtgever verzoeken om de desbetreffende keuring - en/of beproevingsplannen. 4. Indien keuringen en/of beproevingen worden uitgevoerd door externe keuring - en/of beproevingsinstanties, dienen eveneens de namen en adressen van deze instanties, de toepasselijke kwaliteitssysteemeisen, de keuring - en/of beproevingsplannen te worden vermeld. Voor aanvang van de bouw van de voertuigen dient het projectplan door opdrachtgever goedgekeurd te worden.
284 | Het projectplan dient gedurende de gehele bouwtijd van een voertuig actueel gehouden te worden door de opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient per wijziging de opdrachtgever de nieuwe projectplanning toe te sturen. Deze wijziging dient door de projectleider van de opdrachtgever te worden geaccepteerd.
Toezicht vanuit opdrachtgever
285 | Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst is de opdrachtgever gerechtigd te allen tijde toezicht op de uitvoering van de opdracht uit te oefenen bij de opdrachtnemer bij de onderaannemers, bij de toeleveranciers en op locaties waar, naar oordeel van de opdrachtgever belangrijke delen en/of diensten worden gefabriceerd c.q. uitgevoerd.
286 | De opdrachtnemer is gehouden de opdrachtgever c.q. door hem aan te wijzen derden steeds toe te laten tot de plaatsen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en alle relevante informatie te verstrekken, alsmede daartoe desgevraagd faciliteiten c.q. kantoorruimte ter beschikking te stellen.
287 | De opdrachtnemer moet direct verbeteringsmaatregelen nemen indien door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar is gemaakt dat de kwaliteit niet (meer) voldoet aan de gestelde eisen of onvoldoende wordt nagekomen.
288 | De opdrachtnemer zal binnen veertien (14) dagen na schriftelijke melding van opdrachtgever een rapport opstellen en aan de opdrachtgever doen toekomen, waarin oorzaak, omvang, gevolg en te nemen correctieve en preventieve maatregelen ter verbetering van de geconstateerde tekortkoming zijn vermeld.
289 | De opdrachtgever heeft het recht, in de situatie als in het vorige lid genoemd, om op kosten van de opdrachtnemer aanvullende c.q. meer uitgebreide kwaliteitscontroles te (laten) uitvoeren. Indien uit deze controles blijkt dat aan alle geldende kwaliteitseisen is voldaan, worden de kosten van de aanvullende c.q. uitgebreidere controles en de kosten van de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen voor de oplevering gedragen door de opdrachtgever.
Projectleiding vanuit de opdrachtnemer
290 | Door de opdrachtnemer wordt één projectleider en één vervangend projectleider aangesteld. De projectleider is het aanspreekpunt voor de opdrachtgever voor de duur van de bouw. De opdrachtnemer zal de projectleider niet wijzigen, tenzij het betreffende personeelslid uit dienst treedt bij de opdrachtnemer of op van verzoek van de opdrachtgever.
LEVERTIJD
291 | De levertijd van het eerste voertuig bedraagt maximaal 75 weken na definitieve opdrachtverstrekking. Vervolgens wordt het volgende voertuig 8 weken later geleverd en het volgende voertuig 4 weken later. Alle voertuigen zijn binnen 12 weken na het afleveren van het eerste voertuig geleverd.
292 | Gedurende een eventuele overschrijding van de levertijd zal de opdrachtnemer de kosten vergoeden voor het veilig operationeel inzetbaar houden van het bestaande voertuig.