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	Voorbeeld inhoudsopgave waterveiligheidsrapportage 
Ontwerp en realisatie NIEUW GEMAAL


Deze inhoudsopgave dient aangehouden te worden bij het opstellen van ontwerprapportages bij het ontwerp van nieuwe gemalen voor HHNK. Alle mechanismen welke invloed hebben op de waterveiligheid tijdens de uitvoering en bij gereedkomen dienen in de rapportage aan bod te komen.

Dit document schrijft de gewenste hoofdstukindeling voor en de inhoud op hoofdlijn.
De genoemde inhoud bij de paragrafen dienen tenminste aan bod te komen. De inhoud van de rapportage beperkt zich echter niet tot de genoemde inhoud.
Met instemming van de opdrachtgever, mag onderbouwd afgeweken worden van deze inhoudsopgave.
Gebruik van de HHNK huisstijl is niet noodzakelijk.
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[bookmark: _Toc534969282]Omschrijving project
Algemene omschrijving van de totstandkoming van het project en de werkzaamheden
[bookmark: _Toc534969283]Locatie en functie kunstwerk
Weergave en beschrijving van de locatie
[bookmark: _Toc534969284]Toegepaste bronnen
Van toepassing zijnde documenten
Toegepaste documenten
Opgestelde documenten
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[bookmark: _Toc534969286]Beschrijving constructie
Algemene omschrijving met weergave(n) van de constructie
[bookmark: _Toc534969287]Beschrijving keermiddelen
Algemene omschrijving met weergaven van de aanwezige keermiddelen, al dan niet hoogwaterkerend.
[bookmark: _Toc534969288]Fundering
Beschrijving van de fundering van het kunstwerk
[bookmark: _Toc534969289]Gebruik en bediening
Beschrijving van de bediening en het toekomstig gebruik van het gemaal (primaire en nevenfuncties).
Beschrijving van inspectie en testmomenten.


[bookmark: _Toc534969290]Uitgangspunten en randvoorwaarden
[bookmark: _Toc534969291]Eisen waterveiligheid
Ontwerplevensduur
Aantal keermiddelen
Faalkanseisen per faalmechanisme
Constructieve veiligheid
[bookmark: _Toc534969292]Hydraulische randvoorwaarden
Ontwerp peilen (zomer-, winter- en/of streefpeil) van binnen- en buitenwaterstanden.
Toeslagen voor maaivelddaling, zeespiegel- of meerpeilstijging.
Extra afmaal (verganglijnen)
Maximale pompdebieten
Inundatiepeil
[bookmark: _Toc534969293]Bodemopbouw en geotechnische parameters
Bodemopbouw ter plaatse van het te realiseren gemaal. Binnen- en buitenzijde aan weerszijden van het gemaal.
Doorlatendheden van eventueel aanwezige watervoerende zandlagen.
Sterkteparameters van aanwezige grondlagen.
Ontwerplevensduur
In deze paragraaf dient de ontwerplevensduur van het gemaal aan bod te komen. Ook wordt benoemd welke toeslagen voor materiaal zijn toegepast (zoals corrosietoeslag damwanden).
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Beschrijving + weergave van uitvoeringsfasering
[bookmark: _Toc534969296]Borging waterveiligheid tijdens uitvoering
Dubbele kering tijdens uitvoering
Waterveiligheid per fase toegelicht met de vigerende waterstanden
Beschrijving van tijdelijke constructies
Hoogte en sterkte tijdelijke constructies
Eventuele beheersmaatregelen tijdens uitvoering
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[bookmark: _Toc534969298]Overzicht toetssporen
Algemeen overzicht van de sporen waar het kunstwerk op beoordeeld wordt in deze rapportage
[bookmark: _Toc534969299]Hoogte kunstwerk (HTKW)
Beschrijving van de constructieonderdelen welke de waterkerende hoogte vervullen.
Eventuele beschrijving van toekomstig uitbreidbare constructieonderdelen.
[bookmark: _Toc534969300]Betrouwbaarheid sluiting kunstwerk (BSKW)
Beschrijving van de onderdelen welke invloed hebben op de betrouwbaarheid van de sluiting van het kunstwerk.
[bookmark: _Toc534969301]Sterkte en stabiliteit kunstwerk (STKW)
[bookmark: _Toc534969302]Stabiliteit constructie en grondlichaam
Beschrijving van de mechanismen:
· Horizontaal evenwicht;
· Kantelevenwicht;
· Verticaal evenwicht;
· Grondlichaam – overall stabiliteit;
· Erosie.
[bookmark: _Toc534969303]Sterkte waterkerende constructieonderdelen
Beschrijving van de te beschouwen constructieonderdelen;
· Kokers
· Dam(wanden)
· Afsluiters
· Etc.
[bookmark: _Toc534969304]Piping bij kunstwerk (PKW)
Algemene beschrijving van het mechanisme in relatie tot het kunstwerk.


[bookmark: _Toc534969305]Beoordeling hoogte kunstwerk (HTKW)
Beoordeling van de hoogte van het ontwerp aan de maatgevende waterstanden.
Toelaatbare overslagdebieten
Relatie met overgangsconstructies


[bookmark: _Toc534969306]Beoordeling betrouwbaarheid sluiting kunstwerk (BSKW)
Systeembeschrijving
Beoordeling van de betrouwbaarheid van de sluiting van het ontwerp aan de faalkanseis
Berekening faalkans sluiting van eventueel verschillende functies
Pns wel of geen handbediening bij sluitvraag
Maximaal aantal maalvragen
Toelaatbaar debiet bodembescherming i.r.t. P(h>OKP)
Toelaatbare komberging i.r.t. P(h>OKP)
Kans op herstel =1,0
Foutenboom in bijlage
Scoretabellen in bijlage


[bookmark: _Toc534969307]Beoordeling sterkte en stabiliteit kunstwerk (STKW)
[bookmark: _Toc534969308]Stabiliteit constructie en grondlichaam
Aantonen veiligheid van constructie ten opzichte van de mechanismen:
· Horizontaal evenwicht;
· Kantelevenwicht;
· Verticaal evenwicht;
· Grondlichaam – overall stabiliteit
· Erosie (bodembescherming in- en uitstroom)
Maximaal opneembare krachten van constructieonderdelen vermelden welke van invloed zijn op bovenstaande mechanismen (toelaatbare waterstanden, verticale belastingen en instroomdebieten).
Verwijzingen naar berekeningen in andere documenten.
[bookmark: _Toc534969309]Sterkte waterkerende constructieonderdelen
Aantonen veiligheid van constructieonderdelen:
· Kokers
· Dam(wanden)
· Afsluiters
· Etc.
Maximaal opneembare krachten van de waterkerende constructieonderdelen vermelden met verwijzingen naar berekeningen in andere documenten.
Maatgevende constructieonderdelen vermelden.


[bookmark: _Toc534969310]Beoordeling piping bij kunstwerk (PKW)
Beoordeling op piping van het ontwerp aan het maatgevende verval bij de ontwerplevensduur. 
Weergave en berekening van mogelijke kwelwegen inclusief kwelvoorzieningen.
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Samenvatting van de uitgevoerde beoordelingen.
Handelingsperspectieven bij ontwerp
Eventuele aandachtspunten voor beheer en onderhoud
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