## Overzicht Blokeigenschappen
Versie | 2
Project: | In de projecteigenschappen gedefinieerde blokeigenschappen
Blokeigenschap: | Formaat (pagina) [1] <10618 1>
Inhoud: |  | [4<11090,2,0,0,0,1,0,0,0,nl_NL,0,0,0,0,0,0,0>][14<10000,0,0,0,0,1,0,0,0,nl_NL,0,0,0,0,1,0,0>]
Gebruik: | Samen met blokeigenschap 2 bepaalt blokeigenschap 1 de inhoud van het veld "Registratie nummer" in het HHNK kader.
De waarde van blokeigenschap 1 is:
[Project, Gebruiker extra veld 4] = Registratie nummer, of als dit leeg is
[Inbouwplaats, Structuurbeschrijving extra veld 1] = Plaats afhankelijke aanduiding, of als dit leeg is
[Projectnaam] = Bestandsnaam van het project (zonder extensie)
Blokeigenschap: | Formaat (pagina) [2] <10618 2>
Inhoud: |  | [14<EPLAN.Project.UserSupplementaryField4,0,0,0,0,1,0,0,0,nl_NL,0,0,0,0,0,0,0>][20134<1009,1,0,0,0,1,0,0,0,nl_NL,0,0,0,0,1,0,0>]
Gebruik: | Zie blokeigenschap 1
Onderdeel: | Bij het onderdeel gedefinieerde blokeigenschappen
Blokeigenschap: | Formaat [1] <20202 1>
Inhoud: |  | [20201<1140,0,0,0,0,0,0,0,0,nl_NL,0,0,0,0,0,0>][20201<20215,0,0,0,0,0,0,0,0,nl_NL,0,0,0,0,0,0>]
Gebruik: | Samenstelling van Groep code met prefix en Onderdeel code met voorteken voor weergave in schema en lijsten
Blokeigenschap: | Formaat [2] <20202 2>
Inhoud: |  | [20132<1002,0,0,0,0,0,0,0,0,nl_NL,0,0,0,0,0,0,0>][SP][20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,nl_NL,0,0,0,0,0,0,0>]
Gebruik: | Samenstelling van Groep structuurbeschrijving en Functietekst (automatisch) voor weergave bij het onderdeel
Blokeigenschap: | Formaat [3] <20202 3>
Inhoud: |  | SET Ie=[20201<EPLAN.Function.UserSupplementaryField12,0,0,0,0,0,0,0,0,nl_NL,0,0,0,0,0,0,0>]
Gebruik: | Samenstelling van tekst "SET Ie=" en Functie (Motor[Gev12] nominale stroom in [A] voor weergave bij het onderdeel
Blokeigenschap: | Formaat [4] <20202 4>
Inhoud: |  | [20132<1001,0,0,0,0,0,0,0,0,nl_NL,0,0,0,0,0,0,0>][20201<20215,0,0,0,0,0,0,0,0,nl_NL,0,0,0,0,0,0,0>]
Gebruik: | Gelijk aan formaat [1], maar zonder voorteken "=", gebruikt op tekstplaten. Voorbeeld "110.11-S3"
Blokeigenschap: | Formaat [7] <20202 7>
Inhoud: |  | [20211,1<20201<20010,0,0,0,0,1,0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0>>]\,[20211,3<20201<20010,0,0,0,0,1,0,1,0,,0,0,0,0,0,0,0>>]\,[20211,5<20201<20010,0,0,0,0,1,0,1,0,,0,0,0,0,0,0,0>>]\,[20211,7<20201<20010,0,0,0,0,1,0,1,0,,0,0,0,0,0,0,0>>]@@Rail aansluiting 1,2,3 fasen en N
Gebruik: | Bepaling van de verbinding van het onderdeel met een 3-fasen railsysteem via de aansluitingen op het symbool,
bijv. voor weergave bij het onderdeel in enkellijns schema
Gebruikers: | Bij (vermogens)verbruikers gedefinieerde blokeigenschappen
Blokeigenschap: | Formaat [1] <20202 1>
(is gelijk aan algemeen onderdeel)
Blokeigenschap: | Formaat [2] <20202 2>
Inhoud: |  | MOTORGEGEVENS[LF][LF]Pn\[kW\][LF]In\[A\][LF]CosPhi[LF]n[LF]Un\[V\]
Gebruik: | Tabel met electrische eigenschap namen en eenheden voor weergave bij het onderdeel (vermogen, spanning, stroom, enz.)
Blokeigenschap: | Formaat [3] <20202 3>
Inhoud: |  | [LF][LF][20064<20201<EPLAN.Function.UserSupplementaryField11,0,0,0,0,0,0,0,0,nl_NL,0,0,0,0,0,0,0>>][LF][20064<20201<EPLAN.Function.UserSupplementaryField12,0,0,0,0,0,0,0,0,nl_NL,0,0,0,0,0,0,0>>][LF][20064<20201<EPLAN.Function.UserSupplementaryField15,0,0,0,0,0,0,0,0,nl_NL,0,0,0,0,0,0,0>>][LF][20064<20201<EPLAN.Function.UserSupplementaryField13,0,0,0,0,0,0,0,0,nl_NL,0,0,0,0,0,0,0>>][LF][20064<20201<EPLAN.Function.UserSupplementaryField14,0,0,0,0,0,0,0,0,nl_NL,0,0,0,0,0,0,0>>]
Gebruik: | Tabel voor vermogensgebruiker electrische waarden voor weergave bij het onderdeel (vermogen, spanning, stroom, enz.)

## Overzicht Speciale teksten
Onderdeel: | Speciale teksten, geconfigureerd in de projecteigenschappen
Invulling: | Bij de onderdeel hoofdfunctie eigenschappen
Gebruik: | Tabel voor vermogensgebruiker electrische waarden voor weergave bij het onderdeel (vermogen, spanning, stroom, enz.)
(zie ook blokeigenschappen 2 en 3 van vermogensgebruikers)
EPLAN.Function.UserSupplementaryField10 |  | Motor[Gev10] type
EPLAN.Function.UserSupplementaryField11 |  | Motor[Gev11] nominaal vermogen Pn [kW]
EPLAN.Function.UserSupplementaryField12 |  | Motor[Gev12] nominale stroom In [A]
EPLAN.Function.UserSupplementaryField13 |  | Motor[Gev13] nominaal toerental n [rpm]
EPLAN.Function.UserSupplementaryField14 |  | Motor[Gev14] nominale spanning Un [V] | selectielijst 230V-50Hz, 400V-50Hz, 690V-50Hz
EPLAN.Function.UserSupplementaryField15 |  | Motor[Gev15] CosPhi
Pagina: | Speciale teksten, geconfigureerd in de projecteigenschappen
Invulling: | Bij de pagina eigenschappen, separaat voor elke pagina (zie ook verborgen tekst in kader)
Gebruik: | Revisie informatie in de revisietabel van het kader
EPLAN.Page.UserSupplementaryField70 |  | HHNK (Gev 70) Revisie Nr. [1]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField71 |  | HHNK (Gev 71) Revisie Datum [1]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField72 |  | HHNK (Gev 72) Revisie Gezien [1]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField73 |  | HHNK (Gev 73) Revisie Getekend [1]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField74 |  | HHNK (Gev 74) Revisie Omschrijving [1]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField75 |  | HHNK (Gev 75) Revisie Nr. [2]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField76 |  | HHNK (Gev 76) Revisie Datum [2]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField77 |  | HHNK (Gev 77) Revisie Gezien [2]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField78 |  | HHNK (Gev 78) Revisie Getekend [2]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField79 |  | HHNK (Gev 79) Revisie Omschrijving [2]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField80 |  | HHNK (Gev 80) Revisie Nr. [3]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField81 |  | HHNK (Gev 81) Revisie Datum [3]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField82 |  | HHNK (Gev 82) Revisie Gezien [3]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField83 |  | HHNK (Gev 83) Revisie Getekend [3]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField84 |  | HHNK (Gev 84) Revisie Omschrijving [3]
Gebruikers: |  | HHNK (Gev 85) Revisie Nr. [4]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField86 |  | HHNK (Gev 86) Revisie Datum [4]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField87 |  | HHNK (Gev 87) Revisie Gezien [4]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField88 |  | HHNK (Gev 88) Revisie Getekend [4]
EPLAN.Page.UserSupplementaryField89 |  | HHNK (Gev 89) Revisie Omschrijving [4]
Project: | Speciale teksten, geconfigureerd in de projecteigenschappen
Invulling: | Bij de Eplan project eigenschappen
Gebruik: | Project gegevens weergave in kader en titelblad
EPLAN.Project.UserSupplementaryField1 |  | HHNK [Gev1] Project: Naam
EPLAN.Project.UserSupplementaryField2 |  | HHNK [Gev2] Project: Adres Straatnaam
EPLAN.Project.UserSupplementaryField3 |  | HHNK [Gev3] Project: Adres Postcode Plaatsnaam
EPLAN.Project.UserSupplementaryField4 |  | HHNK [Gev4] Project: ID Code
EPLAN.Project.UserSupplementaryField5 |  | HHNK [Gev5] Project: Object Code