## PG-typicals
Typicalnr. | Sub | Typical naam | Status | Laatst gewijzigd op | Toelichting status | Typical omschrijving
PG-E001.01 | 0 | DOL BASIS | Gereed | 2022-06-10
PG-E001.02 |  | DOL BASIS-LAMPJES | Gereed | 2022-06-10
PG-E001.03 |  | DOL BASIS-LAMPJES-UREN | Gereed | 2022-06-10
PG-E002-09 |  | Reserve
PG-E010.01 | 0 | FO BASIS | Voor de toekomst
PG-E010.02 |  | FO BASIS-PTC | Voor de toekomst
PG-E010.03 |  | FO BASIS-WIO-CLIXON | Voor de toekomst
PG-E010.04 |  | FO BASIS-DROOGLOOP | Voor de toekomst
PG-E010.05 |  | FO BASIS-PTC-DROOGLOOP | Gereed | 2022-06-10
PG-E010.06 |  | FO BASIS-WIO-CLIXON-DROOGLOOP | Voor de toekomst
PG-E010.07 |  | FO BASIS-PTC-DROOGLOOP-WIO | Voor de toekomst
PG-E010.10 |  | FO-BASIS-REM | Gereed | 2022-06-10
PG-E010.11 |  | FO BASIS-TANDWIELKAST | Gereed | 2022-06-10
PG-E011.02 | 0 | FO GROTER 110kW | Voor de toekomst
PG-E011.12 | 0 | FO GROTER 110kW | Voor de toekomst
PG-E012-20 |  | Reserve
PG-E021.01 | 0 | MOTORAFSLUITER AUMANORM - PLC EN LOKALE BEDIENINGEN | Wacht op oplevering door Wim
PG-E021.02 | 0 | MOTORAFSLUITER AUMANORM - PLC EN CENTRALE BEDIENING | Wacht op oplevering door Wim
PG-E021.03 | 0 | MOTORAFSLUITER AUMANORM - ALLEEN LOKALE BEDIENING | Wacht op oplevering door Wim
PG-E022.01 |  | MOTORAFSLUITER AUMAMATIC - PLC EN CENTRALE BEDIENINGEN | Gereed | 2022-06-10
PG-E024-32 |  | Reserve
PG-E033.01 | 0 | LENSPOMP | Gereed | 2022-06-10
PG-E034 |  | Reserve
PG-E035.01 | 1 | DROOGLOOPBEVEILIGING | Gereed | 2022-06-10
PG-E035-39 |  | Reserve
PG-E040.02 | 0 | NIVEAUMETING ANALOOG - VEGAPULS 61 - OSB | Gereed | 2022-06-10
PG-E040.04 | 1 | NIVEAUMETING ANALOOG - VEGAPULS 61 - VEGADIS 81 - OSB | Gereed | 2022-06-10
PG-E040.11 |  | NIVEAUMETING ANALOOG - VEGAWELL 52 | Gereed | 2022-06-10
PG-E040.12 |  | NIVEAUMETING ANALOOG - VEGAWELL 52 - OSB | Gereed | 2022-06-10
PG-E041 |  | Reserve
PG-E042.01 | 0 | NIVEAUSCHAKELAAR GELEIDBAARHEID | Gereed | 2022-06-10
PG-E044-49 |  | Reserve
PG-E050.01 | 0 | KROOSHEKREINIGER - DUBBELE KETTINGREINIGER-MOMENTBEVEILIGING-NOODSTOP | Gereed | 2022-06-10
PG-E050.02 | 0 | KROOSHEKREINIGER - ENKELE KETTINGREINIGER-MOMENTBEVEILIGING-NOODSTOP | Voor de toekomst
PG-E051-99 |  | Reserve
PG-E100.01 | 0 | STUURSTROOM 230VAC | Gereed | 2022-06-10
PG-E100.02 |  | STUURSTROOM 230VAC - NAAR EXTERNE LOCATIE | Gereed | 2022-06-10
PG-E100.11 | 0 | STUURSTROOM 24VDC | Gereed | 2022-06-10
PG-E100.12 |  | STUURSTROOM 24VDC - NAAR EXTERNE LOCATIE | Gereed | 2022-06-10
PG-E101.01 | 1 | PA CONFIGURATIE - LMX400 MET CREVIS RIO | Gereed | 2022-06-10
PG-E101.02 | 1 | PA CONFIGURATIE - LMX800 MET CREVIS RIO | Voor de toekomst
PG-E102.01 | 0 | KRACHT ALGEMEEN - NETWACHTER | Gereed | 2022-06-10
PG-E102.02 | 1 | KRACHT ALGEMEEN - KRACHT WCD | Gereed | 2022-06-10
PG-E102.03 | 2 | KRACHT ALGEMEEN - KASTVERLICHTING | Gereed | 2022-06-10
PG-E102.04 | 3 | KRACHT ALGEMEEN - SERVICE WCD | Gereed | 2022-06-10
PG-E102.05 | 4 | KRACHT ALGEMEEN - KASTVERWARMING | Gereed | 2022-06-10
PG-E102.06 | 5 | KRACHT ALGEMEEN - KASTVENTILATIE | Gereed | 2022-06-10
PG-E103.01 | 0 | HOOFDVERDELING - INKOMENDE VOEDING - NET-NOOD | Gereed | 2022-06-10
PG-E103.02 | 1 | HOOFDVERDELING - INKOMENDE VOEDING | Gereed | 2022-06-10
PG-E103.03 | 2 | HOOFDVERDELING - AFGAANDE VOEDING | Gereed | 2022-06-10
PG-E103.10 | 3 | HOOFDVERDELING - OSB | Gereed | 2022-06-10
PG-E104.01 |  | RUIMTEVENTILATOR | Gereed | 2022-06-10
PG-E105.01 |  | IO ALGEMEEN - RST-LAMPTEST-MONTEUR OP LOCATIE | Gereed | 2022-06-10
PG-E105.03 |  | IO ALGEMEEN - UITWISSELING SIGNALEN EXTERNE LOCATIE | Gereed | 2022-06-10
PG-E107.01 |  | LICHT ONDERVERDELER | Gereed | 2022-06-10
PG-E108.01 |  | KRACHT ONDERVERDELER | Voor de toekomst
PG-E109-995 |  | Reserve
PG-E996.01 |  | KASTAANZICHTEN | Gereed | 2022-06-10 |  | Voorbeelden van kastaanzichten met aan te houden maten voor deurcomponenten

## Leemans typicals
Typicalnr. | Sub | Typical naam | Status | Laatst gewijzigd op | Toelichting status | Typical omschrijving
LMNS-E001.01 | 0 | DOL BASIS | Opgeleverd door Wim | 2022-05-05
LMNS-E001.02 |  | DOL BASIS-LAMPJES | Opgeleverd door Wim | 2022-05-05
LMNS-E001.03 |  | DOL BASIS-LAMPJES-UREN | Opgeleverd door Wim | 2022-05-05
LMNS-E002-20 |  | Reserve
LMNS-E021.01 | 0 | MOTORAFSLUITER - PLC EN LOKALE BEDIENINGEN | Wordt opgeleverd door Wim
LMNS-E021.02 | 0 | MOTORAFSLUITER - PLC EN CENTRALE BEDIENING | Wordt opgeleverd door Wim
LMNS-E021.03 | 0 | MOTORAFSLUITER - ALLEEN LOKALE BEDIENING | Wordt opgeleverd door Wim
LMNS-E024-32 |  | Reserve
LMNS-E033.01 | 0 | LENSPOMP | Opgeleverd door Wim | 2022-05-05
LMNS-E034 |  | Reserve
LMNS-E035.01 | 1 | DROOGLOOPBEVEILIGING | Opgeleverd door Wim | 2022-05-05
LMNS-E035-39 |  | Reserve
LMNS-E040.11 |  | NIVEAUMETING ANALOOG - VEGAWELL 52 | Opgeleverd door Wim | 2022-05-05
LMNS-E040.12 |  | NIVEAUMETING ANALOOG - VEGAWELL 52 - OSB | Opgeleverd door Wim | 2022-05-05
LMNS-E041 |  | Reserve
LMNS-E042.01 | 0 | NIVEAUSCHAKELAAR GELEIDBAARHEID | Opgeleverd door Wim | 2022-05-05
LMNS-E044-50 |  | Reserve
LMNS-E051-99 |  | Reserve
LMNS-E100.01 | 0 | STUURSTROOM 230VAC | Project opgeleverd door Wim, geen paginamacro's beschikbaar | 2022-05-05
LMNS-E101.01 | 0 | PA CONFIGURATIE | Project opgeleverd door Wim, geen paginamacro's beschikbaar | 2022-05-05
LMNS-E109-995 |  | Reserve