Bijlage 8 Omschrijving kleine werkopdrachten

Kleine werkopdrachten zijn incidentele werken waarvoor opdracht gegeven wordt aan de aannemer onder ander voor het:

- Verplaatsen van een lichtmast

- Verwijderen van een lichtmast

- Plaatsen van een lichtmast

- Rechtzetten van een lichtmast

- Repareren van het deurtje

- Aanbrengen van een kaalfix anti-vandalisme sluiting

- Aanbrengen van een grondvleugel

- Tijdelijk opslaan van een lichtmast

- Omdraaien van uithouders ivm carnavalsoptocht

- Omzetten naar nachtbrander (als dat niet juist geschakeld is)

- Vervangen van verlichtingsmaterialen

- Afschermkap plaatsen in het armatuur

- Controle voeding

- Armatuur opnieuw richten

- Armatuur schoonmaken

- Overige kleine werkzaamheden