## Vragen_en_antwoorden_517578_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
56 | Bestek, blz. 41, bestekpostengroep 403 | In de hieronder vallende bestekposten wordt niet gesproken over connectiviteit van de verlichtingsarmaturen. Gemeente Hilvarenbeek heeft al een groot deel van het areaal voorzien van led als lichtbron. Een volgende stap is de verlichting connected maken. Hiermee valt nog meer op energieverbruik en onderhoud te besparen. Om goed maatschappelijk verantwoord in te kunnen kopen en het behalen van de doelen van het Energieakkoord, is dit een onmisbaar onderdeel dat in deze aanbesteding niet mag ontbreken. Waarom heeft gemeente Hilvaren dit niet opgenomen in deze aanbesteding? | De gemeente kiest niet voor een armatuur met connectiviteit. De gemeente kiest voor armaturen met een ingeregeld dimregime ten behoeve van energiebesparing en ziet op dit moment geen meerwaarde met betrekking tot het onderhoud.
57 | Bestek, blz. 41, bestekpostengroep 403 | In de hieronder vallende bestekposten wordt niet gesproken over connectiviteit van de verlichtingsarmaturen. Om goed maatschappelijk verantwoord in te kunnen kopen, is het toekomstbestendig zijn van de verlichting een belangrijke toevoeging. Een eerste stap naar toekomstbestendig is verlichtingsarmaturen voorzien van connectiviteit en een mogelijkheid om plug and play toekomstige technologische technieken toe te kunnen voegen aan verlichtingsarmaturen. Heeft de gemeente hierover nagedacht? Wil de gemeente deze eis toevoegen aan deze aanbesteding? | De gemeente heeft hier over nagedacht en kiest er voor dit niet toe te passen.
58 | Bestek, blz. 41, bestekpostengroep 403 | In de bestekposten van de verlichtingsarmaturen wordt geen connectiviteit vermeld. Gezien de lange levensduur van 20 jaar voor verlichtingsarmaturen is het onmisbaar als verlichtingsarmaturen op afstand benaderbaar zijn voor toekomstige toepassingen, automatische storingsmeldingen en besturing vanaf afstand zonder bezoek aan de lichtmast. Het later toevoegen van connectiviteit kost meer dan het initieel mee te nemen. Waarom neemt de opdrachtgever de connectiviteit niet mee in deze aanbesteding? | Zie antwoord vraag 56
59 | Bestekspost 403 | Kan de AD specificeren welke besteksposten uitgevoerd dienen te worden met een Zhaga connector en bijbehorende SR- driver? Het toepassen van een SR/ D4I driver is niet wenselijk wanneer een armatuur niet wordt uitgevoerd met een Zhaga connector. Het later toevoegen van een Zhaga connector is erg bewerkelijk en zal in de praktijk vaak niet doorgevoerd worden. Het toepassen van een SR/D4I driver bij het niet toepassen van Zhaga connector heeft vervolgens alleen een kostenverhogend effect, terwijl hier geen meerwaarde van genomen kan worden. Wij willen de AD vragen per bestekpost aan te geven welke armaturen uitgevoerd mogen worden met een standaard (dali) driver en welke armaturen met een D4I driver i.c.m. een Zhaga connector en dit te kwantificeren in aantallen. | De specificaties van de driver onder bestekpostengroep 403 zijn aangepast.
60 | LEIDRAAD 2.4 Omvang van de opdracht | ‘Wilt u bevestigen dat gegadigden met de door u in par. 2.4 van de Leidraad verstrekte informatie bij hun inschrijving rekening dienen te houden?’ | AD bevestigt dat rekening gehouden dient te worden met 2.4.
61 | Leidraad 2.5 Inkoopvoorwaarden | Wilt u aangeven waar de Algemene Inkoopvoorwaarden van gemeente Hilvarenbeek kunnen worden gevonden? | De Algemene Inkoopvoorwaarden van gemeente Hilvarenbeek zijn toegevoegd in TenderNed.
62 | De omschrijving van de wijziging/aankondiging van de opdracht | Het vervallen van ‘de eis ISO9001’ houdt in dat gegadigden niet meer aan de eis van een gecertificeerd kwaliteitsborgingsysteem hoeven te voldoen. Het hebben van een gecertificeerd kwaliteitsborgingsysteem is de normaalste zaak van de wereld. Het vergt alleen een investering. Door die eis te laten vallen favoriseert de gemeente partijen die deze investering niet hebben gedaan. Dat is in strijd met het non-discriminatiebeginsel, temeer ook omdat voor het mogen werken aan het net van de netbeheerder deze minimale eis wel onverkort geldt en de gegadigde een erkenning van de netbeheerder moet hebben en ook dat is een investering. Wij verzoeken u met klem deze wijziging ongedaan te maken. | AD gaat niet in op dit verzoek. Deze wijziging blijft gehandhaafd.
63 | De omschrijving van de wijziging: | De omschrijving van de wijziging: De inschrijfdatum is uitgesteld en er is een aanvullende nota van inlichtingen toegevoegd. De reden hiervan is dat de eis VCA** is gewijzigd naar VCA*. De eis ISO9001 is komen te vervallen. De aanbestedende dienst wil potentiële inschrijver die eerder niet de kans hadden in te schrijven aanvullend de kans geven vragen te stellen. Vraag: Het vervallen van ‘de eis ISO9001’ houdt in dat gegadigden niet meer aan de eis van een gecertificeerd kwaliteitsborgingsysteem hoeven te voldoen. Het hebben van een gecertificeerd kwaliteitsborgingsysteem is de normaalste zaak van de wereld. Het vergt alleen een investering. Door die eis te laten vallen favoriseert de gemeente partijen die deze investering niet hebben gedaan. Dat is in strijd met het non-discriminatiebeginsel, temeer ook omdat voor het mogen werken aan het net van de netbeheerder deze minimale eis wel onverkort geldt en de gegadigde een erkenning van de netbeheerder moet hebben en ook dat is een investering. Wij verzoeken u met klem deze wijziging ongedaan te maken. | AD gaat niet in op dit verzoek. Deze wijziging blijft gehandhaafd.