## Blad1
Vraag | Document | Pagina | Paragraaf/artikel/vraag | Vraag | Antwoord
1 | Raamovereenkomst | 4 | 3.1 | U geeft aan dat er een optie is om de overeenkomst met 1 jaar te verlengen en dat u dit uiterlijk 3 maand voor verlenging bij ons (schriftelijk) bekend maakt. Wilt u daaraan toevoegen dat verlenging alleen plaatsvindt met wederzijds goedvinden. | Akkoord
2 | Offerteaanvraag | 8 | 3.9 | In deze paragraaf geeft u duidelijk aan dat er geen voorwaarden van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden van de gemeente zijn echter wel toegevoegd aan de stukken. Zijn de voorwaarden nu wél of niet van toepassing? | Met de zinsnede waar u naar refereert, wordt bedoeld dat alle voorwaarden, anders dan de algemene voorwaarden van de gemeente, niet van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van gemeente Smallingerland zijn van toepassing.
3 | Raamovereenkomst | 4 | 10 | De aansprakelijkheid is hier in hoogte beperkt, echter niet in soort schade. Dit is voor inschrijver niet acceptabel met het oog op een verantwoorde bedrijfsvoering en bovendien in strijd met de Gids Proportionaliteit.Bent u bereid om de aansprakelijkheid te beperken tot directe materiele schade inclusief eventueel daaruit voortvloeiende gevolgschade, e.e.a. conform voornoemde bedragen? Indien u hier niet mee akkoord bent ontvangen wij graag een tegenvoorstel. | Akkoord
4 | Offerteaanvraag | 14 | 5 | Aannemer heeft tot 1-1-2026 de tijd om installaties te controleren op onvolkomenheden. Als bijlage 15 incompleet is en er meer of minder installatieobjecten aanwezig zijn kan dit niet verrekend worden volgens beschrijving. Dit is onredelijk en we verwachten van opdrachtgever medewerking om verschillen in aantallen te kunnen verrekenen. | De opdrachtgever zal zijn medewerking verlenen om de verschillen in aantallen te verrekenen.
5 | Offerteaanvraag | 23 | 5.11 | Gesteld wordt dat vaste jaarlijkse vergoeding inclusief uren materialen/onderdelen en hulpmiddelen van toepassing is. 1. Hoe te rekenen als er veel info ontbreekt van de elementen (zoals merk/type/capaciteit)? 2. Hoe aantallen en filter types van de luchtbehandeling/ventilatie systemen te bepalen? 3. Is filtermateriaal tijdens onderhoud verrekenbaar conform bijlage 11? | 1) Zie beantwoording van vraag 4. 2) Tijdens uitvoering werkzaamheden bepalen. Zie beantwoording van vraag 4. 3) Ja.
6 | Installatie overzicht 24111 (Bijlage) |  |  | 1. wat zijn de merken en types van de BMI/OAI en IBC installaties)? 2. Zijn er brandmeldinstallaties welke gecertificeerd moeten worden, zo ja, jaarlijks of 3-jaarlijks? 3. Wie voert de maandelijkse en 4-8 maandelijkse beheertaken uit van de BMI installaties? 4. Zijn er beveiligingsinstallaties welke moeten voldoen aan beveiligingscertificaat BORG? | 1) Waldhof Galaxy flex 3-20, 't Bynt - Boornbergum BMI & Siemens FC10-04 , De Uitwijk Galaxy 18 XL/V.31b - De Kouwe Galaxy 60 V4.32, Iris 620 - De Skammel Galaxy 18 V4.31b Iris 4-620 - Place2Be Galaxy G2, BMI Siemens FC10-04E Buurtwerkplaats De Kouwe Galaxy 60; V1.07 - Speeltuingebouw De Wiken Galaxy 18, Tussendiepen ibc Galaxy 60 XL, bmc FC722ZZ, De Hemmen Galaxy FX020 V3.53, De Boeg Galaxy 60 V2.17, Iduna Galaxy GD96 bmc Siemens FC 721, Museum Galaxy GD 96 bmc Bosch avenar 8000, Dierenasiel Galaxy 60 2) Nee 3) Beheerstaken wordt door gebruiker gedaan maar er is geen toezicht op. 4) Volgens onze huidige contractant niet nodig
7 | Installatie overzicht 24111 (Bijlage) |  | brandmeldinstallaties / beveiligingsinstallaties | 1. Zijn de brandmeldinstallaties per 1-3-2025 voorzien van een neutrale installateurscode? 2. Zijn de inbraakbeveiligingsinstallaties per 1-3-2025 voorzien van een neutrale installateurscode? | 1) Installateurscodes worden terzijndertijd ter beschikking gesteld. 2) Idem
8 | Installatie overzicht 24111 (Bijlage) |  | Scios controles Scope 1-2-7a; | Zijn alle installaties, welke vallen binnen de Scios Scope 1-2- 7a, voorzien van een goedkeurde ebi? | Ja
9 | Installatie overzicht 24111 (Bijlage) |  | GBS | 1. Welke gebouwen zijn voorzien van een GBS installatie? 2. Welk merk/type GBS installaties zijn/is aanwezig? | 1) Geen, het bedrijfsgebouw is wel aangesloten op Priva maar werkt niet meer. 2) Niet van toepassing.
10 | Installatie overzicht 24111 (Bijlage) |  | Bedrijfsgebouw OW, RMS | In het installatieoverzicht zijn 4 stuks Remeha Quinta’s 45 opgesteld. In welke ruimte zit(ten) welke ketel(s)? | Alle 4 in de cv-ruimte op de verdieping in cascade opstelling.
11 | Installatie overzicht 24111 (Bijlage) |  | T Bynt Boornbergum | In het installatieoverzicht zijn 4 stuks CV ketels opgesteld. In welke ruimte zit(ten) welke ketel(s) | Alle ketels bevinden zich in 1 gebouw, maar 4 verschillende ruimten. 1 op verdieping bij jeugdsoos / 1 bij kinderopvang / 1 dorpshuis / 1 aangebouwde ruimte.
12 | Installatie overzicht 24111 (Bijlage) |  | De Kouwe Wijkcentrum | In het installatieoverzicht is een Quinta ace opgenomen, wat is het vermogen en in welke ruimte zijn/is de ketel opgesteld? | Ketel zit in cv kast achterzijde gebouw. Vermogen 25
13 | Installatie overzicht 24111 (Bijlage) |  | Regelkasten | Lopen er voor de regelkasten abonnementen voor gebruik Software en cloud verbindingen? (voorbeeld: bedrijfsgebouw OW, RMS en Museum Smallingerland) | Nee
14 | Installatie overzicht 24111 (Bijlage) |  | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Wat is de capaciteit en koudemiddel van de koudenopwekking? | climaveneta i-av dx u 18 R410A 2 keer Daikin RZASG140M7Y1B R-32 koelver 14 kw Daikin 5mxm90n2v1b9j042342 R-32 Rechts climaveneta I-AV DX U018 E2 32121930 R410a Links climaveneta I-AV DX U018 E2 32121931 R410a
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36