## Blad1
Straat | huisnr. | LMnr. | Plaats | Melding | Uitgevoerd / bevindingen | Onderhoudsdatum | Week
Eilandweg | 33 | 305 | Broek in Waterland | LM knippert | Sont100w | 2023-01-11 | 2
Drs. J. van Disweg | 2e |  | Broek in Waterland | LM brandt niet | Waarschijnlijk zekering stuk in kast kan zelf niet in de kast is gecombineerd met riool heb hier geen sleutel van ,Sjaak gaat even kijken | 2023-01-11 | 2
Noordermeerweg | 16 | 122 | Broek in Waterland | LM brandt niet | Zekering 4A vervangen | 2023-01-11 | 2
West Weer | 9 | 187 | Broek in Waterland | LM brandt niet | Driver xtanium 40W geprogrammeerd en vervangen | 2023-01-11 | 2
Kerkbuurt | 200 | 400 | Marken | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5 W | 2023-01-11 | 2
Buurt IV | 8 | 265 | Marken | LM brandt niet | Core pro 6,5W plc en zekering vervangen | 2023-01-11 | 2
Buurterstraat | 45 | 130 | Marken | Armatuur Draaien | Armatuur gedraaid | 2023-01-11 | 2
Zeilstraat | 13 | 50 | Marken | LM brandt niet | Geen spanningdeze heb ik gemeld bij liander | 2023-01-11 | 2
Zeilstraat | 52 | 49 | Marken | LM brandt niet | Geen spanningdeze heb ik gemeld bij liander | 2023-01-11 | 2
Zeilstraat | 21 | 48 | Marken | LM brandt niet | Geen spanningdeze heb ik gemeld bij liander | 2023-01-11 | 2
de Duikjes | 2 | 401 | Marken | LM brandt niet | In donker gezien brand | 2023-01-11 | 2
Havenbuurt | 7 | 314 | Marken | LM brandt niet | In donker gezien en branden gewoon | 2023-01-11 | 2
Brugstraat | 5 | 1677 | Monnickendam | armatuur los | Armatuur hangt aan de brug, deze wordt eeer opgehangen door de aannemer die de bruggen doet | 2023-01-11 | 2
Noordeinde | 121 |  | Monnickendam | Lm scheef | Lm moet vervangen worden mail naar de zaak gestuurd | 2023-01-11 | 2
Kerkstraat | 53a | 1628 | Monnickendam | LM brandt niet | Plc 18W 2P | 2023-01-11 | 2
Wiganc | 12 |  | Monnickendam | Armatuur schoonmaken | Hier gaf Evert elk jaar rond de zomer een apparte opdracht voor | 2023-01-11 | 2
Uitdammer Dorpsstraat | 22 | 11 | Uitdam | LM brandt niet | Lm 11 in donker gezien brand Lm 10 is uit maar deze staat nog open bij liander | 2023-01-11 | 2
Zuiderwoude Dorpsstraat | 1 |  | Zuiderwoude | Lm brandt niet | Vast zetten lamp | 2023-01-11 | 2
Noordeinde en omgeving |  |  | Monnickendam |  | Liander storing
Witte werf |  |  | marken |  | Liander storing
Kievietstraat eo |  |  | Ilpendam |  | Liander storing
Willem Alexamderhof 18 | 18 | 1754 | Monnickendam | Lm brandt niet |  | 2023-01-25 | 4
Kalersteeg | 2 | 1655 | Monnickendam | Lm brandt niet |  | 2023-01-25 | 4
Kalersteeg | 4 | 1656 | Monnickendam | Lm brandt niet |  | 2023-01-25 | 4
Moordsteeg | 1 | 1657 | Monnickendam | Lm brandt niet |  | 2023-01-25 | 4
t Spil | 44 |  | Monnickendam | Lm brandt niet |  | 2023-01-25 | 4
Kerkbuurt | 168 | 383 | Marken | Lm brandt niet |  | 2023-01-25 | 4
Buurt Iv | 14 |  | Marken | Lm brandt niet |  | 2023-01-25 | 4
Buurt IV | 15 | 268 | Marken | Lm brandt niet |  | 2023-01-25 | 4
Galggouw | 2 | 360 | Broek in Waterland | Lm brandt niet |  | 2023-01-25 | 4
de Draai | 51 |  | Broek in Waterland | Lm brandt niet |  | 2023-01-25 | 4
Uitdammer Dorpsstraat | 27 | 10 | Uitdam | luik staat open | Lm krijgen spanning al eerder gemeld bij liander , nu weer opnieuw gemeld contact gehad met liander is ingepland voor 17 februari Paalluik gesloten | 2023-02-08 | 6
Wignac |  | allemaal | Monnickendam | Armaturen schoonmaken | Met Jan Jaap afgesproken volgende ronde alleen de kappen schoonmaken niet de masten, graag weer op de lijst zetten | 2023-02-08 | 6
Nieuwpoortslaan | 14 | 100 | Monnickendam | Lm bramdt niet | Driver geprogrammeerd en vervangen xtanium 40W | 2023-02-08 | 6
Vesting | 6 | 1402 | Monnickendam | fitting stuk | Reparatie lampvoet | 2023-02-08 | 6
Petrus Nahuysplantsoen | 1 | 967 | Monnickendam | afscherming plaatsen | 2x ind Iris verblinding kap geplaats | 2023-02-08 | 6
Kanaaldijk | 31B | 39 | Watergang | foto's maken NODR | Foto's gemaakt en naar de zaak gemaild | 2023-02-08 | 6
Kerkbuurt | 170 | 387 | Marken | LM brant niet | Getest brand | 2023-02-08 | 6
Kerkbuurt | 179 | 389 | Marken | LM brant niet | Core pro plc 6,5W | 2023-02-08 | 6
Buurt IV | 8 | 265 | Marken | LM brant niet | Zekering 2A | 2023-02-08 | 6
Grotewerf | 9 | 195 | Marken | LM brant niet | Core pro plc 6,5W | 2023-02-08 | 6
|  | 47 | Watergang | Lm brandt overdag | Van permanente fase op gewone fase gezet | 2023-02-08 | 6
Kerkbuurt |  | 388 |  |  | Zekering 2A | 2023-02-08 | 6
Mast bij voetbal broek in waterland |  |  |  |  | 2x TLD18W en starter | 2023-02-08 | 6
Zuiderwoude Dorpsstraat | 56 | 37 | Zuiderwoude | Lm rechtzetten | Lm recht gezet | 2023-02-22 | 8
Eilandseweg | 35 | 308 | Broek in Waterland | Lm brandt niet | Sont 100W en Evsa Sont100w vervangen | 2023-02-22 | 8
Jaagweg | 1 | 10 | Broek in Waterland | Lm brandt niet | Zekering 2A | 2023-02-22 | 8
Kerkplein | 11 |  | Broek in Waterland | ruitjes vervangen | 2x ruitjes vervangen en geleverd, deurtje arm gerepareerd model broek in waterland | 2023-02-22 | 8
Kerkbuurt | 170 | 387 | Marken | Lm brandt niet | 387 getest brand Lm 383, Lm krijgt geen spanning dit is bekend bij liander en word vermoedelijk 27 februari opgelost | 2023-02-22 | 8
Zeilstraat | 9 |  | Marken | Lm brandt niet | Is bekend bij liander ,verwachte hersteldatum 27februari | 2023-02-22 | 8
Kerkbuurt | 77 | 348 | Marken | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5 Watt | 2023-02-22 | 8
Witte werf | 8 | 207 of 208 | Marken | Lm brandt niet | 208 vastzetten lamp 207 getest brand | 2023-02-22 | 8
Bloemendaal | 24 | 1457 | Monnickendam | Lm flikkert | Core pro 6,5W plc en zekering vervangen | 2023-03-08 | 10
Bloemendaal | 1 | 1455 | Monnickendam | Lm rechtzetten | Antieke Lm recht gezet | 2023-03-08 | 10
Karn | 66 | 1231 | Monnickendam | Lm rechtzetten | Lm recht gezet | 2023-03-08 | 10
Karn | 53 | 1232 | Monnickendam | Lm rechtzetten | Lm recht gezet | 2023-03-08 | 10
Leeteinde | 2 | 107 | Broek in waterland | Lm brand niet | Vastzetten lampvoet en lamp | 2023-03-08 | 10
Witte werf | 8 | 207 | Marken | Lm brand niet | Aandrukken lamp bewoners zetten aldoor de lamp los willen blijkbaar geen licht | 2023-03-08 | 10
Kanaaldijk | 93 |  | Watergang | luik eraf | Bij hn 93 staan geen Lm en is ook in het hhnk gebied, Jan Jaap gaat hier achter aan | 2023-03-08 | 10
Cornelis Dikszoonlaan 348 |  | 777 |  |  | Lm recht gezet | 2023-03-08 | 10
Rietland 33 |  | 1733 en 1734 |  | Weinig licht | Lampen getest en branden gewoon | 2023-03-08 | 10
Zuidervesting grote kerk |  | 1440 |  | Glas stuk | Glasdeurtje en glas zijkant antiek armatuur vervangen | 2023-03-08 | 10
Pierebaan 3 |  | 263 |  | Water in armatuur | Water uit armatuur gehaald | 2023-03-08 | 10
Zuideinde | 60 | 1533 | Monnickendam | afscherming plaatsen | 4x lightronics backlights geplaatst | 2023-03-22 | 12
Leo Hordijkstraat | 2 | 1726 | Monnickendam | LM brandt niet | Pls11w 4P | 2023-03-22 | 12
Bloemendaal | 3 | 1456 | Monnickendam | Lm rechtzetten | Antieke Lm recht gezet | 2023-03-22 | 12
De Zarken | 2 | 1439 | Monnickendam | LM brandt niet | Lm is al veilig gesteld | 2023-03-22 | 12
Noordeinde | 121 | 1321 | Monnickendam | Lm sticker plakken | Lm sticker geplakt | 2023-03-22 | 12
Jan Nieuwenhuyzenlaan | 1 | 284 | Monnickendam | LM brandt niet | Ruud met kleine hoogwerker vragen | 2023-03-22 | 12
West Weer | 23 | 191 | Monnickendam | LM brandt niet | Xtanium 40W led driver geprogrammeerd en vervangen | 2023-03-22 | 12
Havenstraat | 1 | 1669 | Monnickendam | LM brandt niet | Zekering 2A vervangen | 2023-03-22 | 12
Kerkstraat | 37 | 1515 | Monnickendam | LM brandt niet | Op omvormer getest brand | 2023-03-22 | 12
Noorderwerfstraat | 6 | 323 | Marken | Lm brandt niet | Core pro 6,5 W plc | 2023-03-22 | 12
Wittewerf | 10 | 204 | Marken | LM staat los | Bewoner verankerd mast zelf weer kan blijven staan | 2023-03-22 | 12
Kerkbuurt | 117 | 376 | Marken | Lm brandt niet | Core pro 6,5W plc | 2023-03-22 | 12
Kerkbuurt | 200 | 400 | Marken | Lm brandt niet | Aandrukken lamp | 2023-03-22 | 12
Havenbuurt | 37 | 283 | Marken | LM brandt niet | Core pro 6,5 plc | 2023-03-22 | 12
de Pieterlanden | 1 | 336 | Marken | LM brandt niet | Core pro 6,5 W plc | 2023-03-22 | 12
Galgouw | 2 | 360 | Broek in Waterland | Bedrading ligt bloot | Zekering wordt aldoor los gezet, aandraaien zekering | 2023-03-22 | 12
Dorpsstraat | 1 | 10 | Ilpendam | LM brandt niet | Lm krijgt geen spanning heb hem gemeld bij liander | 2023-03-22 | 12
Wezenland | 16 |  | Monnickemdam | wand armatuur vastzetten | Wand armatuur vast gezet, extra door gebeld door Jan Jaap dat wand armatuur los hing. 1 uur werk | 2023-03-22 | 12
Avegaar | 85 | 1217 | Monnickendam | Lm brandt niet | Aandraaien zekering | 2023-04-05 | 14
Nieuwepoortslaan | 14 | 100 | Monnickendam | Lm brandt niet | X tanium 40W driver geprogrammeerd en vervangen | 2023-04-05 | 14
Pieterlanden | 1 | 336 | Marken | Lm brandt niet | Zekering 4A vervangen | 2023-04-05 | 14
Derde Molensteeg |  | 1610 | Monnikendam | Armatuur draaien | Armatuur recht gezet | 2023-04-19 | 16
Pastoorspad |  | 1617 | Monnickendam | ruitje vervangen | Ruitje antieke Lm vervangen en geleverd | 2023-04-19 | 16
Avegaar | 85 | 1217 | Monnickendam | Lm brandt niet | Lm krijgt geen spanning doorgeven aan liander | 2023-04-19 | 16
zebrapaden Monnickendam |  |  | Monnickendam |  | Moet een keer in donker gebeuren | 2023-04-19 | 16
Niesenoortburgwal | 38 | 1462 | Monnickendam | De kap staat scheef | Armatuur op lokatie gericht | 2023-04-19 | 16
Galgouw |  |  | Broek in Waterland | Hele straat geen OV | Jan Jaap meld deze bij liander | 2023-04-19 | 16
Heems Weer | 45 | 181 | Broek in Waterland | Lm brandt niet | Xtanium driver geprogrammeerd en vervangen en zekering vervangen | 2023-04-19 | 16
Kerngouw | 5 |  | Broek in Waterland | luikje plaatsen | Rvs noodluik geplaatst | 2023-04-19 | 16
Dorpsstraat nabij kerk op het plein |  | 11 | Zuiderwoude | Lm brandt niet | Code pro plc 6,5W | 2023-04-19 | 16
Rozenwerf | 2 | 186 | Marken | Lm brandt niet | Lampvoet en core pro plc 6,5 W vervangen | 2023-04-19 | 16
Buurt III | 19 | 263 | Marken | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5 W | 2023-04-19 | 16
Kerkbuurt | 170 | 387 | Marken | Lm brandt niet | Aandraaien zekering | 2023-04-19 | 16
Hage Weer | 23 | 201 - 202 - 203 en 204 | Broek in Waterland | Lm brandt dag en nacht | Is in OV kastje niet uit te schakelen, blijft waarschijnlijk een relais in de trafo ruimte hangen gemeld bij liander | 2023-05-03 | 18
Zonnepad | 7 |  | Monnickendam | Verlichting blijft overdag branden | Is volgens Jan Jaap opgelost | 2023-05-03 | 18
Drevel | 40 |  | Monnickendam | Lm brandt niet | Lm getest brand | 2023-05-03 | 18
Kerkstraat | 53a | 1628 | Monnickendam | Luik ontbreekt | 2x zekering en k2 kop vervangen, kastje zo goed mogelijk vast gezet. Jan Jaap om opdracht gevraagd om kastje te vervangen | 2023-05-03 | 18
Galgouw | 2 | 360 | Monnickendam | LM uit zetten | Lm uitgeschakeld iov Jan Jaap | 2023-05-03 | 18
de Haven | 8 | 1673 | Monnickendam | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2023-05-03 | 18
de Haven | 5 | 1672 | Monnickendam | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2023-05-03 | 18
Pierebaan | 49 | 1153 | Monnickendam | armatuur los | Armatuur veilig gesteld, wachten met repareren op bericht van Jan jaap | 2023-05-03 | 18
Noordeinde | 74 | 1643 | Monnickendam | Lm brandt niet | Xtanium 40W driver geprogrammeerd en vervangen | 2023-05-03 | 18
Kerkbuurt | 194 | 398 | Marken | Lm brandt niet | Lm getest brand is een in uit mast voeding is goed ,uitgaande kabel naar Lm 399 en 400 is gestoord Sjaak gaat hier volgende week meten. Michelle wil jij een werkbon maken voor sjaak | 2023-05-03 | 18
Drevel | 40 | 1237 | Monnikendam | LM brandt niet | Pll24w | 2023-05-17 | 20
Havenstraat | 34 | 1678 | Monnikendam | LM brandt niet | Zekering 2A | 2023-05-17 | 20
Havenstraat | 34 | 1674 | Monnikendam | LM flikkert | Core pro plc 6,5 W | 2023-05-17 | 20
Gooische Kaai | 17 | 1569 | Monnikendam | Armatuur Plaatsen | bekende schademast - hoeft nu geen monteur heen | 2023-05-17 | 20
Buurterstraat | 7 | 395 | Marken | div masten branden niet | sjaak heeft dit al hersteld | 2023-05-17 | 20
Motorrijtuigstraat | 21 | 375 | Broek in Waterland | Lm uitzetten | Lm uitgeschakeld iov Jan Jaap | 2023-05-17 | 20
Melisvennen | 1 |  | Marken | LM brandt niet | Core pro plc 6,5 W | 2023-05-17 | 20
Fuutstraat | 21 |  | Ilpendam | Armatuur schoonmaken |  | 2023-05-31 | 22
Noordmeerweg | 16 | 122 | Broek in Waterland | LM brandt niet |  | 2023-05-31 | 22
Havenrak | 7 | 95 | Broek in Waterland | ruitjes stuk |  | 2023-06-08 | 23
De Vennen | 1 |  | Broek in Waterland | LM brandt niet |  | 2023-06-08 | 23
Kerkstraat | 53a | 1628 | Monnickendam | schade opnemen en indien mogelijk herstellen |  | 2023-05-31 | 22
Kerkstraat | 53a | 1629 | Monnickendam | schade opnemen en indien mogelijk herstellen |  | 2023-05-31 | 22
Rielant | 22 | 1701 | Monnickendam | LM brandt niet |  | 2023-06-08 | 23
Rielant | 45 | 1733 | Monnickendam | LM brandt niet |  | 2023-06-08 | 23
Cornelis Dirkszoonlaan |  |  | Monnickendam | stickers plakken |  | 2023-06-14 | 24
Veenderijgouw | 12 | 329 | Broek in waterland | Graag zou ik een verzoek doen om de straatverlichting op Veenderijgouw 10/12/14 uit te schakelen wegens overlast tijdens avond/nachtelijke uren. Specifiek op de eerste verdieping schijnt de verlichting hinderlijk de slaapkamers in | Halve verblindingskap gemaakt en geplaatst | 2023-06-28 | 26
't Spil | 49 | 1163 | Monnickendam | Armatuur/kap stuk | In armatuur project nieuwe armatuur geplaatst | 2023-06-28 | 26
Kloosterdijk | 3 | x | Monnickendam | lantarens branden nog steeds niet | Dit is hhnk gebied, Jan Jaap heeft bewoner hier over gesproken | 2023-06-28 | 26
Avegaar | 19 | 1305 | Monnickendam | Lamp brandt niet | Bekende liander Storing | 2023-06-28 | 26
Karn | 19 | 1234 | Monnickendam | Lamp brandt niet | Bekende liander Storing | 2023-06-28 | 26
Karn | 77 | 1218 | Monnickendam | Lamp brandt niet | Bekende liander Storing | 2023-06-28 | 26
Karn | 106 | 1224 | Monnickendam | Lamp brandt niet | Bekende liander Storing | 2023-06-28 | 26
Avegaar | 60 | 1289 | Monnickendam | Lamp brandt niet | Bekende liander Storing | 2023-06-28 | 26
Karn | 83 | 1220 | Monnickendam | Lamp brandt niet | Bekende liander Storing | 2023-06-28 | 26
Ossevenne | 32 | 538 | Monnickendam | Lm brandt niet | Zekering 2A | 12/07/203 | 28
Moerland | 2a | 84 | Broek in Waterland |  | Lm krijgt geen spanning deze melding in de liander portal gezet | 12/07/203 | 28
Vesting / Karn |  |  | <onnickendam | brand geen OV | OV storing word vandaag opgelost | 12/07/203 | 28
Avegaar | 70 | 1313 | Monnickendam | afscherming plaatsen | 4x Brisa backlight geplaats, glas van Brisa armatuur is stuk gegooid volgende ronde weer op de lijst zetten dan maak ik er een nieuw glas in | 12/07/203 | 28
Kerkbuurt | 157 | 363 | Marken | Lm stuk | Vastzetten lamp | 12/07/203 | 28
karn | 106 | 1224 | Monnickendam | Lm brandt niet | Armatuur getest brand, op nieuw geprogrammeerd op verduurzaming waterland apparte bon geschreven | 12/07/203 | 28
Vestiging | 1404 tm 1410 |  | Monickendam | Zouden div masten niet branden na meten liander | 7x Lm getest en brand | 12/07/203 | 28
Vesting | 1395, 1400 tm 1403 |  | Monickendam | Zouden div Lm niet branden na meten liander | 5x core pro led pl-c 2P 6,5 W | 12/07/203 | 28
Dissel | 49 | 383 | Monnickendam | Armatuur/kap stuk | Armatuur hersteld en droog gemaakt | 2023-07-27 | 30
Drevel | 40 | 1237 | Monnickendam | Lm brandt niet | Op verzoek van Jan Jaap ná lianderstoring getest en brand gewoon | 2023-07-27 | 30
Drevel | 47 |  | Monnickendam | LM brand niet | Getest brand | 2023-07-27 | 30
Karn | 33 | 1238 | Monnickendam | Lm brandt niet | Getest brand | 2023-07-27 | 30
Karn | 23 | 1235 | Monnickendam | Lm brandt niet | Getest brand | 2023-07-27 | 30
Karn | 19 | 1234 | Monnickendam | Lm brandt niet | Op verzoek van Jan Jaap ná lianderstoring getest en brand gewoon | 2023-07-27 | 30
Karn | 26 | 1236 | Monnickendam | Lm brandt niet | Op verzoek van Jan Jaap ná lianderstoring getest en brand gewoon | 2023-07-27 | 30
Tongnaald | 28 | 341 | Monnickendam | Armatuur/kap stuk | KFK armatuur geprogrammeerd naar 1250 lumen dim3A geplaatst en geleverd | 2023-07-27 | 30
Kerkbuurt | 107 | 370 | Marken | LM brandt niet | Core pro plc 6,5 W | 2023-07-27 | 30
Eilandseweg | 911 | 230 | Broek in Waterland | Armatuur/kap stuk | 1 x glas de nood armatuur vervangen | 2023-07-27 | 30
hoek dorpstraat / populierweg | 7 en 11 |  | Watergang | LM brandt niet | Lm 2 en Lm 22 getest op de omvormer en branden, bij Lm 22 was de bedrading flink geoxideerd deze opnieuw aangemeld misschien heeft dit de storing gegeven | 2023-07-27 | 30
Leeteinde | 16 | 115 | Broek in Waterland | LM brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2023-08-09 | 32
Wilhelminalaan | 50 | 1063 | Monnickendam | Lm brandt niet | Lm krijgt geen spanning gemeld aan liander | 2023-08-09 | 32
Drevel/Karn |  |  | Monnickendam | Lm brandt niet | Masten getes en branden gewoon | 2023-08-09 | 32
t Spil | 53 | 1165 | Monnickendam | Lm brandt niet | Getest brand gewoon | 2023-08-09 | 32
Karn | 83 | 1220 | Monnickendam | Lm brandt niet | Lm getest en brand gewoon | 2023-08-09 | 32
Jan Nieuwenhuyzenlaan | 25 | 918 | Monnickendam | Lm brandt niet | Aandraaien zekering en 1x rvs noodluik geleverd en geplaatst, Lm rechtgezet | 2023-08-09 | 32
Dorpsstraat | 75 | 27 | Ilpendam | Lm rechtzetten | Foto's naar de zaak gemaild om Lm recht te laten zetten met kleine kraanwagen | 2023-08-09 | 32
Monnickendammerrijweg | 2 | 34 | Ilpendam | ruitjes vervangen | Ruitjes zijn nog heel ion met Jan Jaap niets aan doen | 2023-08-09 | 32
Drevel | 47 |  | Monnickendam | Lm brandt niet | Lm getest en brand gewoon | 2023-08-09 | 32
Petrus Nahuysplantsoen 1 |  |  |  |  | Verblinding kap Iris gemaakt en geplaatst | 2023-08-09 | 32
Rielant | 32 | 516 | Monnickendam | Lm brandt niet | Aandraaien zekering | 2023-09-07 | 36
Wilhelminalaan | 50 | 1063 | Monnickendam | Lm brandt niet | Avond nacht gedraaid | 2023-09-07 | 36
Lijnbaan | 11 | 154 | Monnickendam | kap of luik ontbreekt | Rvs noodluik en rvs klemvitband | 2023-09-07 | 36
Wiganc | 27 | 484 | Monnickendam | LM brandt niet | Reparatie bedrading in aansluitkastje | 2023-09-07 | 36
Cornelis Dirkszoonlaan | 8 | 847 | Monnickendam | LM brandt niet | Lm krijgt geen spanning gemeld aan liander | 2023-09-07 | 36
Johan Pipoplantsoen | 5 | 893 | Monnickendam | LM brandt niet | is gemeld aan Liander | 2023-09-07 | 36
Jan Nieuwenhuyzenlaan | 41 | 912 | Monnickendam | LM brandt niet |  | 2023-09-07 | 36
Jan Nieuwenhuyzenlaan | 27 | 915 | Monnickendam | LM brandt niet |  | 2023-09-07 | 36
Graaf Willemlaan | 151 | 933 | Monnickendam | LM brandt niet | is gemeld aan Liander | 2023-09-07 | 36
Graaf Willemlaan | 50 | 935 | Monnickendam | LM brandt niet | is gemeld aan Liander | 2023-09-07 | 36
Graaf Willemlaan | 44 | 936 | Monnickendam | LM brandt niet | is gemeld aan Liander | 2023-09-07 | 36
t Spil | 57 | 1167 | Monnickendam | LM brandt niet | Zekering 4A | 2023-09-07 | 36
Karn | 83 | 1220 | Monnickendam | LM brandt niet | Zekering 4A vervangen | 2023-09-07 | 36
Vesting | 9 | 1395 | Monnickendam | LM brandt niet | Zekering 4A | 2023-09-07 | 36
Rozendaalstraat | 8 | 1431 | Monnickendam | LM brandt niet | Lm krijgt geen spanning gemeld aan liander | 2023-09-07 | 36
Rozendaalstraat | 6 | 1432 | Monnickendam | LM brandt niet | Core pro plc 6,5 W | 2023-09-07 | 36
Fluwelen Burgwal | 16 | 1503 | Monnickendam | LM brandt niet | Core pro e27 13,5 watt | 2023-09-07 | 36
Molengouw | 19 | 252 | Broek in Waterland | Lm brandt heel zwak | Core pro plc6,5 | 2023-09-07 | 36
Veenderijgouw | 12 | 329 | Broek in Waterland | Blindering aanbrengen | Blindering is al aangebracht | 2023-09-07 | 36
Dorpsstraat | 1 | 11 | Zuiderwoude | LM brandt niet | Aandraaien zekering luikgat op getapt en nieuwe luikbout geplaatst | 2023-09-07 | 36
Kets | 43 | 235 | Marken | afscherming plaatsen | Afscherming gaat niet in antiek armatuur lampje iets bij gedraaid
Havenbuurt | 9 |  | Marken | LM brandt niet | Core pro plc 6,5w
Buurt III | 26 | 270 | Marken | LM brandt niet | Core pro plc 6,5 W | 2023-09-07 | 36
Witte Werf | 3 | 206 | Marken | LM brandt niet | Vastzetten lamp | 2023-09-07 | 36
Buurterstraat | 47 | 297 | Marken | LM brand niet en glas stuk | Core pro plc 6,5W en ruitje vervangen | 2023-09-20 | 38
Rozewerf | 3 | 328 | Marken | LM brandt niet | Core pro plc 6,5 W | 2023-09-20 | 38
Buurterstraat | 1 | 402 | Marken | LM brandt niet | Core pro plc 6,5W en lampvoet plc vervangen | 2023-09-20 | 38
Buurt III | 26 | 270 | Marken | LM brandt niet | Reparatie bedrading in armatuur en zekering 4A vervangen | 2023-09-20 | 38
Buurt II | 27 | 300 | Marken | LM brandt niet | Core pro plc 6,5W en zekering 4A vervangen | 2023-09-20 | 38
Witte werf | 3 | 206 | Marken | LM brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2023-09-20 | 38
Havenbuurt | 9 |  | Marken | LM brandt niet | Core pro plc 6,5W en zekering 4A vervangen | 2023-09-20 | 38
Leeuwentand | 58 | 755 | Monnickendam | LM brandt niet | OV kast ontstoken en brand gewoon | 2023-09-20 | 38
Wilhelminalaan | 50 | 1063 | Monnickendam | Lm gaat vroeg uit | Avond nacht gedraaid | 2023-09-20 | 38
Zwaluwtong | 42 | 662 | Monnickendam | Lm brandt niet | OV kast ontstoken en brand gewoon | 2023-09-20 | 38
Lindegracht | 12 | 1423 | Monnickendam | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2023-09-20 | 38
Wagengouw | 3 | 226 | Broek in Waterland | LM brandt niet | Op omvormer getest brand | 2023-09-20 | 38
Irenestraat | 25 | 1101 | Monnickendam | LM scheef | Lm recht gezet | 2023-10-04 | 40
Bloemendaal | 9 | 1543 | Monnickendam | Lm brandt niet | Plc 18W 2P | 2023-10-04 | 40
Bloemendaal | 3 | 1456 | Monnickendam | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2023-10-04 | 40
Griet Scheeljannessteeg | 5 | 1660 | Monnickendam | Lm brandt niet | Pll24w | 2023-10-04 | 40
Wittewerf | 18 | 201 | Marken | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5 W | 2023-10-04 | 40
Akkerstraat | 24 | 335 | Marken | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2023-10-04 | 40
Gouwzeestraat | 16 | 21 | Marken | Lm brandt niet | Pll18w | 2023-10-04 | 40
Buurt Iv | 3 | 270 | Marken | Lm brandt niet | In donker gezien brand | 2023-10-04 | 40
Kets | 41 | 237 | Marken | LM brandt niet en ruitjes stuk | Armatuur op lokatie niet te repareren mee naar de zaak genomen om te repareren | 2023-10-04 | 40
Wittewerf |  | 208 | Marken | Lamp brandt heel licht | Moet niet zijn 208 maar 206 nummering buiten klopt niet core pro plc 6,5W vervangen | 2023-10-04 | 40
Wagengouw | 8 | 225 | Broek in Waterland | Lamp brandt heel licht | Core pro plc 6,5W | 2023-10-04 | 40
Veenderijgouw | 60 | 347 | Broek in Waterland | afscherming plaatsen | Verblinding kap gemaakt en geplaatst kegel 2000 type | 2023-10-04 | 40
Molengouw | 46b | 258 | Broek in Watreland | LM brandt niet | Getest brand | 2023-10-18 | 42
Houtrib | 11 | 768 | Monnickendam | LM brandt niet | Niet gevonden bij hn nr staat geen Lm en nummer staat niet in de buurt | 2023-10-18 | 42
Kerkbuurt | 22A | 359 | Marken | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2023-10-18 | 42
Bloemendaal | 17 |  | Monnickendam | Lm brandt te fel | Hier gaat Jan Jaap achter aan | 2023-10-18 | 42
Noordereinde | 5 |  | Monnickendam | LM brandt niet | Plc26w 2P | 2023-10-18 | 42
Molenpad | 1 | AFA 01 (73) | Ilpendam | Lm brandt niet | Pll36w | 2023-10-18 | 42
Leeteinde | 3 | 118 | Broek in Waterland | Lm brandt niet | Op lijst avondschouw gemaakt | 2023-10-18 | 42
Wiitewerf | 10 | 206 | Marken | Lm brandt niet | Op lijst avondschouw gemaakt | 2023-10-18 | 42
De draai |  | 260 | Broek in Waterland | Lm brandt niet | Op lijst avondschouw gemaakt | 2023-10-18 | 42
De draai |  | 261 | Broek in Waterland | Lm brandt niet | Getest brand | 2023-10-18 | 42
Moterrijtuigstraat | 34 | 378 | Broek in Waterland | Lm brandt niet | Op lijst avondschouw gemaakt | 2023-10-18 | 42
Cornelis Dirkszoonlaan |  | 767 | Monnickendam | Lm brandt niet | Vastzetten stekker | 2023-11-01 | 44
op het plein van de gemeente huis |  | 263 | Monnickendam | Lm brandt niet | KFK led binnenwerk geplaatst | 2023-11-01 | 44
Havenstraat | 34 | 1678 | Monnickendam | Lm brandt niet | Staat er niet | 2023-11-01 | 44
Havenstraat | 34 | 1679 | Monnickendam | Lm brandt niet | Reparatie bedrading in aansluitkastje | 2023-11-01 | 44
Gooische Kaai | 12 | 1571 | Monnickendam | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2023-11-01 | 44
Jan Persijnlaan | 1 |  | Monnickendam | Lm brandt niet | Pll24w | 2023-11-01 | 44
Havenbuurt | 37 | 291 | Marken | Armatuur stuk | Reperatie lampvoet en core pro plc 6,5W geplaatst | 2023-11-15 | 46
Kerkbuurt | 5 | 386 | Marken | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2023-11-15 | 46
Pieterlanden | 5 | 340 en 341 | Marken | Lm brandt niet | 340 core pro plc 6,5W , 341 in donker gezien brand | 2023-11-15 | 46
Burgemeester Versteegstraat | 24 | 1360 | Monnickendam | Lm brandt niet | Saled psl 13W en zekering 4A vervangen | 2023-11-15 | 46
Derde Molensteeg |  |  | Monnickendam | Lm brandt niet | In donker gezien brand | 2023-11-15 | 46
Noordeinde | 74 |  | Monnickendam | Lm brandt niet | In donker gezien brand | 2023-11-15 | 46
Dissel | 19 | 143 | Monnickendam | Lm brandt niet | Nul vast gezet van in uit kabel | 2023-11-15 | 46
Dissel | 19 | 143 | Monnickendam | Lm brandt niet | Zie melding hier boven | 2023-11-15 | 46
Niesenoortburgwal | 20 | 1715 | Monnickendam | Lm brandt niet | TLD18W en starter | 2023-11-15 | 46
Graaf Willemlaan | 24 |  | Monnickendam | Lm brandt niet | Op omvormer getest brand vorige ronde al gerepareerd | 2023-11-15 | 46
t Zand | 8 | 1494 | Monnickendam | Restanten verwijderen versiering | Restanten versiering verwijderd | 2023-11-15 | 46
Elger | 13 | 135 | Monnickendam | Lm brandt niet | Op omvormer getest brand eigen net gevoed dat is ook goed | 2023-11-15 | 46
Splitshorn | 43 | 421? | Monnickendam | Lm brandt niet | Op omvormer getest brand omliggende lampen branden ook | 2023-11-15 | 46
Kets 41 |  | 237 |  |  | Gerepareerde armatuur terug geplaatst
Splitshoorn 48 |  | 438 |  |  | Pll24w
Middendam 10 |  | 1521 |  |  | Zekering 4A
Nieuwland | 24 | 25 | Broek in Waterland | Lm brandt niet | Pll24w | 2023-11-29 | 48
Hage Weer | 31-32 | 210 of 211 | Broek in Waterland | Lm brandt niet | Zekering 4A | 2023-11-29 | 48
Kets | 39 | 250 | Marken | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2023-11-29 | 48
Witte Werf | 18 | 201 | Marken | Lm brandt niet | Lm in donker gezien brand bewoners plakken elke keer de voorkant af. | 2023-11-29 | 48
Noordeinde | 117 | 1651 | Monnickendam | Lm brandt niet | In donker gezien brand | 2023-11-29 | 48
Oude Zijdsburgwal | 43 | 1601 | Monnickendam | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2023-11-29 | 48
Oude Zijdsburgwal | 40 | 1600 | Monnickendam | LM rechtzetten | Core pro plc 6,5W Lm is te zwaar om alleen recht te zetten | 2023-11-29 | 48
Derde Molensteeg |  | 1610 | Monnickendam | LM nummer plakken | Heb geen nummer bij me , volgende ronde weer op de lijst | 2023-11-29 | 48
Wilganc | 2 | 497 | Monnickendam | Lm brandt niet | 1 vd 2 lampen brandend gemaakt, andere moeten we een keer repareren met 2 man en langere ladder | 2023-11-29 | 48
Wittewerf | 23 | 209 | Marken | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2023-11-29 | 48
Wittewerf | 10 | 206 | Marken | LM nummer plakken | Nummer 206 staat er ook de meeste nummers zitten in de war daar, voorstel om buurtje opnieuw te nummeren | 2023-11-29 | 48
De Pieterlanden | 5 | 340 | Marken | Lm brandt niet | Vastzetten lamp | 2023-11-29 | 48
Leo Hordijkstraat | 10 | 1728? | Monnickendam | Lm brandt niet | Pls9w 4P en Evsa vervangen | 2023-11-29 | 48
Jan Nieuwenhuyzenlaan | 1 | 384 | Monnickendam | LM brandt niet | Lm 384 staat hier niet, alle Lm rond om hn 1 branden | 2023-12-13 | 50
Derde Molensteeg |  | 1610 | Monnickendam | LM nummer plakken | Lm sticker geplakt | 2023-12-13 | 50
Cornelis Dirkszoonlaan | 133 | 869 | Monnickendam | LM brandt niet | In donker gezien brand | 2023-12-13 | 50
Noordeinde | 3 |  | Monnickendam | Kap onbreekt | Kap zit er nog op, zekering 4A vervangen | 2023-12-13 | 50
Splitshoorn | 40 | 436 | Monnickendam | LM brandt niet | Pll24w | 2023-12-13 | 50
Noordeinde | 5 |  | Monnickendam | LM brandt niet | Plc26w 2P | 2023-12-13 | 50
Noordeinde | 7 |  | Monnickendam | LM brandt niet | Plc26w 2P | 2023-12-13 | 50
Cornelis Dirkszoonlaan | 328 | 797 | Monnickendam | LM brandt niet | In donker gezien brand | 2023-12-13 | 50
Wittewerf |  | 200 | Marken | LM brandt niet | Reperatie lampvoet en core pro plc 6,5W geplaatst | 2023-12-13 | 50
Wittewerf |  | 206-207-208 | Marken | Lm opnieuw stickeren | Lm opnieuw gestickerd | 2023-12-13 | 50
Noorderwerfstraat | 14 | 324 | Marken | Armatuur plaatsen | Armatuur geplaatst apparte bon geschreven | 2023-12-13 | 50
Wittewerf | 10 | 206 | Marken | LM nummer plakken | Lm opnieuw gestickerd | 2023-12-13 | 50
Kets | 50 | 233 | Marken | LM brandt niet | Lampvoet plc en 2x zekering vervangen | 2023-12-13 | 50
Buurterstraat | 5 | 117 | Marken | Lm rechtzetten | Lm recht gezet | 2023-12-13 | 50
Buurterstraat | 17 | 115 | Marken | Lm rechtzetten | Lm recht gezet | 2023-12-13 | 50
Heems Weer | 26 | 176 | Broek in Waterland | LM rechtzetten | Lm recht gezet | 2023-12-13 | 50
Galgouw | 2 | 360 | Broek in Waterland | LM brandt niet | Lm is uitgezet iov Jan jaap wegens overlast bewoners | 2023-12-13 | 50
Roomeinde | 17 | 130 | Broek in Waterland | LM brandt niet | Plc 18W 2P | 2023-12-13 | 50
Nieuwland | 24 | 25 | Broek in Waterland | LM brandt niet | Aansluitkabel is uitgebrand gemeld bij liander | 2023-12-13 | 50
Havenrak | 23 | 1003 | Broek in Waterland | LM brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2023-12-13 | 50
Havenrak | 27 |  |  |  | Core pro plc 6,5w | 2023-12-13 | 50
Veenderijgouw | 2 | 327 | Broek in Waterland | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
Veenderijgouw | 3 |  | Broek in Waterland | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
Veenderijgouw | 32 | 335 | Broek in Waterland | LM ligt om |  | 2024-01-10 | 2
Eilandweg | 3 | 234 | Broek in Waterland | Armatuur/kap stuk |  | 2024-01-10 | 2
Dorpsstraat | 15 | 92 | Broek in Waterland | Lm aangereden |  | 2024-01-10 | 2
de Erven | 6 | 138 | Broek in Waterland | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
De Pieterlanden | 5 |  | Marken | LM brandt niet
De Pieterlanden |  | 340 | Marken | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
Havenbuurt | 12 | 319 | Marken | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
Grotewerf | 12 | 198 | Marken | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
Grotewerf | 3 | 199 | Marken | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
Havenbuurt | 7 | 314 | Marken | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
Havenbuurt | 9 |  | Marken | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
Buurterstraat | 5 | 117 | Marken | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
Buurterstraat | 17 | 115 | Marken | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
Kerkbuurt | 168 | 384 | Marken | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
Griet Scheeljannessteeg | 5 | 1660 | Monnickendam | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
t Spil | 20 | 1185 | Monnickendam | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
Beatrixlaan | 36 |  | Monnickendam | Lm aangereden |  | 2024-01-10 | 2
Cornelis Dirkszoonlaan | 133 | 869 | Monnickendam | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
Parkeerplaast achterzijde Cornelis Dirkszoonlaan |  | 312-314-316 | Monnickendam | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
Swaensborch | 11 |  | Monnickendam | Armatuur/kap stuk |  | 2024-01-10 | 2
Noordeinde | 5 |  | Monnickendam | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
Kanaaldijk | 37 | 45 | Watergang | LM brandt niet |  | 2024-01-10 | 2
Spitshoorn | 40 | 436 | Monnickendam | zekering er uit halen | Zekering uit Lm gehaald | 2024-01-24 | 4
Havenbuurt | 28 | 281 | Marken | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2024-01-24 | 4
Oude Zijds Burgwal | 40 | 1600 | Monnickendam | LM scheef | Core pro plc 6,5W | 2024-01-24 | 4
Oude Zijds Burgwal | 32 | 1598 | Monnickendam | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2024-01-24 | 4
Nieuwe Zijds Burgwal | 35 | 1376 | Monnickendam | Lm brandt niet | Vastzetten lamp | 2024-01-24 | 4
Galgeriet | 37 | 1045 | Monnickendam | Lm brandt niet | Op omvormer getest brand | 2024-01-24 | 4
Galgeriet | 39 | 1046 | Monnickendam | Lm brandt niet | Op omvormer getest brand | 2024-01-24 | 4
Gooische Kaai | 17 | 1569 |  | Armatuur nakijken | Foto's naar Michelle en Jan Jaap gemaild | 2024-01-24 | 4
de Pieterlanden | 3 | 338 | Marken | Lm brandt niet | Lamp op omvormer getest en brand | 2024-01-24 | 4
de Pieterlanden | 5 | 339 | Marken | Lm brandt niet | Lamp op omvormer getest en brand, Lm is verrot foto's gemaild | 2024-01-24 | 4
de Pieterlanden | 5 | 340 | Marken | Lm brandt niet | Lamp op omvormer getest en brand | 2024-01-24 | 4
Kets | 38A | 247 | Marken | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2024-01-24 | 4
Buurt II | 20 | 301 | Marken | Lm brandt niet | Core pro plc 6,5W | 2024-01-24 | 4
Havenbuurt | 12 | 319 | Marken | Lm brandt niet | Zekering 4A | 2024-01-24 | 4
Rozendaalstraat | 6 | 1432 | Monnickendam | Lm brandt niet | Lm krijgen waarschijnlijk geen spanning gemeld aan liander | 2024-01-24 | 4
Rozendaalstraat | 8 | 1431 | Monnickendam | Lm brandt niet | Lm krijgen waarschijnlijk geen spanning gemeld aan liander | 2024-01-24 | 4
de Nood | 2 | 52 | Ilpendam | Lm flikkert | Reparatie bedrading in aansluitkastje | 2024-01-24 | 4
Splitshoorn | 39 | 436 | Monnickendam | Lm brandt niet | deze mast is op verzoek van de gemeente uitgeschakeld | 2024-02-07 | 6
kets |  | 216 |  |  | core pro plc 6,5W | 2024-02-07 | 6
Kets | 32 | 215 | Marken | Lm brandt niet | core pro plc 6,5W | 2024-02-07 | 6
Oude Zijds Burgwal | 26 | 1596 | Monnickendam | Lm brandt niet | core pro plc 6,5W | 2024-02-07 | 6
Roomeinde | 17 | x | Broek in Waterland | Lantaarnpaal zeer recent gerepareerd, maar nu doet de lamp het niet (flikkeren). | omgebouwd naar led, geleverd 1x core pro plc 6,5W | 2024-02-07 | 6
Noordeinde | 5 | 1630 en 1632 | Monnickendam |  | 1x core pro en 2x zekering, besrading tussen aansluitkastje en armatuur is verrot, jan jaap komt hier op terug | 2024-02-07 | 6
Willewerf | 17 | 202 | Marken | doet het nog steeds niet | zekeringf 4A | 2024-02-07 | 6
Noordeinde | 138 | div | Monnickendam | licht brandt niet in hele straat | Gemeld bij Liander. Hoeft Ron niet naartoe | 2024-02-07 | 6
Pierebaan | 3 | div - 268 | Monnickendam | licht brandt niet in hele straat | 1x kfk led armatuur 1600 lumen no dimm en 2x zekering vervangen | 2024-02-07 | 6
Kets | 41 | 239 | Marken | Gevaar voor omvallen op de geparkeerde auto's . Waarschijnlijk verrot. | fotos naar de zaak gemaild | 2024-02-07 | 6
kets |  | 216 |  |  | core pro plc 6,5W | 2024-02-07 | 6
kets |  | 222 |  |  | core pro plc 6,5W | 2024-02-07 | 6
Cornelis Dirkszoonlaan | 2c |  | Monnickendam | Lm brandt niet | in donker gezien alle lm rond woningen branden | 2024-02-21 | 8
Kets | 27 | 217 | Marken | verblinding maken | lamp gedraaid naar brugetje | 2024-02-21 | 8
Lindegracht | 12 | 1438 | Monnickendam | plastic verwijderen | tate verwijderd, rvs klemvit band geleverd en gemonteerd | 2024-02-21 | 8
Gemeente Huis Pierebaan | 3 |  | Monnickendam | div Lm stickeren | stickers geplakt, marry had lm 267 vergeten te printen , deze volgende keer weer op de lijst | 2024-02-21 | 8
Gemeente Huis Pierebaan | 3 | 1141 | Monnickendam | Lm brandt niet | brand gewoon | 2024-02-21 | 8
Roomeinde | 13 | 131 | Broek in Waterland | Lm brandt niet | vorige ronde al gerepareerd | 2024-02-21 | 8
de Erven | 2 | 134 | Broek in Waterland | Lm brandt niet | core pro plc 6,5W | 2024-02-21 | 8
Wagengouw | 106 | 168 | Broek in Waterland | Lm brandt niet | op omvormer getest brand | 2024-02-21 | 8
Galgeriet | 4b | 1058 | Monnickendam | Lm brandt niet | im in donker gezien branden weer | 2024-02-21 | 8
Havenbuurt | 12 | 319 | Marken | Lm brandt niet | nieuw snoer in houten lm gemaakt, geleverd 3m snoer, zekering 4A en 3 wago klemmen | 2024-02-21 | 8
Leeteinde | 6 | 110 | broek in waterland | glas stuk | armatuur mee naar de zaak voor rep[aratie | 2024-02-21 | 8
Nieuwland | 28 | 299 | broer in waterland | LM brandt niet | core pro plc 6,5W | 2024-02-21 | 8
Leeteinde | 6 | 110 | broek in waterland | glas stuk | armatuur geerepareerd en terug geplaats, apparte bon gemaakt | 2024-03-06 | 10
Markgouw |  |  | Monnickendam | 8x Armatuur vervangen | nog niet geplaatst | 2024-03-06 | 10
Uitdammer Dorpsstraat | 7a | 15 | Uitdam | Lm brandt niet | zekering 4a | 2024-03-06 | 10
Oosteinde | 46 |  | Broek in Waterland | Lm brandt niet | lm krijgt geen spanning gemeld bij liander | 2024-03-06 | 10
Burgemeester versteegstraat | 26 | 1361 | Monnickendam | Lm brandt niet | op omvormer getest brand | 2024-03-06 | 10
Burgemeester versteegstraat | 26 | 1360 | Monnickendam | Lm brandt niet | op omvormer getest brand | 2024-03-06 | 10
Burgemeester versteegstraat | 28 |  | Monnickendam | Lm brandt niet | op omvormer getest brand | 2024-03-06 | 10
Zonneweg | 2 | 4 | Ilpendam | Lm brandt niet | aansluit kabel is los gezet door iemand?, bij liander verzoet tot aansluiten gedaan | 2024-03-06 | 10
Grote Werf | 18 | 190 | Marken | LM brandt niet | core pro plc 6,5W | 2024-03-06 | 10
Bernhardlaan |  | 34 | Monnickendam | Stickerplakken en Luik plaatsen | lm stikker geplakt, paal luuik zat in de mast deze bij gebogen en weer geplaatst | 2024-03-06 | 10
Rozendaalstraat | 8 | 1431 | Monnickendam | LM brandt niet | getest op omvormer, gemeld bij liander | 2024-03-06 | 10
Rozendaalstraat |  | 1432 | Monnickendam | LM brandt niet | getest op omvormer, gemeld bij liander | 2024-03-06 | 10
Bij de gemeente Huis |  |  | Monnickendam | Lm sticker plakken | lm sticker gfeplakt | 2024-03-06 | 10
Niewe Zijds Burgwal | 2 | 1580 | Monnickendam | LM brandt niet | core pro plc 6,5 W | 2024-03-06 | 10
Kerkbuurt | 5 | 385 of 386 | Marken | LM brandt niet | 385 getest brand, 386 core pro 0plc 6,5W, lampvoet plc en zekering $A | 2024-03-06 | 10
Rietlant | 60 |  | Monnickendam | LM brandt niet | 2x zekering 4A en reparatie bedrading | 2024-03-06 | 10
Nieuwland | 28 | 299 | Broek in Waterland | Lm brand niet | reparatie bedrading in armatuur | 2024-03-20 | 12
Molengouw | 28 | 255 | Broek in Waterland | Lm brand niet | core pro plc 6,5W | 2024-03-20 | 12
Jaagweg | 1 | 10 | Broek in Waterland | glas stuk | volgende ronde eeen passen ruitje mee nemen | 2024-03-20 | 12
Oosteinde | 31 |  | Broek in Waterland | Lm brand niet | gemeld aan liande | 2024-03-20 | 12
Oosteinde | 25 | 52 | Broek in Waterland | Lm brand niet | gemeld aan liande | 2024-03-20 | 12
Oosteinde | 46 |  | Broek in Waterland | Lm brand niet | gemeld aan liande | 2024-03-20 | 12
Oosteinde | 44 | 55 | Broek in Waterland | Lm brand niet | gemeld aan liande | 2024-03-20 | 12
Roomeinde | 17 | 130 | Broek in Waterland | Lm brand niet | is Al gerepareerd | 2024-03-20 | 12
Wagengouw | 106 | 168 | Broek in Waterland | Lm brand niet | getest brand | 2024-03-20 | 12
Flevostraat | 1 |  | Marken | LM stickers plakken | stickers geplakt | 2024-03-20 | 12
Buurt II | 8 | 296 | Marken | Lm brand niet | core pro plc 6,5W | 2024-03-20 | 12
Kets | 5 | 222 | Marken | Lm brand niet | zekering 2A | 2024-03-20 | 12
Buurterstraat | 20 | 243 | Marken | LM brand niet | core pro plc 6,6W | 2024-03-20 | 12
Havenbuurt | 37 | 291 | Marken | Armatuur stuk | ruitje vast gezet | 2024-03-20 | 12
Markgouw |  |  | Monnickendam | 8x Armatuur vervangen |  | 2024-03-20 | 12
Tongnaald | 13 | 318 | Monnickendam | LM stickers plakken | Lm sticker geplakt | 2024-03-20 | 12
Pad naast Drevel 17 | 17 | 1261 | Monnickendam | LM stickers plakken | Lm sticker geplakt | 2024-03-20 | 12
Splitshorn | 39 | 436 | Monnickendam | LM weer aan zetten | lm weer ingeschakeld | 2024-03-20 | 12
Oude Zijds Burgwal | 40 | 1600 | Monnickendam | Lm rechtzetten | kan er niet bij ivm geparkeerde auto, staan er veel scheef op dit stuk. Eigenlijk allermaal even rechtzetten met kleine kraanwagen | 2024-03-20 | 12
Kalversteeg | 1 | 1505 | Monnickendam | Lm brand niet | Pll24w | 2024-03-20 | 12
Dissel | 17 | 350 | Monnickendam | Lm brandt niet | pll 24W | 2024-03-20 | 12
Dissel | 17 | 350 | Monnickendam | Lm brandt niet | pll 24W | 2024-03-20 | 12
havenbuurt |  | 319 |  |  | lm kan nog een rondje mee | 2024-03-20 | 12
Jaagweg | 1 | 10 | Broek in Waterland | glas stuk | volgende ronde eeen passen ruitje mee nemen | 2024-03-20 | 12
Kalversteeg |  | 1504 | Monnickendam | Lm brand niet | evsa pll24W | 2024-04-03 | 14
Kalversteeg |  | 1504 - 1505 | Monnickendam | stickers verkeerd om | 2x lm sticker geplakt | 2024-04-03 | 14
Kloosterstraat | 6 | 1436 | Monnickendam | Lm brand niet | vast zetten lamp | 2024-04-03 | 14
Leeuwentand | 17 |  | Monnickendam | Lm brand niet | vast zetten zekering | 2024-04-03 | 14
Tongnaald | 11 | 130 | Monnickendam | Lm brand niet | op omvormer getest brand | 2024-04-03 | 14
Speet | 7 | 124 | Monnickendam | Lm brand niet | op omvormer getest brand | 2024-04-03 | 14
Kerkstraat | 25 | 1512 | Monnickendam | Armatuur vastzetten | moet meer spullen verzamelen om steig leiding vast te zetten | 2024-04-03 | 14
Leo Hordijkstraat | 18 | 1391 | Monnickendam | LM brandt heel zwak | core pro plc 6,5W | 2024-04-03 | 14
Buurt II | 1 | 253 | Marken | Lm brand niet | nbb | 2024-04-03 | 14
Armatuur plaatsen uit project Galgeriet |  |  | Monnickendam | Armatuur plaatsen |  | 2024-04-03 | 14
Kerkbuurt | 85 | 373 | Marken | Lm brand niet |  | 2024-04-03 | 16
Kerkbuurt | 20 | 343 | Marken | Lm brand niet |  | 2024-04-03 | 16
Oude Zijds Burgwal | 2 | 1581 | Monnickendam | Lm brand niet | core pro plc 6,5W | 2024-04-03 | 16
Kerngouw | 26 | 43 | Broek in Waterland | Lm brand niet | op omvormer getest brand | 2024-04-03 | 16
Buurt III | 9 | 216 | Marken | Lm brand niet | moet niet zijn 216 maar 261 , core pro 6,5W plc vervangen | 2024-04-03 | 16
Meester Visserstraat | 13A | 79 | Marken | Lm brand niet | TLD18W en starter | 2024-04-03 | 16
Jan Nieuwenhuizenlaan | 1 | 284 | Monnickendam | Lm brand niet | dit is de verlichting bij de skate baan , deze woredt aldoot gesloopt. Iov met jan jaap hier niets plaatsen verlopig | 2024-04-03 | 16
Pierebaan | 5 | 1157 | Monnickendam | schakelkast dicht doen | is geen ov kast heb er ook geen sleutel van, justin van de gemeent gemaild hier over | 2024-04-03 | 16
Oosteinde | 8 |  | Broek in Waterland | Lm brand niet | op omvormer getest brand | 2024-04-03 | 16
Molengouw | 16 | 311 | Broek in Waterland | Lamp brandt zwak | core pro 6,5W plc | 2024-05-01 | 18
Molengouw | 14 | 243 | Broek in Waterland | Lamp brandt zwak | core pro 6,5W plc | 2024-05-01 | 18
Galgouw | 2 | 360 | Broek in Waterland | Lm brand niet | lm is bewust uitgeschakeld door de gemeente | 2024-05-01 | 18
Cornelis Roelestraat | 34 | 362 | Broek in Waterland | Lamp brandt zwak | getest brand gewoon goed | 2024-05-01 | 18
Kerkbuurt | 5 | 386 of 385 | Marken | Lm brand niet | 386 vast zetten lamp | 2024-05-01 | 18
Kerkbuurt | 63 | 347 | Marken | Lm brand niet | zekering 4A | 2024-05-01 | 18
Kerkbuurt | 97 | 371 | Marken | Lm brand niet | core pro 6,5W plc | 2024-05-01 | 18
Kerkbuurt | 163 | 382 | Marken | Lm brand niet | getest brand | 2024-05-01 | 18
Kerkbuurt | 85 | 373 | Marken | Lm brand niet | core pro 6,5W plc | 2024-05-01 | 18
Kerkbuurt | 20 | 343 | Marken | Lm brand niet | core pro 6,5W plc | 2024-05-01 | 18
Akkerstraat | 24 | 335 | Marken | Lm brand niet | reparatie bedrading in aansluit kast | 2024-05-01 | 18
Witte Werf | 8 | 207 | Marken | Lm brand niet | core pro plc 6,5W | 2024-05-01 | 18
Oude Zijds Burgwal | 2 |  | Monnickendam | Lm brand niet | core pro plc 6,5W | 2024-05-01 | 18
Graaf Willemlaan | 37 | 252 | Monnickendam | Lm brand niet en kap ontbreekt | Niet gevonden | 2024-05-01 | 18
Armatuur plaatsen uit project Galgeriet |  |  | Monnickendam | Armatuur plaatsen | armatuur geprogrammeeed en vervangen, michelle boek jij deze op het projeckt 1,5 uur werk | 2024-05-01 | 18
Kerkstraat |  | 1512 | Monickendam |  | stijgleiding opnieuw vast gezet 6x obo beugel 1,5 uur werk | 2024-05-01 | 18
Monnikevenne | 52 | 559 | Monnickendam | Armatuur scheef | armatuur schoon en droog gemaakt, kap weer goed dicht gemaakt | 2024-05-15 | 20
t Spil | 43 | 184 | Monnickendam | Lm aangereden - luik vervangen | luik weer goed gemonteerd lm hoeft niet vervangen te worden | 2024-05-15 | 20
Trintel | 141 | 610 | Monnickendam | Armatuur scheef | Armatuur recht gezet | 2024-05-15 | 20
Trintel | 13 |  | Monnickendam | LM scheef | lm recht gezet en straatwerk hersteld, armatuur weer goed vast gezet. | 2024-05-15 | 20
Jan Nieuwenhuyzenlaan | 15 | 917 | Monnickendam | Lm brand niet | Saled psl 13W en zekering 2A vervangen | 2024-05-15 | 20
het Rietland | 3 | 232 | Marken | Lm brand niet | lm achter hn 4, lm 229,227,228,226,244,245,246,249,248,239,237,238, 13x core pro plc 6,5W | 2024-05-15 | 20
het Rietland |  | 231 | marken | Lm brand niet | 1x saled g24 pl-c led lamp 7W rond | 2024-05-15 | 20
Kerkbuurt | 80 | 351 | Marken | Lm brand niet | liander storing jan jaap meld deze | 2024-05-30 | 22
Kerkbuurt |  | 383 | Marken | Lm brand niet | liander storing jan jaap meld deze | 2024-05-30 | 22
Kerkbuurt |  | 382 | Marken | Lm brand niet | liander storing jan jaap meld deze | 2024-05-30 | 22
Kerkbuurt | 148A | 363 | Marken | Lm brand niet | liander storing jan jaap meld deze | 2024-05-30 | 22
De duikjes | 1 | 133 | Marken | Lm brand niet | psl 13 W saled | 2024-05-30 | 22
Leeuwentand | 17 | 733 | Monnickendam | LM brand niet | reparatie bedrading in het armatuur | 2024-05-30 | 22
Dwarsgouw |  | 44 | Zuiderwoude | LM rechtzetten | lm rechtgezet en armatuur hersteld | 2024-05-30 | 22
Wilhelminalaan | 56 |  | Monnickendam | LM brand niet | op omvormer getest brand | 2024-05-30 | 22
Oude Zijds Burgwal | 2 | 1580 | Monnickendam | Lm brand niet | core pro 6,5W plc | 2024-05-30 | 22
Oude Zijds Burgwal | 2 | 1581 | Monnickendam | Lm brand niet | zekering 4A | 2024-05-30 | 22
Tongnaald | 11 | 130 | Monnickendam | Lm brand niet | op omvormeer getest brand | 2024-05-30 | 22
Johan Buijeslaan | 16 | 791 | Monnickendam | Armatuur/kap stuk | moet volgende ronde nieuw armatuur op, jan jaap wat wil je hier hebben ? | 2024-05-30 | 22
Speet | 7 | 124 | Monnickendam | Lm brand niet | op omvormeer getest brand | 2024-05-30 | 22
Dwarsgouw |  | 44 | Zuiderwoude | LM rechtzetten | lm recht gezet en armatuur hersteld | 2024-05-30 | 22
Zuideinde | 18 | 297 | Broek in Waterland | Lm brand niet | liander storing jan jaap meld deze | 2024-05-30 | 22
Zuideinde | 10 | 238 | Broek in Waterland | Lm brand niet | liander storing jan jaap meld deze | 2024-05-30 | 22
Zuideinde | 12 |  | Broek in Waterland | Lm brand niet | liander storing jan jaap meld deze | 2024-05-30 | 22
Dorpsstraat | 2 |  | Ilpendam | Lm brand niet | getest brand | 2024-05-30 | 22
Kerkbuurt | 80 | 351 | Marken | Lm brand niet | core pro 6,5W plc | 2024-06-12 | 24
Kerkbuurt | 163 | 382 | Marken | Lm brand niet | getest brand | 2024-06-12 | 24
Willewerf | 17 | 202 | Marken | doet het nog steeds niet | zekeringf 4A | 2024-06-12 | 24
Kerkbuurt | 148A | 363 | Marken | Lm brand niet | lm is aangereden armatuur mee naar de zaak voor reparatie | 2024-06-12 | 24
Havenbuurt | 8 | 318 | Marken | Lm brand niet | div masten op omvormer getest en branden, volgens bewoners brand het sinds een paar dagen weer | 2024-06-12 | 24
nieuwpoortslaan ov kast |  |  |  |  | zit storing in moet gemeten worden | 2024-06-12 | 24