Gemeente Aalten KNX

KNX		Terugm.	Helderheid		Terugm. Helderheid

Wandlamp		1/1/37		1/2/37		-			-

Hanglamp		1/1/36		1/2/36		-			-

Spots A	 (achter)	5/1/3		5/4/3		5/3/3			5/7/3

Spots B	 (midden)	5/1/4		5/4/4		5/3/4			5/7/4

Spots C (voor)		5/1/5		5/4/5		5/3/5			5/7/5

1bit		1bit		8bit unass. (1byte)	8bit unass. (1byte)

Voorbeeld sturen

W5/1/3=0 uit

W5/1/3=1 aan

Voorbeeld ontvangen

R5/4/3

10.31.97.151 IP van de Gateway deze zit op patch 301

Fysiek adres is 1.1.200 (niet wijzigen!!)

KNX geïnstalleerd door Instaver Marcel de Jong System Integrator 0634737605