## Voorblad
Voorblad
| Opdrachtgever: | Rijkswaterstaat
Projectnr.-omschrijving:
Object:
Document naam:
| Gebruikte template: | P059082B0084-CHL-001.13 Preventief Onderhoud PC Template
| Omschrijving | Preventief Onderhoud
| Inhoudsopgave: | Voorblad
Verklaring controlemomenten
Overzicht apparatuur
'Checklist preventief onderhoud'
|  | Hexagon WO-nr: | Datum: | Uitgevoerd door:
| Controlemoment 1: | xxxxxxx | xx-xx-202x | Naam
VS-1, FC-1
| Controlemoment 2: | xxxxxxx | xx-xx-202x | Naam
VS-2:
| Controlemoment 3: | xxxxxxx | xx-xx-202x | Naam
VS-3, FC-2, FS-1:
| Controlemoment 4: | xxxxxxx | xx-xx-202x | Naam
VS-4:
Aanwezigen:
Opmerkingen:
Geaccepteerd:
TOEZICHTHOUDER:
Istimewa Elektro
Datum:
Naam:
Handtekening:
TOEZICHTVERANTWOORDELIJK:
Istimewa Elektro
Datum:
Naam:
Handtekening:
KLANT -beheerder-
Datum:
Functie:
Naam:
Handtekening:
Opdrachtnemer:
Datum:
Functie:
Naam:
Handtekening:

## Verklaring controlemomenten
Verklaring controlemomenten
| Controlemoment 1: | VS-1 (Virtuele schouw 1), FC-1 (Functionele check 1)
| Controlemoment 2: | VS-2 (Virtuele schouw 2)
| Controlemoment 3: | VS-3 (Virtuele schouw 3), FC-2 (Functionele check 2)
| Controlemoment 4: | VS-4 (Virtuele schouw 4)
| Virtuele schouw: | 4 maal per jaar (op afstand)
| Functionele check: | 2 maal per jaar (op locatie)
| Toestandrapportage: | 1 maal per jaar (bureau studie)
TOEZICHTHOUDER:
Istimewa Elektro
Datum:
Naam:
Handtekening:
TOEZICHTVERANTWOORDELIJK:
Istimewa Elektro
Datum:
Naam:
Handtekening:
KLANT -beheerder-
Datum:
Functie:
Naam:
Handtekening:

## Overzicht apparatuur
Overzicht apparatuur
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
TOEZICHTHOUDER:
Istimewa Elektro
Datum:
Naam:
Handtekening:
TOEZICHTVERANTWOORDELIJK:
Istimewa Elektro
Datum:
Naam:
Handtekening:
KLANT -beheerder-
Datum:
Functie:
Naam:
Handtekening:

## 0001
Checklist preventief onderhoud
Checklist
PARA-GRAAF | BESCHRIJVING | GEGEVENS | CONTROLE MOMENT | UITGEVOERD | NVT | IN ORDE | NIET IN ORDE | VERVOLGACTIE NODIG | NOTITIES
1 | Installatie gegevens controle | [7 empty] | Noteer actuele installatie gegevens
1.1 | CI_Uniek ID | # | 1
1.2 | Object | # | 1
1.3 | Kastnummer volgens tekeningenpakket | # | 1
1.4 | Componentcode volgens tekeningenpakket | # | 1
1.5 | PC specificaties
1.5.1 | Computernaam | # | 1
1.5.2 | Fabrikant | # | 1
1.5.3 | Model | # | 1
1.5.4 | Servicetag | # | 1
1.5.5 | Datum inbedrijfname | # | 1
1.5.6 | Netwerk 1
1.5.6.1 | Netwerk naam | # | 1
1.5.6.2 | MAC-adres | # | 1
1.5.6.3 | IP-adres | # | 1
1.5.6.4 | Subnetmasker | # | 1
1.5.6.5 | Default gateway | # | 1
1.5.7 | Netwerk 2
1.5.7.1 | Netwerk naam | # | 1
1.5.7.2 | MAC-adres | # | 1
1.5.7.3 | IP-adres | # | 1
1.5.7.4 | Subnetmasker | # | 1
1.5.7.5 | Default gateway | # | 1
1.5.8 | Netwerk 3
1.5.8.1 | Netwerk naam | # | 1
1.5.8.2 | MAC-adres | # | 1
1.5.8.3 | IP-adres | # | 1
1.5.8.4 | Subnetmasker | # | 1
1.5.8.5 | Default gateway | # | 1
1.6 | CMDB controle | [7 empty] | Noteer CMDB bestandsnaam incl. versie
1.6.1 | Controleer gegevens t.o.v. de huidige CMDB |  | 1
3
2 | Accountgegevens / wachtwoorden controle | [7 empty] | Noteer Keepass bestandsnaam incl. versie
2.1 | Controleer gegevens t.o.v. de huidige keepass |  | 1
3 | Security beheer
3.1 | Controleer beschikbare updates en-of patches |  | 1
3
4 | Reservedelen beheer
4.1 | Controle aanwezigheid kritieke onderdelen vanuit continuiteitsplan |  | 1
3
5 | Hardware/software algemene werking controle
5.1 | Controle eventviewer |  | 1
2
3
4
5.2 | Controle ILO |  | 1
2
3
4
5.3 | Controle randapparatuur |  | 1
5.4 | Controle extenders |  | 1
5.5 | Controle kritieke reservedelen |  | 1
6 | Datum & tijd controle
6.1 | Controleer de datum & tijd van het PC systeem |  | 1
2
3
4
6.2 | Controleer de datum & tijd van het SCADA systeem |  | 1
2
3
4
6.3 | Controleer de NTP instellingen |  | 1
6.4 | Controle tijdsynchronisatie |  | 1
7 | Performance controle
7.1 | CPU | [7 empty] | Noteer waarde in %
7.1.1 | CPU-belasting |  | 1
2
3
4
7.2 | Intern-fysiek geheugen controle | [7 empty] | Noteer waarde in GB
7.2.1 | Totaal |  | 1
2
3
4
7.2.2 | In gebruik |  | 1
2
3
4
8 | Opslagmedium controle
8.1 | Harde schijf, Partitie (C:): | [7 empty] | Noteer waarde in GB
8.1.1 | Totaal |  | 1
2
3
4
8.1.2 | Beschikbaar |  | 1
2
3
4
8.1.3 | S.M.A.R.T status |  | 1
2
3
4
8.2 | Harde schijf, Partitie (D:): | [7 empty] | Noteer waarde in GB
8.2.1 | Totaal |  | 1
2
3
4
8.2.2 | Beschikbaar |  | 1
2
3
4
8.2.3 | S.M.A.R.T status |  | 1
2
3
4
8.3 | Harde schijf, Partitie (E:): | [7 empty] | Noteer waarde in GB
8.3.1 | Totaal |  | 1
2
3
4
8.3.2 | Beschikbaar |  | 1
2
3
4
8.3.3 | S.M.A.R.T status |  | 1
2
3
4
9 | Software back-up controle
9.1 | Actuele back-up aanwezig: VMWare en/of image in archief klant |  | 1
9.2 | Benodigde back-up software en middelen aanwezig |  | 1
10 | Redundantie Controle
10.1 | Omschakelen van master naar stand-by |  | 1
10.2 | Juiste werking na overname |  | 1
10.3 | Omschakelen van stand-by naar master |  | 1
10.4 | Juiste werking na overname |  | 1
11 | Opstarten controle
11.1 | PC controleren op correcte werking na opstart |  | 1
12 | Applicatie controle
12.1 | Noteer de naam van de te controleren applicatie |  | 1
12.2 | Controleer de applicatie op juiste werking |  | 1