## Programma van Eisen
PROGRAMMA VAN EISEN
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan Opdrachtnemer voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (optioneel)
Algemeen
1 | Opdrachtnemer ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht aan het feit dat Opdrachtnemer een Inschrijving mag uitbrengen. | Eis
2 | Opdrachtnemer gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in de Offerteleidraad inclusief bijlagen. | Eis
3 | De bepalingen van de Overeenkomst zoals opgenomen in bijlage 7 zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze Overeenkomst niet voorzien, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van het UMC, versie januari 2024 van toepassing. Deze inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 8 toegevoegd aan de Offerteleidraad. Opdrachtnemer accepteert de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden. | Eis
4 | Hierbij verklaart Opdrachtnemer borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Opdrachtnemer is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de Opdrachtnemer kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor Opdrachtgever. | Eis
5 | Van alle artikelen, zoals opgenomen in bijlage 1, dient Opdrachtnemer een kwalitatief vergelijkbaar alternatief aan te bieden conform de vereiste specificaties, zodat deze artikelen compatibel zijn met de bestaande situatie van Opdrachtgever. | Eis
6 | Bij oplevering is de garantie op medische kasten, medische karren en stellingen ten minste vijf (5) jaar op materiaal (inclusief hang- en sluitwerk) en productie en installatie fouten, bij normaal intensief gebruik. Molest maakt geen onderdeel uit van de garantie. | Eis
7 | Bij oplevering is de garantie op modules en accessoires ten minste drie (3) jaar, bij normaal intensief gebruik. Molest maakt geen onderdeel uit van de garantie. | Eis
8 | De door Opdrachtnemer te leveren artikelen zijn zo gemaakt dat schoonmaken eenvoudig is, dus zo min mogelijk richeltjes, naden, kieren of verborgen ruimtes. | Eis
7 | De door Opdrachtnemer te leveren artikelen zijn niet poreus, bestand tegen chlooroplossing 1000 PPM en te reinigen met een klamvochtig microvezeldoek. | Eis
8 | Opdrachtnemer voegt per aangeboden artikel, zoals opgenomen in het prijzenblad, de artikelspecificaties toe (onder andere de afmetingen, materiaalsoort en eventuele normering). | Eis
Medische kasten
9 | De medische kasten voldoen aan ISO modulair ISO 6040. | Eis
10 | Het materiaal van de medische kasten zijn van houtvezelplaat met een dikte van ten minste 18 mm, heeft ten minste 100 grams melamine afwerking en kunststof kantenband rondom, 700 kgf/cm3 persing. Materiaal is van hoge densiteit en schimmelwerendheid en voorzien van een watervaste sokkel. | Eis
11 | De medische kasten zijn in HPL uitgevoerd in F2791, de kleur van de deur is minimaal leverbaar in grijs. Deze kosten zijn in de prijs inbegrepen. | Eis
12 | De medische kasten zijn voorzien van een ABS kiep zijwandpaneel waarbij de modules en accessoires tot het einde kunnen worden uitgetrokken, zowel diagonaal als rechte zijwand. | Eis
13 | De deurgreep en/of greepplaat van de medische kasten en medische karren zijn van geannodiseerde aluminium. | Eis
14 | De medische kasten worden geleverd inclusief plint van 100mm. | Eis
15 | De levering van materialen van de medische kasten zijn inclusief passtroken tussen kast - wand en kast - plafond. Deze kosten zijn in de prijs inbegrepen. | Eis
16 | Opdrachtnemer verzorgt eveneens de aanrijdbeveiliging op plaatsen waar de kasten vrij staan. | Eis
17 | De medische kasten kunnen met deur of met een roldeur geleverd worden. | Eis
18 | De deuren van de medische kasten hebben de mogelijkheid om links- of rechtsdraaiend open te gaan. De deuren zijn zelfsluitend, dienen gesloten te zijn door magneet of klikvergrendeling die de deuren sluiten en aantrekken en voorzien van afgeronde hoeken. Deze sluitingen kunnen vervangen worden indien deze niet meer goed sluiten. | Eis
19 | De scharnieren van de medische kasten zijn van geannodiseerd aluminium met kopse en zijdelings verschroeving. | Eis
20 | De te gebruiken materialen van de medische kasten zijn brandvertragend, geen statische lading en glad (conform het Besluit Bouwwerken Leefomgeving 2024). | Eis
21 | De bovenzijde van de medische kasten dienen schuin afgewerkt te kunnen worden (ten minste 100 mm). Er dient rekening gehouden te worden met een benodigde vrije ruimte (500 mm) tot aan plafond ivm aanwezig sprinklers. | Eis
Medische karren
22 | De medische karren voldoen aan ISO modulair ISO 6040. | Eis
23 | Het materiaal van de medische karren zijn van houtvezelplaat met een dikte van ten minste 18 mm, heeft tenminste 100 grams melamine afwerking en kunststof kantenband rondom, 700 kgf/cm3 persing. Materiaal is van hoge densiteit en schimmelwerendheid en voorzien van een watervaste sokkel. | Eis
24 | De medische kasten en medische karren zijn in HPL uitgevoerd in F2791, de kleur van de deur is minimaal leverbaar in grijs. Deze kosten zijn in de prijs inbegrepen. | Eis
25 | De medische karren zijn voorzien van een ABS kiep zijwandpaneel waarbij de modules en accessoires tot het einde kunnen worden uitgetrokken, zowel diagonaal als rechte zijwand. | Eis
26 | De handgreep en greepplaat van de medische karren zijn van geannodiseerde aluminium. | Eis
27 | Opdrachtnemer verzorgt eveneens de aanrijdbeveiliging op plaatsen waar de kasten vrij staan. | Eis
28 | De te gebruiken materialen van de medische karren zijn brandvertragend, geen statische lading en glad (conform het Besluit Bouwwerken Leefomgeving 2024). | Eis
Stellingen
29 | De aangeboden stellingen zijn van gegalvaniseerd staal voorzien van epoxycoating. | Eis
30 | De stellingen worden aangeboden met een open en een gesloten schap en bevat per stelling 4 schappen. | Eis
Overige items en accessoires
31 | Opdrachtnemer kan een deurrail leveren ten behoeve van het ophangen van labelhouders voor brede en smalle uitvoering kasten. | Eis
32 | De labelhouders kunnen bevestigd worden met klikmogelijkheid, zowel aan de mand/bak, als schotjes en scanrail. | Eis
33 | Opdrachtnemer kan rollers en stoppen leveren voor rechte en diagonale wanden. | Eis
34 | Opdrachtnemer levert bakken van kunststof, in open (mand) en dichte (bak) variant, zowel transparant als niet-transparant, compatible met bestaande bakken en manden en nestbaar conform vergelijkbare afmetingen van de artikelen in bijlage 1. | Eis
35 | Opdrachtnemer levert deksels voor bakken en manden inclusief sluitzegel passend bij de genoemde bakken en manden. | Eis
36 | Opdrachtnemer levert een A4-houder voor kasten met en zonder deur. | Eis
37 | Opdrachtnemer levert een volkern plank die ten minste met 15 kg belast kan worden in plaats van een mand of bak. | Eis
38 | Separatieschotjes zijn te verdelen in 'T' en 'U' stukjes/schotjes in alle mogelijke maten en breekbaar tot gewenste exacte maat. | Eis
39 | De telescoopgeleiders zijn van RVS. | Eis
40 | Het is mogelijk om een separatiescherm op het blad van de medische karren te plaatsen. | Eis
41 | Opdrachtnemer levert een railsysteem waar kathether haken aan bevestigd kunnen worden. | Eis
42 | Opdrachtnemer levert een opbouw cijferslot in diverse uitvoeringen. | Eis
43 | Opdrachtnemer levert bovenkasten in diverse maten en uitvoeringen. | Eis
Prijzen
44 | Gedurende de looptijd van de overeenkomst zijn de opgegeven prijzen exclusief BTW en all-in. Met 'all-in' wordt bedoeld inclusief (deze lijst is niet uitputtend): ontwerpgesprekken met gebruiker(s), inrichtingsvoorstellen, materiaalkosten, administratiekosten en ontwerpkosten. | Eis
45 | Meerkosten kunnen alleen in rekening worden gebracht indien 1) de oorzaak bij het Erasmus MC ligt, 2) deze het resultaat zijn van een gewijzigde opdracht. Meerkosten worden altijd vooraf in overleg met de Opdrachtgever besproken. | Eis
46 | Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat het niet altijd mogelijk is om stil te staan met een voertuig voor de entree zelf. Het uitgangspunt is dat leveringen plaatsvinden via de entree van de goederenontvangst. Hier worden geen parkeertarieven gehanteerd. Opdrachtnemer dient in overleg met de coördinator te bepalen waar Opdrachtnemer haar voertuigen (met materialen) kan parkeren en uitladen en hoe Opdrachtnemer de materialen vervoert naar de diverse ruimtes. Eventuele parkeerkosten zijn voor eigen rekening. | Eis
47 | Bereikbaarheid: Indien het nodig is om wegafzettingen te laten plaatsen ten behoeve van het laden & lossen van materialen alsook het vervoeren ervan naar de betreffende ruimtes dan dient Opdrachtnemer geruime tijd van tevoren hierover in overleg te treden met Opdrachtgever. Opdrachtnemer draagt alle kosten die voortvloeien uit het afzetten van de weg. | Eis
48 | Opdrachtnemer dient in het prijzenblad een vast kortingspercentage af te geven voor artikelen die binnen uw assortiment vallen doch niet in het prijzenblad zijn opgenomen. | Eis
49 | Artikelen als opgenomen in het Prijzenblad staan vast tot en met 31 december 2026 en zullen hierna jaarlijks geïndexeerd worden volgens NZA index materiële kosten. | Eis
50 | De uurtarieven voor installatie en reparatie als opgenomen in het Prijzenblad staan vast tot en met 31 december 2026 en zullen hierna jaarlijks geïndexeerd worden volgens NZA personele kosten.
Dienstverlening: personeel
51 | Opdrachtnemer garandeert dat alle medewerkers en in te zetten derden, zowel nu, als in de toekomst schriftelijk en mondeling uitsluitend communiceren in het Nederlands en/of Engels. | Eis
52 | Alle uitvoerende medewerkers zijn gekleed in zichtbare bedrijfskleding voorzien van een bedrijfslogo en kunnen zich, op verzoek, te allen tijde conform de Nederlandse wetgeving legitimeren. | Eis
53 | Voor het uitvoeren van de dienstverlening zet Opdrachtnemer vaste medewerkers in voor het Erasmus MC. Deze medewerkers zijn ingewerkt, kennen de procedures en huisregels, beschikken over een geldige en geactiveerde toegangspas (zijn pashouder) en weten hun weg te vinden op de locaties van het Erasmus MC. Bij afwezigheid van de vaste medewerkers worden vaste vervangers ingezet, met gelijkwaardige kennis en ervaring en deze beschikken ook over een toegangspas. | Eis
54 | Elke pashouder die namens Opdrachtnemer werkzaamheden verricht binnen het Erasmus MC dient een gastvrijheid overeenkomst in te vullen en te ondertekenen. Opdrachtnemer zal hiervoor de benodigde formulieren invullen. Vanuit het Erasmus MC, zal een pas met pasfoto ter betaling van een borgbedrag a € 45 (door Opdrachtnemer te betalen) per stuk worden verstrekt. Deze pas dient zichtbaar gedragen te worden. | Eis
55 | Opdrachtnemer kan tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden geen ingeschakelde geluidsdragers met zich meedragen. | Eis
56 | Opdrachtnemer biedt een vast team aan van installateurs voor het plaatsen van de items in het prijzenblad. | Eis
Dienstverlening: bestelproces en levering
57 | Opdrachtnemer voorziet in een catalogus met daarin het type product, artikelnummer, afmetingen, functionaliteiten en een impressie per product. Opdrachtnemer levert deze digitaal, in PDF aan, en deze catalogus dient jaarlijks in de eerste maand van het jaar te worden bijgewerkt. | Eis
58 | De artikelen worden door Opdrachtnemer uitsluitend geleverd na plaatsing van een order o.v.v. een inkoopordernummer door het team Inrichtingsprojecten. Levering van artikelen zal op een vaste leverdag gepland worden. Afwijkingen worden in overleg met team Inrichtingsprojecten afgestemd. | Eis
59 | Voor alle artikelen die buiten het standaard assortiment worden aangevraagd via Planon, zal na akkoord van team Inrichtingsprojecten eerst een offerte worden afgegeven door Opdrachtnemer. Na akkoord van de gebruiker op de offerte zal er een inkooporder worden aangemaakt door team Inrichtingsprojecten. | Eis
60 | Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst de aangeboden artikelen niet meer leverbaar zijn, dan biedt Opdrachtnemer, na overleg met en akkoord van het team Inrichtingsprojecten, een logische opvolger hiervoor aan, die qua specificaties minimaal voldoet aan het oorspronkelijk aangeboden artikel, zoals opgenomen in bijlage 1 tegen de geldende tarieven zoals opgegeven in het prijzenblad. | Eis
61 | De leveringen worden uitgereden vanaf het Logistiek Centrum Erasmus MC/Westzeedijk, dan wel andere Erasmus MC locaties. Afhankelijk van de overeengekomen locatie waar de goederen geleverd worden tekent de contactpersoon van de gebruiker voor ontvangst. | Eis
62 | De levertijd van reguliere bestellingen bedraagt maximaal 1 week. Het inplanen van de montage is in overleg tussen Opdrachtnemer en het team Inrichtingsprojecten. | Eis
63 | Opdrachtnemer kondigt z.s.m. aan wanneer een bestelling wordt geleverd en bevestigt wanneer een levering heeft plaatsgevonden, beide via Planon. Bij reguliere bestellingen volgt een orderbevesting met de geschatte levertijd. | Eis
Dienstverlening: communicatie/samenwerking
64 | Na gunning worden in overleg met Opdrachtgever afspraken gemaakt over de implemententatie en worden kwaliteits prestatie indicatoren (KPI) opgesteld. | Eis
65 | Opdrachtnemer draagt zorg voor een vaste accountmanager en wijst tevens een vaste vervanger aan. Deze accountmanager is de gesprekspartner voor Opdrachtgever en er vindt minimaal eens per kwartaal afstemming plaats over operationele zaken, contractuele afspraken, verbeteracties (performance), prestaties aan de hand van KPI's en klachtenafhandeling. | Eis
66 | Opdrachtnemer voorziet eens per kwartaal in een rapportage met daarin een afnameoverzicht van alle items bij Opdrachtnemer (binnen de catalogus en daarbuiten) en de resultaten van de samen opgestelde KPI's. | Eis
Dienstverlening: reparatie
67 | Bij technische mankementen heeft het team Inrichtingsprojecten of de gebruiker binnen 24 uur contact met de technische dienst van Opdrachtnemer. Opdrachtgever voorziet in deze storingsmelding in informatie als type product, locatie en eventuele foto's om te bepalen welke oplossing passend is. | Eis
68 | Reparaties die op locatie gerepareerd kunnen worden, worden binnen 72 uur ter plekke gerepareerd. Indien dit niet mogelijk is, neemt Opdrachtnemer het artikel op eigen kosten mee voor herstel. Indien noodzakelijk kan er een vervangingsproduct ter beschikking worden gesteld. | Eis
69 | Onder reparaties vallen alle reparaties aan storingen die voorkomen bij normaal intensief gebruik. Gebruikssporen vallen hier niet onder. | Eis
70 | Binnen het uurtarief reparatie, als opgenomen in het prijzenblad, valt het uurloon, voorrijdkosten, parkeerkosten en vervanging van materialen. De opgegeven bedragen zijn exclusief btw. | Eis

## Ja Nee (hidden)
Ja
Nee