>> onderstaand materiaal specificaties ter voorbeeld <<

Naam woningcorporatie	: Acantus

Project:			: Renovatie XX woningen te XX  ingevuld

Complexnummer(s) 	: XXXXXX

Adresgegevens 		: Adressen invullen of zie kruisjeslijst

Aantal woningen	: XX

Bij deze woning (max. 2 woningen) / alle woningen  (doorhalen wat niet van toepassing is) zijn de onderstaande maatregelen uitgevoerd! In geval van meer dan 2 woningen altijd de ‘Kruisjeslijst’ Bijlage 4 toevoegen.

Alle toegepaste energetische maatregelen – vermelden die zijn toegepast.

(belangrijk dat de exacte merk/type en dikte van het materiaal wordt aangegeven. Bij gebruik van kwaliteits- en/of gelijkwaardigheidsverklaringen dient het product aantoonboor te zijn toegepast (visueel waarneembaar en controleerbaar of moet er schriftelijk bewijs (veelal factuur) worden overlegd.

Graag ook aangeven of er ook verbeteringen zijn gedaan aan door bewoners zelf-aangebrachte-voorzieningen (ZAV) zoals uit- en aanbouwen/dakkapellen etc.

Indien er een maatregel wordt toegepast die hieronder niet genoemd is, verzoeken wij u deze zelf  toe te voegen op dezelfde wijze als de overige maatregelen. Het document kan dus aangepast worden en projectspecifiek gemaakt worden. Maatregelen die nu als N.V.T. zijn, mogen ook verwijderd worden.

Dakisolatie (plat dak)

Merk en type isolatiemateriaal						: N.V.T.

Dikte isolatiemateriaal							: ………………………………………….

Opgegeven Isolatiewaarde						: ………………………………………….

Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: ………………………………………….

Dakisolatie (hellend dak)

Merk en type isolatiemateriaal						: Isovlas Reno Interieur

Dikte isolatiemateriaal							: PL 170mm

Opgegeven Isolatiewaarde						: Rc 4,08

Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: ja, 20130565GKBKUW

Dakkapel isolatie (zijwang en dak)

Merk en type isolatiemateriaal						: N.V.T.

Dikte isolatiemateriaal							: ………………………………………….

Opgegeven Isolatiewaarde						: ………………………………………….

Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: ………………………………………….

Bodemisolatie

Waar toegepast? Gehele oppervlak?					: Gehele oppervlak

Merk en type isolatiemateriaal						: IsoPlus Parel

Dikte isolatiemateriaal							: 225 mm

Opgegeven Isolatiewaarde						: Rbf 3,22

Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: ja, 20191331GKBKWB

Vloerisolatie

Waar toegepast? Gehele oppervlak?					: N.V.T.

Merk en type isolatiemateriaal						: ………………………………………….

Dikte isolatiemateriaal							: ………………………………………….

Opgegeven Isolatiewaarde						: ………………………………………….

Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: ………………………………………….

Gevelisolatie

Merk en type isolatiemateriaal						: IsoPlus Parel

Dikte isolatiemateriaal							: 60mm

Opgegeven isolatiewaarde						: Rc 1,86

Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: 20191279GKBKUW

Paneelisolatie

Merk en type isolatiemateriaal						: Trespa Sanwichpaneel

Dikte isolatiemateriaal	: 3 mm trespa - 30mm PU - 3mm trespa

Opgegeven isolatiewaarde						: U=0,84 W/m².k

Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: nee

Kozijnen en beglazing

Waar toegepast? 							: Alle kozijnen

Kunststof/hout/metaal							: Kunststof

HR++/Triple glas							: HR++ beglazing

Merk – type – leverancier kozijnen/glas					: Semco Star HR++

U-waarde beglazing							: U=1,1 W/m².k

Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: nee

Deuren

Voordeur/achterdeur/balkondeur(en)					: Alle deuren

Geïsoleerd/niet geïsoleerd	: Renolith 2 mm kunststof - 32 mm PU- 3 mm trespa U=0,79W/m².k

Merk en type	: inklemmend deurpaneel type PH38031R.

Installaties:

HR107-ketel

Locatie ketel 								: Zolder

Merk en type								: Remeha Tzerra Ace 7678080

CW-klasse								: CW4

Lopen er nog leidingen door onverwarmde ruimtes?/onder de vloer?	: nee

Zijn er leidingen in onverwarmde ruimtes aanwezig (onder vloer of in 
onverwarmde berging of zolder?	 Zo ja, waar en zijn deze geïsoleerd of 
niet geïsoleerd?								: ja, in de kruipruimte - ongeisoleerd

Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?	: ja, 20191328GKRVWB en 20181202GKTPWB

Welke adressen hebben nieuwe ketel/installatie gekregen?		: zie kruisjeslijst

Overige warmteopwekker/ warmtepomp

Locatie 									: N.V.T.

Merk en type								: ………………………………………….

CW-klasse								: ………………………………………….

Lopen er nog leidingen door onverwarmde ruimtes?/onder de vloer?	: ………………………………………….

Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: ………………………………………….

Ventilatie

Natuurlijk/mechanisch/vraaggestuurd					: Vraaggestuurd

(alleen een combinatie van een MV-box op bv CO2-sturing met ZR-roosters 
en een sensor in de hoofdruimte (woonkamer) incl. aanwezige luchtdoorstroming

onder de binnen deuren, geldt als vraaggestuurd ventilatiesysteem)

Merk en type	: ITHO CVE-S OPTIMA INSIDE CO2

Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: ja, 20191209GGVNWB

Vraaggestuurd, hoe? Op CO2/tijdsgestuurd?				: CO2

Sensor in woonkamer?							: ja

Ventilatieroosters

Merk en type (Zelfregelend?)						: BUVA, Fitstream 21ZR

Toegepast bij welke kozijnen						: zie kruisjeslijst

Climarad (decentraal ventilatiesysteem)

Merk en type								: N.V.T.

Aantal per woning							: ………………………………………….

In welke ruimte								: ………………………………………….

Zonnepanelen

Merk en type	: Longi Solar full black 
LR4-60HPB-355M

Aantal									: 6 panelen

Geïnstalleerd vermogen per woning 					: 2131,8Wp

Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: 20160885GKPVUW

Zonneboiler

Merk en type								: N.V.T.

Aantal									: ………………………………………….

Geïnstalleerd vermogen per woning 					: ………………………………………….

Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?

Zelf aangebrachte-voorzieningen (ZAV). Uit- en aanbouwen/dakkapellen etc.

Gevelisolatie 60 mm parels reeds aanwezig zie kruisjeslijst.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet

Handtekening:

____________

Naam: XXXX

Let op, dit document moet ondertekend zijn anders dient het niet als bewijslast!