## Vragenronde 3 NVI3
Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Percelen
1 | Juridische bepaling 6.9 | Kunt u onderbouwen/beschrijven op welke wijze u abnormaal lage prijzen beoordeeld of wat u hanteert als criteria hiervoor? | Middels bodemtarieven calculatieblad, fictieve "inschrijving" voor criterium P2. | Overig
2 | Beschrijvend document - Artikel 4.1.4 | Gezien de korte tijd tussen het ontvangen van de stukken en het stellen van de juridische vragen in relatie tot de hoeveelheid ontvangen documenten. Zouden wij graag ook in de tweede ronde de mogelijkheid om juridische vragen te stellen. | Dat is mogelijk geweest. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
3 | Beschrijvend document - Artikel 5.1.7 | Accepteert opdrachtgever conform artikel 2.76 lid 2 van de Aanbestedingswet een gelijkwaardig bewijs zoals MVO Prestatieladder? Zo nee, kunt u dat toelichten? | Opdrachtgever accepteert gelijkwaardigheid conform artikel 2.75 lid 2 van de aanbestedingswet. Gelijkwaardigheid staat omschreven. Het is aan opdrachtnemer om gelijkwaardigheid op het betreffende onderdeel aan te tonen. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
4 | Raamovereenkomst | We gaan ervan uit dat de raamovereenkomst wordt beschouwd als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 van Burgerlijk Wetboek. Is dit correct? | Dat is juist. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
5 | AIV Artikel 14 | De genoemde vrijwaring is in strijd met de bedrijfspolicy van inschrijver daar de vrijwaring op geen enkele wijze is begrensd/gelimiteerd. Bent u derhalve bereid om de vrijwaring te beperken conform de in de vorige vraag voorgestelde limitering van aansprakelijkheid? Zo nee, kunt u dat toelichten? | Zie antwoord bij vraag 40 en 140. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
6 | AIV Artikel 14 | Inschrijver is noch in de documenten noch in de algemene voorwaarden bepaling tegengekomen op grond waarvan de aansprakelijkheid van inschrijver gelimiteerd is. Voor inschrijver is het niet mogelijk om akkoord te gaan met een in bedrag ongelimiteerde aansprakelijkheid. Dit is tevens in strijd met het beginsel van proportionaliteit (zie gids proportionaliteit). Bent u derhalve bereid om de aansprakelijkheid van inschrijver behoudens opzet- en/of bewuste roekeloosheid te beperken tot zaak- en/of letselschade tot een maximum van € 2.500.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000,- per jaar, waarbij zuivere vermogensschade wordt uitgesloten? Alleen zo stelt u inschrijver in de mogelijkheid om op voorhand maatregelen te treffen, zoals afdoende verzekeren. Zo nee kunt u dit toelichten? | Zie antwoord bij vraag 40. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
7 | AIV Artikel 19.6 | De Contractant kan niet garanderen dat onderdelen van de te leveren componenten gedurende vijf jaar beschikbaar blijven, aangezien deze afhankelijk zijn van informatie verstrekt door de leverancier. De Contractant zal echter alles in het werk stellen om u tijdig te informeren over producten die uit het assortiment worden genomen. Indien dit buiten de invloedssfeer van de Contractant valt, gaan wij graag met u in overleg om tot een passende oplossing te komen. Kunt u hiermee akkoord gaan? | Betreffende bepaling maakt onderdeel uit van de algemene infkoopvoorwaarden van de gemeente en wordt algemeen geaccepteerd. Omschreven staat vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
8 | AIV Artikel 15.1 | Vooropgesteld dat we er alles aan doen om binnen de gestelde eisen van de overeenkomst te blijven is een boete van 10% is aan de hoge kant en vanuit het oogpunt van risicobeheersing niet wenselijk. Wij zien graag dat de boete wordt gemaximeerd tot 3% van de aanneemsom. Bent u daartoe bereid? | Zie antwoord bij vraag 142. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
9 | AIV Artikel 7 | De boete van € 25.000,- per overtreding van de geheimhoudingsplicht is buiten gewoon hoog. Kunt u deze verlagen naar € 5.000,- per overtreding? | Dat is niet akkoord. Er kan sprake zijn van gevoelige informatie. Van de opdrachtnemer wordt hierbij zorgvuldigheid verwacht. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
10 | AIV Artikel 7 | Ten behoeve van de (voorbereiding op) aanbieding alsmede in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden is het van belang om informatie te delen met onderaannemers/toeleveranciers. Kunt u bevestigen dat dit is toegestaan wanneer de geheimhoudingsverplichting jegens deze derden is doorgelegd? Indien nee, waarom niet? | Dat is toegestaan, mits de geheimhoudingsverplichting is doorgelegd. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
11 | Raamovereenkomst artikel 8.7 | Bent u bereid om deze boete niet alleen te limiteren tot €2.000 per dag, maar ook te limiteren tot een maximaal totaalbedrag van €20.000? | U bedoelt artikel 8 lid 7: zie antwoord bij vraag 158.
12 | Algemene inkoopvoorwaarden artikel 4.6 | Kunt u bevestigen dat u hiermee bedoeld: de strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties welke Contractant redelijkerwijs had kunnen voorkomen door het correct uitvoeren en nakomen van de verplichtingen opgelegd aan de Contractant vanuit de overeenkomst? | Dat kunnen wij bevestigen.
14 | Schouw | Is het mogelijk om gebruik te maken van een schouw op locatie? | Nee. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
15 | Algemene Inkoopvoorwaarden art. 15 + Raamovereenkomst art. 8 punt 7 | De kortingsbepaling is buitenproportioneel in verhouding tot de aard en omvang van het werk. Bent u bereid de korting te verlagen naar € 500 per dag? | Nee dat kunnen wij niet bevestigen. Betreffende bepaling maakt onderdeel uit van de algemene infkoopvoorwaarden van de gemeente en wordt algemeen geaccepteerd. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
16 | Begeleide document | Tellen BBL-ers niveau 3 en 4 ook mee voor de SRIO score/ verplichting? - welke waardes stelt de gemeente hier tegenover? | Deze tellen mee. Omdat het een uitvoeringsvoorwaarde is stelt de Gemeente voor om in de uitvoeringsfase hier in samenspraak consensus over te krijgen. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
17 | PvE bijlage 6 Calculatieformulier en Tarievenlijst | CAO-personeel en SROI-personeel: Wat wordt bedoeld met deze twee tarieven/ functies? | CAO personeel is personeel dat valt onder de (bouw) CAO. SROI-personeel is personeel dat een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
18 | PvE bijlage 5 Brandveiligheid rapportage | Is het bij nieuwe locaties het opstellen van de brandveiligheid rapportages de kosten hiervoor verrekenbaar? | Ja. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
19 | Assetlijst GBS | Welke GBS-installaties dienen gekoppeld te worden aan de meldkamer van de opdrachtnemers voor de automatische meldingen? | Allemaal. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
20 | NEN 2767 | Als de conditie score lager wordt dan gewenste waarde (3) zijn de herstel kosten dan te offeren? | Ja. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
21 | Brandwerende doorvoeringen | Betreft dit alleen Inspectief of dienen wij ook jaarlijks het logboek bij te werken. Kunt u de huidige onderhoudspartij doorgeven? | Wanneer nodig logboek bijwerken. Aanvullende informatie wordt verstrekt tijdens de implementatieperiode. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
22 | Scope 8-10 | Dient ook scope 8 – 10 mee te nemen? Zo ja Welke scope? Graag ontvangen het risico-inventarisatie document. | Ja, Zie PvE bijlage 10 en overzicht borgingsdocumenten. Scope 8 en 10 valt onder elektrotechnische bedrijfsvoering. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
23 | IV-schap | Wij verzoeken u om de delegatie van het IV-beheer door de opdrachtnemer te heroverwegen. Zoals het momenteel is ingericht, dient iedere schakelhandeling door de opdrachtnemer te worden geaccepteerd en uitgevoerd. Deze aanpak heeft niet onze voorkeur. Zou u bereid zijn om tijdens de implementatieperiode het IV-beheer op een andere manier in te richten, zodat er een werkbaardere situatie ontstaat? We gaan er nu vanuit dat we deze kosten niet meenemen is dit akkoord? | Niet akkoord. De kosten voor de huidige werkwijze dienen onderdeel van de aanbieding te zijn. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
24 | Assetlijst WKO | Dient de WKO maandelijks gemonitord te worden of is alleen de waterwet voldoende? | De waterwet is van toepassing. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
25 | Assetlijst WKO | Kunt u ons de laatste jaarlijkse waterwet rapportage door sturen? Ten behoeve van de gegevens van de WKO. | Rapportages zijn in de vorige ronde verstrekt. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
26 | Legionella beheersplan | Kunnen wij het Legionella beheersplannen ontvangen? | Zie (nieuwe) PvE Bijlage 19 Legionella Beh.Pplannen_RIenE | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
27 | EPBD | Dienen wij de EPBD III mee te nemen? | Ja. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
28 | Assetlijst perceel 3 Vloer inspectie | Betreft Stadhuisplein 130 "Bestaande eiken vloer: Polijsten + stofzuigen + 1x rollen met Pallmann Zero Uitvoering werkzaamheden tijdens normale werktijden." 2349 m2. Behoort dit tot de uitvraag m.b.t. preventief onderhoud of behoort dit tot een ander perceel. Kunnen wij ervan uit gaan dat de volledige vloer geen obstakels bevatten. | Zie antwoord 2e vragenronde (NVI1). | Intern
29 | Assetlijst 3 Vloer inspectie | We dienen jaarlijks de vloeistofdichte vloeren te inspecteren wat wordt hiermee bedoeld en van ons verwacht? Wanneer is de laatste inspectie conform AS SIKB 6700 per locatie uitgevoerd? | Zie bijlage 4a, 23.20.00. Laatste inspectie vloeistofdichtkeuring/-verklaring: Ceramstraat (BAT) 2020, Hoolstraat (milieustraat Berkel Enschot) 2023. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
30 | Assetlijst Keukenapparatuur | (1) Welke type onderhoud verwacht u voor de keukenapparatuur in relatie tot de NEN2767? (2) Kunt u de huidige onderaannemer doorgeven? | (1) jaarlijks controle/onderhoud van de apparatuur o.b.v. voorschriften fabrikant/leverancier. Incl. onderhoudrapportage en registratie logboek. (2) Frimex. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
31 | Assetlijst Blusmiddelen | Hoe dienen wij om te gaan met de brandslanghaspels die elke 5 jaar een hydrostatische (pers) test moeten ondergaan? | Conform wet en regelgeving uitvoeren. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
32 | Assetlijst Blusmiddelen | Hoe dienen wij om te gaan met het 5-jaarlijkse uitgebreide onderhoud en de 10-jarige revisie voor de draagbare blustoestellen? | Conform wet en regelgeving uitvoeren. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
33 | Logboeken | Zijn alle benodigde logboeken die wettelijk verplicht aanwezig moeten zijn, ook aanwezig? | Ja. (zie ook vorige ronde) | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
34 | Assetlijst perceel 3 Blusgasinstallatie | Betreft Koningsplein 10 + Stadhuisplein 130 In de Assetlijst is voor de blusgasinstallatie geen merk, Type en aantal flessen op gegeven. Kunt u deze gegevens aanleveren? | zie antwoord op vraag 118, NotaNVI2. | Intern
35 | Assetlijst perceel 3 Centrale elektrische voorzieningen | Betreft Ceramstraat 8 + Stadhuisplein 130 In de assetlijst staan bij deze gebouwen 2 regel met een BEI-inspectie en een BEI-keuring. Kunt u aangeven wat hiermee bedoeld wordt en wat voor onderhoud dit betreft? | Hier wordt bedoelt: een Inspectie die voldoet aan PvE bijlage 10. | Intern
36 | Assetlijst perceel 3 Atmosferische ketel | Betreft Stadhuisplein 130 Bij het stadhuisplein staat 4 ketel met activiteit onderhoud waarbij het merk, type en vermogen niet in de assetlijst staan. Bij activiteit scope 1 keuring is dit wel ingevuld, mogen wij ervanuit gaan dat dit de merk type en vermogen hetzelfde zijn als die van de scope 1? | Ketelmerk: Remeha, type: Quinta ace 65. vermogen 65 Kw; ketelmerk: Remeha, type: Gas 210 eco pro 200 vermogen 200 Kw 217 Kw; 2 stuks. ketelmerk: Remeha, type: Gas 210 eco pro 160 vermogen 179 Kw; Totaal 4 stuks. | Intern
37 | Assetlijst perceel 3 Droge stijgleiding | In de Assetlijst staan de droge stijgleiding met de aantal stuks graag ontvangen wij ook om hoeveel meter dat het gaat. Kunt u dit aanleveren? | Zie antwoord 115, 2e vragenronde (NVI1). | Intern
38 | PVE 5.3 | Indien blijkt dat na de eerste onderhoudsronde er meer/minder assets zijn dan in bijlage 2 vermeld. Zijn deze dan na overleg verrekenbaar? | Ja. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
39 | PVE 3.1 | U vraagt voor bepaalde mederwerkers van aannemers VOG’s van niet ouder dan drie maanden. Dit zou betekenen dat gedurende de looptijd van 5,5 jaar wij 22 VOG’s dienen aan te vragen per medewerker. Klopt onze aannamen? | Zie antwoord 113 2e vragenronde (NVI1). | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
40 | Nota van inlichtingen 1 - vraag 6 | Wij hebben kennisgenomen van uw antwoord op vraag 6. In geval van aansprakelijkheid van een van de partijen is aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Directe schade kan echter ook bestaan uit zuivere vermogensschade hetgeen niet verzekerbaar is in de hoedanigheid van aannemer, wat ernstige financiële gevolgen kan hebben voor aannemer. Derhalve verzoeken wij u aansprakelijkheid van aannemer nader te beperken door in aanvulling op de huidige bepaling zuivere vermogensschade uit te sluiten. Bent u hiertoe bereid? Indien nee, waarom niet? | Opdrachtgever is bereid om de aansprakelijkheid van zuivere vermogensschade uit te sluiten, voor zover niet verzekerbaar uitgaande van de verzekerde bedragen, zoals t.a.v. de AVB zijn vermeld in het Beschrijvend document en behoudens opzet of grove schuld. Dit zal na gunning worden verwerkt in de Raamovereenkomst. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
41 | Veiligheid Toegang dak | Zijn alle daken toegankelijk waar onderhoud uitgevoerd dient te worden via een veilige route? Denk bijvoorbeeld aan als er een ladder benodigd is om het dak op te gaan dat er een ladder opstelplaat aanwezig is. Kunnen wij hiervan uit gaan? | Van de daken waarvan deze beschikbaar is wordt de een Dak-RI beschikbaargesteld. Deze zijn opgenomen in PvE bijlage 20 dak-RI. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
42 | Assetlijst perceel 2 | Betreft Bisschop Bekkerslaan 263 Graag ontvangen we het merk, type en vermogen van de warmtepomp. Kunt u dit aanleveren? | Volgens beheerder op locatie geen warmtepomp aanwezig. Zijn aangesloten op een warmtenet (van ENNatuurlijk). | Cultuur
43 | Assetlijst perceel Noodverlichtingsarmaturen (Decentraal) | Dienen er bij de decentrale noodverlichting de accu’s te worden vervangen en zo ja wanneer zijn deze voor het laatst vervangen? En met welke frequentie? | Zie antwoord op vraag 108 NotaINH2. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
44 | Assetlijst perceel Noodverlichtingsarmaturen (centraal) | Graag ontvangen we het merk, type, vermogen en aantal accu’s van de Centrale noodverlichting. Kunt u dit aanleveren? | Zie antwoord op vraag 108 NotaINH2. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
45 | Assetlijst perceel 2 + 3 Concertzaal | Graag ontvangen we het merk, type en vermogen van de Nobreak-installatie kunt u dit aanleveren? | Zie antwoord op vraag 107 NotaINH2. | Cultuur, Intern
46 | Assetlijst perceel 2 Noodstroom | Het maandelijks proef draaien wordt dit door de beheerder uitgevoerd samen met de jaarlijkse loadtest? | Zie antwoord op vraag 106 NotaINH2. | Cultuur
47 | Assetlijst perceel 2 Transportinstallatie | Kunnen wij van de liften het merk type en aantal verdiepingen ontvangen? | Zie antwoord op vraag 105 NotaINH2. | Cultuur
48 | Assetlijst perceel 2 Centraal, luchtbehandelingsinstallatie | Betreft Burgemeester Brokxlaan 20 Ontdekstation (Gebouw 79 B3) Kunnen wij bij deze luchtbehandelingskasten het merk type en capaciteit ontvangen? | 2 x Airmaster 305 w. | Cultuur
49 | Assetlijst perceel 2 Centraal, luchtbehandelingsinstallatie | Betreft Burgemeester Brokxlaan 8-76 en 8-77 Kunnen wij bij deze luchtbehandelingskasten het merk type en capaciteit ontvangen? | 3 kasten: aanwezig type portate aira / airflow kast 1: 0,72 Kw 2000 m3/h kast 2: 0,78 Kw 2000 m3/h kast 3: 2,5 Kw 6500 m3/h | Cultuur
50 | Assetlijst perceel 2 Centraal, compressorensystemen | Betreft Burgemeester Brokxlaan 8-76 en 8-77 Kunnen wij, van de Daikin centrifugaal koelmachines, het type en vermogen ontvangen? | 4 koelmachines aanwezig: 2x Daikin type erq 200 aw1 2x Daikin type erq 125 aw1 2x vermogen 12,9 Kw 2x vermogen 27,7 Kw | Cultuur
51 | Assetlijst perceel 2 + 3 (Hoofd)verdeelinrichting | Er staan te weinig gegevens om te kunnen zien wat hier mee bedoeld wordt? Is dit een scope 8 of 10 inspectie? Of een visuele inspectie van de hoofd verdeelinrichting? Om hoeveel groepen gaat dit? Graag ontvangen we meer informatie hierover wat we moeten uitvoeren. | Zie antwoord op vraag 101 NotaINH2. | Cultuur, Intern
52 | Assetlijst perceel 2 + 3 Aanlijnvoorzieningen | Op een aantal daken zit een aanlijnvoorzieningen die gekeurd dient te worden echter missen wij het aantal anker/ borg punten en of de lengte van het railsysteem. Kunt u deze gegevens aan ons verstrekken? | Zie antwoord bij vraag 41. | Cultuur, Intern
53 | Assetlijst perceel 2 Hef en hijsmiddelen | Bij de hef- en hijs middelen ontbreken de merk type en hef of hijs gewicht kunt u deze aanleveren? | Zie (nieuwe) PvE bijlage 21 Lift P1 tm P4 voor alle aanwezig info mbt liften en Hef- en Hijsmiddellen. | Cultuur
54 | Assetlijst perceel 3 Beveiligingsinstallaties Sprinklerinstallatie | Bij de sprinklerinstallaties zijn geen merk type en aantallen ingevuld. Kunt u deze aanleveren? | Zie antwoord op vragen 62 t/m 65 NotaINH2. | Intern
55 | Assetlijst perceel 2 Beveiligingsinstallaties | Behoren de OP-taken tot de scope? Zo ja voor welke locatie is dit van toepassing? | Zie antwoord op vraag 97 NotaINH2. | Cultuur
56 | Assetlijst Beveiligingsinstallaties | Zijn er brandmeldinstallatie waarbij een doormelding aanwezig is naar een RAC of PAC? Zo ja moeten wij deze kosten meenemen in het contract? Of wordt dit door de opdrachtgever zelf uitgevoerd? | Zie antwoord op vraag 96 NotaINH2. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
57 | Assetlijst perceel 2 +3 Beveiligingsinstallaties | Bij de brandmeldinstallatie missen de aantallen I/O, melder en flitslichten. Kunnen wij deze ontbrekende informatie ontvangen? | Zie antwoord op vraag 998 NotaINH2. | Cultuur, Intern
58 | PvE 4a + 5.4 | In het PvE wordt voor de contracttand het uitvoeren van de NEN2767 uitgesloten, mogen wij ervan uit gaan dat dit geregeld wordt door de opdrachtgever en dat de her inspectie ook door de opdrachtgevers wordt uitgevoerd. Incl. de wijzigingen voor het MJOB? | U mag hiervan uitgaan. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
59 | PVE CAR verzekering | PVE blz. 34 De eis voor de CAR-verzekering geldt voor de secties 1, 2 en 3? Wat houd deze secties in? | Op www.carverzekering.nl knt u dit nalezen. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
60 | Assetlijst BMI | Om een correcte prijsopgave te maken zouden we graag onderstaande aanvullende informatie ontvangen betreffende brandmeld en sprinkler installatie. - Laatste onderhoudsrapportages -Laatste inspectie verslagen. -P&ID van de sprinklerinstallatie -Blokschema van de brandmeld- ontruimingsinstallatie | Uitgangspunt voor prijsvorming zijn de reeds verstrekte documenten. In deze fase wordt geen andere informatie verstrekt dan bij bepaalde vragen aangegeven staat. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
61 | Assetlijst | Bij veel asset van de luchtbehandelingskasten staat dat dit een toevoer kast is maar bij het merk type staat dat het een afvoer is welk zie perceel 2 regel 142 en met ID-1107. uitgangspunt moeten wij hierin nemen? | Uitgangspunt is de informatie in de calculatieregels. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
62 | Werkomschrijving | In het calculatieformulier Perceel 2, regel 254; Gordingen hout, wordt er verwezen naar een werkomschrijving NLSFB tabblad NA. Dit tabblad ontbreekt echter, kunt u aangeven welke werkzaamheden hier worden verwacht? | Controleren op stabiliteit, bedreigingen en gebreken zoals vocht dat een klimaat schept waarin schimmels en insecten goed kunnen gedijen. Ook controleren op de aanwezigheid van deze orgnisame en eventuele aantasting erdoor. E.e.a. o.b.v. de volgende documenten van Stichting ERM Uitvoeringsrichtlijn Gebouwinspectie URL2005 met bijlage 4 `Gebrekenlijst voor conditiemeting bij inspectie Type A. | Cultuur
63 | Gevelonderhoudinstallaties | Kunnen wij de technische gegevens van de gevelonderhoudinstallaties en glazenwasinstallaties ontvangen zodat we deze correct kunnen afprijzen? | Zie ook antwoord vraag 53 (nieuwe PvE Bijlage 21) . | Cultuur, Intern
64 | Calculatieblad | Gevraagd wordt een prijs opgave te doen voor het onderhoud van de Eikenvloer in het Stadshuis. Graag vernemen we specifiek om welke vloer dit gaat, hoe deze nu behandeld is (gelakt of geolied) en wat de staat van de vloer nu is. Tevens zouden we de vloer graag willen schouwen / inspecteren zodat we weten waarover we het hebben en een offerte op maat kunnen bieden. We horen graag of dat tot de mogelijkheden behoord en zo ja wanneer dit schikt. | Opdrachtgever organiseert geen schouw. Calculatieregel mer ID-3108, calculatieblad Perceel 3 (PvE Bijlage 3) geeft naar onze mening voldoende inzicht. Product, handelingen en m2's zijn opgegeven. | Intern
65 | Algemeen | Kunt u aangeven hoe de beoordelingscommissie eruit ziet? | De beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordiging vanuit Inkoop, een kostendeskundige en materiedeskundigen. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
66 | verklaring kerncompetenties | 1) in deze verklaring vraagt u om een naam functionaris. Bedoelt u de naam van de referent of de naam van de inschrijvende partij? 2) u verwijst naar paragraaf 4.5 van beschrijvend docuement, alleen deze paragraaf bestaat niet in dit document. Kunt u de juiste verwijzing vermelden? | Dat is de naam van de functionaris van de referent. Paragraaf 4.5. is paragraaf 4.1.7. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
67 | Gevelonderhoudinstallaties | Kunnen we de gevelonderhoudsinstallaties schouwen zodat we een goede prijs kunnen maken voor het jaarlijksonderhoud? Zo ja wanneer zou dit kunnen? | nee. | Cultuur, Intern
68 | Asbestbeheerplannen | Worden de rapportages van uitgevoerde asbestonderzoeken waarop de beheersplannen moeten worden gemaakt nog verstrekt? Of moet het opstellen van de asbestinventarisatierapporten ook worden meegenomen in de aanbieding. Bij de huidige aanvraag zijn geen rapportages verstrekt. | Indien asbest voor onderhoudswerkzamheden verwijderd moet worden, dient een asbestinventarisateirapoprt ouder dan 3 jaar vernieuwd te worden. Bij het ontbreken van een asbestinventarisatierapport bij een verdachte locatie, dient deze te worden opgesteld. | Cultuur, Intern
69 | PvE bijlage 4A Werkomschrijving Contractonderhoud | Werkomschrijving 32.20.00 ontbreekt. Moeten wij voor de controle vloeistofdichte vloeren aanhouden: verzorgen 1x per 6 jaar inspectie inclusief certificaat en uitvoeren 1x per jaar bedrijfsinterne controle? | Jaarlijkse visuele inspectie met rapportage. Verklaring Vloeistofdichte Voorziening eens per 6 jaar. Periodieke visuele inspectie van vloeistofdichte vloeren behoort tot de contractuele werkzaamheden. Afwijkingen die worden geconstateerd en die niet direct kunnen worden opgeheven behoren te worden gerapporteerd met een advies voor herstel. Eenmaal per 6 jaar inspectie volgens geldende voorschriften (AS SIKB 6700) door erkende inspectie-instelling. | Cultuur, Intern
70 | Nota van inlichtingen d.d. 1-11-24 vraag 55 | Het overslagpunt zout komt niet voor in het calculatieblad. En de sorteerhal voor grofhuisvuil heeft in het calculatieformulier een ander adres. Wat moeten we aanhouden? En wordt het calculatieformulier hierop aangepast? | Per abuis is in het antwoord op vraag 55 nota 1-11-2024, een verkeerd adres genoteerd voor de sorteerhal en ROS hal. Het caluculatieformulier kan hiervoor worden aanhouden. Voor overslagpunt zout 88 m2 extra opnemen onder wasplaats Ceramstraat. Het calculatieformulier wordt niet aangepast. | Intern
71 | PvE bijlage 4A Werkomschrijving Contractonderhoud | O.a. werkomschrijving 75.13.00 geeft aan dat waarneembare afwijkingen hersteld dienen te worden en we afwijkingen van functies moeten herstellen binnen de contractuele werkzaamheden. We kunnen hier alleen een prijsopgave van doen na een inspectie. Klopt het dat we alleen de jaarlijkse keuring & inspectie (incl. rapportage) moeten afprijzen in het calculatieformulier en dat geconstateerde gebreken op basis van een offerte hersteld dienen te worden? | De in de vraag gegeven interpretatie is juist. Geconstateerde gebreken voortkomend uit de inspectie en keuring dienen te worden geoffreerd. | Cultuur, Intern
72 | Vloeistofdichte vloeren | Sinds 1-1-2024 is de nieuwe BAL (omgevingswet) van kracht en hierin is opgenomen dat alle vloeistofdichte voorzieningen waarbij een bedrijfsriolering aanwezig is deze bedrijfsriolering ook geïnspecteerd dient te worden volgens de AS6703. Vloeistofdichte voorzieningen die van 2021 t/m 2024 geïnspecteerd zijn krijgen een uitzondering, deze krijgen uitstel tot 2027. Kunt u bevestigen dat we naast de vloeistofdichte vloer ook de aanwezige bedrijfsriolering moeten inspecteren? | Ja, de meest recente wetgeving is van toepassing. | Intern
73 | Vloeistofdichte vloeren | De (aanwezige) olie/-benzine afscheiders (obas) moeten vijfjaarlijkse NEN 858-2 keuring ondergaan, dit is al jaren een verplichting. Dient deze keuring ook mee genomen te worden in de prijs van de inspectie vloeistofdichte vloeren? | Ja, dit dient ook meegenomen te worden. | Intern
74 | nota 2 antwoord 112 | In nota 2 antwoord 112 geeft u aan dat algemene schade niet op voorhand uitgeschoten kan worden. Voor Inschrijver is het niet mogelijk om akkoord te gaan met een ongelimiteerde indirecte aansprakelijkheid. Bent u derhalve bereid de aansprakelijkheid bepaling uit te breiden met, de aansprakelijkheid van Inschrijver wordt beperkt tot directe materiele schade inclusief direct daaruit voortvloeiende gevolgschade waarbij de aansprakelijkheid in hoogte wordt beperkt tot € 2.500.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een maximum van € 5.000.000,- per jaar? Alleen zo stelt u inschrijver in de mogelijkheid om op voorhand maatregelen te treffen, zoals afdoende verzekeren. Zo nee bent u bereid om in de implementatiefase hierover nadere afspraken te maken zodat het voor beide partijen een aanneembaar en verzekerbaar risico is. | Zie antwoord bij vraag 40. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
75 | conditiegestuurd onderhoud | In de assetlijsten wordt verwezen naar diverse werkomschrijvingen met bijbehorende acties, waaronder het meten van stromen. Een aantal van deze werkzaamheden komt echter niet overeen met de gestelde eisen voor conditiegestuurd onderhoud. Dienen we de assets op basis van de uitgevraagde werkomschrijvingen preventief te onderhouden of dienen we de assets op basis van conditiegestuurd in de gevraagde conditie te houden? | Het betreft het jaarlijks preventief onderhouden van de installaties zo danig dat deze aan het gestelde conditieniveau blijft voldoen. Metingen combineren met de onderhoudswerkzaamheden en (verplichte) inspecties. Vervanging vanaf een lagere conditiescore dan 3 o.b.v. de NEN2767. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
76 | brandveiligheidseisen | Opdrachtnemer dient de brandveiligheidseisen in acht te nemen en dit jaarlijks periodiek te toetsen op wijzigingen in relatie tot de laatste revisie documenten en de werkelijk geconstateerde situatie in de gebouwen van het betreffende perceel. Zijn deze kosten op regie te verreken? Of dienen deze in onze aanbieding verwerkt te zitten? | Herstel van geconstateerde gebreken o.b.v. het uitgevoerde periodiek onderhoud, dient geoffreerd te worden. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
77 | Rapport Brandveilig Gebouw | Is Rapport Brandveilig Gebouw hetzelfde als Brandveiligheidsinspectie? 2) Behoren de brandkleppen en doorvoeringen ook tot deze scope? En zo ja ontvangen wij graag een overzichten met aantallen en posities. | Het rapport `brandveilig gebouw' vormt , naast de wettelijke kaders, de leidraad voor de Brandveiligheidsinspectie. In PvE bijlage 22 Borging brandveiligheid, zijn de beschikbare rapportages `borging brandveiligheid' beschikbaar. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
78 | permanente gebouwen | Welke panden zijn permanente gebouwen en welk en niet-permanente gebouwen uit de huidige lijsten kunnen wij dit niet halen? | Perceel 4b zijn de niet permanente gebouwen. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
79 | Conditiewaarde | Is het verrekenbaar als er een assets uit de gevraagde conditie valt? | Onduidelijke vraagstelling. Het is niet duidelijk om welke onderhoudscategorie het gaat. Indien uit contractmatig periodiek onderhoud of bij storing blijkt dat de conditiescore lager is dan 3 o.b.v. de NEN2767 en vervanging voor functievervulling noodzakelijk is, is dit verrekenbaar. E.e.a. als beschreven in het PvE. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
80 | bijlage 4B | In de borgingsdocument bijlage 4B zien we veel assets met een achterstallige vervaldatums. Kunnen wij ervanuit gaan dat bij start contract alle borgingswerkzaamheden en documenten zijn bijgewerkt en up-to-date zijn? | U kunt dit vooralsnog als uitgangspunt aanhouden. Afwijkingen hierop zijn verrekenbaar. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
81 | extra bijlage PVA | Mogen we per sub criteria van het plan van aanpak een bijlage (A3) toevoegen bijvoorbeeld een implemenatie planning? | U mag zelf bepalen hoe u de beantwoording van de sub gunningscriteria wilt opbouwen zolang u zich maar houdt aan het maximale aantal pagina´s en antwoord geeft op het gevraagde. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
82 | beoordelingscommissie | Hoe ziet de beoordelingscommissie eruit ziet? | De beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordiging vanuit Inkoop, een kostendeskundige en materiedeskundigen. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
83 | Antwoord 125 nota 2: | Antwoord 125 nota 2: de EPBD keuringen staan niet in het calulatieblad als losse assets benoemd. Waar dienen wij deze kosten op de nemen? Kunt u een regel(s) toevoegen waar nodig. | Dit is correct. De EPBD keuringen (borgingsdocumenten) staan in PVE bijlage 4b. Er worden geen regels toegevoegd aan de calculatiebladen | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
84 | Antwoord 120/121 nota 2: | Antwoord 120/121 nota 2: in het calculatieblad zijn de meerjarige keuringen voor de blusmiddelen niet beschreven. Is onze aanname correct dat wij deze dus niet hoeven af te prijzen? | zie antwoord op vraag 120/121 NotaINH2. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
85 | Antwoord 101 nota 2: | Antwoord 101 nota 2: Uit bijlage 10 keuringen kunnen wij geen gegevens halen waarop wij een juiste inschatting kunnen maken voor het uitvoeren van een BEI inspectie. Bijvoorbeeld dienen wij het via visueel te doen? Aantal verdeelkasten? Dienen we ook de veldapparatuur te meten? Hoeveelheid eindgroepen per verdeelkasten? Kan opdrachtgever de juiste gegevens aanleveren voor het bepalen van de prijsopgave. | U dient hiervoor PvE bijlage 10 aan te houden. Hierin is de NEN1010 van toepassing verklaard. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
86 | Antwoord 91 nota 2 | Antwoord 91 nota 2: in de calculatielijst zijn geen aantallen benoemd alleen posten op regel niveau. Bijvoorbeeld voor keerkleppen. Hoe dienen wij de legionella werkzaamheden op waarde in te schatten als wij niet de hoeveelheid keerkleppen weten die wij dienen te testen. Is onze aanname correct dat de wekelijkse spoelwerkzaamheden uit de scope vallen. | zie antwoord op vraag 26 NotaINH3. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
87 | Antwoord 18 nota 2: | Antwoord 18 nota 2: Opdrachtgever vraagt installatieverantwoordelijke te leveren. Om dit te waarborgen moet e.e.a. zijn geformaliseerd voor de startdatum. Graag treden wij in de implementatiefase met u in overleg m.b.t. de juridisch aspecten, verantwoordelijkheden, risico's en demarcatie. In dit stadium kunnen wij dit dan ook lastig op waarde schatten. Daarnaast zijn de richtlijnen de laatste jaren gewijzigd waardoor het installatie verantwoordelijkheid anders en goedkoper ingericht kan worden. Wij stellen voor om tijdens de implementatie periode dit op de juiste wijze in de richten en voor nu uit de aanbieding te laten. Is dit akkoord? | Dit is niet akkoord. Uw prijs bepalen o.b.v. Paragraaf 6.5.5 van het PvE en PvE bijlage 10 waar naar verwezen wordt geven de gevraagde informatie, met name bijlage: 417025 006 Arboveiligheid E - Verdeling van Bevoegdheden verantwoordelijkheden en taken - Gemeente Tilburg (onderdeel van bijlage 10). Herhaling van antwoord 18 nota 2. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
88 | Antwoord 13 nota 2: | Antwoord 13 nota 2: Over de W en E onderdelen wordt inderdaad toeslag gerekend in het calculatieformulier maar bij de bouwkundige onderaannemers post is dit niet het geval? Mogen we hier als nog de zelfde toeslag rekenen als bij de W en E onder aanneming? | Toe- en opslagen confrom calculatieformulier in te vullen. Deze zijn gangbaar voor de verschillende disciplines. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
89 | Antwoord 3 nota 2: | Antwoord 3 nota 2: is onze aanname correct dat correctief onderhoud jaarplanonderhoud en klantwensen op basis van de verrekentarieven van bijlage 6 calculatieformulier verrekenbaar zijn? | Ja. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
90 | Calculatieformulier 3c | OBAS, meerder locaties. Vraag: Wij missen in de uitvraag de verplichte onderhoudsbeurt conform NEN-EN 858-2:2003. Hoe verwacht OG dat hiermee wordt omgegaan. | Zie antwoord op vraag 73. | Intern
91 | Calculatieformulier 3c | Koningsplein 10, Vetafscheider. Vraag: Wat is de inhoud van de vetafscheider | 1 opslagtank totaal 1600 Liter; vetopslag 400 liter; slibvang 800 liter | Intern
92 | Calculatieformulier 3c | Stadhuisplein 130, Vetafscheider. Vraag: Wat is de inhoud van de 3 vetafscheiders | Totaal 3 opslagtanks 2 x totaal: 1350 Liter ; vetopslag 280 liter; slibvang opslag 700 liter 1 x totaal: 800 Liter ; vetopslag 160 Liter; slibvang opslag 400 Liter | Intern
93 | NVI vraag 25 | U beantwoordt gestelde vraag met; "Het betreft het jaarlijks schoonmaken en reinigen van het systeem." Echter bij diverse regels staan werkzaamheden omschreven in de kolom opmerkingen, dit zou tot verschillende interpretaties van aanbieders kunnen leiden. Vraag: Welke werkomschrijving dienen wij te hanteren? | Van opdrachtnemer wordt verwacht dat deze van uit zijn eigen expertise in staat is deze onderhoudsactiviteit te vertalen naar het bouwdeel/element. | Binnensport, Intern
94 | Calculatieformulier 3c | Stadhuisplein 130, Vloer onderhoud. Vraag: Indien het polijsten van de vloer tot de werkzaamheden behoort willen wij u wijzen op de gevraagde frequentie, deze is jaarlijks. Dit is niet gebruikelijk en zou ook de nodige overlast voor gebruikers met zich meebrengen. Graag vernemen wij welke frequentie u verwacht en wanneer deze werkzaamheden voor het laatst hebben plaatsgevonden. | Opdrachtgever organiseert geen schouw. Calculatieregel met ID-3108, calculatieblad Perceel 3 (PvE Bijlage 3) geeft naar onze mening voldoende inzicht. Product, handelingen en m2's zijn opgegeven. | Intern
95 | Calculatieformulier 3c Perceel 3 | Stadhuisplein 130, Vloer onderhoud. Vraag: U beantwoord vraag 124 van NVI2 met nee. Deze vraag bevat echter meerdere vragen. Voor alle duidelijkheid; Behoort het polijsten van de vloer tot de scope en dienen deze werkzaamheden onderdeel te zijn van de aanneemsom? | Opdrachtgever organiseert geen schouw. Calculatieregel met ID-3108, calculatieblad Perceel 3 (PvE Bijlage 3) geeft naar onze mening voldoende inzicht. Product, handelingen en m2's zijn opgegeven. | Intern
96 | Legionellabeheer | Als bovenstaande niet mogelijk is vragen wij u deze werkzaamheden voortvloeiend uit het legionellabeheersplan uit te sluiten van de aanneemsom. Als bovenstaande niet mogelijk is vragen wij u hiervoor een aanname te doen die dan door alle aanbieders gevolgd kan worden per beherende locatie. Aantal keerkleppen, aantal en frequentie monsternames, aantal en frequentie temperatuurcontroles aantal en frequentie spoelacties. | Zie nieuwe PvE bijlage 19 Legionella Beh.plannen_RIenE. | Binnensport, Intern
97 | Legionellabeheer | OG stelt in de beantwoording op vraag 91 en 126 dat de legionellabeheerplannen niet ter beschikking worden gesteld in dit stadium. Wij achten de inhoud van deze plannen echter noodzakelijk voor een goede inschatting van de omvang van de uit te voeren taken per locatie. Deze taken hangen direct samen met de opbouw van de waterleidingsinstallatie, het gebruik en de risico inschatting van de inspecterende instantie. De omvang hiervan is dus niet te herleiden uit bv. het aantal m2 BVO. Wij vragen u daarom de gevraagde gegevens alsnog te verstrekken. Als bovenstaande niet mogelijk is vragen wij u deze werkzaamheden voortvloeiend uit het legionellabeheersplan uit te sluiten van de aanneemsom. | Zie antwoord op vraag 26. | Binnensport, Intern
98 | Legionellabeheer | OG stelt in de beantwoording op vraag 91 en 126 dat de legionellabeheerplannen niet ter beschikking worden gesteld in dit stadium. Wij achten de inhoud van deze plannen echter noodzakelijk voor een goede inschatting van de omvang van de uit te voeren taken per locatie. Deze taken hangen direct samen met de opbouw van de waterleidingsinstallatie, het gebruik en de risico inschatting van de inspecterende instantie. De omvang hiervan is dus niet te herleiden uit bv. het aantal m2 BVO. Wij vragen u daarom de gevraagde gegevens alsnog te verstrekken. | Zie antwoord op vraag 26. | Binnensport, Intern
99 | Calculatieformulier | "Omdat wij voor de hand liggende installaties zoals bijvoorbeeld centrale elektrotechnische voorzieningen, (hoofd)verdeelinrichtingen of Verlichting, nietzijnde noodverlichting, nauwelijks aantreffen, kunnen wij de hiermee gepaard gaande onderhoudskosten niet opnemen in het calculatieformulier. Kunt u (nogmaals) bevestigen dat de prijs voor het uit te voeren onderhoud uitsluitend betrekking heeft op de assets zoals vermeld in het calculatieformulier?" | Het betreft de objecten/panden, de onderhoudsdragers (bouwdelen, elementen en componenten) en de werkzaamheden als aangegeven in het calculatieblad. Afwijkingen zijn verrekenbaar. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
100 | Calculatieformulier | BEI inspectie. Vraag: Indien OG onderstaande vraag met ja beantwoord vernemen wij graag hoe deze in het calculatieformulier moeten worden opgenomen. Wij treffen slechts bij een beperkt aantal locaties een regel 'BEI inspectie' aan. Onderstaande vraag: In paragraaf 6.5.4 Elektrotechnische installaties van het PVE schildert OG haar verantwoordelijkheid met betrekking tot elektrotechnische veiligheid en welke rol OG van ON verwacht. Onderdeel hiervan zijn elektrotechnische veiligheidsinspecties. Is onze aanname juist dat deze inspecties onderdeel uitmaken van de scope en zo ja dienen deze te zijn inbegrepen in de aanneemsom? | Ja. Paragraaf 6.5.4. verwijst ook naar PvE bijlage 10. Een inpectie conform PvE bijlage 10 dient bij elk object plaats te vinden. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
101 | Calculatieformulier 3A | Elektrotechnische veiligheidsinspectie. Vraag: In paragraaf 6.5.4 Elektrotechnische installaties van het PVE schildert OG haar verantwoordelijkheid met betrekking tot elektrotechnische veiligheid en welke rol OG van ON verwacht. Onderdeel hiervan zijn elektrotechnische veiligheidsinspecties. Is onze aanname juist dat deze inspecties onderdeel uitmaken van de scope en zo ja dienen deze te zijn inbegrepen in de aanneemsom? | Zie antwoord vraag 100. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
102 | Calculatieformulier 3A | Procesinstallatie zwembad post Bediening door BAM. Vraag: OG geeft in de beantwoording NVI 2 vraag 35 dat deze uren in de aanneemsom dienen te zitten. Graag vernemen wij hoe vaak deze bediening dan op jaarbasis plaats zal vinden en hoeveel tijd hiermee gemoeid is. | Deze bediening als geduid op het calculatieblad is inbegrepen in de 3 of meer medewerkers zoals deze zijn omschreven in pargraaf 6.5.1. van het PvE en de bijbehorende bijlagen. Bediening en beheer vindt 7 dagen per week plaats. | Binnensport
103 | Calculatieformulier 3A | Procesinstallatie ijsbaan post Bediening door BAM op verzoek ijsmeester Vraag: OG geeft in de beantwoording NVI 2 vraag 34 dat deze uren in de aanneemsom dienen te zitten. Graag vernemen wij hoe vaak deze bediening dan op jaarbasis plaats zal vinden en hoeveel tijd hiermee gemoeid is. | De externe beheerder, lees Opdrachtnemer, van zwembad Stappegoor, voorziet in de bediening van de ijsbaan en valt binnen de 3 of meer medewerkers als omschreven in vraag 103. | Binnensport
104 | Calculatieformulier alle percelen | Wij constateren dat bij een deel van de brandmeldcentrales een extra regel met de activiteit Keuringen&Inspecties met een frequentie jaarlijks is opgenomen. Is onze aanname juist dat deze installaties zijn gecertificeerd en de overige niet? Als onze aanname onjuist is verzoeken wij om een toelichting waaruit juiste interpretatie duidelijk wordt. Nb. we bedoelen hiermee niet de regel met frequentie 11xpj die op de OP-taken ziet. | In kolom `Activiteit' staat `keuring' specifiek aangegeven als verbijzonderring op kolom `Contactonderdeel' met selctie `Keuring en Inspectie'. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
105 | Beschrijvend Document EA/3.1.5 Start- en opleverdatum Opdracht | In 3.1.5 Start- en opleverdatum Opdracht schrijft u dat in het Programma van Eisen (PvE) dit onderdeel van implementatie verder is uitgewerkt en dat in het PvE ook de minimale verwachtingen van Opdrachtgever ten aanzien van de implementatie staan omschreven. In het PvE onderhoud Maatschappelijk Vastgoed vinden we dit niet terug. Verwijst u naar een ander PvE?, Zo ja welke? | Het betreft hoofdstuk 10 van het PvE. Er is geen ander PvE. | Binnensport, Intern
106 | Beschrijvend Document EA/G1 vraag 7 | "U vraagt welke (soorten) storingen wij onderkennen als zijnde Prio 1 storingen en welke als Prio2 en waarom? De huidige contractant heeft domeinkennis, inzicht in de storingshistorie, de prioritering daarvan en uw tevredenheid daarover, of kan deze informatie op ieder gewenst moment raadplegen of opvragen. Wij beschikken niet over deze informatie en zijn daarom van mening dat hierdoor geen 'fair level playing field' geborgd kan worden. Wij verzoeken u daarom deze vraag te laten vervallen. Indien u daar niet mee akkoord gaat, kunt u aangeven of onze aanname correct is dat wij als buitenstaander een gemotiveerde en onderbouwde afweging moeten maken over prioriteringen? Of kunt u toelichten hoe u deze vraag bedoelt en/of de benodigde informatie verstrekken zodat wij deze afweging wel kunnen maken? | Uw aanname is niet correct. Op grond van de kennis en ervaring van vergelijkbare opdrachten bij vergelijkbare Opdrachtgevers is onze visie dat leveranciers in staat zijn het gunningscriterium op dezelfde wijze te interpreteren en is er wel een level playing field. Opdrachtgever staat bij de beantwoording van deze vraag open voor alle slimme en deugdelijke onderbouwingen en zal niet hard vasthouden aan hoe het nu ingeregeld is. | Binnensport, Intern
107 | Beschrijvend Document EA/G1 vraag 6 | Kunt u specificeren voor welke partij(en) wij de verantwoordelijkheden dienen te beschrijven? | Dat zijn Opdrachtgever, de aanbieder of Opdrachtnemer en de huidige contractant zoals ook uit de berschrijving blijkt. | Binnensport, Intern
108 | PvE 9.1 KPI's | Bij de KPI's beschrijft u het aangeven van kleurindicatoren op een dashboard. Welke vorm heeft dit dashboard, is dit bijvoorbeeld een functie in Axxerion of is het een Excel-bestand? | Vooralsnog is dit een Excelbestand, indien het op termijn een functie in Axxerion wordt, geniet dat de voorkeur. Opdrachtgever wenst dit in de implementatieperiode af te stemmen | Binnensport, Intern
109 | PvE 7.1 Kwaliteitscontroles en oplevering | Onder 7.1.1. beschrijft u dat Opdrachtnemer opnamedocumenten dient te registeren in de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde software (Ed Controls of Axxerion). Onder 7.1.2 schrijft u voor dat we opleverdocumenten in Ed Controls dienen te registreren. Zijn in uw beschrijvingen opnamedocumenten en opleverdocumenten dezelfde documenten? Zo nee wat zijn verschillen? En is onze aanname correct dat opname/opleverdocumenten door ons alleen in Ed Controls verwerkt worden en niet in Axxerion? | Een opnamedocument is een registratie van afwijkingen op en/of manco's op het op te leveren eindresulaat overeenkomstig de verstrekte opdracht. Dit gebeurt in Ed Controles of een nazorglijst, die onderdeel kan zijn van een Proces Verbaal van oplevering. Een niet uitputtende lijst van opleveringsdocumenten staat opgenomen in paragraaf 7.1.2. | Binnensport, Intern
110 | PvE 7.3.3 Escalatieniveaus | Het door u beschreven technisch overleg en strategisch overleg onder 7.3.3 komen niet voor in uw overlegstructuur onder 7.3.1. Horen het technisch en tactisch overleg daar nog in opgenomen te worden, zo ja kunt u het niveau, aanwezigen, frequentie, doelstelling en agenda nog toelichten? Zo nee heeft u in de overlegstructuur wellicht andere benamingen gebruikt, als dat zo is, dan vernemen wij graag welke? | Opdrachtgever wenst de overlegstructuur uit het PvE onder hfdst. 7.3.1 aan te houden. | Binnensport, Intern
111 | H4 Doelstellingen | Is het door u gewenst dat een contractpartij zelf informatie bij huurders en gebruikers ophaalt over tevredenheid? Graag ontvangen wij uw zienswijze. | Wij verwachten van opdrachtnemer dat deze een visie in gunningscriterium G2, plan van aanpak en samenwerking opneemt. | Binnensport, Intern
112 | H4 Doelstellingen | Als laatste doelstelling bechrijft u 'tevreden huurders en gebruikers'. Wordt momenteel hun tevredenheid gemeten? Zo ja door wie, hoe vaak en in welke vorm en kunt u resultaten delen? Zo nee wenst u in de toekomst de tevredenheid meetbaar te maken? | Zie vorige vraag, nummer 111. | Binnensport, Intern
113 | 7.3.1 Overlegstructuren | U heeft bij alle overleggen een frequentie beschreven, behalve bij het locatieoverleg. Is dit bewust en zo ja is onze aanname correct dat we dit samen in de implementatiefase afstemmen? | Dit is bewust en houdt verband met het gegeven dat dit afhankelijk is van type gebouw, functionaliteit/bedrijfsvoering van gebruiker/huurder. Uw aaname is correct, opdrachtgever wenst dit af te stemmen in de implementatieperiode. | Binnensport, Intern
114 | 7.3.1 Overlegstructuren | Bij het locatieoverleg schrijft u onder doelstelling: Vooroverleg op driehoeksaccountoverleg. Wat bedoelt u hiermee, wat is het driehoeksaccountoverleg? Is onze aanwezigheid hierbij ook gewenst? Zo ja hoe vaak en wat wordt hierin besproken? | Het betreft de agenda als opgenomen onder hetzelfde kopje in het communicatie-overzicht. Zoals aangegeven is de aanwezigheid gewenst en geduid met `Projectleider ON'. De derde partij, zijnde de huurder/gebruiker is verzaakt hier te vermelden. | Binnensport, Intern
115 | Aansprakelijkheid | "In eerdere vraagstelling rond uw aansprakelijkheidsbepalingen is al gewezen op de Gids Proportionaliteit. Terecht bent u naar aanleiding van die vragen akkoord gegaan met beperking van de aansprakelijkheid voor zaaks en/of letselschade (2,5 mln per gebeurtenis/max 5 mln. Aanvankelijk werd door u aangegeven dat eventuele schade aan derden niet door de gemeente beperkt wordt. In de 2e NvI gaf u aan dat algemene uitsluitingen of beperkingen op voorhand niet worden geaccepteerd. Wij verzoeken de gemeente hierbij te kijken naar de mogelijkheid van een specifieke beperking rondom vermogensschade.Wij stellen de volgende aansprakelijkheidsbepaling voor: - Keuze 1: De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt in hoogte tot EUR 2.500.000,- per gebeurtenis met een maximum van EUR 5.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is. Waarbij de aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan: A. schade door winstderving, B. Schade door gemiste besparingen, C. Bedrijfsschade, D. immateriële schade/imagoschade. De beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen: A. Ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel en/of B. Indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de andere Partij of diens personeel. Indien u niet met keuze 1 akkoord kunt gaan verzoeken wij u om akkoord te gaan met de volgende aansprakelijkheidsbepaling: - Keuze 2: De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt in hoogte tot EUR 2.500.000,- per gebeurtenis met een maximum van EUR 5.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is. Waarbij de aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan: A. schade door winstderving, B. Schade door gemiste besparingen, C. immateriële schade/imagoschade. De beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen: A. Ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel en/of B. Indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de andere Partij of diens personeel. De toerekenbare niet verzekerbare schade van opdrachtnemer is te allen tijde gelimiteerd tot een bedrag van 10% van de jaarlijkse aanneemsom. Indien u hier niet mee akkoord gaat vernemen wij graag een passend tegenvoorstel. " | Zie antwoord bij vraag 40. | Binnensport, Intern
116 | PvE 7.2.2 | "In het PvE schrijft u: ""Opdrachtnemer verstrekt ook diverse vormen van informatie (zoals kwaliteitsborgingsdocumenten, opnamedocumenten, opleverdocumenten, rapporten, certificaten, e.d.), op verschillende momenten in het jaar."" Hoe voorzien wij u van deze informatie, alsook de verslaglegging na operationele overleggen (notulen, actie- en besluitenlijst). In Axxerion (indien mogelijk?), of maken we gezamenlijk gebruik van SharePoint of Teams of nodigen wij u uit voor ons klantportaal?" | Axxerion is/wordt niet de standaard locatie om documenten/bestanden te delen. Naar verwachting zal dit plaatsvinden in de MS365-omgeving. Opdrachtgever wenst dit af te stemmen in de implementatiefase. | Binnensport, Intern
117 | Axxerion modules | U gebruikt Axxerion. Graag vernemen wij hoe u hiervan gebruik maakt, welke modules (bijvoorbeeld meldingen, offertes, facturatie enz.) | Workflow; Werkorders; Gebouwen; Rapportages; Contacten; Contractbeheer en Documentbeheer (ondegschikt gebruik); Integraties en koppleingen; borgingsmodule. | Binnensport, Intern
118 | Axxerion | Voor ons is er nog een onduidelijkheid voor wat betreft Axxerion en het aanmaken van de meldingen voor correctief onderhoud. U beschrijft dat ON de melding registreert in Axxerion. Betekent dit dat u geen meldingen aanmaakt in Axxerion? Is onze aanname correct dat storingen telefonisch of per mail worden gemeld? Wie zijn gerechtigd meldingen te maken, ook gebruikers en huurders? En hoe wordt de opdrachtverstrekking dan geborgd? Graag ontvangen we het storingsproces. | Nee, ook opdrachtgever kan ook meldingen aanmaken in Axxerion. Afstemming over het proces vindt plaats tijdens de implementatiefase. | Binnensport, Intern
119 | KPI 6 en 7 | U geeft aan dat functieherstel bij prio 1: 2 uur is en bij overige storingen 2 kalenderdagen. Voor ons zijn de risico's en effecten waarop deze doorlooptijden zijn gebaseerd niet inzichtelijk. Heeft u FMECA of risico analyses gemaakt waaruit beheermaatregelen zijn voortgekomen om aan de eis van 2 uur functioneel herstel te kunnen voldoen? Zijn bijvoorbeeld installatie redundant uitgevoerd of zijn er reserveonderdelen op voorraad? | Er is geen analyse beschikbaar. Opdrachtnemer is voornemens om dit met opdrachtnemer tijdens de implementatiefase uit te werken. | Binnensport, Intern
120 | Beschrijvend Document EA/G4 Duurzaamheid/G2 Uitvoering en samenwerking | Graag ondersteunen we ons verhaal met visualisaties. Mogen we bij G2 en G4 een extra A3 toevoegen met ondersteunend beeldmateriaal zodat we u een goed beeld kunnen geven van hetgeen we beschrijven. | U mag zelf bepalen hoe u de beantwoording van de sub gunningscriteria wilt opbouwen zolang u zich maar houdt aan het maximale aantal pagina´s en antwoord geeft op het gevraagde. | Binnensport, Intern
121 | Beschrijvend Document EA/G1 Implementatie | Is het toegestaan om een implementatieplanning toe te voegen op A3 (wat niet meetelt in het totaal toegestane A4). Zo kunnen wij u een goed beeld geven van alle stappen en mijlpalen in de implementatie weggezet in tijd. | U mag zelf bepalen hoe u de beantwoording van de sub gunningscriteria wilt opbouwen zolang u zich maar houdt aan het maximale aantal pagina´s en antwoord geeft op het gevraagde. | Binnensport, Intern
122 | Beschrijvend Document EA/ G3 vraag 4 | In G3 vraagt u bij vraag 4 welke tools en systemen we gebruiken om correctief onderhoud te plannen, uit te voeren en te monitoren. In het PvE schrijft u voor dat we zowel meldingen als alle te doorlopen stappen van het storingsproces in Axxerion dienen te registreren. Daarmee lijkt de vraag m.b.t. uitvoering en monitoring beantwoordt, is deze aanname correct? Zo nee kunt u toelichten waarom u deze vraag stelt, welk inzicht in welke processen van ons wenst u hiermee te verkrijgen? Zodat we uw vraag zo concreet mogelijk kunnen beantwoorden, dat is ons nu namelijk niet duidelijk. | U dient inderdaad Axxerion te gebruiken, maar indien u zelf ook ervaring heeft met andere tools of systemen die ondersteunend zijn en meer inzichten bieden of verbeteringen geven dan vernemen wij dat graag. Het is niet de bedoeling dat Opdrachtnemers voorstellen om Axxerion niet te gebruiken maar Opdrachtgever staat open voor additonele hulpmiddelen. | Binnensport, Intern
123 | Beschrijvend Document EA/G3 vraag 8 en G2 vraag 3 | Vragen 8 van G3 en 3 van G2 zijn exact hetzelfde. Is dit per abuis of wenst u voor vraag 8 een beschrijving specifiek voor correctieve werkzaamheden te lezen? Zo ja kunt u dan specificeren op welke onderdelen vraag 3 van G2 betrekking heeft? (om dubbelingen in beide stukken te voorkomen en daarmee de leesbaarheid prettig te houden) | Er is inderdaad een overlap maar bij G3 gaat het vooral om de servicedesk werkzaamheden en bij G2 meer om de algemene uitvoering, dus zodra bijvoorbeeld een monteur op locatie aan het werk is. | Binnensport, Intern
124 | Beschrijvend Document EA/G3 pagina 26 | In G3 zijn vragen 12 en 13 exact hetzelfde als de vragen 5 en 6. Is onze aanname correct dat dit per abuis is en wij de vragen 12 en 13 niet nogmaals hoeven te beantwoorden? Dat daarmee het aantal te beantwoorden vragen onder 'Inrichten Servicedesk' wijzigt naar 6? | De vragen 5 en 6 en 12 en 13 van G3 gaan over verschillende onderwerpen, het algemene correctief onderhoud en het inrichten van de servicedesk. Binnen die kaders kunnen de beschrijvingen worden ingediend. | Binnensport, Intern
125 | 6.2 Correctief onderhoud | Bij de Prio 1 storingen heeft u een eis gesteld aan de doorlooptijd voor Definitief herstel (5 kalenderdagen na functioneel herstel), deze ontbreekt bij de Overige storingen. Hanteert u geen doorlooptijd voor Definitief herstel van Overige storingen of is deze (nog) niet opgenomen in het PvE? | Uitganspunt is dat bij overige storingen, die meer planbaar zijn, direct wordt overgegaan tot definitief herstel, tenzij er bij uitzondering omstandigheden zoals langere levertijden dit onmogelijk maken. Dan is er sprake van functioneelherstel. | Binnensport, Intern
126 | 6.2 Correctief onderhoud | Op pagina 14 schrijft u een aantal alinea's over perceel 4b en communicatie richting Livable. Heeft de laatste alinea ('Bij projecten zoals nieuwbouw, renovatie ….' etc.) ook alleen betrekking op perceel 4b of geldt deze beoordeling van de garantietermijn en/of onderhoudstermijn van de aannemer(s) van projecten voor alle percelen? | Geldt voor alle percelen. | Binnensport, Intern
127 | Boetebeding | Kunt u toelichten hoe u het boetebeding bedoeld hebt. Zoals wij het nu lezen met de omzet verwachting die u op hebt gegeven van 4 miljoen per jaar per perceel kan de boete oplopen tot 200K per jaar. Misschien interptreteren wij dit verkeerd maar een mogelijke boete van 200K per jaar is voor ons onacceptabel. Graag zien we een gemaximaliseerde boete van 10K op jaarbasis. Is dit akkoord. | Uw aanname klopt niet. Indien de minimale score van ? 90% per kwartaal niet wordt behaald, krijgt opdrachtnemer één kwartaal de tijd om, met een plan van aanpak, de dienstverlening minimaal één categorie te verbeteren. Als er na dat kwartaal geen verbetering is, verschuift de score naar een lagere categorie. In theorie 'mag' opdrachtnemer tweemaal geel keer + éénmaal rood, of tweemaal rood scoren zonder dat dit financiele concequenties heeft (met uitzondering van eerder genoemde situatie). Pas als de dienstverlening na het plan van aanpak niet verbetert en de norm van ? 90% niet wordt behaald, kan er een boete van 5% per kwartaal worden opgelegd. De maximale boete voor het niet voldoen aan de gestelde norm van het perceel en de waarde van het perceel. | Binnensport, Intern
128 | KPI 7 correctief onderhoud overige storingen | U geeft aan dat definitief herstel binnen twee dagen moet zijn uitgevoerd. Deze eis is hoger dan bij prio 1 storing. Klopt het dat u hier bedoeld functioneel herstel ipv definitief herstel? | Nee, hier wordt definitief herstel bedoelt. Lees ook `Afwijkende definitieve hersteltijden, zowel voor prio 1 als overige storingen gelden uitsluitend in overleg met en na schriftelijke instemming van Opdrachtgever' in hoofdstuk 6.2 van het PvE. | Binnensport, Intern
129 | KPI 6 correctief onderhoud prio 1 | U geeft aan dat defintief herstel binnen vijf kalander dagen na functioneel herstel uitgevoerd dient te zijn. Boven het mandaat van 2.000,- euro zijn wij afhankelijk van OG om aanvullende opdrachten te verkrijgen. Mogen wij meldingen boven mandaat uitsluiten van deze KPI beoordeling? | Zie antwoord vorige vraag, nr. 128. | Binnensport, Intern
130 | KPI 6 correctief onderhoud prio 0 | U geeft aan dat defintief herstel binnen vijf kalender dagen na functioneel herstel uitgevoerd dient te zijn. Mochten wij afhankelijk zijn van gespecialiseerde onderaannemers of materialen welke niet direct voorhanden zijn mogen we deze melding dan uitsluiten van de KPI beoordeling, zo niet moeten we dan reserve onderdelen in kaart brengen om bij Gemeente Tilburg op voorraad te leggen? Wat is uw zienswijze hierin? | Zie antwoord vorige vraag, nr. 128. In situaties waarin gespecialiseerde onderaannemers of materialen nodig zijn die niet direct beschikbaar zijn, zal dit in goed overleg worden besproken. Samen kunnen we kijken naar een passende oplossing, waarbij we ook onderzoeken of het mogelijk is om toekomstige problemen te voorkomen. Het doel is altijd om een eerlijke en werkbare oplossing te vinden binnen de gestelde KPI-afspraken. Voor de voorraad vraag verwijzen wij u naar artikel 6.5.1. | Binnensport, Intern
131 | 5.1.9 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde: Social Return on Investment | Hoe gaat u als opdrachtgever de opdrachtnemer toetsen of deze daadwerkelijk voldoen aan de SROI verplichting. | Dit is een uitvoeringsvoorwaarde. De medewerkers van Opdrachtgever met SROI in hun portefeuille zullen in de uitvoeringsfase dit samen bepalen met Opdrachtnemen zodat voor alle partijen een logische en werkbare afspraak gemaakt wordt binnen de gestelde kaders. | Binnensport, Intern
132 | NVI 2-13 | Verduidelijkingsvraag. Wij zien dat u zowel Onderaanneming als derden door elkaar gebruikt. Begrijpen wij het goed dat hiermee hetzelfde wordt bedoelt en dat deze partijen aan ON een eigen format offerte aanleveren welke wij steekproefsgewijs toetsen. Als deze voldoet nemen we deze op in het calculatieblad waarbij de toeslag zoals deze benoemd is in u calculatieblad(bijlage 6) voor "toeslag op werken derden" Toegepast mag worden? Kunt u bevestigen dat onze zienswijze juist is? Zoniet dan ontvangen we graag een toelichting middels een voorbeeld. | Tarieven conform calculatieblad in te vullen niet te verreken als onderaanneming. | Binnensport, Intern
133 | 7.1.5 Beoordelingsmethodiek | Inschrijver hecht enorm veel waarde aan een goede schriftelijke terugkoppeling van het ingediende plan van aanpak. Kunt u bevestigen dat dit niet alleen scores zullen gaan zijn maar ook inhoudelijk antwoorden/onderbouwing van de gegevens scores. | Dat kunnen wij bevestigen. | Binnensport, Intern
134 | 3.1.7 Contract/Overeenkomst | De Raamovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële looptijd van 4.5 jaar. Voor de periode hierna bestaat er één optionele verlenging, door Opdrachtgever in te roepen, van één jaar. De (maximale) looptijd van de Raamovereenkomst is derhalve maximaal 5.5 jaar. De verleningsperiode van max 1 jaar is voor dit soort type aanbestedingen en omvang extreem kort. Als de samenwerking naar tevredenheid verloopt, waarom elkaar dan niet belonen met de mogelijkheid voor een langere verleningsperiode van 2 tot 3 jaar, of 3x1 jaar verlengen. Aanbesteden kost immers ook veel geld voor OG en kandidaat ON-ers, en er gaat veel kennis verloren die weer opnieuw moet worden opgebouwd. Dit verzoek voor een langere verlening hebben wij ook aangegeven in de marktconsultatie. Wilt u heroverwegen of u met ons voorstel akkoord kunt gaan? | Wij hebben de verschillende visies vanuit de marktconsultatie benut en zijn zo tot 4,5 jaar + 1 jaar gekomen en willen dit niet aanpassen. | Binnensport, Intern
135 | Calculatieblad bijlage 6/PvE 8.8.3 | Wij zijn een grote organisatie met vele aparte juridische entiteiten binnen dit bedrijf welke hun eigen specialismes hebben. Voor de inzet van de standaard werkzaamheden houden wij de tariefstellingen aan volgens het calculatieblad(bijlage 6) voor werkzaamheden waarbij wij inzet van één van onze gespecialiseerde bedrijven uit een andere juridische entiteit nodig hebben zien wij deze als onderaanneming waarbij wij conform paragraaf 8.8.3 van PVE de marktconformiteit zullen toetsen. Is dit akkoord? | Nee. | Binnensport, Intern
136 | NvI 2-4 | U geeft aan dat ook meerjaarlijkse zaken afgeprijsd dienen te worden onder het contractonderhoud. Hierbij zijn termijnen tot 6 jaar geeft u aan. Dit kan betekenen dat een taak is uitgevoerd net voor start van het contract en de volgende keer net na einde contract valt. Ook is het voor ons met deze informatie niet mogelijk te calculeren of een 3 jaarlijkse keuring 1 of twee keer in onze contractperiode valt. Nogmaals de vraag of het akkoord is om het meerjaarlijks onderhoud in het MJOP op te nemen. In dien dit niet gewenst is, kunt en wilt u dan alle laatste uitvoeringsdata van deze taken vermelden. Indien dit ook niet mogelijk is, stellen wij voor deze post buiten beschouwing te laten (dus niet op te nemen in de calculatie), zodat er een gelijk speelveld ontstaat. | Voor de prijsvorming alles afprijzen ongeacht het laatste uitvoeringsjaar of startjaar. De planmatige afstemming zien wij als onderdeel van de implementatieperiode. Hiermee is ook een gelijkspeelveld gehandhaafd. | Binnensport, Intern
137 | PvE - Boeteclausule | Indien er door een andere partij een modificatieklus word uitgevoerd en er treden complicaties op in het aangelegde systeem. Valt deze modificatieklus dan buiten de KPI of vindt er een versoepeling in de KPI/ boeteclausule plaats? | Wanneer opdrachtnemer derden inhuurt of werkzaamheden in onderaanneming laat uitvoeren, blijft de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en de naleving van de gestelde KPI’s. Dit betekent dat eventuele complicaties die voortvloeien uit een modificatieklus door een andere partij niet automatisch leiden tot een versoepeling van de KPI's. Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat alle betrokken partijen het werk conform de afgesproken normen uitvoeren. | Binnensport, Intern
138 | PvE Corrosie inspecties zwembaden | Moeten er ook corrosie inspecties boven het zwembadwater gedaan worden? | JA. Zie PvE bijlage 8! In o.a. het TNO rapport zijn drie niveau's geduid waaronder het plafondniveau (zelf en er boven), deze bevinden zich ook boven de baden. | Binnensport
139 | Bijlage PvE 13 J - Tactische Visie Duurzaam onderhoud | 2. Duurzame bedrijfsvoering onderhoudspartijen, blz. 4 en 5. In dit document staan verschillende vereisten waaraan een aanbieding/onderhoudsplan moet voldoen. Verwacht u dat wij deze nu bij G4 beantwoorden? Indien ja; Hoe zit het dan met de punten die reeds als vraag zijn opgenomen bij G4? Graag ontvangen wij van u een uitleg op basis van een voorbeeld situatie. | Het Programma van Eisen en de Gunningscriteria zijn qua aard niet hetzelfde. U moet voldoen aan het PvE en voor wat betreft de gunningscriteria, die naar mening van Opdrachtgever ondubbelzinnig en transparant zijn, kunt u aangeven welke waarde u biedt. Dit is altijd een meerwaarde, waarbij u zorgvuldig alle subgunningscriteria van een antwoord dient te voorzien. | Binnensport, Intern
140 | Raamovereenkomst art. 14.1 | Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de vrijwaring voor derden als opgenomen in deze bepaling valt onder de aansprakelijkheidsregeling en daarmee ook wordt beperkt? | Dat is juist, zie antwoord bij vraag 40. | Binnensport, Intern
141 | CAR-verzekering | Het is gebruikelijk dat opdrachtgever dan wel bouwkundig aannemer de CAR-verzekering verzorgt. Kunt u bevestigen dat u een CAR-verzekering heeft waaronder opdrachtnemer is meeverzekerd? | Opdrachtnemer heeft geen CAR-verzekering. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
142 | Algemene Inkoopvoorwaarden art. 15 Boete | Vooropgesteld dat we er alles aan doen om binnen de gestelde termijn goed op te leveren, kunnen wij als organisatie niet akkoord gaan met boetes en/of kortingen die niet gemaximeerd zijn. Wij zien graag dat de korting wordt gemaximeerd tot het gebruikelijke percentage van 5% van de aanneemsom. Bent u hiermee akkoord? | Artikel 15 van de Algemene Inkoopvoorwaarden blijft buiten toepassing. Dit zal na de gunning worden verwerkt in de Raamovereenkomst. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
143 | Algemene Inkoopvoorwaarden art. 14 Aansprakelijkheid | De aansprakelijkheid is thans niet gelimiteerd in soort en/of hoogte. Dit is in strijd met de Gids Proportionaliteit, niet in verhouding met de omvang en aard van de opdracht en voor inschrijver nimmer acceptabel met het oog op een verantwoorde bedrijfsvoering. Bent u bereid om de aansprakelijkheid te beperken tot directe materiele schade inclusief direct daaruit voortvloeiende gevolgschade, waarbij de aansprakelijkheid in hoogte wordt beperkt tot € 500.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een maximum van € 2.500.000,- in totaal? Indien u hier niet mee akkoord kunt gaan ontvangen wij graag een acceptabel tegenvoorstel. | Zie het antwoord bij vraag 40. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
144 | Nadere overeenkomst | Heeft Aanbestedende dienst bedoeld om een Deelopdracht op basis van een Nadere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te sluiten en wanneer hierop bevestigend wordt geantwoord deze bij het publiceren van de Nota van Inlichtingen (7 oktober) te verstrekken zodat bij vragenronde 2 (14 oktober) hier alsnog, in samenhang met de Raamovereenkomst, vragen van juridische aard en contractuele voorwaarden te stellen? | De inhoud van de Nadere Overeenkomst wordt bepaald door de Raamovereenkomst, alsook de specifieke uitvraag van de gemeente en de offerte van de aannemer in reactie daarop. Daarbij gelden in principe de inkoopvoorwaarden van de gemeente, maar er zal per opdracht maatwerk mogelijk zijn. De gemeente handelt bij het sluiten van de nadere overeenkomsten met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. | Binnensport, Cultuur, Intern, Overig
145 | Calculatieformulier 3A Perceel 1 | Is het halfjaarlijks in en uit bedrijf nemen van de installatie onderdeel van de gevraagde werkzaamheden? Zo ja op welke assetregel verwacht OG dat deze kosten worden opgenomen, of stelt OG een aangepaste prijslijst ter beschikking? | Het betreft `Bediening en beheer' en `Basiskosten' in de kolom `Activiteit en in de kolom`onderhoud/frequentie' de criteria: `doorlopend'en '1x per jaar'. | Binnensport
146 | Calculatieformulier 3A : IJsbaaninstallatie | Is het halfjaarlijks in en uit bedrijf nemen van de installatie onderdeel van de gevraagde werkzaamheden? Zo ja op welke assetregel verwacht OG dat deze kosten worden opgenomen, of stelt OG een aangepaste prijslijst ter beschikking. Wat is uw zienswijze hierop? | Zie antwoord vraag 145. | Binnensport
147 | Bijlage 10C | Bijlage 10C – is het vanuit de zorgplicht van eigenaar duidelijk waar de risico’s binnen de panden aanwezig zijn, zoals asbest, dakveiligheid, chroom-6, besloten ruimte, legionella, etc.? Zo, ja ontvangen we graag een locatie RIE. Bent u genegen deze te verstrekken? | Ja. Een aantal risico-aspecten zijn/worden middels een bijlage verstrekt binnen het tenderproces. Anderen zullen worden verstrekt in de implenentatie-/overdrachtsperiode. | Cultuur
148 | 9.1 PvE KPI 10 | KPI 10 m.b.t. marktconformiteit richt zich op de marktconformiteit van ontvangen offertes. Wij gaan ervan uit dat u hiermee offertes van leveranciers en onderaannemers bedoeld zoals tevens omschreven in art. 8.8 PvE. Kunt u dit bevestigen? | Ja, dit kunnen wij bevestigen. | Cultuur
149 | GC3 | Bij de invulling van GC3 (Plan van Aanpak corectief onderhoud en servicedesk) staan de vragen "Hoe waarborgt u een kosten effectieve uitvoering van correctief onderhoud?" en "Welke strategieën hanteert u om onnodige reparaties of vervangingen te voorkomen?" tweemaal genoemd (vragen 5 en 6 bij correctief onderhoud en vragen 12 en 13 bij inrichten servicedesk). Aangezien dit 1 plan van aanpak betreft, voldoet het dan als inschrijver deze vragen eenmalig beantwoord (onder correctief onderhoud of onder inrichten servicedesk)? Zo niet, kunt u dit dan toelichten? | De vragen 5 en 6 en 12 en 13 van G3 gaan over verschillende onderwerpen, het algemene correctief onderhoud en het inrichten van de servicedesk. Binnen die kaders kunnen de beschrijvingen worden ingediend. | Cultuur
150 | Kwaliteit | Kunnen inschrijvers voor de invulling van de subcriteria kwaliteit een voorblad toepassen dat niet meetelt in het maximum aantal a4? | De ingediende pagina´s tellen allemaal mee. | Cultuur
151 | Publicatie NotaINH2 | De publicatie van NotaINH2 is vrij dicht op de indiendatum van deze aanbesteding. Bent u genegen om NotaINH2 eerder of gefaseerd te publiceren, zodat Inschrijvers voldoende tijd hebben om uw antwoorden - die mogelijk impact hebben op de aanbiedingen van inschrijvers - te verwerken? | De Nota van Inlichtingen wordt indien mogelijk eerder gepubliceerd, maar op dit moment kan Opdrachtgever hierover geen harde toezegging doen. | Cultuur
152 | Art. 8 Algemene Inkoopvoorwaarden | Is Opdrachtgever bereid de standaard uitzondering op de geheimhoudingsverplichting over te nemen, te weten: De geheimhoudingsverplichting geldt niet: voor Informatie die: a) ten tijde van de openbaring reeds algemeen bekend was of voor het publiek toegankelijk was; b) op het tijdstip van verstrekking door Opdrachtgever reeds bij opdrachtnemer bekend was. c) niet door toedoen van opdrachtnemer publiekelijk bekend geworden is; d) Indien en voor zover bekendmaking van Informatie plaatsvindt op bevel van een gerechtelijk instituut, administratief orgaan dan wel een overheidsinstelling. Zo niet, kunt u uw antwoord dan motiveren? | De bepaling (artikel 7) maakt onderdeel uit van de algemene infkoopvoorwaarden van de gemeente en wordt algemeen geaccepteerd. | Cultuur
153 | 9.1 PvE KPI 7 | KPI 7 beschrijft de hersteltijden betreffende overige storingen. Hierin stelt Opdrachtgever dat Opdrachtnemer in geval van een overige storing dit binnen twee kalenderdagen verholpen moet worden. Dit kan betekenen dat storingen in weekenden of tijdens feestdagen functioneel hersteld moeten worden. Gezien wij de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers erg belangrijk vinden willen wij Opdrachtnemer vragen om dit beleid te herformuleren door kalenderdagen te vervangen voor werkdagen. Bent u hiertoe bereid? Zo niet, kunt u uw antwoord dan motiveren? | Zie antwoord op vraag 128. | Cultuur
154 | 9.1 PvE KPI 6 | KPI 6 beschrijft de hersteltijden betreffende prio 1 storingen. Hierin stelt Opdrachtgever dat Opdrachtnemer in geval van Prio 1 storing een administratieve afhandeling binnen 1 kalenderdag moet voltooien en definitief herstel binnen 5 kalenderdagen. In deze bepaling is nu geen rekening gehouden met weekend- en feestdagen. Gezien wij de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers erg belangrijk vinden willen wij Opdrachtnemer vragen om dit beleid te herformuleren door kalenderdagen te vervangen voor werkdagen. Het functioneel herstellen en veiligstellen wordt hiervan uitgesloten. Bent u hiertoe bereid? Zo niet, kunt u uw antwoord dan motiveren? | Zie antwoord op vraag 128. | Cultuur
155 | 9.1 PvE KPI 2 | KPI 2 betreft het tijdig opleveren van opdrachten. KPI 3, 4 en 5 stellen het tijdig uitvoeren en afronden van verschillende soorten onderhoud. Dit lijkt Inschrijver dubbelop. Bent u daarom bereid om KPI 2 te laten vervallen? Zo niet, kunt u toelichten wat de verhoudingen zijn van KPI 2 ten opzichte van KPI 3, 4 en 5? | Nee, KPI2 komt niet te vervallen. Opdrachtgever ziet een wezenlijk verschil tussen het afronden van de realisatie, overdracht en in gebruikname t.o.v. een complete tijdige oplevering, inclusief aanleveren revisiedossier en afwikkeling van eventule nazorg. | Cultuur
156 | 9.1 PvE KPI 2 | Kunt u nader specificeren met wat u in KPI 2 bedoeld met 100% van de opdrachten? Om welk type opdrachten gaat het? | Alle nadere overeenkomsten/deelopdrachten die vallen onder de raamovereenkomst. | Cultuur
157 | 9.1 PvE KPI 3 | KPI 3 betreft het tijdig uitvoeren van gepland preventief (vervangings)onderhoud; Jaarplanonderhoud. Opdrachtnemer beaamt dat het tijdig uitvoeren van geplande onderhoudswerkzaamheden van cruciaal belang is. Echter zijn er omstandigheden te bedenken die buiten machten liggen van opdrachtnemer waardoor er niet kan worden voldaan aan de gestelde KPI. Is hierom Opdrachtgever ertoe bereid om tekortkomingen van opdrachtnemer die veroorzaakt zijn door buiten machtenlijke omstandigheden van Opdrachtnemer uit te sluiten van deze KPI? Zo niet, kunt u uw antwoord dan toelichten? | Uitzonderlijke gevallen zullen besproken worden voordat de KPI's beoordeeld worden. | Cultuur
158 | Art. 8.7 Raamovereenkomst | In art. 8.7 van de aannemingsovereenkomst geeft opdrachtgever aan zich het recht voor te willen behouden om naast de boete ook de daadwerkelijke schade te vorderen (en daarmee af te wijken van art. 6:92 lid 2 BW). Voor inschrijver is op voorhand niet in te schatten hoe hoog een eventuele schade van opdrachtgever kan zijn, opdrachtgever kan dat wel inschatten. Om die reden is het gepast om uit te gaan van een gefixeerde schadevergoeding, die is gebaseerd op de hoogte van een eventuele schade. Daar komt bij dat als iedere inschrijver dit moet gaan inschatten, er per definitie geen sprake is van een gelijk speelveld. Wij verzoeken u daarom om de boete te laten gelden als gefixeerde schadevergoeding. Indien u hier niet mee akkoord gaat, verzoeken wij u om deze schadevergoeding in hoogte te beperken zodat inschrijver weet waar hij aan toe is. | De gemeente stemt in met een verlaging van de boete per dag naar EU 1.000,-. Dit zal na de gunning worden verwerkt in de Raamovereenkomst. Ter verdere toelichting: hoofdstuk 10 ziet enkel op Contract exit. Opdrachtgever heeft groot belang bij een soepele overgang/overdracht indien de Raamovereenkomst eindigt. Om die reden is zowel de boete als prikkel tot nakoming van de in hoofdstuk 10 van het PvE neergelegde bepalingen opgenomen, als het recht om aanvullend schadevergoeding te vorderen. Daar komt bij dat de Opdrachtgever de gevraagde verplichting relatief eenvoudig na kan leven. Het betreft medewerking aan de overdracht van de werkzaamheden. Daartoe dient de Opdrachtnemer ook zijn administratie voldoende op orde te hebben. De contract exit is te voorzienbaar door Opdrachtnemer. | Cultuur
159 | Art. 8.7 Raamovereenkomst | Op grond van Artikel 8.7 Raamovereenkomst is Opdrachtgever gerechtigd een boete van €2.000,- per dag op te leggen + schadevergoeding, voor het niet halen van termijnen die op grond van H10 PvE opgelegd kunnen worden. Voor het behalen van deze termijnen is Opdrachtnemer afhankelijk van derden, waaronder haar opvolger. Kunt u bevestigen dat dit een inspanningsverplichting betreft en dat u alleen de boete op zal leggen indien het niet behalen van de termijnen is toe te rekenen aan de Opdrachtnemer? Zo niet, kunt u uw antwoord dan motiveren? | Zie antwoord bij vraag 158. | Cultuur
160 | Art. 14 Algemene Inkoopvoorwaarden / vraag 5 NvI 1 | Het is voor Ondernemer niet mogelijk volledig in te schatten met welke derde partijen zij tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden te maken krijgt en welke schade zij mogelijk kunnen lijden. Het is daarom onmogelijk voor Opdrachtnemer om dit in haar prijs op te nemen of deze risico’s voldoende te beheersen. Het is belangrijk om een evenwichtige risicoverdeling te hebben tussen Opdrachtgever en aannemer. Opdrachtgever heeft hier beter zicht op en kan mogelijke risico’s beter inschatten en beheersen. Opdrachtnemer heeft hier geen invloed op. Bent u om deze reden bereid uw antwoord te herzien en de genoemde aansprakelijkheidsbeperking van €2.500.000,- per gebeurtenis en €5.000.000,- per jaar ook van toepassing te verklaren op de vrijwaring van derden? | Zie het antwoord bij vraag 40 en 140. | Cultuur
161 | Art. 14 Algemene Inkoopvoorwaarden / vraag 6 NvI 1 / vraag 112 NvI 2 | Zowel bij complexe als minder complexe projecten kunnen onvoorziene gebeurtenissen optreden, die grote financiële gevolgen kunnen hebben, welke niet in verhouding staan tot de resultaten in de branche. Het is voor Opdrachtnemer niet te overzien welke zuivere vermogensschade mogelijk zou kunnen optreden en derhalve de juiste beheersmaatregelen te treffen. Dit is juist een risico dat voor Opdrachtgever beter in te schatten is. Daarnaast is het gebruikelijk en verdient het ook volgens de Gids Proportionaliteit de voorkeur aansluiting te zoeken bij verzekeringsstandaarden. Zuivere vermogensschade is voor aannemers uitgesloten van de AVB-verzekering. Dat maakt het accepteren van verantwoordelijkheid van dergelijke risico’s onverantwoord. Bent u, gezien de hierboven genoemde argumenten, bereid om uw antwoord te herzien en aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade uit te sluiten, althans verder te beperken? | Zie het antwoord bij vraag 40. | Cultuur
162 | Art. 3.2 Wachtkamerovereenkomst | In Art 3.2 van de wachtkamerovereenkomst stelt Opdrachtgever dat bij voortijdige beëindiging van de Raamovereenkomst Opdrachtgever gedurende een periode van 2,5 jaar eenzijdig het recht heeft om te beslissen of hij wel of niet gebruik maakt van de Wachtkamerovereenkomst. Aanvullend stelt Opdrachtgever dat Opdrachtnemer de Aanbieding voor eenzelfde periode gestand moet doen en een team beschikbaar moet houden. Gezien de huidige marktontwikkelingen, mogelijke prijsstijgingen en mogelijke andere onvoorziene omstandigheden die buiten machten vallen van Opdrachtnemer, in combinatie met het ontbreken van een indexeringsregeling in de Wachtkamerovereenkomst, vindt Opdrachtnemer deze periode onredelijk lang en niet te overzien. Naar aanleiding hiervan heeft Inschrijver meerdere vragen: 1. Begrijpt Opdrachtnemer het goed dat de indexeringsregeling zoals opgenomen in de PvE eveneens van toepassing is op de Wachtkamerovereenkomst? 2. Indien de gestandoeningstermijn ongewijzigd blijft en de indexeringsregeling PvE niet voor de Wachtkamerovereenkomst geldt, bent u dan bereid om deze indexeringsregeling van toepassing te verklaren? Het is voor Opdrachtnemer namelijk niet mogelijk om een Aanbieding voor 2,5 jaar gestand te doen zonder mogelijkheid tot indexering. 3. Indien u niet bereid bent tot bovenstaande wijzigingen, op welke wijze is Opdrachtgever dan bereid tegemoet te komen aan de bezwaren van Opdrachtnemer? | Gelet op de beoogde duur van de Raamovereenkomst is de termijn van 2,5 jaar niet onredelijk c.q. niet proportioneel. De indexeringsregeling als bedoeld in art. 8.9 van het PvE wordt analoog van toepassing verklaard op de wachtkamer overeenkomst. | Cultuur
163 | Art. 3.2 Wachtkamerovereenkomst | In Art 3.2 van de wachtkamerovereenkomst stelt Opdrachtgever dat bij voortijdige beëindiging van de Raamovereenkomst Opdrachtgever gedurende een periode van 2,5 jaar eenzijdig het recht heeft om te beslissen of hij wel of niet gebruik maakt van de Wachtkamerovereenkomst. Aanvullend stelt Opdrachtgever dat Opdrachtnemer de Aanbieding voor eenzelfde periode gestand moet doen en een team beschikbaar moet houden. Gezien de huidige marktontwikkelingen, mogelijke prijsstijgingen en mogelijke andere onvoorziene omstandigheden die buiten machten vallen van Opdrachtnemer, in combinatie met het ontbreken van een indexeringsregeling in de Wachtkamerovereenkomst, vindt Opdrachtnemer deze periode onredelijk lang en niet te overzien. Naar aanleiding hiervan heeft Inschrijver meerdere vragen: 1. Het lijkt Opdrachtnemer redelijk als de beslissing om de Wachtkamerovereenkomst in te roepen in overleg te nemen. Is Opdrachtgever bereid het inroepen van de Wachtkamerovereenkomst een tweezijdige beslissing te maken, althans deze beslissing in overleg met Opdrachtnemer te nemen, waarbij Opdrachtnemer haar toestemming niet op onredelijke gronden zal onthouden? 2. Indien u hier niet toe bereid bent, bent u, gezien de onredelijk lange periode van 2,5 jaar, bereid om de genoemde termijnen te verkorten naar een periode van maximaal één jaar voor zowel de duur van de Wachtkamerovereenkomst als de gestanddoeningstermijn? 3. Indien u niet bereid bent tot bovenstaande wijzigingen, op welke wijze is Opdrachtgever dan bereid tegemoet te komen aan de bezwaren van Opdrachtnemer? | De wachtkamerovereenkomst heeft als doel om direct terug te kunnen vallen op een alternatieve partij die in de aanbestedingsprocedure volgende in rang is. De termijn voor de wachtkamer overeenkomst is proportioneel. Daarbij komt dat de index van toepassing is.Zie het antwoord bij vraag 162. Tenslotte etreft de opdracht een raamovereenkomst met inachtneming waarvan Nadere Overeenkomsen worden gesloten en wordt een redelijke opstartperiode gegund. | Cultuur
164 | 8.10 PvE | In hoofstuk 8.10 beschrijft opdrachtgever en drietal betalingsschema's afhankelijk van de opdrachtgrootte. Het huidige betalingsschema vraagt voor Opdrachtnemers een forse voorfinanciering, wat een beslag op het vermogen legt van de Opdrachtnemer. Is Opdrachtgever bereid de betalingsschema's van opdrachten > € 10.000 - < € 100.000 en opdrachten < € 100.000 aan te passen naar: 40% bij opdracht, 40% bij 50% voltooid 20% bij oplevering Zo niet, kan Opdrachtgever een tegenvoorstel doen om Opdrachtnemer tegemoet te komen? | Opdrachtgever is niet akkoord. Zij streeft een betalingsregiem na waarbij deze zoveel mogelijk in lijn is met de feitelijke realisatie/vordering van het werk. | Cultuur
165 | Art. 17.3 Algemene Inkoopvoorwaarden | Kan Opdrachtgever artikel 17.3 nader toelichten, wat bedoeld Opdrachtgever met extra Prestaties? | Met dit artikellid wordt bedoeld dat meerwerk altijd geinitieerd dient te worden door Opdrachtgever, de Gemeente. | Cultuur
166 | Art. 15 Algemene Inkoopvoorwaarden | Opdrachtnemer is van mening dat eventuele tekortkomingen in het onderhoud ondervangen zijn in de gestelde KPI's. De boete genoemd in artikel 15.1 van de AIV is volgens opdrachtnemer daarom dubbelop ten opzichte van de boete 9.5 PvE en 8.7 van de Raamovereenkomst. Is opdrachtgever bereid artikel 15.1 te laten vervallen, aangezien het volgens ons niet de bedoeling kan zijn om twee keer voor eenzelfde (mogelijke) overtreding een boete op te leggen? Zo nee, kunt u toelichten waar deze boete dan op ziet? | Opdrachtgever deelt deze opvatting niet. Er zal nooit 2 keer voor dezelfde overtreding een boete worden opgelegd, maar de KPI´s zijn beperkter zien niet toe op alle prestaties die voortvloeien uit de overeenkomst. | Cultuur
167 | Art. 8 Algemene Inkoopvoorwaarden | In art. 8 van de AIV staat een geheimhoudingsplicht genoemd, deze is echter niet in tijd beperkt. Bent u bereid deze verplichting te beperken voor de duur van de overeenkomst, of tot maximaal 5 jaar na afloop van deze overeenkomst? | Betreffende bepaling maakt onderdeel uit van de algemene infkoopvoorwaarden van de gemeente en wordt algemeen geaccepteerd. | Cultuur
168 | Art. 25 Algemene Inkoopvoorwaarden | Op grond van art. 25 van de AIV mag Opdrachtgever de overeenkomst beëindigen in geval van een fusie of overname aan de zijde van Opdrachtnemer. Gaat Opdrachtgever akkoord met een uitzondering voor overnames binnen het concern van Opdrachtnemer? | Het aanpassen/aanvullen van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente op dit onderdeel is niet akkoord en ook niet nodig. Als zich deze situatie voordoet zal worden aangesloten bij een redelijke uitleg van deze bepaling. De gevolgen van de interne structuurwijziging voor de belangen van de gemeente zullen dan mede in acht moeten worden genomen. Indien u een interne structuurwijziging voorziet, kunt u dat voor ondertekening van de raamovereenkomst kenbaar maken. | Cultuur
169 | Art. 13.3 Algemene Inkoopvoorwaarden | In art. 13.3 AIV zijn (landelijke) stakingen, ongevallen, brand en wettelijke belemmeringen of overheidsmaatregelen uitgesloten van overmacht. Dit zijn echter factoren waar Opdrachtnemer geen invloed op heeft. Deze uitsluiting betekent een disproportionele inperking van de wettelijke bepaling van overmacht. Bovendien kan het uitsluiten van deze omstandigheden leiden tot aanzienlijke risico’s en onvoorzienbare kosten voor Opdrachtnemer. Het is daarom onredelijk om deze omstandigheden uit te sluiten van overmacht. Bent u bereid genoemde omstandigheden toch als overmacht te beschouwen? Bedrijfsstakingen komen uiteraard voor risico van de Opdrachtnemer en zijn uitgesloten van overmacht. | Betreffende bepaling maakt onderdeel uit van de algemene infkoopvoorwaarden van de gemeente en wordt algemeen geaccepteerd. Zie aanhef: de werking wordt expliciet beperkt op grond van de redelijkheid en billijkheid. | Cultuur
170 | Art. 13.3 Algemene Inkoopvoorwaarden | In art. 13.3 AIV zijn niet-nakoming van verplichtingen van door Contractant ingeschakelde hulppersonen en bedrijfsstoringen bij toeleveranciers en ingeschakelde derden van contractant uitgesloten van overmacht. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor door haar ingeschakelde leveranciers en derden. Dit geldt echter niet als deze leveranciers en derden door de gemeente zijn voorgeschreven. Gaat u akkoord met de volgende toevoegingen aan deze bepalingen “tenzij deze hulppersonen, toeleveranciers en derden door de gemeente zijn voorgeschreven”? Zo niet, kunt u uw antwoord dan motiveren? | Ook al zijn de hulpppersonen, toeleveranciers of derden door de Opdrachtgever voorgeschreven dan nog is het zo dat deze derden dienen te presteren naar behoren en in veel gevallen al werkzaam zijn binnen de sector. Het is aan Contractant om ervoor te zorgen dat er goede afspraken worden gemaakt over nakoming. Natuurlijk staat Opdrachtgever open voor een gesprek wanneer blijkt dat deze door Opdrachtgever voorgeschreven derden stelselmatig niet goed presteren er vervanging mogelijk is. | Cultuur
171 | Art. 10.2 Raamovereenkomst | In art. 10.2 van de Raamovereenkomst wordt crediteursverzuim uitgesloten. Er zijn echter situaties denkbaar waarin Opdrachtnemer haar KPI’s niet kan behalen door omstandigheden die voor rekening en risico van de gemeente komen (bijvoorbeeld het niet verlenen van toegang). Het uitsluiten van crediteursverzuim is dan ook onredelijk. Bent u bereid deze bepaling te herzien en crediteursverzuim van toepassing te verklaren? Zo niet, kunt u uw antwoord dan motiveren? | Nee. Bij beoordeling van de KPI's kan eventueel crediteursverzuim worden meegenomen. Dat ligt besloten in de wijze van beoordelen. Van opdrechtnemer wordt op dit punt bij de uitvoering van de deelopdrachten zorgvuldige communicatie verwacht. Bij een behaalds score lager dan 95,5% moet de opdrachtgever de mogelijkheid hebben om te ontbinden. Dit staat los van aansprakelijkheid en schadevergoeding. | Cultuur
172 | Art. 1.3 Raamovereenkomst | In de rangorderegeling welke beschreven staat in artikel 1.3 zijn Nadere Opdrachten niet opgenomen. Kan Opdrachtgever bevestigen in geval van strijdigheid dat Nadere (deel)opdracht prevaleren boven de Raamovereenkomst? Zo nee, kunt u dat toelichten? | Zie lid 2. De voorwaarden van deze Raamovereenkomst zijn integraal van toepassing op elke Nadere Overeenkomst, die gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst tussen Opdrachtgever enerzijds en Opdrachtnemer anderzijds tot stand komt met betrekking tot Deelopdrachten, tenzij in Partijen daarbij uitdrukkelijk - met verwijzing naar de betreffende regeling in deze Raamovereenkomst - schriftelijk van deze Raamovereenkomst afwijken. | Cultuur
173 | Storingshistorie | Bent u genegen een de storingshistorie per perceel te delen? | Nee. | Cultuur
174 | PvE bijlage 03B - Assets inclusief €0 | Mogen we assets ook met €0 afprijzen indien deze inclusief zijn bij een andere asset en dit aangeven in PVE bijlage 03B? | Nee. | Cultuur
175 | PvE Bijlage 4a - PV installaties | Dienen de PV installaties jaarlijks gereinigd te worden? | Ja. | Cultuur
176 | PvE bijlage 16 overzicht BMI_OAI P1 tm P4b | We hebben van u bij de 2e nota van inlichtingen het document PvE bijlage 16 overzicht BMI_OAI P1 tm P4b.xlsx ontvangen. Naast dit overzicht hebben we nog andere informatiebronnen van u mogen ontvangen met informatie over de installaties. Mogen wij ervan uitgaan dat PvE Bijlage 16 het uitgangspunt is voor prijsvorming? | Ja. | Cultuur
177 | PvE bijlage 03B - brandmeld/ontruimingsinstallaties | Kolom Activiteit: Inspectie. Worden hier de vervolginspecties (certificeringen) door een onafhankelijke partij mee bedoeld? Indien ja: dient bij asset ID-0335 de activiteit dan niet op Keuring te staan aangezien het hier om OP-taken gaat? | Nee. | Cultuur
178 | PvE bijlage 03B - brandmeld/ontruimingsinstallaties | Kolom Activiteit: Keuring. Worden hier de beheerderstaken (OP-taken) mee bedoeld? Indien ja, dient de frequentie dan niet op 11x per jaar te staan? | Nee. | Cultuur
179 | PvE bijlage 03B - asbestbeheersplan | In het calculatieformulier wordt verwezen naar hoofdstuk 7.5.1 van het PVE. Bij hoofdstuk 7.5.1 in het PVE staat omschreven dat: De kosten gepaard gaande met noodzakelijke voorzieningen op de bouwplaats dienen te zijn vervat in het toeslagpercentage voor algemene bouwplaats kosten. Verder staat er omschreven dat: De kosten die gepaard gaan met het tot stand komen van een eventueel noodzakelijke vergunning, worden opgenomen in de toekomstige offerte/aanbiedingen conform het tarief behorende bij de betreffende functies die een rol vervullen in dit proces, of o.b.v. onderaanneming. Kunt u toelichten wat er afgeprijsd dient te worden in het calculatieformulier ten behoeve van het asbestbeheersplan? | Het betreft het controleren of de informatie (aanwezige asbest bronnen) nog actueel is en er geen (negatieve/risicovolle) veranderingen zijn opgetreden. Eventuele asbestsaneringen verbandhoudend met geplande onderhoudsactiviteiten uit het jaarplanonderhoud zijn onderdeel van de op te stellen uitvragen. Onvoorziene asbestsaneringen zijn verrekenbaar. | Cultuur
180 | PV installaties (PvE Bijlage 4a) | Conform werkomschrijving 61.51.00 dient opdrachtnemer jaarlijks infraroodmetingen uit te voeren. Is het de bedoeling opdrachtnemer jaarlijks infraroodmetingen uitvoert aan de omvormers? | Ja. | Cultuur
181 | 6.2 PvE | "Meldingen komen binnen bij de Servicedesk van Opdrachtnemer" op welke manier komen de meldingen binnen bij de Servicedesk van Opdrachtnemer? | Dit is aan de opdrachtnemer, gebaseerd op het PvE. | Cultuur
182 | Werkomschrijving 61.50.00 PvE Bijlage 4a | U geeft aan dat we onderhoud uit dienen te voeren conform NEN1010. Kunt u bevestigen dat dit de NEN3840 dient te zijn in plaats van NEN1010? | Deze werkomschrijving omvat middenspanning. NEN3840 omvat ook voorschriften t.a.v. middenspanning. Dus correct! | Cultuur
183 | Werkomschrijving 55.10.00 PvE Bijlage 4a | In de werkomschrijving 55.10.00 staat omschreven dat wij dienen te voldoen aan de EPBD wetgeving. Dienen wij ook de kosten van de Scope 14 in onze prijs op te nemen? Zo ja: dienen wij deze kosten dan de desbetreffende CV ketel te plaatsen? | Werkomschrijving 55.10.00 betreft koudeopwekking, waarbij oop de EPBD keuring van toepassing is. Scope 14, inclusief EPBD III beteft keuring van CV installaties van een bepaalde grootte. Deze kosten onder de relevante begrotingsregels opnemen. | Cultuur
184 | Werkomschrijving 55.10.00 PvE Bijlage 4a | In de werkomschrijving 55.10.00 staat omschreven dat wij dienen te voldoen aan de EPBD wetgeving. Wij gaan er vanuit dat de kosten van deze keuring bij de desbetreffende koelmachine/waterpomp geplaatst kan worden. Is deze aanname akkoord? | Zie antwoord vraag 183. | Cultuur
185 | PvE bijlage 03B Calculatieformulier Contractonderhoud perceel 2 versie 2 | Zie code ID-0384, Hoogspannings transformator. In kolom Kenmerk installatie staat omschreven: IV-schap, beheer en onderhoud transformator. In de overige stukken naast de werkomschrijving staat niks omschreven betreffende hoogspanning, ook niet in PVE bijlage 10. Kunt u toelichten wat er van Opdrachtnemer wordt verwacht? | Zie antwoord op vraag 187. | Cultuur
186 | Werkomschrijving 53.10.00 PvE Bijlage 4a | In de werkomschrijving 53.10.00 staat omschreven dat wij de voorgeschreven legionella beheersplan uit dienen te voeren. Wij gaan er vanuit dat alle spoelrondes en temperatuur opnames door jullie beheerder uitgevoerd wordt. Is deze aanname akkoord? | Zie antwoord op vraag 26. | Cultuur
187 | PvE bijlage 03B Calculatieformulier Contractonderhoud perceel 2 versie 2 | Zie code ID-0384, Hoogspannings transformator. We dienen conform de werkomschrijving preventief onderhoud uit te voeren conform leverancier voorschriften. Kunt u ons meer informatie verstrekken zoals: fabricaat, type, vermogen enz? | 10000/400v - 630 KVa, Olie. lnspecties en onderhoud van deze genoemde componenten. lntervallen hiervan op basis van toestandsafhankelijke onderhoudsmethodieken. lnspecties: bestaande uit periodieke visuele inspectie, periodieke thermografische inspectie (afhankelijk van type component), periodieke inspectie op ontladingen (afhankelijk van type component), periodieke oliebemonstering (afhankelijk van type component), - Onderhoud naar benoemde beheerde component: controle en schoonmaken van transformator, transformatorbeveiliging, verbindingen, eindsluitingen, station: ventilatieroosters en de ruimte waarin de transformator staat, - Onderhoud van slot en hang- en sluitwerk van de deur compartiment Kenter. - Registratie en rapportage van de uitgevoerde inspecties en onderhoudswerkzaamheden. - Storingsservice: 24-uursstoringsmelding.Het maken van een voorstel tot oplossing van de storing onder normale omstandigheden binnen 24 uur. | Cultuur
188 | PvE bijlage 03B Calculatieformulier Contractonderhoud perceel 2 versie 2 | In kolom Frequentie onderhoud/keuring geeft u de onderhouds/inspectie frequenties per element op. Deze wijken soms af van de frequenties zoals opgegeven in PvE bijlage 4A Werkomschrijving contractonderhoud. Mogen wij ervan uitgaan dat de frequenties in PvE bijlgae 03B leidend zijn? | Frquenties op de rekenbladen van PvE bijlage 3 a t/m d aanhouden. | Cultuur
189 | Calculatielijst 3C perceel 2 - GBS | Van welk GBS fabricaat maakt Gemeente Tilburg gebruik? | Overwegend Priva, maar ook andere fabricaten als BR Controls en Siemens. | Cultuur
190 | PvE 6.5 + Bijlage 11 | In H6.5 wordt aangegeven dat paragraaf 6.5.5 (GBS-beheer) onderdeel is van het contractonderhoud en daarmee van de vaste aanneemsom. In H6.5.5 wordt verwezen naar bijlage 11 waarin de eisen voor het GBS-beheer zijn opgenomen. In deze bijlage wordt onder punt 13 het volgende aangegeven: "De aannemer dient maatregelen te nemen om de energie-efficiëntie van de GBS-systemen te optimaliseren, zoals het instellen van energiebesparende programma's en het monitoren van energieverbruik." Worden de energiegegevens van de gebouwen door de opdrachtgever beschikbaar gesteld aan de opdrachtnemer en zo ja, op welke wijze, in welk format op welk detailniveau? | De energiegegevens kunnen, indien beschikbaar, worden opgehaald uit het GBS-systeem. Daarnaast kan hoofdmeterdata beschikbaar worden gesteld via het meetverantwoordelijk bedrijf of een portaal zoals Erbis.one, mits de gegevens daarin beschikbaar zijn. | Cultuur
191 | 5.3 PvE | In H5.3 is aangegeven dat 'zorgdragen dat wordt voldaan aan de (wettelijke) verplichtingen' onderdeel is van de werkzaamheden binnen de vaste aanneemsom. Valt de 4-jaarlijkse EED-audit en rapportage ook onder deze wettelijke verplichtingen? Zo ja, hoe dient de afprijzing plaats te vinden? | Gemeentes zijn vrijgesteld van de EED-Audit. | Cultuur
192 | 5.3 PvE | In H5.3 is aangegeven dat 'zorgdragen dat wordt voldaan aan de (wettelijke) verplichtingen' onderdeel is van de werkzaamheden binnen de vaste aanneemsom. Valt de 4-jaarlijkse inventarisatie en indiening van de EML-maatregelen ook onder deze wettelijke verplichtingen? Zo ja, hoe dient de afprijzing plaats te vinden? | Valt buiten de scope van de aanbesteding. | Cultuur
193 | 5.3 PvE | In H5.3 is aangegeven dat 'zorgdragen dat wordt voldaan aan de (wettelijke) verplichtingen' onderdeel is van de werkzaamheden binnen de vaste aanneemsom. Valt de Scope 14 inspectie van verwarmingsinstallaties ook onder deze wettelijke verplichtingen? Zo ja, voor welke installaties dient deze te worden uitgevoerd en wanneer heeft de laatste inspectie plaatsgevonden? | Zie antwoord vraag 114. | Cultuur
194 | Veiligheid | Volgens wet- en regelgeving moet u zorgdragen voor een veilige werkomgeving en aantonen dat uw elektrotechnische installatie veilig is. Dat kan door regelmatig inspectie volgens NEN3140 model of middels Scios scope model. Wat is uw voorkeur? | De invulling van wet- en regelgeving alsook de taken en verantwoordelijkheden t.a.v. installatieverantwoordelijkheid zijn opgenomen in PvE bijlage 10. | Cultuur
195 | Installatieverantwoordelijkheid | Heeft het uw voorkeur de installatieverantwoordelijkheid of elektrotechnische bedrijfsvoering in te richten volgens het model van Techniek Nederland ? | Zie antwoord vraag 194. | Cultuur
196 | 6.5.4 PvE | Is tijdens het contract vanuit de gemeente Tilburg een installatieverantwoordelijke beschikbaar voor het afstemmen van operationele zaken? | Zie antwoord vraag 194. | Cultuur
197 | 6.5.4 PvE | U geeft aan dat de gemeente Tilburg de NEN1010 van toepassing heeft verklaard op het exploiteren van haar vastgoed. Tevens heeft u het over de rol van installatieverantwoordelijke gedelegeerd wat een term/rol is vanuit de NEN3140. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar? | Zie antwoord vraag 194. | Cultuur
198 | H4 PvE | Hoe wordt de conditiescore van de bouwkundige brandwerende scheidingen en de brandveiligheidsinstallaties op basis van de NEN2767 uitgevoerd? | Gelijk aan als andere elementen o.b.v. systematiek van de NEN2767. | Cultuur
199 | PVE Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed 2024_DEF | Wordt er in de nulmeting ook de aanwezigheid en compleetheid van de logboeken en geldige certificaten meegenomen? | Ja. | Cultuur
200 | Art. 8.1 Algemene Inkoopvoorwaarden | In artikel 8.1 beschrijft "Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de Gemeente, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.". Echter is er op voorhand moeilijk in te schatten welke zaken betreft IE-rechten gaan voortvloeien uit de Overeenkomst. Hierom wil Opdrachtnemer voorstellen dat in het geval van er zaken voortvloeien uit de overeenkomst waarbij IE-rechten van toepassing zijn, dat er in plaats van artikel 8, in gezamenlijk overleg aanvullende afspraken over IE-rechten gemaakt worden indien nodig. Kan Opdrachtgever dit bevestigen? zo niet, kan Opdrachtgever een tegenvoorstel doen om Opdrachtnemer tegemoet te komen? | Het is op grond van deze bepaling niet noodzakelijk om dit op voorhand in te schatten. Dat poogt dit artikel niet te regelen. Het artikel regelt de rechten en natuurlijk is het mogelijk dat bij twijfel over een bepaald intellectueel eigendomsrecht, of het er is of niet en zoja in welke omvang, overleg mogelijk is. | Cultuur
201 | 9.1 PvE KPI 3 | Inschrijver begrijpt dat het belangrijk is dat 100% van de onderhoudsactiviteiten aan het einde van het jaar voltooid zijn. Om dit te waarborgen wil Opdrachtnemer hierom graag in gezamenlijk overleg en rekening houdend met Opdrachtgever haar jaarplanonderhoud inplannen. Dit kan ertoe leiden dat niet alle werkzaamheden evenredig over het jaar verdeeld worden waardoor de KPI en Q2 of Q3 niet behaald wordt. Is Opdrachtgever hierom ertoe bereid om de tussentijdse meetmomenten (Q2 en Q3) als inspanningsverplichting te beschouwen mits er conform afgegeven planning wordt gewerkt? | Akkoord, mits er conform afgegeven planning gewerkt wordt. E.e.a. definitief uit te werken tijdens de implementatieperiode | Cultuur
202 | Hoofdstuk 4 PvE | "Portefeuille laten voldoen aan wet- en regelgeving" voldoet het portefeuille op dit moment al aan wet- en regelgeving? Zo ja, mogen wij inzien dat het hier aan voldoet? Zo nee, binnen welke periode na gunning kan de opdrachtnemer eventuele afwijkingen aangeven bij de opdrachtgever? | Uitgangspunt: Portefeuilel voldoet aan wet- en regelgeving. De inplementatieperiode wordt aangehouden voor het bespreken van - en overeenstemminge bereiken over eventuele afwijkingen. | Cultuur
203 | Afwijkingen nulmeting - PvE | Binnen welke periode na gunning kan de opdrachtnemer eventuele afwijkingen van de nulmeting aangeven bij de opdrachtgever? | Tijdens de implementatieperiode. | Cultuur
204 | Algemene Inkoopvoorwaarden art. 14 Aansprakelijkheid | Aan de hand van de onderstaande situatieschets wil Inschrijver Opdrachtgever informeren over mogelijke risico’s waar Inschrijver tijdens de uitvoering van het contract tegenaan kan lopen. Hoewel Inschrijver alle maatregelen neemt die van haar verwacht mogen worden om schade te voorkomen en zo goed mogelijk te verhelpen, kunnen bij dergelijke complexe projecten onvoorziene situaties zich voordoen en nooit volledig worden voorkomen, waardoor onverhoopt toch schade optreedt. In sommige situaties kan dergelijke schade, en de daarmee samenhangende gevolgschade, grote gevolgen hebben en buiten de controle van inschrijver vallen. Het is voor Inschrijver onmogelijk om alle (niet voorzienbare) risico’s voldoende beheersmaatregelen te treffen, hoewel Inschrijver zich hiertoe uiteraard zal inspannen. Met genoemde en verglijkbare situaties kunnen dermate hoge kosten gemoeid zijn, welke door Inschrijver niet te overzien zijn Voor resterende risico’s kan het sluiten van een verzekering een beheersmaatregel zijn. De huidige voorwaarden, namelijk het niet uitsluiten van aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade (niet verzekerbaar) en het niet beperken van claims van derden, maken het voor Inschrijver onmogelijk om een concurrerende Inschrijving in te dienen. Situatieschets: tijdens de werkzaamheden aan installaties bij Popcentrum 013 ontstaat onverhoopt schade aan een installatie, waardoor de installatie uitvalt. Inschrijver zal deze schade in dat geval uiteraard zo snel mogelijk herstellen om de installatie weer werkend te krijgen. Echter, als gevolg van deze schade kunnen geplande concerten in het weekend niet doorgaan. Concerten moeten worden geannuleerd. De artiest(en), bezoekers en andere betrokken partijen kunnen een claim voor het geannuleerde concert indienen bij Inschrijver, aangezien Inschrijver Opdrachtgever dient te vrijwaren voor dergelijke aanspraken. Deze vrijwaring is niet beperkt. Het annuleren van concerten kan een hoge schadepost opleveren, welke voor Inschrijver niet in te schatten is. Ook is het voor Inschrijver niet mogelijk om dusdanig beheersmaatregelen te treffen waarmee het risico op een dergelijke situatie volledig wordt meegenomen. Het is buitenproportioneel voor een overheidsinstelling om een dergelijke schadepost volledig bij marktpartij te verhalen. Marktpartijen kunnen zich hier onvoldoende tegen verzekeren, en het risico onvoldoende inschatten. In het licht van bovengenoemde voorbeelden verzoekt Inschrijver Opdrachtgever om haar antwoorden te herzien, en om zuivere vermogensschade uit te sluiten en de vrijwaring van derden te beperken overeenkomstig met de aansprakelijkheidsbeperking van €2.500.000,- per gebeurtenis en €5.000.000 per jaar. Bent u genegen om ons binnen 5 werkdagen een terugkoppeling te geven op het bovenstaande? Alvast dank voor uw begrip. | Zie het antwoord bij vraag 40. | Overig