## Vragen_en_antwoorden
Nota van Inlichtingen Naam aanbesteding Levering blaashal inclusief benodigdheden zaalhockeyvelden Inkoopzaak 241344 / TenderNed-kenmerk 495089 datum 13-01-2025
No. | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Eisen | Beste Wij hebben een aantal punten vastgesteld waar we graag een verklaring of wijziging / toevoeging op zouden willen. We hebben het per nummer gecategoriseerd 35. De maatvoering 3meter achter de goal ( goal is 1 meter diep) lijkt ons teveel en kosten verhogend want dat betekent letterlijk 4 meter uitloop na achterlijn. Op dit moment hanteren wij 2,5 meter in onze hallen, waarbij 3 meter achter de achterlijn ruim voldoende is. Dus een maatvoering van 46 m1 breed ipv de gevraagde 48 m1 36. Er wordt gevraagd om netten voor de ballen achter de goals vanwege schade. Er is in de 8 jaar dat we dit doen nog geen schade geval geweest en het is ook niet bestaand in een hal die wij hebben gebouwd. 37. We willen opteren voor 2 draaideuren.. 1 grote tussen veld 1 en 2 voor de keeperstassen. 1 normale tussen veld 2 en 3 om daarmee balans in de stroom tussen de velden te beheersen 42. Wat is dat? 50. Hoe wordt dat gemeten? In het midden van de hal? Gemddelde over 1- posities? 53.-57.. We nemen aan dat we over zaalhockey goals spreken. De geformuleerde doel is een standaard handbal goal en is de meest basisvariant zonder zaalhockey doelplank zoals te doen gebruikelijk? Is het niet verstandiger echte zaalhockeygoals aan te houden 63. Waarom 10m1 ..dat is extreem lang (5 wissels + coach is max 5 meter?) en dan als 10mm1 een eis blijft waarom geen 2x5m1 of 3x3,0 spelers banken ipv 10 .. zowel qua opslag als qua handling veel lastiger (geld beter in goals gebruiken) 65. Waarom 10 vloervegers als 4 genoeg is? Geld beter in goals gebruiken 89-93; Dit zijn de waarden die de KNHB aangeeft doch let wel dat deze waarden zijn afhankelijk van de ondergrond en niet van het materiaal zelf 94. aan de hand van welke normen goedgekeurd? Er zijn geen indoor modulaire sport normen bij ISA KIWA 95. verwarming en backup Installaties worden ten principale niet worden opgeslagen bij opdrachtnemer. Dat zijn "permanente" constructies. Dat zijn ten principale elementen die binnen een hekwerkafscheiding blijven staan. Als dat moet dan gaat prijs voor opslag / handling / aansluiting bij Gas / elektriciteit SIGNIFICANT omhoog terwijl dat nergens usance is Inzake hoogte… voor dit formaat dubbel membraan hal geldt een geldt een hoogte van 12. Dit ivm de veiligheid en sneeuwlast die onder een juiste hellingshoek van het membraam af moet glijden. We vertrouwen erop u met deze vragen van dienst te zijn, Dank Arnoud Fiolet | 35 Maatvoering dient te voldoen aan de eisen van de KNHB. 36 Eis 36 komt te vervallen 37 Dat mag u opteren. Bij de eisen geven we ook aan dat er minimaal één moet zijn. Als u denkt dat meerdere beter zijn mag u dat opteren. Houdt wel rekening met de maximale leveringskosten. 42 Eis 42 komt te vervallen. 50 Installaties mogen niet meer dan 40 dBa produceren. Dit wordt gemeten vanaf het midden van de hal. 53 Het dienen zaalhockeygoals te zijn incl planken 63 Akkoord. Eis 63 aangepast: minimaal 3,6 meter per speelhelft 65 Akkoord. Aangepast in Nota van Inlichtingen. 4 vloervegers
2 | Inschrijffase | Het over de omheining plaatsen van de ankers | Bij punt 8 wordt gesproken over het over de omheining plaatsen van de ankers. Kan dit nader worden toegelicht? | Alles moet binnen de omheining, niets erover heen, ankers op 2 zijkanten in de tegelstrook en niet in het kunstgras.
3 | Inschrijffase | Aanpassingen aan het hekwerk | M.b.t. punt 10. Moet eventuele aanpassingen aan het hekwerk worden meegenomen in de prijs? | Waar nodig, dient het meegenomen te worden in de prijs.
4 | Inschrijffase | Programma van Eisen, nr. 14. Sonderingsgegevens | Zijn er sonderingsgegevens beschikbaar? | Nee, Dit is niet beschikbaar. Indien dit nodig is voor het plaatsen van de hal dient dit meegenomen te worden in de opdracht. (zie wijziging in prijzenblad)
5 | Inschrijffase | Programma van Eisen, nr. 21, aantal lux | Het aantal lux is afhankelijk van het niveau en de wens of ambitie van de club. Wat is het aantal lux wat wordt voorgeschreven? | We schrijven niks voor, dit dient conform de regels van het KNHB.
6 | Inschrijffase | Programma van Eisen, nr. 25. Ontruimingsinstallatie. | Welke eisen worden gesteld aan de ontruimingsinstallatie? | Er dient een ontruimingsplan beschikbaar te zijn.
7 | Inschrijffase | Programma van Eisen, nr. 27. Elektra aansluitingen | Hoeveel elektra aansluitingen zijn gewenst? | Het aantal elektra aansluitingen dat opdrachtnemer nodig acht voor het gebruik van de hal voor deze omvang.
8 | Inschrijffase | Programma van Eisen, nr. 35 | Vraag 1 m.b.t. nr. 35: Wat is de gewenste ruimte tussen de velden ten behoeve van de ruimte voor de tribunes en de ruimte om te tribunes te bereiken? Vraag 2 m.b.t. nr. 35: De maximale hoogte is vastgesteld op 10,5 meter. Om tot de gewenste afmetingen en hoogtes te komen is een hoogte van 12 a 13 meter vereist. Kan de hoogte in het PvE daarop worden aangepast? | Vraag 1: Tussen veld 1 en 2: 6 meter tussen veld 2 en 3: 4 meter Links van veld 1 spelersbank, tussen veld 1 en 2 tribune, tussen veld 2 en 3 spelersbanken voor beide velden, rechts van veld 3 tribunes Vraag 2: maximale hoogte uit eis 35 geschrapt
9 | Inschrijffase | Programma van Eisen, algemeen / nr. 37. Mindervaliden- of materiaalsluis | In het Programma van Eisen is geen rekening gehouden met een toegang voor mindervaliden. Is hier bewust voor gekozen? Een oplossing hiervoor zou een mindervalidensluis kunnen zijn. Via deze sluis, waarmee het drukverschil wordt gereguleerd, kunnen mindervaliden op een veilige manier de hal betreden. Bovendien kunnen geblesseerde spelers via de sluis de hal verlaten. Behalve dat de sluis geschikt is voor mindervaliden, kan deze ook worden gebruikt voor het naar binnen en buiten brengen van materialen. Wanneer een sluis wordt aangeboden, zal de deur naar binnen draaien de hal in (punt 40.) Voor het bovenstaande kan ook de nooddeur worden gebruikt. Echter is de nooddeur hier in beginsel niet voor bedoeld, mede vanwege het luchtverlies wat bij opening van de nooddeur ontstaat. | Hier is niet bewust voor gekozen. Ter info kan inschrijver een prijs voor de mindervalidensluis opnemen in het prijzenblad. Dit telt niet mee voor de weging. Opdrachtgever kan er voor kiezen om de optie af te nemen.
10 | Inschrijffase | Inschrijvingsleidraad, pagina 9 | De bestelling staat nu in de planning voor juni 2025. Wanneer het vergunningsproces onverhoopt een langere doorlooptijd kent, wat is dan het gevolg voor de beoogde opleverdatum 15 november? | Er wordt pas definitief gegund indien de omgevingsvergunning verleend is en als er definitief gegund is, is 15 november een harde eis.
11 | Inschrijffase | Inschrijvingsleidraad, pagina 23 | 6.1 Knock-out criteria punt 2. De prijs voor levering niet hoger is dan €580.000. Woordje 'niet' is hier waarschijnlijk niet van toepassing? | Dit klopt. Bij een prijs voor levering hoger dan € 580.000,- volgt een Knock-Out.
12 | Inschrijffase | PvE punt 20 | De blaashal is voorzien van minimaal noodzakelijke nutsvoorzieningen (gas en elektra) met de bijbehorende capaciteit. De gasaansluiting moet worden verzorgd door de opdrachtnemer (punt 7 PvE). Vraag: Begrijpen wij het goed dat de opdrachtnemer ook de voedingskabel voor de elektra moet aanleggen en aansluiten? Vraag: Als dit zo is, kunt u informatie geven over - waar de meterkast staat waarop moet worden aangesloten - hoe de voedingskabel in de ruimte van de meterkast kan worden gebracht (is er een mantelbuis beschikbaar bijvoorbeeld) - wat de overcapaciteit van de hoofdaansluiting elektra is in de periode dat de ballonhal in gebruik is, zodat we kunnen beoordelen of er voldoende capaciteit is. - wat de indeling van de meterkast is en welke werkzaamheden moeten worden gedaan om de aansluiting te maken. Zoals het bijplaatsen van een groep, invoeren van de voedingskabel naar de meterkast. - wat het kabeltracé is waar de voedingskabel moet worden gelegd. - - of deze bovengronds of ondergronds moet worden gelegd. | Ja dat klopt, Opdrachtnemer dient de voedingskabel voor elektra aan te legen en aan te sluiten. - Meterkast: bevind zich in het clubhuis. - Dit dient bovengronds gelegd te worden. Er is geen mantelbuis beschikbaar - We gaan er van uit dat er voldoende capaciteit is, gezien de rest van de accomodatie niet gebruikt wordt. - Voor beantwoording op deze vraag wordt er een 2e schouw georganiseerd. - Voor beantwoording op deze vraag wordt er een 2e schouw georganiseerd. - Bovengronds
13 | Inschrijffase | Opstelplaats installaties | Voor het opstellen van de installaties is een geschikte ondergrond noodzakelijk. Vraag: Is het leveren en aanbrengen van deze voorzieningen onderdeel van de opdracht? | Ja dit is onderdeel van de opdracht
14 | Inschrijffase | PVE punt 98 en 99 Opbouw en afbouw | Normaal gesproken bereid de club met de vrijwilligers de opbouw/afbraak van de hal voor. Ook verzorgen zij de ontvangst en het lossen van het transport met de materialen. De leverancier komt één dag om de opbouw en inbedrijfstelling samen met de vrijwilligers te regelen. Ook de afbouw van de hal wordt begeleid door de opdrachtnemer in 1 dag. Het voorbereiden van de afbouw wordt door de club met de vrijwilligers geregeld. Ook het opruimen en transport klaar maken van de materialen verzorgt de club incl. assistentie bij het opladen op de vrachtwagen. Vraag: Begrijpen wij het goed dat de opdrachtgever rekent op de inzet van een medewerker van de opdrachtnemer voor 1 dag opbouw en 1 dag afbouw? | Ja, dat klopt
15 | Inschrijffase | Pve punt 95 Op en afbouw | Het verplaatsen van de installaties (concreet de kachel en de noodunit) is niet gebruikelijk. Vraag: Begrijpen wij het goed dat ook deze onderdelen door de opdrachtnemer opgeslagen moeten worden? En dat zij dus elk jaar weer moeten worden aangevoerd en aangesloten worden? Daarnaast aan het eind van het seizoen ontkoppeld worden en afgevoerd? | Dit moet blijven staan met een hek er om heen.
16 | Inschrijffase | PVE punt 82 Oneffenheden | De vloer wordt gelegd op een kunstgras ondergrond. Deze ondergrond is flexibel door de kunstgrasvezel. Daarnaast is er ook een dempende laag onder de bestaande kunstgrasmat. De vloer volgt in deze de ligging van de kunstgrasmat. Als er een oneffenheid in de kunstgrasmat zit, dan zal deze doorwerken in de modulaire sportvloer. Vraag: Gezien de kunstgrasondergrond is deze eis van 3 mm niet realistisch. Daarom het verzoek om deze eis te schrappen. | niet akkoord.
17 | Inschrijffase | PvE punt 38 Nooduitgangen | Wat is het maximale aantal mensen (bezoekers en spelers) wat tegelijkertijd in de hal is. | maximaal 200 (30 spelers/coaches/scheidsrechters per veld + toeschouwers)
18 | Inschrijffase | PvE punt 27 Voldoende elektra aansluitingen | Vraag: Kunt u concreet aangeven in de vorm van een getal hoeveel aansluitpunten dit moeten zijn. | Zie antwoord vraag 7
19 | Inschrijffase | PvE punt 14. Onderzoek houdkracht | Zie ook de vraag over de trekkrachtmeting in het prijzenblad. Om een goede aanbieding te maken is meer informatie nodig over de geotechnische opbouw van de ondergrond. | Zie antwoord vraag 4
20 | Inschrijffase | 6.3.3 Sub-gunningscriterium Duurzaamheid | De isolatiewaarde van de hal is van grote invloed op het energieverbruik voor verwarming. Omtrent de isolatiewaarde van de halhuid is veel onduidelijkheid en er bestaan omstreden onderzoeken en rapportages rond dit thema. Vraag 1: Neemt u eventueel genoemde isolatiewaarden mee in de beoordeling van de gunningscriteria? Vraag 2: Zo ja, kunt u aangeven door welke onafhankelijke instantie deze isolatiewaarden moeten zijn getoetst of door u ter toetsing worden aangeboden? Vraag 3: Mocht u onafhankelijke toetsing niet nodig achten, hoe borgt u dan dat eventueel vermelde isolatiewaarden kloppen zodat er een gelijk speelveld is voor alle inschrijvers? | U dient te onderbouwen hoe u het energieverbruik beperkt en wat daarop van invloed is en hoe u dit beheerst. Inschrijver kan zelf kiezen welke data er gebruik wordt belangrijk hierbij is dat dit goed en duidelijjk onderbouwt wordt. Dit wordt beoordeeld op basis van de uitgangspunten in paragraaf 6.3.3 en 6.4
21 | Inschrijffase | 6.3.3 Duurzaamheid | In het kader van duurzaamheid is vanzelfsprekend verwarming een belangrijk aspect. Het heeft namelijk grote invloed op het energieverbruik. Vraag: Tot welke temperatuur moet de hal verwarmd worden tijdens het gebruik. | Het moet mogelijk zijn tot minimaal 12 graden te verwarmen
22 | Inschrijffase | Leidraad 6.3.2 service en onderhoud | De opdrachtgever wil ontzorgd worden. In dit kader noemt u ook controle en inspectie. Vraag: Begrijpen wij het goed dat van de inschrijver wordt verlangd de wekelijkse inspectie en controle te doen? Vraag: Begrijpen wij het goed dat er geen beheerder ingezet wordt door de gemeente die de dagelijkse inspectie van de hal kan doen. | Nee, geen wekelijkse inspectie en controle. Dagelijkse inspectie wordt gedaan door de Hockeyclub. Indien de Hockeyclub iets constateert wordt er contact opgenomen met opdrachtnemer.
23 | Inschrijffase | Algemeen/schouw | Door omstandigheden konden wij niet aanwezig zijn op het moment van de schouw. Vraag: Wij nemen aan dat de vragen en antwoorden zoals besproken tijden de schouw, ook in de inlichtingen worden opgenomen. Als dat niet zo is, vragen wij u om een tweede moment voor een schouw te organiseren. | Samenvatting van de schouw wordt meegestuurd met de Nota. Op vrijdag 31 januari om 10.00uur wordt er een 2e schouw georganiseerd. Hiervoor dient u zich aan te melden via TenderNed, uiterlijk 30 januari om 15.00uur.
24 | Inschrijffase | Prijzenblad cel A/52 | Hier wordt gesproken van een trekkrachtmeting. Deze werkzaamheden kunnen pas worden uitgevoerd na opdracht. Dat betekent dat er voor aanbesteding geen inzicht is in de geotechnische samenstelling van de ondergrond. Derhalve is er geen informatie op basis waarvan de verankering van de blaashal kan worden gedimensioneerd. Vraag a: Kan de opdrachtgever geotechnische informatie in de vorm van sonderingen en een geotechnisch advies ter beschikking stellen op basis waarvan de uitvoering van de verankering kan worden bepaald. Vraag b: Als dit niet mogelijk is dan verzoeken wij de opdrachtgever om hier een stelpost van te maken, waarbij door de opdrachtgever de waarde van de stelpost wordt bepaald. Doel is om op dit punt een gelijk speelveld te creëren. | Vraag a: zie antwoord vraag 4 Vraag b: Wordt meegenomen als stelpost, voor iedereen is de stelpost gesteld op €1.500,-
25 | Inschrijffase | Bijlage 4b | De documentnaam van dit bestand is te lang waardoor het niet kan worden gedownload. Kunt u de naam inkorten. | naam gaan we inkorten
26 | Extra vraag | Er zijn geen gegevens voor het engineeren van de verankering. Kunt u daarom een stelpost maken voor het aanbrengen van de verankering groot | niet akkoord. Wij verzoeken u vriendelijk om eventuele overige kosten op te nemen in de overige cellen van het prijzenblad. Wat betreft de sonderingsgegevens: deze zijn niet beschikbaar. De oude vijver is opgevuld met geel zand, waarna deze in lagen is verdicht met trilplaten.
Sluitingsdatum en tijdstip voor het indienen van de digitale inschrijving via www.tenderned.nl: GEWIJZIGD 17-02-2025 10.00uur