## Nota van Inlichtingen
Vraagnr. | Document | Eis / paragraaf | Vraag | Antwoord
1 |  |  | Mededeling van de aanbestedende dienst ten aanzien van de planning. | De aanbestedende dienst besluit om een extra vragenronde toe te voegen aan de planning. De planning wordt hiermee als volgt aangepast: - Uiterste termijn voor het stellen van vragen Nota van Inlichtingen 2: vrijdag 13 juni 2025, 12:00; - Publicatie Nota van Inlichtingen 2: donderdag 19 juni 2025. De inschrijfdatum blijft onveranderd, op maandag 30 juni om 17:00. Daarnaast vindt er een wijziging in de planning ten aanzien van de toelichting op het plan van aanpak. De toelichting zal plaatsvinden op donderdag 3 juli en maandag 7 juli (back-up). De toelichting op woensdag 2 juli komt hiermee te vervallen.
2 | Beschrijvend document | 6. Bijlagen | In Bijlage 2 van het Beschrijvend document geeft u aan dat in Bijlage 7 de Bouwteamovereenkomst inclusief appendices te vinden is. Klopt het dat Bijlage 7 ontbreekt? En zo ja, kunt u extra vragenronde inlassen om eventuele vragen over de bouwteamovereenkomst te beantwoorden? | (1) Bijlage 7 (de Bouwteamovereenkomst) ontbreekt niet. Tussen het 'Beschrijvend document D1.0' en de 'Bouwteamovereenkomst' is een kruisverwijzing opgenomen. In het 'Beschrijvend document' wordt inderdaad naar de 'Bouwteamovereenkomst' inclusief appendices verwezen als 'Bijlage 7'. Andersom wordt er in de 'Bouwteamovereenkomst' verwezen naar het 'Beschrijvend document' met 'Appendix 5'. In de titels van de documenten op TenderNed zijn deze verwijzingen niet expliciet benoemd. (2) Er is een 2de NvI toegevoegd aan de planning.
3 | Beschrijvend document | 5.2.2. Kwaliteit (vormvereisten) | Is het toegestaan om (naast de 6xA4) een voorpagina, inhoudsopgave en leeswijzer toe te voegen? | Het is toegestaan om naast de maximale omvang (6 pagina's, A4) van het Plan van Aanpak een voorpagina, inhoudsopgave en leeswijzer toe te voegen. Mits hierop geen nieuwe informatie beschreven staat die uw Inschrijving inhoudelijk aanvult.
4 | Nota van Uitgangspunten | 2.4 | U geeft aan dat we bij einde bouwteam de omgevingsvergunning aanvragen. Klopt onze interpretatie dat Opdrachtgever het risico draagt op het verkrijgen van de omgevingsvergunning op basis Bouwteam Ontwerp (bij einde bouwteam)? Dit omdat opdrachtgever en IB in het bouwteam ook verantwoordelijk zijn voor het integraal ontwerp. | Het streven is om op basis van het Bouwteam Ontwerp de omgevingsvergunning aan te vragen of zo snel mogelijk daarna. Indien aan het einde van het Bouwteam deze aanvraag kan worden ingediend dan wordt dit verzorgd door het Ingenieursbureau en/of Opdrachtgever. Als dit pas later kan, dan wordt dit onderdeel van de realisatieovereenkomst en wordt de Opdrachtnemer (in Bouwteam Aannemer) hiervoor verantwoordelijk. De Opdrachtnemer is in beide gevallen verantwoordelijk om te komen tot een volledig en ontvankelijk dossier en om eventuele aanvullende gegevens tijdig aan te leveren (c.q. inspanningsverplichting). Het tijdig verkrijgen van een omgevingsvergunning (mede in het kader van bezwaren) betreft een risico van de Opdrachtgever. In het Bouwteam bepalen Partijen wat haalbaar is en welke aanpak wordt gevolgd.
5 | Nota van Uitgangspunten | 2.4 | Er is geen tijd om in het bouwteam te komen tot een volledig Definitief Ontwerp en binnen het bouwteam wordt een deel van de ontwerpwerkzaamheden door de aannemer uitgevoerd. Kunt u aangeven hoe in deze situatie de ontwerpverantwoordelijkheid belegd is op het eindproduct (Bouwteam Ontwerp) van de bouwteamfase? | Het huidige Ingenieursbureau is verantwoordelijk voor de integraliteit van het Bouwteam Ontwerp. De Aannemer heeft hierbij (ontwerp)verantwoordelijkheid voor de volgende ontwerpproducten (zie Appendix 2): het ontwerp van de Bouwkuip (product 5.1.1), installaties (5.1.2), kostenmanagement (5.1.4). het vaststellen van de maakbaarheid van het bouwteam ontwerp (5.1.5) en het uitvoeringsplan en fasering (5.1.6). In de Startupfase wordt deze verdeling en het uitwerkingsniveau van het Bouwteam Ontwerp en de verschillende onderdelen hiervan gezamelijk nader gedefinieërd. Daarnaast zullen de ontwerpkeuzes die worden gemaakt in het Bouwteam expliciet worden vastgelegd als ontwerpbesluiten.
6 | Nota van Uitgangspunten | 2.4 | Voorziet OG een participatietraject als onderdeel van de aanvraag van de omgevingsvergunning? En zo ja, hoe heeft u dit voorzien in de bouwteamfase (en ook de realisatiefase?) | Nee, er is geen participatietraject voorzien als onderdeel van de aanvraag maar wel voorafgaand aan de indiening. Het participatie- en communicatieproces is inmiddels opgestart. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de Opdrachtgever, waarbij de Aannemer een ondersteunende rol heeft.
7 | Nota van Uitgangspunten | 2.4 | Wie managed de raakvlakken tussen de verschillende ontwerp onderdelen? En klopt de aanname dat OG het eindbesluit neemt over hoe het defintieve Bouwteam ontwerp er uit komt te zien? | Het huidige Ingenieursbureau is verantwoordelijk voor de integraliteit van het Bouwteam Ontwerp en tussen de verschillende ontwerponderdelen. De Technisch manager van het Ingenieursbureau zal de raakvlakken managen. Van de Aannemer wordt verwacht hier proactief aan bij te dragen vanuit zijn expertise (zie ook art. 5.3 Bouwteamovereenkomst). In de Startupfase wordt gezamelijk bepaald wat de inhoud en uitwerkingsniveau wordt van het Bouwteam Ontwerp. Deze afspraken worden vastgelegd in het Projectmanagementplan, welke goedgekeurd dient te worden door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft dus het eindbesluit over het detailniveau van het Bouwteam Ontwerp.
8 | Nota van Uitgangspunten | 2.4 | In 2.4 licht u de formele taakverdeling in het bouwteam toe en beschrijft u dat we deze kunnen vinden in artikelen 6 tot en met 8 en Appendix 2. Appendix 2 bestaat echter uit 1 pagina waarin de hoofstukken 1 t/m 5 besproken worden. Wat wordt er met artikelen 6 tm 8 bedoelt? | Dit is per abuis verkeerd beschreven. Met de genoemde artikelen worden artikelen 6 t/m 8 van de Bouwteamovereenkomst bedoeld.
9 | Nota van Uitgangspunten | 3.3.2 | In paragraaf 3.3.2. staat: ''Parallel aan het ontwerpen wordt de SSK-raming en open begroting op transparante wijze verder gedetailleerd en onderbouwd, zie verder Appendix 9. De Aannemer staat hiervoor aan de lat.'' Wij kunnen Appendix 9 niet vinden, kunt u deze beschikbaar stellen? | Appendix 9 'Wijze van het opstellen van een open begroting' is niet als apart document gepubliceerd maar is onderdeel van de 'Bouwteamovereenkomst' zelf, zie pagina's 29 en 30.
10 | Nota van Uitgangspunten | 3.5, tabel 1 | Kan OG het actuele risicodossier delen (obv de toezegging in tabel 3.1, Appendix 8) delen zodat ON weet waarvoor zij aan de lat staat en welke risico's OG al geinventariseerd heeft? | Het huidige risicodossier is nu opgesteld vanuit het perspectief van de Opdrachtgever en moet nog worden verrijkt met de risico's die door de Aannemer worden aangedragen. Het huidige dossier bevat beheersmaatregelen die momenteel worden uitgevoerd alsook maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd. In het dossier is nog geen risicoallocatie OG/ON opgenomen dit wordt in het Bouwteam opgepakt. Het risicodossier wordt momenteel nog geactualiseerd en zal donderdag 12 juni worden nagestuurd ter informatie.
11 | Nota van Uitgangspunten | hoofdstuk 6 | In hoofdstuk 6 beschrijft u: Het huidige schetsontwerp wordt momenteel uitgewerkt en geoptimaliseerd. Beschikt u bij aanvang van de bouwteamfase over een raming die aansluit op het geoptimaliseerde schetsontwerp en past binnen de door u aangegeven bandbreedte van het taakstellend budget? | Ja, dat klopt. Bij de start van het Bouwteam is een Voorlopig Ontwerp beschikbaar inclusief een onderbouwde kostenraming.
12 | Beschrijvend document | 2.2.2 | In 2.2.2 wordt beschreven dat de parkeergarage moet voldoen aan ESPA Gold Award. Klopt onze aanname dat OG en het IB samen de eisen borgen en toevoegen aan het ontwerp en/of de vraagspecificatie? | De eisen waaraan voldaan dient te worden voor ESPA Gold worden meegenomen in het huidige ontwerpproces en zijn onderdeel van de Vraagspecificatie. Het Voorlopig Ontwerp wordt ook geverifieerd aan de gestelde eisen, waaronder de ESPA Gold.
13 | Beschrijvend document | 2.2.2 | In 2.2.2 wordt beschreven dat de parkeergarage impact kan hebben op de beschermingszones van de waterkering. Klopt de aanname dat OG en het IB samen de eisen borgen en toevoegen aan het ontwerp en/of de vraagspecificatie? | Ja, dat klopt. De uitgangspunten maken onderdeel uit van het Voorlopig Ontwerp. De definitieve uitwerking dient (mede middels de omgevingsvergunning) definitief goedgekeurd te worden. De gesprekken met het Waterschap zijn opgestart en verlopen constructief.
14 | Basisovereenkomst | Artikel 6, lid 3 | Hoe ziet OG de in art. 6 lid 3 benoemde verantwoordelijkheid voor zaken die (onverhoopt) verkeerd zijn ontworpen (door bijvoorbeeld het IB) in het bouwteam of nog moeten wijzigen op basis van de aanvraag van de omgevingsvergunning? En klopt onze interpretatie dat we (de in art. 6 lid 3 benoemde resultaatsverplichting uit Annex: publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen tijdens het bouwteam samen vormgeven? | (1) Het Bouwteam Ontwerp wordt als bindend ontwerp opgenomen in de Vraagspecificatie en de Opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk. Indien er (onverhoopt) een fout zit in dit ontwerp zal worden teruggegrepen op de (ontwerp)verantwoordelijkheidsverdeling die geldt in het Bouwteam. Dit geldt indien wijzigingen moeten worden doorgevoerd op basis van de omgevingsvergunning. (2) De omschreven interpretatie is gedeeltelijk juist. Zoals opgenomen in de concept Annexen wordt Annex I in het Bouwteam verder ingevuld. De onder art. 6 lid 3 benoemde verantwoordelijkheid is een verantwoordelijkheid die bij de Opdrachtnemer ligt en die is afhankelijk van hetgeen in het Bouwteam wordt besloten om in Annex I op te nemen.
15 | Basisovereenkomst | Artikel 13a | Hoe ziet OG de aansprakelijkheid voor gebreken die ontstaan wanneer ON het ontwerp realiseerd, maar dit uiteindelijk toch minder maakbaar is dan ingeschat of andere problemen geeft. | Zie hiervoor het antwoord op vraag 5 en deel 1 van het antwoord op vraag 14. Op de realisatieovereenkomst is de UAV-gc 2025 van toepassing met de hierin opgenomen verdeling van risico's, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.
16 | Basisovereenkomst | Artikel 16 | Klopt onze interpretatie dat we tijdens de bouwteamfase samen besluiten wat de hoogtes zijn van de Boetes en Bonussen? | Ja dat is correct.
17 | Appendix 2: Beschrijving van de werkzaamheden per Deelnemer in het Bouwteam | 3.1 | Onder 3.1 wordt gesproken over Appendix 5. Deze kunnen wij echter niet vinden in de documenten. Kunt u Appendix 5 delen met ons? | Dit is per abuis verkeerd genoteerd, dit betreft Appendix 7. Van de Conceptovereenkomst van aanneming van werk (ook wel realisatieovereenkomst) zijn een conceptversie van de Basisovereenkomst en Annexen uitgewerkt. Gedurende de aanbesteding en in het Bouwteam wordt de realisatieovereenkomst verder uitgewerkt, zoals ook beschreven in paragraaf 3.2 en 3.3.2 van de Nota van Uitgangspunten (Appendix 8).
18 | Appendix 2: Beschrijving van de werkzaamheden per Deelnemer in het Bouwteam | 1.5 | In 1.5 V&G-plan ontwerpfase wordt gesteld dat in deze lijst het scopemanagement wordt geborgdt. ON is hier voor verantwoordelijk. Maar welke scope betreft dit? En hoe kan ON die borgen als het ingenieursbureau verantwoordelijk is voor het bouwteamontwerp (5.1) en OG voor het algemeen management van het bouwteam? Kunt u deze zinsnede verhelderen? | Dit is per abuis onterecht genoteerd bij de eisen. De Aannemer is enkel verantwoordelijk voor het V&G-plan. De tekst 'in deze lijst wordt scopemanagement geborgd' komt te vervallen.
19 | Annexen | Annex XIV: Garanties | OG sluit paragraaf 28b UAV-GC 2025 uit, maar kan OG expliciet aangeven waar ON dan rekening mee dient te houden in het kader van garanties? | Of en zoja welke garanties de Opdrachtgever wenst zal in het bouwteam worden afgestemd tussen de Partijen.
20 | Algemeen |  | Heeft opdrachtgever het participatietraject met de omgeving al opgestart? En zo ja, wat zijn de belangrijkste aandachtspunten die u terugkrijgt van de omgeving? | Het participatietraject met de omgeving is opgestart. De belangrijkste aandachtspunten betreffen: - het bouwen in/nabij de beschermingszone van de waterkering; - de bereikbaarheid van en de overlast voor de rechtbank, het provinciehuis en de verdere omgeving; - de gelijktijdige bouwactiviteiten van de naastgelegen gebiedsontwikkeling Weezenlanden-Noord.
21 | Algemeen |  | Gelden er naast de genoemde mijlpalen nog andere mijlpalen die volgen vanuit de gebiedsontwikkeling van OCNE? Graag toelichting op de afhankelijkheid tussen beide projecten. | De benoemde mijlpalen zijn de huidige mijlpalen die bekend zijn. In de bouwteamfase wordt verder invulling gegeven aan de technsiche afhankelijkheiden op gebied van de constructie, bouwveiligheid en bereikbaarheid.
22 | Algemeen |  | Welk platform/tool wordt door u momenteel gehanteerd voor informatie-uitwisseling? Bijvoorbeeld Relatics, SharePoint, BIM | Relatics wordt momenteel gehanteerd ten behoeve van het eisenbeheer. SharePoint wordt gebruikt voor bestandsuitwisseling. Het ontwerp wordt momenteel in BIM uitgewerkt en daar zal ook uitwisseling in plaatsvinden gedurende het Bouwteam. De Opdrachtgever is voornemens om tijdens het Bouwteam ook een gezamenlijk platform te gebruiken voor informatie-uitwisseling (mogelijk SharePoint).
23 | Algemeen |  | Is er een conceptversie van het Projectmanagementplan (PMP) beschikbaar voorafgaand aan gunning? En hoe wordt het PvA van ON hier in verwerkt? | Bij de start van het Bouwteam zal een conceptversie van het PMP beschikbaar zijn. Deze wordt in de Startupfase van het Bouwteam door de Deelnemers verder uitgewerkt. Zie ook paragraaf 4.1 van de Nota van Uitgangspunten in Appendix 8 en voor de taak- en rolverdeling m.b.t. dit product Appendix 2.
24 | Appendix 2: Beschrijving van de werkzaamheden per Deelnemer in het Bouwteam |  | Ontwerp dient te voldoen aan "6 het ontwerp moet voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de Omgevingswet;". Zijn de eisen die hieruit volgen bekend? | Opdrachtgever veronderstelt dat u hier verwijst naar een passage in Appendix 8 hoofdstuk 5.1 uitgangspunten en eisenproces. Ja, de eisen die hieruit volgen zijn bekend en maken onderdeel uit van de Vraagspecificatie.
25 | Algemeen |  | Vraagspecificatie is niet gedeeld, maar wordt wel aangehaald op aantal plaaten aangehaald als referentie. Kunt u deze alsnog delen? | Bij de start van het Bouwteam wordt er een Concept Vraagspecificatie beschikbaar gesteld (zowel Vraagspecificatie Eisen als Proces). Gedurende de Bouwteamfase wordt de Vraagspecificatie verder uitgewerkt t.b.v. de realisatieovereenkomst.
26 | Ontwerp & scope |  | Welke keuzes zijn al gemaakt in het referentieontwerp, en welke worden nog open gelaten voor het bouwteam? Wij ontvangen graag een overzicht per discipline (constructie, installaties, openbare ruimte). | Een overzicht van de reeds gemaakte ontwerpkeuzes is bijgevoegd aan de Nota van Inlichtingen, 'Overzicht reeds gemaakte ontwerpkeuzes'. Verdere (detail)keuzes staan nog open voor het Bouwteam o.a. m.b.t. de ontwerpdelen waarvoor de Aannemer verantwoordelijk is in het Bouwteam.
27 | Ontwerp & scope |  | Op welke wijze borgt u op dit moment de interne en externe raakvlakken van de MobiliteitsHub? | De externe raakvlakken zijn bij de start van het project geïnventariseerd. Deze raakvlakken worden beheerst en regelmatig geactualiseerd. Om de raakvlakken te beheersen is er overleg met de bijbehorende stakeholders. Het doel hiervan is dat alle maatregelen die genomen moeten voor de beheersing bekend zijn bij start Bouwteam. Een voorbeeld hiervan is het raakvlak met de waterkering. Hierover is afstemming met het Waterschap, zodat er bij de start van bouwteam bekend is aan welke eisen het systeem dient te voldoen. De interne raakvlakken worden momenteel beheerst door een nauwe samenwerking van het ontwerpteam. Wekelijks komen de verschillende disciplines bij elkaar om de voortgang en issues te bespreken. Interne raakvlakken zijn hier een belangrijk onderdeel van.
28 |  |  | In het beschrijvend document vraagt u in twee kerncompetenties (KC 1 en KC 2) naar een meerlaagse ondergrondseparkeergarage die in de afgelopen 7 jaar gebouwd is, dit is een erg specifieke competentie omdat er weinig ondergrondseparkeergarages gebouwd zijn in deze periode. Wij verzoeken u dan ook de termijn op te rekken naar 10 jaar. | De referentietermijn voor Kerncompetentie 1 en 2 wordt verlengd van 7 naar 10 jaar.
29 |  |  | In het beschrijvend document geeft u aan dat de plannen van aanpak ingediend moeten worden op 30 juni en de presentaties volgen op 2/3 juli. Is het realistisch om in 1 dag te komen tot de consensus over de beoordeling van de plannen van aanpak? | De aanbestedingsplanning is op een aantal punten gewijzigd, zie mededeling opdrachtgever. De beoordelingstermijn is krap maar wordt wel als haalbaar geacht door de Opdrachtgever.
30 | Kerncompetenties |  | U geeft in het beschrijvend document aan dat de referenties 1 en 2, tot 7 jaar na afronding van het werk geldig zijn. Wij vragen u deze termijn te verlengen naar 10 jaar omdat de referentie hier zeer specifiek is. | Zie het antwoord op vraag 28.
31 | Kerncompetentie 4 |  | Wij hebben ruime ervaring met het werken in een bouwteam, waarbij het financiële aandeel ruim over de € 200.000,00 gaat. De bouwteamfase van dit project is tot volle tevredenheid van alle betrokken partijen afgerond. Het totale project wordt begin augustus 2025 opgeleverd. Het is gebruikelijk dat we na oplevering een tevredenheidsverklaring aanvragen bij de opdrachtgever. Mogen wij dit project als referentie opvoeren waarbij we de getekende bouwteamovereenkomst als bewijsstuk overleggen en u de referent kunt benaderen? | Indien de referentieopdracht, zijnde een bouwteam, naar tevredenheid van de opdrachtgever is afgerond en voldoet aan de andere subeisen van de kerncompetentie dan is deze geschikt om hier in te dienen mits de opdrachtgever van deze referentieopdracht deze tevredenheid schriftelijk kan verklaren. Het is niet nodig dat de realisatiefase die hierop volgt reeds is afgerond.
32 | Kerncompetentie 2 |  | Wij willen u verzoeken de eis Kerncompetentie 2 aan te passen naar: "Ervaring met het realiseren van een openbare, ondergrondse, civiele (beton)constructie in binnenstedelijk gebied, waarbij een droge bouwkuip is gerealiseerd in een beperkte ruimte, rekening houdend met omliggende bebouwing. Het betreft een opdracht met een opdrachtsom of gefactureerd bedrag van minimaal € 12.000.000,00." | Kerncompetentie 2 wordt niet aangepast. De aanbestedende dienst hecht er, gezien de projectdoelstellingen en projectkarakteristieken veel waarde aan dat Inschrijvers beschikken over de specifieke gevraagde ervaring met een openbare, meerlaagse, ondergrondse parkeergarage. Deze vereisten worden door de aanbestedende dienst als essentieel geacht om ervoor te zorgen dat de geselecteerde bouwteampartner over de juiste expertise en ervaring beschikt voor het succesvol uitvoeren van het project. Voor deze en de andere kerncompetenties kan een inschrijver een beroep doen op een derde of hiervoor een combinatie aangaan.
33 | Kerncompetentie 1 |  | Wij willen u verzoeken de eis Kerncompetentie 1 aan te passen naar: "Ervaring met het ontwerpen van een openbare, ondergrondse, civiele (beton)constructie in binnenstedelijk gebied, waarbij een droge bouwkuip is gerealiseerd in een beperkte ruimte, rekening houdend met omliggende bebouwing. Het betreft een opdracht met een opdrachtsom of gefactureerd bedrag van minimaal € 12.000.000,00." | Kerncompetentie 1 wordt niet aangepast. De aanbestedende dienst hecht er, gezien de projectdoelstellingen en projectkarakteristieken veel waarde aan dat Inschrijvers beschikken over de specifieke gevraagde ervaring met het realiseren van een openbare, meerlaagse, ondergrondse parkeergarage. Deze vereisten worden door de aanbestedende dienst als essentieel geacht, zodat de geselecteerde bouwteampartner op effectieve en efficiente wijze de voorbereidingswerkzaamheden kan verrichten en hierin kan adviseren. Voor deze en de andere kerncompetenties kan een inschrijver een beroep doen op een derde of hiervoor een combinatie aangaan.
34 | Onderbouwing Taakstellend budget |  | De Bouwteamovereenkomst, overweging 10 en appendix 3; gaan er vanuit dat het taakstellend budget met daaraan ten grondslag liggende onderbouwing met gegadigden zijn gedeeld. Echter kiest aanbesteder er voor om het budget en de onderbouwing ervan, niet te delen / of na de NvI te delen – waarop gegadigde geen mogelijkheden meer heeft om vragen te stellen. We zien derhalve graag een nuance aan de overweging toegevoegd. | Overweging 10 van de Bouwteamovereenkomst en de Appendix 3 zijn als volgt gewijzigd: - overweging 10 wordt aangepast naar: De opdrachtgever een voorlopig budget (hierna te noemen: het ‘Taakstellend Budget’) van het Project heeft bepaald voor de uitvoering van de voorbereidingswerkzaamheden, voor de uitvoeringswerkzaamheden van het Project en, indien van toepassing, tevens voor de onderhoudswerkzaamheden gedurende een bepaalde periode al dan niet gevolgd door ontmanteling en/of sloop van het Project. Dit Taakstellend Budget wordt bij aanvang van het Bouwteam gedeeld en in de Startupfase van het Bouwteam besproken met de Aannemer. Op het moment van het starten van de Ontwerpfase verklaart elk van de Partijen geen redenen te hebben om aan te nemen dat dit Taakstellend Budget niet realistisch is om de daarvoor voorziene werkzaamheden uit te voeren, welke verklaring als enige doel heeft om op voorhand in te schatten of het zinvol is om de voorbereidingswerkzaamheden op de wijze als beschreven in deze Overeenkomst voort te zetten; - Appendix 3: "Deze appendix wordt nader verstrekt na publicatie en voor de Nota van Inlichtingen" wordt aangepast naar "De onderbouwing van het Taakstellend Budget wordt verstrekt bij aanvang van het Bouwteam".
35 | Bouwteamovereenkomst | Hoofdstuk 12.2 paragraaf C lid ll | In hoofdstuk 12.2 paragraaf C lid II van de bouwteamovereenkomst is opgenomen: "Gedeputeerde/Provinciale Staten van de provincie Overijssel besluiten tot voortijdige beëindiging van de werkzaamheden of het budget niet wordt gegeven/geaccordeerd;" Kan aanbesteder de rol van de Provincie Overijssel en haar gedeputeerde m.b.t. het accorderen van het budget nader toelichten? | De passage "Gedeputeerde/Provincale Staten van de provincie Overijssel besluiten" wordt vervangen door "Gemeenteraad van de gemeente Zwolle besluit".
36 | Bouwteamovereenkomst | Appendix 5 | Appendix 5: In de bouwteamovereenkomst is Appendix 5 omschreven als "beschrijvend document". In het beschrijvend document is de Bouwteamovereenkomst (inclusief Appendices) aangegeven als bijlage 7. Kan aanbesteder bevestigen dat met in de bouwteamovereenkomst benoemde "Beschrijvend document" het document "Beschrijvend document t.b.v. de aanbesteding Mobiliteitshub Weezenlanden Noord" met documentnummer: 54001101 bedoeld wordt? | Ja, dit is correct. Tussen het 'Beschrijvend document D1.0' en de 'Bouwteamovereenkomst' is een kruisverwijzing opgenomen. In het 'Beschrijvend document' wordt er naar de 'Bouwteamovereenkomst' inclusief appendices verwezen naar 'Bijlage 7'. Andersom wordt er in de 'Bouwteamovereenkomst' verwezen naar het 'Beschrijvend document' met 'Appendix 5'.
37 | Inschrijvingsbiljet | Tarieven sleutelfunctionarissen en medewerkers | In het inschrijvingsbiljet zijn minimale en maximale tarieven opgenomen voor verschillende medewerkers en sleutelfunctionarissen. Heeft aanbesteder deze tarieven getoetst op marktconformiteit? | De Opdrachtgever heeft deze tarieven en de bandbreedte getoetst in de markt en acht deze passend.
38 | Bouwteamovereenkomst | Paragraaf 11.2 | Bouwteamovereenkomst: In paragraaf 11.2 wordt m.b.t. de aansprakelijkheid de DNR2011 van toepassing verklaard. In appendix 5: Beschrijvend document wordt in paragraaf 3.2 de AIV2022 van de gemeente Zwolle van toepassing verklaard. Zie ook vraag 2. Kunt u bevestigen dat tijdens de bouwteam de DNR2011 van toepassing is. | Op de Bouwteamovereenkomst is de DNR2011 van toepassing. De alinea in paragraaf 3.2 van het beschrijvend document wordt aangepast naar: "Gedurende de bouwteamfase geldt de Bouwteamovereenkomst (gebaseerd op DG2020-model, Bijlage 7) en m.b.t. de aansprakelijkheid is de DNR2011 van toepassing. Voor zover de Bouwteamovereenkomst niet voorziet in relevante specifieke bepalingen zijn de Algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeente Zwolle (AIV 2022) van toepassing. Daarnaast is artikel 2.4 toegevoegd aan de Bouwteamovereenkomst met de volgende tekst: "Op deze Overeenkomst zijn de AIV 2022 van toepassing, voor zover daar in de Overeenkomst niet expliciet van wordt afgeweken. Eventuele door Aannemer op zijn inschrijving van toepassing verklaarde sets van algemene en bijzondere voorwaarden zijn nadrukkelijk van de hand gewezen."